## 1-7
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-12-01 |  |  |  | A: | 2015-12-07
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
1 |  | 12-01/09:00:00 | 1440 | 701.0697 | 49.2901 | 68.9073 | 20.5041 | 497.8743 | 14098.2309 | 123197.0774 | 515.8015 | 488.8773
2 |  | 12-02/09:00:00 | 1440 | 680.9218 | 47.8736 | 68.3117 | 20.1732 | 563.8793 | 15967.2864 | 142855.605 | 598.1078 | 566.8873
3 |  | 12-03/09:00:00 | 1440 | 644.3337 | 45.3012 | 66.3156 | 19.0642 | 534.5233 | 15136.0152 | 132830.2445 | 556.1337 | 527.1041
4 |  | 12-04/09:00:00 | 1440 | 595.1791 | 41.8452 | 67.0216 | 19.4565 | 541.2169 | 15325.5586 | 134377.7563 | 562.6128 | 533.2451
5 |  | 12-05/09:00:00 | 1440 | 600.6734 | 42.2315 | 67.2436 | 19.5798 | 536.1607 | 15182.3832 | 132831.5148 | 556.139 | 527.1092
6 |  | 12-06/09:00:00 | 1440 | 665.7338 | 46.8057 | 66.8642 | 19.369 | 484.7531 | 13726.6815 | 121224.734 | 507.5437 | 481.0505
7 |  | 12-07/09:00:00 | 1439.882 | 680.6941 | 47.8575 | 67.2927 | 19.6071 | 518.3511 | 14678.0713 | 128774.3076 | 539.1523 | 511.0092
|  | PROMEDIO |  | 652.6579 | 45.8864 | 67.4224 | 19.6791
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3676.7588 | 104114.227 | 916091.2395 | 3835.4908 | 3635.2827
|  | OBSERVACIONES: |  | Debido a la perdida de minutos en el computador se completan los minutos faltantes del dia 3-6 de Diciembre via Promedio.
Dia 3 (136 min), Dia 4 (8 min), Dia 5 (76 min), Dia 6(106 min)
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 8-14
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-12-08 |  |  |  | A: | 2015-12-14
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
8 |  | 12-08/09:00:00 | #REF! | 687.9439 | 48.3673 | 67.6885 | 19.8269 | 592.0196 | 16764.1292 | 146563.4456 | 613.6318 | 581.601
9 |  | 12-09/09:00:00 | #REF! | 700.2338 | 49.2313 | 66.2188 | 19.0105 | 646.1685 | 18297.4576 | 159912.6647 | 705.6893 | 634.5741
10 |  | 12-10/09:00:00 | 1440 | 623.6786 | 43.849 | 63.8231 | 17.6795 | 296.7071 | 8401.8109 | 73296.9257 | 324.0378 | 290.8608
11 |  | 12-11/09:00:00 | #REF! | 617.7175 | 43.4299 | 74.4078 | 23.5599 | 132.6419 | 3756 | 58294.5452 | 144.86 | 231.3276
12 |  | 12-12/09:00:00 | #REF! | 767.5574 | 53.9646 | 59.4941 | 15.2745 | 77.1193 | 2183.7755 | 19050.779 | 84.223 | 75.5983
13 |  | 12-13/09:00:00 | #REF! | 749.6749 | 52.7074 | 63.6881 | 17.6045 | 108.3652 | 3068.5599 | 26609.7109 | 118.347 | 105.5941
14 |  | 12-14/09:00:00 | #REF! | 708.5209 | 49.814 | 66.6746 | 19.2636 | 382.3588 | 10827.1974 | 94457.2511 | 417.5792 | 374.8304
15
|  | PROMEDIO |  | 693.6182 | 48.7662 | 65.9993 | 18.8885
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 2235.3804 | 63298.9305 | 578185.3222 | 2408.3681 | 2294.3862
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 15-21
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-12-15 |  |  |  | A: | 2015-12-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
15 |  | 12-15/09:00:00 | 1440 | 706.5778 | 49.6773 | 66.9854 | 19.4363 | 488.7066 | 13838.6319 | 121292.1867 | 507.8261 | 481.3182
16 |  | 12-16/09:00:00 | 1440 | 680.2659 | 47.8274 | 67.2213 | 19.5674 | 477.6571 | 13525.7445 | 118033.4 | 494.1822 | 468.3865
17 |  | 12-17/09:00:00 | 1440 | 630.1364 | 44.303 | 67.0185 | 19.4547 | 495.9172 | 14042.813 | 123454.6 | 516.8797 | 489.8992
18 |  | 12-18/09:00:00 | 1440 | 592.2761 | 41.6411 | 64.0963 | 17.8313 | 420.1454 | 11897.1943 | 104030.4 | 435.5545 | 412.819
19 |  | 12-19/09:00:00 | 1440 | 616.2483 | 43.3266 | 65.0404 | 18.3558 | 482.5913 | 13665.4655 | 119575.3 | 500.6379 | 474.5052
20 |  | 12-20/09:00:00 | 1440 | 693.7628 | 48.7764 | 66.761 | 19.3117 | 470.9673 | 13336.3104 | 116569.8 | 488.0544 | 462.5786
21 |  | 12-21/09:00:00 | 1440 | 745.6022 | 52.421 | 67.1863 | 19.5479 | 469.038 | 13281.6787 | 116222.5 | 486.6004 | 461.2004
|  | PROMEDIO |  | 666.4099 | 46.8533 | 66.3299 | 19.0722
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3305.0229 | 93587.8381 | 819178.1867 | 3429.7352 | 3250.7071
|  | OBSERVACIONES: |  | El dia 15 de Diciembre el computador solo contabilizo 1238 min, por lo que se anadio 202 min al volumen del Computador.
Ing. Mateo Guapo Cerca.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 22-28
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-12-22 |  |  |  | A: | 2015-12-28
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
22 |  | 11-22/09:00:00 | 1440 | 699.2939 | 49.1652 | 68.6192 | 20.344 | 353.5076 | 10010.2208 | 88042.5547 | 368.6166 | 349.3752
23 |  | 11-23/09:00:00 | 1440 | 664.5659 | 46.7236 | 68.6192 | 20.344 | 437.684 | 12393.8319 | 108993.2891 | 456.3331 | 432.5131
24 |  | 11-24/09:00:00 | 1440 | 649.6693 | 45.6763 | 68.6192 | 20.344 | 494.4309 | 14000.725 | 123043.3516 | 515.1579 | 488.2673
25 |  | 11-25/09:00:00 | 1440 | 631.4147 | 44.3929 | 68.6192 | 20.344 | 490.3487 | 13885.1295 | 121699.5078 | 509.5315 | 482.9346
26 |  | 11-26/09:00:00 | 1440 | 648.3438 | 45.5831 | 68.6192 | 20.344 | 502.7607 | 14236.5979 | 125145.6875 | 523.96 | 496.6099
27 |  | 11-27/09:00:00 | 1440 | 632.8939 | 44.4969 | 68.6192 | 20.344 | 401.6852 | 11374.4581 | 100279.7891 | 419.8514 | 397.9357
28 |  | 11-28/09:00:00 | 1440 | 681.9323 | 47.9446 | 68.5242 | 20.2912 | 337.4608 | 9555.8264 | 83951.1172 | 351.4865 | 333.1394
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | PROMEDIO |  | 658.302 | 46.2832 | 68.6057 | 20.3365
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3017.8777 | 85456.7897 | 751155.2969 | 3144.937 | 2980.775
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 29-31
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-12-29 |  |  |  | A: | 2015-12-31
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
0
0
29 |  | 11-29/09:00:00 | 1440 | 748.5923 | 52.6313 | 68.6192 | 20.344 | 265.0472 | 7505.303 | 191477.1094 | 801.6764 | 759.8298
30 |  | 11-30/09:00:00 | 1440 | 725.4188 | 51.002 | 68.9602 | 20.5335 | 335.7408 | 9507.1205 | 243067.625 | 1017.6755 | 964.5541
31
0
0
|  | PROMEDIO |  | 737.0055 | 51.8166 | 68.7897 | 20.4387
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 600.788 | 17012.4235 | 434544.7344 | 1819.3519 | 1724.3839
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## INterconexion
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-12-15 |  |  |  | A: | 2015-12-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del Bajio
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURFP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | ENERGY,ACC |  | ENERGY,ACC | factor energia | error % | suma clientes
|  |  | MINUTOS | PSIA | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | m3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES |  | MMBTU | MMBTU/M3
=
31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
30 |  | 11-30/09:00:00 | 1440 | 725.4188 | 51.002 | 68.9602 | 20.5335 | 335.7408 | 9507.1205 | 243067.625 | 1017.6755 | 0 | 964.5541 | 0.10146 | 100% | 0
29 |  | 11-29/09:00:00 | 1440 | 748.5923 | 52.6313 | 68.6192 | 20.344 | 265.0472 | 7505.303 | 191477.1094 | 801.6764 | 0 | 759.8298 | 0.10124 | 100% | 0
28 |  | 11-28/09:00:00 | 1440 | 681.9323 | 47.9446 | 68.5242 | 20.2912 | 337.4608 | 9555.8264 | 83951.1172 | 351.4865 | 0 | 333.1394 | 0.034862 | 100% | 0
27 |  | 11-27/09:00:00 | 1440 | 632.8939 | 44.4969 | 68.6192 | 20.344 | 401.6852 | 11374.4581 | 100279.7891 | 419.8514 | 0 | 397.9357 | 0.034985 | 100% | 0
26 |  | 11-26/09:00:00 | 1440 | 648.3438 | 45.5831 | 68.6192 | 20.344 | 502.7607 | 14236.5979 | 125145.6875 | 523.96 | 0 | 496.6099 | 0.034883 | 100% | 0
25 |  | 11-25/09:00:00 | 1440 | 631.4147 | 44.3929 | 68.6192 | 20.344 | 490.3487 | 13885.1295 | 121699.5078 | 509.5315 | 0 | 482.9346 | 0.034781 | 100% | 0
24 |  | 11-24/09:00:00 | 1440 | 649.6693 | 45.6763 | 68.6192 | 20.344 | 494.4309 | 14000.725 | 123043.3516 | 515.1579 | 0 | 488.2673 | 0.034874 | 100% | 0
23 |  | 11-23/09:00:00 | 1440 | 664.5659 | 46.7236 | 68.6192 | 20.344 | 437.684 | 12393.8319 | 108993.2891 | 456.3331 | 0 | 432.5131 | 0.034897 | 100% | 0
22 |  | 11-22/09:00:00 | 1440 | 699.2939 | 49.1652 | 68.6192 | 20.344 | 353.5076 | 10010.2208 | 88042.5547 | 368.6166 | 0 | 349.3752 | 0.034902 | 100% | 0
21 |  | 12-21/09:00:00 | 1440 | 745.6022 | 52.421 | 67.1863 | 19.5479 | 469.038 | 13281.6787 | 116222.5 | 486.6004 | 0 | 461.2004 | 0.034725 | 100% | 0
20 |  | 12-20/09:00:00 | 1440 | 693.7628 | 48.7764 | 66.761 | 19.3117 | 470.9673 | 13336.3104 | 116569.8 | 488.0544 | 0 | 462.5786 | 0.034686 | 100% | 0
19 |  | 12-19/09:00:00 | 1440 | 616.2483 | 43.3266 | 65.0404 | 18.3558 | 482.5913 | 13665.4655 | 119575.3 | 500.6379 | 0 | 474.5052 | 0.034723 | 100% | 0
18 |  | 12-18/09:00:00 | 1440 | 592.2761 | 41.6411 | 64.0963 | 17.8313 | 420.1454 | 11897.1943 | 104030.4 | 435.5545 | 0 | 412.819 | 0.034699 | 100% | 0
17 |  | 12-17/09:00:00 | 1440 | 630.1364 | 44.303 | 67.0185 | 19.4547 | 495.9172 | 14042.813 | 123454.6 | 516.8797 | 0 | 489.8992 | 0.034886 | 100% | 0
16 |  | 12-16/09:00:00 | 1440 | 680.2659 | 47.8274 | 67.2213 | 19.5674 | 477.6571 | 13525.7445 | 118033.4 | 494.1822 | 0 | 468.3865 | 0.034629 | 100% | 0
15 |  | 12-15/09:00:00 | 1440 | 706.5778 | 49.6773 | 66.9854 | 19.4363 | 488.7066 | 13838.6319 | 121292.1867 | 507.8261 | 0 | 481.3182 | 0.034781 | 100% | 0
14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15305
13 |  | 12-14/09:00:00 | #REF! | 708.5209 | 49.814 | 66.6746 | 19.2636 | 382.3588 | 10827.1974 | 94457.2511 | 417.5792 | 0 | 374.8304 | 0.034619 | -59.17% | 17234
12 |  | 12-13/09:00:00 | #REF! | 749.6749 | 52.7074 | 63.6881 | 17.6045 | 108.3652 | 3068.5599 | 26609.7109 | 118.347 | 0 | 105.5941 | 0.034412 | -398.3% | 15292
11 |  | 12-12/09:00:00 | #REF! | 767.5574 | 53.9646 | 59.4941 | 15.2745 | 77.1193 | 2183.7755 | 19050.779 | 84.223 | 0 | 75.5983 | 0.034618 | -461.1% | 12254
10 |  | 12-11/09:00:00 | #REF! | 617.7175 | 43.4299 | 74.4078 | 23.5599 | 132.6419 | 3756 | 58294.5452 | 144.86 | 0 | 231.3276 | 0.061589 | -17.23% | 4403
9 |  | 12-09/09:00:00 | #REF! | 700.2338 | 49.2313 | 66.2188 | 19.0105 | 646.1685 | 18297.4576 | 159912.6647 | 705.6893 | 0 | 634.5741 | 0.034681 | 59.65% | 7383
8 |  | 12-08/09:00:00 | #REF! | 687.9439 | 48.3673 | 67.6885 | 19.8269 | 592.0196 | 16764.1292 | 146563.4456 | 613.6318 | 0 | 581.601 | 0.034693 | 30.81% | 11599
7 |  | 12-07/09:00:00 | 1439.882 | 680.6941 | 47.8575 | 67.2927 | 19.6071 | 518.3511 | 14678.0713 | 128774.3076 | 539.1523 | 0 | 511.0092 | 0.034814 | 3.284% | 14196
6 |  | 12-06/09:00:00 | 1440 | 665.7338 | 46.8057 | 66.8642 | 19.369 | 484.7531 | 13726.6815 | 121224.734 | 507.5437 | 0 | 481.0505 | 0.035045 | -1.998% | 14001
5 |  | 12-05/09:00:00 | 1440 | 600.6734 | 42.2315 | 67.2436 | 19.5798 | 536.1607 | 15182.3832 | 132831.5148 | 556.139 | 0 | 527.1092 | 0.034718 | 6.853% | 14142
4 |  | 12-04/09:00:00 | 1440 | 595.1791 | 41.8452 | 67.0216 | 19.4565 | 541.2169 | 15325.5586 | 134377.7563 | 562.6128 | 0 | 533.2451 | 0.034794 | 41.41% | 8979
3 |  | 12-03/09:00:00 | 1440 | 644.3337 | 45.3012 | 66.3156 | 19.0642 | 534.5233 | 15136.0152 | 132830.2445 | 556.1337 | 0 | 527.1041 | 0.034824 | 72.77% | 4122
2 |  | 12-02/09:00:00 | 1440 | 680.9218 | 47.8736 | 68.3117 | 20.1732 | 563.8793 | 15967.2864 | 134377.7563 | 598.1078 | 0 | 566.8873 | 0.035503 | 47.54% | 8377
1 |  | 12-01/09:00:00 | 1440 | 701.0697 | 49.2901 | 68.9073 | 20.5041 | 497.8743 | 14098.2309 | 132831.5148 | 515.8015 | 0 | 488.8773 | 0.034676 | 17.95% | 11567
|  | PROMEDIO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 158854
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## Unifoods
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-12-01 |  | A: | 2015-12-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-01-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  | 2015-12-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-12-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-12-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-12-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-12-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-12-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-12-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-12-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-12-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-12-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-12-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-12-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-12-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-12-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-12-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-12-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-12-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 109.0531 | 3091 | #REF! | 1320066
13 |  | 2015-12-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 118.1203 | 3348 | 115.9055 | 1316975
12 |  | 2015-12-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 98.7158 | 2798 | 96.2837 | 1313627
11 |  | 2015-12-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.9947 | 3061 | 105.9662 | 1310829
10 |  | 2015-12-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 63.4702 | 1799 | 110.7983 | 1307768
9 |  | 2015-12-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 100.6915 | 2854 | 98.9796 | 1305969
8 |  | 2015-12-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.536 | 3048 | 105.7448 | 1303115
7 |  | 2015-12-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 104.5371 | 2963 | 103.1553 | 1300067
6 |  | 2015-12-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 105.1722 | 2981 | 104.4689 | 1297104
5 |  | 2015-12-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 106.3717 | 3015 | 104.6762 | 1294123
4 |  | 2015-12-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.0773 | 3035 | 105.6013 | 1291108
3 |  | 2015-12-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 53.0977 | 1505 | 52.4109 | 1288073
2 |  | 2015-12-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 61.9179 | 1755 | 62.3078 | 1286568
1 |  | 2015-12-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 101.503 | 2877 | 99.7643 | 1284813
|  | 2015-12-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1281936
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 1345.2584 | 38130 | #DIV/0!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Chemiplastica
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-12-01 |  | A: | 2015-12-31
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Chemiplastica
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-01-01 | 9:00:00 a.m. | 90.57 | 20.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  | 2015-12-31 | 9:00:00 a.m. | 90.395 | 20.6 | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-12-30 | 9:00:00 a.m. | 90.435 | 20.1 | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-12-29 | 9:00:00 a.m. | 90.547 | 20 | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-12-28 | 9:00:00 a.m. | 90.831 | 20.9 | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-12-27 | 9:00:00 a.m. | 90.687 | 20.3 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-12-26 | 9:00:00 a.m. | 90.554 | 20.1 | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-12-25 | 9:00:00 a.m. | 90.434 | 19.1 | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-12-24 | 9:00:00 a.m. | 90.293 | 20.6 | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-12-23 | 9:00:00 a.m. | 90.155 | 20.9 | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-12-22 | 9:00:00 a.m. | 90.38 | 21.1 | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-12-21 | 9:00:00 a.m. | 90.605 | 22.6 | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-12-20 | 9:00:00 a.m. | 90.366 | 20.5 | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-12-19 | 9:00:00 a.m. | 90.248 | 20 | 0 |  | 0
17 |  | 2015-12-18 | 9:00:00 a.m. | 90.059 | 21 | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-12-17 | 9:00:00 a.m. | 90.066 | 20.7 | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-12-16 | 9:00:00 a.m. | 90.087 | 20.7 | 0 |  | 0
14 |  | 2015-12-15 | 9:00:00 a.m. | 90.372 | 20.5 | 102.6672 | 2910 | #REF! | 4264958
13 |  | 2015-12-14 | 9:00:00 a.m. | 90.667 | 20.9 | 107.5713 | 3049 | 105.5543 | 4262048
12 |  | 2015-12-13 | 9:00:00 a.m. | 90.7 | 20 | 102.7731 | 2913 | 100.241 | 4258999
11 |  | 2015-12-12 | 9:00:00 a.m. | 90.49 | 19.3 | 76.4889 | 2168 | 75.0522 | 4256086
10 |  | 2015-12-11 | 9:00:00 a.m. | 90.074 | 20.4 | 23.6029 | 669 | 41.2029 | 4253918
9 |  | 2015-12-10 | 9:00:00 a.m. | 89.859 | 20.2 | 61.4239 | 1741 | 60.3796 | 4253249
8 |  | 2015-12-09 | 9:00:00 a.m. | 90.001 | 20.4 | 52.1804 | 1479 | 51.3112 | 4251508
7 |  | 2015-12-08 | 9:00:00 a.m. | 90.084 | 20.4 | 63.7878 | 1808 | 62.9445 | 4250029
6 |  | 2015-12-07 | 9:00:00 a.m. | 91.243 | 20.8 | 55.0734 | 1561 | 54.7051 | 4248221
5 |  | 2015-12-06 | 9:00:00 a.m. | 91.02 | 19.6 | 76.5241 | 2169 | 75.3044 | 4246660
4 |  | 2015-12-05 | 9:00:00 a.m. | 90.23 | 19.4 | 93.8118 | 2659 | 92.5186 | 4244491
3 |  | 2015-12-04 | 9:00:00 a.m. | 90.019 | 19.7 | 11.6427 | 330 | 11.4921 | 4241832
2 |  | 2015-12-03 | 9:00:00 a.m. | 89.954 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 4241502
1 |  | 2015-12-02 | 9:00:00 a.m. | 84.744 | 18.5 | 77.0181 | 2183 | 75.6988 | 4241502
|  | 2015-12-01 | [6 empty] | 4239319
|  | PROMEDIO |  | 90.3698 | 20.475
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 904.5655 | 25639 | #DIV/0!
|  | KG/Cm2 |  | 6.3536
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA revisa
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Monsanto
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-12-01 |  | A: | 2015-12-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-01-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  | 2015-12-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-12-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-12-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-12-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-12-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-12-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-12-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-12-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-12-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-12-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-12-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-12-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-12-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-12-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-12-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-12-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-12-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 10.055 | 285 | #REF! | 9390001
13 |  | 2015-12-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 26.6018 | 754 | 26.103 | 9389716
12 |  | 2015-12-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 14.6768 | 416 | 14.3152 | 9388962
11 |  | 2015-12-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
10 |  | 2015-12-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
9 |  | 2015-12-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 2.0463 | 58 | 2.0115 | 9388546
8 |  | 2015-12-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 6.5975 | 187 | 6.4876 | 9388488
7 |  | 2015-12-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 29.6712 | 841 | 29.279 | 9388301
6 |  | 2015-12-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 31.6822 | 898 | 31.4703 | 9387460
5 |  | 2015-12-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 7.9735 | 226 | 7.8464 | 9386562
4 |  | 2015-12-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
3 |  | 2015-12-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
2 |  | 2015-12-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
1 |  | 2015-12-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
|  | 2015-12-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 9386336
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 129.3043 | 3665 | #DIV/0!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Dipasa
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-12-01 |  | A: | 2015-12-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-01-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  | 2015-12-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-12-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-12-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-12-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-12-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-12-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-12-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-12-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-12-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-12-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-12-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-12-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-12-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-12-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-12-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-12-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-12-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 318.1979 | 9019 | #REF! | 2031931
13 |  | 2015-12-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 355.7367 | 10083 | 349.0667 | 2022912
12 |  | 2015-12-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 323.3489 | 9165 | 315.3824 | 2012829
11 |  | 2015-12-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 247.8479 | 7025 | 243.1927 | 2003664
10 |  | 2015-12-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 68.2684 | 1935 | 119.1743 | 1996639
9 |  | 2015-12-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 96.3167 | 2730 | 94.6791 | 1994704
8 |  | 2015-12-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 242.9086 | 6885 | 238.8626 | 1991974
7 |  | 2015-12-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.8507 | 8584 | 298.8473 | 1985089
6 |  | 2015-12-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.0393 | 8561 | 300.0196 | 1976505
5 |  | 2015-12-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 308.0723 | 8732 | 303.1617 | 1967944
4 |  | 2015-12-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 115.8976 | 3285 | 114.2999 | 1959212
3 |  | 2015-12-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 80.6873 | 2287 | 79.6436 | 1955927
2 |  | 2015-12-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 233.6297 | 6622 | 235.1012 | 1953640
1 |  | 2015-12-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 229.5724 | 6507 | 225.64 | 1947018
|  | 2015-12-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1940511
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 3225.3744 | 91420 | #DIV/0!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1