## 1-7
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-01 |  |  |  | A: | 2016-02-07
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
1 |  | 02-01/09:00:00 | 1440 | 786.9518 | 55.3282 | 66.2828 | 19.046 | 127.7631 | 3617.8492 | 31403.5137 | 131.4802 | 124.6171
2 |  | 02-02/09:00:00 | 1440 | 731.1602 | 51.4057 | 65.7077 | 18.7265 | 469.1993 | 13286.2465 | 115549.3594 | 483.7821 | 458.5292
3 |  | 02-03/09:00:00 | 1440 | 668.0038 | 46.9653 | 64.2116 | 17.8954 | 628.1729 | 17787.8786 | 153727.0467 | 643.6244 | 610.028
4 |  | 02-04/09:00:00 | 1440 | 637.7182 | 44.836 | 63.0144 | 17.2302 | 634.2922 | 17961.1564 | 156165.2031 | 653.8325 | 619.7032
5 |  | 02-05/09:00:00 | 1440 | 620.635 | 43.635 | 62.5177 | 16.9543 | 637.6636 | 18056.6255 | 157279.75 | 658.4989 | 624.126
6 |  | 02-06/09:00:00 | 1440 | 626.4854 | 44.0463 | 62.5624 | 16.9791 | 445.8183 | 12624.169 | 109998.7734 | 460.5429 | 436.5031
7 |  | 02-07/09:00:00 | 1440 | 693.5029 | 48.7581 | 62.5177 | 16.9543 | 292.1771 | 8273.5341 | 72039.2188 | 301.6138 | 285.8699
|  | PROMEDIO |  | 680.6368 | 47.8535 | 63.8306 | 17.6837
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3235.0865 | 91607.4592 | 796162.8651 | 3333.3747 | 3159.3764
|  | OBSERVACIONES: |  | El dia 3 de Febrero el Computador Presento 3 Cortes por lo que se sumo el Volumen de los cortes y la presión y temperatura
se promedio.
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 8-14
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-08 |  |  |  | A: | 2016-02-14
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
8 |  | 01-08/09:00:00 | 1440 | 745.3255 | 52.4016 | 65.8156 | 18.7864 | 436.9565 | 12373.232 | 107592.9766 | 450.4703 | 426.9563
9 |  | 01-09/09:00:00 | 1440 | 761.6036 | 53.546 | 63.0773 | 17.2652 | 242.4659 | 6865.8696 | 59939.3242 | 264.8002 | 237.8545
10 |  | 01-10/09:00:00 | 1440 | 767.2374 | 53.9421 | 66.0106 | 18.8948 | 166.9882 | 4728.5795 | 41200.3125 | 182.37 | 163.4933
11 |  | 01-11/09:00:00 | 1440 | 733.8749 | 51.5965 | 66.0599 | 18.9222 | 443.6314 | 12562.2449 | 109928.125 | 484.4958 | 436.2227
12 |  | 01-12/09:00:00 | 1440 | 688.3698 | 48.3972 | 65.0084 | 18.338 | 547.0688 | 15491.2648 | 135135.6094 | 597.4611 | 536.2524
13 |  | 01-13/09:00:00 | 1440 | 651.559 | 45.8091 | 64.4637 | 18.0354 | 606.1965 | 17165.5746 | 149957.9219 | 662.0352 | 595.0711
14 |  | 01-14/09:00:00 | 1440 | 651.5663 | 45.8097 | 65.179 | 18.4328 | 582.2005 | 16486.0842 | 144148.7656 | 635.8289 | 572.0189
15
|  | PROMEDIO |  | 714.2195 | 50.2146 | 65.0878 | 18.3821
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3025.5078 | 85672.8496 | 747903.0352 | 3277.4616 | 2967.8692
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 15-21
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-15 |  |  |  | A: | 2016-02-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
15 |  | 01-15/09:00:00 | 1440 | 660.9044 | 46.4662 | 65.5831 | 18.6573 | 595.6591 | 16867.1899 | 146899.5156 | 615.0389 | 582.9346
16 |  | 01-16/09:00:00 | 1440 | 695.4561 | 48.8954 | 64.3954 | 17.9974 | 519.0917 | 14699.0411 | 128464.7266 | 537.8561 | 509.7807
17 |  | 01-17/09:00:00 | 1440 | 771.6904 | 54.2552 | 65.3305 | 18.5169 | 420.0511 | 11894.5236 | 104085.2734 | 435.7842 | 413.0368
18 |  | 01-18/09:00:00 | 1440 | 817.4254 | 57.4707 | 65.5338 | 18.6299 | 509.218 | 14419.4502 | 125799.3359 | 526.6967 | 499.2037
19 |  | 01-19/09:00:00 | 1440 | 785.0144 | 55.192 | 65.3944 | 18.5524 | 592.8085 | 16786.4686 | 147028.875 | 615.5805 | 583.4479
20 |  | 01-20/09:00:00 | 1440 | 726.5986 | 51.0849 | 65.1932 | 18.4407 | 571.0496 | 16170.3248 | 141596.4844 | 592.8362 | 561.8908
21 |  | 01-21/09:00:00 | 1440 | 705.4769 | 49.5999 | 65.2647 | 18.4804 | 576.4237 | 16322.5036 | 142345.7031 | 595.973 | 564.8639
|  | PROMEDIO |  | 737.5095 | 51.8521 | 65.2421 | 18.4679
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3784.3016 | 107159.5018 | 936219.9141 | 3919.7655 | 3715.1584
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 22-28
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-22 |  |  |  | A: | 2016-02-28
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
22 |  | 01-22/09:00:00 | 1440 | 706.3284 | 49.6598 | 64.7513 | 18.1952 | 571.7946 | 16191.4224 | 141739.1875 | 593.4336 | 562.4571
23 |  | 01-23/09:00:00 | 1440 | 672.5767 | 47.2868 | 63.2896 | 17.3831 | 253.2113 | 7170.1452 | 62602.5312 | 262.1043 | 248.4227
24 |  | 01-24/09:00:00 | 1440 | 706.0665 | 49.6414 | 63.5636 | 17.5353 | 172.5224 | 4885.2913 | 42515.9219 | 178.0057 | 168.714
25 |  | 01-25/09:00:00 | 1440 | 711.9559 | 50.0555 | 64.7956 | 18.2198 | 370.755 | 10498.613 | 91513.8594 | 383.1502 | 363.1502
26 |  | 01-26/09:00:00 | 1440 | 661.9827 | 46.542 | 64.9189 | 18.2883 | 585.3245 | 16574.545 | 144763.1094 | 606.0942 | 574.4568
27 |  | 01-27/09:00:00 | 1440 | 641.0948 | 45.0734 | 63.7863 | 17.6591 | 554.8236 | 15710.8569 | 137376.4531 | 575.1677 | 545.1447
28 |  | 01-28/09:00:00 | 1440 | 593.619 | 41.7356 | 63.1688 | 17.316 | 573.7134 | 16245.7557 | 142139 | 595.1076 | 564.0437
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | PROMEDIO |  | 670.5177 | 47.1421 | 64.0392 | 17.7995
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3082.1447 | 87276.6295 | 762650.0625 | 3193.0633 | 3026.3891
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 29-31
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-29 |  |  |  | A: | 2016-03-02
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
0
0
29 |  | 01-29/09:00:00 | 1440 | 590.0938 | 41.4877 | 64.1657 | 17.8698 | 518.1509 | 14672.4024 | 127812.6719 | 535.1261 | 507.1931
30 |  | 01-30/09:00:00 | 1440 | 729.1039 | 51.2611 | 63.1901 | 17.3279 | 304.7509 | 8629.5851 | 75211.3281 | 314.8948 | 298.4577
31 |  | 01-31/09:00:00 | 1440 | 785.7413 | 55.2431 | 63.0343 | 17.2413 | 79.3497 | 2246.9325 | 19696.2363 | 82.4642 | 78.1597
0
0
|  | PROMEDIO |  | 701.6463 | 49.3306 | 63.4634 | 17.4797
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 902.2515 | 25548.92 | 222720.2363 | 932.4851 | 883.8105
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## INterconexion
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-15 |  |  |  | A: | 2016-02-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del Bajio
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURFP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | ENERGY,ACC |  | ENERGY,ACC | factor energia | error % | suma clientes
|  |  | MINUTOS | PSIA | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | m3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES |  | MMBTU | MMBTU/M3
=
31 |  | 01-31/09:00:00 | 1440 | 785.7413 | 55.2431 | 63.0343 | 17.2413 | 79.3497 | 2246.9325 | 19696.2363 | 82.4642 | 0 | 78.1597 | 0.034785 | 100% | 0
30 |  | 01-30/09:00:00 | 1440 | 729.1039 | 51.2611 | 63.1901 | 17.3279 | 304.7509 | 8629.5851 | 75211.3281 | 314.8948 | 0 | 298.4577 | 0.034585 | 100% | 0
29 |  | 01-29/09:00:00 | 1440 | 590.0938 | 41.4877 | 64.1657 | 17.8698 | 518.1509 | 14672.4024 | 127812.6719 | 535.1261 | 0 | 507.1931 | 0.034568 | 100% | 0
28 |  | 01-28/09:00:00 | 1440 | 593.619 | 41.7356 | 63.1688 | 17.316 | 573.7134 | 16245.7557 | 142139 | 595.1076 | 0 | 564.0437 | 0.034719 | 100% | 0
27 |  | 01-27/09:00:00 | 1440 | 641.0948 | 45.0734 | 63.7863 | 17.6591 | 554.8236 | 15710.8569 | 137376.4531 | 575.1677 | 0 | 545.1447 | 0.034699 | 100% | 0
26 |  | 01-26/09:00:00 | 1440 | 661.9827 | 46.542 | 64.9189 | 18.2883 | 585.3245 | 16574.545 | 144763.1094 | 606.0942 | 0 | 574.4568 | 0.034659 | 100% | 0
25 |  | 01-25/09:00:00 | 1440 | 711.9559 | 50.0555 | 64.7956 | 18.2198 | 370.755 | 10498.613 | 91513.8594 | 383.1502 | 0 | 363.1502 | 0.03459 | 100% | 0
24 |  | 01-24/09:00:00 | 1440 | 706.0665 | 49.6414 | 63.5636 | 17.5353 | 172.5224 | 4885.2913 | 42515.9219 | 178.0057 | 0 | 168.714 | 0.034535 | 100% | 0
23 |  | 01-23/09:00:00 | 1440 | 672.5767 | 47.2868 | 63.2896 | 17.3831 | 253.2113 | 7170.1452 | 62602.5312 | 262.1043 | 0 | 248.4227 | 0.034647 | 100% | 0
22 |  | 01-22/09:00:00 | 1440 | 706.3284 | 49.6598 | 64.7513 | 18.1952 | 571.7946 | 16191.4224 | 141739.1875 | 593.4336 | 0 | 562.4571 | 0.034738 | 100% | 0
21 |  | 01-21/09:00:00 | 1440 | 705.4769 | 49.5999 | 65.2647 | 18.4804 | 576.4237 | 16322.5036 | 142345.7031 | 595.973 | 0 | 564.8639 | 0.034606 | 100% | 0
20 |  | 01-20/09:00:00 | 1440 | 726.5986 | 51.0849 | 65.1932 | 18.4407 | 571.0496 | 16170.3248 | 141596.4844 | 592.8362 | 0 | 561.8908 | 0.034748 | 100% | 0
19 |  | 01-19/09:00:00 | 1440 | 785.0144 | 55.192 | 65.3944 | 18.5524 | 592.8085 | 16786.4686 | 147028.875 | 615.5805 | 0 | 583.4479 | 0.034757 | 100% | 0
18 |  | 01-18/09:00:00 | 1440 | 817.4254 | 57.4707 | 65.5338 | 18.6299 | 509.218 | 14419.4502 | 125799.3359 | 526.6967 | 0 | 499.2037 | 0.03462 | 100% | 0
17 |  | 01-17/09:00:00 | 1440 | 771.6904 | 54.2552 | 65.3305 | 18.5169 | 420.0511 | 11894.5236 | 104085.2734 | 435.7842 | 0 | 413.0368 | 0.034725 | 100% | 0
16 |  | 01-16/09:00:00 | 1440 | 695.4561 | 48.8954 | 64.3954 | 17.9974 | 519.0917 | 14699.0411 | 128464.7266 | 537.8561 | 0 | 509.7807 | 0.034681 | 100% | 0
15 |  | 01-15/09:00:00 | 1440 | 660.9044 | 46.4662 | 65.5831 | 18.6573 | 595.6591 | 16867.1899 | 146899.5156 | 615.0389 | 0 | 582.9346 | 0.03456 | 100% | 0
14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15305
13 |  | 01-14/09:00:00 | 1440 | 651.5663 | 45.8097 | 65.179 | 18.4328 | 582.2005 | 16486.0842 | 144148.7656 | 635.8289 | 0 | 572.0189 | 0.034697 | -4.537% | 17234
12 |  | 01-13/09:00:00 | 1440 | 651.559 | 45.8091 | 64.4637 | 18.0354 | 606.1965 | 17165.5746 | 149957.9219 | 662.0352 | 0 | 595.0711 | 0.034667 | 10.91% | 15292
11 |  | 01-12/09:00:00 | 1440 | 688.3698 | 48.3972 | 65.0084 | 18.338 | 547.0688 | 15491.2648 | 135135.6094 | 597.4611 | 0 | 536.2524 | 0.034616 | 20.9% | 12254
10 |  | 01-11/09:00:00 | 1440 | 733.8749 | 51.5965 | 66.0599 | 18.9222 | 443.6314 | 12562.2449 | 109928.125 | 484.4958 | 0 | 436.2227 | 0.034725 | 64.95% | 4403
9 |  | 01-09/09:00:00 | 1440 | 761.6036 | 53.546 | 63.0773 | 17.2652 | 242.4659 | 6865.8696 | 59939.3242 | 264.8002 | 0 | 237.8545 | 0.034643 | -7.532% | 7383
8 |  | 01-08/09:00:00 | 1440 | 745.3255 | 52.4016 | 65.8156 | 18.7864 | 436.9565 | 12373.232 | 107592.9766 | 450.4703 | 0 | 426.9563 | 0.034506 | 6.257% | 11599
7 |  | 02-07/09:00:00 | 1440 | 693.5029 | 48.7581 | 62.5177 | 16.9543 | 292.1771 | 8273.5341 | 72039.2188 | 301.6138 | 0 | 285.8699 | 0.034552 | -71.58% | 14196
6 |  | 02-06/09:00:00 | 1440 | 626.4854 | 44.0463 | 62.5624 | 16.9791 | 445.8183 | 12624.169 | 109998.7734 | 460.5429 | 0 | 436.5031 | 0.034577 | -10.91% | 14001
5 |  | 02-05/09:00:00 | 1440 | 620.635 | 43.635 | 62.5177 | 16.9543 | 637.6636 | 18056.6255 | 157279.75 | 658.4989 | 0 | 624.126 | 0.034565 | 21.68% | 14142
4 |  | 02-04/09:00:00 | 1440 | 637.7182 | 44.836 | 63.0144 | 17.2302 | 634.2922 | 17961.1564 | 156165.2031 | 653.8325 | 0 | 619.7032 | 0.034502 | 50.01% | 8979
3 |  | 02-03/09:00:00 | 1440 | 668.0038 | 46.9653 | 64.2116 | 17.8954 | 628.1729 | 17787.8786 | 153727.0467 | 643.6244 | 0 | 610.028 | 0.034295 | 76.83% | 4122
2 |  | 02-02/09:00:00 | 1440 | 731.1602 | 51.4057 | 65.7077 | 18.7265 | 469.1993 | 13286.2465 | 156165.2031 | 483.7821 | 0 | 458.5292 | 0.034512 | 36.95% | 8377
1 |  | 02-01/09:00:00 | 1440 | 786.9518 | 55.3282 | 66.2828 | 19.046 | 127.7631 | 3617.8492 | 157279.75 | 131.4802 | 0 | 124.6171 | 0.034445 | -219.7% | 11567
|  | PROMEDIO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 158854
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## Unifoods
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-01 |  | A: | 2016-03-01
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-03-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-03-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-03-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2016-02-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2016-02-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2016-02-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2016-02-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2016-02-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2016-02-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2016-02-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2016-02-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2016-02-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2016-02-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2016-02-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2016-02-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2016-02-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2016-02-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2016-02-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 109.0531 | 3091 | #REF! | 1320066
13 |  | 2016-02-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 118.1203 | 3348 | 116.1658 | 1316975
12 |  | 2016-02-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 98.7158 | 2798 | 96.997 | 1313627
11 |  | 2016-02-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.9947 | 3061 | 105.9609 | 1310829
10 |  | 2016-02-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 63.4702 | 1799 | 62.4701 | 1307768
9 |  | 2016-02-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 100.6915 | 2854 | 98.8712 | 1305969
8 |  | 2016-02-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.536 | 3048 | 105.1756 | 1303115
7 |  | 2016-02-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 104.5371 | 2963 | 102.3786 | 1300067
6 |  | 2016-02-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 105.1722 | 2981 | 103.0734 | 1297104
5 |  | 2016-02-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 106.3717 | 3015 | 104.2133 | 1294123
4 |  | 2016-02-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.0773 | 3035 | 104.7148 | 1291108
3 |  | 2016-02-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 53.0977 | 1505 | 51.6134 | 1288073
2 |  | 2016-02-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 61.9179 | 1755 | 60.5678 | 1286568
1 |  | 2016-02-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 101.503 | 2877 | 99.0985 | 1284813
|  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1281936
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 1345.2584 | 38130 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Chemiplastica
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-01 |  | A: | 2016-03-02
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Chemiplastica
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-03-03 | 9:00:00 a.m. | 90.57 | 20.5 | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-03-02 | 9:00:00 a.m. | 90.395 | 20.6 | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-03-01 | 9:00:00 a.m. | 90.435 | 20.1 | 0 | 0 | 0
28 |  | 2016-02-29 | 9:00:00 a.m. | 90.547 | 20 | 0 | 0 | 0
27 |  | 2016-02-28 | 9:00:00 a.m. | 90.831 | 20.9 | 0 | 0 | 0
26 |  | 2016-02-27 | 9:00:00 a.m. | 90.687 | 20.3 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2016-02-26 | 9:00:00 a.m. | 90.554 | 20.1 | 0 | 0 | 0
24 |  | 2016-02-25 | 9:00:00 a.m. | 90.434 | 19.1 | 0 | 0 | 0
23 |  | 2016-02-24 | 9:00:00 a.m. | 90.293 | 20.6 | 0 | 0 | 0
22 |  | 2016-02-23 | 9:00:00 a.m. | 90.155 | 20.9 | 0 | 0 | 0
21 |  | 2016-02-22 | 9:00:00 a.m. | 90.38 | 21.1 | 0 | 0 | 0
20 |  | 2016-02-21 | 9:00:00 a.m. | 90.605 | 22.6 | 0 | 0 | 0
19 |  | 2016-02-20 | 9:00:00 a.m. | 90.366 | 20.5 | 0 | 0 | 0
18 |  | 2016-02-19 | 9:00:00 a.m. | 90.248 | 20 | 0 |  | 0
17 |  | 2016-02-18 | 9:00:00 a.m. | 90.059 | 21 | 0 | 0 | 0
16 |  | 2016-02-17 | 9:00:00 a.m. | 90.066 | 20.7 | 0 | 0 | 0
15 |  | 2016-02-16 | 9:00:00 a.m. | 90.087 | 20.7 | 0 |  | 0
14 |  | 2016-02-15 | 9:00:00 a.m. | 90.372 | 20.5 | 102.6672 | 2910 | #REF! | 4264958
13 |  | 2016-02-14 | 9:00:00 a.m. | 90.667 | 20.9 | 107.5713 | 3049 | 105.7914 | 4262048
12 |  | 2016-02-13 | 9:00:00 a.m. | 90.7 | 20 | 102.7731 | 2913 | 100.9836 | 4258999
11 |  | 2016-02-12 | 9:00:00 a.m. | 90.49 | 19.3 | 76.4889 | 2168 | 75.0484 | 4256086
10 |  | 2016-02-11 | 9:00:00 a.m. | 90.074 | 20.4 | 23.6029 | 669 | 23.231 | 4253918
9 |  | 2016-02-10 | 9:00:00 a.m. | 89.859 | 20.2 | 61.4239 | 1741 | 60.3135 | 4253249
8 |  | 2016-02-09 | 9:00:00 a.m. | 90.001 | 20.4 | 52.1804 | 1479 | 51.035 | 4251508
7 |  | 2016-02-08 | 9:00:00 a.m. | 90.084 | 20.4 | 63.7878 | 1808 | 62.4706 | 4250029
6 |  | 2016-02-07 | 9:00:00 a.m. | 91.243 | 20.8 | 55.0734 | 1561 | 53.9743 | 4248221
5 |  | 2016-02-06 | 9:00:00 a.m. | 91.02 | 19.6 | 76.5241 | 2169 | 74.9713 | 4246660
4 |  | 2016-02-05 | 9:00:00 a.m. | 90.23 | 19.4 | 93.8118 | 2659 | 91.7419 | 4244491
3 |  | 2016-02-04 | 9:00:00 a.m. | 90.019 | 19.7 | 11.6427 | 330 | 11.3172 | 4241832
2 |  | 2016-02-03 | 9:00:00 a.m. | 89.954 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 4241502
1 |  | 2016-02-02 | 9:00:00 a.m. | 84.744 | 18.5 | 77.0181 | 2183 | 75.1936 | 4241502
|  | 2016-02-01 | [6 empty] | 4239319
|  | PROMEDIO |  | 90.3698 | 20.475
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 904.5655 | 25639 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | 6.3536
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA revisa
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Monsanto
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-01 |  | A: | 2016-03-01
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-03-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-03-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-03-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2016-02-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2016-02-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2016-02-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2016-02-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2016-02-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2016-02-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2016-02-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2016-02-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2016-02-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2016-02-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2016-02-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2016-02-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2016-02-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2016-02-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2016-02-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 10.055 | 285 | #REF! | 9390001
13 |  | 2016-02-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 26.6018 | 754 | 26.1616 | 9389716
12 |  | 2016-02-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 14.6768 | 416 | 14.4213 | 9388962
11 |  | 2016-02-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
10 |  | 2016-02-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
9 |  | 2016-02-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 2.0463 | 58 | 2.0093 | 9388546
8 |  | 2016-02-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 6.5975 | 187 | 6.4527 | 9388488
7 |  | 2016-02-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 29.6712 | 841 | 29.0585 | 9388301
6 |  | 2016-02-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 31.6822 | 898 | 31.0499 | 9387460
5 |  | 2016-02-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 7.9735 | 226 | 7.8117 | 9386562
4 |  | 2016-02-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
3 |  | 2016-02-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
2 |  | 2016-02-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
1 |  | 2016-02-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
|  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 9386336
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 129.3043 | 3665 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Dipasa
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-01 |  | A: | 2016-03-01
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-03-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-03-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-03-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2016-02-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2016-02-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2016-02-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2016-02-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2016-02-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2016-02-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2016-02-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2016-02-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2016-02-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2016-02-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2016-02-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2016-02-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2016-02-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2016-02-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2016-02-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 318.1979 | 9019 | #REF! | 2031931
13 |  | 2016-02-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 355.7367 | 10083 | 349.8506 | 2022912
12 |  | 2016-02-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 323.3489 | 9165 | 317.7189 | 2012829
11 |  | 2016-02-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 247.8479 | 7025 | 243.1805 | 2003664
10 |  | 2016-02-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 68.2684 | 1935 | 67.1927 | 1996639
9 |  | 2016-02-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 96.3167 | 2730 | 94.5754 | 1994704
8 |  | 2016-02-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 242.9086 | 6885 | 237.5769 | 1991974
7 |  | 2016-02-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.8507 | 8584 | 296.5972 | 1985089
6 |  | 2016-02-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.0393 | 8561 | 296.0118 | 1976505
5 |  | 2016-02-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 308.0723 | 8732 | 301.821 | 1967944
4 |  | 2016-02-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 115.8976 | 3285 | 113.3404 | 1959212
3 |  | 2016-02-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 80.6873 | 2287 | 78.4317 | 1955927
2 |  | 2016-02-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 233.6297 | 6622 | 228.5356 | 1953640
1 |  | 2016-02-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 229.5724 | 6507 | 224.1342 | 1947018
|  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1940511
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 3225.3744 | 91420 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1