## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20160201 | 9:00 | 1440 |  | 786.9518 | 66.2828 | 0.59592 |  | 127.7631 | 31403.5137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3617.8484 | 127763.123 | 0 | 0 | 0 | 127.7631 |  |  |  | 127.7631 | 127.7631 | 1
11044-01 | 20160202 | 9:00 | 1440 |  | 731.1602 | 65.7077 | 0.5929 |  | 469.1993 | 115549.3594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13286.2436 | 469199.31 | 0 | 0 | 0 | 469.1993 |  |  |  | 469.1993 | 469.1993 | 2
11044-01 | 20160203 | 9:00 | 1439.8868 |  | 668.0038 | 64.2097 | 0.59707 |  | 628.1729 | 153727.0467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17787.8748 | 628172.928 | 0 | 0 | 0 | 628.1729 |  |  |  | 628.1729 | 628.1729 | 3
11044-01 | 20160204 | 9:00 | 1440 |  | 637.7182 | 63.0144 | 0.59436 |  | 634.2922 | 156165.2031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17961.1525 | 634292.175 | 0 | 0 | 0 | 634.2921 |  |  |  | 634.2921 | 634.2921 | 4
11044-01 | 20160205 | 9:00 | 1440 |  | 620.635 | 63.9493 | 0.5922 |  | 637.6636 | 157279.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18056.6217 | 637663.635 | 0 | 0 | 0 | 637.6636 |  |  |  | 637.6636 | 637.6636 | 5
11044-01 | 20160206 | 9:00 | 1440 |  | 626.4854 | 62.5624 | 0.59073 |  | 445.8183 | 109998.7734 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12624.1663 | 445818.268 | 0 | 0 | 0 | 445.8182 |  |  |  | 445.8182 | 445.8182 | 6
11044-01 | 20160207 | 9:00 | 1440 |  | 693.5029 | 62.5177 | 0.59029 |  | 292.1771 | 72039.2188 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8273.5323 | 292177.063 | 0 | 0 | 0 | 292.1770 |  |  |  | 292.177 | 292.177 | 7
11044-01 | 20160208 | 9:00 | 1440 |  | 745.1885 | 63.6356 | 0.58852 |  | 521.7582 | 129397.7188 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14774.5449 | 521758.179 | 0 | 0 | 0 | 521.7581 |  |  |  | 521.7581 | 521.7581 | 8
11044-01 | 20160209 | 9:00 | 1440 |  | 718.3463 | 62.2919 | 0.588 |  | 615.1296 | 152017.9062 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17418.53 | 615129.639 | 0 | 0 | 0 | 615.1296 |  |  |  | 615.1296 | 615.1296 | 9
11044-01 | 20160210 | 9:00 | 1440 |  | 692.4501 | 62.8381 | 0.58824 |  | 591.7626 | 146271.0469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16756.8502 | 591762.634 | 0 | 0 | 0 | 591.7626 |  |  |  | 591.7626 | 591.7626 | 10
11044-01 | 20160211 | 9:00 | 1440 |  | 682.8024 | 63.9164 | 0.5864 |  | 612.7465 | 151103.6719 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17351.0459 | 612746.46 | 0 | 0 | 0 | 612.7464 |  |  |  | 612.7464 | 612.7464 | 11
11044-01 | 20160212 | 9:00 | 1440 |  | 642.6294 | 63.4473 | 0.58681 |  | 567.2996 | 140246.5625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16064.1349 | 567299.622 | 0 | 0 | 0 | 567.2996 |  |  |  | 567.2996 | 567.2996 | 12
11044-01 | 20160213 | 9:00 | 1440 |  | 626.5201 | 62.4745 | 0.58624 |  | 363.7812 | 90569.7266 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10301.1352 | 363781.189 | 0 | 0 | 0 | 363.7811 |  |  |  | 363.7811 | 363.7811 | 13
11044-01 | 20160214 | 9:00 | 1440 |  | 694.0458 | 64.7155 | 0.58582 |  | 178.0038 | 44709.9727 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5040.5063 | 178003.815 | 0 | 0 | 0 | 178.0038 |  |  |  | 178.0038 | 178.0038 | 14
11044-01 | 20160215 | 9:00 | 1440 |  | 721.647 | 65.0922 | 0.58471 |  | 369.3604 | 91923.0312 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10459.1212 | 369360.413 | 0 | 0 | 0 | 369.3604 |  |  |  | 369.3604 | 369.3604 | 15
11044-01 | 20160216 | 9:00 | 1440 |  | 704.092 | 64.4817 | 0.58394 |  | 612.0047 | 151365.1094 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17330.0416 | 612004.7 | 0 | 0 | 0 | 612.0047 |  |  |  | 612.0047 | 612.0047 | 16
11044-01 | 20160217 | 9:00 | 1440 |  | 684.43 | 64.7473 | 0.58464 |  | 642.0394 | 158564.9219 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18180.5303 | 642039.429 | 0 | 0 | 0 | 642.0394 |  |  |  | 642.0394 | 642.0394 | 17
11044-01 | 20160218 | 9:00 | 1440 |  | 674.0164 | 64.458 | 0.58433 |  | 593.3702 | 147511.9062 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16802.3707 | 593370.178 | 0 | 0 | 0 | 593.3701 |  |  |  | 593.3701 | 593.3701 | 18
11044-01 | 20160219 | 9:00 | 1440 |  | 668.4966 | 64.6047 | 0.58433 |  | 593.3702 | 147511.9062 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16802.3707 | 593370.178 | 0 | 0 | 0 | 593.3701 |  |  |  | 593.3701 | 593.3701 | 19
11044-01 | 20160220 | 9:00 | 1440 |  | 678.0644 | 63.8424 | 0.5852 |  | 351.3215 | 96588.3516 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9948.3162 | 351321.503 | 0 | 0 | 0 | 351.3215 |  |  |  | 351.3215 | 351.3215 | 20
11044-01 | 20160221 | 9:00 | 1440 |  | 753.0201 | 66.0078 | 0.58527 |  | 193.9176 | 50941.1055 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5491.1358 | 193917.648 | 0 | 0 | 0 | 193.9176 |  |  |  | 193.9176 | 193.9176 | 21
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 284328.0735 | 10040952.089 | 0 | 0 | 0
días | 21 |  |  | Máximo | 786.9518 | 66.2828 |  | Mcft | 9913.189 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 10040.9512 | total
|  |  |  | Promedio | 688.1051 | 64.038 |  | Km3 | 280.7102 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 21 |  |  | 101.3% | Error
|  |  |  | Mínimo | 620.635 | 62.2919
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 756.9156 | 70.4418
|  |  |  | min | 619.2946 | 57.6342
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 286423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1589.1601 | 0 | 0 | 0 | 286423 | 177 | 1 | 286423 | 286423 | 0 |  | -286423 | 45 | 286468 | 636596%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 286468 | 0 | 1482880 | 0 | 0 | 0 | 96.9241 | 17.4 | 0 | 276 | 276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276 | 9746.8489 | 0 | 0 | 0 | 286468 |  |  |  | 286468 | 286468 |  | 0 | 276 | 276 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 286744 | 0 | 1482918 | 0 | 0 | 0 | 90.311 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286744 |  |  |  | 286744 | 286744 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 286744 | 0 | 1482918 | 0 | 0 | 0 | 91.1084 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286744 |  |  |  | 286744 | 286744 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 286744 | 0 | 1482918 | 0 | 0 | 0 | 91.2163 | 14 | 0 | 395 | 395 | 5 | 0 | 0 | 0 | 395 | 13949.2946 | 0 | 0 | 0 | 286744 |  |  |  | 286744 | 286744 |  | 0 | 395 | 395 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 287139 | 0 | 1482970 | 0 | 0 | 0 | 91.464 | 15.3 | 0 | 1414 | 1414 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 49934.9434 | 0 | 0 | 0 | 287139 |  |  |  | 287139 | 287139 |  | 0 | 1414 | 1414 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 288553 | 0 | 1483157 | 0 | 0 | 0 | 92.2713 | 16.6 | 0 | 1179 | 1179 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 41635.9959 | 0 | 0 | 0 | 288553 |  |  |  | 288553 | 288553 |  | 0 | 1179 | 1179 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 289732 | 0 | 1483314 | 0 | 0 | 0 | 91.8894 | 15.4 | 0 | 139 | 139 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4908.7391 | 0 | 0 | 0 | 289732 |  |  |  | 289732 | 289732 |  | 289871 | 139 | -289732 | -208440%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 289871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289871 | 177 | 9 | 289871 | 289871 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 289871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289871 | 177 | 10 | 289871 | 289871 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 289871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2401.3976 | 0 | 0 | 0 | 289871 | 177 | 11 | 289871 | 289871 | 0 |  | 68 | 68 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 289939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1059.4401 | 0 | 0 | 0 | 289939 | 177 | 12 | 289939 | 289939 | 0 |  | 30 | 30 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 289969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289969 | 177 | 13 | 289969 | 289969 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 289969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289969 | 177 | 14 | 289969 | 289969 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 289969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289969 | 177 | 15 | 289969 | 289969 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 289969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 16 | 0 | 0 | 0 | 652 | 23025.1648 | 0 | 0 | 0 | 289969 | 177 | 16 | 289969 | 289969 | 0 |  | 652 | 652 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 290621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 17 | 0 | 0 | 0 | 703 | 24826.213 | 0 | 0 | 0 | 290621 | 177 | 17 | 290621 | 290621 | 0 |  | 703 | 703 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 291324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 | 18 | 0 | 0 | 0 | 745 | 26309.4291 | 0 | 0 | 0 | 291324 | 177 | 18 | 291324 | 291324 | 0 |  | 745 | 745 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 292069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 932 | 19 | 0 | 0 | 0 | 932 | 32913.2724 | 0 | 0 | 0 | 292069 | 177 | 19 | 292069 | 292069 | 0 |  | 932 | 932 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 293001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 1082 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 38210.4729 | 0 | 0 | 0 | 293001 | 177 | 20 | 293001 | 293001 | 0 |  | 1082 | 1082 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 294083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 | 21 | 0 | 0 | 0 | 953 | 33654.8805 | 0 | 0 | 0 | 294083 | 177 | 21 | 294083 | 294083 | 0 |  | 953 | 953 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 295036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295036 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295036 | 177 | 22 | 295036 | 295036 | 0 |  | -295036 | -295036 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 22 | [5 empty] | Máximo | 96.9241 | 17.4 | m3 | 8613 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 8613 | 304165.2527 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 2012124 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 29.3266 | 5.0318 | cft | 304165.2527 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 7 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 32.2592 | 5.535
[10 empty] | min | 26.3939 | 4.5286
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 835102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524 | 18504.8871 | 0 | 0 | 0 | 835102 | 205 | 1 | 835102 | 835102 | 0 |  | -835102 | 524 | 835626 | 159471%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 835626 | 0 | 960209 | 0 | 0 | 0 | 96.6257 | 15.7 | 0 | 2650 | 2650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 93583.8755 | 0 | 0 | 0 | 835626 |  |  |  | 835626 | 835626 |  | 0 | 2650 | 2650 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 838276 | 0 | 960568 | 0 | 0 | 0 | 89.6234 | 14.5 | 0 | 2948 | 2948 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2948 | 104107.6472 | 0 | 0 | 0 | 838276 |  |  |  | 838276 | 838276 |  | 0 | 2948 | 2948 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 841224 | 0 | 960965 | 0 | 0 | 0 | 90.1521 | 14.4 | 0 | 2697 | 2697 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2697 | 95243.665 | 0 | 0 | 0 | 841224 |  |  |  | 841224 | 841224 |  | 0 | 2697 | 2697 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 843921 | 0 | 961326 | 0 | 0 | 0 | 90.2458 | 13.1 | 0 | 2819 | 2819 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2819 | 99552.0547 | 0 | 0 | 0 | 843921 |  |  |  | 843921 | 843921 |  | 0 | 2819 | 2819 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 846740 | 0 | 961704 | 0 | 0 | 0 | 90.5206 | 13.6 | 0 | 2276 | 2276 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2276 | 80376.1889 | 0 | 0 | 0 | 846740 |  |  |  | 846740 | 846740 |  | 0 | 2276 | 2276 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 849016 | 0 | 962006 | 0 | 0 | 0 | 91.7249 | 12.6 | 0 | 411 | 411 | 7 | 0 | 0 | 0 | 411 | 14514.3294 | 0 | 0 | 0 | 849016 |  |  |  | 849016 | 849016 |  | 0 | 411 | 411 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 849427 | 0 | 962060 | 0 | 0 | 0 | 91.5055 | 11.8 | 0 | 2961 | 2961 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 104566.7379 | 0 | 0 | 0 | 849427 |  |  |  | 849427 | 849427 |  | 852388 | 2961 | -849427 | -28687%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 852388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 3036 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 107215.3381 | 0 | 0 | 0 | 852388 | 205 | 9 | 852388 | 852388 | 0 |  | 3036 | 3036 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 855424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 2661 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 93972.3369 | 0 | 0 | 0 | 855424 | 205 | 10 | 855424 | 855424 | 0 |  | 2661 | 2661 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 858085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 105096.4579 | 0 | 0 | 0 | 858085 | 205 | 11 | 858085 | 858085 | 0 |  | 2976 | 2976 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 861061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 2134 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 75361.5058 | 0 | 0 | 0 | 861061 | 205 | 12 | 861061 | 861061 | 0 |  | 2134 | 2134 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 863195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037 | 3037 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3037 | 107250.6528 | 0 | 0 | 0 | 863195 | 205 | 13 | 863195 | 863195 | 0 |  | 3037 | 3037 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 866232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 57739.4855 | 0 | 0 | 0 | 866232 | 205 | 14 | 866232 | 866232 | 0 |  | 1635 | 1635 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 867867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627 | 2627 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2627 | 92771.6381 | 0 | 0 | 0 | 867867 | 205 | 15 | 867867 | 867867 | 0 |  | 2627 | 2627 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 870494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 3211 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 113395.4054 | 0 | 0 | 0 | 870494 | 205 | 16 | 870494 | 870494 | 0 |  | 3211 | 3211 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 873705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 2738 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 96691.5665 | 0 | 0 | 0 | 873705 | 205 | 17 | 873705 | 873705 | 0 |  | 2738 | 2738 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 876443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 | 2716 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2716 | 95914.6437 | 0 | 0 | 0 | 876443 | 205 | 18 | 876443 | 876443 | 0 |  | 2716 | 2716 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 879159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 2631 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 92912.8968 | 0 | 0 | 0 | 879159 | 205 | 19 | 879159 | 879159 | 0 |  | 2631 | 2631 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 881790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2205 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 77868.8473 | 0 | 0 | 0 | 881790 | 205 | 20 | 881790 | 881790 | 0 |  | 2205 | 2205 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 883995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 21 | 0 | 0 | 0 | 529 | 18681.4604 | 0 | 0 | 0 | 883995 | 205 | 21 | 883995 | 883995 | 0 |  | 529 | 529 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 884524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -884524 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884524 | 205 | 22 | 884524 | 884524 | 0 |  | -884524 | -884524 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 22 | [5 empty] | Máximo | 96.6257 | 15.7 | m3 | 49422 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 49422 | 1745321.6207 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 5904230 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 29.109 | 4.35 | cft | 1745321.6207 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 7 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 32.0199 | 4.785
[10 empty] | min | 26.1981 | 3.915
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 182012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 2733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 96514.9931 | 0 | 0 | 0 | 182012 | 334 | 1 | 182012 | 182012 | 0 |  | -182012 | 2733 | 184745 | 6760%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 184745 | 0 | 1313026 | 0 | 0 | 0 | 97.2554 | 18.8 | 0 | 3101 | 3101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 109510.7917 | 0 | 0 | 0 | 184745 |  |  |  | 184745 | 184745 |  | 0 | 3101 | 3101 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 187846 | 0 | 1313451 | 0 | 0 | 0 | 90.0824 | 18.9 | 0 | 3484 | 3484 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3484 | 123036.3103 | 0 | 0 | 0 | 187846 |  |  |  | 187846 | 187846 |  | 0 | 3484 | 3484 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 191330 | 0 | 1313927 | 0 | 0 | 0 | 90.5212 | 18.5 | 0 | 3691 | 3691 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3691 | 130346.447 | 0 | 0 | 0 | 191330 |  |  |  | 191330 | 191330 |  | 0 | 3691 | 3691 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 195021 | 0 | 1314429 | 0 | 0 | 0 | 90.6017 | 17.4 | 0 | 3244 | 3244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 114560.7895 | 0 | 0 | 0 | 195021 |  |  |  | 195021 | 195021 |  | 0 | 3244 | 3244 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 198265 | 0 | 1314870 | 0 | 0 | 0 | 90.9063 | 18 | 0 | 3441 | 3441 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3441 | 121517.7795 | 0 | 0 | 0 | 198265 |  |  |  | 198265 | 198265 |  | 0 | 3441 | 3441 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 201706 | 0 | 1315330 | 0 | 0 | 0 | 92.2174 | 17.7 | 0 | 3152 | 3152 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 111311.8398 | 0 | 0 | 0 | 201706 |  |  |  | 201706 | 201706 |  | 0 | 3152 | 3152 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 204858 | 0 | 1315752 | 0 | 0 | 0 | 92.049 | 17.7 | 0 | 3442 | 3442 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 121553.0941 | 0 | 0 | 0 | 204858 |  |  |  | 204858 | 204858 |  | 208300 | 3442 | -204858 | -5952%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 208300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251 | 3251 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3251 | 114807.9922 | 0 | 0 | 0 | 208300 | 334 | 9 | 208300 | 208300 | 0 |  | 3251 | 3251 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 211551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363 | 3363 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3363 | 118763.2352 | 0 | 0 | 0 | 211551 | 334 | 10 | 211551 | 211551 | 0 |  | 3363 | 3363 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 214914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543 | 3543 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3543 | 125119.8758 | 0 | 0 | 0 | 214914 | 334 | 11 | 214914 | 214914 | 0 |  | 3543 | 3543 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 218457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 3472 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 122612.5342 | 0 | 0 | 0 | 218457 | 334 | 12 | 218457 | 218457 | 0 |  | 3472 | 3472 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 221929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 3155 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 111417.7838 | 0 | 0 | 0 | 221929 | 334 | 13 | 221929 | 221929 | 0 |  | 3155 | 3155 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 225084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 2306 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 81435.629 | 0 | 0 | 0 | 225084 | 334 | 14 | 225084 | 225084 | 0 |  | 2306 | 2306 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 227390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 2534 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 89487.3738 | 0 | 0 | 0 | 227390 | 334 | 15 | 227390 | 227390 | 0 |  | 2534 | 2534 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 229924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 3166 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 111806.2452 | 0 | 0 | 0 | 229924 | 334 | 16 | 229924 | 229924 | 0 |  | 3166 | 3166 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 233090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848 | 3848 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3848 | 135890.8502 | 0 | 0 | 0 | 233090 | 334 | 17 | 233090 | 233090 | 0 |  | 3848 | 3848 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 236938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569 | 3569 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3569 | 126038.0572 | 0 | 0 | 0 | 236938 | 334 | 18 | 236938 | 236938 | 0 |  | 3569 | 3569 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 240507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137 | 3137 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3137 | 110782.1198 | 0 | 0 | 0 | 240507 | 334 | 19 | 240507 | 240507 | 0 |  | 3137 | 3137 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 243644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 2511 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 88675.1364 | 0 | 0 | 0 | 243644 | 334 | 20 | 243644 | 243644 | 0 |  | 2511 | 2511 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 246155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 2548 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 89981.7792 | 0 | 0 | 0 | 246155 | 334 | 21 | 246155 | 246155 | 0 |  | 2548 | 2548 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 248703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248703 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248703 | 334 | 22 | 248703 | 248703 | 0 |  | -248703 | -248703 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 22 | [5 empty] | Máximo | 97.2554 | 18.9 | m3 | 66691 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 66691 | 2355170.657 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 1363771 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 29.2561 | 5.7727 | cft | 2355170.657 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 7 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 32.1817 | 6.35
[10 empty] | min | 26.3305 | 5.1955
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 594986 | 0 | 492589 | 0 | 3 | 0 | 102.367 | 19.1 | 0 | 366 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 366 | 12925.1692 | 0 | 0 | 0 | 594986 |  |  |  | 594986 | 594986 |  | 0 | 366 | 366 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 595352 | 0 | 492638 | 0 | 3 | 0 | 97.0901 | 20.7 | 0 | 7808 | 7808 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7808 | 275736.9434 | 0 | 0 | 0 | 595352 |  |  |  | 595352 | 595352 |  | 0 | 7808 | 7808 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 603160 | 0 | 493713 | 0 | 3 | 0 | 90.2584 | 22 | 0 | 11098 | 11098 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11098 | 391922.2077 | 0 | 0 | 0 | 603160 |  |  |  | 603160 | 603160 |  | 0 | 11098 | 11098 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 614258 | 0 | 495237 | 0 | 3 | 0 | 90.5676 | 20.5 | 0 | 11422 | 11422 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11422 | 403364.1607 | 0 | 0 | 0 | 614258 |  |  |  | 614258 | 614258 |  | 0 | 11422 | 11422 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 625680 | 0 | 496800 | 0 | 3 | 0 | 90.6306 | 19.8 | 0 | 11278 | 11278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11278 | 398278.8483 | 0 | 0 | 0 | 625680 |  |  |  | 625680 | 625680 |  | 0 | 11278 | 11278 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 636958 | 0 | 498341 | 0 | 3 | 0 | 91.0133 | 20.4 | 0 | 4834 | 4834 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4834 | 170711.1148 | 0 | 0 | 0 | 636958 |  |  |  | 636958 | 636958 |  | 0 | 4834 | 4834 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 641792 | 0 | 498994 | 0 | 3 | 0 | 92.5992 | 18.5 | 0 | 3451 | 3451 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 121870.9262 | 0 | 0 | 0 | 641792 |  |  |  | 641792 | 641792 |  | 0 | 3451 | 3451 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 645243 | 0 | 498994 | 0 | 3 | 0 | 92.5992 | 18.5 | 0 | 7957 | 7957 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7957 | 280998.8292 | 0 | 0 | 0 | 645243 |  |  |  | 645243 | 645243 |  | 0 | 7957 | 7957 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 653200 | 0 | 500541 | 0 | 3 | 0 | 91.7147 | 19.6 | 0 | 10936 | 10936 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10936 | 386201.2311 | 0 | 0 | 0 | 653200 |  |  |  | 653200 | 653200 |  | 0 | 10936 | 10936 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 664136 | 0 | 502023 | 0 | 3 | 0 | 91.4724 | 19.3 | 0 | 10531 | 10531 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10531 | 371898.7898 | 0 | 0 | 0 | 664136 |  |  |  | 664136 | 664136 |  | 0 | 10531 | 10531 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 674667 | 0 | 503446 | 0 | 3 | 0 | 91.8371 | 19.6 | 0 | 10562 | 10562 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10562 | 372993.5445 | 0 | 0 | 0 | 674667 |  |  |  | 674667 | 674667 |  | 0 | 10562 | 10562 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 685229 | 0 | 504875 | 0 | 3 | 0 | 91.9101 | 20.3 | 0 | 10212 | 10212 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10212 | 360633.41 | 0 | 0 | 0 | 685229 |  |  |  | 685229 | 685229 |  | 0 | 10212 | 10212 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 695441 | 0 | 506250 | 0 | 3 | 0 | 92.4017 | 20.1 | 0 | 3958 | 3958 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3958 | 139775.4639 | 0 | 0 | 0 | 695441 |  |  |  | 695441 | 695441 |  | 0 | 3958 | 3958 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 699399 | 0 | 506783 | 0 | 3 | 0 | 93.0867 | 17.5 | 0 | 1055 | 1055 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 37256.9768 | 0 | 0 | 0 | 699399 |  |  |  | 699399 | 699399 |  | 0 | 1055 | 1055 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 700454 | 0 | 506925 | 0 | 3 | 0 | 92.172 | 19.7 | 0 | 5217 | 5217 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5217 | 184236.6334 | 0 | 0 | 0 | 700454 |  |  |  | 700454 | 700454 |  | 0 | 5217 | 5217 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 705671 | 0 | 507634 | 0 | 3 | 0 | 91.5317 | 21.5 | 0 | 10060 | 10060 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10060 | 355265.5802 | 0 | 0 | 0 | 705671 |  |  |  | 705671 | 705671 |  | 0 | 10060 | 10060 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 715731 | 0 | 509001 | 0 | 3 | 0 | 91.6517 | 20.6 | 0 | 10674 | 10674 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10674 | 376948.7876 | 0 | 0 | 0 | 715731 |  |  |  | 715731 | 715731 |  | 0 | 10674 | 10674 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 726405 | 0 | 510448 | 0 | 3 | 0 | 91.8575 | 20.6 | 0 | 11040 | 11040 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11040 | 389873.9568 | 0 | 0 | 0 | 726405 |  |  |  | 726405 | 726405 |  | 0 | 11040 | 11040 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 737445 | 0 | 511941 | 0 | 3 | 0 | 92.0852 | 20.5 | 0 | 9835 | 9835 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9835 | 347319.7794 | 0 | 0 | 0 | 737445 |  |  |  | 737445 | 737445 |  | 0 | 9835 | 9835 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 747280 | 0 | 513268 | 0 | 3 | 0 | 92.3759 | 20.7 | 0 | 4088 | 4088 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4088 | 144366.371 | 0 | 0 | 0 | 747280 |  |  |  | 747280 | 747280 |  | 0 | 4088 | 4088 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 751368 | 0 | 513819 | 0 | 3 | 0 | 92.4851 | 19.9 | 0 | 1412 | 1412 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1412 | 49864.314 | 0 | 0 | 0 | 751368 |  |  |  | 751368 | 751368 |  | 0 | 1412 | 1412 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 752780 | 0 | 514013 | 0 | 3 | 0 | 91.4143 | 19.9 | 0 | 0 | -752780 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752780 |  |  |  | 752780 | 752780 |  | 0 | -752780 | -752780 | 100%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 22 | [5 empty] | Máximo | 102.367 | 22 | m3 | 157794 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 157794 | 5572443.038 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 14866635 | total |  |  | -594986 | total
[10 empty] | Promedio | 92.5055 | 19.9682 | cft | 5572443.038 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 22 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 90.2584 | 17.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 101.7561 | 21.965
[10 empty] | min | 83.255 | 17.9714
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160201 | 45 | 524 | 2733 | 366 | 3668 | 3617.8484 | 0 | -1.386% | #DIV/0!
20160202 | 276 | 2650 | 3101 | 7808 | 13835 | 13286.2436 | 0 | -4.13% | #DIV/0!
20160203 | 0 | 2948 | 3484 | 11098 | 17530 | 17787.8748 | 0 | 1.45% | #DIV/0!
20160204 | 0 | 2697 | 3691 | 11422 | 17810 | 17961.1525 | 0 | 0.8416% | #DIV/0!
20160205 | 395 | 2819 | 3244 | 11278 | 17736 | 18056.6217 | 0 | 1.776% | #DIV/0!
20160206 | 1414 | 2276 | 3441 | 4834 | 11965 | 12624.1663 | 0 | 5.221% | #DIV/0!
20160207 | 1179 | 411 | 3152 | 3451 | 8193 | 8273.5323 | 0 | 0.9734% | #DIV/0!
20160208 | 139 | 2961 | 3442 | 7957 | 14499 | 14774.5449 | 0 | 1.865% | #DIV/0!
20160209 | 0 | 3036 | 3251 | 10936 | 17223 | 17418.53 | 0 | 1.123% | #DIV/0!
20160210 | 0 | 2661 | 3363 | 10531 | 16555 | 16756.8502 | 0 | 1.205% | #DIV/0!
20160211 | 68 | 2976 | 3543 | 10562 | 17149 | 17351.0459 | 0 | 1.164% | #DIV/0!
20160212 | 30 | 2134 | 3472 | 10212 | 15848 | 16064.1349 | 0 | 1.345% | #DIV/0!
20160213 | 0 | 3037 | 3155 | 3958 | 10150 | 10301.1352 | 0 | 1.467% | #DIV/0!
20160214 | 0 | 1635 | 2306 | 1055 | 4996 | 5040.5063 | 0 | 0.883% | #DIV/0!
20160215 | 0 | 2627 | 2534 | 5217 | 10378 | 10459.1212 | 0 | 0.7756% | #DIV/0!
20160216 | 652 | 3211 | 3166 | 10060 | 17089 | 17330.0416 | 0 | 1.391% | #DIV/0!
20160217 | 703 | 2738 | 3848 | 10674 | 17963 | 18180.5303 | 0 | 1.197% | #DIV/0!
20160218 | 745 | 2716 | 3569 | 11040 | 18070 | 18348.3561 | 0 | 1.517% | #DIV/0!
20160219 | 932 | 2631 | 3137 | 9835 | 16535 | 16802.3707 | 0 | 1.591% | #DIV/0!
20160220 | 1082 | 2205 | 2511 | 4088 | 9886 | 9948.3162 | 0 | 0.6264% | #DIV/0!
20160221 | 953 | 529 | 2548 | 1412 | 5442 | 5491.1358 | 0 | 0.8948% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 8613 | 49422 | 66691 | 157794 | 282520 | 285874.0589 | 0 | 1.173% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 3546 | 32765 | 45378 | 105468 | 187157 | 189314.187 | 0 | 1.139% | #DIV/0!
Porcentaje | 1.895% | 17.51% | 24.25% | 56.35% | 19.4% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 5067 | 16657 | 21313 | 52326 | 95363 | 96559.8719 | 0 | 1.24% | #DIV/0!
Porcentaje | 5.313% | 17.47% | 22.35% | 54.87% | 22.78% | #DIV/0!
Balanceo | 5130.5944 | 16866.0569 | 21580.493 | 52982.7277 | 96559.8719
% Ajuste | 1.255% | 1.255% | 1.255% | 1.255% | 1.255%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20160201 | 127.7631 | 3617.8484 | 66.2828 | 19.05 | 786.9518 | 55.3412 | 0.59592 |  |  |  | 3617.8484 | 19.05 | 55.3412 | #DIV/0!
20160202 | 469.1993 | 13286.2436 | 65.7077 | 18.73 | 731.1602 | 51.4177 | 0.5929 |  |  |  | 13286.2436 | 18.73 | 51.4177 | #DIV/0!
20160203 | 628.1729 | 17787.8748 | 64.2097 | 17.89 | 668.0038 | 46.9764 | 0.59707 |  |  |  | 17787.8748 | 17.89 | 46.9764 | #DIV/0!
20160204 | 634.2922 | 17961.1525 | 63.0144 | 17.23 | 637.7182 | 44.8466 | 0.59436 |  |  |  | 17961.1525 | 17.23 | 44.8466 | #DIV/0!
20160205 | 637.6636 | 18056.6217 | 63.9493 | 17.75 | 620.635 | 43.6452 | 0.5922 |  |  |  | 18056.6217 | 17.75 | 43.6452 | #DIV/0!
20160206 | 445.8183 | 12624.1663 | 62.5624 | 16.98 | 626.4854 | 44.0566 | 0.59073 |  |  |  | 12624.1663 | 16.98 | 44.0566 | #DIV/0!
20160207 | 292.1771 | 8273.5323 | 62.5177 | 16.95 | 693.5029 | 48.7695 | 0.59029 |  |  |  | 8273.5323 | 16.95 | 48.7695 | #DIV/0!
20160208 | 521.7582 | 14774.5449 | 63.6356 | 17.58 | 745.1885 | 52.4043 | 0.58852 |  |  |  | 14774.5449 | 17.58 | 52.4043 | #DIV/0!
20160209 | 615.1296 | 17418.53 | 62.2919 | 16.83 | 718.3463 | 50.5166 | 0.588 |  |  |  | 17418.53 | 16.83 | 50.5166 | #DIV/0!
20160210 | 591.7626 | 16756.8502 | 62.8381 | 17.13 | 692.4501 | 48.6955 | 0.58824 |  |  |  | 16756.8502 | 17.13 | 48.6955 | #DIV/0!
20160211 | 612.7465 | 17351.0459 | 63.9164 | 17.73 | 682.8024 | 48.017 | 0.5864 |  |  |  | 17351.0459 | 17.73 | 48.017 | #DIV/0!
20160212 | 567.2996 | 16064.1349 | 63.4473 | 17.47 | 642.6294 | 45.1919 | 0.58681 |  |  |  | 16064.1349 | 17.47 | 45.1919 | #DIV/0!
20160213 | 363.7812 | 10301.1352 | 62.4745 | 16.93 | 626.5201 | 44.0591 | 0.58624 |  |  |  | 10301.1352 | 16.93 | 44.0591 | #DIV/0!
20160214 | 178.0038 | 5040.5063 | 64.7155 | 18.18 | 694.0458 | 48.8077 | 0.58582 |  |  |  | 5040.5063 | 18.18 | 48.8077 | #DIV/0! |  |  | 0
20160215 | 369.3604 | 10459.1212 | 65.0922 | 18.38 | 721.647 | 50.7487 | 0.58471 |  |  |  | 10459.1212 | 18.38 | 50.7487 | #DIV/0!
20160216 | 612.0047 | 17330.0416 | 64.4817 | 18.05 | 704.092 | 49.5142 | 0.58394 |  |  |  | 17330.0416 | 18.05 | 49.5142 | #DIV/0!
20160217 | 642.0394 | 18180.5303 | 64.7473 | 18.19 | 684.43 | 48.1315 | 0.58464 |  |  |  | 18180.5303 | 18.19 | 48.1315 | #DIV/0!
20160218 | 593.3702 | 16802.3707 | 64.458 | 18.03 | 674.0164 | 47.3992 | 0.58433 |  |  |  | 16802.3707 | 18.03 | 47.3992 | #DIV/0!
20160219 | 593.3702 | 16802.3707 | 64.6047 | 18.11 | 668.4966 | 47.011 | 0.58433 |  |  |  | 16802.3707 | 18.11 | 47.011 | #DIV/0!
20160220 | 351.3215 | 9948.3162 | 63.8424 | 17.69 | 678.0644 | 47.6839 | 0.5852 |  |  |  | 9948.3162 | 17.69 | 47.6839 | #DIV/0!
20160221 | 193.9176 | 5491.1358 | 66.0078 | 18.89 | 753.0201 | 52.955 | 0.58527 |  |  |  | 5491.1358 | 18.89 | 52.955 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 3235.0865 | 91607.4397 | 64.0348 | 17.7971 | 680.6368 | 47.8648 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91607.4397 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 3450.4815 | 97706.7473 | 63.3313 | 17.4071 | 685.9975 | 47.4452 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97706.7473 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97706.7473 | 13958.1068
3ra semana | 3355.384 | 95013.8866 | 0 | 0 | 697.6809 | 47.3165 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95013.8866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 55.4488 | 15.5657 | 0 | 47.562 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.015 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 189314.187; 8: 0; (2-8): 189314.187 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 95013.8866; 8: 0; (2-8): 95013.8866 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 284328.0735; 8: 0; (2-8): 284328.0735 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 13539.4321; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160201 | 44.3847 | 516.8355 | 2695.6324 | 360.9958 | 3617.8484 | 3617.8484 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160202 | 265.0526 | 2544.8895 | 2978.0008 | 7498.3007 | 13286.2436 | 13286.2436 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160203 | 0 | 2991.3665 | 3535.2513 | 11261.257 | 17787.8748 | 17787.8748 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160204 | 0 | 2719.8893 | 3722.3253 | 11518.9379 | 17961.1525 | 17961.1525 | 0 | -2.025e-14% | #DIV/0!
20160205 | 402.1406 | 2869.9603 | 3302.6432 | 11481.8775 | 18056.6217 | 18056.6217 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160206 | 1491.899 | 2401.3876 | 3630.5689 | 5100.3109 | 12624.1663 | 12624.1663 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160207 | 1190.5889 | 415.0399 | 3182.9823 | 3484.9213 | 8273.5323 | 8273.5323 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160208 | 141.6416 | 3017.2721 | 3507.4132 | 8108.2181 | 14774.5449 | 14774.5449 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160209 | 0 | 3070.4672 | 3287.9081 | 11060.1547 | 17418.53 | 17418.53 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160210 | 0 | 2693.4448 | 3404.0041 | 10659.4013 | 16756.8502 | 16756.8502 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160211 | 68.8012 | 3011.0626 | 3584.7429 | 10686.4393 | 17351.0459 | 17351.0459 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160212 | 30.4091 | 2163.1035 | 3519.3511 | 10351.2712 | 16064.1349 | 16064.1349 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160213 | 0 | 3082.2214 | 3201.9785 | 4016.9353 | 10301.1352 | 10301.1352 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160214 | 0 | 1649.5652 | 2326.5427 | 1064.3983 | 5040.5063 | 5040.5063 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160215 | 0 | 2647.5343 | 2553.8074 | 5257.7795 | 10459.1212 | 10459.1212 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160216 | 661.1965 | 3256.2914 | 3210.6567 | 10201.897 | 17330.0416 | 17330.0416 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160217 | 711.5133 | 2771.1569 | 3894.5989 | 10803.2612 | 18180.5303 | 18180.5303 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160218 | 692.7375 | 2525.4698 | 3318.6309 | 10265.5325 | 16802.3707 | 16802.3707 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160219 | 947.0704 | 2673.5432 | 3187.7253 | 9994.0318 | 16802.3707 | 16802.3707 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160220 | 1088.8204 | 2218.8992 | 2526.828 | 4113.7686 | 9948.3162 | 9948.3162 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160221 | 961.6046 | 533.7763 | 2571.0059 | 1424.7489 | 5491.1358 | 5491.1358 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 284328.0735 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 3634.9177 | 33146.5053 | 45879.3448 | 106653.4192 | 189314.187 | 189314.187 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 1.92% | 17.51% | 24.23% | 56.34% | 19.43%
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste Final | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95013.8866 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20160201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160203 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160209 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160210 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160213 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160214 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160215 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 14 | 21 | 1 | 1 | 37
1er Quincena | 8 | 14 | 14 | 14 | 50
2a Quincena | 6 | 7 | 7 | 7 | 27

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-02-22
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-01 | 2016-02-28 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 10040.9512 | 284328.0735 | 0 | 0 |  | 21
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-02-01 | 2016-02-28 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-02-22
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-15 | 2016-02-28 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 3355.3837 | 95013.8866 | 0 | 0 |  | 7
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-02-15 | 2016-02-28 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
2
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-02-22
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-01 | 2016-02-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 6685.5674 | 189314.187 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | 128.3659 | 3634.9177 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1170.5578 | 33146.5053 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | 1620.2138 | 45879.3448 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
DIPASA |  |  | 3766.43 | 106653.4192 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 6685.5674 | 189314.187 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-02-01 | 2016-02-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/02/2016 al 28/02/2016 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 28 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/02/2016 al 28/02/2016 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 28 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/02/2016 al 28/02/2016 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 | [24 empty] | 28
VILLAGRA | I | 335 | 01/02/2016 al 28/02/2016 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.5151 | 0.103 | [21 empty] | 28
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio |  |  |  | ALARMAS