## 1-7
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-01 |  |  |  | A: | 2016-02-07
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
1 |  | 02-01/09:00:00 | 1440 | 786.9518 | 55.3282 | 66.2828 | 19.046 | 127.7631 | 3617.8492 | 31403.5137 | 131.4802 | 124.6171
2 |  | 02-02/09:00:00 | 1440 | 731.1602 | 51.4057 | 65.7077 | 18.7265 | 469.1993 | 13286.2465 | 115549.3594 | 483.7821 | 458.5292
3 |  | 02-03/09:00:00 | 1440 | 668.0038 | 46.9653 | 64.2116 | 17.8954 | 628.1729 | 17787.8786 | 153727.0467 | 643.6244 | 610.028
4 |  | 02-04/09:00:00 | 1440 | 637.7182 | 44.836 | 63.0144 | 17.2302 | 634.2922 | 17961.1564 | 156165.2031 | 653.8325 | 619.7032
5 |  | 02-05/09:00:00 | 1440 | 620.635 | 43.635 | 62.5177 | 16.9543 | 637.6636 | 18056.6255 | 157279.75 | 658.4989 | 624.126
6 |  | 02-06/09:00:00 | 1440 | 626.4854 | 44.0463 | 62.5624 | 16.9791 | 445.8183 | 12624.169 | 109998.7734 | 460.5429 | 436.5031
7 |  | 02-07/09:00:00 | 1440 | 693.5029 | 48.7581 | 62.5177 | 16.9543 | 292.1771 | 8273.5341 | 72039.2188 | 301.6138 | 285.8699
|  | PROMEDIO |  | 680.6368 | 47.8535 | 63.8306 | 17.6837
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3235.0865 | 91607.4592 | 796162.8651 | 3333.3747 | 3159.3764
|  | OBSERVACIONES: |  | El dia 3 de Febrero el Computador Presento 3 Cortes por lo que se sumo el Volumen de los cortes y la presión y temperatura
se promedio.
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 8-14
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-08 |  |  |  | A: | 2016-02-14
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
8 |  | 02-08/09:00:00 | 1440 | 745.1885 | 52.392 | 63.6356 | 17.5753 | 521.7582 | 14774.5481 | 129397.7188 | 541.7624 | 513.483
9 |  | 02-09/09:00:00 | 1440 | 718.3463 | 50.5048 | 62.2919 | 16.8289 | 615.1296 | 17418.5337 | 152017.9062 | 671.7913 | 603.2457
10 |  | 02-10/09:00:00 | 1440 | 692.4501 | 48.6841 | 62.8381 | 17.1323 | 591.7626 | 16756.8537 | 146271.0469 | 646.2719 | 580.4407
11 |  | 02-11/09:00:00 | 1440 | 682.8024 | 48.0058 | 63.9164 | 17.7313 | 612.7465 | 17351.0496 | 151103.6719 | 669.1886 | 599.6177
12 |  | 02-12/09:00:00 | 1440 | 642.6294 | 45.1813 | 63.4473 | 17.4707 | 567.2996 | 16064.1383 | 140246.5625 | 619.5555 | 556.534
13 |  | 02-13/09:00:00 | 1440 | 626.5201 | 44.0487 | 62.4745 | 16.9303 | 363.7812 | 10301.1374 | 90569.7266 | 397.2903 | 359.4037
14 |  | 02-14/09:00:00 | 1440 | 694.0458 | 48.7963 | 64.7155 | 18.1753 | 178.0038 | 5040.5073 | 44709.9727 | 194.4003 | 177.4205
15
|  | PROMEDIO |  | 685.9975 | 48.2304 | 63.3313 | 17.4063
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3450.4815 | 97706.7681 | 854316.6055 | 3740.2602 | 3390.1453
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 15-21
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-15 |  |  |  | A: | 2016-02-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
15 |  | 02-15/09:00:00 | 1440 | 721.647 | 50.7368 | 65.0922 | 18.3845 | 369.3604 | 10459.1234 | 91923.0312 | 384.8633 | 364.7739
16 |  | 02-16/09:00:00 | 1440 | 704.092 | 49.5026 | 64.4817 | 18.0454 | 612.0047 | 17330.0453 | 151365.1094 | 633.7354 | 600.6552
17 |  | 02-17/09:00:00 | 1440 | 684.43 | 48.1202 | 64.7473 | 18.1929 | 642.0394 | 18180.5342 | 158564.9219 | 663.8796 | 629.2259
18 |  | 02-18/09:00:00 | 1440 | 674.0164 | 47.3881 | 64.458 | 18.0322 | 647.966 | 18348.3561 | 160142.6719 | 670.4853 | 635.4868
19 |  | 02-19/09:00:00 | 1440 | 668.4966 | 47 | 64.6047 | 18.1137 | 593.3702 | 16802.3743 | 147511.9062 | 617.6028 | 585.3647
20 |  | 02-20/09:00:00 | 1440 | 678.0644 | 47.6727 | 63.8424 | 17.6902 | 351.3215 | 9948.3183 | 96588.3516 | 404.3961 | 383.2871
21 |  | 02-21/09:00:00 | 1440 | 753.0201 | 52.9426 | 66.0078 | 18.8932 | 193.9176 | 5491.137 | 50941.1055 | 213.2802 | 202.1472
|  | PROMEDIO |  | 697.6809 | 49.0518 | 64.7477 | 18.1932
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3409.9799 | 96559.8886 | 857037.0977 | 3588.2429 | 3400.9409
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 22-28
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-22 |  |  |  | A: | 2016-02-28
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
22 |  | 02-22/09:00:00 | 1440 | 770.0618 | 54.1407 | 66.7458 | 19.3032 | 258.1662 | 7310.4527 | 141739.1875 | 593.4336 | 562.4571
23 |  | 02-23/09:00:00 | 1440 | 744.692 | 52.357 | 65.8579 | 18.81 | 302.2039 | 8557.4613 | 62602.5312 | 262.1043 | 248.4227
24 |  | 02-24/09:00:00 | 1440 | 742.0114 | 52.1686 | 65.0111 | 18.3395 | 535.766 | 15171.2052 | 42515.9219 | 178.0057 | 168.714
25 |  | 02-25/09:00:00 | 1440 | 731.1552 | 51.4053 | 65.0573 | 18.3651 | 680.5355 | 19270.6223 | 91513.8594 | 383.1502 | 363.1502
26 |  | 02-26/09:00:00 | 1440 | 722.4211 | 50.7912 | 64.8443 | 18.2468 | 656.7697 | 18597.6495 | 144763.1094 | 606.0942 | 574.4568
27 |  | 02-27/09:00:00 | 1440 | 784.7381 | 55.1726 | 64.4902 | 18.0501 | 581.8015 | 16474.7862 | 137376.4531 | 575.1677 | 545.1447
28 |  | 02-28/09:00:00 | 1440 | 702.0992 | 49.3625 | 65.4469 | 18.5816 | 484.661 | 13724.074 | 142139 | 595.1076 | 564.0437
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | PROMEDIO |  | 742.4541 | 52.1997 | 65.3505 | 18.5281
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3499.9038 | 99106.2511 | 762650.0625 | 3193.0633 | 3026.3891
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 29-31
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-02-29 |  |  |  | A: | 2016-03-02
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
0
0
29 |  | 01-29/09:00:00 | 1440 | 590.0938 | 41.4877 | 64.1657 | 17.8698 |  | 0 | 127812.6719 | 535.1261 | 507.1931
30 |  | 01-30/09:00:00 | 1440 | 729.1039 | 51.2611 | 63.1901 | 17.3279 |  | 0 | 75211.3281 | 314.8948 | 298.4577
31 |  | 01-31/09:00:00 | 1440 | 785.7413 | 55.2431 | 63.0343 | 17.2413 |  | 0 | 19696.2363 | 82.4642 | 78.1597
0
0
|  | PROMEDIO |  | 701.6463 | 49.3306 | 63.4634 | 17.4797
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 222720.2363 | 932.4851 | 883.8105
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## INterconexion
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-15 |  |  |  | A: | 2016-02-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del Bajio
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURFP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | ENERGY,ACC |  | ENERGY,ACC | factor energia | error % | suma clientes
|  |  | MINUTOS | PSIA | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | m3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES |  | MMBTU | MMBTU/M3
=
31 |  | 01-31/09:00:00 | 1440 | 785.7413 | 55.2431 | 63.0343 | 17.2413 | 0 | 0 | 19696.2363 | 82.4642 | 0 | 78.1597
30 |  | 01-30/09:00:00 | 1440 | 729.1039 | 51.2611 | 63.1901 | 17.3279 | 0 | 0 | 75211.3281 | 314.8948 | 0 | 298.4577
29 |  | 01-29/09:00:00 | 1440 | 590.0938 | 41.4877 | 64.1657 | 17.8698 | 0 | 0 | 127812.6719 | 535.1261 | 0 | 507.1931
28 |  | 02-28/09:00:00 | 1440 | 702.0992 | 49.3625 | 65.4469 | 18.5816 | 484.661 | 13724.074 | 142139 | 595.1076 | 0 | 564.0437 | 0.041099 | 1.451% | 13525 | 199.074
27 |  | 02-27/09:00:00 | 1440 | 784.7381 | 55.1726 | 64.4902 | 18.0501 | 581.8015 | 16474.7862 | 137376.4531 | 575.1677 | 0 | 545.1447 | 0.03309 | 1.261% | 16267 | 207.7862
26 |  | 02-26/09:00:00 | 1440 | 722.4211 | 50.7912 | 64.8443 | 18.2468 | 656.7697 | 18597.6495 | 144763.1094 | 606.0942 | 0 | 574.4568 | 0.030889 | 1.428% | 18332 | 265.6495
25 |  | 02-25/09:00:00 | 1440 | 731.1552 | 51.4053 | 65.0573 | 18.3651 | 680.5355 | 19270.6223 | 91513.8594 | 383.1502 | 0 | 363.1502 | 0.018845 | 1.42% | 18997 | 273.6223
24 |  | 02-24/09:00:00 | 1440 | 742.0114 | 52.1686 | 65.0111 | 18.3395 | 535.766 | 15171.2052 | 42515.9219 | 178.0057 | 0 | 168.714 | 0.011121 | 0.7396% | 15059 | 112.2052
23 |  | 02-23/09:00:00 | 1440 | 744.692 | 52.357 | 65.8579 | 18.81 | 302.2039 | 8557.4613 | 62602.5312 | 262.1043 | 0 | 248.4227 | 0.02903 | 0.9169% | 8479 | 78.4613
22 |  | 02-22/09:00:00 | 1440 | 770.0618 | 54.1407 | 66.7458 | 19.3032 | 258.1662 | 7310.4527 | 141739.1875 | 593.4336 | 0 | 562.4571 | 0.076939 | 1.237% | 7220 | 90.4527
21 |  | 02-21/09:00:00 | 1440 | 753.0201 | 52.9426 | 66.0078 | 18.8932 | 193.9176 | 5491.137 | 50941.1055 | 213.2802 | 0 | 202.1472 | 0.036813 | 0.8948% | 5442 | 49.137
20 |  | 02-20/09:00:00 | 1440 | 678.0644 | 47.6727 | 63.8424 | 17.6902 | 351.3215 | 9948.3183 | 96588.3516 | 404.3961 | 0 | 383.2871 | 0.038528 | 0.6264% | 9886 | 62.3183
19 |  | 02-19/09:00:00 | 1440 | 668.4966 | 47 | 64.6047 | 18.1137 | 593.3702 | 16802.3743 | 147511.9062 | 617.6028 | 0 | 585.3647 | 0.034838 | 1.591% | 16535 | 267.3743
18 |  | 02-18/09:00:00 | 1440 | 674.0164 | 47.3881 | 64.458 | 18.0322 | 647.966 | 18348.3561 | 160142.6719 | 670.4853 | 0 | 635.4868 | 0.034635 | 1.517% | 18070 | 278.3561
17 |  | 02-17/09:00:00 | 1440 | 684.43 | 48.1202 | 64.7473 | 18.1929 | 642.0394 | 18180.5342 | 158564.9219 | 663.8796 | 0 | 629.2259 | 0.03461 | 1.197% | 17963 | 217.5342
16 |  | 02-16/09:00:00 | 1440 | 704.092 | 49.5026 | 64.4817 | 18.0454 | 612.0047 | 17330.0453 | 151365.1094 | 633.7354 | 0 | 600.6552 | 0.03466 | 1.391% | 17089 | 241.0453
15 |  | 02-15/09:00:00 | 1440 | 721.647 | 50.7368 | 65.0922 | 18.3845 | 369.3604 | 10459.1234 | 91923.0312 | 384.8633 | 0 | 364.7739 | 0.034876 | 0.7756% | 10378 | 81.1234
14 |  | 02-14/09:00:00 | 1440 | 694.0458 | 48.7963 | 64.7155 | 18.1753 | 178.0038 | 5040.5073 | 44709.9727 | 194.4003 | 0 | 177.4205 | 0.035199 | 0.883% | 4996 | 44.5073
13 |  | 02-13/09:00:00 | 1440 | 626.5201 | 44.0487 | 62.4745 | 16.9303 | 363.7812 | 10301.1374 | 90569.7266 | 397.2903 | 0 | 359.4037 | 0.03489 | 1.467% | 10150 | 151.1374
12 |  | 02-12/09:00:00 | 1440 | 642.6294 | 45.1813 | 63.4473 | 17.4707 | 567.2996 | 16064.1383 | 140246.5625 | 619.5555 | 0 | 556.534 | 0.034644 | 1.345% | 15848 | 216.1383
11 |  | 02-11/09:00:00 | 1440 | 682.8024 | 48.0058 | 63.9164 | 17.7313 | 612.7465 | 17351.0496 | 151103.6719 | 669.1886 | 0 | 599.6177 | 0.034558 | 1.164% | 17149 | 202.0496
10 |  | 02-10/09:00:00 | 1440 | 692.4501 | 48.6841 | 62.8381 | 17.1323 | 591.7626 | 16756.8537 | 146271.0469 | 646.2719 | 0 | 580.4407 | 0.034639 | 1.205% | 16555 | 201.8537
9 |  | 02-09/09:00:00 | 1440 | 718.3463 | 50.5048 | 62.2919 | 16.8289 | 615.1296 | 17418.5337 | 152017.9062 | 671.7913 | 0 | 603.2457 | 0.034632 | 1.123% | 17223 | 195.5337
8 |  | 02-08/09:00:00 | 1440 | 745.1885 | 52.392 | 63.6356 | 17.5753 | 521.7582 | 14774.5481 | 129397.7188 | 541.7624 | 0 | 513.483 | 0.034755 | 1.865% | 14499 | 275.5481
7 |  | 02-07/09:00:00 | 1440 | 693.5029 | 48.7581 | 62.5177 | 16.9543 | 292.1771 | 8273.5341 | 72039.2188 | 301.6138 | 0 | 285.8699 | 0.034552 | 0.9734% | 8193 | 80.5341
6 |  | 02-06/09:00:00 | 1440 | 626.4854 | 44.0463 | 62.5624 | 16.9791 | 445.8183 | 12624.169 | 109998.7734 | 460.5429 | 0 | 436.5031 | 0.034577 | 5.221% | 11965 | 659.169
5 |  | 02-05/09:00:00 | 1440 | 620.635 | 43.635 | 62.5177 | 16.9543 | 637.6636 | 18056.6255 | 157279.75 | 658.4989 | 0 | 624.126 | 0.034565 | 1.776% | 17736 | 320.6255
4 |  | 02-04/09:00:00 | 1440 | 637.7182 | 44.836 | 63.0144 | 17.2302 | 634.2922 | 17961.1564 | 156165.2031 | 653.8325 | 0 | 619.7032 | 0.034502 | 0.8416% | 17810 | 151.1564
3 |  | 02-03/09:00:00 | 1440 | 668.0038 | 46.9653 | 64.2116 | 17.8954 | 628.1729 | 17787.8786 | 153727.0467 | 643.6244 | 0 | 610.028 | 0.034295 | 1.45% | 17530 | 257.8786
2 |  | 02-02/09:00:00 | 1440 | 731.1602 | 51.4057 | 65.7077 | 18.7265 | 469.1993 | 13286.2465 | 156165.2031 | 483.7821 | 0 | 458.5292 | 0.034512 | -4.13% | 13835 | -548.7535
1 |  | 02-01/09:00:00 | 1440 | 786.9518 | 55.3282 | 66.2828 | 19.046 | 127.7631 | 3617.8492 | 157279.75 | 131.4802 | 0 | 124.6171 | 0.034445 | -1.828% | 3684 | -66.1508
|  | PROMEDIO |  | 701.6879 | 49.3336 | 64.2326 | 17.907
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 13595.4517 | 384980.3671 | 3659378.9471 | 14787.4262 |  | 13860.6622 |  | 1.186% | 380415
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## Unifoods
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-01 |  | A: | 2016-03-01
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-03-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-03-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-03-01 | 9:00:00 a.m.
28 |  | 2016-02-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 101.256 | 2870 | 117.9537 | 2271626
27 |  | 2016-02-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 106.9715 | 3032 | 100.3278 | 2268756
26 |  | 2016-02-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 142.7463 | 4046 | 124.9756 | 2265724
25 |  | 2016-02-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 135.2667 | 3834 | 72.2508 | 2261678
24 |  | 2016-02-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 108.5944 | 3078 | 34.2294 | 2257844
23 |  | 2016-02-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 112.3342 | 3184 | 92.4314 | 2254766
22 |  | 2016-02-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 101.5735 | 2879 | 221.5067 | 2251582
21 |  | 2016-02-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 89.8956 | 2548 | 93.8005 | 2248703 |  | 10150
20 |  | 2016-02-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 88.5902 | 2511 | 96.7434 | 2246155
19 |  | 2016-02-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 110.676 | 3137 | 109.2875 | 2243644
18 |  | 2016-02-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 125.9173 | 3569 | 123.6107 | 2240507
17 |  | 2016-02-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 135.7607 | 3848 | 133.1788 | 2236938
16 |  | 2016-02-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 111.6991 | 3166 | 109.7328 | 2233090
15 |  | 2016-02-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 89.4016 | 2534 | 88.3762 | 2229924
14 |  | 2016-02-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 81.3576 | 2306 | 81.1688 | 2227390 | 2306
13 |  | 2016-02-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 111.311 | 3155 | 110.077 | 2225084 | 3155
12 |  | 2016-02-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 122.4951 | 3472 | 120.2857 | 2221929 | 3472
11 |  | 2016-02-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 125 | 3543 | 122.439 | 2218457 | 3543
10 |  | 2016-02-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 118.6495 | 3363 | 116.491 | 2214914 | 3363
9 |  | 2016-02-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 114.698 | 3251 | 112.5899 | 2211551 | 3251
8 |  | 2016-02-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 121.4367 | 3442 | 119.6252 | 2208300 | 3442
7 |  | 2016-02-08 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 3152 | 108.909 | 2204858
6 |  | 2016-02-07 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 3441 | 118.9787 | 2201706
5 |  | 2016-02-06 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 3244 | 112.1286 | 2198265
4 |  | 2016-02-05 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 3691 | 127.3484 | 2195021
3 |  | 2016-02-04 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 3484 | 119.4823 | 2191330
2 |  | 2016-02-03 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 3101 | 107.0204 | 2187846
1 |  | 2016-02-02 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 2748 | 94.6551 | 2184745
|  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 2181997
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 2355.6311 | 89629 | 3089.6041
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Chemiplastica
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-01 |  | A: | 2016-03-02
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Chemiplastica
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-03-03 | 9:00:00 a.m. | 90.57 | 20.5 | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-03-02 | 9:00:00 a.m. | 90.395 | 20.6 | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-03-01 | 9:00:00 a.m. | 90.435 | 20.1 | -172964.0353 | -4902492 | 0
28 |  | 2016-02-29 | 9:00:00 a.m. | 90.547 | 20 | 47.241 | 1339 | 55.0314 | 4902492
27 |  | 2016-02-28 | 9:00:00 a.m. | 90.831 | 20.9 | 97.481 | 2763 | 91.4267 | 4901153
26 |  | 2016-02-27 | 9:00:00 a.m. | 90.687 | 20.3 | 97.4104 | 2761 | 85.2836 | 4898390
25 |  | 2016-02-26 | 9:00:00 a.m. | 90.554 | 20.1 | 98.0807 | 2780 | 52.3884 | 4895629
24 |  | 2016-02-25 | 9:00:00 a.m. | 90.434 | 19.1 | 98.0807 | 2780 | 30.9155 | 4892849
23 |  | 2016-02-24 | 9:00:00 a.m. | 90.293 | 20.6 | 94.7291 | 2685 | 77.9454 | 4890069
22 |  | 2016-02-23 | 9:00:00 a.m. | 90.155 | 20.9 | 100.9032 | 2860 | 220.0448 | 4887384
21 |  | 2016-02-22 | 9:00:00 a.m. | 90.38 | 21.1 | 18.6636 | 529 | 19.4743 | 4884524
20 |  | 2016-02-21 | 9:00:00 a.m. | 90.605 | 22.6 | 77.7943 | 2205 | 84.9539 | 4883995
19 |  | 2016-02-20 | 9:00:00 a.m. | 90.366 | 20.5 | 92.8239 | 2631 | 91.6593 | 4881790
18 |  | 2016-02-19 | 9:00:00 a.m. | 90.248 | 20 | 95.8228 | 2716 | 94.0674 | 4879159
17 |  | 2016-02-18 | 9:00:00 a.m. | 90.059 | 21 | 96.5989 | 2738 | 94.7618 | 4876443
16 |  | 2016-02-17 | 9:00:00 a.m. | 90.066 | 20.7 | 113.2868 | 3211 | 111.2925 | 4873705
15 |  | 2016-02-16 | 9:00:00 a.m. | 90.087 | 20.7 | 92.6828 | 2627 | 91.6196 | 4870494
14 |  | 2016-02-15 | 9:00:00 a.m. | 90.372 | 20.5 | 57.6842 | 1635 | 57.0447 | 4867867 | 1635
13 |  | 2016-02-14 | 9:00:00 a.m. | 90.667 | 20.9 | 107.1479 | 3037 | 105.96 | 4866232 | 3037
12 |  | 2016-02-13 | 9:00:00 a.m. | 90.7 | 20 | 75.2893 | 2134 | 73.9314 | 4863195 | 2134
11 |  | 2016-02-12 | 9:00:00 a.m. | 90.49 | 19.3 | 104.9958 | 2976 | 102.8446 | 4861061 | 2976
10 |  | 2016-02-11 | 9:00:00 a.m. | 90.074 | 20.4 | 93.8823 | 2661 | 92.1744 | 4858085 | 2661
9 |  | 2016-02-10 | 9:00:00 a.m. | 89.859 | 20.2 | 107.1126 | 3036 | 105.144 | 4855424 | 3036
8 |  | 2016-02-09 | 9:00:00 a.m. | 90.001 | 20.4 | 104.4666 | 2961 | 102.9083 | 4852388 | 2961
7 |  | 2016-02-08 | 9:00:00 a.m. | 90.084 | 20.4 |  | 411 | 14.201 | 4849427 | 411
6 |  | 2016-02-07 | 9:00:00 a.m. | 91.243 | 20.8 |  | 2276 | 78.6967 | 4849016
5 |  | 2016-02-06 | 9:00:00 a.m. | 91.02 | 19.6 |  | 2819 | 97.4385 | 4846740
4 |  | 2016-02-05 | 9:00:00 a.m. | 90.23 | 19.4 |  | 2697 | 93.053 | 4843921
3 |  | 2016-02-04 | 9:00:00 a.m. | 90.019 | 19.7 |  | 2948 | 101.1004 | 4841224
2 |  | 2016-02-03 | 9:00:00 a.m. | 89.954 | 20.3 |  | 2650 | 91.4557 | 4838276
1 |  | 2016-02-02 | 9:00:00 a.m. | 84.744 | 18.5 |  | 524 | 18.0492 | 4835626
|  | 2016-02-01 | [6 empty] | 4835102
|  | PROMEDIO |  | 90.3698 | 20.475
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | -171091.8575 | -4835102 | 2334.8666
|  | KG/Cm2 |  | 6.3536
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA revisa
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Monsanto
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-01 |  | A: | 2016-03-01
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-03-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-03-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-03-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | -363543.5823 | -10304278 | 0
28 |  | 2016-02-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 26.3548 | 747 | 30.7008 | 10304278
27 |  | 2016-02-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 42.2312 | 1197 | 39.6083 | 10303531
26 |  | 2016-02-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 56.5905 | 1604 | 49.5454 | 10302334
25 |  | 2016-02-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 67.2806 | 1907 | 35.937 | 10300730
24 |  | 2016-02-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 67.9862 | 1927 | 21.4295 | 10298823
23 |  | 2016-02-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 40.9611 | 1161 | 33.7038 | 10296896
22 |  | 2016-02-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 24.6613 | 699 | 53.7802 | 10295735
21 |  | 2016-02-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 33.6226 | 953 | 35.0831 | 10295036
20 |  | 2016-02-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 38.1739 | 1082 | 41.6871 | 10294083
19 |  | 2016-02-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 32.8817 | 932 | 32.4692 | 10293001
18 |  | 2016-02-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 26.2842 | 745 | 25.8027 | 10292069
17 |  | 2016-02-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 24.8024 | 703 | 24.3307 | 10291324
16 |  | 2016-02-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 23.0031 | 652 | 22.5982 | 10290621
15 |  | 2016-02-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 10289969
14 |  | 2016-02-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 10289969
13 |  | 2016-02-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 10289969
12 |  | 2016-02-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 1.0584 | 30 | 1.0393 | 10289969
11 |  | 2016-02-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 2.3991 | 68 | 2.3499 | 10289939
10 |  | 2016-02-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 10289871
9 |  | 2016-02-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 10289871
8 |  | 2016-02-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 4.904 | 139 | 4.8309 | 10289871
7 |  | 2016-02-08 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 1179 | 40.7372 | 10289732
6 |  | 2016-02-07 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 1414 | 48.8916 | 10288553
5 |  | 2016-02-06 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 395 | 13.6531 | 10287139
4 |  | 2016-02-05 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 0 | 0 | 10286744
3 |  | 2016-02-04 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 0 | 0 | 10286744
2 |  | 2016-02-03 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 276 | 9.5252 | 10286744
1 |  | 2016-02-02 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 46 | 1.5845 | 10286468
|  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 10286422
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | -363030.3872 | -10286422 | 569.2879
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Dipasa
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-02-01 |  | A: | 2016-03-01
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-03-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-03-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-03-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | -134085.7493 | -3800526 | 0
28 |  | 2016-02-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.3215 | 8569 | 352.176 | 3800526
27 |  | 2016-02-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 327.2298 | 9275 | 306.9064 | 3791957
26 |  | 2016-02-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 350.0212 | 9921 | 306.4466 | 3782682
25 |  | 2016-02-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 369.6021 | 10476 | 197.4177 | 3772761
24 |  | 2016-02-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 256.6328 | 7274 | 80.8918 | 3762285
23 |  | 2016-02-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 51.1219 | 1449 | 42.0644 | 3755011
22 |  | 2016-02-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 27.5896 | 782 | 60.1661 | 3753562
21 |  | 2016-02-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 49.8165 | 1412 | 51.9805 | 3752780
20 |  | 2016-02-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 144.2281 | 4088 | 157.5018 | 3751368
19 |  | 2016-02-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 346.9871 | 9835 | 342.6338 | 3747280
18 |  | 2016-02-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 389.5005 | 11040 | 382.3653 | 3737445
17 |  | 2016-02-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 376.5877 | 10674 | 369.4257 | 3726405
16 |  | 2016-02-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 354.9252 | 10060 | 348.6772 | 3715731
15 |  | 2016-02-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 184.0601 | 5217 | 181.9489 | 3705671
14 |  | 2016-02-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 37.2213 | 1055 | 36.8086 | 3700454
13 |  | 2016-02-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 139.6416 | 3958 | 138.0935 | 3699399
12 |  | 2016-02-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 360.2879 | 10212 | 353.7896 | 3695441
11 |  | 2016-02-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 372.6362 | 10562 | 365.0017 | 3685229
10 |  | 2016-02-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 371.5425 | 10531 | 364.7833 | 3674667
9 |  | 2016-02-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 385.8313 | 10936 | 378.7399 | 3664136
8 |  | 2016-02-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 280.7296 | 7957 | 276.5421 | 3653200
7 |  | 2016-02-08 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 3451 | 119.2401 | 3645243
6 |  | 2016-02-07 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 4834 | 167.1441 | 3641792
5 |  | 2016-02-06 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 11278 | 389.8233 | 3636958
4 |  | 2016-02-05 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 11422 | 394.0865 | 3625680
3 |  | 2016-02-04 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 11098 | 380.6013 | 3614258
2 |  | 2016-02-03 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 7808 | 269.4663 | 3603160
1 |  | 2016-02-02 | 9:00:00 a.m. |  |  |  | 366 | 12.6069 | 3595352
|  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 3594986
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | -128607.2346 | -3594986 | 6827.3294
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1