## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20160201 | 9:00 | 1440 |  | 786.9518 | 66.2828 | 0.59592 |  | 127.7631 | 31403.5137 | 0 | 1 | 8629.5847 | 36130.3453 | 969.7023 | 3617.8484 | 127763.123 | 31.2205 | 130.7141 | 123.8922 | 127.7631 |  |  |  | 127.7631 | 127.7631 | 1
11044-01 | 20160202 | 9:00 | 1440 |  | 731.1602 | 65.7077 | 0.5929 |  | 469.1993 | 115549.3594 | 0 | 2 | 8658.8099 | 36252.7052 | 972.9864 | 13286.2436 | 469199.31 | 115.0431 | 481.6623 | 456.5245 | 469.1993 |  |  |  | 469.1993 | 469.1993 | 2
11044-01 | 20160203 | 9:00 | 1439.8868 |  | 668.0038 | 64.2097 | 0.59707 |  | 628.1729 | 153727.0467 | 0 | 3 | 8623.0698 | 36103.0687 | 968.9703 | 17787.8748 | 628172.928 | 153.3861 | 642.1969 | 608.6809 | 628.1729 |  |  |  | 628.1729 | 628.1729 | 3
11044-01 | 20160204 | 9:00 | 1440 |  | 637.7182 | 63.0144 | 0.59436 |  | 634.2922 | 156165.2031 | 0 | 4 | 8668.7401 | 36294.281 | 974.1022 | 17961.1525 | 634292.175 | 155.7006 | 651.8871 | 617.8654 | 634.2921 |  |  |  | 634.2921 | 634.2921 | 4
11044-01 | 20160205 | 9:00 | 1440 |  | 620.635 | 63.9493 | 0.5922 |  | 637.6636 | 157279.75 | 0 | 5 | 8688.8786 | 36378.597 | 976.3652 | 18056.6217 | 637663.635 | 156.8918 | 656.8746 | 622.5926 | 637.6636 |  |  |  | 637.6636 | 637.6636 | 5
11044-01 | 20160206 | 9:00 | 1440 |  | 626.4854 | 62.5624 | 0.59073 |  | 445.8183 | 109998.7734 | 0 | 6 | 8675.8765 | 36324.1597 | 974.9041 | 12624.1663 | 445818.268 | 109.5257 | 458.5622 | 434.6301 | 445.8182 |  |  |  | 445.8182 | 445.8182 | 6
11044-01 | 20160207 | 9:00 | 1440 |  | 693.5029 | 62.5177 | 0.59029 |  | 292.1771 | 72039.2188 | 0 | 7 | 8656.4747 | 36242.9281 | 972.7239 | 8273.5323 | 292177.063 | 71.6196 | 299.857 | 284.2076 | 292.1770 |  |  |  | 292.177 | 292.177 | 7
11044-01 | 20160208 | 9:00 | 1440 |  | 745.1885 | 63.6356 | 0.58852 |  | 521.7582 | 129397.7188 | 0 | 8 | 8718.4127 | 36502.2502 | 979.6839 | 14774.5449 | 521758.179 | 128.8106 | 539.3041 | 511.1581 | 521.7581 |  |  |  | 521.7581 | 521.7581 | 8
11044-01 | 20160209 | 9:00 | 1440 |  | 718.3463 | 62.2919 | 0.588 |  | 615.1296 | 152017.9062 | 0 | 9 | 8702.219 | 36434.4506 | 977.8642 | 17418.53 | 615129.639 | 151.5799 | 634.6346 | 601.5133 | 615.1296 |  |  |  | 615.1296 | 615.1296 | 9
11044-01 | 20160210 | 9:00 | 1440 |  | 692.4501 | 62.8381 | 0.58824 |  | 591.7626 | 146271.0469 | 0 | 10 | 8688.5631 | 36377.2761 | 976.3297 | 16756.8502 | 591762.634 | 145.593 | 609.5686 | 577.7554 | 591.7626 |  |  |  | 591.7626 | 591.7626 | 10
11044-01 | 20160211 | 9:00 | 1440 |  | 682.8024 | 63.9164 | 0.5864 |  | 612.7465 | 151103.6719 | 0 | 11 | 8681.276 | 36346.7665 | 975.5109 | 17351.0459 | 612746.46 | 150.6292 | 630.6544 | 597.7408 | 612.7464 |  |  |  | 612.7464 | 612.7464 | 11
11044-01 | 20160212 | 9:00 | 1440 |  | 642.6294 | 63.4473 | 0.58681 |  | 567.2996 | 140246.5625 | 0 | 12 | 8696.8163 | 36411.8304 | 977.2571 | 16064.1349 | 567299.622 | 139.7068 | 584.9246 | 554.3976 | 567.2996 |  |  |  | 567.2996 | 567.2996 | 12
11044-01 | 20160213 | 9:00 | 1440 |  | 626.5201 | 62.4745 | 0.58624 |  | 363.7812 | 90569.7266 | 0 | 13 | 8706.2061 | 36451.1438 | 978.3122 | 10301.1352 | 363781.189 | 89.6838 | 375.4882 | 355.8916 | 363.7811 |  |  |  | 363.7811 | 363.7811 | 13
11044-01 | 20160214 | 9:00 | 1440 |  | 694.0458 | 64.7155 | 0.58582 |  | 178.0038 | 44709.9727 | 0 | 14 | 8703.1058 | 36438.1634 | 977.9639 | 5040.5063 | 178003.815 | 43.8681 | 183.6668 | 174.0813 | 178.0038 |  |  |  | 178.0038 | 178.0038 | 14
11044-01 | 20160215 | 9:00 | 1440 |  | 721.647 | 65.0922 | 0.58471 |  | 369.3604 | 91923.0312 | 0 | 15 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 10459.1212 | 369360.413 | 91.9488 | 384.971 | 364.8796 | 369.3604 |  |  |  | 369.3604 | 369.3604 | 15
11044-01 | 20160216 | 9:00 | 1440 |  | 704.092 | 64.4817 | 0.58394 |  | 612.0047 | 151365.1094 | 0 | 16 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 17330.0416 | 612004.7 | 152.3527 | 637.8704 | 604.5803 | 612.0047 |  |  |  | 612.0047 | 612.0047 | 16
11044-01 | 20160217 | 9:00 | 1440 |  | 684.43 | 64.7473 | 0.58464 |  | 642.0394 | 158564.9219 | 0 | 17 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 18180.5303 | 642039.429 | 159.8296 | 669.1746 | 634.2506 | 642.0394 |  |  |  | 642.0394 | 642.0394 | 17
11044-01 | 20160218 | 9:00 | 1440 |  | 674.0164 | 64.458 | 0.58406 |  | 647.966 | 160142.6719 | 0 | 18 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 18348.3522 | 647966.003 | 161.305 | 675.3516 | 640.1053 | 647.9660 |  |  |  | 647.966 | 647.966 | 18
11044-01 | 20160219 | 9:00 | 1440 |  | 668.4966 | 64.6047 | 0.58433 |  | 593.3702 | 147511.9062 | 0 | 19 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 16802.3707 | 593370.178 | 147.7139 | 618.4484 | 586.1718 | 593.3701 |  |  |  | 593.3701 | 593.3701 | 19
11044-01 | 20160220 | 9:00 | 1440 |  | 678.0644 | 63.8424 | 0.5852 |  | 351.3215 | 96588.3516 | 0 | 20 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 9948.3162 | 351321.503 | 87.4581 | 366.1697 | 347.0595 | 351.3215 |  |  |  | 351.3215 | 351.3215 | 20
11044-01 | 20160221 | 9:00 | 1440 |  | 753.0201 | 66.0078 | 0.58527 |  | 193.9176 | 50941.1055 | 0 | 21 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 5491.1358 | 193917.648 | 48.274 | 202.1134 | 191.5652 | 193.9176 |  |  |  | 193.9176 | 193.9176 | 21
11044-01 | 20160222 | 9:00 | 1440 |  | 770.0618 | 66.7458 | 0.58428 |  | 258.1662 | 68668.6562 | 0 | 22 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 7310.4511 | 258166.168 | 64.268 | 269.0773 | 255.0343 | 258.1661 |  |  |  | 258.1661 | 258.1661 | 22
11044-01 | 20160223 | 9:00 | 1440 |  | 744.692 | 65.8579 | 0.58441 |  | 302.2039 | 81531.375 | 0 | 23 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 8557.4595 | 302203.857 | 75.2308 | 314.9762 | 298.5377 | 302.2038 |  |  |  | 302.2038 | 302.2038 | 23
11044-01 | 20160224 | 9:00 | 1440 |  | 742.0114 | 65.0111 | 0.58448 |  | 535.766 | 149323.8125 | 0 | 24 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 15171.202 | 535765.991 | 133.3738 | 558.4096 | 529.2664 | 535.7659 |  |  |  | 535.7659 | 535.7659 | 24
11044-01 | 20160225 | 9:00 | 1440 |  | 731.1552 | 65.0573 | 0.58489 |  | 680.5355 | 169192.1094 | 0 | 25 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 19270.6182 | 680535.522 | 169.4128 | 709.2976 | 672.2797 | 680.5355 |  |  |  | 680.5355 | 680.5355 | 25
11044-01 | 20160226 | 9:00 | 1440 |  | 722.4211 | 64.8443 | 0.58535 |  | 656.7697 | 161618.3438 | 0 | 26 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 18597.6455 | 656769.714 | 163.4966 | 684.5274 | 648.8022 | 656.7697 |  |  |  | 656.7697 | 656.7697 | 26
11044-01 | 20160227 | 9:00 | 1440 |  | 784.7381 | 64.4902 | 0.58587 |  | 581.8015 | 143390.25 | 0 | 27 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 16474.7827 | 581801.514 | 144.8339 | 606.3908 | 574.7435 | 581.8015 |  |  |  | 581.8015 | 581.8015 | 27
11044-01 | 20160228 | 9:00 | 1440 |  | 702.0992 | 65.4469 | 0.58427 |  | 484.661 | 119639.4844 | 0 | 28 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 13724.0711 | 484661.041 | 120.6517 | 505.1447 | 478.7814 | 484.6610 |  |  |  | 484.661 | 484.661 | 28
11044-01 | 20160229 | 9:00 | 1440 |  | 665.3095 | 65.9018 | 0.58888 |  | 575.0068 | 140915.6875 | 0 | 29 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8687 | 16282.3771 | 575006.775 | 143.1425 | 599.3088 | 568.0312 | 575.0067 |  |  |  | 575.0067 | 575.0067 | 29
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 8173.1223 | 34219.2285 | 918.4099 | 401262.6621 | 14170458.496 | 3506.5508 | 14681.227 | 13915.02
días | 29 |  |  | Máximo | 786.9518 | 66.7458 |  | Mcft | 14042.6954 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 14170.4573 | total
|  |  |  | Promedio | 700.4377 | 64.4191 |  | Km3 | 397.6448 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 29 |  |  | 100.9% | Error
|  |  |  | Mínimo | 620.635 | 62.2919
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 770.4815 | 70.861
|  |  |  | min | 630.394 | 57.9772
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 286423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 | 8629.5847 | 36130.3453 | 969.7064 | 45 | 1589.1601 | 0.38833 | 1.6259 | 1.541 | 286423 | 177 | 1 | 286423 | 286423 | 0 |  | -286423 | 45 | 286468 | 636596%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 286468 | 0 | 1482880 | 0 | 0 | 0 | 96.9241 | 17.4 | 0 | 276 | 276 | 2 | 8658.8099 | 36252.7052 | 972.9905 | 276 | 9746.8489 | 2.3898 | 10.0057 | 9.4836 | 286468 |  |  |  | 286468 | 286468 |  | 0 | 276 | 276 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 286744 | 0 | 1482918 | 0 | 0 | 0 | 90.311 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8623.0698 | 36103.0687 | 968.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286744 |  |  |  | 286744 | 286744 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 286744 | 0 | 1482918 | 0 | 0 | 0 | 91.1084 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8668.7401 | 36294.281 | 974.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286744 |  |  |  | 286744 | 286744 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 286744 | 0 | 1482918 | 0 | 0 | 0 | 91.2163 | 14 | 0 | 395 | 395 | 5 | 8688.8786 | 36378.597 | 976.3693 | 395 | 13949.2946 | 3.4321 | 14.3695 | 13.6197 | 286744 |  |  |  | 286744 | 286744 |  | 0 | 395 | 395 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 287139 | 0 | 1482970 | 0 | 0 | 0 | 91.464 | 15.3 | 0 | 1414 | 1414 | 6 | 8675.8765 | 36324.1597 | 974.9082 | 1414 | 49934.9434 | 12.2677 | 51.3624 | 48.682 | 287139 |  |  |  | 287139 | 287139 |  | 0 | 1414 | 1414 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 288553 | 0 | 1483157 | 0 | 0 | 0 | 92.2713 | 16.6 | 0 | 1179 | 1179 | 7 | 8656.4747 | 36242.9281 | 972.7281 | 1179 | 41635.9959 | 10.206 | 42.7304 | 40.5005 | 288553 |  |  |  | 288553 | 288553 |  | 0 | 1179 | 1179 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 289732 | 0 | 1483314 | 0 | 0 | 0 | 91.8894 | 15.4 | 0 | 139 | 139 | 8 | 8718.4127 | 36502.2502 | 979.688 | 139 | 4908.7391 | 1.2119 | 5.0738 | 4.809 | 289732 |  |  |  | 289732 | 289732 |  | 289871 | 139 | -289732 | -208440%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 289871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8702.219 | 36434.4506 | 977.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289871 | 177 | 9 | 289871 | 289871 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 289871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8688.5631 | 36377.2761 | 976.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289871 | 177 | 10 | 289871 | 289871 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 289871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 11 | 8681.276 | 36346.7665 | 975.515 | 68 | 2401.3976 | 0.59033 | 2.4716 | 2.3426 | 289871 | 177 | 11 | 289871 | 289871 | 0 |  | 68 | 68 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 289939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 12 | 8696.8163 | 36411.8304 | 977.2612 | 30 | 1059.4401 | 0.2609 | 1.0924 | 1.0353 | 289939 | 177 | 12 | 289939 | 289939 | 0 |  | 30 | 30 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 289969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8706.2061 | 36451.1438 | 978.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289969 | 177 | 13 | 289969 | 289969 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 289969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8703.1058 | 36438.1634 | 977.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289969 | 177 | 14 | 289969 | 289969 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 289969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289969 | 177 | 15 | 289969 | 289969 | 0 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 289969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 16 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 652 | 23025.1648 | 5.7319 | 23.9983 | 22.7459 | 289969 | 177 | 16 | 289969 | 289969 | 0 |  | 652 | 652 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 290621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 17 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 703 | 24826.213 | 6.1802 | 25.8755 | 24.5251 | 290621 | 177 | 17 | 290621 | 290621 | 0 |  | 703 | 703 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 291324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 | 18 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 745 | 26309.4291 | 6.5495 | 27.4214 | 25.9904 | 291324 | 177 | 18 | 291324 | 291324 | 0 |  | 745 | 745 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 292069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 932 | 19 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 932 | 32913.2724 | 8.1934 | 34.3043 | 32.5141 | 292069 | 177 | 19 | 292069 | 292069 | 0 |  | 932 | 932 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 293001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 1082 | 20 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1082 | 38210.4729 | 9.5121 | 39.8254 | 37.7471 | 293001 | 177 | 20 | 293001 | 293001 | 0 |  | 1082 | 1082 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 294083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 953 | 21 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 953 | 33654.8805 | 8.3781 | 35.0773 | 33.2467 | 294083 | 177 | 21 | 294083 | 294083 | 0 |  | 953 | 953 | 0 | 0%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 295036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 22 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 699 | 24684.9543 | 6.1451 | 25.7282 | 24.3856 | 295036 | 177 | 22 | 295036 | 295036 | 0 |  | 9986 | 699 | -9287 | -1329%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 23 | 295735 | 0 | 1484118 | 0 | 0 | 0 | 90.2649 | 20 | 0 | 1161 | 1161 | 23 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1161 | 41000.3319 | 10.2066 | 42.7332 | 40.5031 | 295735 | 177 | 1 | 305022 | 295735 | -9287 |  | -305022 | 1161 | 306183 | 26372%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 24 | 296896 | 0 | 1484275 | 0 | 0 | 0 | 90.6722 | 19.4 | 0 | 1927 | 1927 | 24 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1927 | 68051.3691 | 16.9407 | 70.9275 | 67.2261 | 296896 |  |  |  | 296896 | 296896 |  | 0 | 1927 | 1927 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 25 | 298823 | 0 | 1484533 | 0 | 0 | 0 | 91.3023 | 19.6 | 0 | 1907 | 1907 | 25 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1907 | 67345.0757 | 16.7649 | 70.1913 | 66.5284 | 298823 |  |  |  | 298823 | 298823 |  | 0 | 1907 | 1907 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 26 | 300730 | 0 | 1484793 | 0 | 0 | 0 | 90.4113 | 19.2 | 0 | 1604 | 1604 | 26 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1604 | 56644.7307 | 14.1012 | 59.0388 | 55.9578 | 300730 |  |  |  | 300730 | 300730 |  | 0 | 1604 | 1604 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 27 | 302334 | 0 | 1485011 | 0 | 0 | 0 | 90.7333 | 19.2 | 0 | 1197 | 1197 | 27 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1197 | 42271.66 | 10.5231 | 44.0582 | 41.759 | 302334 |  |  |  | 302334 | 302334 |  | 0 | 1197 | 1197 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 28 | 303531 | 0 | 1485174 | 0 | 0 | 0 | 90.0204 | 17.4 | 0 | 747 | 747 | 28 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 747 | 26380.0585 | 6.5671 | 27.495 | 26.0601 | 303531 |  |  |  | 303531 | 303531 |  | 0 | 747 | 747 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 29 | 304278 | 0 | 1485275 | 0 | 0 | 0 | 90.8912 | 18.9 | 0 | 744 | 744 | 29 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 744 | 26274.1145 | 6.5407 | 27.3846 | 25.9555 | 304278 |  |  |  | 304278 | 304278 |  | 0 | 744 | 744 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 3 | 1 | 305022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305022 |  |  |  | 305022 | 305022 |  | 0 | -305022 | -305022 | 100%
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 30 | [5 empty] | Máximo | 96.9241 | 20 | m3 | 18599 |  | Promedio | 8173.1223 | 34219.2285 | 918.4138 | 18599 | 656817.5473 | 163.0817 | 682.7906 | 647.1588 |  | Días transmitidos | 16 |  |  | 4114451 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 42.6493 | 8.1467 | cft | 656817.5473 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 46.9143 | 8.9613
[10 empty] | min | 38.3844 | 7.332
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 835102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 | 1 | 8629.5847 | 36130.3453 | 969.7064 | 524 | 18504.8871 | 4.5219 | 18.9323 | 17.9443 | 835102 | 205 | 1 | 835102 | 835102 | 0 |  | -835102 | 524 | 835626 | 159471%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 835626 | 0 | 960209 | 0 | 0 | 0 | 96.6257 | 15.7 | 0 | 2650 | 2650 | 2 | 8658.8099 | 36252.7052 | 972.9905 | 2650 | 93583.8755 | 22.9458 | 96.0697 | 91.0562 | 835626 |  |  |  | 835626 | 835626 |  | 0 | 2650 | 2650 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 838276 | 0 | 960568 | 0 | 0 | 0 | 89.6234 | 14.5 | 0 | 2948 | 2948 | 3 | 8623.0698 | 36103.0687 | 968.9744 | 2948 | 104107.6472 | 25.4208 | 106.4318 | 100.8776 | 838276 |  |  |  | 838276 | 838276 |  | 0 | 2948 | 2948 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 841224 | 0 | 960965 | 0 | 0 | 0 | 90.1521 | 14.4 | 0 | 2697 | 2697 | 4 | 8668.7401 | 36294.281 | 974.1063 | 2697 | 95243.665 | 23.3796 | 97.8857 | 92.7775 | 841224 |  |  |  | 841224 | 841224 |  | 0 | 2697 | 2697 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 843921 | 0 | 961326 | 0 | 0 | 0 | 90.2458 | 13.1 | 0 | 2819 | 2819 | 5 | 8688.8786 | 36378.597 | 976.3693 | 2819 | 99552.0547 | 24.4939 | 102.5513 | 97.1996 | 843921 |  |  |  | 843921 | 843921 |  | 0 | 2819 | 2819 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 846740 | 0 | 961704 | 0 | 0 | 0 | 90.5206 | 13.6 | 0 | 2276 | 2276 | 6 | 8675.8765 | 36324.1597 | 974.9082 | 2276 | 80376.1889 | 19.7463 | 82.6738 | 78.3594 | 846740 |  |  |  | 846740 | 846740 |  | 0 | 2276 | 2276 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 849016 | 0 | 962006 | 0 | 0 | 0 | 91.7249 | 12.6 | 0 | 411 | 411 | 7 | 8656.4747 | 36242.9281 | 972.7281 | 411 | 14514.3294 | 3.5578 | 14.8958 | 14.1185 | 849016 |  |  |  | 849016 | 849016 |  | 0 | 411 | 411 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 849427 | 0 | 962060 | 0 | 0 | 0 | 91.5055 | 11.8 | 0 | 2961 | 2961 | 8 | 8718.4127 | 36502.2502 | 979.688 | 2961 | 104566.7379 | 25.8152 | 108.0832 | 102.4428 | 849427 |  |  |  | 849427 | 849427 |  | 852388 | 2961 | -849427 | -28687%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 852388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 3036 | 9 | 8702.219 | 36434.4506 | 977.8684 | 3036 | 107215.3381 | 26.4199 | 110.615 | 104.8425 | 852388 | 205 | 9 | 852388 | 852388 | 0 |  | 3036 | 3036 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 855424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 2661 | 10 | 8688.5631 | 36377.2761 | 976.3338 | 2661 | 93972.3369 | 23.1203 | 96.7999 | 91.7484 | 855424 | 205 | 10 | 855424 | 855424 | 0 |  | 2661 | 2661 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 858085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 11 | 8681.276 | 36346.7665 | 975.515 | 2976 | 105096.4579 | 25.8355 | 108.168 | 102.5232 | 858085 | 205 | 11 | 858085 | 858085 | 0 |  | 2976 | 2976 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 861061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 2134 | 12 | 8696.8163 | 36411.8304 | 977.2612 | 2134 | 75361.5058 | 18.559 | 77.7028 | 73.6479 | 861061 | 205 | 12 | 861061 | 861061 | 0 |  | 2134 | 2134 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 863195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037 | 3037 | 13 | 8706.2061 | 36451.1438 | 978.3164 | 3037 | 107250.6528 | 26.4407 | 110.7021 | 104.9251 | 863195 | 205 | 13 | 863195 | 863195 | 0 |  | 3037 | 3037 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 866232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | 14 | 8703.1058 | 36438.1634 | 977.968 | 1635 | 57739.4855 | 14.2296 | 59.5764 | 56.4674 | 866232 | 205 | 14 | 866232 | 866232 | 0 |  | 1635 | 1635 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 867867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627 | 2627 | 15 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2627 | 92771.6381 | 23.0946 | 96.6925 | 91.6466 | 867867 | 205 | 15 | 867867 | 867867 | 0 |  | 2627 | 2627 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 870494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 3211 | 16 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3211 | 113395.4054 | 28.2287 | 118.1879 | 112.0202 | 870494 | 205 | 16 | 870494 | 870494 | 0 |  | 3211 | 3211 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 873705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 2738 | 17 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2738 | 96691.5665 | 24.0704 | 100.7781 | 95.519 | 873705 | 205 | 17 | 873705 | 873705 | 0 |  | 2738 | 2738 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 876443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716 | 2716 | 18 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2716 | 95914.6437 | 23.877 | 99.9684 | 94.7515 | 876443 | 205 | 18 | 876443 | 876443 | 0 |  | 2716 | 2716 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 879159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 2631 | 19 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2631 | 92912.8968 | 23.1298 | 96.8398 | 91.7861 | 879159 | 205 | 19 | 879159 | 879159 | 0 |  | 2631 | 2631 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 881790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 2205 | 20 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2205 | 77868.8473 | 19.3847 | 81.1599 | 76.9245 | 881790 | 205 | 20 | 881790 | 881790 | 0 |  | 2205 | 2205 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 883995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 21 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 529 | 18681.4604 | 4.6506 | 19.471 | 18.4549 | 883995 | 205 | 21 | 883995 | 883995 | 0 |  | 529 | 529 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 884524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 2860 | 22 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2860 | 100999.9562 | 25.143 | 105.2686 | 99.7751 | 884524 | 205 | 22 | 884524 | 884524 | 0 |  | 20616 | 2860 | -17756 | -620.8%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 23 | 887384 | 0 | 967125 | 0 | 0 | 0 | 89.8876 | 15.9 | 0 | 2685 | 2685 | 23 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2685 | 94819.8889 | 23.6045 | 98.8274 | 93.67 | 887384 | 205 | 1 | 905140 | 887384 | -17756 |  | -905140 | 2685 | 907825 | 33811%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 24 | 890069 | 0 | 967488 | 0 | 0 | 0 | 90.28 | 15.5 | 0 | 2780 | 2780 | 24 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2780 | 98174.7826 | 24.4397 | 102.324 | 96.9842 | 890069 |  |  |  | 890069 | 890069 |  | 0 | 2780 | 2780 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 25 | 892849 | 0 | 967861 | 0 | 0 | 0 | 90.655 | 15.1 | 0 | 2780 | 2780 | 25 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2780 | 98174.7826 | 24.4397 | 102.324 | 96.9842 | 892849 |  |  |  | 892849 | 892849 |  | 0 | 2780 | 2780 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 26 | 895629 | 0 | 968240 | 0 | 0 | 0 | 89.5621 | 15.6 | 0 | 2761 | 2761 | 26 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2761 | 97503.8039 | 24.2726 | 101.6247 | 96.3214 | 895629 |  |  |  | 895629 | 895629 |  | 0 | 2761 | 2761 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 27 | 898390 | 0 | 968615 | 0 | 0 | 0 | 89.9021 | 15.5 | 0 | 2763 | 2763 | 27 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2763 | 97574.4332 | 24.2902 | 101.6983 | 96.3911 | 898390 |  |  |  | 898390 | 898390 |  | 0 | 2763 | 2763 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 28 | 901153 | 0 | 968990 | 0 | 0 | 0 | 89.2473 | 14.4 | 0 | 1339 | 1339 | 28 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1339 | 47286.3431 | 11.7715 | 49.2849 | 46.7129 | 901153 |  |  |  | 901153 | 901153 |  | 0 | 1339 | 1339 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 29 | 902492 | 0 | 969172 | 0 | 0 | 0 | 90.298 | 15.9 | 0 | 2648 | 2648 | 29 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2648 | 93513.2462 | 23.2792 | 97.4655 | 92.3792 | 902492 |  |  |  | 902492 | 902492 |  | 0 | 2648 | 2648 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 3 | 1 | 905140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -905140 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905140 |  |  |  | 905140 | 905140 |  | 0 | -905140 | -905140 | 100%
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 30 | [5 empty] | Máximo | 96.6257 | 15.9 | m3 | 70038 |  | Promedio | 8173.1223 | 34219.2285 | 918.4138 | 70038 | 2473368.8575 | 612.1627 | 2563.0029 | 2429.2511 |  | Días transmitidos | 16 |  |  | 12172196 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 42.341 | 6.7867 | cft | 2473368.8575 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 46.5751 | 7.4653
[10 empty] | min | 38.1069 | 6.108
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 182012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 2733 | 1 | 8629.5847 | 36130.3453 | 969.7064 | 2733 | 96514.9931 | 23.5847 | 98.7442 | 93.5912 | 182012 | 334 | 1 | 182012 | 182012 | 0 |  | -182012 | 2733 | 184745 | 6760%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 184745 | 0 | 1313026 | 0 | 0 | 0 | 97.2554 | 18.8 | 0 | 3101 | 3101 | 2 | 8658.8099 | 36252.7052 | 972.9905 | 3101 | 109510.7917 | 26.851 | 112.4196 | 106.553 | 184745 |  |  |  | 184745 | 184745 |  | 0 | 3101 | 3101 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 187846 | 0 | 1313451 | 0 | 0 | 0 | 90.0824 | 18.9 | 0 | 3484 | 3484 | 3 | 8623.0698 | 36103.0687 | 968.9744 | 3484 | 123036.3103 | 30.0428 | 125.7831 | 119.219 | 187846 |  |  |  | 187846 | 187846 |  | 0 | 3484 | 3484 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 191330 | 0 | 1313927 | 0 | 0 | 0 | 90.5212 | 18.5 | 0 | 3691 | 3691 | 4 | 8668.7401 | 36294.281 | 974.1063 | 3691 | 130346.447 | 31.9963 | 133.9622 | 126.9713 | 191330 |  |  |  | 191330 | 191330 |  | 0 | 3691 | 3691 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 195021 | 0 | 1314429 | 0 | 0 | 0 | 90.6017 | 17.4 | 0 | 3244 | 3244 | 5 | 8688.8786 | 36378.597 | 976.3693 | 3244 | 114560.7895 | 28.1867 | 118.0122 | 111.8536 | 195021 |  |  |  | 195021 | 195021 |  | 0 | 3244 | 3244 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 198265 | 0 | 1314870 | 0 | 0 | 0 | 90.9063 | 18 | 0 | 3441 | 3441 | 6 | 8675.8765 | 36324.1597 | 974.9082 | 3441 | 121517.7795 | 29.8537 | 124.9914 | 118.4687 | 198265 |  |  |  | 198265 | 198265 |  | 0 | 3441 | 3441 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 201706 | 0 | 1315330 | 0 | 0 | 0 | 92.2174 | 17.7 | 0 | 3152 | 3152 | 7 | 8656.4747 | 36242.9281 | 972.7281 | 3152 | 111311.8398 | 27.2852 | 114.2377 | 108.2761 | 201706 |  |  |  | 201706 | 201706 |  | 0 | 3152 | 3152 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 204858 | 0 | 1315752 | 0 | 0 | 0 | 92.049 | 17.7 | 0 | 3442 | 3442 | 8 | 8718.4127 | 36502.2502 | 979.688 | 3442 | 121553.0941 | 30.0088 | 125.6407 | 119.0841 | 204858 |  |  |  | 204858 | 204858 |  | 208300 | 3442 | -204858 | -5952%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 208300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251 | 3251 | 9 | 8702.219 | 36434.4506 | 977.8684 | 3251 | 114807.9922 | 28.2909 | 118.4484 | 112.2671 | 208300 | 334 | 9 | 208300 | 208300 | 0 |  | 3251 | 3251 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 211551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363 | 3363 | 10 | 8688.5631 | 36377.2761 | 976.3338 | 3363 | 118763.2352 | 29.2196 | 122.3368 | 115.9526 | 211551 | 334 | 10 | 211551 | 211551 | 0 |  | 3363 | 3363 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 214914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543 | 3543 | 11 | 8681.276 | 36346.7665 | 975.515 | 3543 | 125119.8758 | 30.7578 | 128.7766 | 122.0563 | 214914 | 334 | 11 | 214914 | 214914 | 0 |  | 3543 | 3543 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 218457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 3472 | 12 | 8696.8163 | 36411.8304 | 977.2612 | 3472 | 122612.5342 | 30.1953 | 126.4219 | 119.8245 | 218457 | 334 | 12 | 218457 | 218457 | 0 |  | 3472 | 3472 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 221929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 3155 | 13 | 8706.2061 | 36451.1438 | 978.3164 | 3155 | 111417.7838 | 27.4681 | 115.0034 | 109.0018 | 221929 | 334 | 13 | 221929 | 221929 | 0 |  | 3155 | 3155 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 225084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 2306 | 14 | 8703.1058 | 36438.1634 | 977.968 | 2306 | 81435.629 | 20.0694 | 84.0264 | 79.6414 | 225084 | 334 | 14 | 225084 | 225084 | 0 |  | 2306 | 2306 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 227390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 2534 | 15 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2534 | 89487.3738 | 22.277 | 93.2695 | 88.4021 | 227390 | 334 | 15 | 227390 | 227390 | 0 |  | 2534 | 2534 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 229924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 3166 | 16 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3166 | 111806.2452 | 27.8331 | 116.5316 | 110.4504 | 229924 | 334 | 16 | 229924 | 229924 | 0 |  | 3166 | 3166 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 233090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848 | 3848 | 17 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3848 | 135890.8502 | 33.8287 | 141.6341 | 134.2429 | 233090 | 334 | 17 | 233090 | 233090 | 0 |  | 3848 | 3848 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 236938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569 | 3569 | 18 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3569 | 126038.0572 | 31.376 | 131.3649 | 124.5096 | 236938 | 334 | 18 | 236938 | 236938 | 0 |  | 3569 | 3569 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 240507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137 | 3137 | 19 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3137 | 110782.1198 | 27.5782 | 115.4642 | 109.4386 | 240507 | 334 | 19 | 240507 | 240507 | 0 |  | 3137 | 3137 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 243644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 2511 | 20 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2511 | 88675.1364 | 22.0748 | 92.4229 | 87.5998 | 243644 | 334 | 20 | 243644 | 243644 | 0 |  | 2511 | 2511 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 246155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 2548 | 21 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2548 | 89981.7792 | 22.4001 | 93.7848 | 88.8906 | 246155 | 334 | 21 | 246155 | 246155 | 0 |  | 2548 | 2548 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 248703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879 | 2879 | 22 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2879 | 101670.9349 | 25.31 | 105.968 | 100.438 | 248703 | 334 | 22 | 248703 | 248703 | 0 |  | 26680 | 2879 | -23801 | -826.7%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 23 | 251582 | 0 | 1322048 | 0 | 0 | 0 | 90.4645 | 19.8 | 0 | 3184 | 3184 | 23 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3184 | 112441.9093 | 27.9913 | 117.1941 | 111.0783 | 251582 | 334 | 1 | 275383 | 251582 | -23801 |  | -275383 | 3184 | 278567 | 8749%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 24 | 254766 | 0 | 1322482 | 0 | 0 | 0 | 90.8137 | 19.3 | 0 | 3078 | 3078 | 24 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3078 | 108698.5543 | 27.0595 | 113.2926 | 107.3803 | 254766 |  |  |  | 254766 | 254766 |  | 0 | 3078 | 3078 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 25 | 257844 | 0 | 1322899 | 0 | 0 | 0 | 91.0914 | 18.8 | 0 | 3834 | 3834 | 25 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3834 | 135396.4448 | 33.7057 | 141.1188 | 133.7545 | 257844 |  |  |  | 257844 | 257844 |  | 0 | 3834 | 3834 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 26 | 261678 | 0 | 1323427 | 0 | 0 | 0 | 89.8987 | 19.4 | 0 | 4046 | 4046 | 26 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 4046 | 142883.1548 | 35.5694 | 148.922 | 141.1504 | 261678 |  |  |  | 261678 | 261678 |  | 0 | 4046 | 4046 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 27 | 265724 | 0 | 1323982 | 0 | 0 | 0 | 90.2439 | 19.3 | 0 | 3032 | 3032 | 27 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3032 | 107074.0794 | 26.6551 | 111.5995 | 105.7756 | 265724 |  |  |  | 265724 | 265724 |  | 0 | 3032 | 3032 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 28 | 268756 | 0 | 1324399 | 0 | 0 | 0 | 89.6942 | 18.4 | 0 | 2870 | 2870 | 28 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 2870 | 101353.1029 | 25.2309 | 105.6367 | 100.124 | 268756 |  |  |  | 268756 | 268756 |  | 0 | 2870 | 2870 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 29 | 271626 | 0 | 1324790 | 0 | 0 | 0 | 90.7214 | 19.6 | 0 | 3757 | 3757 | 29 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 3757 | 132677.2152 | 33.0287 | 138.2847 | 131.0682 | 271626 |  |  |  | 271626 | 271626 |  | 0 | 3757 | 3757 | 100%
334 | 9:00 | 2016 | 3 | 1 | 275383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275383 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275383 |  |  |  | 275383 | 275383 |  | 0 | -275383 | -275383 | 100%
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 30 | [5 empty] | Máximo | 97.2554 | 19.8 | m3 | 93371 |  | Promedio | 8173.1223 | 34219.2285 | 918.4138 | 93371 | 3297366.0526 | 815.7287 | 3415.2929 | 3237.0639 |  | Días transmitidos | 16 |  |  | 3195747 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 42.552 | 8.72 | cft | 3297366.0526 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 46.8072 | 9.592
[10 empty] | min | 38.2968 | 7.848
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 594986 | 0 | 492589 | 0 | 3 | 0 | 102.367 | 19.1 | 0 | 366 | 366 | 1 | 8629.5847 | 36130.3453 | 969.7064 | 366 | 12925.1692 | 3.1584 | 13.2237 | 12.5336 | 594986 | 335 | 1 | 809503 | 594986 | -214517 |  | -809503 | 366 | 809869 | 221276%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 2 | 595352 | 0 | 492638 | 0 | 3 | 0 | 97.0901 | 20.7 | 0 | 7808 | 7808 | 2 | 8658.8099 | 36252.7052 | 972.9905 | 7808 | 275736.9434 | 67.608 | 283.0611 | 268.2894 | 595352 |  |  |  | 595352 | 595352 |  | 0 | 7808 | 7808 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 3 | 603160 | 0 | 493713 | 0 | 3 | 0 | 90.2584 | 22 | 0 | 11098 | 11098 | 3 | 8623.0698 | 36103.0687 | 968.9744 | 11098 | 391922.2077 | 95.6988 | 400.6719 | 379.7626 | 603160 |  |  |  | 603160 | 603160 |  | 0 | 11098 | 11098 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 4 | 614258 | 0 | 495237 | 0 | 3 | 0 | 90.5676 | 20.5 | 0 | 11422 | 11422 | 4 | 8668.7401 | 36294.281 | 974.1063 | 11422 | 403364.1607 | 99.0143 | 414.5533 | 392.9196 | 614258 |  |  |  | 614258 | 614258 |  | 0 | 11422 | 11422 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 5 | 625680 | 0 | 496800 | 0 | 3 | 0 | 90.6306 | 19.8 | 0 | 11278 | 11278 | 5 | 8688.8786 | 36378.597 | 976.3693 | 11278 | 398278.8483 | 97.9932 | 410.2778 | 388.8672 | 625680 |  |  |  | 625680 | 625680 |  | 0 | 11278 | 11278 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 6 | 636958 | 0 | 498341 | 0 | 3 | 0 | 91.0133 | 20.4 | 0 | 4834 | 4834 | 6 | 8675.8765 | 36324.1597 | 974.9082 | 4834 | 170711.1148 | 41.9392 | 175.591 | 166.4277 | 636958 |  |  |  | 636958 | 636958 |  | 0 | 4834 | 4834 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 7 | 641792 | 0 | 498994 | 0 | 3 | 0 | 92.5992 | 18.5 | 0 | 3451 | 3451 | 7 | 8656.4747 | 36242.9281 | 972.7281 | 3451 | 121870.9262 | 29.8735 | 125.0743 | 118.5473 | 641792 |  |  |  | 641792 | 641792 |  | 0 | 3451 | 3451 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 8 | 645243 | 0 | 498994 | 0 | 3 | 0 | 92.5992 | 18.5 | 0 | 7957 | 7957 | 8 | 8718.4127 | 36502.2502 | 979.688 | 7957 | 280998.8292 | 69.3724 | 290.4484 | 275.2912 | 645243 |  |  |  | 645243 | 645243 |  | 0 | 7957 | 7957 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 9 | 653200 | 0 | 500541 | 0 | 3 | 0 | 91.7147 | 19.6 | 0 | 10936 | 10936 | 9 | 8702.219 | 36434.4506 | 977.8684 | 10936 | 386201.2311 | 95.1675 | 398.4472 | 377.654 | 653200 |  |  |  | 653200 | 653200 |  | 0 | 10936 | 10936 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 10 | 664136 | 0 | 502023 | 0 | 3 | 0 | 91.4724 | 19.3 | 0 | 10531 | 10531 | 10 | 8688.5631 | 36377.2761 | 976.3338 | 10531 | 371898.7898 | 91.4993 | 383.0891 | 363.0974 | 664136 |  |  |  | 664136 | 664136 |  | 0 | 10531 | 10531 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 11 | 674667 | 0 | 503446 | 0 | 3 | 0 | 91.8371 | 19.6 | 0 | 10562 | 10562 | 11 | 8681.276 | 36346.7665 | 975.515 | 10562 | 372993.5445 | 91.6916 | 383.8945 | 363.8608 | 674667 |  |  |  | 674667 | 674667 |  | 0 | 10562 | 10562 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 12 | 685229 | 0 | 504875 | 0 | 3 | 0 | 91.9101 | 20.3 | 0 | 10212 | 10212 | 12 | 8696.8163 | 36411.8304 | 977.2612 | 10212 | 360633.41 | 88.8119 | 371.8376 | 352.4331 | 685229 |  |  |  | 685229 | 685229 |  | 0 | 10212 | 10212 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 13 | 695441 | 0 | 506250 | 0 | 3 | 0 | 92.4017 | 20.1 | 0 | 3958 | 3958 | 13 | 8706.2061 | 36451.1438 | 978.3164 | 3958 | 139775.4639 | 34.4592 | 144.2736 | 136.7446 | 695441 |  |  |  | 695441 | 695441 |  | 0 | 3958 | 3958 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 14 | 699399 | 0 | 506783 | 0 | 3 | 0 | 93.0867 | 17.5 | 0 | 1055 | 1055 | 14 | 8703.1058 | 36438.1634 | 977.968 | 1055 | 37256.9768 | 9.1818 | 38.4423 | 36.4361 | 699399 |  |  |  | 699399 | 699399 |  | 0 | 1055 | 1055 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 15 | 700454 | 0 | 506925 | 0 | 3 | 0 | 92.172 | 19.7 | 0 | 5217 | 5217 | 15 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 5217 | 184236.6334 | 45.864 | 192.0232 | 182.0024 | 700454 |  |  |  | 700454 | 700454 |  | 0 | 5217 | 5217 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 16 | 705671 | 0 | 507634 | 0 | 3 | 0 | 91.5317 | 21.5 | 0 | 10060 | 10060 | 16 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 10060 | 355265.5802 | 88.44 | 370.2805 | 350.9572 | 705671 |  |  |  | 705671 | 705671 |  | 0 | 10060 | 10060 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 17 | 715731 | 0 | 509001 | 0 | 3 | 0 | 91.6517 | 20.6 | 0 | 10674 | 10674 | 17 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 10674 | 376948.7876 | 93.8378 | 392.8801 | 372.3775 | 715731 |  |  |  | 715731 | 715731 |  | 0 | 10674 | 10674 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 18 | 726405 | 0 | 510448 | 0 | 3 | 0 | 91.8575 | 20.6 | 0 | 11040 | 11040 | 18 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 11040 | 389873.9568 | 97.0554 | 406.3516 | 385.1459 | 726405 |  |  |  | 726405 | 726405 |  | 0 | 11040 | 11040 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 19 | 737445 | 0 | 511941 | 0 | 3 | 0 | 92.0852 | 20.5 | 0 | 9835 | 9835 | 19 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 9835 | 347319.7794 | 86.4619 | 361.9989 | 343.1078 | 737445 |  |  |  | 737445 | 737445 |  | 0 | 9835 | 9835 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 20 | 747280 | 0 | 513268 | 0 | 3 | 0 | 92.3759 | 20.7 | 0 | 4088 | 4088 | 20 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 4088 | 144366.371 | 35.9386 | 150.4679 | 142.6156 | 747280 |  |  |  | 747280 | 747280 |  | 0 | 4088 | 4088 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 21 | 751368 | 0 | 513819 | 0 | 3 | 0 | 92.4851 | 19.9 | 0 | 1412 | 1412 | 21 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1412 | 49864.314 | 12.4132 | 51.9718 | 49.2596 | 751368 |  |  |  | 751368 | 751368 |  | 0 | 1412 | 1412 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 22 | 752780 | 0 | 514013 | 0 | 3 | 0 | 91.4143 | 19.9 | 0 | 782 | 782 | 22 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 782 | 27616.0719 | 6.8748 | 28.7832 | 27.2812 | 752780 |  |  |  | 752780 | 752780 |  | 0 | 782 | 782 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 23 | 753562 | 0 | 514120 | 0 | 3 | 0 | 90.8402 | 23 | 0 | 1449 | 1449 | 23 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 1449 | 51170.9568 | 12.7385 | 53.3336 | 50.5504 | 753562 |  |  |  | 753562 | 753562 |  | 0 | 1449 | 1449 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 24 | 755011 | 0 | 514318 | 0 | 3 | 0 | 91.1962 | 21.9 | 0 | 7274 | 7274 | 24 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 7274 | 256878.9096 | 63.9476 | 267.7356 | 253.7637 | 755011 |  |  |  | 755011 | 755011 |  | 0 | 7274 | 7274 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 25 | 762285 | 0 | 515307 | 0 | 3 | 0 | 91.3141 | 21.2 | 0 | 10476 | 10476 | 25 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 10476 | 369956.4829 | 92.0971 | 385.5923 | 365.47 | 762285 |  |  |  | 762285 | 762285 |  | 0 | 10476 | 10476 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 26 | 772761 | 0 | 516755 | 0 | 3 | 0 | 90.0144 | 20.9 | 0 | 9921 | 9921 | 26 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 9921 | 350356.8411 | 87.218 | 365.1643 | 346.108 | 772761 |  |  |  | 772761 | 772761 |  | 0 | 9921 | 9921 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 27 | 782682 | 0 | 518120 | 0 | 3 | 0 | 90.3971 | 20.7 | 0 | 9275 | 9275 | 27 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 9275 | 327543.5642 | 81.5388 | 341.3869 | 323.5714 | 782682 |  |  |  | 782682 | 782682 |  | 0 | 9275 | 9275 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 28 | 791957 | 0 | 519402 | 0 | 3 | 0 | 89.8407 | 20.4 | 0 | 8569 | 8569 | 28 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 8569 | 302611.4072 | 75.3322 | 315.401 | 298.9416 | 791957 |  |  |  | 791957 | 791957 |  | 0 | 8569 | 8569 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 29 | 800526 | 0 | 520577 | 0 | 3 | 0 | 90.919 | 21.2 | 0 | 8977 | 8977 | 29 | 8791.2506 | 36807.2078 | 987.8728 | 8977 | 317019.7926 | 78.9191 | 330.4183 | 313.1752 | 800526 |  |  |  | 800526 | 800526 |  | 0 | 8977 | 8977 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 3 | 1 | 809503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -809503 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809503 |  |  |  | 809503 | 809503 |  | 0 | -809503 | -809503 | 100%
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 30 | [5 empty] | Máximo | 102.367 | 23 | m3 | 214517 |  | Promedio | 8173.1223 | 34219.2285 | 918.4138 | 214517 | 7575597.0644 | 1874.1461 | 7846.675 | 7437.1918 |  | Días transmitidos | 1 |  |  | 20285419 | total |  |  | 214517 | total
[10 empty] | Promedio | 88.9881 | 19.62 | cft | 7575597.0644 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 29 | [6 empty] | -36.05% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 97.8869 | 21.582
[10 empty] | min | 80.0893 | 17.658
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160201 | 45 | 524 | 2733 | 366 | 3668 | 3617.8484 | 3617.8453 | -1.386% | -8.619e-05%
20160202 | 276 | 2650 | 3101 | 7808 | 13835 | 13286.2436 | 13286.2361 | -4.13% | -5.682e-05%
20160203 | 0 | 2948 | 3484 | 11098 | 17530 | 17787.8748 | 17787.8785 | 1.45% | 2.089e-05%
20160204 | 0 | 2697 | 3691 | 11422 | 17810 | 17961.1525 | 17961.1493 | 0.8416% | -1.808e-05%
20160205 | 395 | 2819 | 3244 | 11278 | 17736 | 18056.6217 | 18056.6337 | 1.776% | 6.672e-05%
20160206 | 1414 | 2276 | 3441 | 4834 | 11965 | 12624.1663 | 12624.1599 | 5.221% | -5.094e-05%
20160207 | 1179 | 411 | 3152 | 3451 | 8193 | 8273.5323 | 8273.5313 | 0.9734% | -1.212e-05%
20160208 | 139 | 2961 | 3442 | 7957 | 14499 | 14774.5449 | 14774.5412 | 1.865% | -2.532e-05%
20160209 | 0 | 3036 | 3251 | 10936 | 17223 | 17418.53 | 17418.5418 | 1.123% | 6.772e-05%
20160210 | 0 | 2661 | 3363 | 10531 | 16555 | 16756.8502 | 16756.8621 | 1.205% | 7.119e-05%
20160211 | 68 | 2976 | 3543 | 10562 | 17149 | 17351.0459 | 17351.0345 | 1.164% | -6.568e-05%
20160212 | 30 | 2134 | 3472 | 10212 | 15848 | 16064.1349 | 16064.1471 | 1.345% | 7.609e-05%
20160213 | 0 | 3037 | 3155 | 3958 | 10150 | 10301.1352 | 10301.1308 | 1.467% | -4.238e-05%
20160214 | 0 | 1635 | 2306 | 1055 | 4996 | 5040.5063 | 5040.512 | 0.883% | 0.000114%
20160215 | 0 | 2627 | 2534 | 5217 | 10378 | 10459.1212 | 0 | 0.7756% | #DIV/0!
20160216 | 652 | 3211 | 3166 | 10060 | 17089 | 17330.0416 | 0 | 1.391% | #DIV/0!
20160217 | 703 | 2738 | 3848 | 10674 | 17963 | 18180.5303 | 0 | 1.197% | #DIV/0!
20160218 | 745 | 2716 | 3569 | 11040 | 18070 | 18348.3522 | 0 | 1.517% | #DIV/0!
20160219 | 932 | 2631 | 3137 | 9835 | 16535 | 16802.3707 | 0 | 1.591% | #DIV/0!
20160220 | 1082 | 2205 | 2511 | 4088 | 9886 | 9948.3162 | 0 | 0.6264% | #DIV/0!
20160221 | 953 | 529 | 2548 | 1412 | 5442 | 5491.1358 | 0 | 0.8948% | #DIV/0!
20160222 | 699 | 2860 | 2879 | 782 | 7220 | 7310.4511 | 0 | 1.237% | #DIV/0!
20160223 | 1161 | 2685 | 3184 | 1449 | 8479 | 8557.4595 | 0 | 0.9169% | #DIV/0!
20160224 | 1927 | 2780 | 3078 | 7274 | 15059 | 15171.202 | 0 | 0.7396% | #DIV/0!
20160225 | 1907 | 2780 | 3834 | 10476 | 18997 | 19270.6182 | 0 | 1.42% | #DIV/0!
20160226 | 1604 | 2761 | 4046 | 9921 | 18332 | 18597.6455 | 0 | 1.428% | #DIV/0!
20160227 | 1197 | 2763 | 3032 | 9275 | 16267 | 16474.7827 | 0 | 1.261% | #DIV/0!
20160228 | 747 | 1339 | 2870 | 8569 | 13525 | 13724.0711 | 0 | 1.451% | #DIV/0!
20160229 | 744 | 2648 | 3757 | 8977 | 16126 | 16282.3771 | 0 | 0.9604% | #DIV/0!
TOTAL | 18599 | 70038 | 93371 | 214517 | 396525 | 401262.6621 | 189314.2036 | 1.181% | -112%
1ra Quincena
Sub Total | 3546 | 32765 | 45378 | 105468 | 187157 | 189314.187 | 189314.2036 | 1.139% | 8.772e-06%
Porcentaje | 1.895% | 17.51% | 24.25% | 56.35% | 19.4% | 100%
Balanceo | 3586.8718 | 33142.655 | 45901.0346 | 106683.6422 | 189314.2036
% Ajuste | 1.153% | 1.153% | 1.153% | 1.153% | 1.153%
2da Quincena
Sub Total | 15053 | 37273 | 47993 | 109049 | 209368 | 211948.4751 | 0 | 1.218% | #DIV/0!
Porcentaje | 7.19% | 17.8% | 22.92% | 52.08% | 24.99% | #DIV/0!
Balanceo | 15238.5293 | 37732.3923 | 48584.5171 | 110393.0365 | 211948.4751
% Ajuste | 1.233% | 1.233% | 1.233% | 1.233% | 1.233%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20160201 | 127.7631 | 3617.8484 | 66.2828 | 19.05 | 786.9518 | 55.3412 | 0.59592 | 3617.8453 |  |  | 0.0031182 | 19.05 | 55.3412 | 8.619e-05%
20160202 | 469.1993 | 13286.2436 | 65.7077 | 18.73 | 731.1602 | 51.4177 | 0.5929 | 13286.2361 |  |  | 0.0075489 | 18.73 | 51.4177 | 5.682e-05%
20160203 | 628.1729 | 17787.8748 | 64.2097 | 17.89 | 668.0038 | 46.9764 | 0.59707 | 17787.8785 |  |  | -0.003716 | 17.89 | 46.9764 | -2.089e-05%
20160204 | 634.2922 | 17961.1525 | 63.0144 | 17.23 | 637.7182 | 44.8466 | 0.59436 | 17961.1493 |  |  | 0.0032465 | 17.23 | 44.8466 | 1.808e-05%
20160205 | 637.6636 | 18056.6217 | 63.9493 | 17.75 | 620.635 | 43.6452 | 0.5922 | 18056.6337 |  |  | -0.012047 | 17.75 | 43.6452 | -6.672e-05%
20160206 | 445.8183 | 12624.1663 | 62.5624 | 16.98 | 626.4854 | 44.0566 | 0.59073 | 12624.1599 |  |  | 0.0064309 | 16.98 | 44.0566 | 5.094e-05%
20160207 | 292.1771 | 8273.5323 | 62.5177 | 16.95 | 693.5029 | 48.7695 | 0.59029 | 8273.5313 |  |  | 0.0010026 | 16.95 | 48.7695 | 1.212e-05%
20160208 | 521.7582 | 14774.5449 | 63.6356 | 17.58 | 745.1885 | 52.4043 | 0.58852 | 14774.5412 |  |  | 0.0037412 | 17.58 | 52.4043 | 2.532e-05%
20160209 | 615.1296 | 17418.53 | 62.2919 | 16.83 | 718.3463 | 50.5166 | 0.588 | 17418.5418 |  |  | -0.011795 | 16.83 | 50.5166 | -6.772e-05%
20160210 | 591.7626 | 16756.8502 | 62.8381 | 17.13 | 692.4501 | 48.6955 | 0.58824 | 16756.8621 |  |  | -0.01193 | 17.13 | 48.6955 | -7.119e-05%
20160211 | 612.7465 | 17351.0459 | 63.9164 | 17.73 | 682.8024 | 48.017 | 0.5864 | 17351.0345 |  |  | 0.011397 | 17.73 | 48.017 | 6.568e-05%
20160212 | 567.2996 | 16064.1349 | 63.4473 | 17.47 | 642.6294 | 45.1919 | 0.58681 | 16064.1471 |  |  | -0.012223 | 17.47 | 45.1919 | -7.609e-05%
20160213 | 363.7812 | 10301.1352 | 62.4745 | 16.93 | 626.5201 | 44.0591 | 0.58624 | 10301.1308 |  |  | 0.0043656 | 16.93 | 44.0591 | 4.238e-05%
20160214 | 178.0038 | 5040.5063 | 64.7155 | 18.18 | 694.0458 | 48.8077 | 0.58582 | 5040.512 |  |  | -0.0057458 | 18.18 | 48.8077 | -0.000114% |  |  | 0
20160215 | 369.3604 | 10459.1212 | 65.0922 | 18.38 | 721.647 | 50.7487 | 0.58471 | 0 |  |  | 10459.1212 | 18.38 | 50.7487 | #DIV/0!
20160216 | 612.0047 | 17330.0416 | 64.4817 | 18.05 | 704.092 | 49.5142 | 0.58394 | 0 |  |  | 17330.0416 | 18.05 | 49.5142 | #DIV/0!
20160217 | 642.0394 | 18180.5303 | 64.7473 | 18.19 | 684.43 | 48.1315 | 0.58464 | 0 |  |  | 18180.5303 | 18.19 | 48.1315 | #DIV/0!
20160218 | 647.966 | 18348.3522 | 64.458 | 18.03 | 674.0164 | 47.3992 | 0.58406 | 0 |  |  | 18348.3522 | 18.03 | 47.3992 | #DIV/0!
20160219 | 593.3702 | 16802.3707 | 64.6047 | 18.11 | 668.4966 | 47.011 | 0.58433 | 0 |  |  | 16802.3707 | 18.11 | 47.011 | #DIV/0!
20160220 | 351.3215 | 9948.3162 | 63.8424 | 17.69 | 678.0644 | 47.6839 | 0.5852 | 0 |  |  | 9948.3162 | 17.69 | 47.6839 | #DIV/0!
20160221 | 193.9176 | 5491.1358 | 66.0078 | 18.89 | 753.0201 | 52.955 | 0.58527 | 0 |  |  | 5491.1358 | 18.89 | 52.955 | #DIV/0!
20160222 | 258.1662 | 7310.4511 | 66.7458 | 19.3 | 770.0618 | 54.1534 | 0.58428 | 0 |  |  | 7310.4511 | 19.3 | 54.1534 | #DIV/0!
20160223 | 302.2039 | 8557.4595 | 65.8579 | 18.81 | 744.692 | 52.3693 | 0.58441 | 0 |  |  | 8557.4595 | 18.81 | 52.3693 | #DIV/0!
20160224 | 535.766 | 15171.202 | 65.0111 | 18.34 | 742.0114 | 52.1808 | 0.58448 | 0 |  |  | 15171.202 | 18.34 | 52.1808 | #DIV/0!
20160225 | 680.5355 | 19270.6182 | 65.0573 | 18.37 | 731.1552 | 51.4174 | 0.58489 | 0 |  |  | 19270.6182 | 18.37 | 51.4174 | #DIV/0!
20160226 | 656.7697 | 18597.6455 | 64.8443 | 18.25 | 722.4211 | 50.8032 | 0.58535 | 0 |  |  | 18597.6455 | 18.25 | 50.8032 | #DIV/0!
20160227 | 581.8015 | 16474.7827 | 64.4902 | 18.05 | 784.7381 | 55.1855 | 0.58587 | 0 |  |  | 16474.7827 | 18.05 | 55.1855 | #DIV/0!
20160228 | 484.661 | 13724.0711 | 65.4469 | 18.58 | 702.0992 | 49.3741 | 0.58427 | 0 |  |  | 13724.0711 | 18.58 | 49.3741 | #DIV/0!
20160229 | 575.0068 | 16282.3771 | 65.9018 | 18.83 | 665.3095 | 46.7869 | 0.58888 | 0 |  |  | 16282.3771 | 18.83 | 46.7869 | #DIV/0!
1ra Semana | 3235.0865 | 91607.4397 | 64.0348 | 17.7971 | 680.6368 | 47.8648 |  | 91607.4341 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0055844 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.096e-06%
2da Semana | 3450.4815 | 97706.7473 | 63.3313 | 17.4071 | 685.9975 | 47.4452 |  | 97706.7695 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.022191 | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.271e-05% | -0.022191 | -0.0031701
3ra semana | 3409.9799 | 96559.868 | 65.3505 | 18.5286 | 697.6809 | 47.3165 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96559.868 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 3499.9038 | 99106.23 | 64.984 | 18.3229 | 742.4541 | 47.562 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99106.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 575.0068 | 16282.3771 | 9.4145 | 2.69 | 95.0442 | 48.015 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16282.3771 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 189314.187; 8: 189314.2036; (2-8): -0.016606 | -8.772e-06%
2da Quincena | 2: 211948.4751; 8: 0; (2-8): 211948.4751 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 401262.6621; 8: 189314.2036; (2-8): 211948.4585 | 112%
Promedio diario | 2: 13836.6435; 8: 6528.076; (2-8): 7308.5675 | 112%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160201 | 44.3847 | 516.8355 | 2695.6324 | 360.9958 | 3617.8484 | 3617.8484 | 3617.8453 | 0% | -8.619e-05%
20160202 | 265.0526 | 2544.8895 | 2978.0008 | 7498.3007 | 13286.2436 | 13286.2436 | 13286.2361 | 0% | -5.682e-05%
20160203 | 0 | 2991.3665 | 3535.2513 | 11261.257 | 17787.8748 | 17787.8748 | 17787.8785 | 0% | 2.089e-05%
20160204 | 0 | 2719.8893 | 3722.3253 | 11518.9379 | 17961.1525 | 17961.1525 | 17961.1493 | -2.025e-14% | -1.808e-05%
20160205 | 402.1406 | 2869.9603 | 3302.6432 | 11481.8775 | 18056.6217 | 18056.6217 | 18056.6337 | 0% | 6.672e-05%
20160206 | 1491.899 | 2401.3876 | 3630.5689 | 5100.3109 | 12624.1663 | 12624.1663 | 12624.1599 | 0% | -5.094e-05%
20160207 | 1190.5889 | 415.0399 | 3182.9823 | 3484.9213 | 8273.5323 | 8273.5323 | 8273.5313 | 0% | -1.212e-05%
20160208 | 141.6416 | 3017.2721 | 3507.4132 | 8108.2181 | 14774.5449 | 14774.5449 | 14774.5412 | 0% | -2.532e-05%
20160209 | 0 | 3070.4672 | 3287.9081 | 11060.1547 | 17418.53 | 17418.53 | 17418.5418 | 0% | 6.772e-05%
20160210 | 0 | 2693.4448 | 3404.0041 | 10659.4013 | 16756.8502 | 16756.8502 | 16756.8621 | 0% | 7.119e-05%
20160211 | 68.8012 | 3011.0626 | 3584.7429 | 10686.4393 | 17351.0459 | 17351.0459 | 17351.0345 | 0% | -6.568e-05%
20160212 | 30.4091 | 2163.1035 | 3519.3511 | 10351.2712 | 16064.1349 | 16064.1349 | 16064.1471 | 0% | 7.609e-05%
20160213 | 0 | 3082.2214 | 3201.9785 | 4016.9353 | 10301.1352 | 10301.1352 | 10301.1308 | 0% | -4.238e-05%
20160214 | 0 | 1649.5652 | 2326.5427 | 1064.3983 | 5040.5063 | 5040.5063 | 5040.512 | 0% | 0.000114%
20160215 | 0 | 2647.5343 | 2553.8074 | 5257.7795 | 10459.1212 | 10459.1212 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160216 | 661.1965 | 3256.2914 | 3210.6567 | 10201.897 | 17330.0416 | 17330.0416 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160217 | 711.5133 | 2771.1569 | 3894.5989 | 10803.2612 | 18180.5303 | 18180.5303 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160218 | 756.4761 | 2757.8376 | 3623.9773 | 11210.0613 | 18348.3522 | 18348.3522 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160219 | 947.0704 | 2673.5432 | 3187.7253 | 9994.0318 | 16802.3707 | 16802.3707 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160220 | 1088.8204 | 2218.8992 | 2526.828 | 4113.7686 | 9948.3162 | 9948.3162 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160221 | 961.6046 | 533.7763 | 2571.0059 | 1424.7489 | 5491.1358 | 5491.1358 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160222 | 707.757 | 2895.8297 | 2915.0677 | 791.7968 | 7310.4511 | 7310.4511 | 0 | 1.244e-14% | #DIV/0!
20160223 | 1171.7432 | 2709.8453 | 3213.4628 | 1462.4082 | 8557.4595 | 8557.4595 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160224 | 1941.3577 | 2800.7133 | 3100.9336 | 7328.1973 | 15171.202 | 15171.202 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160225 | 1934.467 | 2820.041 | 3889.222 | 10626.8883 | 19270.6182 | 19270.6182 | 0 | 1.888e-14% | #DIV/0!
20160226 | 1627.2433 | 2801.0091 | 4104.6298 | 10064.7633 | 18597.6455 | 18597.6455 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160227 | 1212.2896 | 2798.2925 | 3070.7285 | 9393.472 | 16474.7827 | 16474.7827 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160228 | 757.9949 | 1358.7084 | 2912.2428 | 8695.125 | 13724.0711 | 13724.0711 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160229 | 751.2147 | 2673.6782 | 3793.4324 | 9064.0518 | 16282.3771 | 16282.3771 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL | 18865.6663 | 70863.6618 | 94447.6638 | 217085.6702 | 401262.6621 | 401262.6621 | 189314.2036 | 1.451e-14% | -112%
1ra Quincena
Sub Total | 3634.9177 | 33146.5053 | 45879.3448 | 106653.4192 | 189314.187 | 189314.187 | 189314.2036 | 0% | 8.772e-06%
Porcentaje | 1.92% | 17.51% | 24.23% | 56.34% | 19.43%
Balanceo | 3634.918 | 33146.5082 | 45879.3488 | 106653.4285 | 189314.2036
% Ajuste Final | 2.508% | 1.164% | 1.105% | 1.124% | 1.153%
2da Quincena
Sub Total | 15230.7486 | 37717.1565 | 48568.3191 | 110432.251 | 211948.4751 | 211948.4751 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 7.186% | 17.8% | 22.92% | 52.1% | 24.98%
Balanceo | 15230.7486 | 37717.1565 | 48568.3191 | 110432.251 | 211948.4751
% Ajuste Final | 1.181% | 1.192% | 1.199% | 1.268% | 1.233%

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160201 | 1.6036 | 18.6734 | 97.3941 | 13.0429 | 130.7141 | 130.7141 | 130.714 | 0% | -8.619e-05% | 36130.3453
20160202 | 9.6089 | 92.2591 | 107.9606 | 271.8337 | 481.6623 | 481.6623 | 481.662 | -1.18e-14% | -5.682e-05% | 36252.7052
20160203 | 0 | 107.9975 | 127.6334 | 406.5659 | 642.1969 | 642.1969 | 642.197 | 0% | 2.089e-05% | 36103.0687
20160204 | 0 | 98.7164 | 135.0991 | 418.0716 | 651.8871 | 651.8871 | 651.887 | 0% | -1.808e-05% | 36294.281
20160205 | 14.6293 | 104.4051 | 120.1455 | 417.6946 | 656.8746 | 656.8746 | 656.875 | 0% | 6.672e-05% | 36378.597
20160206 | 54.192 | 87.2284 | 131.8774 | 185.2645 | 458.5622 | 458.5622 | 458.562 | 1.24e-14% | -5.094e-05% | 36324.1597
20160207 | 43.1504 | 15.0423 | 115.3606 | 126.3038 | 299.857 | 299.857 | 299.857 | 0% | -1.212e-05% | 36242.9281
20160208 | 5.1702 | 110.1372 | 128.0285 | 295.9682 | 539.3041 | 539.3041 | 539.304 | 0% | -2.532e-05% | 36502.2502
20160209 | 0 | 111.8708 | 119.7931 | 402.9707 | 634.6346 | 634.6346 | 634.635 | 0% | 6.772e-05% | 36434.4506
20160210 | 0 | 97.9802 | 123.8284 | 387.76 | 609.5686 | 609.5686 | 609.569 | 0% | 7.119e-05% | 36377.2761
20160211 | 2.5007 | 109.4424 | 130.2938 | 388.4175 | 630.6544 | 630.6544 | 630.654 | -1.803e-14% | -6.568e-05% | 36346.7665
20160212 | 1.1073 | 78.7626 | 128.146 | 376.9087 | 584.9246 | 584.9246 | 584.925 | 0% | 7.609e-05% | 36411.8304
20160213 | 0 | 112.3505 | 116.7158 | 146.4219 | 375.4882 | 375.4882 | 375.488 | 1.514e-14% | -4.238e-05% | 36451.1438
20160214 | 0 | 60.1071 | 84.7749 | 38.7847 | 183.6668 | 183.6668 | 183.667 | 0% | 0.000114% | 36438.1634
20160215 | 0 | 97.4483 | 93.9985 | 193.5242 | 384.971 | 384.971 | 0 | -1.477e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160216 | 24.3368 | 119.855 | 118.1753 | 375.5033 | 637.8704 | 637.8704 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36807.2078
20160217 | 26.1888 | 101.9985 | 143.3493 | 397.6379 | 669.1746 | 669.1746 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36807.2078
20160218 | 27.8438 | 101.5083 | 133.3885 | 412.6111 | 675.3516 | 675.3516 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36807.2078
20160219 | 34.859 | 98.4057 | 117.3313 | 367.8524 | 618.4484 | 618.4484 | 0 | -1.838e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160220 | 40.0764 | 81.6715 | 93.0055 | 151.4163 | 366.1697 | 366.1697 | 0 | -1.552e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160221 | 35.394 | 19.6468 | 94.6315 | 52.441 | 202.1134 | 202.1134 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36807.2078
20160222 | 26.0506 | 106.5874 | 107.2955 | 29.1438 | 269.0773 | 269.0773 | 0 | 2.113e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160223 | 43.1286 | 99.7418 | 118.2786 | 53.8272 | 314.9762 | 314.9762 | 0 | 1.805e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160224 | 71.456 | 103.0864 | 114.1367 | 269.7305 | 558.4096 | 558.4096 | 0 | -2.036e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160225 | 71.2023 | 103.7978 | 143.1514 | 391.1461 | 709.2976 | 709.2976 | 0 | 1.603e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160226 | 59.8943 | 103.0973 | 151.08 | 370.4558 | 684.5274 | 684.5274 | 0 | 1.661e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160227 | 44.621 | 102.9973 | 113.0249 | 345.7475 | 606.3908 | 606.3908 | 0 | -1.875e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160228 | 27.8997 | 50.0103 | 107.1915 | 320.0433 | 505.1447 | 505.1447 | 0 | -1.125e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
20160229 | 27.6501 | 98.4106 | 139.6257 | 333.6224 | 599.3088 | 599.3088 | 0 | -1.897e-14% | #DIV/0! | 36807.2078
TOTAL | 692.5637 | 2593.2363 | 3454.7155 | 7940.7115 | 14681.227 | 14681.227 | 6879.996 | 0% | -113.4% | 36579.1753 | 981.739
1ra Quincena
Sub Total | 131.9624 | 1204.973 | 1667.0513 | 3876.0086 | 6879.9954 | 6879.9954 | 6879.996 | 8.816e-06% | 8.816e-06%
Porcentaje | 1.918% | 17.51% | 24.23% | 56.34% | 100%
Energía Final | 131.9624 | 1204.973 | 1667.0513 | 3876.0086 | 1336.9355
2da Quincena
Sub Total | 560.6013 | 1388.2632 | 1787.6642 | 4064.7028 | 7801.2316 | 7801.2316 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | 7.186% | 17.8% | 22.92% | 52.1% | 100%
Energía Final | 560.6013 | 1388.2632 | 1787.6642 | 4064.7028 | 1948.8645

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20160201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160203 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160209 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160210 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160213 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160214 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160215 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Total | 22 | 29 | 1 | 1 | 53
1er Quincena | 8 | 14 | 14 | 14 | 50
2a Quincena | 14 | 15 | 15 | 15 | 59

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-03-11
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-01 | 2016-02-29 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 14170.4572 | 401262.6621 | 13914.8669 | 14681.227 |  | 29
MONSANTO |  |  | 666.2347 | 18865.6663 | 656.4119 | 692.5637 | 4.717% | 22 | 4.717% | 656.4119 | 692.5637
CHEMIPLÁTICA |  |  | 2502.5266 | 70863.6618 | 2457.8693 | 2593.2363 | 17.66% | 29 | 17.66% | 2457.8693 | 2593.2363
UNIFOODS |  |  | 3335.3878 | 94447.6638 | 3274.3794 | 3454.7155 | 23.53% |  | 23.53% | 3274.3794 | 3454.7155
DIPASA |  |  | 7666.3081 | 217085.6702 | 7526.2063 | 7940.7115 | 54.09% |  | 54.09% | 7526.2063 | 7940.7115
|  | TOTAL> | 14170.4572 | 401262.6621 | 13914.8669 | 14681.227 | 1 |  | 1 | 13914.8669 | 14681.227
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 981.9632
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-02-01 | 2016-02-29 | 6879.996 | 6520.8602
|  | 6879.996 | 6520.8602
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 53.14% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 53.14% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 981.739 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-03-11
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-15 | 2016-02-29 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 7484.8898 | 211948.4751 | 7394.0073 | 7801.2316 |  | 15
MONSANTO |  |  | 537.8688 | 15230.7486 | 531.3379 | 560.6013 | 7.186% | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1331.9688 | 37717.1565 | 1315.7959 | 1388.2632 | 17.8% | 15
UNIFOODS |  |  | 1715.174 | 48568.3191 | 1694.3481 | 1787.6642 | 22.92%
DIPASA |  |  | 3899.8781 | 110432.251 | 3852.5253 | 4064.7028 | 52.1%
|  | TOTAL> | 7484.8898 | 211948.4751 | 7394.0073 | 7801.2316 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-02-15 | 2016-02-29 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 981.739 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
3
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-02-01 |  | FECHA: | 2016-03-11
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-02-01 | 2016-02-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 6685.5674 | 189314.187 | 6520.8596 | 6879.9954 |  | 14
MONSANTO |  |  | 128.3659 | 3634.9177 | 125.074 | 131.9624 | 1.918% | 8
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1170.5578 | 33146.5053 | 1142.0735 | 1204.973 | 17.51% | 14
UNIFOODS |  |  | 1620.2138 | 45879.3448 | 1580.0312 | 1667.0513 | 24.23% | 15
DIPASA |  |  | 3766.43 | 106653.4192 | 3673.681 | 3876.0086 | 56.34% | 0
|  | TOTAL> | 6685.5674 | 189314.187 | 6520.8596 | 6879.9954 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-02-01 | 2016-02-14 | 6879.996 | 6520.8602
|  | 6879.996 | 6520.8602
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -8.816e-06% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -8.816e-06% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 981.739 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/02/2016 al 29/02/2016 | Monsanto | 981.739 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.8652 | 0.0498 | 3.0949 | [10 empty] | 656.4119 | 656.4119 | 656.4119 | [5 empty] | 668.6216 |  | 29 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | 656.4119 |  | 22.6349
VILLAGRA | I | 205 | 01/02/2016 al 29/02/2016 | Chemiplástica | 981.739 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.9148 | 0.0498 | 3.0949 | 0 | [9 empty] | 2457.8693 | 2457.8693 | 2457.8693 | [5 empty] | 2503.5874 |  | 29 | 0 | (cm-cr)*$T | 2457.8693 | 0 | 84.7541
VILLAGRA | I | 334 | 01/02/2016 al 29/02/2016 | UNIFOODS | 981.739 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.8056 | 0.103 | 3.0949 | [20 empty] | 29
VILLAGRA | I | 335 | 01/02/2016 al 29/02/2016 | DIPASA | 981.739 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.5151 | 0.103 | 3.0949 | [20 empty] | 29
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 50.91 | 2.9673
ANN | 53.1 | 3.0949
BV | 50.54 | 2.9457
Tipo de cambio | 18.102 |  |  | ALARMAS