## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20140301 | 101463.9092 | 57.0879 | 25.1199 | 3490.3814 | 0.0344
20140302 | 93628.3345 | 56.9744 | 25.2605 | 3214.971 | 0.034338
20140303 | 108425.4541 | 56.5436 | 25.2173 | 3716.0167 | 0.034273
20140304 | 121244.3467 | 56.2155 | 25.1789 | 4131.2655 | 0.034074
20140305 | 132306.292 | 55.597 | 25.2463 | 4488.4684 | 0.033925
20140306 | 133439.6099 | 55.032 | 24.9236 | 4500.868 | 0.03373
20140307 | 187385.0281 | 54.7399 | 25.1037 | 6434.4683 | 0.034338
20140308 | 116405.0415 | 55.7617 | 25.4788 | 4150.3962 | 0.035655
20140309 | 110334.3865 | 56.5241 | 25.5652 | 3834.7614 | 0.034756
20140310 | 117735.7852 | 58.708 | 25.5471 | 4079.1261 | 0.034646
20140311 | 115751.3438 | 58.6112 | 25.6336 | 4039.3408 | 0.034897
20140312 | 116111.9238 | 55.6825 | 25.5334 | 4003.0066 | 0.034475
20140313 | 107667.4097 | 56.1427 | 25.7444 | 3707.0591 | 0.034431
20140314 | 97622.7637 | 59.3471 | 26.0456 | 3375.2776 | 0.034575
20140315 | 85941.2195 | 61.0138 | 26.2789 | 2970.8667 | 0.034569
20140316 | 85414.1006 | 57.7952 | 26.319 | 2956.945 | 0.034619
20140317 | 113074.7384 | 57.7113 | 25.1912 | 3921.3151 | 0.034679
20140318 | 113842.0647 | 57.5918 | 25.5464 | 3931.327 | 0.034533
20140319 | 123642.8779 | 57.2775 | 25.926 | 4247.8349 | 0.034356
20140320 | 130130.0439 | 57.2197 | 25.8869 | 4559.8771 | 0.035041
20140321 | 131862.1699 | 56.9963 | 25.9024 | 4549.5304 | 0.034502
20140322 | 123199.6211 | 56.6376 | 26.1507 | 4207.6754 | 0.034153
20140323 | 116316.293 | 56.4124 | 26.2054 | 4073.1266 | 0.035018
20140324 | 119574.7063 | 56.2821 | 26.1875 | 4242.7494 | 0.035482
20140325 | 128647.5229 | 56.519 | 26.1442 | 4508.4146 | 0.035045
20140326 | 124223.083 | 56.6839 | 26.0789 | 4342.6505 | 0.034958
20140327 | 125294.0806 | 56.2883 | 26.3952 | 4377.2385 | 0.034936
20140328 | 126894.9316 | 56.1869 | 26.4763 | 4394.1189 | 0.034628
20140329 | 118594.9785 | 56.251 | 26.486 | 4178.0197 | 0.035229
20140330 | 111030.8232 | 57.038 | 26.3406 | 3936.2008 | 0.035451
20140331 | 124263.9473 | 57.7319 | 26.4908 | 4398.1457 | 0.035394
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 118111.8978 | 56.9227 | 25.7937 | 4095.5304 | 0.034675 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3661468.8311 |  |  | 126961.4433 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -126961.4433
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 1 | 40468 | 0 | 676402 | 0 | 3 | 0 | 311.5195 | 26 | 0 | 1863 | 1863 | 1 | 8216.3529 | 34400.2262 | 923.2716 | 1863 | 65791.2302 | 15.3071 | 64.0876 | 60.7432 | 40468 | 225 | 1 | 40468 | 40468 | 0 |  | -40468 | 1863 | 42331 | 2272%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 2 | 42331 | 0 | 225277 | 0 | 2 | 0 | 312.2447 | 26.2 | 0 | 531 | 531 | 2 | 8201.3915 | 34337.5857 | 921.5904 | 531 | 18752.0898 | 4.3549 | 18.2333 | 17.2817 | 42331 |  |  |  | 42331 | 42331 |  | 0 | 531 | 531 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 3 | 42862 | 0 | 225301 | 0 | 2 | 0 | 312.6313 | 26.3 | 0 | 1788 | 1788 | 3 | 8185.8578 | 34272.5493 | 919.8448 | 1788 | 63142.63 | 14.6363 | 61.2793 | 58.0814 | 42862 |  |  |  | 42862 | 42862 |  | 0 | 1788 | 1788 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 4 | 44650 | 0 | 225381 | 0 | 2 | 0 | 311.8326 | 25.8 | 0 | 2994 | 2994 | 4 | 8138.4067 | 34073.8812 | 914.5128 | 2994 | 105732.122 | 24.3664 | 102.0172 | 96.6934 | 44650 |  |  |  | 44650 | 44650 |  | 0 | 2994 | 2994 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 5 | 47644 | 0 | 225517 | 0 | 2 | 0 | 310.7514 | 25.9 | 0 | 3145 | 3145 | 5 | 8102.8062 | 33924.8292 | 910.5123 | 3145 | 111064.6371 | 25.4833 | 106.6936 | 101.1257 | 47644 |  |  |  | 47644 | 47644 |  | 0 | 3145 | 3145 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 6 | 50789 | 0 | 225659 | 0 | 2 | 0 | 310.0866 | 26.4 | 0 | 3048 | 3048 | 6 | 8056.1826 | 33729.6253 | 905.2732 | 3048 | 107639.1142 | 24.5552 | 102.8079 | 97.4428 | 50789 |  |  |  | 50789 | 50789 |  | 0 | 3048 | 3048 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 7 | 53837 | 0 | 225796 | 0 | 2 | 0 | 310.2623 | 23.2 | 0 | 3546 | 3546 | 7 | 8201.5429 | 34338.2197 | 921.6074 | 3546 | 125225.8198 | 29.0827 | 121.7633 | 115.409 | 53837 |  |  |  | 53837 | 53837 |  | 57383 | 3546 | -53837 | -1518%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 8 | 57383 | 0 | 225955 | 0 | 2 | 0 | 310.4655 | 23.3 | 0 | 1835 | 1835 | 8 | 8515.9981 | 35654.7808 | 956.9427 | 1835 | 64802.4195 | 15.6269 | 65.4265 | 62.0122 | 57383 | 225 | 8 | 57383 | 57383 | 0 |  | 1835 | 1835 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 9 | 59218 | 0 | 226039 | 0 | 2 | 0 | 310.9891 | 26.2 | 0 | 450 | 450 | 9 | 8301.2836 | 34755.8143 | 932.8152 | 450 | 15891.6015 | 3.7356 | 15.6401 | 14.8239 | 59218 | 225 | 9 | 59218 | 59218 | 0 |  | 455 | 450 | -5 | -1.111%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 10 | 59668 | 0 | 226059 | 0 | 2 | 0 | 311.4506 | 27.4 | 0 | 3302 | 3302 | 10 | 8275.1606 | 34646.4426 | 929.8798 | 3302 | 116609.0403 | 27.3246 | 114.4026 | 108.4324 | 59668 | 225 | 10 | 59673 | 59668 | -5 |  | 3299 | 3302 | 3 | 0.09085%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 11 | 62970 | 0 | 226208 | 0 | 2 | 0 | 311.4116 | 26.3 | 0 | 3028 | 3028 | 11 | 8334.9355 | 34896.7078 | 936.5967 | 3028 | 106932.8208 | 25.2382 | 105.6672 | 100.1529 | 62970 | 225 | 11 | 62972 | 62970 | -2 |  | 3028 | 3028 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 12 | 65998 | 0 | 226345 | 0 | 2 | 0 | 311.561 | 27 | 0 | 3333 | 3333 | 12 | 8234.311 | 34475.4135 | 925.2895 | 3333 | 117703.7951 | 27.445 | 114.9066 | 108.9101 | 65998 | 225 | 12 | 66000 | 65998 | -2 |  | 3333 | 3333 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 13 | 69331 | 0 | 226495 | 0 | 2 | 0 | 311.6063 | 26.6 | 0 | 998 | 998 | 13 | 8223.6199 | 34430.6518 | 924.0882 | 998 | 35244.0407 | 8.2072 | 34.3618 | 32.5686 | 69331 | 225 | 13 | 69333 | 69331 | -2 |  | 998 | 998 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 14 | 70329 | 0 | 226540 | 0 | 2 | 0 | 312.2557 | 24.7 | 0 | 3616 | 3616 | 14 | 8258.0249 | 34574.6986 | 927.9543 | 3616 | 127697.8467 | 29.861 | 125.0221 | 118.4978 | 70329 | 225 | 14 | 70331 | 70329 | -2 |  | 3616 | 3616 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 15 | 73945 | 0 | 226702 | 0 | 2 | 0 | 312.1495 | 26.3 | 0 | 1302 | 1302 | 15 | 8256.5655 | 34568.5886 | 927.7903 | 1302 | 45979.7003 | 10.75 | 45.0083 | 42.6595 | 73945 | 225 | 15 | 73947 | 73945 | -2 |  | 1300 | 1302 | 2 | 0.1536%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 16 | 75247 | 0 | 226702 | 0 | 2 | 0 | 312.1495 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8268.5899 | 34618.9323 | 929.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75247 | 225 | 16 | 75247 | 75247 | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 17 | 75247 | 0 | 226702 | 0 | 2 | 0 | 312.1495 | 26.3 | 0 | 528 | 528 | 17 | 8282.9289 | 34678.9668 | 930.7527 | 528 | 18646.1458 | 4.3734 | 18.3105 | 17.355 | 75247 | 225 | 17 | 75247 | 75247 | 0 |  | 528 | 528 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 18 | 75775 | 0 | 226702 | 0 | 2 | 0 | 312.1495 | 26.3 | 0 | 3053 | 3053 | 18 | 8248.1051 | 34533.1663 | 926.8396 | 3053 | 107815.6875 | 25.1815 | 105.4298 | 99.9278 | 75775 | 225 | 18 | 75775 | 75775 | 0 |  | 3053 | 3053 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 19 | 78828 | 0 | 226702 | 0 | 2 | 0 | 312.1495 | 26.3 | 0 | 3028 | 3028 | 19 | 8205.7127 | 34355.6777 | 922.0759 | 3028 | 106932.8208 | 24.8469 | 104.029 | 98.6002 | 78828 | 225 | 19 | 78828 | 78828 | 0 |  | 3028 | 3028 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 20 | 81856 | 0 | 226702 | 0 | 2 | 0 | 312.1495 | 26.3 | 0 | 2509 | 2509 | 20 | 8369.3811 | 35040.9247 | 940.4674 | 2509 | 88604.507 | 20.9988 | 87.9177 | 83.3296 | 81856 | 225 | 20 | 81856 | 81856 | 0 |  | 2516 | 2509 | -7 | -0.279%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 21 | 84365 | 0 | 227165 | 0 | 2 | 0 | 310.4554 | 26.5 | 0 | 2683 | 2683 | 21 | 8240.7006 | 34502.1653 | 926.0075 | 2683 | 94749.2596 | 22.1098 | 92.5693 | 87.7385 | 84365 | 225 | 21 | 84372 | 84365 | -7 |  | 2678 | 2683 | 5 | 0.1864%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 22 | 87048 | 0 | 227284 | 0 | 2 | 0 | 310.2754 | 28.4 | 0 | 1259 | 1259 | 22 | 8157.379 | 34153.3142 | 916.6447 | 1259 | 44461.1695 | 10.2701 | 42.999 | 40.7551 | 87048 | 225 | 22 | 87050 | 87048 | -2 |  | 1257 | 1259 | 2 | 0.1589%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 23 | 88307 | 0 | 227340 | 0 | 2 | 0 | 311.0252 | 29.5 | 0 | 679 | 679 | 23 | 8363.8288 | 35017.6785 | 939.8434 | 679 | 23978.6609 | 5.679 | 23.777 | 22.5362 | 88307 | 225 | 23 | 88307 | 88307 | 0 |  | 685 | 679 | -6 | -0.8837%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 24 | 88986 | 0 | 227370 | 0 | 2 | 0 | 311.3738 | 29.8 | 0 | 3062 | 3062 | 24 | 8474.7295 | 35481.9975 | 952.3054 | 3062 | 108133.5195 | 25.9496 | 108.6459 | 102.9761 | 88986 | 225 | 24 | 88992 | 88986 | -6 |  | 3059 | 3062 | 3 | 0.09798%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 25 | 92048 | 0 | 227506 | 0 | 2 | 0 | 310.7146 | 27.9 | 0 | 2661 | 2661 | 25 | 8370.2841 | 35044.7056 | 940.5688 | 2661 | 93972.3369 | 22.2733 | 93.254 | 88.3875 | 92048 | 225 | 25 | 92051 | 92048 | -3 |  | 2662 | 2661 | -1 | -0.03758%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 26 | 94709 | 0 | 227623 | 0 | 2 | 0 | 310.4776 | 27.5 | 0 | 3077 | 3077 | 26 | 8349.6902 | 34958.4831 | 938.2547 | 3077 | 108663.2396 | 25.692 | 107.5673 | 101.9538 | 94709 | 225 | 26 | 94713 | 94709 | -4 |  | 3079 | 3077 | -2 | -0.065%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 27 | 97786 | 0 | 227759 | 0 | 2 | 0 | 310.7813 | 27 | 0 | 2861 | 2861 | 27 | 8344.2526 | 34935.7166 | 937.6437 | 2861 | 101035.2709 | 23.8729 | 99.9511 | 94.7351 | 97786 | 225 | 27 | 97792 | 97786 | -6 |  | 2862 | 2861 | -1 | -0.03495%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 28 | 100647 | 0 | 227886 | 0 | 2 | 0 | 310.6597 | 29 | 0 | 2815 | 2815 | 28 | 8270.758 | 34628.0098 | 929.3851 | 2815 | 99410.7961 | 23.2822 | 97.4778 | 92.3909 | 100647 | 225 | 28 | 100654 | 100647 | -7 |  | 2817 | 2815 | -2 | -0.07105%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 29 | 103462 | 0 | 228012 | 0 | 2 | 0 | 310.4793 | 29.5 | 0 | 1324 | 1324 | 29 | 8414.377 | 35229.3136 | 945.5235 | 1324 | 46756.6231 | 11.1406 | 46.6436 | 44.2095 | 103462 | 225 | 29 | 103471 | 103462 | -9 |  | 1315 | 1324 | 9 | 0.6798%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 30 | 104786 | 0 | 228012 | 0 | 2 | 0 | 310.4793 | 29.5 | 0 | 419 | 419 | 30 | 8467.4273 | 35451.4245 | 951.4848 | 419 | 14796.8467 | 3.5479 | 14.8541 | 14.079 | 104786 | 225 | 30 | 104786 | 104786 | 0 |  | 419 | 419 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 31 | 105205 | 0 | 228012 | 0 | 2 | 0 | 310.4793 | 29.5 | 0 | 3078 | 3078 | 31 | 8453.6108 | 35393.5777 | 949.9322 | 3078 | 108698.5543 | 26.0202 | 108.9414 | 103.2563 | 105205 | 225 | 31 | 105205 | 105205 | 0 |  | 3078 | 3078 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 4 | 1 | 108283 | 0 | 228012 | 0 | 2 | 0 | 310.4793 | 29.5 | 0 | 3220 | [10 empty] | 108283 | 225 | 1 | 108283 | 108283 | 0
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 312.6313 | 29.8 | m3 | 67815 |  | Promedio | 8283.3611 | 34680.7764 | 930.8013 | 67815 | 2394864.346 | 561.2126 | 2349.6849 | 2227.0652 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 282054 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 311.2389 | 26.9594 | cft | 2394864.346 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 6 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 310.0866 | 23.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 342.3628 | 29.6553
[10 empty] | min | 280.115 | 24.2634
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 1 | 133895 | 0 | 228012 | 0 | 2 | 0 | 310.4793 | 29.5 | 0 | 17885 | 17885 | 1 | 8216.3529 | 34400.2262 | 923.2716 | 17885 | 631602.8729 | 146.9495 | 615.248 | 583.141 | 133895 | 227 | 1 | 133895 | 133895 | 0 |  | -133895 | 17885 | 151780 | 848.6%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 2 | 151780 | 0 | 427307 | 0 | 102 | 0 | 308.3758 | 26.7 | 0 | 17893 | 17893 | 2 | 8201.3915 | 34337.5857 | 921.5904 | 17893 | 631885.3903 | 146.7475 | 614.4024 | 582.3395 | 151780 |  |  |  | 151780 | 151780 |  | 0 | 17893 | 17893 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 3 | 169673 | 0 | 428120 | 0 | 102 | 0 | 308.9281 | 26.8 | 0 | 18382 | 4359 | 3 | 8185.8578 | 34272.5493 | 919.8448 | 18382 | 649154.2639 | 150.4724 | 629.998 | 597.1212 | 169673 |  |  |  | 169673 | 169673 |  | 0 | 4359 | 4359 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 4 | 174032 | 0 | 428322 | 0 | 102 | 0 | 232.07 | 25.4 | 0 | 32578 | 0 | 4 | 8138.4067 | 34073.8812 | 914.5128 | 32578 | 1150481.3193 | 265.133 | 1110.0589 | 1052.1298 | 174032 |  |  |  | 174032 | 174032 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 5 | 174032 | 0 | 428322 | 0 | 102 | 0 | 209.0909 | 26 | 0 | 35758 | 35758 | 5 | 8102.8062 | 33924.8292 | 910.5123 | 35758 | 1262781.9699 | 289.7401 | 1213.084 | 1149.7786 | 174032 |  |  |  | 174032 | 174032 |  | 0 | 35758 | 35758 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 6 | 209790 | 0 | 430021 | 0 | 102 | 0 | 294.7942 | 26.5 | 0 | 36990 | 36990 | 6 | 8056.1826 | 33729.6253 | 905.2732 | 36990 | 1306289.6433 | 297.9982 | 1247.6588 | 1182.5491 | 209790 |  |  |  | 209790 | 209790 |  | 0 | 36990 | 36990 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 7 | 246780 | 0 | 431771 | 0 | 102 | 0 | 295.7268 | 24.6 | 0 | 36442 | 36442 | 7 | 8201.5429 | 34338.2197 | 921.6074 | 36442 | 1286937.2041 | 298.8806 | 1251.3534 | 1186.0508 | 246780 |  |  |  | 246780 | 246780 |  | 283236 | 36442 | -246794 | -677.2%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 8 | 283222 | 0 | 433489 | 0 | 102 | 0 | 296.4567 | 24.7 | 0 | 34240 | 34240 | 8 | 8515.9981 | 35654.7808 | 956.9427 | 34240 | 1209174.3008 | 291.5878 | 1220.8197 | 1157.1105 | 283222 | 227 | 8 | 283236 | 283222 | -14 |  | 34243 | 34240 | -3 | -0.008762%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 9 | 317462 | 0 | 435104 | 0 | 102 | 0 | 298.9356 | 26.6 | 0 | 34133 | 34133 | 9 | 8301.2836 | 34755.8143 | 932.8152 | 34133 | 1205395.6311 | 283.3477 | 1186.3202 | 1124.4114 | 317462 | 227 | 9 | 317479 | 317462 | -17 |  | 34135 | 34133 | -2 | -0.005859%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 10 | 351595 | 0 | 436708 | 0 | 102 | 0 | 299.8504 | 27 | 0 | 20125 | 20125 | 10 | 8275.1606 | 34646.4426 | 929.8798 | 20125 | 710707.7338 | 166.5376 | 697.2597 | 660.8728 | 351595 | 227 | 10 | 351614 | 351595 | -19 |  | 20116 | 20125 | 9 | 0.04472%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 11 | 371720 | 0 | 437638 | 0 | 102 | 0 | 305.5827 | 26.2 | 0 | 17050 | 17050 | 11 | 8334.9355 | 34896.7078 | 936.5967 | 17050 | 602115.1235 | 142.1106 | 594.9889 | 563.939 | 371720 | 227 | 11 | 371730 | 371720 | -10 |  | 17050 | 17050 | 0 | 0%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 12 | 388770 | 0 | 438419 | 0 | 102 | 0 | 307.3319 | 27 | 0 | 16092 | 16092 | 12 | 8234.311 | 34475.4135 | 925.2895 | 16092 | 568283.6696 | 132.5065 | 554.7784 | 525.8269 | 388770 | 227 | 12 | 388780 | 388770 | -10 |  | 16094 | 16092 | -2 | -0.01243%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 13 | 404862 | 0 | 439155 | 0 | 102 | 0 | 307.7009 | 27.1 | 0 | 16938 | 16938 | 13 | 8223.6199 | 34430.6518 | 924.0882 | 16938 | 598159.8805 | 139.2917 | 583.1864 | 552.7525 | 404862 | 227 | 13 | 404874 | 404862 | -12 |  | 16941 | 16938 | -3 | -0.01771%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 14 | 421800 | 0 | 439926 | 0 | 102 | 0 | 307.982 | 25.9 | 0 | 17217 | 17217 | 14 | 8258.0249 | 34574.6986 | 927.9543 | 17217 | 608012.6734 | 142.1784 | 595.2726 | 564.2079 | 421800 | 227 | 14 | 421815 | 421800 | -15 |  | 17215 | 17217 | 2 | 0.01162%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 15 | 439017 | 0 | 440713 | 0 | 102 | 0 | 307.8922 | 26.4 | 0 | 16907 | 16907 | 15 | 8256.5655 | 34568.5886 | 927.7903 | 16907 | 597065.1257 | 139.5938 | 584.4511 | 553.9512 | 439017 | 227 | 15 | 439030 | 439017 | -13 |  | 16894 | 16907 | 13 | 0.07689%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 16 | 455924 | 0 | 440713 | 0 | 102 | 0 | 307.8922 | 26.4 | 0 | 17222 | 17222 | 16 | 8268.5899 | 34618.9323 | 929.1415 | 17222 | 608189.2467 | 142.4017 | 596.2073 | 565.0938 | 455924 | 227 | 16 | 455924 | 455924 | 0 |  | 17222 | 17222 | 0 | 0%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 17 | 473146 | 0 | 440713 | 0 | 102 | 0 | 307.8922 | 26.4 | 0 | 26532 | 26532 | 17 | 8282.9289 | 34678.9668 | 930.7527 | 26532 | 936968.8244 | 219.7627 | 920.1023 | 872.0863 | 473146 | 227 | 17 | 473146 | 473146 | 0 |  | 26532 | 26532 | 0 | 0%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 18 | 499678 | 0 | 440713 | 0 | 102 | 0 | 307.8922 | 26.4 | 0 | 17187 | 17187 | 18 | 8248.1051 | 34533.1663 | 926.8396 | 17187 | 606953.2333 | 141.7602 | 593.5215 | 562.5483 | 499678 | 227 | 18 | 499678 | 499678 | 0 |  | 17187 | 17187 | 0 | 0%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 19 | 516865 | 0 | 440713 | 0 | 102 | 0 | 307.8922 | 26.4 | 0 | 24700 | 24700 | 19 | 8205.7127 | 34355.6777 | 922.0759 | 24700 | 872272.349 | 202.6811 | 848.5852 | 804.3013 | 516865 | 227 | 19 | 516865 | 516865 | 0 |  | 24700 | 24700 | 0 | 0%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 20 | 541565 | 0 | 440713 | 0 | 102 | 0 | 307.8922 | 26.4 | 0 | 35115 | 35115 | 20 | 8369.3811 | 35040.9247 | 940.4674 | 35115 | 1240074.6371 | 293.8908 | 1230.4621 | 1166.2497 | 541565 | 227 | 20 | 541565 | 541565 | 0 |  | 35157 | 35115 | -42 | -0.1196%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 21 | 576680 | 0 | 447031 | 0 | 102 | 0 | 296.6497 | 27.5 | 0 | 35965 | 35965 | 21 | 8240.7006 | 34502.1653 | 926.0075 | 35965 | 1270092.1065 | 296.3768 | 1240.8704 | 1176.1149 | 576680 | 227 | 21 | 576722 | 576680 | -42 |  | 35968 | 35965 | -3 | -0.008341%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 22 | 612645 | 0 | 448700 | 0 | 102 | 0 | 296.3283 | 27.6 | 0 | 34917 | 34917 | 22 | 8157.379 | 34153.3142 | 916.6447 | 34917 | 1233082.3324 | 284.8312 | 1192.5313 | 1130.2984 | 612645 | 227 | 22 | 612690 | 612645 | -45 |  | 34921 | 34917 | -4 | -0.01146%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 23 | 647562 | 0 | 450306 | 0 | 102 | 0 | 299.5192 | 28.4 | 0 | 33681 | 33681 | 23 | 8363.8288 | 35017.6785 | 939.8434 | 33681 | 1189433.4003 | 281.7021 | 1179.4304 | 1117.8812 | 647562 | 227 | 23 | 647611 | 647562 | -49 |  | 33677 | 33681 | 4 | 0.01188%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 24 | 681243 | 0 | 451849 | 0 | 102 | 0 | 300.5293 | 28.2 | 0 | 33857 | 33857 | 24 | 8474.7295 | 35481.9975 | 952.3054 | 33857 | 1195648.7822 | 286.9289 | 1201.314 | 1138.6227 | 681243 | 227 | 24 | 681288 | 681243 | -45 |  | 33859 | 33857 | -2 | -0.005907%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 25 | 715100 | 0 | 453408 | 0 | 102 | 0 | 298.1919 | 27.5 | 0 | 34708 | 34708 | 25 | 8370.2841 | 35044.7056 | 940.5688 | 34708 | 1225701.5664 | 290.5158 | 1216.3316 | 1152.8567 | 715100 | 227 | 25 | 715147 | 715100 | -47 |  | 34687 | 34708 | 21 | 0.0605%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 26 | 749808 | 0 | 455015 | 0 | 102 | 0 | 297.2166 | 27.6 | 0 | 33474 | 33474 | 26 | 8349.6902 | 34958.4831 | 938.2547 | 33474 | 1182123.2636 | 279.4975 | 1170.2003 | 1109.1327 | 749808 | 227 | 26 | 749834 | 749808 | -26 |  | 33502 | 33474 | -28 | -0.08365%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 27 | 783282 | 0 | 456554 | 0 | 102 | 0 | 297.0917 | 26.7 | 0 | 33122 | 33122 | 27 | 8344.2526 | 34935.7166 | 937.6437 | 33122 | 1169692.4997 | 276.3783 | 1157.1408 | 1096.7548 | 783282 | 227 | 27 | 783336 | 783282 | -54 |  | 33124 | 33122 | -2 | -0.006038%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 28 | 816404 | 0 | 458082 | 0 | 102 | 0 | 299.0794 | 28.5 | 0 | 33915 | 33915 | 28 | 8270.758 | 34628.0098 | 929.3851 | 33915 | 1197697.033 | 280.5028 | 1174.409 | 1113.1218 | 816404 | 227 | 28 | 816460 | 816404 | -56 |  | 33919 | 33915 | -4 | -0.01179%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 29 | 850319 | 0 | 459656 | 0 | 102 | 0 | 297.7028 | 28.9 | 0 | 34380 | 34380 | 29 | 8414.377 | 35229.3136 | 945.5235 | 34380 | 1214118.3546 | 289.2863 | 1211.1838 | 1147.9775 | 850319 | 227 | 29 | 850379 | 850319 | -60 |  | 34320 | 34380 | 60 | 0.1745%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 30 | 884699 | 0 | 459656 | 0 | 102 | 0 | 297.7028 | 28.9 | 0 | 33514 | 33514 | 30 | 8467.4273 | 35451.4245 | 951.4848 | 33514 | 1183535.8504 | 283.7774 | 1188.119 | 1126.1164 | 884699 | 227 | 30 | 884699 | 884699 | 0 |  | -884699 | 33514 | 918213 | 2740%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 31 | 918213 | 0 | 462772 | 0 | 102 | 0 | 300.7808 | 27.1 | 0 | 35892 | 35892 | 31 | 8453.6108 | 35393.5777 | 949.9322 | 35892 | 1267514.1356 | 303.417 | 1270.3463 | 1204.0526 | 918213 |  |  |  | 918213 | 918213 |  | 0 | 35892 | 35892 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 4 | 1 | 954105 | 0 | 464437 | 0 | 102 | 0 | 296.6205 | 27.8 | 0 | 33251 | [10 empty] | 954105 |  |  |  | 954105 | 954105
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 310.4793 | 29.5 | m3 | 866811 |  | Promedio | 8283.3611 | 34680.7764 | 930.8013 | 866811 | 30611144.4174 | 7186.7861 | 30089.6358 | 28519.3911 |  | Días transmitidos | 24 |  |  | 2043766 | total |  |  | 954105 | total
[10 empty] | Promedio | 297.1272 | 26.9719 | cft | 30611144.4174 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 8 | [6 empty] | 116.3% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 209.0909 | 24.6 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 326.84 | 29.6691
[10 empty] | min | 267.4145 | 24.2747
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 1 | 916221 | 0 | 464437 | 0 | 102 | 0 | 296.6205 | 27.8 | 0 | 2291 | 2291 | 1 | 8216.3529 | 34400.2262 | 923.2716 | 2291 | 80905.909 | 18.8237 | 78.8109 | 74.6981 | 916221 | 229 | 1 | 916221 | 916221 | 0 |  | -916221 | 2291 | 918512 | 40092%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 2 | 918512 | 0 | 404769 | 0 | 7 | 0 | 309.7819 | 27.3 | 0 | 652 | 652 | 2 | 8201.3915 | 34337.5857 | 921.5904 | 652 | 23025.1648 | 5.3473 | 22.3881 | 21.2198 | 918512 |  |  |  | 918512 | 918512 |  | 0 | 652 | 652 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 3 | 919164 | 0 | 404799 | 0 | 7 | 0 | 310.405 | 28.1 | 0 | 5334 | 5334 | 3 | 8185.8578 | 34272.5493 | 919.8448 | 5334 | 188368.4498 | 43.6634 | 182.8098 | 173.2697 | 919164 |  |  |  | 919164 | 919164 |  | 0 | 5334 | 5334 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 4 | 924498 | 0 | 405043 | 0 | 7 | 0 | 308.6957 | 28.4 | 0 | 2974 | 2974 | 4 | 8138.4067 | 34073.8812 | 914.5128 | 2974 | 105025.8286 | 24.2036 | 101.3357 | 96.0475 | 924498 |  |  |  | 924498 | 924498 |  | 0 | 2974 | 2974 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 5 | 927472 | 0 | 405182 | 0 | 7 | 0 | 304.092 | 27.9 | 0 | 5341 | 5341 | 5 | 8102.8062 | 33924.8292 | 910.5123 | 5341 | 188615.6525 | 43.2771 | 181.1925 | 171.7369 | 927472 |  |  |  | 927472 | 927472 |  | 0 | 5341 | 5341 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 6 | 932813 | 0 | 405434 | 0 | 7 | 0 | 301.0474 | 28.6 | 0 | 5098 | 5098 | 6 | 8056.1826 | 33729.6253 | 905.2732 | 5098 | 180034.1877 | 41.0704 | 171.9536 | 162.9801 | 932813 |  |  |  | 932813 | 932813 |  | 0 | 5098 | 5098 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 7 | 937911 | 0 | 405672 | 0 | 7 | 0 | 300.9768 | 25.7 | 0 | 4705 | 4705 | 7 | 8201.5429 | 34338.2197 | 921.6074 | 4705 | 166155.5223 | 38.5883 | 161.5613 | 153.1302 | 937911 |  |  |  | 937911 | 937911 |  | 942619 | 4705 | -937914 | -19934%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 8 | 942616 | 0 | 405892 | 0 | 7 | 0 | 301.5988 | 26.1 | 0 | 1950 | 1950 | 8 | 8515.9981 | 35654.7808 | 956.9427 | 1950 | 68863.6065 | 16.6062 | 69.5268 | 65.8985 | 942616 | 229 | 8 | 942619 | 942616 | -3 |  | 1947 | 1950 | 3 | 0.1538%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 9 | 944566 | 0 | 405985 | 0 | 7 | 0 | 303.7062 | 27 | 0 | 1093 | 1093 | 9 | 8301.2836 | 34755.8143 | 932.8152 | 1093 | 38598.9343 | 9.0733 | 37.9881 | 36.0057 | 944566 | 229 | 9 | 944566 | 944566 | 0 |  | 1095 | 1093 | -2 | -0.183%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 10 | 945659 | 0 | 406035 | 0 | 7 | 0 | 304.5988 | 28.5 | 0 | 5405 | 5405 | 10 | 8275.1606 | 34646.4426 | 929.8798 | 5405 | 190875.7913 | 44.7272 | 187.264 | 177.4915 | 945659 | 229 | 10 | 945661 | 945659 | -2 |  | 5408 | 5405 | -3 | -0.0555%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 11 | 951064 | 0 | 406285 | 0 | 7 | 0 | 307.4569 | 28.3 | 0 | 5125 | 5125 | 11 | 8334.9355 | 34896.7078 | 936.5967 | 5125 | 180987.6837 | 42.7165 | 178.8456 | 169.5125 | 951064 | 229 | 11 | 951069 | 951064 | -5 |  | 5125 | 5125 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 12 | 956189 | 0 | 406521 | 0 | 7 | 0 | 308.6103 | 28.9 | 0 | 5417 | 5417 | 12 | 8234.311 | 34475.4135 | 925.2895 | 5417 | 191299.5674 | 44.6053 | 186.7533 | 177.0075 | 956189 | 229 | 12 | 956194 | 956189 | -5 |  | 5417 | 5417 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 13 | 961606 | 0 | 406770 | 0 | 7 | 0 | 308.8548 | 29 | 0 | 5335 | 5335 | 13 | 8223.6199 | 34430.6518 | 924.0882 | 5335 | 188403.7644 | 43.873 | 183.6875 | 174.1017 | 961606 | 229 | 13 | 961611 | 961606 | -5 |  | 5335 | 5335 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 14 | 966941 | 0 | 407014 | 0 | 7 | 0 | 309.2869 | 27.8 | 0 | 4431 | 4431 | 14 | 8258.0249 | 34574.6986 | 927.9543 | 4431 | 156479.3028 | 36.5913 | 153.2005 | 145.2056 | 966941 | 229 | 14 | 966946 | 966941 | -5 |  | 4428 | 4431 | 3 | 0.0677%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 15 | 971372 | 0 | 407217 | 0 | 7 | 0 | 309.3034 | 28.1 | 0 | 1230 | 1230 | 15 | 8256.5655 | 34568.5886 | 927.7903 | 1230 | 43437.0441 | 10.1556 | 42.5194 | 40.3005 | 971372 | 229 | 15 | 971374 | 971372 | -2 |  | 1228 | 1230 | 2 | 0.1626%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 16 | 972602 | 0 | 407217 | 0 | 7 | 0 | 309.3034 | 28.1 | 0 | 2087 | 2087 | 16 | 8268.5899 | 34618.9323 | 929.1415 | 2087 | 73701.7163 | 17.2565 | 72.2497 | 68.4793 | 972602 | 229 | 16 | 972602 | 972602 | 0 |  | 2087 | 2087 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 17 | 974689 | 0 | 407217 | 0 | 7 | 0 | 309.3034 | 28.1 | 0 | 4920 | 4920 | 17 | 8282.9289 | 34678.9668 | 930.7527 | 4920 | 173748.1764 | 40.752 | 170.6205 | 161.7166 | 974689 | 229 | 17 | 974689 | 974689 | 0 |  | 4920 | 4920 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 18 | 979609 | 0 | 407217 | 0 | 7 | 0 | 309.3034 | 28.1 | 0 | 6198 | 6198 | 18 | 8248.1051 | 34533.1663 | 926.8396 | 6198 | 218880.3247 | 51.1218 | 214.0366 | 202.8669 | 979609 | 229 | 18 | 979609 | 979609 | 0 |  | 6198 | 6198 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 19 | 985807 | 0 | 407217 | 0 | 7 | 0 | 309.3034 | 28.1 | 0 | 5910 | 5910 | 19 | 8205.7127 | 34355.6777 | 922.0759 | 5910 | 208709.6997 | 48.4958 | 203.0421 | 192.4462 | 985807 | 229 | 19 | 985807 | 985807 | 0 |  | 5910 | 5910 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 20 | 991717 | 0 | 407217 | 0 | 7 | 0 | 309.3034 | 28.1 | 0 | 5141 | 5141 | 20 | 8369.3811 | 35040.9247 | 940.4674 | 5141 | 181552.7185 | 43.027 | 180.1454 | 170.7444 | 991717 | 229 | 20 | 991717 | 991717 | 0 |  | 5146 | 5141 | -5 | -0.09726%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 21 | 996858 | 0 | 408381 | 0 | 7 | 0 | 302.6334 | 27.9 | 0 | 5259 | -994741 | 21 | 8240.7006 | 34502.1653 | 926.0075 | 5259 | 185719.8495 | 43.3378 | 181.4469 | 171.978 | 996858 | 229 | 21 | 996863 | 996858 | -5 |  | -994739 | -994741 | -2 | 0.0002011%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 22 | 2117 | 0 | 408622 | 0 | 7 | 0 | 301.4762 | 29.4 | 0 | 619 | 619 | 22 | 8157.379 | 34153.3142 | 916.6447 | 619 | 21859.7807 | 5.0494 | 21.1409 | 20.0377 | 2117 | 229 | 22 | 2124 | 2117 | -7 |  | 612 | 619 | 7 | 1.131%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 23 | 2736 | 0 | 408651 | 0 | 7 | 0 | 304.43 | 30.5 | 0 | 604 | 604 | 23 | 8363.8288 | 35017.6785 | 939.8434 | 604 | 21330.0607 | 5.0518 | 21.1507 | 20.0469 | 2736 | 229 | 23 | 2736 | 2736 | 0 |  | 613 | 604 | -9 | -1.49%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 24 | 3340 | 0 | 408678 | 0 | 7 | 0 | 305.1675 | 30.6 | 0 | 5225 | 5225 | 24 | 8474.7295 | 35481.9975 | 952.3054 | 5225 | 184519.1508 | 44.2805 | 185.3934 | 175.7186 | 3340 | 229 | 24 | 3349 | 3340 | -9 |  | 5222 | 5225 | 3 | 0.05742%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 25 | 8565 | 0 | 408917 | 0 | 7 | 0 | 302.8243 | 29.9 | 0 | 5117 | 5117 | 25 | 8370.2841 | 35044.7056 | 940.5688 | 5117 | 180705.1664 | 42.8307 | 179.3238 | 169.9656 | 8565 | 229 | 25 | 8571 | 8565 | -6 |  | 5118 | 5117 | -1 | -0.01954%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 26 | 13682 | 0 | 409152 | 0 | 7 | 0 | 302.162 | 29.5 | 0 | 4787 | 4787 | 26 | 8349.6902 | 34958.4831 | 938.2547 | 4787 | 169051.3253 | 39.97 | 167.3463 | 158.6132 | 13682 | 229 | 26 | 13689 | 13682 | -7 |  | 4787 | 4787 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 27 | 18469 | 0 | 409369 | 0 | 7 | 0 | 303.0539 | 28 | 0 | 2915 | 2915 | 27 | 8344.2526 | 34935.7166 | 937.6437 | 2915 | 102942.263 | 24.3235 | 101.8376 | 96.5232 | 18469 | 229 | 27 | 18476 | 18469 | -7 |  | 2915 | 2915 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 28 | 21384 | 0 | 409503 | 0 | 7 | 0 | 303.7283 | 30.1 | 0 | 4994 | 4994 | 28 | 8270.758 | 34628.0098 | 929.3851 | 4994 | 176361.462 | 41.3042 | 172.9323 | 163.9077 | 21384 | 229 | 28 | 21391 | 21384 | -7 |  | 4994 | 4994 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 29 | 26378 | 0 | 409733 | 0 | 7 | 0 | 302.5333 | 30.8 | 0 | 2053 | 2053 | 29 | 8414.377 | 35229.3136 | 945.5235 | 2053 | 72501.0175 | 17.2747 | 72.3258 | 68.5514 | 26378 | 229 | 29 | 26385 | 26378 | -7 |  | 2046 | 2053 | 7 | 0.341%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 30 | 28431 | 0 | 409733 | 0 | 7 | 0 | 302.5333 | 30.8 | 0 | 486 | 486 | 30 | 8467.4273 | 35451.4245 | 951.4848 | 486 | 17162.9296 | 4.1152 | 17.2294 | 16.3303 | 28431 | 229 | 30 | 28431 | 28431 | 0 |  | 486 | 486 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 31 | 28917 | 0 | 409733 | 0 | 7 | 0 | 302.5333 | 30.8 | 0 | 4335 | 4335 | 31 | 8453.6108 | 35393.5777 | 949.9322 | 4335 | 153089.0945 | 36.6464 | 153.4312 | 145.4243 | 28917 | 229 | 31 | 28917 | 28917 | 0 |  | 4335 | 4335 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 4 | 1 | 33252 | 0 | 409733 | 0 | 7 | 0 | 302.5333 | 30.8 | 0 | 5900 | [10 empty] | 33252 | 229 | 1 | 33252 | 33252 | 0
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 310.405 | 30.8 | m3 | 117031 |  | Promedio | 8283.3611 | 34680.7764 | 930.8013 | 117031 | 4132911.1448 | 968.1594 | 4053.4897 | 3841.956 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 5560288 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 305.2238 | 28.6594 | cft | 4132911.1448 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 6 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 296.6205 | 25.7 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 335.7462 | 31.5253
[10 empty] | min | 274.7014 | 25.7934
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 1 | 463449 | 0 | 409733 | 0 | 7 | 0 | 302.5333 | 30.8 | 0 | 6771 | 6771 | 1 | 8216.3529 | 34400.2262 | 923.2716 | 6771 | 239115.6306 | 55.6329 | 232.9239 | 220.7687 | 463449 | 231 | 1 | 463449 | 463449 | 0 |  | -463449 | 6771 | 470220 | 6945%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 2 | 470220 | 0 | 677008 | 0 | 3 | 0 | 311.6299 | 27.1 | 0 | 1514 | 1514 | 2 | 8201.3915 | 34337.5857 | 921.5904 | 1514 | 53466.4104 | 12.4169 | 51.9871 | 49.2741 | 470220 |  |  |  | 470220 | 470220 |  | 0 | 1514 | 1514 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 3 | 471734 | 0 | 677075 | 0 | 3 | 0 | 312.1177 | 26.5 | 0 | 6559 | 6559 | 3 | 8185.8578 | 34272.5493 | 919.8448 | 6559 | 231628.9205 | 53.691 | 224.7937 | 213.0627 | 471734 |  |  |  | 471734 | 471734 |  | 0 | 6559 | 6559 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 4 | 478293 | 0 | 677370 | 0 | 3 | 0 | 311.2685 | 26.5 | 0 | 7379 | 7379 | 4 | 8138.4067 | 34073.8812 | 914.5128 | 7379 | 260586.9499 | 60.0533 | 251.4312 | 238.3101 | 478293 |  |  |  | 478293 | 478293 |  | 0 | 7379 | 7379 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 5 | 485672 | 0 | 677704 | 0 | 3 | 0 | 310.3982 | 26.1 | 0 | 7428 | 7428 | 5 | 8102.8062 | 33924.8292 | 910.5123 | 7428 | 262317.3688 | 60.1876 | 251.9936 | 238.8432 | 485672 |  |  |  | 485672 | 485672 |  | 0 | 7428 | 7428 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 6 | 493100 | 0 | 678041 | 0 | 3 | 0 | 309.8991 | 27 | 0 | 7439 | 7439 | 6 | 8056.1826 | 33729.6253 | 905.2732 | 7439 | 262705.8301 | 59.9299 | 250.9147 | 237.8206 | 493100 |  |  |  | 493100 | 493100 |  | 0 | 7439 | 7439 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 7 | 500539 | 0 | 678375 | 0 | 3 | 0 | 310.1029 | 24 | 0 | 7937 | 7937 | 7 | 8201.5429 | 34338.2197 | 921.6074 | 7937 | 280292.5358 | 65.0956 | 272.5424 | 258.3197 | 500539 |  |  |  | 500539 | 500539 |  | 508480 | 7937 | -500543 | -6306%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 8 | 508476 | 0 | 678731 | 0 | 3 | 0 | 310.2716 | 24.4 | 0 | 5845 | 5845 | 8 | 8515.9981 | 35654.7808 | 956.9427 | 5845 | 206414.2461 | 49.776 | 208.4022 | 197.5266 | 508476 | 231 | 8 | 508480 | 508476 | -4 |  | 5841 | 5845 | 4 | 0.06843%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 9 | 514321 | 0 | 678996 | 0 | 3 | 0 | 310.7242 | 26.8 | 0 | 1080 | 1080 | 9 | 8301.2836 | 34755.8143 | 932.8152 | 1080 | 38139.8436 | 8.9654 | 37.5363 | 35.5774 | 514321 | 231 | 9 | 514321 | 514321 | 0 |  | 1084 | 1080 | -4 | -0.3704%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 10 | 515401 | 0 | 679044 | 0 | 3 | 0 | 311.1944 | 27.2 | 0 | 7184 | 7184 | 10 | 8275.1606 | 34646.4426 | 929.8798 | 7184 | 253700.5893 | 59.4488 | 248.9 | 235.9111 | 515401 | 231 | 10 | 515405 | 515401 | -4 |  | 7187 | 7184 | -3 | -0.04176%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 11 | 522585 | 0 | 679369 | 0 | 3 | 0 | 310.9206 | 26.8 | 0 | 7156 | 7156 | 11 | 8334.9355 | 34896.7078 | 936.5967 | 7156 | 252711.7785 | 59.6448 | 249.7208 | 236.689 | 522585 | 231 | 11 | 522592 | 522585 | -7 |  | 7155 | 7156 | 1 | 0.01397%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 12 | 529741 | 0 | 679693 | 0 | 3 | 0 | 310.9918 | 27.3 | 0 | 7753 | 7753 | 12 | 8234.311 | 34475.4135 | 925.2895 | 7753 | 273794.6365 | 63.8406 | 267.2879 | 253.3393 | 529741 | 231 | 12 | 529747 | 529741 | -6 |  | 7754 | 7753 | -1 | -0.0129%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 13 | 537494 | 0 | 680044 | 0 | 3 | 0 | 311.0103 | 27.2 | 0 | 6818 | 6818 | 13 | 8223.6199 | 34430.6518 | 924.0882 | 6818 | 240775.4201 | 56.0686 | 234.7482 | 222.4977 | 537494 | 231 | 13 | 537501 | 537494 | -7 |  | 6820 | 6818 | -2 | -0.02933%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 14 | 544312 | 0 | 680350 | 0 | 3 | 0 | 311.674 | 26.3 | 0 | 6997 | 6997 | 14 | 8258.0249 | 34574.6986 | 927.9543 | 6997 | 247096.746 | 57.7814 | 241.9192 | 229.2945 | 544312 | 231 | 14 | 544321 | 544312 | -9 |  | 6997 | 6997 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 15 | 551309 | 0 | 680666 | 0 | 3 | 0 | 311.6097 | 26.9 | 0 | 5772 | 5772 | 15 | 8256.5655 | 34568.5886 | 927.7903 | 5772 | 203836.2752 | 47.6569 | 199.5299 | 189.1173 | 551309 | 231 | 15 | 551318 | 551309 | -9 |  | 5763 | 5772 | 9 | 0.1559%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 16 | 557081 | 0 | 680666 | 0 | 3 | 0 | 311.6097 | 26.9 | 0 | 1016 | 1016 | 16 | 8268.5899 | 34618.9323 | 929.1415 | 1016 | 35879.7047 | 8.4009 | 35.1728 | 33.3373 | 557081 | 231 | 16 | 557081 | 557081 | 0 |  | 1016 | 1016 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 17 | 558097 | 0 | 680666 | 0 | 3 | 0 | 311.6097 | 26.9 | 0 | 7848 | 7848 | 17 | 8282.9289 | 34678.9668 | 930.7527 | 7848 | 277149.5302 | 65.0044 | 272.1605 | 257.9577 | 558097 | 231 | 17 | 558097 | 558097 | 0 |  | 7848 | 7848 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 18 | 565945 | 0 | 680666 | 0 | 3 | 0 | 311.6097 | 26.9 | 0 | 9399 | 9399 | 18 | 8248.1051 | 34533.1663 | 926.8396 | 9399 | 331922.5833 | 77.5239 | 324.5772 | 307.639 | 565945 | 231 | 18 | 565945 | 565945 | 0 |  | 9399 | 9399 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 19 | 575344 | 0 | 680666 | 0 | 3 | 0 | 311.6097 | 26.9 | 0 | 9178 | 9178 | 19 | 8205.7127 | 34355.6777 | 922.0759 | 9178 | 324118.0413 | 75.312 | 315.3164 | 298.8614 | 575344 | 231 | 19 | 575344 | 575344 | 0 |  | 9178 | 9178 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 20 | 584522 | 0 | 680666 | 0 | 3 | 0 | 311.6097 | 26.9 | 0 | 8967 | 8967 | 20 | 8369.3811 | 35040.9247 | 940.4674 | 8967 | 316666.6459 | 75.0482 | 314.212 | 297.8146 | 584522 | 231 | 20 | 584522 | 584522 | 0 |  | 8983 | 8967 | -16 | -0.1784%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 21 | 593489 | 0 | 682549 | 0 | 3 | 0 | 310.0848 | 27.4 | 0 | 9355 | 9355 | 21 | 8240.7006 | 34502.1653 | 926.0075 | 9355 | 330368.7378 | 77.0918 | 322.7678 | 305.9239 | 593489 | 231 | 21 | 593505 | 593489 | -16 |  | 9354 | 9355 | 1 | 0.01069%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 22 | 602844 | 0 | 682964 | 0 | 3 | 0 | 309.9215 | 28.6 | 0 | 9263 | 9263 | 22 | 8157.379 | 34153.3142 | 916.6447 | 9263 | 327119.7882 | 75.5618 | 316.3621 | 299.8526 | 602844 | 231 | 22 | 602859 | 602844 | -15 |  | 9264 | 9263 | -1 | -0.0108%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 23 | 612107 | 0 | 683376 | 0 | 3 | 0 | 310.4788 | 29.4 | 0 | 6123 | 6123 | 23 | 8363.8288 | 35017.6785 | 939.8434 | 6123 | 216231.7244 | 51.2117 | 214.4132 | 203.224 | 612107 | 231 | 23 | 612123 | 612107 | -16 |  | 6126 | 6123 | -3 | -0.049%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 24 | 618230 | 0 | 683647 | 0 | 3 | 0 | 310.9662 | 29.6 | 0 | 9259 | 9259 | 24 | 8474.7295 | 35481.9975 | 952.3054 | 9259 | 326978.5295 | 78.4675 | 328.5278 | 311.3834 | 618230 | 231 | 24 | 618249 | 618230 | -19 |  | 9258 | 9259 | 1 | 0.0108%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 25 | 627489 | 0 | 684058 | 0 | 3 | 0 | 310.3697 | 28.6 | 0 | 9577 | 9577 | 25 | 8370.2841 | 35044.7056 | 940.5688 | 9577 | 338208.5946 | 80.1622 | 335.6231 | 318.1085 | 627489 | 231 | 25 | 627507 | 627489 | -18 |  | 9572 | 9577 | 5 | 0.05221%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 26 | 637066 | 0 | 684482 | 0 | 3 | 0 | 310.1023 | 28.7 | 0 | 9131 | 9131 | 26 | 8349.6902 | 34958.4831 | 938.2547 | 9131 | 322458.2518 | 76.241 | 319.2059 | 302.548 | 637066 | 231 | 26 | 637079 | 637066 | -13 |  | 9129 | 9131 | 2 | 0.0219%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 27 | 646197 | 0 | 684885 | 0 | 3 | 0 | 310.4177 | 27.7 | 0 | 8484 | 8484 | 27 | 8344.2526 | 34935.7166 | 937.6437 | 8484 | 299609.6603 | 70.7926 | 296.3946 | 280.9271 | 646197 | 231 | 27 | 646208 | 646197 | -11 |  | 8493 | 8484 | -9 | -0.1061%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 28 | 654681 | 0 | 685263 | 0 | 3 | 0 | 310.2563 | 29.3 | 0 | 9126 | 9126 | 28 | 8270.758 | 34628.0098 | 929.3851 | 9126 | 322281.6784 | 75.4789 | 316.0152 | 299.5238 | 654681 | 231 | 28 | 654701 | 654681 | -20 |  | 9127 | 9126 | -1 | -0.01096%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 29 | 663807 | 0 | 685669 | 0 | 3 | 0 | 310.0944 | 30 | 0 | 8273 | 8273 | 29 | 8414.377 | 35229.3136 | 945.5235 | 8273 | 292158.2649 | 69.6121 | 291.4521 | 276.2425 | 663807 | 231 | 29 | 663828 | 663807 | -21 |  | 8252 | 8273 | 21 | 0.2538%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 30 | 672080 | 0 | 685669 | 0 | 3 | 0 | 310.0944 | 30 | 0 | 6331 | 6331 | 30 | 8467.4273 | 35451.4245 | 951.4848 | 6331 | 223577.1758 | 53.6073 | 224.443 | 212.7303 | 672080 | 231 | 30 | 672080 | 672080 | 0 |  | 6331 | 6331 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 31 | 678411 | 0 | 685669 | 0 | 3 | 0 | 310.0944 | 30 | 0 | 8408 | 8408 | 31 | 8453.6108 | 35393.5777 | 949.9322 | 8408 | 296925.7454 | 71.078 | 297.5892 | 282.0593 | 678411 | 231 | 31 | 678411 | 678411 | 0 |  | 8408 | 8408 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2014 | 4 | 1 | 686819 | 0 | 685669 | 0 | 3 | 0 | 310.0944 | 30 | 0 | 7454 | [10 empty] | 686819 | 231 | 1 | 686819 | 686819 | 0
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 312.1177 | 30.8 | m3 | 223370 |  | Promedio | 8283.3611 | 34680.7764 | 930.8013 | 223370 | 7888237.8379 | 1850.7844 | 7748.8642 | 7344.4853 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 2899363 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 310.5428 | 27.6469 | cft | 7888237.8379 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 6 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 302.5333 | 24 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 341.5971 | 30.4116
[10 empty] | min | 279.4885 | 24.8822
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09