## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20130501 | 77427 | 61.9833 | 28.4535 | 2850.967 | 0.036821
20130502 | 92974 | 62.9571 | 28.3928 | 3355.7187 | 0.036093
20130503 | 100744 | 61.6941 | 28.0318 | 3762.2076 | 0.037344
20130504 | 91117 | 62.1262 | 27.958 | 3458.9825 | 0.037962
20130505 | 51382 | 61.3629 | 27.9599 | 1953.9029 | 0.038027
20130506 | 68834 | 60.0309 | 28.266 | 2608.5691 | 0.037897
20130507 | 78738 | 60.9733 | 28.4037 | 2988.0944 | 0.03795
20130508 | 78130 | 62.7193 | 28.5841 | 2972.5642 | 0.038046
20130509 | 77491 | 63.6356 | 28.7658 | 3006.6071 | 0.038799
20130510 | 106768 | 64.5333 | 28.9813 | 3936.9878 | 0.036874
20130511 | 116999 | 62.8598 | 28.646 | 4070.3491 | 0.03479
20130512 | 117234 | 62.0058 | 28.6099 | 4045.9089 | 0.034511
20130513 | 128680 | 61.5773 | 28.5599 | 4435.657 | 0.03447
20130514 | 130370 | 60.9412 | 28.5353 | 4525.4755 | 0.034713
20130515 | 115222 | 59.9772 | 28.6737 | 3992.715 | 0.034652
20130516 | 111378 | 59.3897 | 28.7805 | 3913.6851 | 0.035139
20130517 | 110191 | 60.3032 | 28.9458 | 3908.5342 | 0.035471
20130518 | 109068 | 62.338 | 29.079 | 3798.1816 | 0.034824
20130519 | 91303 | 62.8593 | 29.2664 | 3193.8767 | 0.034981
20130520 | 105758 | 63.2865 | 29.2046 | 3687.2498 | 0.034865
20130521 | 123282 | 62.6317 | 29.232 | 4261.0547 | 0.034563
20130522 | 120060 | 62.0749 | 29.2498 | 4148.1576 | 0.034551
20130523 | 120639 | 61.3822 | 29.1841 | 4121.1328 | 0.034161
20130524 | 114888 | 60.4923 | 28.9735 | 3963.4856 | 0.034499
20130525 | 111731 | 59.8762 | 29.1171 | 3832.7714 | 0.034304
20130526 | 100881 | 61.1191 | 29.2981 | 3467.4903 | 0.034372
20130527 | 108813 | 61.3697 | 29.1657 | 3781.6134 | 0.034753
20130528 | 95693 | 63.7125 | 29.5673 | 3348.31 | 0.03499
20130529 | 110698 | 63.7246 | 29.2873 | 3795.1473 | 0.034284
20130530 | 112808 | 61.5207 | 29.0495 | 3878.7247 | 0.034383
20130531 | 51431 | 58.7804 | 28.81 | 1763.0033 | 0.034279
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 100991.3548 | 61.7496 | 28.8075 | 3575.0686 | 0.0354 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3130732 |  |  | 110827.1252 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -110827.1252
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 1 | 437417 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 388 | 388 | 1 | 8794.6293 | 36821.3538 | 988.2525 | 388 | 13702.092 | 3.4123 | 14.2867 | 13.5411 | 437417 |  |  |  | 437417 | 437417 |  | 0 | 388 | 388 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 2 | 437805 | 0 | 197959 | 0 | 2 | 0 | 313.9836 | 31.3 | 0 | 2849 | 2849 | 2 | 8620.6859 | 36093.0876 | 968.7065 | 2849 | 100611.4948 | 24.5603 | 102.8292 | 97.463 | 437805 |  |  |  | 437805 | 437805 |  | 0 | 2849 | 2849 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 3 | 440654 | 0 | 198089 | 0 | 2 | 0 | 312.9211 | 30.6 | 0 | 2835 | 2835 | 3 | 8919.5172 | 37344.2346 | 1002.2861 | 2835 | 100117.0894 | 25.2868 | 105.8709 | 100.346 | 440654 |  |  |  | 440654 | 440654 |  | 0 | 2835 | 2835 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 4 | 443489 | 0 | 198217 | 0 | 2 | 0 | 312.1177 | 28.6 | 0 | 1384 | 1384 | 4 | 9067.0652 | 37961.9884 | 1018.8661 | 1384 | 48875.5033 | 12.5488 | 52.5394 | 49.7976 | 443489 |  |  |  | 443489 | 443489 |  | 0 | 1384 | 1384 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 5 | 444873 | 0 | 198280 | 0 | 2 | 0 | 312.9928 | 26.3 | 0 | 376 | 376 | 5 | 9082.5911 | 38026.9924 | 1020.6108 | 376 | 13278.3159 | 3.4151 | 14.2981 | 13.552 | 444873 |  |  |  | 444873 | 444873 |  | 0 | 376 | 376 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 6 | 445249 | 0 | 198296 | 0 | 2 | 0 | 313.9058 | 26.9 | 0 | 2507 | 2507 | 6 | 9051.4283 | 37896.52 | 1017.109 | 2507 | 88533.8777 | 22.6919 | 95.0066 | 90.0486 | 445249 |  |  |  | 445249 | 445249 |  | 0 | 2507 | 2507 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 7 | 447756 | 0 | 198410 | 0 | 2 | 0 | 312.5791 | 28.6 | 0 | 2686 | 2686 | 7 | 9064.1632 | 37949.8384 | 1018.54 | 2686 | 94855.2036 | 24.3463 | 101.9333 | 96.6138 | 447756 |  |  |  | 447756 | 447756 |  | 0 | 2686 | 2686 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 8 | 450442 | 0 | 198532 | 0 | 2 | 0 | 312.1397 | 30.1 | 0 | 2663 | 2663 | 8 | 9087.2234 | 38046.3871 | 1021.1313 | 2663 | 94042.9662 | 24.1993 | 101.3175 | 96.0302 | 450442 |  |  |  | 450442 | 450442 |  | 0 | 2663 | 2663 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 9 | 453105 | 0 | 198654 | 0 | 2 | 0 | 312.3506 | 31.2 | 0 | 827 | 827 | 9 | 9267.0862 | 38799.4365 | 1041.3425 | 827 | 29205.2321 | 7.6639 | 32.0871 | 30.4126 | 453105 |  |  |  | 453105 | 453105 |  | 0 | 827 | 827 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 10 | 453932 | 0 | 198692 | 0 | 2 | 0 | 312.3 | 32 | 0 | 2358 | 2358 | 10 | 8807.2585 | 36874.2299 | 989.6716 | 2358 | 83271.9919 | 20.7675 | 86.9494 | 82.4119 | 453932 |  |  |  | 453932 | 453932 |  | 0 | 2358 | 2358 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 11 | 456290 | 0 | 198801 | 0 | 2 | 0 | 310.8577 | 33.7 | 0 | 1747 | 1747 | 11 | 8309.3546 | 34789.6057 | 933.7222 | 1747 | 61694.7285 | 14.5164 | 60.7774 | 57.6057 | 456290 |  |  |  | 456290 | 456290 |  | 0 | 1747 | 1747 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 12 | 458037 | 0 | 198882 | 0 | 2 | 0 | 310.9153 | 32.5 | 0 | 464 | 464 | 12 | 8242.9051 | 34511.3951 | 926.2552 | 464 | 16386.0069 | 3.8247 | 16.0133 | 15.1776 | 458037 |  |  |  | 458037 | 458037 |  | 0 | 464 | 464 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 13 | 458501 | 0 | 198903 | 0 | 2 | 0 | 311.3192 | 32.4 | 0 | 3390 | 3390 | 13 | 8233.1245 | 34470.4458 | 925.1562 | 3390 | 119716.7313 | 27.9103 | 116.8548 | 110.7567 | 458501 |  |  |  | 458501 | 458501 |  | 0 | 3390 | 3390 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 14 | 461891 | 0 | 199059 | 0 | 2 | 0 | 310.4613 | 30.8 | 0 | 3546 | 3546 | 14 | 8290.9509 | 34712.5531 | 931.6541 | 3546 | 125225.8198 | 29.3997 | 123.0907 | 116.6672 | 461891 |  |  |  | 461891 | 461891 |  | 0 | 3546 | 3546 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 15 | 465437 | 0 | 199221 | 0 | 2 | 0 | 310.5527 | 30.7 | 0 | 2554 | 2554 | 15 | 8276.5755 | 34652.3664 | 930.0388 | 2554 | 90193.6672 | 21.1384 | 88.5021 | 83.8836 | 465437 |  |  |  | 465437 | 465437 |  | 0 | 2554 | 2554 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 16 | 467991 | 0 | 199338 | 0 | 2 | 0 | 312.0153 | 31.3 | 0 | 1876 | 1876 | 16 | 8392.7492 | 35138.7622 | 943.0932 | 1876 | 66250.3209 | 15.7448 | 65.9203 | 62.4802 | 467991 |  |  |  | 467991 | 467991 |  | 0 | 1876 | 1876 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 17 | 469867 | 0 | 199425 | 0 | 2 | 0 | 311.8134 | 33.2 | 0 | 2330 | 2330 | 17 | 8471.9927 | 35470.5389 | 951.9978 | 2330 | 82283.1811 | 19.7397 | 82.6464 | 78.3334 | 469867 |  |  |  | 469867 | 469867 |  | 0 | 2330 | 2330 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 18 | 472197 | 0 | 199532 | 0 | 2 | 0 | 311.5337 | 33.4 | 0 | 922 | 922 | 18 | 8317.5642 | 34823.9779 | 934.6447 | 922 | 32560.1257 | 7.6688 | 32.1077 | 30.4321 | 472197 |  |  |  | 472197 | 472197 |  | 0 | 922 | 922 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 19 | 473119 | 0 | 199575 | 0 | 2 | 0 | 311.6928 | 33.7 | 0 | 363 | 363 | 19 | 8355.0853 | 34981.0711 | 938.8609 | 363 | 12819.2252 | 3.0329 | 12.6981 | 12.0355 | 473119 |  |  |  | 473119 | 473119 |  | 0 | 363 | 363 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 20 | 473482 | 0 | 199591 | 0 | 2 | 0 | 313.369 | 34.5 | 0 | 3021 | 3021 | 20 | 8327.3557 | 34864.9727 | 935.745 | 3021 | 106685.6181 | 25.1569 | 105.3271 | 99.8305 | 473482 |  |  |  | 473482 | 473482 |  | 0 | 3021 | 3021 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 21 | 476503 | 0 | 199730 | 0 | 2 | 0 | 312.183 | 33.6 | 0 | 3540 | 3540 | 21 | 8255.3449 | 34563.4778 | 927.6531 | 3540 | 125013.9318 | 29.2239 | 122.3547 | 115.9696 | 476503 |  |  |  | 476503 | 476503 |  | 0 | 3540 | 3540 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 22 | 480043 | 0 | 199895 | 0 | 2 | 0 | 310.5679 | 34.2 | 0 | 2434 | 2434 | 22 | 8252.2941 | 34550.705 | 927.3103 | 2434 | 85955.9068 | 20.0861 | 84.0964 | 79.7078 | 480043 |  |  |  | 480043 | 480043 |  | 0 | 2434 | 2434 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 23 | 482477 | 0 | 200008 | 0 | 2 | 0 | 311.0478 | 34.1 | 0 | 2581 | 2581 | 23 | 8159.1828 | 34160.8663 | 916.8474 | 2581 | 91147.1633 | 21.0589 | 88.1692 | 83.568 | 482477 |  |  |  | 482477 | 482477 |  | 0 | 2581 | 2581 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 24 | 485058 | 0 | 200126 | 0 | 2 | 0 | 311.0462 | 33.6 | 0 | 2850 | 2850 | 24 | 8239.8708 | 34498.6909 | 925.9143 | 2850 | 100646.8095 | 23.4836 | 98.3213 | 93.1903 | 485058 |  |  |  | 485058 | 485058 |  | 0 | 2850 | 2850 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 25 | 487908 | 0 | 200257 | 0 | 2 | 0 | 311.3416 | 31.7 | 0 | 1273 | 1273 | 25 | 8193.2653 | 34303.5633 | 920.6772 | 1273 | 44955.5749 | 10.43 | 43.6684 | 41.3896 | 487908 |  |  |  | 487908 | 487908 |  | 0 | 1273 | 1273 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 26 | 489181 | 0 | 200316 | 0 | 2 | 0 | 311.7038 | 31.5 | 0 | 380 | 380 | 26 | 8209.6315 | 34372.0854 | 922.5163 | 380 | 13419.5746 | 3.1197 | 13.0614 | 12.3798 | 489181 |  |  |  | 489181 | 489181 |  | 0 | 380 | 380 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 27 | 489561 | 0 | 200334 | 0 | 2 | 0 | 312.4826 | 32 | 0 | 2451 | 2451 | 27 | 8300.6888 | 34753.3238 | 932.7484 | 2451 | 86556.2562 | 20.345 | 85.1804 | 80.7352 | 489561 |  |  |  | 489561 | 489561 |  | 0 | 2451 | 2451 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 28 | 492012 | 0 | 200445 | 0 | 2 | 0 | 311.4967 | 30.1 | 0 | 2404 | 2404 | 28 | 8357.2478 | 34990.125 | 939.1039 | 2404 | 84896.4667 | 20.0908 | 84.1163 | 79.7266 | 492012 |  |  |  | 492012 | 492012 |  | 0 | 2404 | 2404 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 29 | 494416 | 0 | 200555 | 0 | 2 | 0 | 312.5496 | 30.5 | 0 | 2628 | 2628 | 29 | 8188.5432 | 34283.7929 | 920.1466 | 2628 | 92806.9528 | 21.5195 | 90.0978 | 85.396 | 494416 |  |  |  | 494416 | 494416 |  | 0 | 2628 | 2628 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 30 | 497044 | 0 | 200675 | 0 | 2 | 0 | 311.2559 | 30.4 | 0 | 3020 | 3020 | 30 | 8212.3384 | 34383.4185 | 922.8205 | 3020 | 106650.3034 | 24.8013 | 103.8379 | 98.4191 | 497044 |  |  |  | 497044 | 497044 |  | 0 | 3020 | 3020 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 31 | 500064 | 0 | 200813 | 0 | 2 | 0 | 310.9091 | 30.2 | 0 | 2423 | 2423 | 31 | 8187.3989 | 34279.0016 | 920.018 | 2423 | 85567.4454 | 19.8381 | 83.058 | 78.7236 | 500064 |  |  |  | 500064 | 500064 |  | 0 | 2423 | 2423 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 1 | 502487 | 0 | 200922 | 0 | 2 | 0 | 314.1806 | 30 | 0 | 1649 | [10 empty] | 502487 |  |  |  | 502487 | 502487
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 314.1806 | 34.5 | m3 | 65070 |  | Promedio | 8501.1327 | 35592.5422 | 955.2723 | 65070 | 2297925.5769 | 551.0218 | 2307.0181 | 2186.625 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 14485801 | total |  |  | 65070 | total
[10 empty] | Promedio | 311.9805 | 31.4406 | cft | 2297925.5769 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 310.4613 | 26.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 343.1785 | 34.5847
[10 empty] | min | 280.7824 | 28.2966
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 1 | 754518 | 0 | 34284 | 0 | 70 | 0 | 302.7342 | 31 | 0 | 104 | 104 | 1 | 8794.6293 | 36821.3538 | 988.2525 | 104 | 3672.7257 | 0.91464 | 3.8294 | 3.6296 | 754518 |  |  |  | 754518 | 754518 |  | 0 | 104 | 104 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 2 | 754622 | 0 | 34289 | 0 | 70 | 0 | 258.3524 | 30.5 | 0 | 15137 | 15137 | 2 | 8620.6859 | 36093.0876 | 968.7065 | 15137 | 534558.1598 | 130.4913 | 546.3411 | 517.8299 | 754622 |  |  |  | 754622 | 754622 |  | 0 | 15137 | 15137 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 3 | 769759 | 0 | 34979 | 0 | 70 | 0 | 309.9423 | 29.6 | 0 | 21426 | 21426 | 3 | 8919.5172 | 37344.2346 | 1002.2861 | 21426 | 756652.1194 | 191.1096 | 800.1376 | 758.3819 | 769759 |  |  |  | 769759 | 769759 |  | 0 | 21426 | 21426 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 4 | 791185 | 0 | 35967 | 0 | 70 | 0 | 306.5 | 28.2 | 0 | 31787 | 31787 | 4 | 9067.0652 | 37961.9884 | 1018.8661 | 31787 | 1122547.4153 | 288.2148 | 1206.6977 | 1143.7255 | 791185 |  |  |  | 791185 | 791185 |  | 0 | 31787 | 31787 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 5 | 822972 | 0 | 37435 | 0 | 70 | 0 | 303.6543 | 26.8 | 0 | 32076 | 32076 | 5 | 9082.5911 | 38026.9924 | 1020.6108 | 32076 | 1132753.3549 | 291.3332 | 1219.7538 | 1156.1003 | 822972 |  |  |  | 822972 | 822972 |  | 0 | 32076 | 32076 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 6 | 855048 | 0 | 38918 | 0 | 70 | 0 | 304.9073 | 27.8 | 0 | 33544 | 33544 | 6 | 9051.4283 | 37896.52 | 1017.109 | 33544 | 1184595.2905 | 303.6211 | 1271.2009 | 1204.8625 | 855048 |  |  |  | 855048 | 855048 |  | 0 | 33544 | 33544 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 7 | 888592 | 0 | 40487 | 0 | 70 | 0 | 301.9143 | 28.6 | 0 | 29872 | 29872 | 7 | 9064.1632 | 37949.8384 | 1018.54 | 29872 | 1054919.8222 | 270.7647 | 1133.6376 | 1074.4781 | 888592 |  |  |  | 888592 | 888592 |  | 0 | 29872 | 29872 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 8 | 918464 | 0 | 41887 | 0 | 70 | 0 | 302.82 | 29.3 | 0 | 30173 | 30173 | 8 | 9087.2234 | 38046.3871 | 1021.1313 | 30173 | 1065549.5379 | 274.1888 | 1147.9736 | 1088.066 | 918464 |  |  |  | 918464 | 918464 |  | 0 | 30173 | 30173 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 9 | 948637 | 0 | 43309 | 0 | 70 | 0 | 302.7761 | 30.1 | 0 | 28700 | 28700 | 9 | 9267.0862 | 38799.4365 | 1041.3425 | 28700 | 1013531.029 | 265.9654 | 1113.5438 | 1055.4329 | 948637 |  |  |  | 948637 | 948637 |  | 0 | 28700 | 28700 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 10 | 977337 | 0 | 44659 | 0 | 70 | 0 | 303.164 | 30.9 | 0 | 29111 | -970889 | 10 | 8807.2585 | 36874.2299 | 989.6716 | 29111 | 1028045.3584 | 256.3881 | 1073.4457 | 1017.4273 | 977337 |  |  |  | 977337 | 977337 |  | 0 | -970889 | -970889 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 11 | 6448 | 0 | 46043 | 0 | 70 | 0 | 301.5596 | 32.6 | 0 | 33693 | 33693 | 11 | 8309.3546 | 34789.6057 | 933.7222 | 33693 | 1189857.1763 | 279.9671 | 1172.1662 | 1110.996 | 6448 |  |  |  | 6448 | 6448 |  | 0 | 33693 | 33693 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 12 | 40141 | 0 | 47645 | 0 | 70 | 0 | 300.4376 | 31.6 | 0 | 34312 | 34312 | 12 | 8242.9051 | 34511.3951 | 926.2552 | 34312 | 1211716.957 | 282.8306 | 1184.155 | 1122.3592 | 40141 |  |  |  | 40141 | 40141 |  | 0 | 34312 | 34312 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 13 | 74453 | 0 | 49270 | 0 | 70 | 0 | 300.893 | 30.8 | 0 | 34388 | 34388 | 13 | 8233.1245 | 34470.4458 | 925.1562 | 34388 | 1214400.872 | 283.1207 | 1185.3697 | 1123.5105 | 74453 |  |  |  | 74453 | 74453 |  | 0 | 34388 | 34388 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 14 | 108841 | 0 | 50908 | 0 | 70 | 0 | 298.7657 | 30.2 | 0 | 31830 | 31830 | 14 | 8290.9509 | 34712.5531 | 931.6541 | 31830 | 1124065.9461 | 263.901 | 1104.9006 | 1047.2407 | 108841 |  |  |  | 108841 | 108841 |  | 0 | 31830 | 31830 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 15 | 140671 | 0 | 52421 | 0 | 70 | 0 | 299.7245 | 29.7 | 0 | 18708 | 18708 | 15 | 8276.5755 | 34652.3664 | 930.0388 | 18708 | 660666.8464 | 154.8382 | 648.2765 | 614.4458 | 140671 |  |  |  | 140671 | 140671 |  | 0 | 18708 | 18708 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 16 | 159379 | 0 | 53295 | 0 | 70 | 0 | 306.4551 | 30.7 | 0 | 32175 | 32175 | 16 | 8392.7492 | 35138.7622 | 943.0932 | 32175 | 1136249.5073 | 270.0367 | 1130.5897 | 1071.5892 | 159379 |  |  |  | 159379 | 159379 |  | 0 | 32175 | 32175 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 17 | 191554 | 0 | 54820 | 0 | 70 | 0 | 301.8284 | 31.6 | 0 | 32099 | 32099 | 17 | 8471.9927 | 35470.5389 | 951.9978 | 32099 | 1133565.5923 | 271.9425 | 1138.5688 | 1079.152 | 191554 |  |  |  | 191554 | 191554 |  | 0 | 32099 | 32099 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 18 | 223653 | 0 | 56345 | 0 | 70 | 0 | 300.9437 | 31.8 | 0 | 29218 | 29218 | 18 | 8317.5642 | 34823.9779 | 934.6447 | 29218 | 1031824.0281 | 243.0226 | 1017.487 | 964.3889 | 223653 |  |  |  | 223653 | 223653 |  | 0 | 29218 | 29218 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 19 | 252871 | 0 | 57735 | 0 | 70 | 0 | 302.6686 | 32.1 | 0 | 12342 | 12342 | 19 | 8355.0853 | 34981.0711 | 938.8609 | 12342 | 435853.6571 | 103.1185 | 431.7364 | 409.206 | 252871 |  |  |  | 252871 | 252871 |  | 0 | 12342 | 12342 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 20 | 265213 | 0 | 58302 | 0 | 70 | 0 | 311.2151 | 32.6 | 0 | 17246 | 17246 | 20 | 8327.3557 | 34864.9727 | 935.745 | 17246 | 609036.7988 | 143.6136 | 601.2813 | 569.9031 | 265213 |  |  |  | 265213 | 265213 |  | 0 | 17246 | 17246 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 21 | 282459 | 0 | 59103 | 0 | 70 | 0 | 308.151 | 32.2 | 0 | 32644 | 32644 | 21 | 8255.3449 | 34563.4778 | 927.6531 | 32644 | 1152812.0875 | 269.4875 | 1128.2902 | 1069.4097 | 282459 |  |  |  | 282459 | 282459 |  | 0 | 32644 | 32644 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 22 | 315103 | 0 | 60671 | 0 | 70 | 0 | 299.0181 | 32.6 | 0 | 32763 | 32763 | 22 | 8252.2941 | 34550.705 | 927.3103 | 32763 | 1157014.5332 | 270.3699 | 1131.9847 | 1072.9115 | 315103 |  |  |  | 315103 | 315103 |  | 0 | 32763 | 32763 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 23 | 347866 | 0 | 62239 | 0 | 70 | 0 | 299.7618 | 32.5 | 0 | 34167 | 34167 | 23 | 8159.1828 | 34160.8663 | 916.8474 | 34167 | 1206596.3299 | 278.7748 | 1167.1743 | 1106.2647 | 347866 |  |  |  | 347866 | 347866 |  | 0 | 34167 | 34167 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 24 | 382033 | 0 | 63870 | 0 | 70 | 0 | 299.9739 | 32.2 | 0 | 34323 | 34323 | 24 | 8239.8708 | 34498.6909 | 925.9143 | 34323 | 1212105.4184 | 282.8171 | 1184.0986 | 1122.3057 | 382033 |  |  |  | 382033 | 382033 |  | 0 | 34323 | 34323 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 25 | 416356 | 0 | 65499 | 0 | 70 | 0 | 300.1835 | 30.6 | 0 | 35009 | 35009 | 25 | 8193.2653 | 34303.5633 | 920.6772 | 35009 | 1236331.282 | 286.838 | 1200.9334 | 1138.2621 | 416356 |  |  |  | 416356 | 416356 |  | 0 | 35009 | 35009 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 26 | 451365 | 0 | 67157 | 0 | 70 | 0 | 300.685 | 30.8 | 0 | 34865 | 34865 | 26 | 8209.6315 | 34372.0854 | 922.5163 | 34865 | 1231245.9696 | 286.2288 | 1198.3828 | 1135.8445 | 451365 |  |  |  | 451365 | 451365 |  | 0 | 34865 | 34865 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 27 | 486230 | 0 | 68801 | 0 | 70 | 0 | 302.0859 | 30.9 | 0 | 34538 | 34538 | 27 | 8300.6888 | 34753.3238 | 932.7484 | 34538 | 1219698.0725 | 286.6892 | 1200.3103 | 1137.6714 | 486230 |  |  |  | 486230 | 486230 |  | 0 | 34538 | 34538 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 28 | 520768 | 0 | 70442 | 0 | 70 | 0 | 299.7786 | 30.3 | 0 | 18571 | 18571 | 28 | 8357.2478 | 34990.125 | 939.1039 | 18571 | 655828.7366 | 155.2024 | 649.8016 | 615.8913 | 520768 |  |  |  | 520768 | 520768 |  | 0 | 18571 | 18571 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 29 | 539339 | 0 | 71302 | 0 | 70 | 0 | 307.6712 | 30.2 | 0 | 30258 | 30258 | 29 | 8188.5432 | 34283.7929 | 920.1466 | 30258 | 1068551.2849 | 247.7689 | 1037.359 | 983.2238 | 539339 |  |  |  | 539339 | 539339 |  | 0 | 30258 | 30258 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 30 | 569597 | 0 | 72732 | 0 | 70 | 0 | 301.2143 | 30.2 | 0 | 32602 | 32602 | 30 | 8212.3384 | 34383.4185 | 922.8205 | 32602 | 1151328.8713 | 267.7387 | 1120.9682 | 1062.4698 | 569597 |  |  |  | 569597 | 569597 |  | 0 | 32602 | 32602 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 31 | 602199 | 0 | 74280 | 0 | 70 | 0 | 299.8227 | 29.7 | 0 | 2829 | 2829 | 31 | 8187.3989 | 34279.0016 | 920.018 | 2829 | 99905.2014 | 23.1622 | 96.9753 | 91.9146 | 602199 |  |  |  | 602199 | 602199 |  | 0 | 2829 | 2829 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 1 | 605028 | 0 | 74410 | 0 | 70 | 0 | 313.6957 | 29.2 | 0 | 14794 | [10 empty] | 605028 |  |  |  | 605028 | 605028
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.6957 | 32.6 | m3 | 850510 |  | Promedio | 8501.1327 | 35592.5422 | 955.2723 | 850510 | 30035479.9817 | 7224.4604 | 30247.3707 | 28668.8945 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 14857673 | total |  |  | -149490 | total
[10 empty] | Promedio | 301.6656 | 30.5594 | cft | 30035479.9817 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 258.3524 | 26.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 331.8321 | 33.6153
[10 empty] | min | 271.499 | 27.5034
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 1 | 911412 | 0 | 357756 | 0 | 6 | 0 | 306.719 | 32.9 | 0 | 5045 | 5045 | 1 | 8794.6293 | 36821.3538 | 988.2525 | 5045 | 178162.5101 | 44.3689 | 185.7637 | 176.0695 | 911412 |  |  |  | 911412 | 911412 |  | 0 | 5045 | 5045 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 2 | 916457 | 0 | 357987 | 0 | 6 | 0 | 312.8057 | 32.2 | 0 | 2685 | 2685 | 2 | 8620.6859 | 36093.0876 | 968.7065 | 2685 | 94819.8889 | 23.1465 | 96.9099 | 91.8526 | 916457 |  |  |  | 916457 | 916457 |  | 0 | 2685 | 2685 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 3 | 919142 | 0 | 358110 | 0 | 6 | 0 | 310.4269 | 31.4 | 0 | 4630 | 4630 | 3 | 8919.5172 | 37344.2346 | 1002.2861 | 4630 | 163506.9221 | 41.2974 | 172.9038 | 163.8807 | 919142 |  |  |  | 919142 | 919142 |  | 0 | 4630 | 4630 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 4 | 923772 | 0 | 358325 | 0 | 6 | 0 | 307.2586 | 30.4 | 0 | 1767 | 1767 | 4 | 9067.0652 | 37961.9884 | 1018.8661 | 1767 | 62401.0219 | 16.0215 | 67.0788 | 63.5783 | 923772 |  |  |  | 923772 | 923772 |  | 0 | 1767 | 1767 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 5 | 925539 | 0 | 358408 | 0 | 6 | 0 | 306.4109 | 26.5 | 0 | 24 | 24 | 5 | 9082.5911 | 38026.9924 | 1020.6108 | 24 | 847.5521 | 0.21798 | 0.91265 | 0.86502 | 925539 |  |  |  | 925539 | 925539 |  | 0 | 24 | 24 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 6 | 925563 | 0 | 358409 | 0 | 6 | 0 | 308.0221 | 26.3 | 0 | 2426 | 2426 | 6 | 9051.4283 | 37896.52 | 1017.109 | 2426 | 85673.3894 | 21.9588 | 91.937 | 87.1392 | 925563 |  |  |  | 925563 | 925563 |  | 0 | 2426 | 2426 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 7 | 927989 | 0 | 358522 | 0 | 6 | 0 | 304.9873 | 29.5 | 0 | 3663 | 3663 | 7 | 9064.1632 | 37949.8384 | 1018.54 | 3663 | 129357.6362 | 33.202 | 139.0103 | 131.7559 | 927989 |  |  |  | 927989 | 927989 |  | 0 | 3663 | 3663 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 8 | 931652 | 0 | 358694 | 0 | 6 | 0 | 304.9904 | 30.1 | 0 | 3499 | 3499 | 8 | 9087.2234 | 38046.3871 | 1021.1313 | 3499 | 123566.0303 | 31.7962 | 133.1243 | 126.1771 | 931652 |  |  |  | 931652 | 931652 |  | 0 | 3499 | 3499 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 9 | 935151 | 0 | 358860 | 0 | 6 | 0 | 305.0916 | 30.8 | 0 | 5115 | 5115 | 9 | 9267.0862 | 38799.4365 | 1041.3425 | 5115 | 180634.537 | 47.4011 | 198.4591 | 188.1024 | 935151 |  |  |  | 935151 | 935151 |  | 0 | 5115 | 5115 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 10 | 940266 | 0 | 359100 | 0 | 6 | 0 | 304.7901 | 32.3 | 0 | 4464 | 4464 | 10 | 8807.2585 | 36874.2299 | 989.6716 | 4464 | 157644.6869 | 39.3156 | 164.6066 | 156.0165 | 940266 |  |  |  | 940266 | 940266 |  | 0 | 4464 | 4464 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 11 | 944730 | 0 | 359313 | 0 | 6 | 0 | 303.472 | 33.8 | 0 | 1968 | 1968 | 11 | 8309.3546 | 34789.6057 | 933.7222 | 1968 | 69499.2706 | 16.3528 | 68.4659 | 64.893 | 944730 |  |  |  | 944730 | 944730 |  | 0 | 1968 | 1968 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 12 | 946698 | 0 | 359407 | 0 | 6 | 0 | 303.5072 | 31.9 | 0 | 1219 | 1219 | 12 | 8242.9051 | 34511.3951 | 926.2552 | 1219 | 43048.5827 | 10.0481 | 42.0694 | 39.874 | 946698 |  |  |  | 946698 | 946698 |  | 0 | 1219 | 1219 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 13 | 947917 | 0 | 359464 | 0 | 6 | 0 | 304.2588 | 31.2 | 0 | 4277 | 4277 | 13 | 8233.1245 | 34470.4458 | 925.1562 | 4277 | 151040.8436 | 35.2131 | 147.4301 | 139.7364 | 947917 |  |  |  | 947917 | 947917 |  | 0 | 4277 | 4277 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 14 | 952194 | 0 | 359667 | 0 | 6 | 0 | 301.5396 | 31.7 | 0 | 5820 | 5820 | 14 | 8290.9509 | 34712.5531 | 931.6541 | 5820 | 205531.3794 | 48.2533 | 202.0271 | 191.4842 | 952194 |  |  |  | 952194 | 952194 |  | 0 | 5820 | 5820 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 15 | 958014 | 0 | 359943 | 0 | 6 | 0 | 301.6169 | 31.7 | 0 | 5017 | 5017 | 15 | 8276.5755 | 34652.3664 | 930.0388 | 5017 | 177173.6994 | 41.5236 | 173.8509 | 164.7784 | 958014 |  |  |  | 958014 | 958014 |  | 0 | 5017 | 5017 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 16 | 963031 | 0 | 360177 | 0 | 6 | 0 | 307.0252 | 31.6 | 0 | 2999 | 2999 | 16 | 8392.7492 | 35138.7622 | 943.0932 | 2999 | 105908.6953 | 25.1699 | 105.3811 | 99.8818 | 963031 |  |  |  | 963031 | 963031 |  | 0 | 2999 | 2999 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 17 | 966030 | 0 | 360318 | 0 | 6 | 0 | 304.3933 | 32.7 | 0 | 4376 | 4376 | 17 | 8471.9927 | 35470.5389 | 951.9978 | 4376 | 154536.9959 | 37.0734 | 155.2191 | 147.1189 | 966030 |  |  |  | 966030 | 966030 |  | 0 | 4376 | 4376 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 18 | 970406 | 0 | 360526 | 0 | 6 | 0 | 303.2228 | 32.8 | 0 | 2240 | 2240 | 18 | 8317.5642 | 34823.9779 | 934.6447 | 2240 | 79104.8608 | 18.6313 | 78.0057 | 73.9349 | 970406 |  |  |  | 970406 | 970406 |  | 0 | 2240 | 2240 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 19 | 972646 | 0 | 360633 | 0 | 6 | 0 | 305.139 | 32.3 | 0 | 909 | 909 | 19 | 8355.0853 | 34981.0711 | 938.8609 | 909 | 32101.035 | 7.5948 | 31.7978 | 30.1384 | 972646 |  |  |  | 972646 | 972646 |  | 0 | 909 | 909 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 20 | 973555 | 0 | 360675 | 0 | 6 | 0 | 311.7766 | 32.9 | 0 | 5673 | 5673 | 20 | 8327.3557 | 34864.9727 | 935.745 | 5673 | 200340.1229 | 47.2411 | 197.789 | 187.4673 | 973555 |  |  |  | 973555 | 973555 |  | 0 | 5673 | 5673 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 21 | 979228 | 0 | 360940 | 0 | 6 | 0 | 308.215 | 33.7 | 0 | 5909 | 5909 | 21 | 8255.3449 | 34563.4778 | 927.6531 | 5909 | 208674.385 | 48.7808 | 204.2356 | 193.5774 | 979228 |  |  |  | 979228 | 979228 |  | 0 | 5909 | 5909 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 22 | 985137 | 0 | 361223 | 0 | 6 | 0 | 301.2302 | 34 | 0 | 5195 | 5195 | 22 | 8252.2941 | 34550.705 | 927.3103 | 5195 | 183459.7106 | 42.8707 | 179.4909 | 170.1241 | 985137 |  |  |  | 985137 | 985137 |  | 0 | 5195 | 5195 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 23 | 990332 | 0 | 361471 | 0 | 6 | 0 | 302.1401 | 34.1 | 0 | 2733 | 2733 | 23 | 8159.1828 | 34160.8663 | 916.8474 | 2733 | 96514.9931 | 22.299 | 93.3616 | 88.4895 | 990332 |  |  |  | 990332 | 990332 |  | 0 | 2733 | 2733 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 24 | 993065 | 0 | 361602 | 0 | 6 | 0 | 303.0416 | 32.6 | 0 | 3000 | 3000 | 24 | 8239.8708 | 34498.6909 | 925.9143 | 3000 | 105944.01 | 24.7196 | 103.4961 | 98.0951 | 993065 |  |  |  | 993065 | 993065 |  | 0 | 3000 | 3000 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 25 | 996065 | 0 | 361744 | 0 | 6 | 0 | 303.2336 | 31.4 | 0 | 1664 | 1664 | 25 | 8193.2653 | 34303.5633 | 920.6772 | 1664 | 58763.6109 | 13.6336 | 57.0811 | 54.1023 | 996065 |  |  |  | 996065 | 996065 |  | 0 | 1664 | 1664 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 26 | 997729 | 0 | 361823 | 0 | 6 | 0 | 304.0437 | 30.3 | 0 | 126 | 126 | 26 | 8209.6315 | 34372.0854 | 922.5163 | 126 | 4449.6484 | 1.0344 | 4.3309 | 4.1049 | 997729 |  |  |  | 997729 | 997729 |  | 0 | 126 | 126 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 27 | 997855 | 0 | 361829 | 0 | 6 | 0 | 305.6372 | 30.1 | 0 | 3840 | -996160 | 27 | 8300.6888 | 34753.3238 | 932.7484 | 3840 | 135608.3328 | 31.8746 | 133.4528 | 126.4885 | 997855 |  |  |  | 997855 | 997855 |  | 0 | -996160 | -996160 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 28 | 1695 | 0 | 362011 | 0 | 6 | 0 | 302.7377 | 31.6 | 0 | 5731 | 5731 | 28 | 8357.2478 | 34990.125 | 939.1039 | 5731 | 202388.3738 | 47.8954 | 200.5284 | 190.0637 | 1695 |  |  |  | 1695 | 1695 |  | 0 | 5731 | 5731 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 29 | 7426 | 0 | 362278 | 0 | 6 | 0 | 307.7259 | 32.1 | 0 | 5891 | 5891 | 29 | 8188.5432 | 34283.7929 | 920.1466 | 5891 | 208038.721 | 48.2387 | 201.9658 | 191.4261 | 7426 |  |  |  | 7426 | 7426 |  | 0 | 5891 | 5891 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 30 | 13317 | 0 | 362556 | 0 | 6 | 0 | 302.7973 | 32.1 | 0 | 4220 | 4220 | 30 | 8212.3384 | 34383.4185 | 922.8205 | 4220 | 149027.9074 | 34.6561 | 145.098 | 137.526 | 13317 |  |  |  | 13317 | 13317 |  | 0 | 4220 | 4220 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 31 | 17537 | 0 | 362758 | 0 | 6 | 0 | 302.2975 | 30.9 | 0 | 1356 | 1356 | 31 | 8187.3989 | 34279.0016 | 920.018 | 1356 | 47886.6925 | 11.1021 | 46.4823 | 44.0566 | 17537 |  |  |  | 17537 | 17537 |  | 0 | 1356 | 1356 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 1 | 18893 | 0 | 362819 | 0 | 6 | 0 | 313.7654 | 30 | 0 | 185 | [10 empty] | 18893 |  |  |  | 18893 | 18893
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.7654 | 34.1 | m3 | 107481 |  | Promedio | 8501.1327 | 35592.5422 | 955.2723 | 107481 | 3795656.0463 | 912.9325 | 3822.2659 | 3622.7988 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 25831550 | total |  |  | -892519 | total
[10 empty] | Promedio | 305.4475 | 31.4969 | cft | 3795656.0463 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 301.2302 | 26.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 335.9922 | 34.6466
[10 empty] | min | 274.9027 | 28.3472
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 1 | 988442 | 0 | 564943 | 0 | 2 | 0 | 313.0862 | 31.6 | 0 | 8028 | 8028 | 1 | 8794.6293 | 36821.3538 | 988.2525 | 8028 | 283506.1708 | 70.6033 | 295.6018 | 280.1757 | 988442 |  |  |  | 988442 | 988442 |  | 0 | 8028 | 8028 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 2 | 996470 | 0 | 565307 | 0 | 2 | 0 | 313.9582 | 30.7 | 0 | 6667 | -993333 | 2 | 8620.6859 | 36093.0876 | 968.7065 | 6667 | 235442.9049 | 57.4741 | 240.6326 | 228.0751 | 996470 |  |  |  | 996470 | 996470 |  | 0 | -993333 | -993333 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 3 | 3137 | 0 | 565611 | 0 | 2 | 0 | 313.1754 | 30.4 | 0 | 7142 | 7142 | 3 | 8919.5172 | 37344.2346 | 1002.2861 | 7142 | 252217.3731 | 63.7032 | 266.7125 | 252.794 | 3137 |  |  |  | 3137 | 3137 |  | 0 | 7142 | 7142 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 4 | 10279 | 0 | 565934 | 0 | 2 | 0 | 312.4875 | 29 | 0 | 8137 | 8137 | 4 | 9067.0652 | 37961.9884 | 1018.8661 | 8137 | 287355.4698 | 73.7787 | 308.8967 | 292.7768 | 10279 |  |  |  | 10279 | 10279 |  | 0 | 8137 | 8137 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 5 | 18416 | 0 | 566301 | 0 | 2 | 0 | 313.3995 | 28.5 | 0 | 8094 | 8094 | 5 | 9082.5911 | 38026.9924 | 1020.6108 | 8094 | 285836.939 | 73.5145 | 307.7905 | 291.7283 | 18416 |  |  |  | 18416 | 18416 |  | 0 | 8094 | 8094 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 6 | 26510 | 0 | 566664 | 0 | 2 | 0 | 314.2468 | 28.4 | 0 | 7614 | 7614 | 6 | 9051.4283 | 37896.52 | 1017.109 | 7614 | 268885.8974 | 68.9176 | 288.5441 | 273.4863 | 26510 |  |  |  | 26510 | 26510 |  | 0 | 7614 | 7614 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 7 | 34124 | 0 | 567009 | 0 | 2 | 0 | 313.1277 | 29.6 | 0 | 8000 | 8000 | 7 | 9064.1632 | 37949.8384 | 1018.54 | 8000 | 282517.36 | 72.5133 | 303.5987 | 287.7552 | 34124 |  |  |  | 34124 | 34124 |  | 0 | 8000 | 8000 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 8 | 42124 | 0 | 567373 | 0 | 2 | 0 | 312.5882 | 30.5 | 0 | 7294 | 7294 | 8 | 9087.2234 | 38046.3871 | 1021.1313 | 7294 | 257585.203 | 66.2822 | 277.5103 | 263.0283 | 42124 |  |  |  | 42124 | 42124 |  | 0 | 7294 | 7294 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 9 | 49418 | 0 | 567705 | 0 | 2 | 0 | 312.8304 | 31.1 | 0 | 7348 | 7348 | 9 | 9267.0862 | 38799.4365 | 1041.3425 | 7348 | 259492.1952 | 68.0945 | 285.0983 | 270.2202 | 49418 |  |  |  | 49418 | 49418 |  | 0 | 7348 | 7348 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 10 | 56766 | 0 | 568040 | 0 | 2 | 0 | 312.6993 | 31.7 | 0 | 6853 | 6853 | 10 | 8807.2585 | 36874.2299 | 989.6716 | 6853 | 242011.4335 | 60.3561 | 252.6991 | 239.5119 | 56766 |  |  |  | 56766 | 56766 |  | 0 | 6853 | 6853 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 11 | 63619 | 0 | 568356 | 0 | 2 | 0 | 311.3047 | 33 | 0 | 5055 | 5055 | 11 | 8309.3546 | 34789.6057 | 933.7222 | 5055 | 178515.6568 | 42.0038 | 175.8615 | 166.684 | 63619 |  |  |  | 63619 | 63619 |  | 0 | 5055 | 5055 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 12 | 68674 | 0 | 568589 | 0 | 2 | 0 | 311.5197 | 32.5 | 0 | 5535 | 5535 | 12 | 8242.9051 | 34511.3951 | 926.2552 | 5535 | 195466.6984 | 45.6245 | 191.0206 | 181.0521 | 68674 |  |  |  | 68674 | 68674 |  | 0 | 5535 | 5535 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 13 | 74209 | 0 | 568842 | 0 | 2 | 0 | 311.8318 | 31.6 | 0 | 8248 | 8248 | 13 | 8233.1245 | 34470.4458 | 925.1562 | 8248 | 291275.3982 | 67.9068 | 284.3122 | 269.4752 | 74209 |  |  |  | 74209 | 74209 |  | 0 | 8248 | 8248 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 14 | 82457 | 0 | 569220 | 0 | 2 | 0 | 311.0525 | 31.3 | 0 | 8840 | 8840 | 14 | 8290.9509 | 34712.5531 | 931.6541 | 8840 | 312181.6828 | 73.292 | 306.859 | 290.8454 | 82457 |  |  |  | 82457 | 82457 |  | 0 | 8840 | 8840 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 15 | 91297 | 0 | 569624 | 0 | 2 | 0 | 311.0852 | 31 | 0 | 9100 | 9100 | 15 | 8276.5755 | 34652.3664 | 930.0388 | 9100 | 321363.497 | 75.3168 | 315.3365 | 298.8805 | 91297 |  |  |  | 91297 | 91297 |  | 0 | 9100 | 9100 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 16 | 100397 | 0 | 570041 | 0 | 2 | 0 | 312.235 | 31.6 | 0 | 8793 | 8793 | 16 | 8392.7492 | 35138.7622 | 943.0932 | 8793 | 310521.8933 | 73.7974 | 308.9751 | 292.8511 | 100397 |  |  |  | 100397 | 100397 |  | 0 | 8793 | 8793 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 17 | 109190 | 0 | 570444 | 0 | 2 | 0 | 312.1877 | 32.6 | 0 | 7763 | 7763 | 17 | 8471.9927 | 35470.5389 | 951.9978 | 7763 | 274147.7832 | 65.7681 | 275.3578 | 260.9881 | 109190 |  |  |  | 109190 | 109190 |  | 0 | 7763 | 7763 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 18 | 116953 | 0 | 570801 | 0 | 2 | 0 | 312.0032 | 33 | 0 | 8508 | 8508 | 18 | 8317.5642 | 34823.9779 | 934.6447 | 8508 | 300457.2124 | 70.7658 | 296.2824 | 280.8207 | 116953 |  |  |  | 116953 | 116953 |  | 0 | 8508 | 8508 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 19 | 125461 | 0 | 571193 | 0 | 2 | 0 | 311.999 | 33.2 | 0 | 6356 | 6356 | 19 | 8355.0853 | 34981.0711 | 938.8609 | 6356 | 224460.0425 | 53.1049 | 222.3397 | 210.7368 | 125461 |  |  |  | 125461 | 125461 |  | 0 | 6356 | 6356 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 20 | 131817 | 0 | 571484 | 0 | 2 | 0 | 313.4817 | 33.2 | 0 | 7383 | 7383 | 20 | 8327.3557 | 34864.9727 | 935.745 | 7383 | 260728.2086 | 61.4809 | 257.4081 | 243.9751 | 131817 |  |  |  | 131817 | 131817 |  | 0 | 7383 | 7383 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 21 | 139200 | 0 | 571824 | 0 | 2 | 0 | 312.4274 | 33 | 0 | 8258 | 8258 | 21 | 8255.3449 | 34563.4778 | 927.6531 | 8258 | 291628.5449 | 68.1726 | 285.4252 | 270.5301 | 139200 |  |  |  | 139200 | 139200 |  | 0 | 8258 | 8258 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 22 | 147458 | 0 | 572205 | 0 | 2 | 0 | 311.1217 | 33.6 | 0 | 8264 | 8264 | 22 | 8252.2941 | 34550.705 | 927.3103 | 8264 | 291840.4329 | 68.197 | 285.527 | 270.6266 | 147458 |  |  |  | 147458 | 147458 |  | 0 | 8264 | 8264 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 23 | 155722 | 0 | 572587 | 0 | 2 | 0 | 311.5123 | 33.5 | 0 | 8690 | 8690 | 23 | 8159.1828 | 34160.8663 | 916.8474 | 8690 | 306884.4823 | 70.9033 | 296.8579 | 281.3662 | 155722 |  |  |  | 155722 | 155722 |  | 0 | 8690 | 8690 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 24 | 164412 | 0 | 572987 | 0 | 2 | 0 | 311.5059 | 32.9 | 0 | 8272 | 8272 | 24 | 8239.8708 | 34498.6909 | 925.9143 | 8272 | 292122.9502 | 68.1602 | 285.3732 | 270.4808 | 164412 |  |  |  | 164412 | 164412 |  | 0 | 8272 | 8272 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 25 | 172684 | 0 | 573365 | 0 | 2 | 0 | 311.8444 | 31.2 | 0 | 6856 | 6856 | 25 | 8193.2653 | 34303.5633 | 920.6772 | 6856 | 242117.3775 | 56.173 | 235.1852 | 222.912 | 172684 |  |  |  | 172684 | 172684 |  | 0 | 6856 | 6856 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 26 | 179540 | 0 | 573679 | 0 | 2 | 0 | 312.2341 | 31.9 | 0 | 5270 | 5270 | 26 | 8209.6315 | 34372.0854 | 922.5163 | 5270 | 186108.3109 | 43.2648 | 181.1409 | 171.6879 | 179540 |  |  |  | 179540 | 179540 |  | 0 | 5270 | 5270 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 27 | 184810 | 0 | 573920 | 0 | 2 | 0 | 313.0049 | 31.6 | 0 | 7551 | 7551 | 27 | 8300.6888 | 34753.3238 | 932.7484 | 7551 | 266661.0732 | 62.6785 | 262.4223 | 248.7277 | 184810 |  |  |  | 184810 | 184810 |  | 0 | 7551 | 7551 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 28 | 192361 | 0 | 574263 | 0 | 2 | 0 | 312.0675 | 30.1 | 0 | 8758 | 8758 | 28 | 8357.2478 | 34990.125 | 939.1039 | 8758 | 309285.8799 | 73.1928 | 306.4435 | 290.4516 | 192361 |  |  |  | 192361 | 192361 |  | 0 | 8758 | 8758 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 29 | 201119 | 0 | 574660 | 0 | 2 | 0 | 312.7676 | 30.3 | 0 | 8183 | 8183 | 29 | 8188.5432 | 34283.7929 | 920.1466 | 8183 | 288979.9446 | 67.0068 | 280.5443 | 265.9039 | 201119 |  |  |  | 201119 | 201119 |  | 0 | 8183 | 8183 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 30 | 209302 | 0 | 575034 | 0 | 2 | 0 | 311.73 | 30.3 | 0 | 8344 | 8344 | 30 | 8212.3384 | 34383.4185 | 922.8205 | 8344 | 294665.6065 | 68.5238 | 286.8952 | 271.9235 | 209302 |  |  |  | 209302 | 209302 |  | 0 | 8344 | 8344 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 31 | 217646 | 0 | 575414 | 0 | 2 | 0 | 311.4242 | 30 | 0 | 7813 | 7813 | 31 | 8187.3989 | 34279.0016 | 920.018 | 7813 | 275913.5167 | 63.9681 | 267.8218 | 253.8454 | 217646 |  |  |  | 217646 | 217646 |  | 0 | 7813 | 7813 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 1 | 225459 | 0 | 575767 | 0 | 2 | 0 | 314.2408 | 30.3 | 0 | 7739 | [10 empty] | 225459 |  |  |  | 225459 | 225459
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 314.2468 | 33.6 | m3 | 237017 |  | Promedio | 8501.1327 | 35592.5422 | 955.2723 | 237017 | 8370177.1394 | 2014.5396 | 8434.4742 | 7994.3164 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 5154014 | total |  |  | -762983 | total
[10 empty] | Promedio | 312.3806 | 31.35 | cft | 8370177.1394 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 311.0525 | 28.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 343.6187 | 34.485
[10 empty] | min | 281.1426 | 28.215
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09