## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20131001 | 101942 | 55.7151 | 27.5742 | 3588.0029 | 0.035197
20131002 | 115236 | 55.4813 | 27.5448 | 4074.6136 | 0.035359
20131003 | 122027 | 55.4366 | 27.5041 | 4347.5927 | 0.035628
20131004 | 116812 | 55.6234 | 27.5259 | 4169.3821 | 0.035693
20131005 | 106507 | 56.0099 | 27.6236 | 3743.1581 | 0.035145
20131006 | 75206 | 56.6028 | 27.609 | 2689.4318 | 0.035761
20131007 | 74760 | 56.7405 | 27.3654 | 2681.5855 | 0.035869
20131008 | 71287 | 56.7253 | 27.3952 | 2571.4886 | 0.036072
20131009 | 74107 | 56.1945 | 27.2677 | 2675.1897 | 0.036099
20131010 | 82916 | 55.9087 | 27.4578 | 2996.2793 | 0.036136
20131011 | 83505 | 56.3195 | 27.4836 | 3021.4012 | 0.036182
20131012 | 89444 | 56.6072 | 27.4171 | 3218.2199 | 0.03598
20131013 | 76599 | 55.8057 | 27.3476 | 2709.0147 | 0.035366
20131014 | 76362 | 55.6355 | 27.2481 | 2746.9422 | 0.035973
20131015 | 94803 | 54.9813 | 27.3015 | 3393.2335 | 0.035792
20131016 | 94819 | 55.2621 | 27.4047 | 3388.6871 | 0.035738
20131017 | 111191 | 57.5444 | 27.767 | 3984.772 | 0.035837
20131018 | 128183 | 60.1316 | 28.005 | 4587.1856 | 0.035786
20131019 | 113445 | 60.7763 | 28.1233 | 4055.4794 | 0.035748
20131020 | 103486 | 62.6426 | 28.1368 | 3694.7423 | 0.035703
20131021 | 111061 | 57.0322 | 27.4386 | 4003.4629 | 0.036047
20131022 | 117309 | 56.6206 | 27.2677 | 4193.2816 | 0.035746
20131023 | 132290 | 56.398 | 27.1025 | 4780.7913 | 0.036139
20131024 | 136219 | 54.7197 | 26.9817 | 4863.1618 | 0.035701
20131025 | 131607 | 52.3607 | 27.0479 | 4631.5694 | 0.035192
20131026 | 130888 | 53.5201 | 26.9392 | 4616.6044 | 0.035271
20131027 | 112978 | 56.3229 | 27.0415 | 4002.6282 | 0.035428
20131028 | 106492 | 58.0788 | 27.0543 | 3753.689 | 0.035249
20131029 | 123821 | 56.6658 | 27.0408 | 4383.8181 | 0.035404
20131030 | 121873 | 57.5891 | 27.1403 | 4321.2814 | 0.035457
20131031 | 118586 | 57.4965 | 27.1028 | 4179.7946 | 0.035247
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 105024.5484 | 56.5467 | 27.3955 | 3744.0802 | 0.03565 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3255761 |  |  | 116066.4851 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -116066.4851
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 1 | 724448 | 0 | 211068 | 0 | 2 | 0 | 312.4548 | 28.9 | 0 | 3387 | 3387 | 1 | 8406.5427 | 35196.513 | 944.6432 | 3387 | 119610.7873 | 28.473 | 119.2106 | 112.9895 | 724448 |  |  |  | 724448 | 724448 |  | 0 | 3387 | 3387 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 2 | 727835 | 0 | 211222 | 0 | 2 | 0 | 311.7455 | 29.4 | 0 | 2997 | 2997 | 2 | 8445.3186 | 35358.86 | 949.0005 | 2997 | 105838.066 | 25.3106 | 105.9705 | 100.4404 | 727835 |  |  |  | 727835 | 727835 |  | 0 | 2997 | 2997 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 3 | 730832 | 0 | 211358 | 0 | 2 | 0 | 311.1663 | 29.4 | 0 | 2673 | 2673 | 3 | 8509.6304 | 35628.1207 | 956.2272 | 2673 | 94396.1129 | 22.7462 | 95.234 | 90.2641 | 730832 |  |  |  | 730832 | 730832 |  | 0 | 2673 | 2673 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 4 | 733505 | 0 | 211479 | 0 | 2 | 0 | 313.5539 | 29 | 0 | 2135 | 2135 | 4 | 8525.1499 | 35693.0975 | 957.9711 | 2135 | 75396.8204 | 18.2012 | 76.2048 | 72.228 | 733505 |  |  |  | 733505 | 733505 |  | 0 | 2135 | 2135 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 5 | 735640 | 0 | 211575 | 0 | 2 | 0 | 315.2338 | 30 | 0 | 1044 | 1044 | 5 | 8394.1708 | 35144.7144 | 943.253 | 1044 | 36868.5155 | 8.7635 | 36.6911 | 34.7763 | 735640 |  |  |  | 735640 | 735640 |  | 0 | 1044 | 1044 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 6 | 736684 | 0 | 211623 | 0 | 2 | 0 | 315.7939 | 29.9 | 0 | 467 | 467 | 6 | 8541.3364 | 35760.8672 | 959.79 | 467 | 16491.9509 | 3.9888 | 16.7003 | 15.8288 | 736684 |  |  |  | 736684 | 736684 |  | 0 | 467 | 467 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 7 | 737151 | 0 | 211643 | 0 | 2 | 0 | 316.6715 | 29.4 | 0 | 2087 | 2087 | 7 | 8567.2244 | 35869.2551 | 962.699 | 2087 | 73701.7163 | 17.8798 | 74.8591 | 70.9526 | 737151 |  |  |  | 737151 | 737151 |  | 0 | 2087 | 2087 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 8 | 739238 | 0 | 211737 | 0 | 2 | 0 | 316.1283 | 27.6 | 0 | 2280 | 2280 | 8 | 8615.7294 | 36072.336 | 968.1495 | 2280 | 80517.4476 | 19.6439 | 82.2449 | 77.9529 | 739238 |  |  |  | 739238 | 739238 |  | 0 | 2280 | 2280 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 9 | 741518 | 0 | 211838 | 0 | 2 | 0 | 316.254 | 27 | 0 | 1925 | 1925 | 9 | 8622.1016 | 36099.0148 | 968.8656 | 1925 | 67980.7397 | 16.5975 | 69.4906 | 65.8642 | 741518 |  |  |  | 741518 | 741518 |  | 0 | 1925 | 1925 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 10 | 743443 | 0 | 211924 | 0 | 2 | 0 | 316.0844 | 27 | 0 | 1188 | 1188 | 10 | 8631.0124 | 36136.3227 | 969.8669 | 1188 | 41953.828 | 10.2536 | 42.93 | 40.6896 | 743443 |  |  |  | 743443 | 743443 |  | 0 | 1188 | 1188 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 11 | 744631 | 0 | 211980 | 0 | 2 | 0 | 297.6638 | 28.1 | 0 | 724 | 724 | 11 | 8641.9889 | 36182.279 | 971.1003 | 724 | 25567.8211 | 6.2568 | 26.196 | 24.8289 | 744631 |  |  |  | 744631 | 744631 |  | 0 | 724 | 724 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 12 | 745355 | 0 | 212013 | 0 | 2 | 0 | 311.6992 | 28.4 | 0 | 1014 | 1014 | 12 | 8593.7416 | 35980.2773 | 965.6787 | 1014 | 35809.0754 | 8.7141 | 36.484 | 34.5801 | 745355 |  |  |  | 745355 | 745355 |  | 0 | 1014 | 1014 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 13 | 746369 | 0 | 212059 | 0 | 2 | 0 | 314.2287 | 28.5 | 0 | 458 | 458 | 13 | 8447.0692 | 35366.1895 | 949.1972 | 458 | 16174.1189 | 3.8688 | 16.1977 | 15.3524 | 746369 |  |  |  | 746369 | 746369 |  | 0 | 458 | 458 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 14 | 746827 | 0 | 212079 | 0 | 2 | 0 | 315.0633 | 27.9 | 0 | 3003 | 3003 | 14 | 8591.9158 | 35972.6329 | 965.4736 | 3003 | 106049.954 | 25.8015 | 108.0258 | 102.3884 | 746827 |  |  |  | 746827 | 746827 |  | 0 | 3003 | 3003 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 15 | 749830 | 0 | 212213 | 0 | 2 | 0 | 315.008 | 27.9 | 0 | 3374 | 3374 | 15 | 8548.8846 | 35792.4699 | 960.6382 | 3374 | 119151.6966 | 28.8439 | 120.7638 | 114.4617 | 749830 |  |  |  | 749830 | 749830 |  | 0 | 3374 | 3374 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 16 | 753204 | 0 | 212364 | 0 | 2 | 0 | 313.47 | 28.4 | 0 | 3026 | 3026 | 16 | 8535.9898 | 35738.4821 | 959.1892 | 3026 | 106862.1914 | 25.8299 | 108.1446 | 102.5011 | 753204 |  |  |  | 753204 | 753204 |  | 0 | 3026 | 3026 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 17 | 756230 | 0 | 212500 | 0 | 2 | 0 | 313.5779 | 28.7 | 0 | 2881 | 2881 | 17 | 8559.5636 | 35837.1808 | 961.8382 | 2881 | 101741.5643 | 24.6601 | 103.2469 | 97.8589 | 756230 |  |  |  | 756230 | 756230 |  | 0 | 2881 | 2881 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 18 | 759111 | 0 | 212629 | 0 | 2 | 0 | 313.5063 | 28.3 | 0 | 3632 | 3632 | 18 | 8547.3929 | 35786.2246 | 960.4705 | 3632 | 128262.8814 | 31.0441 | 129.9756 | 123.1927 | 759111 |  |  |  | 759111 | 759111 |  | 0 | 3632 | 3632 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 19 | 762743 | 0 | 212792 | 0 | 2 | 0 | 312.6909 | 28.7 | 0 | 1488 | 1488 | 19 | 8538.3633 | 35748.4194 | 959.4559 | 1488 | 52548.229 | 12.7051 | 53.1936 | 50.4177 | 762743 |  |  |  | 762743 | 762743 |  | 0 | 1488 | 1488 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 20 | 764231 | 0 | 212860 | 0 | 2 | 0 | 313.8609 | 28.5 | 0 | 378 | 378 | 20 | 8527.4728 | 35702.823 | 958.2321 | 378 | 13348.9453 | 3.2234 | 13.4957 | 12.7914 | 764231 |  |  |  | 764231 | 764231 |  | 0 | 378 | 378 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 21 | 764609 | 0 | 212877 | 0 | 2 | 0 | 314.6718 | 28.7 | 0 | 3329 | 3329 | 21 | 8609.7792 | 36047.4236 | 967.4809 | 3329 | 117562.5364 | 28.662 | 120.0019 | 113.7395 | 764609 |  |  |  | 764609 | 764609 |  | 0 | 3329 | 3329 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 22 | 767938 | 0 | 213026 | 0 | 2 | 0 | 313.9769 | 28.7 | 0 | 3182 | 3182 | 22 | 8537.6919 | 35745.6083 | 959.3804 | 3182 | 112371.2799 | 27.1669 | 113.7425 | 107.8068 | 767938 |  |  |  | 767938 | 767938 |  | 0 | 3182 | 3182 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 23 | 771120 | 0 | 213169 | 0 | 2 | 0 | 313.354 | 27.7 | 0 | 3273 | 3273 | 23 | 8631.585 | 36138.7202 | 969.9312 | 3273 | 115584.9149 | 28.2512 | 118.282 | 112.1094 | 771120 |  |  |  | 771120 | 771120 |  | 0 | 3273 | 3273 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 24 | 774393 | 0 | 213316 | 0 | 2 | 0 | 312.3713 | 27 | 0 | 3171 | 3171 | 24 | 8527.0501 | 35701.0534 | 958.1846 | 3171 | 111982.8186 | 27.0393 | 113.208 | 107.3002 | 774393 |  |  |  | 774393 | 774393 |  | 0 | 3171 | 3171 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 25 | 777564 | 0 | 213457 | 0 | 2 | 0 | 312.7654 | 26.5 | 0 | 3240 | 3240 | 25 | 8405.5663 | 35192.4248 | 944.5335 | 3240 | 114419.5308 | 27.234 | 114.0235 | 108.0731 | 777564 |  |  |  | 777564 | 777564 |  | 0 | 3240 | 3240 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 26 | 780804 | 0 | 213602 | 0 | 2 | 0 | 313.3617 | 26.4 | 0 | 1348 | 1348 | 26 | 8424.4318 | 35271.4109 | 946.6534 | 1348 | 47604.1752 | 11.3561 | 47.5459 | 45.0647 | 780804 |  |  |  | 780804 | 780804 |  | 0 | 1348 | 1348 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 27 | 782152 | 0 | 213662 | 0 | 2 | 0 | 313.3617 | 26.4 | 0 | 242 | 242 | 27 | 8461.9247 | 35428.3863 | 950.8665 | 242 | 8546.1501 | 2.0478 | 8.5737 | 8.1262 | 782152 |  |  |  | 782152 | 782152 |  | 0 | 242 | 242 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 28 | 782394 | 0 | 213673 | 0 | 2 | 0 | 313.3617 | 26.4 | 0 | 2755 | 2755 | 28 | 8418.9725 | 35248.5539 | 946.0399 | 2755 | 97291.9159 | 23.1943 | 97.1098 | 92.042 | 782394 |  |  |  | 782394 | 782394 |  | 0 | 2755 | 2755 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 29 | 785149 | 0 | 213795 | 0 | 2 | 0 | 315.0305 | 26.4 | 0 | 2784 | 2784 | 29 | 8456.2147 | 35404.4797 | 950.2248 | 2784 | 98316.0413 | 23.5421 | 98.5661 | 93.4223 | 785149 |  |  |  | 785149 | 785149 |  | 0 | 2784 | 2784 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 30 | 787933 | 0 | 213795 | 0 | 2 | 0 | 315.0305 | 26.4 | 0 | 2513 | 2513 | 30 | 8468.8185 | 35457.2494 | 951.6411 | 2513 | 88745.7657 | 21.2821 | 89.1041 | 84.4541 | 787933 |  |  |  | 787933 | 787933 |  | 0 | 2513 | 2513 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 31 | 790446 | 0 | 213795 | 0 | 2 | 0 | 315.0305 | 26.4 | 0 | 2720 | 2720 | 31 | 8418.5889 | 35246.948 | 945.9968 | 2720 | 96055.9024 | 22.8986 | 95.8717 | 90.8686 | 790446 |  |  |  | 790446 | 790446 |  | 0 | 2720 | 2720 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 1 | 793166 | 0 | 213795 | 0 | 2 | 0 | 315.0305 | 26.4 | 0 | 2480 | [10 empty] | 793166 |  |  |  | 793166 | 793166
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 316.6715 | 30 | m3 | 68718 |  | Promedio | 8521.0072 | 35675.7529 | 957.5056 | 68718 | 2426753.4931 | 585.4802 | 2451.2887 | 2323.3668 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 23443327 | total |  |  | 68718 | total
[10 empty] | Promedio | 313.5376 | 27.95 | cft | 2426753.4931 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 297.6638 | 26.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 344.8913 | 30.745
[10 empty] | min | 282.1838 | 25.155
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 1 | 9882 | 0 | 235306 | 0 | 96 | 0 | 311.8597 | 28.2 | 0 | 11135 | 11135 | 1 | 8406.5427 | 35196.513 | 944.6432 | 11135 | 393228.8504 | 93.6069 | 391.9132 | 371.461 | 9882 |  |  |  | 9882 | 9882 |  | 0 | 11135 | 11135 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 2 | 21017 | 0 | 235817 | 0 | 96 | 0 | 308.816 | 29.3 | 0 | 23514 | 23514 | 2 | 8445.3186 | 35358.86 | 949.0005 | 23514 | 830389.1504 | 198.5832 | 831.4282 | 788.0397 | 21017 |  |  |  | 21017 | 21017 |  | 0 | 23514 | 23514 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 3 | 44531 | 0 | 236915 | 0 | 96 | 0 | 303.9167 | 28.9 | 0 | 30088 | 30088 | 3 | 8509.6304 | 35628.1207 | 956.2272 | 30088 | 1062547.791 | 256.0378 | 1071.9789 | 1016.0371 | 44531 |  |  |  | 44531 | 44531 |  | 0 | 30088 | 30088 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 4 | 74619 | 0 | 238324 | 0 | 96 | 0 | 302.109 | 28.4 | 0 | 31114 | 31114 | 4 | 8525.1499 | 35693.0975 | 957.9711 | 31114 | 1098780.6424 | 265.2515 | 1110.555 | 1052.6001 | 74619 |  |  |  | 74619 | 74619 |  | 0 | 31114 | 31114 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 5 | 105733 | 0 | 239773 | 0 | 96 | 0 | 304.1973 | 29.3 | 0 | 30715 | 30715 | 5 | 8394.1708 | 35144.7144 | 943.253 | 30715 | 1084690.0891 | 257.827 | 1079.4699 | 1023.1372 | 105733 |  |  |  | 105733 | 105733 |  | 0 | 30715 | 30715 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 6 | 136448 | 0 | 241199 | 0 | 96 | 0 | 305.8286 | 29.5 | 0 | 31261 | 31261 | 6 | 8541.3364 | 35760.8672 | 959.79 | 31261 | 1103971.8989 | 267.0107 | 1117.9205 | 1059.5812 | 136448 |  |  |  | 136448 | 136448 |  | 0 | 31261 | 31261 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 7 | 167709 | 0 | 242647 | 0 | 96 | 0 | 306.2734 | 29.1 | 0 | 32630 | 32630 | 7 | 8567.2244 | 35869.2551 | 962.699 | 32630 | 1152317.6821 | 279.5485 | 1170.4138 | 1109.3351 | 167709 |  |  |  | 167709 | 167709 |  | 0 | 32630 | 32630 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 8 | 200339 | 0 | 244167 | 0 | 96 | 0 | 303.5951 | 28.1 | 0 | 32929 | 32929 | 8 | 8615.7294 | 36072.336 | 968.1495 | 32929 | 1162876.7684 | 283.7074 | 1187.826 | 1125.8386 | 200339 |  |  |  | 200339 | 200339 |  | 0 | 32929 | 32929 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 9 | 233268 | 0 | 245683 | 0 | 96 | 0 | 304.2438 | 27.3 | 0 | 32867 | 32867 | 9 | 8622.1016 | 36099.0148 | 968.8656 | 32867 | 1160687.2589 | 283.3826 | 1186.4663 | 1124.5499 | 233268 |  |  |  | 233268 | 233268 |  | 0 | 32867 | 32867 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 10 | 266135 | 0 | 247199 | 0 | 96 | 0 | 303.7212 | 27.3 | 0 | 32119 | 32119 | 10 | 8631.0124 | 36136.3227 | 969.8669 | 32119 | 1134271.8857 | 277.2195 | 1160.6625 | 1100.0927 | 266135 |  |  |  | 266135 | 266135 |  | 0 | 32119 | 32119 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 11 | 298254 | 0 | 248791 | 0 | 96 | 0 | 284.6191 | 28.5 | 0 | 31522 | 31522 | 11 | 8641.9889 | 36182.279 | 971.1003 | 31522 | 1113189.0277 | 272.4128 | 1140.5378 | 1081.0182 | 298254 |  |  |  | 298254 | 298254 |  | 0 | 31522 | 31522 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 12 | 329776 | 0 | 250273 | 0 | 96 | 0 | 299.8145 | 28.6 | 0 | 31348 | 31348 | 12 | 8593.7416 | 35980.2773 | 965.6787 | 31348 | 1107044.2752 | 269.3966 | 1127.9097 | 1069.0491 | 329776 |  |  |  | 329776 | 329776 |  | 0 | 31348 | 31348 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 13 | 361124 | 0 | 251725 | 0 | 96 | 0 | 303.9546 | 28.5 | 0 | 29467 | 29467 | 13 | 8447.0692 | 35366.1895 | 949.1972 | 29467 | 1040617.3809 | 248.9098 | 1042.1355 | 987.7511 | 361124 |  |  |  | 361124 | 361124 |  | 0 | 29467 | 29467 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 14 | 390591 | 0 | 253077 | 0 | 96 | 0 | 305.825 | 27.2 | 0 | 18042 | 18042 | 14 | 8591.9158 | 35972.6329 | 965.4736 | 18042 | 637147.2761 | 155.0153 | 649.0182 | 615.1489 | 390591 |  |  |  | 390591 | 390591 |  | 0 | 18042 | 18042 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 15 | 408633 | 0 | 253888 | 0 | 96 | 0 | 310.6361 | 26.7 | 0 | 33070 | 33070 | 15 | 8548.8846 | 35792.4699 | 960.6382 | 33070 | 1167856.1369 | 282.7116 | 1183.657 | 1121.8872 | 408633 |  |  |  | 408633 | 408633 |  | 0 | 33070 | 33070 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 16 | 441703 | 0 | 255435 | 0 | 96 | 0 | 300.0801 | 27.6 | 0 | 30445 | 30445 | 16 | 8535.9898 | 35738.4821 | 959.1892 | 30445 | 1075155.1282 | 259.8782 | 1088.0581 | 1031.2772 | 441703 |  |  |  | 441703 | 441703 |  | 0 | 30445 | 30445 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 17 | 472148 | 0 | 256852 | 0 | 96 | 0 | 301.7979 | 27.9 | 0 | 27999 | 27999 | 17 | 8559.5636 | 35837.1808 | 961.8382 | 27999 | 988775.4453 | 239.6592 | 1003.4052 | 951.042 | 472148 |  |  |  | 472148 | 472148 |  | 0 | 27999 | 27999 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 18 | 500147 | 0 | 258145 | 0 | 96 | 0 | 303.9933 | 27.1 | 0 | 33628 | 33628 | 18 | 8547.3929 | 35786.2246 | 960.4705 | 33628 | 1187561.7228 | 287.4317 | 1203.4192 | 1140.618 | 500147 |  |  |  | 500147 | 500147 |  | 0 | 33628 | 33628 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 19 | 533775 | 0 | 259716 | 0 | 96 | 0 | 300.1696 | 27.5 | 0 | 24718 | 24718 | 19 | 8538.3633 | 35748.4194 | 959.4559 | 24718 | 872908.0131 | 211.0513 | 883.6294 | 837.5167 | 533775 |  |  |  | 533775 | 533775 |  | 0 | 24718 | 24718 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 20 | 558493 | 0 | 260857 | 0 | 96 | 0 | 306.5254 | 27.8 | 0 | 16123 | 16123 | 20 | 8527.4728 | 35702.823 | 958.2321 | 16123 | 569378.4244 | 137.4884 | 575.6366 | 545.5967 | 558493 |  |  |  | 558493 | 558493 |  | 0 | 16123 | 16123 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 21 | 574616 | 0 | 261582 | 0 | 96 | 0 | 311.656 | 27.5 | 0 | 16520 | 16520 | 21 | 8609.7792 | 36047.4236 | 967.4809 | 16520 | 583398.3484 | 142.2336 | 595.5034 | 564.4268 | 574616 |  |  |  | 574616 | 574616 |  | 0 | 16520 | 16520 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 22 | 591136 | 0 | 262330 | 0 | 96 | 0 | 310.2274 | 28.4 | 0 | 15552 | 15552 | 22 | 8537.6919 | 35745.6083 | 959.3804 | 15552 | 549213.7478 | 132.7782 | 555.9157 | 526.9049 | 591136 |  |  |  | 591136 | 591136 |  | 0 | 15552 | 15552 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 23 | 606688 | 0 | 263037 | 0 | 96 | 0 | 309.502 | 27.7 | 0 | 31398 | 31398 | 23 | 8631.585 | 36138.7202 | 969.9312 | 31398 | 1108810.0087 | 271.0145 | 1134.6835 | 1075.4694 | 606688 |  |  |  | 606688 | 606688 |  | 0 | 31398 | 31398 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 24 | 638086 | 0 | 264509 | 0 | 96 | 0 | 299.783 | 27.4 | 0 | 33628 | 33628 | 24 | 8527.0501 | 35701.0534 | 958.1846 | 33628 | 1187561.7228 | 286.7476 | 1200.555 | 1137.9034 | 638086 |  |  |  | 638086 | 638086 |  | 0 | 33628 | 33628 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 25 | 671714 | 0 | 266079 | 0 | 96 | 0 | 299.7862 | 26.4 | 0 | 34215 | 34215 | 25 | 8405.5663 | 35192.4248 | 944.5335 | 34215 | 1208291.4341 | 287.5964 | 1204.1088 | 1141.2717 | 671714 |  |  |  | 671714 | 671714 |  | 0 | 34215 | 34215 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 26 | 705929 | 0 | 267675 | 0 | 96 | 0 | 300.2435 | 26.3 | 0 | 33429 | 33429 | 26 | 8424.4318 | 35271.4109 | 946.6534 | 33429 | 1180534.1034 | 281.6203 | 1179.088 | 1117.5566 | 705929 |  |  |  | 705929 | 705929 |  | 0 | 33429 | 33429 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 27 | 739358 | 0 | 267675 | 0 | 96 | 0 | 300.2435 | 26.3 | 0 | 25255 | 25255 | 27 | 8461.9247 | 35428.3863 | 950.8665 | 25255 | 891871.9908 | 213.7059 | 894.7439 | 848.0512 | 739358 |  |  |  | 739358 | 739358 |  | 0 | 25255 | 25255 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 28 | 764613 | 0 | 267675 | 0 | 96 | 0 | 300.2435 | 26.3 | 0 | 18323 | 18323 | 28 | 8418.9725 | 35248.5539 | 946.0399 | 18323 | 647070.6984 | 154.2608 | 645.8593 | 612.1547 | 764613 |  |  |  | 764613 | 764613 |  | 0 | 18323 | 18323 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 29 | 782936 | 0 | 271193 | 0 | 96 | 0 | 310.8746 | 26.4 | 0 | 29225 | 29225 | 29 | 8456.2147 | 35404.4797 | 950.2248 | 29225 | 1032071.2307 | 247.1329 | 1034.6959 | 980.6997 | 782936 |  |  |  | 782936 | 782936 |  | 0 | 29225 | 29225 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 30 | 812161 | 0 | 271193 | 0 | 96 | 0 | 310.8746 | 26.4 | 0 | 32631 | 32631 | 30 | 8468.8185 | 35457.2494 | 951.6411 | 32631 | 1152352.9968 | 276.346 | 1157.0055 | 1096.6265 | 812161 |  |  |  | 812161 | 812161 |  | 0 | 32631 | 32631 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 31 | 844792 | 0 | 271193 | 0 | 96 | 0 | 310.8746 | 26.4 | 0 | 28338 | 28338 | 31 | 8418.5889 | 35246.948 | 945.9968 | 28338 | 1000747.1185 | 238.566 | 998.828 | 946.7036 | 844792 |  |  |  | 844792 | 844792 |  | 0 | 28338 | 28338 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 1 | 873130 | 0 | 271193 | 0 | 96 | 0 | 310.8746 | 26.4 | 0 | 17436 | [10 empty] | 873130 |  |  |  | 873130 | 873130
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 311.8597 | 29.5 | m3 | 863248 |  | Promedio | 8521.0072 | 35675.7529 | 957.5056 | 863248 | 30485318.2482 | 7358.1323 | 30807.0282 | 29199.346 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 13286354 | total |  |  | 863248 | total
[10 empty] | Promedio | 304.5987 | 27.6469 | cft | 30485318.2482 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 284.6191 | 26.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 335.0586 | 30.4116
[10 empty] | min | 274.1389 | 24.8822
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 1 | 414704 | 0 | 381531 | 0 | 7 | 0 | 312.0675 | 31.5 | 0 | 3429 | 3429 | 1 | 8406.5427 | 35196.513 | 944.6432 | 3429 | 121094.0034 | 28.826 | 120.6888 | 114.3906 | 414704 |  |  |  | 414704 | 414704 |  | 0 | 3429 | 3429 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 2 | 418133 | 0 | 381689 | 0 | 7 | 0 | 309.9868 | 31.5 | 0 | 3012 | 3012 | 2 | 8445.3186 | 35358.86 | 949.0005 | 3012 | 106367.786 | 25.4373 | 106.5009 | 100.9431 | 418133 |  |  |  | 418133 | 418133 |  | 0 | 3012 | 3012 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 3 | 421145 | 0 | 381830 | 0 | 7 | 0 | 307.0582 | 31.4 | 0 | 5432 | 5432 | 3 | 8509.6304 | 35628.1207 | 956.2272 | 5432 | 191829.2874 | 46.2243 | 193.532 | 183.4324 | 421145 |  |  |  | 421145 | 421145 |  | 0 | 5432 | 5432 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 4 | 426577 | 0 | 382083 | 0 | 7 | 0 | 306.6631 | 31.1 | 0 | 2716 | 2716 | 4 | 8525.1499 | 35693.0975 | 957.9711 | 2716 | 95914.6437 | 23.1543 | 96.9425 | 91.8835 | 426577 |  |  |  | 426577 | 426577 |  | 0 | 2716 | 2716 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 5 | 429293 | 0 | 382210 | 0 | 7 | 0 | 309.0022 | 31 | 0 | 109 | 109 | 5 | 8394.1708 | 35144.7144 | 943.253 | 109 | 3849.299 | 0.91496 | 3.8308 | 3.6309 | 429293 |  |  |  | 429293 | 429293 |  | 0 | 109 | 109 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 6 | 429402 | 0 | 382215 | 0 | 7 | 0 | 310.5603 | 31.2 | 0 | 595 | 595 | 6 | 8541.3364 | 35760.8672 | 959.79 | 595 | 21012.2287 | 5.0821 | 21.2777 | 20.1673 | 429402 |  |  |  | 429402 | 429402 |  | 0 | 595 | 595 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 7 | 429997 | 0 | 382243 | 0 | 7 | 0 | 311.1053 | 30.8 | 0 | 4226 | 4226 | 7 | 8567.2244 | 35869.2551 | 962.699 | 4226 | 149239.7954 | 36.2051 | 151.5835 | 143.673 | 429997 |  |  |  | 429997 | 429997 |  | 0 | 4226 | 4226 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 8 | 434223 | 0 | 382438 | 0 | 7 | 0 | 308.8406 | 30.5 | 0 | 3243 | 3243 | 8 | 8615.7294 | 36072.336 | 968.1495 | 3243 | 114525.4748 | 27.9408 | 116.9826 | 110.8778 | 434223 |  |  |  | 434223 | 434223 |  | 0 | 3243 | 3243 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 9 | 437466 | 0 | 382586 | 0 | 7 | 0 | 309.4378 | 29.3 | 0 | 4194 | 4194 | 9 | 8622.1016 | 36099.0148 | 968.8656 | 4194 | 148109.726 | 36.1611 | 151.3993 | 143.4984 | 437466 |  |  |  | 437466 | 437466 |  | 0 | 4194 | 4194 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 10 | 441660 | 0 | 382779 | 0 | 7 | 0 | 308.8644 | 29.3 | 0 | 5090 | 5090 | 10 | 8631.0124 | 36136.3227 | 969.8669 | 5090 | 179751.6703 | 43.9319 | 183.9339 | 174.3352 | 441660 |  |  |  | 441660 | 441660 |  | 0 | 5090 | 5090 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 11 | 446750 | 0 | 383029 | 0 | 7 | 0 | 289.9073 | 30.9 | 0 | 4008 | 4008 | 11 | 8641.9889 | 36182.279 | 971.1003 | 4008 | 141541.1974 | 34.6371 | 145.0186 | 137.4507 | 446750 |  |  |  | 446750 | 446750 |  | 0 | 4008 | 4008 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 12 | 450758 | 0 | 383217 | 0 | 7 | 0 | 304.7914 | 31.1 | 0 | 98 | 98 | 12 | 8593.7416 | 35980.2773 | 965.6787 | 98 | 3460.8377 | 0.84219 | 3.5261 | 3.3421 | 450758 |  |  |  | 450758 | 450758 |  | 0 | 98 | 98 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 13 | 450856 | 0 | 383222 | 0 | 7 | 0 | 308.845 | 30 | 0 | 54 | 54 | 13 | 8447.0692 | 35366.1895 | 949.1972 | 54 | 1906.9922 | 0.45614 | 1.9098 | 1.8101 | 450856 |  |  |  | 450856 | 450856 |  | 0 | 54 | 54 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 14 | 450910 | 0 | 383224 | 0 | 7 | 0 | 310.2274 | 28.1 | 0 | 3396 | 3396 | 14 | 8591.9158 | 35972.6329 | 965.4736 | 3396 | 119928.6193 | 29.1781 | 122.1631 | 115.7879 | 450910 |  |  |  | 450910 | 450910 |  | 0 | 3396 | 3396 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 15 | 454306 | 0 | 383377 | 0 | 7 | 0 | 312.4351 | 29.4 | 0 | 5292 | 5292 | 15 | 8548.8846 | 35792.4699 | 960.6382 | 5292 | 186885.2336 | 45.2407 | 189.4138 | 179.5291 | 454306 |  |  |  | 454306 | 454306 |  | 0 | 5292 | 5292 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 16 | 459598 | 0 | 383624 | 0 | 7 | 0 | 305.5612 | 30.4 | 0 | 5877 | 5877 | 16 | 8535.9898 | 35738.4821 | 959.1892 | 5877 | 207544.3156 | 50.166 | 210.0351 | 199.0743 | 459598 |  |  |  | 459598 | 459598 |  | 0 | 5877 | 5877 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 17 | 465475 | 0 | 383896 | 0 | 7 | 0 | 306.4922 | 30.9 | 0 | 2530 | 2530 | 17 | 8559.5636 | 35837.1808 | 961.8382 | 2530 | 89346.1151 | 21.6557 | 90.6681 | 85.9365 | 465475 |  |  |  | 465475 | 465475 |  | 0 | 2530 | 2530 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 18 | 468005 | 0 | 384014 | 0 | 7 | 0 | 308.2502 | 29.5 | 0 | 2690 | 2690 | 18 | 8547.3929 | 35786.2246 | 960.4705 | 2690 | 94996.4623 | 22.9925 | 96.2649 | 91.2413 | 468005 |  |  |  | 468005 | 468005 |  | 0 | 2690 | 2690 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 19 | 470695 | 0 | 384138 | 0 | 7 | 0 | 305.6893 | 30.4 | 0 | 663 | 663 | 19 | 8538.3633 | 35748.4194 | 959.4559 | 663 | 23413.6262 | 5.6609 | 23.7012 | 22.4643 | 470695 |  |  |  | 470695 | 470695 |  | 0 | 663 | 663 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 20 | 471358 | 0 | 384169 | 0 | 7 | 0 | 309.9579 | 29.9 | 0 | 89 | 89 | 20 | 8527.4728 | 35702.823 | 958.2321 | 89 | 3143.0056 | 0.75895 | 3.1776 | 3.0117 | 471358 |  |  |  | 471358 | 471358 |  | 0 | 89 | 89 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 21 | 471447 | 0 | 384173 | 0 | 7 | 0 | 313.1637 | 28.7 | 0 | 2368 | 2368 | 21 | 8609.7792 | 36047.4236 | 967.4809 | 2368 | 83625.1386 | 20.388 | 85.3603 | 80.9057 | 471447 |  |  |  | 471447 | 471447 |  | 0 | 2368 | 2368 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 22 | 473815 | 0 | 384280 | 0 | 7 | 0 | 311.8969 | 30.9 | 0 | 4484 | 4484 | 22 | 8537.6919 | 35745.6083 | 959.3804 | 4484 | 158350.9803 | 38.283 | 160.2833 | 151.9188 | 473815 |  |  |  | 473815 | 473815 |  | 0 | 4484 | 4484 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 23 | 478299 | 0 | 384485 | 0 | 7 | 0 | 311.0157 | 30 | 0 | 6147 | 6147 | 23 | 8631.585 | 36138.7202 | 969.9312 | 6147 | 217079.2765 | 53.0584 | 222.1447 | 210.552 | 478299 |  |  |  | 478299 | 478299 |  | 0 | 6147 | 6147 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 24 | 484446 | 0 | 384771 | 0 | 7 | 0 | 304.7473 | 30.1 | 0 | 4510 | 4510 | 24 | 8527.0501 | 35701.0534 | 958.1846 | 4510 | 159269.1617 | 38.457 | 161.0118 | 152.6093 | 484446 |  |  |  | 484446 | 484446 |  | 0 | 4510 | 4510 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 25 | 488956 | 0 | 384979 | 0 | 7 | 0 | 305.1882 | 28.6 | 0 | 3846 | 3846 | 25 | 8405.5663 | 35192.4248 | 944.5335 | 3846 | 135820.2208 | 32.3278 | 135.3501 | 128.2867 | 488956 |  |  |  | 488956 | 488956 |  | 0 | 3846 | 3846 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 26 | 492802 | 0 | 385157 | 0 | 7 | 0 | 305.7875 | 28 | 0 | 35 | 35 | 26 | 8424.4318 | 35271.4109 | 946.6534 | 35 | 1236.0134 | 0.29486 | 1.2345 | 1.1701 | 492802 |  |  |  | 492802 | 492802 |  | 0 | 35 | 35 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 27 | 492837 | 0 | 385159 | 0 | 7 | 0 | 305.7875 | 28 | 0 | 275 | 275 | 27 | 8461.9247 | 35428.3863 | 950.8665 | 275 | 9711.5343 | 2.327 | 9.7428 | 9.2344 | 492837 |  |  |  | 492837 | 492837 |  | 0 | 275 | 275 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 28 | 493112 | 0 | 385171 | 0 | 7 | 0 | 305.7875 | 28 | 0 | 4371 | 4371 | 28 | 8418.9725 | 35248.5539 | 946.0399 | 4371 | 154360.4226 | 36.7993 | 154.0714 | 146.0311 | 493112 |  |  |  | 493112 | 493112 |  | 0 | 4371 | 4371 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 29 | 497483 | 0 | 385368 | 0 | 7 | 0 | 312.506 | 28.1 | 0 | 3233 | 3233 | 29 | 8456.2147 | 35404.4797 | 950.2248 | 3233 | 114172.3281 | 27.3389 | 114.4627 | 108.4894 | 497483 |  |  |  | 497483 | 497483 |  | 0 | 3233 | 3233 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 30 | 500716 | 0 | 385368 | 0 | 7 | 0 | 312.506 | 28.1 | 0 | 5214 | 5214 | 30 | 8468.8185 | 35457.2494 | 951.6411 | 5214 | 184130.6894 | 44.1564 | 184.8741 | 175.2263 | 500716 |  |  |  | 500716 | 500716 |  | 0 | 5214 | 5214 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 31 | 505930 | 0 | 385368 | 0 | 7 | 0 | 312.506 | 28.1 | 0 | 3070 | 3070 | 31 | 8418.5889 | 35246.948 | 945.9968 | 3070 | 108416.0369 | 25.8451 | 108.2081 | 102.5612 | 505930 |  |  |  | 505930 | 505930 |  | 0 | 3070 | 3070 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 1 | 509000 | 0 | 385368 | 0 | 7 | 0 | 312.506 | 28.1 | 0 | 4722 | [10 empty] | 509000 |  |  |  | 509000 | 509000
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.1637 | 31.5 | m3 | 94296 |  | Promedio | 8521.0072 | 35675.7529 | 957.5056 | 94296 | 3330032.1223 | 804.742 | 3369.2937 | 3193.4652 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 14251154 | total |  |  | 94296 | total
[10 empty] | Promedio | 308.4107 | 29.7781 | cft | 3330032.1223 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 289.9073 | 28 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 339.2517 | 32.7559
[10 empty] | min | 277.5696 | 26.8003
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 1 | 180531 | 0 | 619281 | 0 | 3 | 0 | 312.0254 | 28.6 | 0 | 10939 | 10939 | 1 | 8406.5427 | 35196.513 | 944.6432 | 10939 | 386307.1751 | 91.9592 | 385.0147 | 364.9224 | 180531 |  |  |  | 180531 | 180531 |  | 0 | 10939 | 10939 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 2 | 191470 | 0 | 619778 | 0 | 3 | 0 | 311.4438 | 29.1 | 0 | 9799 | 9799 | 2 | 8445.3186 | 35358.86 | 949.0005 | 9799 | 346048.4513 | 82.7557 | 346.4815 | 328.4001 | 191470 |  |  |  | 191470 | 191470 |  | 0 | 9799 | 9799 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 3 | 201269 | 0 | 620223 | 0 | 3 | 0 | 311.0774 | 28.9 | 0 | 10826 | 10826 | 3 | 8509.6304 | 35628.1207 | 956.2272 | 10826 | 382316.6174 | 92.1253 | 385.71 | 365.5815 | 201269 |  |  |  | 201269 | 201269 |  | 0 | 10826 | 10826 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 4 | 212095 | 0 | 620711 | 0 | 3 | 0 | 313.5418 | 28.6 | 0 | 9502 | 9502 | 4 | 8525.1499 | 35693.0975 | 957.9711 | 9502 | 335559.9943 | 81.006 | 339.1558 | 321.4568 | 212095 |  |  |  | 212095 | 212095 |  | 0 | 9502 | 9502 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 5 | 221597 | 0 | 621138 | 0 | 3 | 0 | 315.2519 | 29.1 | 0 | 9658 | 9658 | 5 | 8394.1708 | 35144.7144 | 943.253 | 9658 | 341069.0829 | 81.0709 | 339.4277 | 321.7144 | 221597 |  |  |  | 221597 | 221597 |  | 0 | 9658 | 9658 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 6 | 231255 | 0 | 621571 | 0 | 3 | 0 | 315.7149 | 29.6 | 0 | 6131 | 6131 | 6 | 8541.3364 | 35760.8672 | 959.79 | 6131 | 216514.2418 | 52.3669 | 219.2499 | 207.8082 | 231255 |  |  |  | 231255 | 231255 |  | 0 | 6131 | 6131 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 7 | 237386 | 0 | 621845 | 0 | 3 | 0 | 316.7358 | 27.7 | 0 | 9634 | 9634 | 7 | 8567.2244 | 35869.2551 | 962.699 | 9634 | 340221.5308 | 82.5366 | 345.5644 | 327.5309 | 237386 |  |  |  | 237386 | 237386 |  | 0 | 9634 | 9634 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 8 | 247020 | 0 | 622272 | 0 | 3 | 0 | 316.219 | 26.9 | 0 | 9580 | 9580 | 8 | 8615.7294 | 36072.336 | 968.1495 | 9580 | 338314.5386 | 82.5387 | 345.573 | 327.5391 | 247020 |  |  |  | 247020 | 247020 |  | 0 | 9580 | 9580 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 9 | 256600 | 0 | 622696 | 0 | 3 | 0 | 316.3725 | 27.4 | 0 | 11314 | 11314 | 9 | 8622.1016 | 36099.0148 | 968.8656 | 11314 | 399550.1764 | 97.5505 | 408.4243 | 387.1104 | 256600 |  |  |  | 256600 | 256600 |  | 0 | 11314 | 11314 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 10 | 267914 | 0 | 623196 | 0 | 3 | 0 | 316.0656 | 26.8 | 0 | 11823 | 11823 | 10 | 8631.0124 | 36136.3227 | 969.8669 | 11823 | 417525.3434 | 102.0445 | 427.2397 | 404.944 | 267914 |  |  |  | 267914 | 267914 |  | 0 | 11823 | 11823 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 11 | 279737 | 0 | 623755 | 0 | 3 | 0 | 297.6006 | 28.4 | 0 | 10956 | 10956 | 11 | 8641.9889 | 36182.279 | 971.1003 | 10956 | 386907.5245 | 94.6816 | 396.413 | 375.726 | 279737 |  |  |  | 279737 | 279737 |  | 0 | 10956 | 10956 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 12 | 290693 | 0 | 624251 | 0 | 3 | 0 | 311.646 | 28.8 | 0 | 10235 | 10235 | 12 | 8593.7416 | 35980.2773 | 965.6787 | 10235 | 361445.6474 | 87.9569 | 368.2581 | 349.0404 | 290693 |  |  |  | 290693 | 290693 |  | 0 | 10235 | 10235 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 13 | 300928 | 0 | 624708 | 0 | 3 | 0 | 314.1556 | 28.7 | 0 | 8103 | 8103 | 13 | 8447.0692 | 35366.1895 | 949.1972 | 8103 | 286154.771 | 68.4466 | 286.5722 | 271.6173 | 300928 |  |  |  | 300928 | 300928 |  | 0 | 8103 | 8103 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 14 | 309031 | 0 | 625069 | 0 | 3 | 0 | 315.0561 | 27.7 | 0 | 9442 | 9442 | 14 | 8591.9158 | 35972.6329 | 965.4736 | 9442 | 333441.1141 | 81.1249 | 339.6536 | 321.9286 | 309031 |  |  |  | 309031 | 309031 |  | 0 | 9442 | 9442 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 15 | 318473 | 0 | 625488 | 0 | 3 | 0 | 314.8838 | 27.3 | 0 | 9155 | 9155 | 15 | 8548.8846 | 35792.4699 | 960.6382 | 9155 | 323305.8038 | 78.265 | 327.6801 | 310.5799 | 318473 |  |  |  | 318473 | 318473 |  | 0 | 9155 | 9155 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 16 | 327628 | 0 | 625897 | 0 | 3 | 0 | 313.7125 | 27.9 | 0 | 10014 | 10014 | 16 | 8535.9898 | 35738.4821 | 959.1892 | 10014 | 353641.1054 | 85.4794 | 357.8852 | 339.2087 | 327628 |  |  |  | 327628 | 327628 |  | 0 | 10014 | 10014 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 17 | 337642 | 0 | 626345 | 0 | 3 | 0 | 313.695 | 28.3 | 0 | 9262 | 9262 | 17 | 8559.5636 | 35837.1808 | 961.8382 | 9262 | 327084.4735 | 79.2787 | 331.924 | 314.6023 | 337642 |  |  |  | 337642 | 337642 |  | 0 | 9262 | 9262 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 18 | 346904 | 0 | 626759 | 0 | 3 | 0 | 313.5359 | 27.6 | 0 | 9697 | 9697 | 18 | 8547.3929 | 35786.2246 | 960.4705 | 9697 | 342446.355 | 82.8841 | 347.019 | 328.9096 | 346904 |  |  |  | 346904 | 346904 |  | 0 | 9697 | 9697 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 19 | 356601 | 0 | 627194 | 0 | 3 | 0 | 312.8636 | 28.1 | 0 | 10145 | 10145 | 19 | 8538.3633 | 35748.4194 | 959.4559 | 10145 | 358267.3271 | 86.6217 | 362.6677 | 343.7417 | 356601 |  |  |  | 356601 | 356601 |  | 0 | 10145 | 10145 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 20 | 366746 | 0 | 627649 | 0 | 3 | 0 | 313.7141 | 28.4 | 0 | 6722 | 6722 | 20 | 8527.4728 | 35702.823 | 958.2321 | 6722 | 237385.2117 | 57.3217 | 239.9944 | 227.4701 | 366746 |  |  |  | 366746 | 366746 |  | 0 | 6722 | 6722 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 21 | 373468 | 0 | 627949 | 0 | 3 | 0 | 314.5643 | 28.3 | 0 | 9464 | 9464 | 21 | 8609.7792 | 36047.4236 | 967.4809 | 9464 | 334218.0369 | 81.483 | 341.1528 | 323.3496 | 373468 |  |  |  | 373468 | 373468 |  | 0 | 9464 | 9464 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 22 | 382932 | 0 | 628372 | 0 | 3 | 0 | 313.8372 | 28.6 | 0 | 9643 | 9643 | 22 | 8537.6919 | 35745.6083 | 959.3804 | 9643 | 340539.3628 | 82.329 | 344.6949 | 326.7068 | 382932 |  |  |  | 382932 | 382932 |  | 0 | 9643 | 9643 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 23 | 392575 | 0 | 628805 | 0 | 3 | 0 | 313.234 | 28 | 0 | 8998 | 8998 | 23 | 8631.585 | 36138.7202 | 969.9312 | 8998 | 317761.4007 | 77.667 | 325.1762 | 308.2067 | 392575 |  |  |  | 392575 | 392575 |  | 0 | 8998 | 8998 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 24 | 401573 | 0 | 629208 | 0 | 3 | 0 | 312.624 | 27.4 | 0 | 9639 | 9639 | 24 | 8527.0501 | 35701.0534 | 958.1846 | 9639 | 340398.1041 | 82.1922 | 344.1225 | 326.1642 | 401573 |  |  |  | 401573 | 401573 |  | 0 | 9639 | 9639 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 25 | 411212 | 0 | 629639 | 0 | 3 | 0 | 312.988 | 27.1 | 0 | 8465 | 8465 | 25 | 8405.5663 | 35192.4248 | 944.5335 | 8465 | 298938.6815 | 71.1531 | 297.9039 | 282.3576 | 411212 |  |  |  | 411212 | 411212 |  | 0 | 8465 | 8465 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 26 | 419677 | 0 | 630018 | 0 | 3 | 0 | 313.6889 | 27.2 | 0 | 6535 | 6535 | 26 | 8424.4318 | 35271.4109 | 946.6534 | 6535 | 230781.3685 | 55.0537 | 230.4987 | 218.47 | 419677 |  |  |  | 419677 | 419677 |  | 0 | 6535 | 6535 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 27 | 426212 | 0 | 6535 | 0 | 630309 | 0 | 630309 | 22.48 | 0 | 6341 | 6341 | 27 | 8461.9247 | 35428.3863 | 950.8665 | 6341 | 223930.3225 | 53.6571 | 224.6514 | 212.9278 | 426212 |  |  |  | 426212 | 426212 |  | 0 | 6341 | 6341 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 28 | 432553 | 0 | 6341 | 0 | 630591 | 0 | 630591 | 22.48 | 0 | 7937 | 7937 | 28 | 8418.9725 | 35248.5539 | 946.0399 | 7937 | 280292.5358 | 66.8214 | 279.7678 | 265.1679 | 432553 |  |  |  | 432553 | 432553 |  | 0 | 7937 | 7937 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 29 | 440490 | 0 | 630942 | 0 | 3 | 0 | 315.0428 | 27 | 0 | 9567 | 9567 | 29 | 8456.2147 | 35404.4797 | 950.2248 | 9567 | 337855.4479 | 80.9006 | 338.7147 | 321.0386 | 440490 |  |  |  | 440490 | 440490 |  | 0 | 9567 | 9567 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 30 | 450057 | 0 | 630942 | 0 | 3 | 0 | 315.0428 | 27 | 0 | 9702 | 9702 | 30 | 8468.8185 | 35457.2494 | 951.6411 | 9702 | 342622.9283 | 82.1645 | 344.0062 | 326.0541 | 450057 |  |  |  | 450057 | 450057 |  | 0 | 9702 | 9702 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 31 | 459759 | 0 | 630942 | 0 | 3 | 0 | 315.0428 | 27 | 0 | 8126 | 8126 | 31 | 8418.5889 | 35246.948 | 945.9968 | 8126 | 286967.0084 | 68.4095 | 286.4167 | 271.4699 | 459759 |  |  |  | 459759 | 459759 |  | 0 | 8126 | 8126 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 1 | 467885 | 0 | 630942 | 0 | 3 | 0 | 315.0428 | 27 | 0 | 7264 | [10 empty] | 467885 |  |  |  | 467885 | 467885
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 630591 | 29.6 | m3 | 287354 |  | Promedio | 8521.0072 | 35675.7529 | 957.5056 | 287354 | 10147811.6832 | 2449.8457 | 10257.0139 | 9721.7458 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 10072028 | total |  |  | 287354 | total
[10 empty] | Promedio | 39697.0756 | 27.6081 | cft | 10147811.6832 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 297.6006 | 22.48 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 43666.7831 | 30.3689
[10 empty] | min | 35727.368 | 24.8473
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09