## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20131101 | 102914 | 55.4235 | 27.1403 | 3669.8268 | 0.035659
20131102 | 111020 | 55.9466 | 26.7526 | 3927.7975 | 0.035379
20131103 | 103344 | 57.1535 | 26.9746 | 3772.3714 | 0.036503
20131104 | 121281 | 58.2168 | 27.0055 | 4427.3994 | 0.036505
20131105 | 120308 | 59.0312 | 26.9458 | 4360.3685 | 0.036243
20131106 | 111629 | 58.4225 | 26.8902 | 3916.7786 | 0.035087
20131107 | 87558 | 57.6365 | 27.035 | 3094.467 | 0.035342
20131108 | 121219 | 56.8986 | 26.8272 | 4278.8819 | 0.035299
20131109 | 119235 | 57.0324 | 26.9218 | 4258.471 | 0.035715
20131110 | 103637 | 57.3259 | 26.7101 | 3670.4937 | 0.035417
20131111 | 110796 | 56.9346 | 26.7235 | 3893.5959 | 0.035142
20131112 | 111266 | 56.4548 | 26.8724 | 3848.383 | 0.034587
20131113 | 121702 | 55.6047 | 26.4537 | 4192.4555 | 0.034449
20131114 | 135441 | 54.8736 | 26.615 | 4677.8006 | 0.034538
20131115 | 132253 | 53.6097 | 26.5838 | 4602.9226 | 0.034804
20131116 | 128090 | 52.5048 | 26.5855 | 4469.2585 | 0.034892
20131117 | 113521 | 52.9465 | 26.7171 | 3988.0775 | 0.035131
20131118 | 90561 | 53.7946 | 26.794 | 3175.9658 | 0.03507
20131119 | 125468 | 54.0153 | 26.6746 | 4400.1119 | 0.03507
20131120 | 129167 | 54.0859 | 26.6827 | 4476.3245 | 0.034655
20131121 | 131145 | 53.8874 | 26.6635 | 4542.6954 | 0.034639
20131122 | 126180 | 53.9942 | 26.6547 | 4354.1742 | 0.034508
20131123 | 124122 | 54.2217 | 26.6365 | 4265.1831 | 0.034363
20131124 | 118288 | 54.3296 | 26.5991 | 4082.5711 | 0.034514
20131125 | 113420 | 53.1246 | 26.5992 | 4030.8388 | 0.035539
20131126 | 113420 | 54.89 | 24.1 | 4030.8388 | 0.035539
20131127 | 113420 | 54.89 | 24.1 | 4030.8388 | 0.035539
20131128 | 132336 | 59.4253 | 26.5834 | 4608.166 | 0.034822
20131129 | 134600 | 58.8039 | 26.0362 | 4687.092 | 0.034822
20131130 | 134601 | 58.8039 | 26.0362 | 4688.092 | 0.03483
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 118064.7333 | 55.8094 | 26.5305 | 4147.4081 | 0.035128 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3541942 |  |  | 124422.2418 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -124422.2418
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 1 | 793166 | 0 | 630942 | 0 | 3 | 0 | 315.0428 | 27 | 0 | 2480 | 2480 | 1 | 8517.0441 | 35659.1601 | 957.0602 | 2480 | 87580.3816 | 21.1223 | 88.4347 | 83.8197 | 793166 |  |  |  | 793166 | 793166 |  | 0 | 2480 | 2480 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 2 | 795646 | 0 | 214266 | 0 | 2 | 0 | 314.9199 | 28.3 | 0 | 1027 | 1027 | 2 | 8450.1739 | 35379.188 | 949.546 | 1027 | 36268.1661 | 8.6783 | 36.3344 | 34.4383 | 795646 |  |  |  | 795646 | 795646 |  | 0 | 1027 | 1027 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 3 | 796673 | 0 | 214311 | 0 | 2 | 0 | 314.7029 | 25.1 | 0 | 289 | 289 | 3 | 8718.6041 | 36503.0517 | 979.7095 | 289 | 10205.9396 | 2.5197 | 10.5494 | 9.9989 | 796673 |  |  |  | 796673 | 796673 |  | 0 | 289 | 289 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 4 | 796962 | 0 | 214324 | 0 | 2 | 0 | 314.7588 | 25 | 0 | 2447 | 2447 | 4 | 8719.1413 | 36505.3008 | 979.7699 | 2447 | 86414.9975 | 21.3357 | 89.3285 | 84.6668 | 796962 |  |  |  | 796962 | 796962 |  | 0 | 2447 | 2447 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 5 | 799409 | 0 | 214433 | 0 | 2 | 0 | 313.7742 | 26.6 | 0 | 2072 | 2072 | 5 | 8656.5825 | 36243.3796 | 972.7402 | 2072 | 73171.9962 | 17.9364 | 75.0963 | 71.1773 | 799409 |  |  |  | 799409 | 799409 |  | 0 | 2072 | 2072 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 6 | 801481 | 0 | 214525 | 0 | 2 | 0 | 313.916 | 26.5 | 0 | 1995 | 1995 | 6 | 8380.497 | 35087.4647 | 941.7164 | 1995 | 70452.7667 | 16.7191 | 69.9995 | 66.3465 | 801481 |  |  |  | 801481 | 801481 |  | 0 | 1995 | 1995 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 7 | 803476 | 0 | 214615 | 0 | 2 | 0 | 310.2782 | 26.4 | 0 | 1834 | 1834 | 7 | 8441.2704 | 35341.9108 | 948.5456 | 1834 | 64767.1048 | 15.4813 | 64.8171 | 61.4345 | 803476 |  |  |  | 803476 | 803476 |  | 0 | 1834 | 1834 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 8 | 805310 | 0 | 214697 | 0 | 2 | 0 | 312.6154 | 26.8 | 0 | 1830 | 1830 | 8 | 8430.9669 | 35298.7723 | 947.3878 | 1830 | 64625.8461 | 15.4287 | 64.5968 | 61.2257 | 805310 |  |  |  | 805310 | 805310 |  | 0 | 1830 | 1830 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 9 | 807140 | 0 | 214779 | 0 | 2 | 0 | 312.0571 | 26.6 | 0 | 1194 | 1194 | 9 | 8530.3672 | 35714.9415 | 958.5574 | 1194 | 42165.716 | 10.1853 | 42.6436 | 40.4183 | 807140 |  |  |  | 807140 | 807140 |  | 0 | 1194 | 1194 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 10 | 808334 | 0 | 214833 | 0 | 2 | 0 | 312.1798 | 26.8 | 0 | 351 | 351 | 10 | 8459.1639 | 35416.8274 | 950.5562 | 351 | 12395.4492 | 2.9692 | 12.4313 | 11.7826 | 808334 |  |  |  | 808334 | 808334 |  | 0 | 351 | 351 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 11 | 808685 | 0 | 214849 | 0 | 2 | 0 | 313.4115 | 25.2 | 0 | 2620 | 2620 | 11 | 8393.5287 | 35142.026 | 943.1808 | 2620 | 92524.4354 | 21.991 | 92.0721 | 87.2673 | 808685 |  |  |  | 808685 | 808685 |  | 0 | 2620 | 2620 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 12 | 811305 | 0 | 214965 | 0 | 2 | 0 | 312.8954 | 26 | 0 | 2868 | 2868 | 12 | 8261.0186 | 34587.2327 | 928.2907 | 2868 | 101282.4736 | 23.6926 | 99.1962 | 94.0196 | 811305 |  |  |  | 811305 | 811305 |  | 0 | 2868 | 2868 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 13 | 814173 | 0 | 215094 | 0 | 2 | 0 | 312.5948 | 26.7 | 0 | 3145 | 3145 | 13 | 8227.8909 | 34448.5338 | 924.5681 | 3145 | 111064.6371 | 25.8767 | 108.3406 | 102.6868 | 814173 |  |  |  | 814173 | 814173 |  | 0 | 3145 | 3145 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 14 | 817318 | 0 | 215233 | 0 | 2 | 0 | 312.3798 | 24.4 | 0 | 3249 | 3249 | 14 | 8249.1526 | 34537.5519 | 926.9573 | 3249 | 114737.3628 | 26.8015 | 112.2125 | 106.3566 | 817318 |  |  |  | 817318 | 817318 |  | 0 | 3249 | 3249 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 15 | 820567 | 0 | 215379 | 0 | 2 | 0 | 311.1172 | 26.1 | 0 | 2629 | 2629 | 15 | 8312.7731 | 34803.9185 | 934.1063 | 2629 | 92842.2674 | 21.8543 | 91.4995 | 86.7245 | 820567 |  |  |  | 820567 | 820567 |  | 0 | 2629 | 2629 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 16 | 823196 | 0 | 215497 | 0 | 2 | 0 | 311.2517 | 26 | 0 | 1558 | 1558 | 16 | 8333.7034 | 34891.5492 | 936.4582 | 1558 | 55020.2559 | 12.9839 | 54.361 | 51.5242 | 823196 |  |  |  | 823196 | 823196 |  | 0 | 1558 | 1558 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 17 | 824754 | 0 | 215567 | 0 | 2 | 0 | 311.665 | 26 | 0 | 241 | 241 | 17 | 8390.8346 | 35130.7464 | 942.8781 | 241 | 8510.8355 | 2.0222 | 8.4665 | 8.0247 | 824754 |  |  |  | 824754 | 824754 |  | 0 | 241 | 241 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 18 | 824995 | 0 | 215578 | 0 | 2 | 0 | 312.6231 | 27 | 0 | 341 | 341 | 18 | 8376.3033 | 35069.9065 | 941.2452 | 341 | 12042.3025 | 2.8563 | 11.9588 | 11.3348 | 824995 |  |  |  | 824995 | 824995 |  | 0 | 341 | 341 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 19 | 825336 | 0 | 215593 | 0 | 2 | 0 | 313.7256 | 26.6 | 0 | 2907 | 2907 | 19 | 8376.2288 | 35069.5946 | 941.2368 | 2907 | 102659.7457 | 24.3497 | 101.9473 | 96.6271 | 825336 |  |  |  | 825336 | 825336 |  | 0 | 2907 | 2907 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 20 | 828243 | 0 | 215724 | 0 | 2 | 0 | 311.5067 | 26.5 | 0 | 2899 | 2899 | 20 | 8277.2825 | 34655.3262 | 930.1182 | 2899 | 102377.2283 | 23.9958 | 100.4658 | 95.2229 | 828243 |  |  |  | 828243 | 828243 |  | 0 | 2899 | 2899 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 21 | 831142 | 0 | 215854 | 0 | 2 | 0 | 311.2212 | 26.8 | 0 | 2535 | 2535 | 21 | 8273.317 | 34638.7237 | 929.6726 | 2535 | 89522.6885 | 20.9729 | 87.8092 | 83.2268 | 831142 |  |  |  | 831142 | 831142 |  | 0 | 2535 | 2535 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 22 | 833677 | 0 | 215968 | 0 | 2 | 0 | 311.0669 | 26.8 | 0 | 2725 | 2725 | 22 | 8242.0086 | 34507.6414 | 926.1545 | 2725 | 96232.4757 | 22.4595 | 94.0333 | 89.1261 | 833677 |  |  |  | 833677 | 833677 |  | 0 | 2725 | 2725 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 23 | 836402 | 0 | 216090 | 0 | 2 | 0 | 311.2566 | 26.7 | 0 | 1336 | 1336 | 23 | 8207.4207 | 34362.829 | 922.2679 | 1336 | 47180.3991 | 10.9651 | 45.9087 | 43.513 | 836402 |  |  |  | 836402 | 836402 |  | 0 | 1336 | 1336 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 24 | 837738 | 0 | 216151 | 0 | 2 | 0 | 311.7616 | 25.7 | 0 | 371 | 371 | 24 | 8243.4849 | 34513.8227 | 926.3204 | 371 | 13101.7426 | 3.0583 | 12.8046 | 12.1364 | 837738 |  |  |  | 837738 | 837738 |  | 0 | 371 | 371 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 25 | 838109 | 0 | 216167 | 0 | 2 | 0 | 312.2552 | 25.8 | 0 | 2787 | 2787 | 25 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 2787 | 98421.9853 | 23.657 | 99.0473 | 93.8785 | 838109 |  |  |  | 838109 | 838109 |  | 0 | 2787 | 2787 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 26 | 840896 | 0 | 216292 | 0 | 2 | 0 | 312.5884 | 26.7 | 0 | 2617 | 2617 | 26 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 2617 | 92418.4914 | 22.214 | 93.0057 | 88.1521 | 840896 |  |  |  | 840896 | 840896 |  | 0 | 2617 | 2617 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 27 | 843513 | 0 | 216408 | 0 | 2 | 0 | 312.4128 | 24.9 | 0 | 3077 | 3077 | 27 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 3077 | 108663.2396 | 26.1187 | 109.3537 | 103.647 | 843513 |  |  |  | 843513 | 843513 |  | 0 | 3077 | 3077 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 28 | 846590 | 0 | 216545 | 0 | 2 | 0 | 311.5139 | 23.1 | 0 | 2741 | 2741 | 28 | 8317.0229 | 34821.7114 | 934.5839 | 2741 | 96797.5105 | 22.797 | 95.4463 | 90.4654 | 846590 |  |  |  | 846590 | 846590 |  | 0 | 2741 | 2741 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 29 | 849331 | 0 | 216667 | 0 | 2 | 0 | 310.969 | 22.8 | 0 | 2954 | 2954 | 29 | 8317.182 | 34822.3774 | 934.6017 | 2954 | 104319.5352 | 24.569 | 102.8653 | 97.4972 | 849331 |  |  |  | 849331 | 849331 |  | 0 | 2954 | 2954 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 11 | 30 | 852285 | 0 | 216667 | 0 | 2 | 0 | 310.969 | 22.8 | 0 | 1507 | 1507 | 30 | 8318.8946 | 34829.5481 | 934.7942 | 1507 | 53219.2077 | 12.5366 | 52.4881 | 49.749 | 852285 |  |  |  | 852285 | 852285 |  | 0 | 1507 | 1507 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 1 | 853792 | 0 | 216667 | 0 | 2 | 0 | 310.969 | 22.8 | 0 | 396 | -853792 | 31 | 0 | 0 | 0 | 396 | 13984.6093 | 0 | 0 | 0 | 853792 |  |  |  | 853792 | 853792 |  | 0 | -853792 | -853792 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 315.0428 | 28.3 | m3 | 61022 |  | Promedio | 8125.3847 | 34019.3607 | 913.0495 | 61022 | 2154971.7927 | 508.148 | 2127.5142 | 2016.4887 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 25469644 | total |  |  | -793166 | total
[10 empty] | Promedio | 312.4 | 25.8226 | cft | 2154971.7927 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 310.2782 | 22.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 343.64 | 28.4048
[10 empty] | min | 281.16 | 23.2403
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 1 | 873130 | 0 | 216667 | 0 | 2 | 0 | 310.969 | 22.8 | 0 | 17436 | 17436 | 1 | 8517.0441 | 35659.1601 | 957.0602 | 17436 | 615746.5861 | 148.5032 | 621.7531 | 589.3066 | 873130 |  |  |  | 873130 | 873130 |  | 0 | 17436 | 17436 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 2 | 890566 | 0 | 276191 | 0 | 96 | 0 | 310.6088 | 28.4 | 0 | 26327 | 26327 | 2 | 8450.1739 | 35379.188 | 949.546 | 26327 | 929729.3171 | 222.4677 | 931.4279 | 882.8208 | 890566 |  |  |  | 890566 | 890566 |  | 0 | 26327 | 26327 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 3 | 916893 | 0 | 277398 | 0 | 96 | 0 | 306.6858 | 25.8 | 0 | 30420 | 30420 | 3 | 8718.6041 | 36503.0517 | 979.7095 | 30420 | 1074272.2614 | 265.2199 | 1110.4228 | 1052.4748 | 916893 |  |  |  | 916893 | 916893 |  | 0 | 30420 | 30420 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 4 | 947313 | 0 | 278796 | 0 | 96 | 0 | 304.9884 | 26 | 0 | 29134 | 29134 | 4 | 8719.1413 | 36505.3008 | 979.7699 | 29134 | 1028857.5958 | 254.0235 | 1063.5454 | 1008.0437 | 947313 |  |  |  | 947313 | 947313 |  | 0 | 29134 | 29134 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 5 | 976447 | 0 | 280143 | 0 | 96 | 0 | 303.5817 | 26.7 | 0 | 27492 | -972508 | 5 | 8656.5825 | 36243.3796 | 972.7402 | 27492 | 970870.9076 | 237.9868 | 996.403 | 944.4051 | 976447 |  |  |  | 976447 | 976447 |  | 0 | -972508 | -972508 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 6 | 3939 | 0 | 281404 | 0 | 96 | 0 | 304.7871 | 26.4 | 0 | 28154 | 22154 | 6 | 8380.497 | 35087.4647 | 941.7164 | 28154 | 994249.2192 | 235.9445 | 987.8525 | 936.3008 | 3939 |  |  |  | 3939 | 3939 |  | 0 | 22154 | 22154 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 7 | 26093 | 0 | 282423 | 0 | 96 | 0 | 250.7668 | 27.4 | 0 | 26724 | 26724 | 7 | 8441.2704 | 35341.9108 | 948.5456 | 26724 | 943749.2411 | 225.5845 | 944.4772 | 895.1891 | 26093 |  |  |  | 26093 | 26093 |  | 0 | 26724 | 26724 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 8 | 52817 | 0 | 283659 | 0 | 96 | 0 | 303.2354 | 27.2 | 0 | 26949 | 26949 | 8 | 8430.9669 | 35298.7723 | 947.3878 | 26949 | 951695.0418 | 227.2061 | 951.2666 | 901.6242 | 52817 |  |  |  | 52817 | 52817 |  | 0 | 26949 | 26949 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 9 | 79766 | 0 | 284903 | 0 | 96 | 0 | 303.3328 | 26.5 | 0 | 27212 | 27212 | 9 | 8530.3672 | 35714.9415 | 958.5574 | 27212 | 960982.8 | 232.1284 | 971.875 | 921.1571 | 79766 |  |  |  | 79766 | 79766 |  | 0 | 27212 | 27212 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 10 | 106978 | 0 | 286159 | 0 | 96 | 0 | 304.2076 | 27.1 | 0 | 14023 | 14023 | 10 | 8459.1639 | 35416.8274 | 950.5562 | 14023 | 495217.6174 | 118.6229 | 496.6502 | 470.7322 | 106978 |  |  |  | 106978 | 106978 |  | 0 | 14023 | 14023 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 11 | 121001 | 0 | 286788 | 0 | 96 | 0 | 311.0442 | 26.4 | 0 | 16358 | 16358 | 11 | 8393.5287 | 35142.026 | 943.1808 | 16358 | 577677.3719 | 137.3013 | 574.8533 | 544.8542 | 121001 |  |  |  | 121001 | 121001 |  | 0 | 16358 | 16358 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 12 | 137359 | 0 | 287527 | 0 | 96 | 0 | 309.1348 | 26.5 | 0 | 15941 | 15941 | 12 | 8261.0186 | 34587.2327 | 928.2907 | 15941 | 562951.1545 | 131.6889 | 551.3551 | 522.5823 | 137359 |  |  |  | 137359 | 137359 |  | 0 | 15941 | 15941 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 13 | 153300 | 0 | 288248 | 0 | 96 | 0 | 309.5036 | 27 | 0 | 16926 | 16926 | 13 | 8227.8909 | 34448.5338 | 924.5681 | 16926 | 597736.1044 | 139.2653 | 583.0759 | 552.6477 | 153300 |  |  |  | 153300 | 153300 |  | 0 | 16926 | 16926 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 14 | 170226 | 0 | 289009 | 0 | 96 | 0 | 308.6043 | 24.7 | 0 | 28179 | 28179 | 14 | 8249.1526 | 34537.5519 | 926.9573 | 28179 | 995132.0859 | 232.4529 | 973.2337 | 922.4449 | 170226 |  |  |  | 170226 | 170226 |  | 0 | 28179 | 28179 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 15 | 198405 | 0 | 290321 | 0 | 96 | 0 | 300.8479 | 26 | 0 | 33962 | 33962 | 15 | 8312.7731 | 34803.9185 | 934.1063 | 33962 | 1199356.8225 | 282.3184 | 1182.0107 | 1120.3268 | 198405 |  |  |  | 198405 | 198405 |  | 0 | 33962 | 33962 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 16 | 232367 | 0 | 291917 | 0 | 96 | 0 | 298.1247 | 25.9 | 0 | 31804 | 31804 | 16 | 8333.7034 | 34891.5492 | 936.4582 | 31804 | 1123147.7647 | 265.0451 | 1109.6908 | 1051.781 | 232367 |  |  |  | 232367 | 232367 |  | 0 | 31804 | 31804 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 17 | 264171 | 0 | 293397 | 0 | 96 | 0 | 300.64 | 26.2 | 0 | 24924 | 24924 | 17 | 8390.8346 | 35130.7464 | 942.8781 | 24924 | 880182.8351 | 209.1332 | 875.5987 | 829.9051 | 264171 |  |  |  | 264171 | 264171 |  | 0 | 24924 | 24924 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 18 | 289095 | 0 | 294555 | 0 | 96 | 0 | 304.7477 | 26.6 | 0 | 5544 | 5544 | 18 | 8376.3033 | 35069.9065 | 941.2452 | 5544 | 195784.5305 | 46.4382 | 194.4276 | 184.2812 | 289095 |  |  |  | 289095 | 289095 |  | 0 | 5544 | 5544 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 19 | 294639 | 0 | 294803 | 0 | 96 | 0 | 276.3081 | 26.5 | 0 | 29642 | 29642 | 19 | 8376.2288 | 35069.5946 | 941.2368 | 29642 | 1046797.4481 | 248.2882 | 1039.5329 | 985.2843 | 294639 |  |  |  | 294639 | 294639 |  | 0 | 29642 | 29642 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 20 | 324281 | 0 | 296175 | 0 | 96 | 0 | 302.8951 | 26.5 | 0 | 32947 | 32947 | 20 | 8277.2825 | 34655.3262 | 930.1182 | 32947 | 1163512.4325 | 272.7116 | 1141.789 | 1082.2041 | 324281 |  |  |  | 324281 | 324281 |  | 0 | 32947 | 32947 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 21 | 357228 | 0 | 297705 | 0 | 96 | 0 | 301.352 | 26.6 | 0 | 33782 | 33782 | 21 | 8273.317 | 34638.7237 | 929.6726 | 33782 | 1193000.1819 | 279.4892 | 1170.1654 | 1109.0996 | 357228 |  |  |  | 357228 | 357228 |  | 0 | 33782 | 33782 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 22 | 391010 | 0 | 299284 | 0 | 96 | 0 | 299.9261 | 26.7 | 0 | 33528 | 33528 | 22 | 8242.0086 | 34507.6414 | 926.1545 | 33528 | 1184030.2558 | 276.3381 | 1156.9722 | 1096.595 | 391010 |  |  |  | 391010 | 391010 |  | 0 | 33528 | 33528 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 23 | 424538 | 0 | 300846 | 0 | 96 | 0 | 300.3319 | 26.4 | 0 | 33964 | 33964 | 23 | 8207.4207 | 34362.829 | 922.2679 | 33964 | 1199427.4519 | 278.7568 | 1167.0991 | 1106.1934 | 424538 |  |  |  | 424538 | 424538 |  | 0 | 33964 | 33964 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 24 | 458502 | 0 | 302415 | 0 | 96 | 0 | 302.3945 | 26.2 | 0 | 29401 | 29401 | 24 | 8243.4849 | 34513.8227 | 926.3204 | 29401 | 1038286.6127 | 242.3667 | 1014.7409 | 961.7861 | 458502 |  |  |  | 458502 | 458502 |  | 0 | 29401 | 29401 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 25 | 487903 | 0 | 303767 | 0 | 96 | 0 | 304.8491 | 26.3 | 0 | 15481 | 15481 | 25 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 15481 | 546706.4063 | 131.4082 | 550.18 | 521.4685 | 487903 |  |  |  | 487903 | 487903 |  | 0 | 15481 | 15481 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 26 | 503384 | 0 | 304465 | 0 | 96 | 0 | 309.9961 | 26.6 | 0 | 17217 | 17217 | 26 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 17217 | 608012.6734 | 146.144 | 611.8758 | 579.9447 | 503384 |  |  |  | 503384 | 503384 |  | 0 | 17217 | 17217 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 27 | 520601 | 0 | 305232 | 0 | 96 | 0 | 309.0308 | 24.9 | 0 | 27836 | 27836 | 27 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 27836 | 983019.1541 | 236.2819 | 989.2649 | 937.6396 | 520601 |  |  |  | 520601 | 520601 |  | 0 | 27836 | 27836 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 28 | 548437 | 0 | 306511 | 0 | 96 | 0 | 303.3958 | 24.1 | 0 | 33094 | 33094 | 28 | 8317.0229 | 34821.7114 | 934.5839 | 33094 | 1168703.689 | 275.2436 | 1152.3897 | 1092.2516 | 548437 |  |  |  | 548437 | 548437 |  | 0 | 33094 | 33094 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 29 | 581531 | 0 | 308048 | 0 | 96 | 0 | 300.1688 | 24.5 | 0 | 33083 | 33083 | 29 | 8317.182 | 34822.3774 | 934.6017 | 33083 | 1168315.2276 | 275.1573 | 1152.0287 | 1091.9094 | 581531 |  |  |  | 581531 | 581531 |  | 0 | 33083 | 33083 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 11 | 30 | 614614 | 0 | 308048 | 0 | 96 | 0 | 300.1688 | 24.5 | 0 | 24036 | 24036 | 30 | 8318.8946 | 34829.5481 | 934.7942 | 24036 | 848823.4081 | 199.953 | 837.163 | 793.4752 | 614614 |  |  |  | 614614 | 614614 |  | 0 | 24036 | 24036 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 1 | 638650 | 0 | 308048 | 0 | 96 | 0 | 300.1688 | 24.5 | 0 | 30323 | -638650 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30323 | 1070846.7384 | 0 | 0 | 0 | 638650 |  |  |  | 638650 | 638650 |  | 0 | -638650 | -638650 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 311.0442 | 28.4 | m3 | 801843 |  | Promedio | 8125.3847 | 34019.3607 | 913.0495 | 801843 | 28316820.9368 | 6473.4693 | 27103.1212 | 25688.7294 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 12585184 | total |  |  | -873130 | total
[10 empty] | Promedio | 301.8321 | 26.0613 | cft | 28316820.9368 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 250.7668 | 22.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 332.0154 | 28.6674
[10 empty] | min | 271.6489 | 23.4552
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 1 | 509000 | 0 | 308048 | 0 | 96 | 0 | 300.1688 | 24.5 | 0 | 4722 | 4722 | 1 | 8517.0441 | 35659.1601 | 957.0602 | 4722 | 166755.8717 | 40.2175 | 168.3826 | 159.5954 | 509000 |  |  |  | 509000 | 509000 |  | 0 | 4722 | 4722 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 2 | 513722 | 0 | 386116 | 0 | 7 | 0 | 312.2391 | 30.3 | 0 | 745 | 745 | 2 | 8450.1739 | 35379.188 | 949.546 | 745 | 26309.4291 | 6.2954 | 26.3575 | 24.982 | 513722 |  |  |  | 513722 | 513722 |  | 0 | 745 | 745 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 3 | 514467 | 0 | 386150 | 0 | 7 | 0 | 310.4512 | 25.5 | 0 | 477 | 477 | 3 | 8718.6041 | 36503.0517 | 979.7095 | 477 | 16845.0976 | 4.1588 | 17.412 | 16.5033 | 514467 |  |  |  | 514467 | 514467 |  | 0 | 477 | 477 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 4 | 514944 | 0 | 386172 | 0 | 7 | 0 | 309.6197 | 27.1 | 0 | 4351 | 4351 | 4 | 8719.1413 | 36505.3008 | 979.7699 | 4351 | 153654.1292 | 37.937 | 158.8346 | 150.5457 | 514944 |  |  |  | 514944 | 514944 |  | 0 | 4351 | 4351 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 5 | 519295 | 0 | 386372 | 0 | 7 | 0 | 307.8091 | 29.3 | 0 | 4535 | 4535 | 5 | 8656.5825 | 36243.3796 | 972.7402 | 4535 | 160152.0285 | 39.2576 | 164.3637 | 155.7863 | 519295 |  |  |  | 519295 | 519295 |  | 0 | 4535 | 4535 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 6 | 523830 | 0 | 386580 | 0 | 7 | 0 | 308.5283 | 29 | 0 | 3255 | 3255 | 6 | 8380.497 | 35087.4647 | 941.7164 | 3255 | 114949.2508 | 27.2785 | 114.2097 | 108.2496 | 523830 |  |  |  | 523830 | 523830 |  | 0 | 3255 | 3255 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 7 | 527085 | 0 | 386730 | 0 | 7 | 0 | 305.2896 | 29.4 | 0 | 6175 | 6175 | 7 | 8441.2704 | 35341.9108 | 948.5456 | 6175 | 218068.0873 | 52.1248 | 218.2363 | 206.8475 | 527085 |  |  |  | 527085 | 527085 |  | 0 | 6175 | 6175 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 8 | 533260 | 0 | 387014 | 0 | 7 | 0 | 306.8696 | 29.5 | 0 | 3358 | 3358 | 8 | 8430.9669 | 35298.7723 | 947.3878 | 3358 | 118586.6619 | 28.3112 | 118.5333 | 112.3476 | 533260 |  |  |  | 533260 | 533260 |  | 0 | 3358 | 3358 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 9 | 536618 | 0 | 387170 | 0 | 7 | 0 | 307.0464 | 27.6 | 0 | 64 | 64 | 9 | 8530.3672 | 35714.9415 | 958.5574 | 64 | 2260.1389 | 0.54594 | 2.2858 | 2.1665 | 536618 |  |  |  | 536618 | 536618 |  | 0 | 64 | 64 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 10 | 536682 | 0 | 387173 | 0 | 7 | 0 | 308.109 | 28.5 | 0 | 429 | 429 | 10 | 8459.1639 | 35416.8274 | 950.5562 | 429 | 15149.9934 | 3.629 | 15.1938 | 14.4009 | 536682 |  |  |  | 536682 | 536682 |  | 0 | 429 | 429 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 11 | 537111 | 0 | 387192 | 0 | 7 | 0 | 312.2311 | 27.1 | 0 | 4562 | 4562 | 11 | 8393.5287 | 35142.026 | 943.1808 | 4562 | 161105.5245 | 38.2913 | 160.3179 | 151.9516 | 537111 |  |  |  | 537111 | 537111 |  | 0 | 4562 | 4562 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 12 | 541673 | 0 | 387399 | 0 | 7 | 0 | 310.5915 | 28.5 | 0 | 1922 | 1922 | 12 | 8261.0186 | 34587.2327 | 928.2907 | 1922 | 67874.7957 | 15.8777 | 66.4767 | 63.0075 | 541673 |  |  |  | 541673 | 541673 |  | 0 | 1922 | 1922 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 13 | 543595 | 0 | 387486 | 0 | 7 | 0 | 310.906 | 29.2 | 0 | 3692 | 3692 | 13 | 8227.8909 | 34448.5338 | 924.5681 | 3692 | 130381.7616 | 30.3774 | 127.184 | 120.5468 | 543595 |  |  |  | 543595 | 543595 |  | 0 | 3692 | 3692 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 14 | 547287 | 0 | 387652 | 0 | 7 | 0 | 310.1006 | 25.7 | 0 | 5730 | 5730 | 14 | 8249.1526 | 34537.5519 | 926.9573 | 5730 | 202353.0591 | 47.2676 | 197.9002 | 187.5726 | 547287 |  |  |  | 547287 | 547287 |  | 0 | 5730 | 5730 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 15 | 553017 | 0 | 387917 | 0 | 7 | 0 | 304.9564 | 28.1 | 0 | 3048 | 3048 | 15 | 8312.7731 | 34803.9185 | 934.1063 | 3048 | 107639.1142 | 25.3373 | 106.0823 | 100.5464 | 553017 |  |  |  | 553017 | 553017 |  | 0 | 3048 | 3048 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 16 | 556065 | 0 | 388060 | 0 | 7 | 0 | 303.9487 | 27 | 0 | 2113 | 2113 | 16 | 8333.7034 | 34891.5492 | 936.4582 | 2113 | 74619.8977 | 17.6091 | 73.7258 | 69.8784 | 556065 |  |  |  | 556065 | 556065 |  | 0 | 2113 | 2113 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 17 | 558178 | 0 | 388159 | 0 | 7 | 0 | 305.6098 | 27.6 | 0 | 25 | 25 | 17 | 8390.8346 | 35130.7464 | 942.8781 | 25 | 882.8668 | 0.20977 | 0.87827 | 0.83244 | 558178 |  |  |  | 558178 | 558178 |  | 0 | 25 | 25 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 18 | 558203 | 0 | 388160 | 0 | 7 | 0 | 308.5781 | 28.9 | 0 | 2167 | 2167 | 18 | 8376.3033 | 35069.9065 | 941.2452 | 2167 | 76526.8899 | 18.1514 | 75.9965 | 72.0306 | 558203 |  |  |  | 558203 | 558203 |  | 0 | 2167 | 2167 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 19 | 560370 | 0 | 388258 | 0 | 7 | 0 | 313.0434 | 29.4 | 0 | 3567 | 3567 | 19 | 8376.2288 | 35069.5946 | 941.2368 | 3567 | 125967.4279 | 29.878 | 125.0932 | 118.5652 | 560370 |  |  |  | 560370 | 560370 |  | 0 | 3567 | 3567 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 20 | 563937 | 0 | 388423 | 0 | 7 | 0 | 305.6459 | 28.8 | 0 | 3084 | 3084 | 20 | 8277.2825 | 34655.3262 | 930.1182 | 3084 | 108910.4423 | 25.5271 | 106.877 | 101.2996 | 563937 |  |  |  | 563937 | 563937 |  | 0 | 3084 | 3084 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 21 | 567021 | 0 | 388566 | 0 | 7 | 0 | 304.4761 | 29.3 | 0 | 5152 | 5152 | 21 | 8273.317 | 34638.7237 | 929.6726 | 5152 | 181941.1798 | 42.6241 | 178.4587 | 169.1457 | 567021 |  |  |  | 567021 | 567021 |  | 0 | 5152 | 5152 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 22 | 572173 | 0 | 388807 | 0 | 7 | 0 | 303.2287 | 29.7 | 0 | 4996 | 4996 | 22 | 8242.0086 | 34507.6414 | 926.1545 | 4996 | 176432.0913 | 41.1771 | 172.4002 | 163.4034 | 572173 |  |  |  | 572173 | 572173 |  | 0 | 4996 | 4996 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 23 | 577169 | 0 | 389040 | 0 | 7 | 0 | 303.536 | 29.2 | 0 | 116 | 116 | 23 | 8207.4207 | 34362.829 | 922.2679 | 116 | 4096.5017 | 0.95206 | 3.9861 | 3.7781 | 577169 |  |  |  | 577169 | 577169 |  | 0 | 116 | 116 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 24 | 577285 | 0 | 389045 | 0 | 7 | 0 | 305.6814 | 28 | 0 | 73 | 73 | 24 | 8243.4849 | 34513.8227 | 926.3204 | 73 | 2577.9709 | 0.60177 | 2.5195 | 2.388 | 577285 |  |  |  | 577285 | 577285 |  | 0 | 73 | 73 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 25 | 577358 | 0 | 389049 | 0 | 7 | 0 | 307.4716 | 28.1 | 0 | 2687 | 2687 | 25 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 2687 | 94890.5183 | 22.8082 | 95.4934 | 90.51 | 577358 |  |  |  | 577358 | 577358 |  | 0 | 2687 | 2687 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 26 | 580045 | 0 | 389171 | 0 | 7 | 0 | 310.7763 | 29 | 0 | 3205 | 3205 | 26 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 3205 | 113183.5173 | 27.2052 | 113.9026 | 107.9586 | 580045 |  |  |  | 580045 | 580045 |  | 0 | 3205 | 3205 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 27 | 583250 | 0 | 389317 | 0 | 7 | 0 | 310.0354 | 26.3 | 0 | 4841 | 4841 | 27 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 4841 | 170958.3175 | 41.0921 | 172.0445 | 163.0663 | 583250 |  |  |  | 583250 | 583250 |  | 0 | 4841 | 4841 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 28 | 588091 | 0 | 389539 | 0 | 7 | 0 | 305.7522 | 25.9 | 0 | 5470 | 5470 | 28 | 8317.0229 | 34821.7114 | 934.5839 | 5470 | 193171.2449 | 45.4941 | 190.4748 | 180.5347 | 588091 |  |  |  | 588091 | 588091 |  | 0 | 5470 | 5470 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 29 | 593561 | 0 | 389792 | 0 | 7 | 0 | 303.2896 | 26.4 | 0 | 4413 | 4413 | 29 | 8317.182 | 34822.3774 | 934.6017 | 4413 | 155843.6387 | 36.7037 | 153.6712 | 145.6517 | 593561 |  |  |  | 593561 | 593561 |  | 0 | 4413 | 4413 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 11 | 30 | 597974 | 0 | 389792 | 0 | 7 | 0 | 303.2896 | 26.4 | 0 | 1439 | 1439 | 30 | 8318.8946 | 34829.5481 | 934.7942 | 1439 | 50817.8101 | 11.9709 | 50.1197 | 47.5042 | 597974 |  |  |  | 597974 | 597974 |  | 0 | 1439 | 1439 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 1 | 599413 | 0 | 389792 | 0 | 7 | 0 | 303.2896 | 26.4 | 0 | 80 | -599413 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2825.1736 | 0 | 0 | 0 | 599413 |  |  |  | 599413 | 599413 |  | 0 | -599413 | -599413 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 313.0434 | 30.3 | m3 | 90493 |  | Promedio | 8125.3847 | 34019.3607 | 913.0495 | 90493 | 3195730.4323 | 758.9118 | 3177.4118 | 3011.5968 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 17161679 | total |  |  | -509000 | total
[10 empty] | Promedio | 307.1796 | 27.9258 | cft | 3195730.4323 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 300.1688 | 24.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 337.8976 | 30.7184
[10 empty] | min | 276.4617 | 25.1332
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 1 | 467885 | 0 | 389792 | 0 | 7 | 0 | 303.2896 | 26.4 | 0 | 7264 | 7264 | 1 | 8517.0441 | 35659.1601 | 957.0602 | 7264 | 256525.7629 | 61.8678 | 259.0281 | 245.5106 | 467885 |  |  |  | 467885 | 467885 |  | 0 | 7264 | 7264 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 2 | 475149 | 0 | 632497 | 0 | 3 | 0 | 314.9303 | 28.5 | 0 | 6259 | 6259 | 2 | 8450.1739 | 35379.188 | 949.546 | 6259 | 221034.5195 | 52.8896 | 221.4383 | 209.8825 | 475149 |  |  |  | 475149 | 475149 |  | 0 | 6259 | 6259 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 3 | 481408 | 0 | 632775 | 0 | 3 | 0 | 314.8163 | 26 | 0 | 2222 | 2222 | 3 | 8718.6041 | 36503.0517 | 979.7095 | 2222 | 78469.1967 | 19.3727 | 81.1098 | 76.877 | 481408 |  |  |  | 481408 | 481408 |  | 0 | 2222 | 2222 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 4 | 483630 | 0 | 632874 | 0 | 3 | 0 | 315.028 | 25.5 | 0 | 8351 | 8351 | 4 | 8719.1413 | 36505.3008 | 979.7699 | 8351 | 294912.8092 | 72.8135 | 304.8558 | 288.9467 | 483630 |  |  |  | 483630 | 483630 |  | 0 | 8351 | 8351 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 5 | 491981 | 0 | 633247 | 0 | 3 | 0 | 313.9643 | 27.3 | 0 | 9014 | 9014 | 5 | 8656.5825 | 36243.3796 | 972.7402 | 9014 | 318326.4354 | 78.0304 | 326.6978 | 309.6489 | 491981 |  |  |  | 491981 | 491981 |  | 0 | 9014 | 9014 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 6 | 500995 | 0 | 633649 | 0 | 3 | 0 | 313.9936 | 27.1 | 0 | 9564 | 9564 | 6 | 8380.497 | 35087.4647 | 941.7164 | 9564 | 337749.5039 | 80.1511 | 335.5765 | 318.0643 | 500995 |  |  |  | 500995 | 500995 |  | 0 | 9564 | 9564 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 7 | 510559 | 0 | 634080 | 0 | 3 | 0 | 310.3138 | 27 | 0 | 8792 | 8792 | 7 | 8441.2704 | 35341.9108 | 948.5456 | 8792 | 310486.5786 | 74.2156 | 310.7261 | 294.5107 | 510559 |  |  |  | 510559 | 510559 |  | 0 | 8792 | 8792 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 8 | 519351 | 0 | 634474 | 0 | 3 | 0 | 312.7476 | 27.5 | 0 | 8831 | 8831 | 8 | 8430.9669 | 35298.7723 | 947.3878 | 8831 | 311863.8508 | 74.4539 | 311.7235 | 295.456 | 519351 |  |  |  | 519351 | 519351 |  | 0 | 8831 | 8831 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 9 | 528182 | 0 | 634870 | 0 | 3 | 0 | 312.1089 | 27.2 | 0 | 8780 | 8780 | 9 | 8530.3672 | 35714.9415 | 958.5574 | 8780 | 310062.8026 | 74.8966 | 313.5772 | 297.213 | 528182 |  |  |  | 528182 | 528182 |  | 0 | 8780 | 8780 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 10 | 536962 | 0 | 635264 | 0 | 3 | 0 | 312.1812 | 27.6 | 0 | 6251 | 6251 | 10 | 8459.1639 | 35416.8274 | 950.5562 | 6251 | 220752.0022 | 52.8782 | 221.3906 | 209.8372 | 536962 |  |  |  | 536962 | 536962 |  | 0 | 6251 | 6251 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 11 | 543213 | 0 | 635542 | 0 | 3 | 0 | 313.3785 | 26.3 | 0 | 8709 | 8709 | 11 | 8393.5287 | 35142.026 | 943.1808 | 8709 | 307555.461 | 73.0992 | 306.0519 | 290.0804 | 543213 |  |  |  | 543213 | 543213 |  | 0 | 8709 | 8709 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 12 | 551922 | 0 | 635931 | 0 | 3 | 0 | 312.8397 | 26.5 | 0 | 9131 | 9131 | 12 | 8261.0186 | 34587.2327 | 928.2907 | 9131 | 322458.2518 | 75.4314 | 315.816 | 299.335 | 551922 |  |  |  | 551922 | 551922 |  | 0 | 9131 | 9131 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 13 | 561053 | 0 | 636341 | 0 | 3 | 0 | 312.4756 | 27.4 | 0 | 8895 | 8895 | 13 | 8227.8909 | 34448.5338 | 924.5681 | 8895 | 314123.9897 | 73.1871 | 306.4197 | 290.429 | 561053 |  |  |  | 561053 | 561053 |  | 0 | 8895 | 8895 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 14 | 569948 | 0 | 636737 | 0 | 3 | 0 | 312.3427 | 25.3 | 0 | 9157 | 9157 | 14 | 8249.1526 | 34537.5519 | 926.9573 | 9157 | 323376.4332 | 75.5375 | 316.2604 | 299.7561 | 569948 |  |  |  | 569948 | 569948 |  | 0 | 9157 | 9157 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 15 | 579105 | 0 | 637148 | 0 | 3 | 0 | 311.324 | 26.5 | 0 | 9272 | 9272 | 15 | 8312.7731 | 34803.9185 | 934.1063 | 9272 | 327437.6202 | 77.076 | 322.7019 | 305.8615 | 579105 |  |  |  | 579105 | 579105 |  | 0 | 9272 | 9272 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 16 | 588377 | 0 | 637564 | 0 | 3 | 0 | 311.484 | 26.6 | 0 | 8082 | 8082 | 16 | 8333.7034 | 34891.5492 | 936.4582 | 8082 | 285413.1629 | 67.353 | 281.9935 | 267.2775 | 588377 |  |  |  | 588377 | 588377 |  | 0 | 8082 | 8082 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 17 | 596459 | 0 | 637927 | 0 | 3 | 0 | 311.8309 | 26.8 | 0 | 5761 | 5761 | 17 | 8390.8346 | 35130.7464 | 942.8781 | 5761 | 203447.8139 | 48.3396 | 202.3882 | 191.8265 | 596459 |  |  |  | 596459 | 596459 |  | 0 | 5761 | 5761 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 18 | 602220 | 0 | 638186 | 0 | 3 | 0 | 312.7655 | 27.7 | 0 | 3618 | 3618 | 18 | 8376.3033 | 35069.9065 | 941.2452 | 3618 | 127768.4761 | 30.3055 | 126.8829 | 120.2615 | 602220 |  |  |  | 602220 | 602220 |  | 0 | 3618 | 3618 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 19 | 605838 | 0 | 638347 | 0 | 3 | 0 | 313.7374 | 27.2 | 0 | 7473 | 7473 | 19 | 8376.2288 | 35069.5946 | 941.2368 | 7473 | 263906.5289 | 62.5956 | 262.0751 | 248.3985 | 605838 |  |  |  | 605838 | 605838 |  | 0 | 7473 | 7473 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 20 | 613311 | 0 | 638684 | 0 | 3 | 0 | 311.7255 | 27.2 | 0 | 9671 | 9671 | 20 | 8277.2825 | 34655.3262 | 930.1182 | 9671 | 341528.1736 | 80.0496 | 335.1517 | 317.6616 | 613311 |  |  |  | 613311 | 613311 |  | 0 | 9671 | 9671 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 21 | 622982 | 0 | 639120 | 0 | 3 | 0 | 311.3966 | 27.7 | 0 | 8925 | 8925 | 21 | 8273.317 | 34638.7237 | 929.6726 | 8925 | 315183.4298 | 73.8394 | 309.1506 | 293.0174 | 622982 |  |  |  | 622982 | 622982 |  | 0 | 8925 | 8925 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 22 | 631907 | 0 | 639522 | 0 | 3 | 0 | 311.3433 | 27.6 | 0 | 9616 | 9616 | 22 | 8242.0086 | 34507.6414 | 926.1545 | 9616 | 339585.8667 | 79.2552 | 331.8255 | 314.509 | 631907 |  |  |  | 631907 | 631907 |  | 0 | 9616 | 9616 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 23 | 641523 | 0 | 639956 | 0 | 3 | 0 | 311.4965 | 27.6 | 0 | 9239 | 9239 | 23 | 8207.4207 | 34362.829 | 922.2679 | 9239 | 326272.2361 | 75.8284 | 317.4782 | 300.9104 | 641523 |  |  |  | 641523 | 641523 |  | 0 | 9239 | 9239 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 24 | 650762 | 0 | 640370 | 0 | 3 | 0 | 311.8475 | 26.9 | 0 | 7004 | 7004 | 24 | 8243.4849 | 34513.8227 | 926.3204 | 7004 | 247343.9487 | 57.7374 | 241.7348 | 229.1197 | 650762 |  |  |  | 650762 | 650762 |  | 0 | 7004 | 7004 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 25 | 657766 | 0 | 640684 | 0 | 3 | 0 | 312.3842 | 26.9 | 0 | 9952 | 9952 | 25 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 9952 | 351451.5958 | 84.4761 | 353.6846 | 335.2274 | 657766 |  |  |  | 657766 | 657766 |  | 0 | 9952 | 9952 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 26 | 667718 | 0 | 641130 | 0 | 3 | 0 | 312.4029 | 26.9 | 0 | 10556 | 10556 | 26 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 10556 | 372781.6565 | 89.6031 | 375.1502 | 355.5728 | 667718 |  |  |  | 667718 | 667718 |  | 0 | 10556 | 10556 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 27 | 678274 | 0 | 641601 | 0 | 3 | 0 | 312.2166 | 25.4 | 0 | 10506 | 10506 | 27 | 8488.3558 | 35539.048 | 953.8365 | 10506 | 371015.923 | 89.1787 | 373.3732 | 353.8885 | 678274 |  |  |  | 678274 | 678274 |  | 0 | 10506 | 10506 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 28 | 688780 | 0 | 642069 | 0 | 3 | 0 | 311.575 | 23.9 | 0 | 10907 | 10907 | 28 | 8317.0229 | 34821.7114 | 934.5839 | 10907 | 385177.1057 | 90.7138 | 379.8004 | 359.9803 | 688780 |  |  |  | 688780 | 688780 |  | 0 | 10907 | 10907 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 29 | 699687 | 0 | 642556 | 0 | 3 | 0 | 311.0957 | 23.8 | 0 | 10240 | 10240 | 29 | 8317.182 | 34822.3774 | 934.6017 | 10240 | 361622.2208 | 85.1679 | 356.5811 | 337.9728 | 699687 |  |  |  | 699687 | 699687 |  | 0 | 10240 | 10240 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 11 | 30 | 709927 | 0 | 642556 | 0 | 3 | 0 | 311.0957 | 23.8 | 0 | 9608 | 9608 | 30 | 8318.8946 | 34829.5481 | 934.7942 | 9608 | 339303.3494 | 79.9279 | 334.6423 | 317.1788 | 709927 |  |  |  | 709927 | 709927 |  | 0 | 9608 | 9608 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 1 | 719535 | 0 | 642556 | 0 | 3 | 0 | 311.0957 | 23.8 | 0 | 6626 | -719535 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6626 | 233995.0034 | 0 | 0 | 0 | 719535 |  |  |  | 719535 | 719535 |  | 0 | -719535 | -719535 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 315.028 | 28.5 | m3 | 258276 |  | Promedio | 8125.3847 | 34019.3607 | 913.0495 | 258276 | 9120931.7089 | 2110.2718 | 8835.286 | 8374.2116 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 18176409 | total |  |  | -467885 | total
[10 empty] | Promedio | 312.1041 | 26.5129 | cft | 9120931.7089 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 303.2896 | 23.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 343.3145 | 29.1642
[10 empty] | min | 280.8937 | 23.8616
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09