## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20140101 | 52030.1 | 59.3301 | 25.7085 | 1850.6711 | 0.035569
20140102 | 103428 | 58.2049 | 25.4538 | 3684.8525 | 0.035627
20140103 | 124144.81 | 57.9247 | 25.2165 | 4430.5974 | 0.035689
20140104 | 124533.53 | 59.3814 | 25.4214 | 4436.8035 | 0.035627
20140105 | 123312.17 | 60.5095 | 25.6292 | 4326.2631 | 0.035084
20140106 | 135073.31 | 58.5668 | 25.2067 | 4738.6521 | 0.035082
20140107 | 111316.91 | 58.7044 | 24.9928 | 3879.303 | 0.034849
20140108 | 135115.98 | 61.5257 | 25.4361 | 4704.1407 | 0.034816
20140109 | 123076.21 | 58.8902 | 25.7198 | 4288.1587 | 0.034841
20140110 | 36549.2913 | 56.1797 | 27.4347 | 1274.2253 | 0.034863
20140111 | 79917.0664 | 59.4377 | 25.8478 | 2785.5245 | 0.034855
20140112 | 112741.9351 | 58.1521 | 25.1796 | 3927.3164 | 0.034835
20140113 | 137658.25 | 57.9597 | 25.2253 | 4812.5055 | 0.03496
20140114 | 144317.0952 | 57.7189 | 25.0015 | 5050.2576 | 0.034994
20140115 | 144205.0464 | 57.669 | 24.6935 | 5053.5353 | 0.035044
20140116 | 143689.5464 | 56.9656 | 24.7196 | 5036.3359 | 0.03505
20140117 | 144195.2168 | 56.2468 | 24.813 | 5023.335 | 0.034837
20140118 | 132924.9385 | 55.9454 | 24.8834 | 4640.9303 | 0.034914
20140119 | 130316.0161 | 56.6625 | 24.8458 | 4549.7695 | 0.034913
20140120 | 144138.6313 | 54.1957 | 24.7685 | 4969.5036 | 0.034477
20140121 | 139044.7378 | 54.3106 | 24.7014 | 4757.4566 | 0.034215
20140122 | 138578.1128 | 53.6435 | 24.5359 | 4734.7927 | 0.034167
20140123 | 142336.7207 | 53.1578 | 24.5554 | 4883.0847 | 0.034307
20140124 | 131017.4658 | 54.6953 | 24.4464 | 4496.0397 | 0.034316
20140125 | 125950.5811 | 57.6879 | 24.5631 | 4296.7393 | 0.034114
20140126 | 124034.1831 | 60.7456 | 24.6133 | 4382.4246 | 0.035332
20140127 | 133534.834 | 60.2953 | 24.5235 | 4617.5484 | 0.034579
20140128 | 122820.2517 | 55.2525 | 24.4539 | 4176.7299 | 0.034007
20140129 | 142780.1826 | 54.4957 | 24.2846 | 4834.3828 | 0.033859
20140130 | 139249.0645 | 57.1653 | 24.4928 | 4727.8045 | 0.033952
20140131 | 64302.396 | 36.7805 | 24.5354 | 2191.2883 | 0.034078
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 122139.7608 | 56.7226 | 25.0291 | 4243.9023 | 0.034746 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3786332.5836 |  |  | 131560.9723 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -131560.9723
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | : | 2014 | 1 | 1 | 910625 | [8 empty] | 582 | 582 | 1 | 8495.567 | 35569.2399 | 954.6469 | 582 | 20553.1379 | 4.9444 | 20.7013 | 19.621 | 910625 |  |  |  | 910625 | 910625 |  | 0 | 582 | 582 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 2 | 911207 | 0 | 219440 | 0 | 2 | 0 | 313.4796 | 24.3 | 0 | 2838 | 2838 | 2 | 8509.4162 | 35627.2238 | 956.2031 | 2838 | 100223.0335 | 24.1497 | 101.1101 | 95.8336 | 911207 |  |  |  | 911207 | 911207 |  | 0 | 2838 | 2838 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 3 | 914045 | 0 | 219566 | 0 | 2 | 0 | 311.5446 | 23.7 | 0 | 3268 | 3268 | 3 | 8524.1582 | 35688.9455 | 957.8597 | 3268 | 115408.3416 | 27.8569 | 116.6315 | 110.545 | 914045 |  |  |  | 914045 | 914045 |  | 0 | 3268 | 3268 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 4 | 917313 | 0 | 219711 | 0 | 2 | 0 | 310.941 | 21.3 | 0 | 1657 | 1657 | 4 | 8509.4536 | 35627.3805 | 956.2073 | 1657 | 58516.4082 | 14.1002 | 59.0346 | 55.9538 | 917313 |  |  |  | 917313 | 917313 |  | 0 | 1657 | 1657 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 5 | 918970 | 0 | 219785 | 0 | 2 | 0 | 310.8053 | 21.5 | 0 | 133 | 133 | 5 | 8379.6287 | 35083.8295 | 941.6189 | 133 | 4696.8511 | 1.1145 | 4.6661 | 4.4226 | 918970 |  |  |  | 918970 | 918970 |  | 0 | 133 | 133 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 6 | 919103 | 0 | 219791 | 0 | 2 | 0 | 310.8245 | 23 | 0 | 3502 | 3502 | 6 | 8379.2098 | 35082.0755 | 941.5718 | 3502 | 123671.9743 | 29.344 | 122.8574 | 116.446 | 919103 |  |  |  | 919103 | 919103 |  | 0 | 3502 | 3502 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 7 | 922605 | 0 | 219946 | 0 | 2 | 0 | 309.861 | 22 | 0 | 3530 | 3530 | 7 | 8323.5835 | 34849.1796 | 935.3211 | 3530 | 124660.7851 | 29.3822 | 123.0176 | 116.5979 | 922605 |  |  |  | 922605 | 922605 |  | 0 | 3530 | 3530 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 8 | 926135 | 0 | 220102 | 0 | 2 | 0 | 310.82 | 20.2 | 0 | 2288 | 2288 | 8 | 8315.5575 | 34815.5761 | 934.4192 | 2288 | 80799.965 | 19.026 | 79.658 | 75.501 | 926135 |  |  |  | 926135 | 926135 |  | 0 | 2288 | 2288 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 9 | 928423 | 0 | 220203 | 0 | 2 | 0 | 310.9055 | 21.6 | 0 | 2120 | 2120 | 9 | 8321.7472 | 34841.491 | 935.1147 | 2120 | 74867.1004 | 17.6421 | 73.864 | 70.0093 | 928423 |  |  |  | 928423 | 928423 |  | 0 | 2120 | 2120 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 10 | 930543 | 0 | 220297 | 0 | 2 | 0 | 311.8636 | 23.2 | 0 | 140 | 140 | 10 | 8326.9326 | 34863.2014 | 935.6974 | 140 | 4944.0538 | 1.1658 | 4.8808 | 4.6261 | 930543 |  |  |  | 930543 | 930543 |  | 0 | 140 | 140 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 11 | 930683 | 0 | 220303 | 0 | 2 | 0 | 105.2367 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8325.0189 | 34855.189 | 935.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930683 |  |  |  | 930683 | 930683 |  | 0 | 0 | 0
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 12 | 930683 | 0 | 220303 | 0 | 2 | 0 | 295.3717 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8320.0932 | 34834.5661 | 934.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930683 |  |  |  | 930683 | 930683 |  | 0 | 0 | 0
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 13 | 930683 | 0 | 220303 | 0 | 2 | 0 | 311.4698 | 24.3 | 0 | 1714 | 1714 | 13 | 8350.0058 | 34959.8042 | 938.2902 | 1714 | 60529.3444 | 14.3119 | 59.9211 | 56.7941 | 930683 |  |  |  | 930683 | 930683 |  | 0 | 1714 | 1714 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 14 | 932397 | 0 | 220380 | 0 | 2 | 0 | 310.4408 | 24.5 | 0 | 2635 | 2635 | 14 | 8358.215 | 34994.1746 | 939.2126 | 2635 | 93054.1555 | 22.0239 | 92.2097 | 87.3976 | 932397 |  |  |  | 932397 | 932397 |  | 0 | 2635 | 2635 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 15 | 935032 | 0 | 220497 | 0 | 2 | 0 | 310.4303 | 22.4 | 0 | 2733 | 2733 | 15 | 8370.1382 | 35044.0947 | 940.5524 | 2733 | 96514.9931 | 22.8756 | 95.7755 | 90.7774 | 935032 |  |  |  | 935032 | 935032 |  | 0 | 2733 | 2733 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 16 | 937765 | 0 | 220617 | 0 | 2 | 0 | 310.8467 | 19.7 | 0 | 2697 | 2697 | 16 | 8371.5774 | 35050.1202 | 940.7141 | 2697 | 95243.665 | 22.5781 | 94.5302 | 89.5971 | 937765 |  |  |  | 937765 | 937765 |  | 0 | 2697 | 2697 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 17 | 940462 | 0 | 220735 | 0 | 2 | 0 | 310.9174 | 18.4 | 0 | 2640 | 2640 | 17 | 8320.6848 | 34837.0432 | 934.9954 | 2640 | 93230.7288 | 21.9666 | 91.9698 | 87.1703 | 940462 |  |  |  | 940462 | 940462 |  | 0 | 2640 | 2640 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 18 | 943102 | 0 | 220851 | 0 | 2 | 0 | 310.855 | 19.3 | 0 | 1173 | 1173 | 18 | 8339.0458 | 34913.917 | 937.0586 | 1173 | 41424.1079 | 9.7817 | 40.954 | 38.8168 | 943102 |  |  |  | 943102 | 943102 |  | 0 | 1173 | 1173 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 19 | 944275 | 0 | 220903 | 0 | 2 | 0 | 311.7395 | 19.7 | 0 | 434 | 434 | 19 | 8338.9119 | 34913.3563 | 937.0435 | 434 | 15326.5668 | 3.6191 | 15.1524 | 14.3617 | 944275 |  |  |  | 944275 | 944275 |  | 0 | 434 | 434 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 20 | 944709 | 0 | 220922 | 0 | 2 | 0 | 311.9636 | 19.9 | 0 | 3064 | 3064 | 20 | 8234.7496 | 34477.2498 | 925.3388 | 3064 | 108204.1489 | 25.2313 | 105.6383 | 100.1255 | 944709 |  |  |  | 944709 | 944709 |  | 0 | 3064 | 3064 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 21 | 947773 | 0 | 221057 | 0 | 2 | 0 | 310.4538 | 21.5 | 0 | 2983 | 2983 | 21 | 8172.1826 | 34215.2939 | 918.3082 | 2983 | 105343.6606 | 24.3776 | 102.0642 | 96.7379 | 947773 |  |  |  | 947773 | 947773 |  | 0 | 2983 | 2983 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 22 | 950756 | 0 | 221189 | 0 | 2 | 0 | 310.9588 | 21.6 | 0 | 2982 | 2982 | 22 | 8160.6379 | 34166.9589 | 917.0109 | 2982 | 105308.3459 | 24.335 | 101.8859 | 96.5689 | 950756 |  |  |  | 950756 | 950756 |  | 0 | 2982 | 2982 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 23 | 953738 | 0 | 221320 | 0 | 2 | 0 | 311.0488 | 20.6 | 0 | 2905 | 2905 | 23 | 8193.9835 | 34306.5702 | 920.7579 | 2905 | 102589.1163 | 23.8035 | 99.6606 | 94.4597 | 953738 |  |  |  | 953738 | 953738 |  | 0 | 2905 | 2905 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 24 | 956643 | 0 | 221449 | 0 | 2 | 0 | 310.5912 | 22.2 | 0 | 2700 | 2700 | 24 | 8196.3167 | 34316.3387 | 921.0201 | 2700 | 95349.609 | 22.1301 | 92.6541 | 87.8189 | 956643 |  |  |  | 956643 | 956643 |  | 0 | 2700 | 2700 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 25 | 959343 | 0 | 221567 | 0 | 2 | 0 | 311.4203 | 21.3 | 0 | 1213 | 1213 | 25 | 8148.105 | 34114.486 | 915.6026 | 1213 | 42836.6947 | 9.8837 | 41.3809 | 39.2214 | 959343 |  |  |  | 959343 | 959343 |  | 0 | 1213 | 1213 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 26 | 960556 | 0 | 221621 | 0 | 2 | 0 | 311.7191 | 20.6 | 0 | 365 | 365 | 26 | 8438.9972 | 35332.3936 | 948.2901 | 365 | 12889.8546 | 3.0802 | 12.8963 | 12.2233 | 960556 |  |  |  | 960556 | 960556 |  | 0 | 365 | 365 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 27 | 960921 | 0 | 221621 | 0 | 2 | 0 | 311.7191 | 20.6 | 0 | 2547 | 2547 | 27 | 8259.1369 | 34579.3545 | 928.0792 | 2547 | 89946.4645 | 21.036 | 88.0736 | 83.4774 | 960921 |  |  |  | 960921 | 960921 |  | 0 | 2547 | 2547 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 28 | 963468 | 0 | 221621 | 0 | 2 | 0 | 311.7191 | 20.6 | 0 | 2852 | 2852 | 28 | 8122.3966 | 34006.8503 | 912.7137 | 2852 | 100717.4388 | 23.1651 | 96.9875 | 91.9262 | 963468 |  |  |  | 963468 | 963468 |  | 0 | 2852 | 2852 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 29 | 966320 | 0 | 221621 | 0 | 2 | 0 | 311.7191 | 20.6 | 0 | 2334 | 2334 | 29 | 8087.0641 | 33858.9201 | 908.7434 | 2334 | 82424.4398 | 18.8752 | 79.0267 | 74.9027 | 966320 |  |  |  | 966320 | 966320 |  | 0 | 2334 | 2334 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 30 | 968654 | 0 | 221621 | 0 | 2 | 0 | 311.7191 | 20.6 | 0 | 3389 | 3389 | 30 | 8109.3306 | 33952.1454 | 911.2455 | 3389 | 119681.4166 | 27.4825 | 115.0638 | 109.0591 | 968654 |  |  |  | 968654 | 968654 |  | 0 | 3389 | 3389 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 31 | 972043 | 0 | 221621 | 0 | 2 | 0 | 311.7191 | 20.6 | 0 | 2544 | 2544 | 31 | 8139.3581 | 34077.8646 | 914.6197 | 2544 | 89840.5205 | 20.7065 | 86.6941 | 82.1699 | 972043 |  |  |  | 972043 | 972043 |  | 0 | 2544 | 2544 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 1 | 974587 | 0 | 221621 | 0 | 2 | 0 | 311.7191 | 20.6 | 0 | 1570 | [10 empty] | 974587 |  |  |  | 974587 | 974587
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.4796 | 24.5 | m3 | 63962 |  | Promedio | 8304.555 | 34769.5108 | 933.1828 | 63962 | 2258796.9225 | 529.9895 | 2218.9601 | 2103.1625 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 29128975 | total |  |  | 63962 | total
[10 empty] | Promedio | 304.0911 | 21.5387 | cft | 2258796.9225 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 105.2367 | 18.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 334.5002 | 23.6926
[10 empty] | min | 273.682 | 19.3848
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 1 | 479401 | 0 | 221621 | 0 | 2 | 0 | 311.7191 | 20.6 | 0 | 785 | 785 | 1 | 8495.567 | 35569.2399 | 954.6469 | 785 | 27722.016 | 6.669 | 27.9219 | 26.4647 | 479401 |  |  |  | 479401 | 479401 |  | 0 | 785 | 785 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 2 | 480186 | 0 | 349820 | 0 | 96 | 0 | 313.424 | 24.2 | 0 | 15593 | 15593 | 2 | 8509.4162 | 35627.2238 | 956.2031 | 15593 | 550661.6493 | 132.6873 | 555.5353 | 526.5444 | 480186 |  |  |  | 480186 | 480186 |  | 0 | 15593 | 15593 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 3 | 495779 | 0 | 350525 | 0 | 96 | 0 | 307.9478 | 24.4 | 0 | 27321 | 27321 | 3 | 8524.1582 | 35688.9455 | 957.8597 | 27321 | 964832.0991 | 232.8885 | 975.0577 | 924.1737 | 495779 |  |  |  | 495779 | 495779 |  | 0 | 27321 | 27321 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 4 | 523100 | 0 | 351788 | 0 | 96 | 0 | 301.5956 | 22.3 | 0 | 33872 | 33872 | 4 | 8509.4536 | 35627.3805 | 956.2073 | 33872 | 1196178.5022 | 288.2322 | 1206.7706 | 1143.7946 | 523100 |  |  |  | 523100 | 523100 |  | 0 | 33872 | 33872 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 5 | 556972 | 0 | 353358 | 0 | 96 | 0 | 299.3607 | 22.9 | 0 | 34883 | 34883 | 5 | 8379.6287 | 35083.8295 | 941.6189 | 34883 | 1231881.6336 | 292.3066 | 1223.8292 | 1159.963 | 556972 |  |  |  | 556972 | 556972 |  | 0 | 34883 | 34883 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 6 | 591855 | 0 | 354980 | 0 | 96 | 0 | 299.6516 | 24.5 | 0 | 37445 | 37445 | 6 | 8379.2098 | 35082.0755 | 941.5718 | 37445 | 1322357.8181 | 313.7595 | 1313.6483 | 1245.0948 | 591855 |  |  |  | 591855 | 591855 |  | 0 | 37445 | 37445 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 7 | 629300 | 0 | 356733 | 0 | 96 | 0 | 296.2671 | 23.4 | 0 | 36855 | 36855 | 7 | 8323.5835 | 34849.1796 | 935.3211 | 36855 | 1301522.1628 | 306.7657 | 1284.3665 | 1217.3411 | 629300 |  |  |  | 629300 | 629300 |  | 0 | 36855 | 36855 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 8 | 666155 | 0 | 358448 | 0 | 96 | 0 | 296.4592 | 22 | 0 | 28854 | 28854 | 8 | 8315.5575 | 34815.5761 | 934.4192 | 28854 | 1018969.4882 | 239.9371 | 1004.5686 | 952.1446 | 666155 |  |  |  | 666155 | 666155 |  | 0 | 28854 | 28854 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 9 | 695009 | 0 | 359782 | 0 | 96 | 0 | 301.4013 | 23 | 0 | 16294 | 16294 | 9 | 8321.7472 | 34841.491 | 935.1147 | 16294 | 575417.233 | 135.5945 | 567.7073 | 538.0811 | 695009 |  |  |  | 695009 | 695009 |  | 0 | 16294 | 16294 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 10 | 711303 | 0 | 360561 | 0 | 96 | 0 | 296.4592 | 22 | 0 | 3720 | 3720 | 10 | 8326.9326 | 34863.2014 | 935.6974 | 3720 | 131370.5724 | 30.9762 | 129.6911 | 122.9231 | 711303 |  |  |  | 711303 | 711303 |  | 0 | 3720 | 3720 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 11 | 715023 | 0 | 360730 | 0 | 102 | 0 | 155.0471 | 23.7 | 0 | 14705 | 14705 | 11 | 8325.0189 | 34855.189 | 935.4824 | 14705 | 519302.2223 | 122.4194 | 512.5456 | 485.7981 | 715023 |  |  |  | 715023 | 715023 |  | 0 | 14705 | 14705 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 12 | 729728 | 0 | 361391 | 0 | 102 | 0 | 296.7363 | 24.9 | 0 | 22153 | 22153 | 12 | 8320.0932 | 34834.5661 | 934.9289 | 22153 | 782325.8845 | 184.315 | 771.6901 | 731.4191 | 729728 |  |  |  | 729728 | 729728 |  | 0 | 22153 | 22153 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 13 | 751881 | 0 | 362402 | 0 | 102 | 0 | 305.9825 | 25.1 | 0 | 33780 | 33780 | 13 | 8350.0058 | 34959.8042 | 938.2902 | 33780 | 1192929.5526 | 282.0632 | 1180.9422 | 1119.314 | 751881 |  |  |  | 751881 | 751881 |  | 0 | 33780 | 33780 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 14 | 785661 | 0 | 363983 | 0 | 102 | 0 | 298.4913 | 25.3 | 0 | 35528 | 35528 | 14 | 8358.215 | 34994.1746 | 939.2126 | 35528 | 1254659.5958 | 296.9507 | 1243.273 | 1178.3921 | 785661 |  |  |  | 785661 | 785661 |  | 0 | 35528 | 35528 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 15 | 821189 | 0 | 365646 | 0 | 102 | 0 | 297.0935 | 23.5 | 0 | 34242 | 34242 | 15 | 8370.1382 | 35044.0947 | 940.5524 | 34242 | 1209244.9301 | 286.6103 | 1199.9799 | 1137.3583 | 821189 |  |  |  | 821189 | 821189 |  | 0 | 34242 | 34242 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 16 | 855431 | 0 | 367229 | 0 | 102 | 0 | 298.6654 | 22 | 0 | 35852 | 35852 | 16 | 8371.5774 | 35050.1202 | 940.7141 | 35852 | 1266101.5488 | 300.1378 | 1256.6169 | 1191.0396 | 855431 |  |  |  | 855431 | 855431 |  | 0 | 35852 | 35852 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 17 | 891283 | 0 | 368885 | 0 | 102 | 0 | 297.8431 | 21.4 | 0 | 36788 | 36788 | 17 | 8320.6848 | 34837.0432 | 934.9954 | 36788 | 1299156.08 | 306.1014 | 1281.5851 | 1214.7049 | 891283 |  |  |  | 891283 | 891283 |  | 0 | 36788 | 36788 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 18 | 928071 | 0 | 370588 | 0 | 102 | 0 | 297.9569 | 22 | 0 | 32126 | 32126 | 18 | 8339.0458 | 34913.917 | 937.0586 | 32126 | 1134519.0884 | 267.9002 | 1121.6445 | 1063.1108 | 928071 |  |  |  | 928071 | 928071 |  | 0 | 32126 | 32126 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 19 | 960197 | 0 | 372056 | 0 | 102 | 0 | 302.8412 | 22.5 | 0 | 32550 | 32550 | 19 | 8338.9119 | 34913.3563 | 937.0435 | 32550 | 1149492.5085 | 271.4316 | 1136.4297 | 1077.1245 | 960197 |  |  |  | 960197 | 960197 |  | 0 | 32550 | 32550 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 20 | 992747 | 0 | 373545 | 0 | 102 | 0 | 302.7897 | 23 | 0 | 36873 | -963127 | 20 | 8234.7496 | 34477.2498 | 925.3388 | 36873 | 1302157.8269 | 303.6399 | 1271.2796 | 1204.9372 | 992747 |  |  |  | 992747 | 992747 |  | 0 | -963127 | -963127 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 21 | 29620 | 0 | 375273 | 0 | 102 | 0 | 296.6872 | 23.6 | 0 | 31824 | 31824 | 21 | 8172.1826 | 34215.2939 | 918.3082 | 31824 | 1123854.0581 | 260.0715 | 1088.8675 | 1032.0443 | 29620 |  |  |  | 29620 | 29620 |  | 0 | 31824 | 31824 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 22 | 61444 | 0 | 376750 | 0 | 102 | 0 | 299.9948 | 23.5 | 0 | 31771 | 31771 | 22 | 8160.6379 | 34166.9589 | 917.0109 | 31771 | 1121982.3806 | 259.2716 | 1085.5185 | 1028.8701 | 61444 |  |  |  | 61444 | 61444 |  | 0 | 31771 | 31771 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 23 | 93215 | 0 | 378212 | 0 | 102 | 0 | 299.9537 | 22.5 | 0 | 37215 | 37215 | 23 | 8193.9835 | 34306.5702 | 920.7579 | 37215 | 1314235.4441 | 304.9391 | 1276.719 | 1210.0927 | 93215 |  |  |  | 93215 | 93215 |  | 0 | 37215 | 37215 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 24 | 130430 | 0 | 379952 | 0 | 102 | 0 | 296.6309 | 24.1 | 0 | 35152 | 35152 | 24 | 8196.3167 | 34316.3387 | 921.0201 | 35152 | 1241381.2798 | 288.1169 | 1206.2879 | 1143.3371 | 130430 |  |  |  | 130430 | 130430 |  | 0 | 35152 | 35152 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 25 | 165582 | 0 | 381574 | 0 | 102 | 0 | 299.0267 | 22.6 | 0 | 37137 | 37137 | 25 | 8148.105 | 34114.486 | 915.6026 | 37137 | 1311480.8998 | 302.5962 | 1266.9097 | 1200.7953 | 165582 |  |  |  | 165582 | 165582 |  | 0 | 37137 | 37137 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 26 | 202719 | 0 | 383285 | 0 | 102 | 0 | 299.863 | 23.1 | 0 | 36214 | 36214 | 26 | 8438.9972 | 35332.3936 | 948.2901 | 36214 | 1278885.4594 | 305.6098 | 1279.5273 | 1212.7544 | 202719 |  |  |  | 202719 | 202719 |  | 0 | 36214 | 36214 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 27 | 238933 | 0 | 384954 | 0 | 102 | 0 | 300.3003 | 23.8 | 0 | 35679 | 35679 | 27 | 8259.1369 | 34579.3545 | 928.0792 | 35679 | 1259992.1109 | 294.6777 | 1233.7568 | 1169.3725 | 238933 |  |  |  | 238933 | 238933 |  | 0 | 35679 | 35679 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 28 | 274612 | 0 | 386620 | 0 | 102 | 0 | 297.8124 | 24.8 | 0 | 36589 | 36589 | 28 | 8122.3966 | 34006.8503 | 912.7137 | 36589 | 1292128.4606 | 297.1904 | 1244.2766 | 1179.3434 | 274612 |  |  |  | 274612 | 274612 |  | 0 | 36589 | 36589 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 29 | 311201 | 0 | 388335 | 0 | 102 | 0 | 297.1957 | 24.8 | 0 | 35686 | 35686 | 29 | 8087.0641 | 33858.9201 | 908.7434 | 35686 | 1260239.3136 | 288.595 | 1208.2894 | 1145.2342 | 311201 |  |  |  | 311201 | 311201 |  | 0 | 35686 | 35686 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 30 | 346887 | 0 | 388335 | 0 | 102 | 0 | 297.1957 | 24.8 | 0 | 35557 | 35557 | 30 | 8109.3306 | 33952.1454 | 911.2455 | 35557 | 1255683.7212 | 288.3435 | 1207.2364 | 1144.2361 | 346887 |  |  |  | 346887 | 346887 |  | 0 | 35557 | 35557 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 31 | 382444 | 0 | 388335 | 0 | 102 | 0 | 297.1957 | 24.8 | 0 | 18729 | 18729 | 31 | 8139.3581 | 34077.8646 | 914.6197 | 18729 | 661408.4544 | 152.442 | 638.2443 | 604.9372 | 382444 |  |  |  | 382444 | 382444 |  | 0 | 18729 | 18729 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 1 | 401173 | 0 | 388335 | 0 | 102 | 0 | 297.1957 | 24.8 | 0 | 16757 | [10 empty] | 401173 |  |  |  | 401173 | 401173
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.424 | 25.3 | m3 | 921772 |  | Promedio | 8304.555 | 34769.5108 | 933.1828 | 921772 | 32552073.9952 | 7643.2399 | 32000.7168 | 30330.7412 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 16497358 | total |  |  | -78228 | total
[10 empty] | Promedio | 295.5245 | 23.4344 | cft | 32552073.9952 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 155.0471 | 20.6 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 325.077 | 25.7778
[10 empty] | min | 265.9721 | 21.0909
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 1 | 704448 | 0 | 394925 | 0 | 7 | 0 | 315.3647 | 25.6 | 0 | 597 | 597 | 1 | 8495.567 | 35569.2399 | 954.6469 | 597 | 21082.858 | 5.0719 | 21.2348 | 20.1267 | 704448 |  |  |  | 704448 | 704448 |  | 0 | 597 | 597 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 2 | 705045 | 0 | 394952 | 0 | 7 | 0 | 313.5097 | 25.6 | 0 | 5308 | 5308 | 2 | 8509.4162 | 35627.2238 | 956.2031 | 5308 | 187450.2684 | 45.168 | 189.1093 | 179.2405 | 705045 |  |  |  | 705045 | 705045 |  | 0 | 5308 | 5308 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 3 | 710353 | 0 | 395193 | 0 | 7 | 0 | 309.179 | 26.6 | 0 | 5442 | 5442 | 3 | 8524.1582 | 35688.9455 | 957.8597 | 5442 | 192182.4341 | 46.3885 | 194.2192 | 184.0838 | 710353 |  |  |  | 710353 | 710353 |  | 0 | 5442 | 5442 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 4 | 715795 | 0 | 395441 | 0 | 7 | 0 | 305.0252 | 24.1 | 0 | 2041 | 2041 | 4 | 8509.4536 | 35627.3805 | 956.2073 | 2041 | 72077.2415 | 17.3678 | 72.7155 | 68.9208 | 715795 |  |  |  | 715795 | 715795 |  | 0 | 2041 | 2041 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 5 | 717836 | 0 | 395535 | 0 | 7 | 0 | 304.1503 | 22.8 | 0 | 527 | 527 | 5 | 8379.6287 | 35083.8295 | 941.6189 | 527 | 18610.8311 | 4.4161 | 18.4892 | 17.5243 | 717836 |  |  |  | 717836 | 717836 |  | 0 | 527 | 527 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 6 | 718363 | 0 | 395559 | 0 | 7 | 0 | 304.558 | 25.9 | 0 | 3220 | 3220 | 6 | 8379.2098 | 35082.0755 | 941.5718 | 3220 | 113713.2374 | 26.9811 | 112.9643 | 107.0692 | 718363 |  |  |  | 718363 | 718363 |  | 0 | 3220 | 3220 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 7 | 721583 | 0 | 395707 | 0 | 7 | 0 | 301.7125 | 24.5 | 0 | 6485 | 6485 | 7 | 8323.5835 | 34849.1796 | 935.3211 | 6485 | 229015.635 | 53.9784 | 225.9969 | 214.2032 | 721583 |  |  |  | 721583 | 721583 |  | 0 | 6485 | 6485 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 8 | 728068 | 0 | 396005 | 0 | 7 | 0 | 301.6379 | 22.9 | 0 | 4496 | 4496 | 8 | 8315.5575 | 34815.5761 | 934.4192 | 4496 | 158774.7563 | 37.3867 | 156.5308 | 148.3622 | 728068 |  |  |  | 728068 | 728068 |  | 0 | 4496 | 4496 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 9 | 732564 | 0 | 396209 | 0 | 7 | 0 | 305.0544 | 23.9 | 0 | 5608 | 5608 | 9 | 8321.7472 | 34841.491 | 935.1147 | 5608 | 198044.6694 | 46.6684 | 195.3911 | 185.1945 | 732564 |  |  |  | 732564 | 732564 |  | 0 | 5608 | 5608 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 10 | 738172 | 0 | 396463 | 0 | 7 | 0 | 211.0415 | 23.4 | 0 | 1290 | 1290 | 10 | 8326.9326 | 34863.2014 | 935.6974 | 1290 | 45555.9243 | 10.7417 | 44.9735 | 42.6266 | 738172 |  |  |  | 738172 | 738172 |  | 0 | 1290 | 1290 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 11 | 739462 | 0 | 396522 | 0 | 7 | 0 | 61.0303 | 24.8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 8325.0189 | 34855.189 | 935.4824 | 5 | 176.5734 | 0.041625 | 0.17428 | 0.16518 | 739462 |  |  |  | 739462 | 739462 |  | 0 | 5 | 5 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 12 | 739467 | 0 | 396522 | 0 | 7 | 0 | 306.4356 | 25.9 | 0 | 2236 | 2236 | 12 | 8320.0932 | 34834.5661 | 934.9289 | 2236 | 78963.6021 | 18.6037 | 77.8901 | 73.8254 | 739467 |  |  |  | 739467 | 739467 |  | 0 | 2236 | 2236 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 13 | 741703 | 0 | 396624 | 0 | 7 | 0 | 308.0451 | 27 | 0 | 5158 | 5158 | 13 | 8350.0058 | 34959.8042 | 938.2902 | 5158 | 182153.0679 | 43.0693 | 180.3227 | 170.9124 | 741703 |  |  |  | 741703 | 741703 |  | 0 | 5158 | 5158 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 14 | 746861 | 0 | 396863 | 0 | 7 | 0 | 302.7373 | 27 | 0 | 5681 | 5681 | 14 | 8358.215 | 34994.1746 | 939.2126 | 5681 | 200622.6403 | 47.483 | 198.8019 | 188.4273 | 746861 |  |  |  | 746861 | 746861 |  | 0 | 5681 | 5681 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 15 | 752542 | 0 | 397125 | 0 | 7 | 0 | 301.7623 | 24.6 | 0 | 5408 | 5408 | 15 | 8370.1382 | 35044.0947 | 940.5524 | 5408 | 190981.7354 | 45.2657 | 189.5185 | 179.6283 | 752542 |  |  |  | 752542 | 752542 |  | 0 | 5408 | 5408 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 16 | 757950 | 0 | 397373 | 0 | 7 | 0 | 302.8637 | 22.9 | 0 | 5931 | 5931 | 16 | 8371.5774 | 35050.1202 | 940.7141 | 5931 | 209451.3078 | 49.6518 | 207.8823 | 197.0338 | 757950 |  |  |  | 757950 | 757950 |  | 0 | 5931 | 5931 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 17 | 763881 | 0 | 397644 | 0 | 7 | 0 | 302.2526 | 22.8 | 0 | 3998 | 3998 | 17 | 8320.6848 | 34837.0432 | 934.9954 | 3998 | 141188.0507 | 33.2661 | 139.2785 | 132.0102 | 763881 |  |  |  | 763881 | 763881 |  | 0 | 3998 | 3998 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 18 | 767879 | 0 | 397829 | 0 | 7 | 0 | 302.5338 | 21.3 | 0 | 104 | 104 | 18 | 8339.0458 | 34913.917 | 937.0586 | 104 | 3672.7257 | 0.86726 | 3.631 | 3.4416 | 767879 |  |  |  | 767879 | 767879 |  | 0 | 104 | 104 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 19 | 767983 | 0 | 397834 | 0 | 7 | 0 | 306.4041 | 21.2 | 0 | 455 | 455 | 19 | 8338.9119 | 34913.3563 | 937.0435 | 455 | 16068.1748 | 3.7942 | 15.8856 | 15.0566 | 767983 |  |  |  | 767983 | 767983 |  | 0 | 455 | 455 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 20 | 768438 | 0 | 397855 | 0 | 7 | 0 | 306.3969 | 22.6 | 0 | 5218 | 5218 | 20 | 8234.7496 | 34477.2498 | 925.3388 | 5218 | 184271.9481 | 42.9689 | 179.9023 | 170.514 | 768438 |  |  |  | 768438 | 768438 |  | 0 | 5218 | 5218 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 21 | 773656 | 0 | 398096 | 0 | 7 | 0 | 301.4624 | 24.6 | 0 | 5208 | 5208 | 21 | 8172.1826 | 34215.2939 | 918.3082 | 5208 | 183918.8014 | 42.5607 | 178.1933 | 168.8941 | 773656 |  |  |  | 773656 | 773656 |  | 0 | 5208 | 5208 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 22 | 778864 | 0 | 398335 | 0 | 7 | 0 | 303.7091 | 24.9 | 0 | 5980 | 5980 | 22 | 8160.6379 | 34166.9589 | 917.0109 | 5980 | 211181.7266 | 48.8006 | 204.3184 | 193.6559 | 778864 |  |  |  | 778864 | 778864 |  | 0 | 5980 | 5980 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 23 | 784844 | 0 | 398607 | 0 | 7 | 0 | 303.5988 | 23.7 | 0 | 5343 | 5343 | 23 | 8193.9835 | 34306.5702 | 920.7579 | 5343 | 188686.2818 | 43.7805 | 183.3 | 173.7344 | 784844 |  |  |  | 784844 | 784844 |  | 0 | 5343 | 5343 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 24 | 790187 | 0 | 398854 | 0 | 7 | 0 | 301.4526 | 25 | 0 | 4480 | 4480 | 24 | 8196.3167 | 34316.3387 | 921.0201 | 4480 | 158209.7216 | 36.7195 | 153.7372 | 145.7143 | 790187 |  |  |  | 790187 | 790187 |  | 0 | 4480 | 4480 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 25 | 794667 | 0 | 399060 | 0 | 7 | 0 | 303.3581 | 23.1 | 0 | 96 | 96 | 25 | 8148.105 | 34114.486 | 915.6026 | 96 | 3390.2083 | 0.78222 | 3.275 | 3.1041 | 794667 |  |  |  | 794667 | 794667 |  | 0 | 96 | 96 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 26 | 794763 | 0 | 399064 | 0 | 7 | 0 | 304.7169 | 23.5 | 0 | 605 | 605 | 26 | 8438.9972 | 35332.3936 | 948.2901 | 605 | 21365.3753 | 5.1056 | 21.3761 | 20.2606 | 794763 |  |  |  | 794763 | 794763 |  | 0 | 605 | 605 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 27 | 795368 | 0 | 399091 | 0 | 7 | 0 | 304.9156 | 24.4 | 0 | 5224 | 5224 | 27 | 8259.1369 | 34579.3545 | 928.0792 | 5224 | 184483.8361 | 43.1457 | 180.6425 | 171.2156 | 795368 |  |  |  | 795368 | 795368 |  | 0 | 5224 | 5224 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 28 | 800592 | 0 | 399333 | 0 | 7 | 0 | 302.3118 | 26.2 | 0 | 5115 | 5115 | 28 | 8122.3966 | 34006.8503 | 912.7137 | 5115 | 180634.537 | 41.5461 | 173.945 | 164.8676 | 800592 |  |  |  | 800592 | 800592 |  | 0 | 5115 | 5115 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 29 | 805707 | 0 | 399570 | 0 | 7 | 0 | 302.0151 | 26.3 | 0 | 5990 | 5990 | 29 | 8087.0641 | 33858.9201 | 908.7434 | 5990 | 211534.8733 | 48.4415 | 202.8149 | 192.2309 | 805707 |  |  |  | 805707 | 805707 |  | 0 | 5990 | 5990 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 30 | 811697 | 0 | 399846 | 0 | 7 | 0 | 301.43 | 25.3 | 0 | 3714 | 3714 | 30 | 8109.3306 | 33952.1454 | 911.2455 | 3714 | 131158.6844 | 30.1181 | 126.0983 | 119.5178 | 811697 |  |  |  | 811697 | 811697 |  | 0 | 3714 | 3714 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 31 | 815411 | 0 | 400018 | 0 | 7 | 0 | 302.917 | 24.3 | 0 | 5534 | 5534 | 31 | 8139.3581 | 34077.8646 | 914.6197 | 5534 | 195431.3838 | 45.0432 | 188.5869 | 178.7454 | 815411 |  |  |  | 815411 | 815411 |  | 0 | 5534 | 5534 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 1 | 820945 | 0 | 400018 | 0 | 7 | 0 | 302.917 | 24.3 | 0 | 415 | [10 empty] | 820945 |  |  |  | 820945 | 820945
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 315.3647 | 27 | m3 | 116497 |  | Promedio | 8304.555 | 34769.5108 | 933.1828 | 116497 | 4114053.111 | 965.2239 | 4041.1994 | 3830.3071 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 23484149 | total |  |  | 116497 | total
[10 empty] | Promedio | 293.9531 | 24.4062 | cft | 4114053.111 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 61.0303 | 21.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 323.3484 | 26.8469
[10 empty] | min | 264.5578 | 21.9656
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 1 | 967810 | 0 | 400018 | 0 | 7 | 0 | 302.917 | 24.3 | 0 | 2285 | 2285 | 1 | 8495.567 | 35569.2399 | 954.6469 | 2285 | 80694.021 | 19.4124 | 81.2757 | 77.0343 | 967810 |  |  |  | 967810 | 967810 |  | 0 | 2285 | 2285 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 2 | 970095 | 0 | 654679 | 0 | 3 | 0 | 313.4278 | 24.4 | 0 | 9213 | 9213 | 2 | 8509.4162 | 35627.2238 | 956.2031 | 9213 | 325354.0547 | 78.3973 | 328.2336 | 311.1046 | 970095 |  |  |  | 970095 | 970095 |  | 0 | 9213 | 9213 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 3 | 979308 | 0 | 655091 | 0 | 3 | 0 | 311.4727 | 24.3 | 0 | 9906 | 9906 | 3 | 8524.1582 | 35688.9455 | 957.8597 | 9906 | 349827.121 | 84.4403 | 353.5347 | 335.0853 | 979308 |  |  |  | 979308 | 979308 |  | 0 | 9906 | 9906 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 4 | 989214 | 0 | 655530 | 0 | 3 | 0 | 311.0714 | 22.5 | 0 | 10391 | 10391 | 4 | 8509.4536 | 35627.3805 | 956.2073 | 10391 | 366954.736 | 88.4217 | 370.2041 | 350.8848 | 989214 |  |  |  | 989214 | 989214 |  | 0 | 10391 | 10391 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 5 | 999605 | 0 | 655993 | 0 | 3 | 0 | 310.8904 | 23.3 | 0 | 7835 | -992165 | 5 | 8379.6287 | 35083.8295 | 941.6189 | 7835 | 276690.4395 | 65.6544 | 274.8818 | 260.5369 | 999605 |  |  |  | 999605 | 999605 |  | 0 | -992165 | -992165 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 6 | 7440 | 0 | 656343 | 0 | 3 | 0 | 310.9905 | 24.4 | 0 | 10185 | 10185 | 6 | 8379.2098 | 35082.0755 | 941.5718 | 10185 | 359679.914 | 85.3423 | 357.3109 | 338.6645 | 7440 |  |  |  | 7440 | 7440 |  | 0 | 10185 | 10185 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 7 | 17625 | 0 | 656798 | 0 | 3 | 0 | 310.1351 | 23.2 | 0 | 10747 | 10747 | 7 | 8323.5835 | 34849.1796 | 935.3211 | 10747 | 379526.7585 | 89.4536 | 374.5241 | 354.9794 | 17625 |  |  |  | 17625 | 17625 |  | 0 | 10747 | 10747 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 8 | 28372 | 0 | 657272 | 0 | 3 | 0 | 311.1047 | 21.4 | 0 | 10131 | 10131 | 8 | 8315.5575 | 34815.5761 | 934.4192 | 10131 | 357772.9218 | 84.2449 | 352.7166 | 334.3099 | 28372 |  |  |  | 28372 | 28372 |  | 0 | 10131 | 10131 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 9 | 38503 | 0 | 657723 | 0 | 3 | 0 | 310.9798 | 23 | 0 | 10143 | 10143 | 9 | 8321.7472 | 34841.491 | 935.1147 | 10143 | 358196.6978 | 84.4075 | 353.3972 | 334.955 | 38503 |  |  |  | 38503 | 38503 |  | 0 | 10143 | 10143 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 10 | 48646 | 0 | 658177 | 0 | 3 | 0 | 289.2601 | 23.2 | 0 | 1699 | 1699 | 10 | 8326.9326 | 34863.2014 | 935.6974 | 1699 | 59999.6243 | 14.1475 | 59.2326 | 56.1415 | 48646 |  |  |  | 48646 | 48646 |  | 0 | 1699 | 1699 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 11 | 50345 | 0 | 658253 | 0 | 3 | 0 | 67.5833 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8325.0189 | 34855.189 | 935.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50345 |  |  |  | 50345 | 50345 |  | 0 | 0 | 0
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 12 | 50345 | 0 | 658253 | 0 | 3 | 0 | 289.2601 | 24.6 | 0 | 632 | 632 | 12 | 8320.0932 | 34834.5661 | 934.9289 | 632 | 22318.8714 | 5.2583 | 22.0154 | 20.8666 | 50345 |  |  |  | 50345 | 50345 |  | 0 | 632 | 632 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 13 | 50977 | 0 | 658281 | 0 | 3 | 0 | 311.1375 | 25.1 | 0 | 9216 | 9216 | 13 | 8350.0058 | 34959.8042 | 938.2902 | 9216 | 325459.9987 | 76.9537 | 322.1896 | 305.3759 | 50977 |  |  |  | 50977 | 50977 |  | 0 | 9216 | 9216 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 14 | 60193 | 0 | 658696 | 0 | 3 | 0 | 310.0855 | 25.3 | 0 | 10283 | 10283 | 14 | 8358.215 | 34994.1746 | 939.2126 | 10283 | 363140.7516 | 85.9475 | 359.8451 | 341.0664 | 60193 |  |  |  | 60193 | 60193 |  | 0 | 10283 | 10283 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 15 | 70476 | 0 | 659155 | 0 | 3 | 0 | 310.0816 | 23.5 | 0 | 10838 | 10838 | 15 | 8370.1382 | 35044.0947 | 940.5524 | 10838 | 382740.3935 | 90.7156 | 379.8079 | 359.9874 | 70476 |  |  |  | 70476 | 70476 |  | 0 | 10838 | 10838 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 16 | 81314 | 0 | 659635 | 0 | 3 | 0 | 310.4076 | 21.1 | 0 | 11208 | 11208 | 16 | 8371.5774 | 35050.1202 | 940.7141 | 11208 | 395806.8214 | 93.8286 | 392.8417 | 372.3411 | 81314 |  |  |  | 81314 | 81314 |  | 0 | 11208 | 11208 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 17 | 92522 | 0 | 660128 | 0 | 3 | 0 | 310.4655 | 19.9 | 0 | 10803 | 10803 | 17 | 8320.6848 | 34837.0432 | 934.9954 | 10803 | 381504.38 | 89.8884 | 376.3446 | 356.7048 | 92522 |  |  |  | 92522 | 92522 |  | 0 | 10803 | 10803 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 18 | 103325 | 0 | 660605 | 0 | 3 | 0 | 310.415 | 20.8 | 0 | 9511 | 9511 | 18 | 8339.0458 | 34913.917 | 937.0586 | 9511 | 335877.8264 | 79.3127 | 332.0663 | 314.7372 | 103325 |  |  |  | 103325 | 103325 |  | 0 | 9511 | 9511 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 19 | 112836 | 0 | 661026 | 0 | 3 | 0 | 311.2018 | 22.1 | 0 | 6566 | 6566 | 19 | 8338.9119 | 34913.3563 | 937.0435 | 6566 | 231876.1232 | 54.7533 | 229.2411 | 217.278 | 112836 |  |  |  | 112836 | 112836 |  | 0 | 6566 | 6566 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 20 | 119402 | 0 | 661316 | 0 | 3 | 0 | 311.5595 | 21.9 | 0 | 10920 | 10920 | 20 | 8234.7496 | 34477.2498 | 925.3388 | 10920 | 385636.1964 | 89.9235 | 376.4916 | 356.8441 | 119402 |  |  |  | 119402 | 119402 |  | 0 | 10920 | 10920 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 21 | 130322 | 0 | 661802 | 0 | 3 | 0 | 310.085 | 22.8 | 0 | 11347 | 11347 | 21 | 8172.1826 | 34215.2939 | 918.3082 | 11347 | 400715.5605 | 92.7298 | 388.2409 | 367.9804 | 130322 |  |  |  | 130322 | 130322 |  | 0 | 11347 | 11347 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 22 | 141669 | 0 | 662307 | 0 | 3 | 0 | 310.415 | 22.7 | 0 | 11044 | 11044 | 22 | 8160.6379 | 34166.9589 | 917.0109 | 11044 | 390015.2155 | 90.1261 | 377.3399 | 357.6482 | 141669 |  |  |  | 141669 | 141669 |  | 0 | 11044 | 11044 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 23 | 152713 | 0 | 662795 | 0 | 3 | 0 | 310.5688 | 22.4 | 0 | 10315 | 10315 | 23 | 8193.9835 | 34306.5702 | 920.7579 | 10315 | 364270.821 | 84.5209 | 353.8723 | 335.4052 | 152713 |  |  |  | 152713 | 152713 |  | 0 | 10315 | 10315 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 24 | 163028 | 0 | 663255 | 0 | 3 | 0 | 310.281 | 23.9 | 0 | 10519 | 10519 | 24 | 8196.3167 | 34316.3387 | 921.0201 | 10519 | 371475.0137 | 86.2171 | 360.9736 | 342.136 | 163028 |  |  |  | 163028 | 163028 |  | 0 | 10519 | 10519 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 25 | 173547 | 0 | 663720 | 0 | 3 | 0 | 310.9782 | 22.8 | 0 | 10362 | 10362 | 25 | 8148.105 | 34114.486 | 915.6026 | 10362 | 365930.6105 | 84.4307 | 353.4943 | 335.047 | 173547 |  |  |  | 173547 | 173547 |  | 0 | 10362 | 10362 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 26 | 183909 | 0 | 664178 | 0 | 3 | 0 | 311.1657 | 22.4 | 0 | 6710 | 6710 | 26 | 8438.9972 | 35332.3936 | 948.2901 | 6710 | 236961.4357 | 56.6257 | 237.0804 | 224.7082 | 183909 |  |  |  | 183909 | 183909 |  | 0 | 6710 | 6710 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 27 | 190619 | 0 | 664475 | 0 | 3 | 0 | 311.5021 | 23.2 | 0 | 9991 | 9991 | 27 | 8259.1369 | 34579.3545 | 928.0792 | 9991 | 352828.868 | 82.517 | 345.4823 | 327.4531 | 190619 |  |  |  | 190619 | 190619 |  | 0 | 9991 | 9991 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 28 | 200610 | 0 | 664921 | 0 | 3 | 0 | 310.4832 | 24.5 | 0 | 10507 | 10507 | 28 | 8122.3966 | 34006.8503 | 912.7137 | 10507 | 371051.2377 | 85.342 | 357.31 | 338.6636 | 200610 |  |  |  | 200610 | 200610 |  | 0 | 10507 | 10507 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 29 | 211117 | 0 | 665390 | 0 | 3 | 0 | 310.6227 | 25 | 0 | 10399 | 10399 | 29 | 8087.0641 | 33858.9201 | 908.7434 | 10399 | 367237.2533 | 84.0974 | 352.0989 | 333.7244 | 211117 |  |  |  | 211117 | 211117 |  | 0 | 10399 | 10399 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 30 | 221516 | 0 | 665390 | 0 | 3 | 0 | 310.6227 | 25 | 0 | 10735 | 10735 | 30 | 8109.3306 | 33952.1454 | 911.2455 | 10735 | 379102.9825 | 87.0537 | 364.4763 | 345.4559 | 221516 |  |  |  | 221516 | 221516 |  | 0 | 10735 | 10735 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 31 | 232251 | 0 | 665390 | 0 | 3 | 0 | 310.6227 | 25 | 0 | 9767 | 9767 | 31 | 8139.3581 | 34077.8646 | 914.6197 | 9767 | 344918.3819 | 79.4971 | 332.8385 | 315.4691 | 232251 |  |  |  | 232251 | 232251 |  | 0 | 9767 | 9767 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 1 | 242018 | 0 | 665390 | 0 | 3 | 0 | 310.6227 | 25 | 0 | 5883 | [10 empty] | 242018 |  |  |  | 242018 | 242018
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.4278 | 25.3 | m3 | 274208 |  | Promedio | 8304.555 | 34769.5108 | 933.1828 | 274208 | 9683565.0314 | 2273.6606 | 9519.362 | 9022.5887 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 7839654 | total |  |  | -725792 | total
[10 empty] | Promedio | 301.638 | 23.3406 | cft | 9683565.0314 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 67.5833 | 19.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 331.8018 | 25.6747
[10 empty] | min | 271.4742 | 21.0066
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09