## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 1 | 307387 | 0 | 192287 | 0 | 2 | 0 | 312.8008 | 24.7 | 0 | 2870 | 2870 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2870 | 101353.1029 | #REF! | #REF! | #REF! | 307387 |  |  |  | 307387 | 307387 |  | 0 | 2870 | 2870 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 2 | 310257 | 0 | 192414 | 0 | 2 | 0 | 312.3869 | 23.4 | 0 | 1962 | 1962 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1962 | 69287.3825 | #REF! | #REF! | #REF! | 310257 |  |  |  | 310257 | 310257 |  | 0 | 1962 | 1962 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 3 | 312219 | 0 | 192501 | 0 | 2 | 0 | 311.7124 | 22.2 | 0 | 933 | 933 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 933 | 32948.5871 | #REF! | #REF! | #REF! | 312219 |  |  |  | 312219 | 312219 |  | 0 | 933 | 933 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 4 | 313152 | 0 | 192543 | 0 | 2 | 0 | 312.7808 | 19.9 | 0 | 2257 | 2257 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 2257 | 79705.2102 | #REF! | #REF! | #REF! | 313152 |  |  |  | 313152 | 313152 |  | 0 | 2257 | 2257 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 5 | 315409 | 0 | 192644 | 0 | 2 | 0 | 311.3818 | 24 | 0 | 2100 | 2100 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 2100 | 74160.807 | #REF! | #REF! | #REF! | 315409 |  |  |  | 315409 | 315409 |  | 0 | 2100 | 2100 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 6 | 317509 | 0 | 192738 | 0 | 2 | 0 | 311.8305 | 25.9 | 0 | 2080 | 2080 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 2080 | 73454.5136 | #REF! | #REF! | #REF! | 317509 |  |  |  | 317509 | 317509 |  | 0 | 2080 | 2080 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 7 | 319589 | 0 | 192830 | 0 | 2 | 0 | 313.1426 | 24.4 | 0 | 2433 | 2433 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 2433 | 85920.5921 | #REF! | #REF! | #REF! | 319589 |  |  |  | 319589 | 319589 |  | 0 | 2433 | 2433 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 8 | 322022 | 0 | 192939 | 0 | 2 | 0 | 311.9799 | 24.9 | 0 | 2740 | 2740 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 2740 | 96762.1958 | #REF! | #REF! | #REF! | 322022 |  |  |  | 322022 | 322022 |  | 0 | 2740 | 2740 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 9 | 324762 | 0 | 193062 | 0 | 2 | 0 | 311.4026 | 24.9 | 0 | 1666 | 1666 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 1666 | 58834.2402 | #REF! | #REF! | #REF! | 324762 |  |  |  | 324762 | 324762 |  | 0 | 1666 | 1666 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 10 | 326428 | 0 | 193137 | 0 | 2 | 0 | 311.4064 | 26.3 | 0 | 334 | 334 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 334 | 11795.0998 | #REF! | #REF! | #REF! | 326428 |  |  |  | 326428 | 326428 |  | 0 | 334 | 334 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 11 | 326762 | 0 | 193152 | 0 | 2 | 0 | 311.3278 | 28.5 | 0 | 2869 | 2869 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 2869 | 101317.7882 | #REF! | #REF! | #REF! | 326762 |  |  |  | 326762 | 326762 |  | 0 | 2869 | 2869 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 12 | 329631 | 0 | 193282 | 0 | 2 | 0 | 310.5354 | 27.5 | 0 | 3391 | 3391 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 3391 | 119752.046 | #REF! | #REF! | #REF! | 329631 |  |  |  | 329631 | 329631 |  | 0 | 3391 | 3391 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 13 | 333022 | 0 | 193433 | 0 | 2 | 0 | 312.0191 | 24.3 | 0 | 3234 | 3234 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 3234 | 114207.6428 | #REF! | #REF! | #REF! | 333022 |  |  |  | 333022 | 333022 |  | 0 | 3234 | 3234 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 14 | 336256 | 0 | 193577 | 0 | 2 | 0 | 312.8643 | 24.4 | 0 | 2971 | 2971 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 2971 | 104919.8846 | #REF! | #REF! | #REF! | 336256 |  |  |  | 336256 | 336256 |  | 0 | 2971 | 2971 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 15 | 339227 | 0 | 193709 | 0 | 2 | 0 | 313.434 | 24.6 | 0 | 2738 | 2738 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 2738 | 96691.5665 | #REF! | #REF! | #REF! | 339227 |  |  |  | 339227 | 339227 |  | 0 | 2738 | 2738 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 16 | 341965 | 0 | 193834 | 0 | 2 | 0 | 304.3487 | 25.1 | 0 | 1423 | 1423 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1423 | 50252.7754 | #REF! | #REF! | #REF! | 341965 |  |  |  | 341965 | 341965 |  | 0 | 1423 | 1423 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 17 | 343388 | 0 | 193898 | 0 | 2 | 0 | 314.8097 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 343388 |  |  |  | 343388 | 343388 |  | 0 | 0 | 0
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 18 | 343388 | 0 | 193898 | 0 | 2 | 0 | 315.0085 | 29.3 | 0 | 505 | 505 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 505 | 17833.9084 | #REF! | #REF! | #REF! | 343388 |  |  |  | 343388 | 343388 |  | 0 | 505 | 505 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 19 | 343893 | 0 | 193920 | 0 | 2 | 0 | 308.8566 | 28.9 | 0 | 2724 | 2724 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 2724 | 96197.1611 | #REF! | #REF! | #REF! | 343893 |  |  |  | 343893 | 343893 |  | 0 | 2724 | 2724 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 20 | 346617 | 0 | 194043 | 0 | 2 | 0 | 309.5507 | 29 | 0 | 2960 | 2960 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 2960 | 104531.4232 | #REF! | #REF! | #REF! | 346617 |  |  |  | 346617 | 346617 |  | 0 | 2960 | 2960 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 21 | 349577 | 0 | 194177 | 0 | 2 | 0 | 314.1068 | 28.4 | 0 | 2482 | 2482 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 2482 | 87651.0109 | #REF! | #REF! | #REF! | 349577 |  |  |  | 349577 | 349577 |  | 0 | 2482 | 2482 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 22 | 352059 | 0 | 194279 | 0 | 2 | 0 | 375.0228 | 28.4 | 0 | 2481 | 2481 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 2481 | 87615.6963 | #REF! | #REF! | #REF! | 352059 |  |  |  | 352059 | 352059 |  | 0 | 2481 | 2481 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 23 | 354540 | 0 | 194365 | 0 | 2 | 0 | 426.2812 | 31 | 0 | 1735 | 1735 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 1735 | 61270.9524 | #REF! | #REF! | #REF! | 354540 |  |  |  | 354540 | 354540 |  | 0 | 1735 | 1735 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 24 | 356275 | 0 | 194426 | 0 | 2 | 0 | 427.0943 | 31.3 | 0 | 383 | 383 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 383 | 13525.5186 | #REF! | #REF! | #REF! | 356275 |  |  |  | 356275 | 356275 |  | 0 | 383 | 383 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 25 | 356658 | 0 | 194439 | 0 | 2 | 0 | 427.2984 | 30.5 | 0 | 2333 | 2333 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 2333 | 82389.1251 | #REF! | #REF! | #REF! | 356658 |  |  |  | 356658 | 356658 |  | 0 | 2333 | 2333 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 26 | 358991 | 0 | 194518 | 0 | 2 | 0 | 426.8666 | 25.4 | 0 | 3041 | 3041 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 3041 | 107391.9115 | #REF! | #REF! | #REF! | 358991 |  |  |  | 358991 | 358991 |  | 0 | 3041 | 3041 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 27 | 362032 | 0 | 194621 | 0 | 2 | 0 | 428.3635 | 23.9 | 0 | 2703 | 2703 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 2703 | 95455.553 | #REF! | #REF! | #REF! | 362032 |  |  |  | 362032 | 362032 |  | 0 | 2703 | 2703 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 28 | 364735 | 0 | 194712 | 0 | 2 | 0 | 428.1898 | 24.6 | 0 | 2529 | 2529 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 2529 | 89310.8004 | #REF! | #REF! | #REF! | 364735 |  |  |  | 364735 | 364735 |  | 0 | 2529 | 2529 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 29 | 367264 | 0 | 194798 | 0 | 2 | 0 | 427.7961 | 25.6 | 0 | 477 | 477 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 477 | 16845.0976 | #REF! | #REF! | #REF! | 367264 |  |  |  | 367264 | 367264 |  | 0 | 477 | 477 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 30 | 367741 | 0 | 194798 | 0 | 2 | 0 | 427.7961 | 25.6 | 0 | 1557 | 1557 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 1557 | 54984.9412 | #REF! | #REF! | #REF! | 367741 |  |  |  | 367741 | 367741 |  | 0 | 1557 | 1557 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 3 | 31 | 369298 | 0 | 194798 | 0 | 2 | 0 | 427.7961 | 25.6 | 0 | 504 | 504 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 504 | 17798.5937 | #REF! | #REF! | #REF! | 369298 |  |  |  | 369298 | 369298 |  | 0 | 504 | 504 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 1 | 369802 | 0 | 194798 | 0 | 2 | 0 | 427.7961 | 25.6 | 0 | 2858 | [10 empty] | 369802 |  |  |  | 369802 | 369802
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 428.3635 | 31.3 | m3 | 62415 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 62415 | 2204165.128 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 10512053 | total |  |  | 62415 | total
[10 empty] | Promedio | 349.9371 | 26.0938 | cft | 2204165.128 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 304.3487 | 19.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 384.9308 | 28.7031
[10 empty] | min | 314.9434 | 23.4844
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 1 | 78480 | 0 | 2595186 | 0 | 70 | 0 | 308.8242 | 26.1 | 0 | 23216 | 23216 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 23216 | 819865.3787 | #REF! | #REF! | #REF! | 78480 |  |  |  | 78480 | 78480 |  | 0 | 23216 | 23216 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 2 | 101696 | 0 | 2596245 | 0 | 70 | 0 | 306.8251 | 25.5 | 0 | 35893 | 35893 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 35893 | 1267549.4503 | #REF! | #REF! | #REF! | 101696 |  |  |  | 101696 | 101696 |  | 0 | 35893 | 35893 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 3 | 137589 | 0 | 2597916 | 0 | 70 | 0 | 299.821 | 25.2 | 0 | 34587 | 34587 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 34587 | 1221428.4913 | #REF! | #REF! | #REF! | 137589 |  |  |  | 137589 | 137589 |  | 0 | 34587 | 34587 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 4 | 172176 | 0 | 2599503 | 0 | 70 | 0 | 302.4008 | 24 | 0 | 34057 | 34057 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 34057 | 1202711.7162 | #REF! | #REF! | #REF! | 172176 |  |  |  | 172176 | 172176 |  | 0 | 34057 | 34057 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 5 | 206233 | 0 | 2601093 | 0 | 70 | 0 | 299.4302 | 25.7 | 0 | 31953 | 31953 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 31953 | 1128409.6505 | #REF! | #REF! | #REF! | 206233 |  |  |  | 206233 | 206233 |  | 0 | 31953 | 31953 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 6 | 238186 | 0 | 2602582 | 0 | 70 | 0 | 301.0861 | 26.6 | 0 | 15959 | 15959 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 15959 | 563586.8185 | #REF! | #REF! | #REF! | 238186 |  |  |  | 238186 | 238186 |  | 0 | 15959 | 15959 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 7 | 254145 | 0 | 2603301 | 0 | 70 | 0 | 309.9029 | 25.1 | 0 | 25183 | 25183 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 25183 | 889329.3346 | #REF! | #REF! | #REF! | 254145 |  |  |  | 254145 | 254145 |  | 0 | 25183 | 25183 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 8 | 279328 | 0 | 2604458 | 0 | 70 | 0 | 304.6991 | 25.8 | 0 | 36618 | 36618 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 36618 | 1293152.5861 | #REF! | #REF! | #REF! | 279328 |  |  |  | 279328 | 279328 |  | 0 | 36618 | 36618 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 9 | 315946 | 0 | 2606175 | 0 | 70 | 0 | 298.3551 | 25.9 | 0 | 34080 | 34080 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 34080 | 1203523.9536 | #REF! | #REF! | #REF! | 315946 |  |  |  | 315946 | 315946 |  | 0 | 34080 | 34080 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 10 | 350026 | 0 | 2607767 | 0 | 70 | 0 | 300.5221 | 26.9 | 0 | 35184 | 35184 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 35184 | 1242511.3493 | #REF! | #REF! | #REF! | 350026 |  |  |  | 350026 | 350026 |  | 0 | 35184 | 35184 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 11 | 385210 | 0 | 2609420 | 0 | 70 | 0 | 300.4272 | 28.3 | 0 | 35366 | 35366 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 35366 | 1248938.6192 | #REF! | #REF! | #REF! | 385210 |  |  |  | 385210 | 385210 |  | 0 | 35366 | 35366 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 12 | 420576 | 0 | 2611091 | 0 | 70 | 0 | 297.7682 | 27.6 | 0 | 20146 | 20146 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 20146 | 711449.3418 | #REF! | #REF! | #REF! | 420576 |  |  |  | 420576 | 420576 |  | 0 | 20146 | 20146 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 13 | 440722 | 0 | 2612008 | 0 | 70 | 0 | 306.9938 | 25.4 | 0 | 3932 | 3932 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 3932 | 138857.2824 | #REF! | #REF! | #REF! | 440722 |  |  |  | 440722 | 440722 |  | 0 | 3932 | 3932 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 14 | 444654 | 0 | 2612188 | 0 | 70 | 0 | 311.9643 | 23.2 | 0 | 14543 | 14543 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 14543 | 513581.2458 | #REF! | #REF! | #REF! | 444654 |  |  |  | 444654 | 444654 |  | 0 | 14543 | 14543 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 15 | 459197 | 0 | 2612839 | 0 | 70 | 0 | 310.7588 | 25 | 0 | 14429 | 14429 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 14429 | 509555.3734 | #REF! | #REF! | #REF! | 459197 |  |  |  | 459197 | 459197 |  | 0 | 14429 | 14429 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 16 | 473626 | 0 | 2613514 | 0 | 70 | 0 | 301.2473 | 25.4 | 0 | 17314 | 17314 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 17314 | 611438.1964 | #REF! | #REF! | #REF! | 473626 |  |  |  | 473626 | 473626 |  | 0 | 17314 | 17314 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 17 | 490940 | 0 | 2614294 | 0 | 70 | 0 | 311.8978 | 27.3 | 0 | 11414 | 11414 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 11414 | 403081.6434 | #REF! | #REF! | #REF! | 490940 |  |  |  | 490940 | 490940 |  | 0 | 11414 | 11414 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 18 | 502354 | 0 | 2614809 | 0 | 70 | 0 | 313.4203 | 28.2 | 0 | 888 | 888 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 888 | 31359.427 | #REF! | #REF! | #REF! | 502354 |  |  |  | 502354 | 502354 |  | 0 | 888 | 888 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 19 | 503242 | 0 | 2614848 | 0 | 70 | 0 | 308.1054 | 28.3 | 0 | 16511 | 16511 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 16511 | 583080.5164 | #REF! | #REF! | #REF! | 503242 |  |  |  | 503242 | 503242 |  | 0 | 16511 | 16511 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 20 | 519753 | 0 | 2615631 | 0 | 70 | 0 | 305.368 | 29 | 0 | 6969 | 7138 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 6969 | 246107.9352 | #REF! | #REF! | #REF! | 519753 |  |  |  | 519753 | 519753 |  | 0 | 7138 | 7138 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 21 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 29346 | 0 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 29346 | 1036344.3058 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 22 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 27262 | 0 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 27262 | 962748.5335 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 23 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 37296 | 0 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 37296 | 1317095.9323 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 24 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 34155 | 0 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 34155 | 1206172.5539 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 25 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 38495 | 0 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 38495 | 1359438.2216 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 26 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 38259 | 0 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 38259 | 1351103.9595 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 27 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 36293 | 0 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 36293 | 1281675.3183 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 28 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 38008 | 0 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 38008 | 1342239.9774 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 29 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 37915 | 0 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 37915 | 1338955.713 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 30 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 26386 | 0 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 26386 | 931812.8826 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 3 | 31 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 12903 | 0 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 12903 | 455665.187 | #REF! | #REF! | #REF! | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 1 | 526891 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 13373 | [10 empty] | 526891 |  |  |  | 526891 | 526891
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.4203 | 29 | m3 | 804560 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 804560 | 28412770.8952 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 12569880 | total |  |  | 448411 | total
[10 empty] | Promedio | 224.8311 | 26.8531 | cft | 28412770.8952 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 91.2315 | 23.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 247.3142 | 29.5384
[10 empty] | min | 202.348 | 24.1678
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 1 | 709271 | 0 | 2615991 | 0 | 70 | 0 | 91.2315 | 27.9 | 0 | 1596 | 1596 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1596 | 56362.2133 | #REF! | #REF! | #REF! | 709271 |  |  |  | 709271 | 709271 |  | 0 | 1596 | 1596 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 2 | 710867 | 0 | 348829 | 0 | 6 | 0 | 308.8147 | 23.4 | 0 | 2045 | 2045 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2045 | 72218.5001 | #REF! | #REF! | #REF! | 710867 |  |  |  | 710867 | 710867 |  | 0 | 2045 | 2045 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 3 | 712912 | 0 | 348924 | 0 | 6 | 0 | 304.088 | 23.4 | 0 | 688 | 688 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 688 | 24296.493 | #REF! | #REF! | #REF! | 712912 |  |  |  | 712912 | 712912 |  | 0 | 688 | 688 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 4 | 713600 | 0 | 348955 | 0 | 6 | 0 | 306.2549 | 21.4 | 0 | 5294 | 5294 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 5294 | 186955.863 | #REF! | #REF! | #REF! | 713600 |  |  |  | 713600 | 713600 |  | 0 | 5294 | 5294 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 5 | 718894 | 0 | 349200 | 0 | 6 | 0 | 303.2412 | 26.8 | 0 | 4958 | 4958 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 4958 | 175090.1339 | #REF! | #REF! | #REF! | 718894 |  |  |  | 718894 | 718894 |  | 0 | 4958 | 4958 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 6 | 723852 | 0 | 349429 | 0 | 6 | 0 | 304.5066 | 28 | 0 | 3998 | 3998 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 3998 | 141188.0507 | #REF! | #REF! | #REF! | 723852 |  |  |  | 723852 | 723852 |  | 0 | 3998 | 3998 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 7 | 727850 | 0 | 349611 | 0 | 6 | 0 | 310.8376 | 26.5 | 0 | 4192 | 4192 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 4192 | 148039.0966 | #REF! | #REF! | #REF! | 727850 |  |  |  | 727850 | 727850 |  | 0 | 4192 | 4192 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 8 | 732042 | 0 | 349803 | 0 | 6 | 0 | 306.9756 | 26.8 | 0 | 3668 | 3668 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 3668 | 129534.2096 | #REF! | #REF! | #REF! | 732042 |  |  |  | 732042 | 732042 |  | 0 | 3668 | 3668 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 9 | 735710 | 0 | 349972 | 0 | 6 | 0 | 302.7959 | 27.7 | 0 | 1908 | 1908 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 1908 | 67380.3904 | #REF! | #REF! | #REF! | 735710 |  |  |  | 735710 | 735710 |  | 0 | 1908 | 1908 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 10 | 737618 | 0 | 350062 | 0 | 6 | 0 | 304.4175 | 26.6 | 0 | 630 | 630 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 630 | 22248.2421 | #REF! | #REF! | #REF! | 737618 |  |  |  | 737618 | 737618 |  | 0 | 630 | 630 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 11 | 738248 | 0 | 350092 | 0 | 6 | 0 | 304.4988 | 29.3 | 0 | 5387 | 5387 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 5387 | 190240.1273 | #REF! | #REF! | #REF! | 738248 |  |  |  | 738248 | 738248 |  | 0 | 5387 | 5387 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 12 | 743635 | 0 | 350344 | 0 | 6 | 0 | 301.8616 | 28.9 | 0 | 5773 | 5773 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 5773 | 203871.5899 | #REF! | #REF! | #REF! | 743635 |  |  |  | 743635 | 743635 |  | 0 | 5773 | 5773 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 13 | 749408 | 0 | 350607 | 0 | 6 | 0 | 308.3927 | 27.1 | 0 | 2920 | 2920 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 2920 | 103118.8364 | #REF! | #REF! | #REF! | 749408 |  |  |  | 749408 | 749408 |  | 0 | 2920 | 2920 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 14 | 752328 | 0 | 350740 | 0 | 6 | 0 | 312.1857 | 24.8 | 0 | 3485 | 3485 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 3485 | 123071.6249 | #REF! | #REF! | #REF! | 752328 |  |  |  | 752328 | 752328 |  | 0 | 3485 | 3485 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 15 | 755813 | 0 | 350897 | 0 | 6 | 0 | 311.5351 | 25.3 | 0 | 3937 | 3937 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 3937 | 139033.8558 | #REF! | #REF! | #REF! | 755813 |  |  |  | 755813 | 755813 |  | 0 | 3937 | 3937 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 16 | 759750 | 0 | 351077 | 0 | 6 | 0 | 302.0285 | 25.8 | 0 | 704 | 704 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 704 | 24861.5277 | #REF! | #REF! | #REF! | 759750 |  |  |  | 759750 | 759750 |  | 0 | 704 | 704 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 17 | 760454 | 0 | 351109 | 0 | 6 | 0 | 312.9574 | 27.4 | 0 | 26 | 26 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 918.1814 | #REF! | #REF! | #REF! | 760454 |  |  |  | 760454 | 760454 |  | 0 | 26 | 26 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 18 | 760480 | 0 | 351110 | 0 | 6 | 0 | 313.9978 | 29.5 | 0 | 3647 | 3647 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 3647 | 128792.6015 | #REF! | #REF! | #REF! | 760480 |  |  |  | 760480 | 760480 |  | 0 | 3647 | 3647 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 19 | 764127 | 0 | 351273 | 0 | 6 | 0 | 308.1979 | 29.4 | 0 | 3461 | 3461 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 3461 | 122224.0729 | #REF! | #REF! | #REF! | 764127 |  |  |  | 764127 | 764127 |  | 0 | 3461 | 3461 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 20 | 767588 | 0 | 351431 | 0 | 6 | 0 | 306.6417 | 29.7 | 0 | 5114 | 5114 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 5114 | 180599.2224 | #REF! | #REF! | #REF! | 767588 |  |  |  | 767588 | 767588 |  | 0 | 5114 | 5114 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 21 | 772702 | 0 | 351673 | 0 | 6 | 0 | 302.2022 | 29.8 | 0 | 3762 | 3762 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 3762 | 132853.7885 | #REF! | #REF! | #REF! | 772702 |  |  |  | 772702 | 772702 |  | 0 | 3762 | 3762 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 22 | 776464 | 0 | 351830 | 0 | 6 | 0 | 369.7973 | 29.3 | 0 | 4590 | 4590 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 4590 | 162094.3353 | #REF! | #REF! | #REF! | 776464 |  |  |  | 776464 | 776464 |  | 0 | 4590 | 4590 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 23 | 781054 | 0 | 351983 | 0 | 6 | 0 | 407.6118 | 32.1 | 0 | 1127 | 1127 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 1127 | 39799.6331 | #REF! | #REF! | #REF! | 781054 |  |  |  | 781054 | 781054 |  | 0 | 1127 | 1127 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 24 | 782181 | 0 | 352022 | 0 | 6 | 0 | 421.5899 | 32.4 | 0 | 954 | 954 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 954 | 33690.1952 | #REF! | #REF! | #REF! | 782181 |  |  |  | 782181 | 782181 |  | 0 | 954 | 954 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 25 | 783135 | 0 | 352054 | 0 | 6 | 0 | 422.7064 | 30.6 | 0 | 4540 | 4540 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 4540 | 160328.6018 | #REF! | #REF! | #REF! | 783135 |  |  |  | 783135 | 783135 |  | 0 | 4540 | 4540 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 26 | 787675 | 0 | 352204 | 0 | 6 | 0 | 410.9603 | 27.4 | 0 | 4372 | 4372 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 4372 | 154395.7372 | #REF! | #REF! | #REF! | 787675 |  |  |  | 787675 | 787675 |  | 0 | 4372 | 4372 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 27 | 792047 | 0 | 352347 | 0 | 6 | 0 | 421.248 | 26.2 | 0 | 3212 | 3212 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 3212 | 113430.72 | #REF! | #REF! | #REF! | 792047 |  |  |  | 792047 | 792047 |  | 0 | 3212 | 3212 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 28 | 795259 | 0 | 352453 | 0 | 6 | 0 | 422.115 | 26.5 | 0 | 2335 | 2335 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 2335 | 82459.7544 | #REF! | #REF! | #REF! | 795259 |  |  |  | 795259 | 795259 |  | 0 | 2335 | 2335 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 29 | 797594 | 0 | 352530 | 0 | 6 | 0 | 421.7969 | 25.3 | 0 | 3188 | 3188 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 3188 | 112583.168 | #REF! | #REF! | #REF! | 797594 |  |  |  | 797594 | 797594 |  | 0 | 3188 | 3188 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 30 | 800782 | 0 | 352530 | 0 | 6 | 0 | 421.7969 | 25.3 | 0 | 2171 | 2171 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 2171 | 76668.1486 | #REF! | #REF! | #REF! | 800782 |  |  |  | 800782 | 800782 |  | 0 | 2171 | 2171 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 3 | 31 | 802953 | 0 | 352530 | 0 | 6 | 0 | 421.7969 | 25.3 | 0 | 49 | 49 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 49 | 1730.4188 | #REF! | #REF! | #REF! | 802953 |  |  |  | 802953 | 802953 |  | 0 | 49 | 49 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 1 | 803002 | 0 | 352530 | 0 | 6 | 0 | 421.7969 | 25.3 | 0 | 3123 | [10 empty] | 803002 |  |  |  | 803002 | 803002
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 422.7064 | 32.4 | m3 | 93731 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 93731 | 3310079.3338 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 23446293 | total |  |  | 93731 | total
[10 empty] | Promedio | 337.215 | 27.225 | cft | 3310079.3338 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 91.2315 | 21.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 370.9365 | 29.9475
[10 empty] | min | 303.4935 | 24.5025
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 1 | 523051 | 0 | 352530 | 0 | 6 | 0 | 421.7969 | 25.3 | 0 | 9287 | 9287 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 9287 | 327967.3403 | #REF! | #REF! | #REF! | 523051 |  |  |  | 523051 | 523051 |  | 0 | 9287 | 9287 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 2 | 532338 | 0 | 545199 | 0 | 2 | 0 | 312.646 | 24.6 | 0 | 7969 | 7969 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 7969 | 281422.6052 | #REF! | #REF! | #REF! | 532338 |  |  |  | 532338 | 532338 |  | 0 | 7969 | 7969 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 3 | 540307 | 0 | 545553 | 0 | 2 | 0 | 312.27 | 24.2 | 0 | 5686 | 5686 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 5686 | 200799.2136 | #REF! | #REF! | #REF! | 540307 |  |  |  | 540307 | 540307 |  | 0 | 5686 | 5686 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 4 | 545993 | 0 | 545803 | 0 | 2 | 0 | 313.29 | 22.8 | 0 | 9682 | 9682 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 9682 | 341916.6349 | #REF! | #REF! | #REF! | 545993 |  |  |  | 545993 | 545993 |  | 0 | 9682 | 9682 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 5 | 555675 | 0 | 546236 | 0 | 2 | 0 | 311.8476 | 25 | 0 | 7898 | 7898 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 7898 | 278915.2637 | #REF! | #REF! | #REF! | 555675 |  |  |  | 555675 | 555675 |  | 0 | 7898 | 7898 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 6 | 563573 | 0 | 546590 | 0 | 2 | 0 | 312.3267 | 26.6 | 0 | 8819 | 8819 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 8819 | 311440.0747 | #REF! | #REF! | #REF! | 563573 |  |  |  | 563573 | 563573 |  | 0 | 8819 | 8819 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 7 | 572392 | 0 | 546982 | 0 | 2 | 0 | 313.2841 | 25.6 | 0 | 8798 | 8798 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 8798 | 310698.4667 | #REF! | #REF! | #REF! | 572392 |  |  |  | 572392 | 572392 |  | 0 | 8798 | 8798 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 8 | 581190 | 0 | 547376 | 0 | 2 | 0 | 312.3191 | 26.2 | 0 | 8042 | 8042 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 8042 | 284000.5761 | #REF! | #REF! | #REF! | 581190 |  |  |  | 581190 | 581190 |  | 0 | 8042 | 8042 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 9 | 589232 | 0 | 547736 | 0 | 2 | 0 | 312.0108 | 26.1 | 0 | 7577 | 7577 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 7577 | 267579.2546 | #REF! | #REF! | #REF! | 589232 |  |  |  | 589232 | 589232 |  | 0 | 7577 | 7577 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 10 | 596809 | 0 | 548078 | 0 | 2 | 0 | 311.8693 | 27.1 | 0 | 5712 | 5712 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 5712 | 201717.395 | #REF! | #REF! | #REF! | 596809 |  |  |  | 596809 | 596809 |  | 0 | 5712 | 5712 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 11 | 602521 | 0 | 548336 | 0 | 2 | 0 | 311.8087 | 28.6 | 0 | 7943 | 7943 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 7943 | 280504.4238 | #REF! | #REF! | #REF! | 602521 |  |  |  | 602521 | 602521 |  | 0 | 7943 | 7943 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 12 | 610464 | 0 | 548695 | 0 | 2 | 0 | 311.1249 | 27.6 | 0 | 8211 | 8211 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 8211 | 289968.7554 | #REF! | #REF! | #REF! | 610464 |  |  |  | 610464 | 610464 |  | 0 | 8211 | 8211 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 13 | 618675 | 0 | 549061 | 0 | 2 | 0 | 312.3657 | 25.4 | 0 | 6905 | 6905 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 6905 | 243847.7963 | #REF! | #REF! | #REF! | 618675 |  |  |  | 618675 | 618675 |  | 0 | 6905 | 6905 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 14 | 625580 | 0 | 549369 | 0 | 2 | 0 | 313.0742 | 25.3 | 0 | 8681 | 8681 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 8681 | 306566.6503 | #REF! | #REF! | #REF! | 625580 |  |  |  | 625580 | 625580 |  | 0 | 8681 | 8681 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 15 | 634261 | 0 | 549755 | 0 | 2 | 0 | 313.5991 | 25.6 | 0 | 6939 | 6939 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 6939 | 245048.4951 | #REF! | #REF! | #REF! | 634261 |  |  |  | 634261 | 634261 |  | 0 | 6939 | 6939 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 16 | 641200 | 0 | 550075 | 0 | 2 | 0 | 304.6923 | 25.6 | 0 | 6771 | 6771 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 6771 | 239115.6306 | #REF! | #REF! | #REF! | 641200 |  |  |  | 641200 | 641200 |  | 0 | 6771 | 6771 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 17 | 647971 | 0 | 550377 | 0 | 2 | 0 | 315.0083 | 27.4 | 0 | 5015 | 5015 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 5015 | 177103.0701 | #REF! | #REF! | #REF! | 647971 |  |  |  | 647971 | 647971 |  | 0 | 5015 | 5015 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 18 | 652986 | 0 | 550603 | 0 | 2 | 0 | 315.1862 | 28.7 | 0 | 8237 | 8237 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 8237 | 290886.9368 | #REF! | #REF! | #REF! | 652986 |  |  |  | 652986 | 652986 |  | 0 | 8237 | 8237 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 19 | 661223 | 0 | 550987 | 0 | 2 | 0 | 308.9606 | 28.3 | 0 | 7310 | 7310 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 7310 | 258150.2377 | #REF! | #REF! | #REF! | 661223 |  |  |  | 661223 | 661223 |  | 0 | 7310 | 7310 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 20 | 668533 | 0 | 551322 | 0 | 2 | 0 | 309.9147 | 29.4 | 0 | 8497 | 8497 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 8497 | 300068.751 | #REF! | #REF! | #REF! | 668533 |  |  |  | 668533 | 668533 |  | 0 | 8497 | 8497 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 21 | 677030 | 0 | 551704 | 0 | 2 | 0 | 314.5375 | 29.2 | 0 | 8570 | 8570 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 8570 | 302646.7219 | #REF! | #REF! | #REF! | 677030 |  |  |  | 677030 | 677030 |  | 0 | 8570 | 8570 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 22 | 685600 | 0 | 552039 | 0 | 2 | 0 | 375.398 | 28.9 | 0 | 7401 | 7401 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 7401 | 261363.8727 | #REF! | #REF! | #REF! | 685600 |  |  |  | 685600 | 685600 |  | 0 | 7401 | 7401 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 23 | 693001 | 0 | 552295 | 0 | 2 | 0 | 426.6808 | 31 | 0 | 6202 | 6202 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 6202 | 219021.5833 | #REF! | #REF! | #REF! | 693001 |  |  |  | 693001 | 693001 |  | 0 | 6202 | 6202 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 24 | 699203 | 0 | 552509 | 0 | 2 | 0 | 427.6168 | 31.2 | 0 | 4847 | 4847 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 4847 | 171170.2055 | #REF! | #REF! | #REF! | 699203 |  |  |  | 699203 | 699203 |  | 0 | 4847 | 4847 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 25 | 704050 | 0 | 552676 | 0 | 2 | 0 | 427.8202 | 30.2 | 0 | 8350 | 8350 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 8350 | 294877.4945 | #REF! | #REF! | #REF! | 704050 |  |  |  | 704050 | 704050 |  | 0 | 8350 | 8350 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 26 | 712400 | 0 | 552960 | 0 | 2 | 0 | 427.4241 | 26.4 | 0 | 8115 | 8115 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 8115 | 286578.547 | #REF! | #REF! | #REF! | 712400 |  |  |  | 712400 | 712400 |  | 0 | 8115 | 8115 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 27 | 720515 | 0 | 553233 | 0 | 2 | 0 | 428.941 | 24.8 | 0 | 8440 | 8440 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 8440 | 298055.8148 | #REF! | #REF! | #REF! | 720515 |  |  |  | 720515 | 720515 |  | 0 | 8440 | 8440 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 28 | 728955 | 0 | 553520 | 0 | 2 | 0 | 428.7179 | 26.2 | 0 | 8574 | 8574 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 8574 | 302787.9806 | #REF! | #REF! | #REF! | 728955 |  |  |  | 728955 | 728955 |  | 0 | 8574 | 8574 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 29 | 737529 | 0 | 553811 | 0 | 2 | 0 | 428.3216 | 27.1 | 0 | 7133 | 7133 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 7133 | 251899.5411 | #REF! | #REF! | #REF! | 737529 |  |  |  | 737529 | 737529 |  | 0 | 7133 | 7133 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 30 | 744662 | 0 | 554055 | 0 | 2 | 0 | 428.2046 | 28.1 | 0 | 7387 | 7387 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 7387 | 260869.4673 | #REF! | #REF! | #REF! | 744662 |  |  |  | 744662 | 744662 |  | 0 | 7387 | 7387 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 3 | 31 | 752049 | 0 | 554309 | 0 | 2 | 0 | 427.4016 | 28.6 | 0 | 3566 | 3566 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 3566 | 125932.1132 | #REF! | #REF! | #REF! | 752049 |  |  |  | 752049 | 752049 |  | 0 | 3566 | 3566 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 1 | 755615 | 0 | 554431 | 0 | 2 | 0 | 427.966 | 30.4 | 0 | 7955 | [10 empty] | 755615 |  |  |  | 755615 | 755615
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 428.941 | 31.2 | m3 | 232564 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 232564 | 8212920.9139 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 19818968 | total |  |  | 232564 | total
[10 empty] | Promedio | 353.7008 | 27.1094 | cft | 8212920.9139 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 304.6923 | 22.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 389.0709 | 29.8203
[10 empty] | min | 318.3307 | 24.3984
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Consumo Rotoplas
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DE ENERGÍA CONSUMIDA
Estación 3003-05, ROTOPLAS
| Día |  | Energía Promedio Pemex | Rotoplas Medido
|  |  | (GJoul/m3) | (m3) | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 2870 | #REF! | Consumo Quincena 1 | 31840 | m3
| #REF! | #REF! | #REF! | 1962 | #REF! |  | #REF! | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 933 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2257 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2100 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2080 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2433 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2740 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1666 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 334 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2869 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3391 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3234 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2971 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2738 | #REF! | Consumo Quincena 2 | 30575 | m3
| #REF! | #REF! | #REF! | 1423 | #REF! |  | #REF! | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 505 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2724 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2960 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2482 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2481 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1735 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 383 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2333 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3041 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2703 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2529 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 477 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1557 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 504 | #REF!
| Total |  | #REF! | 62415 | #REF!
Programa de Mantenimiento:
-Indicar los días calendario _________ __________ ________ _________ _________ __________
-Indicar si retrasa o adelanta días prog. para mtto. de acuerdo a programa anual
________________________________________________________________________________
| (1).- | En caso de interrumpir su consumo deberá comunicarlo al Vendedor con 48 hrs. de anticipación
Expresar La Nominación en Gicalorías

## Consumo Harinera
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DE ENERGÍA CONSUMIDA
Estación 3003-03, HARINERA DE YUCATÁN
| Día |  | Energía Promedio Pemex | Maseca Medido
|  |  | (GJoul/m3) | (m3) | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 23216 | #REF! |  | Consumo Quincena 1 | 380717 | m3
| #REF! | #REF! | #REF! | 35893 | #REF! |  |  | #REF! | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 34587 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 34057 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 31953 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 15959 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 25183 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 36618 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 34080 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 35184 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 35366 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 20146 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3932 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 14543 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 14429 | #REF! |  | Consumo Quincena 2 | 423843 | m3
| #REF! | #REF! | #REF! | 17314 | #REF! |  |  | #REF! | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 11414 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 888 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 16511 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 6969 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 29346 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 27262 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 37296 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 34155 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 38495 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 38259 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 36293 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 38008 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 37915 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 26386 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 12903 | #REF!
| Total |  | #REF! | 804560 | #REF! | #REF!
Programa de Mantenimiento:
-Indicar los días calendario _________ __________ ________ _________ _________ __________
-Indicar si retrasa o adelanta días prog. para mtto. de acuerdo a programa anual
________________________________________________________________________________
| (1).- | En caso de interrumpir su consumo deberá comunicarlo al Vendedor con 48 hrs. de anticipación
Expresar La Nominación en Gicalorías

## Consumo Barcel
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DE ENERGÍA CONSUMIDA
Estación 3003-04, BARCEL
| Día |  | Energía Promedio Pemex | Barcel Medido
|  |  | (GJoul/m3) | (m3) | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 1596 | #REF! |  | Consumo Quincena 1 | 46542 | m3
| #REF! | #REF! | #REF! | 2045 | #REF! |  |  | #REF! | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 688 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 5294 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 4958 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3998 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 4192 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3668 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1908 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 630 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 5387 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 5773 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2920 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3485 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3937 | #REF! |  | Consumo Quincena 2 | 47189 | m3
| #REF! | #REF! | #REF! | 704 | #REF! |  |  | #REF! | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 26 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3647 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3461 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 5114 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3762 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 4590 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1127 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 954 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 4540 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 4372 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3212 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2335 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3188 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2171 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 49 | #REF!
| Total |  | #REF! | 93731 | #REF! | #REF!
Programa de Mantenimiento:
-Indicar los días calendario _________ __________ ________ _________ _________ __________
-Indicar si retrasa o adelanta días prog. para mtto. de acuerdo a programa anual
________________________________________________________________________________
| (1).- | En caso de interrumpir su consumo deberá comunicarlo al Vendedor con 48 hrs. de anticipación
Expresar La Nominación en Gicalorías

## Consumo Avícola
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DE ENERGÍA CONSUMIDA
Estación 3003-02, AVÍCOLA
| Día |  | Energía Promedio Pemex | Avícola Medido
|  |  | (GJoul/m3) | (m3) | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 9287 | #REF! | Consumo Quincena 1 | 111210 | m3
| #REF! | #REF! | #REF! | 7969 | #REF! |  | #REF! | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 5686 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 9682 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 7898 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8819 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8798 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8042 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 7577 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 5712 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 7943 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8211 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 6905 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8681 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 6939 | #REF! | Consumo Quincena 2 | 121354 | m3
| #REF! | #REF! | #REF! | 6771 | #REF! |  | #REF! | Gjoul
| #REF! | #REF! | #REF! | 5015 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8237 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 7310 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8497 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8570 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 7401 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 6202 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 4847 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8350 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8115 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8440 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 8574 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 7133 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 7387 | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 3566 | #REF!
| Total |  | #REF! | 232564 | #REF!
Programa de Mantenimiento:
-Indicar los días calendario _________ __________ ________ _________ _________ __________
-Indicar si retrasa o adelanta días prog. para mtto. de acuerdo a programa anual
________________________________________________________________________________
| (1).- | En caso de interrumpir su consumo deberá comunicarlo al Vendedor con 48 hrs. de anticipación
Expresar La Nominación en Gicalorías