## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | : | 2013 | 4 | 1 | 369802 | [8 empty] | 2858 | 2858 | 1 | 8162.3735 | 34174.2253 | 917.2059 | 2858 | 100929.3269 | 23.3281 | 97.6699 | 92.573 | 369802 | 225 | 1 | 369802 | 369802 | 0 |  | 2870 | 2858 | -12 | -0.4199%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 2 | 372660 | 0 | 194985 | 0 | 2 | 0 | 425.2556 | 30.8 | 0 | 3092 | 3092 | 2 | 8132.4883 | 34049.1019 | 913.8477 | 3092 | 109192.9596 | 25.1457 | 105.2798 | 99.7857 | 372660 | 225 | 2 | 372672 | 372660 | -12 |  | 3085 | 3092 | 7 | 0.2264%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 3 | 375752 | 0 | 195123 | 0 | 2 | 0 | 320.7192 | 31.3 | 0 | 2843 | 2843 | 3 | 8226.5308 | 34442.8394 | 924.4153 | 2843 | 100399.6068 | 23.388 | 97.921 | 92.8109 | 375752 | 225 | 3 | 375757 | 375752 | -5 |  | 2847 | 2843 | -4 | -0.1407%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 4 | 378595 | 0 | 195254 | 0 | 2 | 0 | 311.1319 | 31.8 | 0 | 2990 | 2990 | 4 | 8166.1519 | 34190.0447 | 917.6305 | 2990 | 105590.8633 | 24.4168 | 102.2282 | 96.8934 | 378595 | 225 | 4 | 378604 | 378595 | -9 |  | 2990 | 2990 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 5 | 381585 | 0 | 195390 | 0 | 2 | 0 | 312.5384 | 29.1 | 0 | 3197 | 3197 | 5 | 8225.0206 | 34436.5164 | 924.2456 | 3197 | 112901 | 26.2954 | 110.0935 | 104.3482 | 381585 | 225 | 5 | 381594 | 381585 | -9 |  | 3193 | 3197 | 4 | 0.1251%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 6 | 384782 | 0 | 195533 | 0 | 2 | 0 | 313.0518 | 25.5 | 0 | 1481 | 1481 | 6 | 8224.352 | 34433.7169 | 924.1704 | 1481 | 52301.0263 | 12.1803 | 50.9963 | 48.3351 | 384782 | 225 | 6 | 384787 | 384782 | -5 |  | 1476 | 1481 | 5 | 0.3376%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 7 | 386263 | 0 | 195600 | 0 | 2 | 0 | 312.0677 | 26.1 | 0 | 347 | 347 | 7 | 8234.1301 | 34474.6559 | 925.2692 | 347 | 12254.1905 | 2.8572 | 11.9627 | 11.3384 | 386263 | 225 | 7 | 386263 | 386263 | 0 |  | 347 | 347 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 8 | 386610 | 0 | 195616 | 0 | 2 | 0 | 312.2792 | 28.7 | 0 | 2601 | 2601 | 8 | 8190.7284 | 34292.9419 | 920.3922 | 2601 | 91853.4567 | 21.3041 | 89.1959 | 84.5412 | 386610 | 225 | 8 | 386610 | 386610 | 0 |  | 2601 | 2601 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 9 | 389211 | 0 | 195735 | 0 | 2 | 0 | 311.2415 | 30.7 | 0 | 2634 | 2634 | 9 | 8351.983 | 34968.0825 | 938.5123 | 2634 | 93018.8408 | 21.9991 | 92.1059 | 87.2993 | 389211 | 225 | 9 | 389211 | 389211 | 0 |  | 2637 | 2634 | -3 | -0.1139%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 10 | 391845 | 0 | 195856 | 0 | 2 | 0 | 309.913 | 31.1 | 0 | 2965 | 2965 | 10 | 8316.5261 | 34819.6315 | 934.528 | 2965 | 104707.9965 | 24.6585 | 103.2402 | 97.8526 | 391845 | 225 | 10 | 391848 | 391845 | -3 |  | 2963 | 2965 | 2 | 0.06745%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 11 | 394810 | 0 | 195992 | 0 | 2 | 0 | 310.0461 | 31.4 | 0 | 2452 | 2452 | 11 | 8322.7151 | 34845.5434 | 935.2235 | 2452 | 86591.5708 | 20.4073 | 85.4413 | 80.9825 | 394810 | 225 | 11 | 394811 | 394810 | -1 |  | 2451 | 2452 | 1 | 0.04078%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 12 | 397262 | 0 | 196105 | 0 | 2 | 0 | 311.0719 | 31 | 0 | 2476 | 2476 | 12 | 8263.8123 | 34598.9295 | 928.6046 | 2476 | 87439.1229 | 20.4612 | 85.6669 | 81.1964 | 397262 | 225 | 12 | 397262 | 397262 | 0 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 13 | 399738 | 0 | 196217 | 0 | 2 | 0 | 312.1834 | 30.1 | 0 | 1189 | 1189 | 13 | 8309.2651 | 34789.2313 | 933.7121 | 1189 | 41989.1426 | 9.8797 | 41.3644 | 39.2058 | 399738 | 225 | 13 | 399738 | 399738 | 0 |  | 1189 | 1189 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 14 | 400927 | 0 | 196272 | 0 | 2 | 0 | 312.614 | 31.6 | 0 | 386 | 386 | 14 | 8351.5085 | 34966.0958 | 938.459 | 386 | 13631.4626 | 3.2237 | 13.4969 | 12.7926 | 400927 | 225 | 14 | 400927 | 400927 | 0 |  | 389 | 386 | -3 | -0.7772%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 15 | 401313 | 0 | 196290 | 0 | 2 | 0 | 313.4799 | 33 | 0 | 2525 | 2525 | 15 | 8655.6953 | 36239.6651 | 972.6405 | 2525 | 89169.5418 | 21.8556 | 91.5052 | 86.7299 | 401313 | 225 | 15 | 401316 | 401313 | -3 |  | 2524 | 2525 | 1 | 0.0396%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 16 | 403838 | 0 | 196405 | 0 | 2 | 0 | 312.0926 | 31.7 | 0 | 2701 | 2701 | 16 | 8662.7374 | 36269.1489 | 973.4318 | 2701 | 95384.9237 | 23.3981 | 97.963 | 92.8507 | 403838 | 225 | 16 | 403840 | 403838 | -2 |  | 126314 | 2701 | -123613 | -4577%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 17 | 406539 | 0 | 196529 | 0 | 2 | 0 | 311.4606 | 31.8 | 0 | 2500 | 2500 | 17 | 8213.1635 | 34386.8728 | 922.9132 | 2500 | 88286.675 | 20.5329 | 85.9672 | 81.4809 | 406539 | 225 | 17 | 530154 | 406539 | -123615 |  | -121110 | 2500 | 123610 | 4944%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 18 | 409039 | 0 | 196643 | 0 | 2 | 0 | 311.6982 | 31.7 | 0 | 2576 | 2576 | 18 | 8391.4783 | 35133.4412 | 942.9504 | 2576 | 90970.5899 | 21.6164 | 90.5037 | 85.7808 | 409039 | 225 | 18 | 409044 | 409039 | -5 |  | 2573 | 2576 | 3 | 0.1165%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 19 | 411615 | 0 | 196762 | 0 | 2 | 0 | 312.0997 | 32.1 | 0 | 2679 | 2679 | 19 | 8477.7034 | 35494.4488 | 952.6395 | 2679 | 94608.0009 | 22.7118 | 95.0896 | 90.1273 | 411615 | 225 | 19 | 411617 | 411615 | -2 |  | 2678 | 2679 | 1 | 0.03733%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 20 | 414294 | 0 | 196884 | 0 | 2 | 0 | 312.9771 | 31.5 | 0 | 1375 | 1375 | 20 | 8507.7316 | 35620.1707 | 956.0138 | 1375 | 48557.6712 | 11.6981 | 48.9777 | 46.4218 | 414294 | 225 | 20 | 414295 | 414294 | -1 |  | 1374 | 1375 | 1 | 0.07273%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 21 | 415669 | 0 | 196947 | 0 | 2 | 0 | 312.6494 | 29.5 | 0 | 399 | 399 | 21 | 8695.014 | 36404.2846 | 977.0587 | 399 | 14090.5533 | 3.4693 | 14.5253 | 13.7673 | 415669 | 225 | 21 | 415669 | 415669 | 0 |  | 402 | 399 | -3 | -0.7519%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 22 | 416068 | 0 | 196965 | 0 | 2 | 0 | 312.7201 | 29.6 | 0 | 2606 | 2606 | 22 | 8447.0469 | 35366.0959 | 949.1947 | 2606 | 92030.03 | 22.013 | 92.164 | 87.3544 | 416068 | 225 | 22 | 416071 | 416068 | -3 |  | 2607 | 2606 | -1 | -0.03837%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 23 | 418674 | 0 | 197084 | 0 | 2 | 0 | 311.1316 | 30.3 | 0 | 2859 | 2859 | 23 | 8427.4489 | 35284.0431 | 946.9924 | 2859 | 100964.6415 | 24.0941 | 100.8771 | 95.6128 | 418674 | 225 | 23 | 418678 | 418674 | -4 |  | 2862 | 2859 | -3 | -0.1049%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 24 | 421533 | 0 | 197215 | 0 | 2 | 0 | 310.8278 | 31.5 | 0 | 3127 | 3127 | 24 | 8398.0458 | 35160.9381 | 943.6884 | 3127 | 110428.9731 | 26.2607 | 109.9483 | 104.2105 | 421533 | 225 | 24 | 421540 | 421533 | -7 |  | 3126 | 3127 | 1 | 0.03198%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 25 | 424660 | 0 | 197359 | 0 | 2 | 0 | 310.8446 | 31.4 | 0 | 3278 | 3278 | 25 | 8395.8083 | 35151.5702 | 943.437 | 3278 | 115761.4883 | 27.5215 | 115.2268 | 109.2137 | 424660 | 225 | 25 | 424666 | 424660 | -6 |  | 3276 | 3278 | 2 | 0.06101%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 26 | 427938 | 0 | 197509 | 0 | 2 | 0 | 311.2758 | 30.6 | 0 | 3432 | 3432 | 26 | 8313.4822 | 34806.8871 | 934.186 | 3432 | 121199.9474 | 28.5319 | 119.4572 | 113.2233 | 427938 | 225 | 26 | 427942 | 427938 | -4 |  | 3435 | 3432 | -3 | -0.08741%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 27 | 431370 | 0 | 197665 | 0 | 2 | 0 | 312.0639 | 30.5 | 0 | 1728 | 1728 | 27 | 8296.6862 | 34736.566 | 932.2986 | 1728 | 61023.7498 | 14.3367 | 60.0248 | 56.8924 | 431370 | 225 | 27 | 431377 | 431370 | -7 |  | 1721 | 1728 | 7 | 0.4051%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 28 | 433098 | 0 | 197744 | 0 | 2 | 0 | 313.5647 | 30.4 | 0 | 429 | 429 | 28 | 8388.7557 | 35122.0426 | 942.6445 | 429 | 15149.9934 | 3.5988 | 15.0674 | 14.2811 | 433098 | 225 | 28 | 433098 | 433098 | 0 |  | 438 | 429 | -9 | -2.098%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 29 | 433527 | 0 | 197764 | 0 | 2 | 0 | 313.0186 | 32.4 | 0 | 2306 | 2306 | 29 | 8382.9322 | 35097.6607 | 941.9901 | 2306 | 81435.629 | 19.331 | 80.9352 | 76.7116 | 433527 | 225 | 29 | 433536 | 433527 | -9 |  | 2297 | 2306 | 9 | 0.3903%
225 | 9:00 | 2013 | 4 | 30 | 435833 | 0 | 197870 | 0 | 2 | 0 | 311.8474 | 32.4 | 0 | 1584 | 1584 | 30 | 8461.633 | 35427.1652 | 950.8337 | 1584 | 55938.4373 | 13.4032 | 56.1166 | 53.1882 | 435833 | 225 | 30 | 435833 | 435833 | 0 |  | 1584 | 1584 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 5 | 1 | 437417 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 388 | -437417 | 31 | 0 | 0 | 0 | 388 | 13702.092 | 0 | 0 | 0 | 437417 | 225 | 1 | 437417 | 437417 | 0 |  | -437417 | -437417 | 0 | 0%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 425.2556 | 33 | m3 | 68003 |  | Promedio | 8083.6435 | 33844.5986 | 908.359 | 68003 | 2401503.504 | 563.9181 | 2361.0123 | 2237.8016 |  | Días transmitidos | 31 |  |  | -123712 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 316.0218 | 30.7333 | cft | 2401503.504 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 309.913 | 25.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 347.624 | 33.8067
[10 empty] | min | 284.4197 | 27.66
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 1 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 13373 | 0 | 1 | 8162.3735 | 34174.2253 | 917.2059 | 13373 | 472263.0819 | 109.1554 | 457.0119 | 433.1625 | 526891 | 227 | 1 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 2 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 12786 | 0 | 2 | 8132.4883 | 34049.1019 | 913.8477 | 12786 | 451533.3706 | 103.982 | 435.3518 | 412.6327 | 526891 | 227 | 2 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 3 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 29099 | 0 | 3 | 8226.5308 | 34442.8394 | 924.4153 | 29099 | 1027621.5823 | 239.3838 | 1002.2522 | 949.9491 | 526891 | 227 | 3 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 4 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 9123 | 0 | 4 | 8166.1519 | 34190.0447 | 917.6305 | 9123 | 322175.7344 | 74.4998 | 311.9158 | 295.6383 | 526891 | 227 | 4 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 5 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 8895.68 | 0 | 5 | 8225.0206 | 34436.5164 | 924.2456 | 8895.68 | 314148.0036 | 73.1672 | 306.3362 | 290.3499 | 526891 | 227 | 5 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 6 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 23666.54 | 0 | 6 | 8224.352 | 34433.7169 | 924.1704 | 23666.54 | 835776.0501 | 194.642 | 814.9269 | 772.3995 | 526891 | 227 | 6 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 7 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 26297 | 0 | 7 | 8234.1301 | 34474.6559 | 925.2692 | 26297 | 928669.877 | 216.5329 | 906.58 | 859.2696 | 526891 | 227 | 7 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 8 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 28515 | 0 | 8 | 8190.7284 | 34292.9419 | 920.3922 | 28515 | 1006997.815 | 233.5586 | 977.8632 | 926.8329 | 526891 | 227 | 8 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 9 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 25916 | 0 | 9 | 8351.983 | 34968.0825 | 938.5123 | 25916 | 915214.9877 | 216.45 | 906.2328 | 858.9406 | 526891 | 227 | 9 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 10 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 31566 | 0 | 10 | 8316.5261 | 34819.6315 | 934.528 | 31566 | 1114742.8732 | 262.5195 | 1099.1165 | 1041.7585 | 526891 | 227 | 10 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 11 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 25749 | 0 | 11 | 8322.7151 | 34845.5434 | 935.2235 | 25749 | 909317.4378 | 214.3016 | 897.2379 | 850.415 | 526891 | 227 | 11 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 12 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 14346 | 0 | 12 | 8263.8123 | 34598.9295 | 928.6046 | 14346 | 506624.2558 | 118.5527 | 496.3562 | 470.4536 | 526891 | 227 | 12 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 13 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 14728 | 0 | 13 | 8309.2651 | 34789.2313 | 933.7121 | 14728 | 520114.4598 | 122.3789 | 512.3758 | 485.6372 | 526891 | 227 | 13 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 14 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 10579 | 0 | 14 | 8351.5085 | 34966.0958 | 938.459 | 10579 | 373593.8939 | 88.3506 | 369.9063 | 350.6026 | 526891 | 227 | 14 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 15 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 22501 | 0 | 15 | 8655.6953 | 36239.6651 | 972.6405 | 22501 | 794615.3897 | 194.7618 | 815.4287 | 772.8751 | 526891 | 227 | 15 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 16 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 29329 | 0 | 16 | 8662.7374 | 36269.1489 | 973.4318 | 29329 | 1035743.9564 | 254.0694 | 1063.7379 | 1008.2261 | 526891 | 227 | 16 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 17 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 29177 | 0 | 17 | 8213.1635 | 34386.8728 | 922.9132 | 29177 | 1030376.1266 | 239.6355 | 1003.3058 | 950.9477 | 526891 | 227 | 17 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 18 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 26845 | 0 | 18 | 8391.4783 | 35133.4412 | 942.9504 | 26845 | 948022.3161 | 225.2692 | 943.1572 | 893.938 | 526891 | 227 | 18 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 19 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 19191 | 0 | 19 | 8477.7034 | 35494.4488 | 952.6395 | 19191 | 677723.832 | 162.6956 | 681.174 | 645.6265 | 526891 | 227 | 19 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 20 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 28388 | 0 | 20 | 8507.7316 | 35620.1707 | 956.0138 | 28388 | 1002512.852 | 241.5175 | 1011.1854 | 958.4161 | 526891 | 227 | 20 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 21 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 28122 | 0 | 21 | 8695.014 | 36404.2846 | 977.0587 | 28122 | 993119.1497 | 244.5212 | 1023.7613 | 970.3357 | 526891 | 227 | 21 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 22 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 29249 | 0 | 22 | 8447.0469 | 35366.0959 | 949.1947 | 29249 | 1032918.7828 | 247.0677 | 1034.4229 | 980.441 | 526891 | 227 | 22 | 526891 | 526891 | 0 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 23 | 526891 | 0 | 197942 | 0 | 2 | 0 | 312.7893 | 32.4 | 0 | 29374 | 26576 | 23 | 8427.4489 | 35284.0431 | 946.9924 | 29374 | 1037333.1166 | 247.5479 | 1036.4335 | 982.3466 | 526891 | 227 | 23 | 526891 | 526891 | 0 |  | 26617 | 26576 | -41 | -0.1543%
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 24 | 553467 | 0 | 34802 | 0 | 20921331 | 0 | 70 | 243150 | 0 | 34802 | 34802 | 24 | 8398.0458 | 35160.9381 | 943.6884 | 34802 | 1229021.1453 | 292.2688 | 1223.671 | 1159.813 | 553467 | 227 | 24 | 553508 | 553467 | -41 |  | 34807 | 34802 | -5 | -0.01437%
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 25 | 588269 | 0 | 33360 | 0 | 20987488 | 0 | 70 | 298220 | 0 | 33360 | 33360 | 25 | 8395.8083 | 35151.5702 | 943.437 | 33360 | 1178097.3912 | 280.0842 | 1172.6564 | 1111.4606 | 588269 | 227 | 25 | 588315 | 588269 | -46 |  | 33365 | 33360 | -5 | -0.01499%
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 26 | 621629 | 0 | 32301 | 0 | 20820059 | 0 | 70 | 299566 | 0 | 32301 | 32301 | 26 | 8313.4822 | 34806.8871 | 934.186 | 32301 | 1140699.1557 | 268.5338 | 1124.2973 | 1065.6252 | 621629 | 227 | 26 | 621680 | 621629 | -51 |  | 32278 | 32301 | 23 | 0.07121%
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 27 | 653930 | 0 | 16703 | 0 | 21890795 | 0 | 70 | 301397 | 0 | 16703 | 16703 | 27 | 8296.6862 | 34736.566 | 932.2986 | 16703 | 589860.933 | 138.5796 | 580.2049 | 549.9265 | 653930 | 227 | 27 | 653958 | 653930 | -28 |  | 16702 | 16703 | 1 | 0.005987%
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 28 | 670633 | 0 | 28681 | 0 | 21826067 | 0 | 70 | 310143 | 0 | 28729 | 28729 | 28 | 8388.7557 | 35122.0426 | 942.6445 | 28729 | 1014555.1544 | 241.0006 | 1009.0212 | 956.3648 | 670633 | 227 | 28 | 670660 | 670633 | -27 |  | 28702 | 28729 | 27 | 0.09398%
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 29 | 699362 | 0 | 28681 | 0 | 21826067 | 0 | 70 | 310143 | 0 | 32915 | 32915 | 29 | 8382.9322 | 35097.6607 | 941.9901 | 32915 | 1162382.3631 | 275.9242 | 1155.2395 | 1094.9527 | 699362 | 227 | 29 | 699362 | 699362 | 0 |  | 32923 | 32915 | -8 | -0.02431%
227 | 9:00 | 2013 | 4 | 30 | 732277 | 0 | 33226 | 0 | 70 | 0 | 300.6087 | 31.1 | 0 | 22241 | 22241 | 30 | 8461.633 | 35427.1652 | 950.8337 | 22241 | 785433.5755 | 188.1952 | 787.9356 | 746.8167 | 732277 | 227 | 30 | 732285 | 732277 | -8 |  | 22239 | 22241 | 2 | 0.008992%
227 | 9:00 | 2013 | 5 | 1 | 754518 | 0 | 34284 | 0 | 70 | 0 | 302.7342 | 31 | 0 | 104 | -754518 | 31 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3672.7257 | 0 | 0 | 0 | 754518 | 227 | 1 | 754524 | 754518 | -6 |  | -754524 | -754518 | 6 | -0.0007952%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 312.7893 | 310143 | m3 | 717970.22 |  | Promedio | 8083.6435 | 33844.5986 | 908.359 | 717970.22 | 25354881.3891 | 6009.1469 | 25159.0961 | 23846.1544 |  | Días transmitidos | 31 |  |  | -207 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 265.0805 | 56884.7194 | cft | 25354881.3891 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 70 | 31 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 291.5886 | 62573.1913
[10 empty] | min | 238.5725 | 51196.2474
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 1 | 803002 | 0 | 34284 | 0 | 70 | 0 | 302.7342 | 31 | 0 | 3123 | 3123 | 1 | 8162.3735 | 34174.2253 | 917.2059 | 3123 | 110287.7144 | 25.4911 | 106.7261 | 101.1565 | 803002 | 229 | 1 | 803002 | 803002 | 0 |  | 3123 | 3123 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 2 | 806125 | 0 | 352813 | 0 | 6 | 0 | 423.3277 | 31.9 | 0 | 5241 | 5241 | 2 | 8132.4883 | 34049.1019 | 913.8477 | 5241 | 185084.1855 | 42.6224 | 178.4513 | 169.1388 | 806125 | 229 | 2 | 806125 | 806125 | 0 |  | 5243 | 5241 | -2 | -0.03816%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 3 | 811366 | 0 | 353051 | 0 | 6 | 0 | 316.0899 | 32 | 0 | 3577 | 3577 | 3 | 8226.5308 | 34442.8394 | 924.4153 | 3577 | 126320.5746 | 29.4263 | 123.202 | 116.7727 | 811366 | 229 | 3 | 811368 | 811366 | -2 |  | 3576 | 3577 | 1 | 0.02796%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 4 | 814943 | 0 | 353222 | 0 | 6 | 0 | 303.1023 | 31.7 | 0 | 5073 | 5073 | 4 | 8166.1519 | 34190.0447 | 917.6305 | 5073 | 179151.3209 | 41.4269 | 173.4461 | 164.3947 | 814943 | 229 | 4 | 814944 | 814943 | -1 |  | 5074 | 5073 | -1 | -0.01971%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 5 | 820016 | 0 | 353455 | 0 | 6 | 0 | 309.6344 | 30.7 | 0 | 3895 | 3895 | 5 | 8225.0206 | 34436.5164 | 924.2456 | 3895 | 137550.6396 | 32.0365 | 134.1302 | 127.1306 | 820016 | 229 | 5 | 820018 | 820016 | -2 |  | 3894 | 3895 | 1 | 0.02567%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 6 | 823911 | 0 | 353633 | 0 | 6 | 0 | 310.6897 | 27.2 | 0 | 1364 | 1364 | 6 | 8224.352 | 34433.7169 | 924.1704 | 1364 | 48169.2099 | 11.218 | 46.9676 | 44.5166 | 823911 | 229 | 6 | 823912 | 823911 | -1 |  | 1363 | 1364 | 1 | 0.07331%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 7 | 825275 | 0 | 353697 | 0 | 6 | 0 | 306.7141 | 26.5 | 0 | 222 | 222 | 7 | 8234.1301 | 34474.6559 | 925.2692 | 222 | 7839.8567 | 1.828 | 7.6534 | 7.254 | 825275 | 229 | 7 | 825275 | 825275 | 0 |  | 222 | 222 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 8 | 825497 | 0 | 353707 | 0 | 6 | 0 | 307.3138 | 27.8 | 0 | 2554 | 2554 | 8 | 8190.7284 | 34292.9419 | 920.3922 | 2554 | 90193.6672 | 20.9191 | 87.5842 | 83.0135 | 825497 | 229 | 8 | 825497 | 825497 | 0 |  | 2554 | 2554 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 9 | 828051 | 0 | 353826 | 0 | 6 | 0 | 304.3851 | 31.6 | 0 | 3429 | 3429 | 9 | 8351.983 | 34968.0825 | 938.5123 | 3429 | 121094.0034 | 28.6389 | 119.9056 | 113.6482 | 828051 | 229 | 9 | 828051 | 828051 | 0 |  | -828051 | 3429 | 831480 | 24248%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 10 | 831480 | 0 | 353991 | 0 | 6 | 0 | 300.7951 | 31.2 | 0 | 5200 | 5200 | 10 | 8316.5261 | 34819.6315 | 934.528 | 5200 | 183636.284 | 43.2459 | 181.0621 | 171.6133 | 831480 |  |  |  | 831480 | 831480 |  | 0 | 5200 | 5200 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 11 | 836680 | 0 | 354239 | 0 | 6 | 0 | 300.1219 | 32.2 | 0 | 4684 | 4684 | 11 | 8322.7151 | 34845.5434 | 935.2235 | 4684 | 165413.9143 | 38.9836 | 163.2165 | 154.699 | 836680 |  |  |  | 836680 | 836680 |  | 841364 | 4684 | -836680 | -17863%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 12 | 841364 | 0 | 354461 | 0 | 6 | 0 | 303.4853 | 31.8 | 0 | 4754 | 4754 | 12 | 8263.8123 | 34598.9295 | 928.6046 | 4754 | 167885.9412 | 39.2862 | 164.4833 | 155.8997 | 841364 | 229 | 12 | 841364 | 841364 | 0 |  | 4756 | 4754 | -2 | -0.04207%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 13 | 846118 | 0 | 354681 | 0 | 6 | 0 | 308.2987 | 31.4 | 0 | 2768 | 2768 | 13 | 8309.2651 | 34789.2313 | 933.7121 | 2768 | 97751.0066 | 23 | 96.2966 | 91.2713 | 846118 | 229 | 13 | 846120 | 846118 | -2 |  | 2769 | 2768 | -1 | -0.03613%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 14 | 848886 | 0 | 354811 | 0 | 6 | 0 | 309.5886 | 32.2 | 0 | 3057 | 3057 | 14 | 8351.5085 | 34966.0958 | 938.459 | 3057 | 107956.9462 | 25.5306 | 106.8914 | 101.3132 | 848886 | 229 | 14 | 848889 | 848886 | -3 |  | 3057 | 3057 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 15 | 851943 | 0 | 354951 | 0 | 6 | 0 | 311.1967 | 33.5 | 0 | 3829 | 3829 | 15 | 8655.6953 | 36239.6651 | 972.6405 | 3829 | 135219.8714 | 33.1427 | 138.7617 | 131.5203 | 851943 | 229 | 15 | 851946 | 851943 | -3 |  | 3828 | 3829 | 1 | 0.02612%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 16 | 855772 | 0 | 355130 | 0 | 6 | 0 | 306.2719 | 33.1 | 0 | 4833 | 4833 | 16 | 8662.7374 | 36269.1489 | 973.4318 | 4833 | 170675.8001 | 41.867 | 175.2888 | 166.1413 | 855772 | 229 | 16 | 855774 | 855772 | -2 |  | -786589 | 4833 | 791422 | 16375%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 17 | 860605 | 0 | 355359 | 0 | 6 | 0 | 303.0002 | 33.1 | 0 | 5067 | 5067 | 17 | 8213.1635 | 34386.8728 | 922.9132 | 5067 | 178939.4329 | 41.6161 | 174.2383 | 165.1456 | 860605 | 229 | 17 | 69185 | 860605 | 791420 |  | 796492 | 5067 | -791425 | -15619%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 18 | 865672 | 0 | 355599 | 0 | 6 | 0 | 303.0049 | 33 | 0 | 5044 | 5044 | 18 | 8391.4783 | 35133.4412 | 942.9504 | 5044 | 178127.1955 | 42.3266 | 177.2131 | 167.9651 | 865672 | 229 | 18 | 865677 | 865672 | -5 |  | 5046 | 5044 | -2 | -0.03965%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 19 | 870716 | 0 | 355837 | 0 | 6 | 0 | 304.2197 | 33 | 0 | 3221 | 3221 | 19 | 8477.7034 | 35494.4488 | 952.6395 | 3221 | 113748.5521 | 27.3067 | 114.3276 | 108.3614 | 870716 | 229 | 19 | 870723 | 870716 | -7 |  | 3219 | 3221 | 2 | 0.06209%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 20 | 873937 | 0 | 355987 | 0 | 6 | 0 | 308.5708 | 31.6 | 0 | 2214 | 2214 | 20 | 8507.7316 | 35620.1707 | 956.0138 | 2214 | 78186.6794 | 18.8361 | 78.8631 | 74.7475 | 873937 | 229 | 20 | 873942 | 873937 | -5 |  | 2209 | 2214 | 5 | 0.2258%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 21 | 876151 | 0 | 356092 | 0 | 6 | 0 | 306.1153 | 29.8 | 0 | 117 | 117 | 21 | 8695.014 | 36404.2846 | 977.0587 | 117 | 4131.8164 | 1.0173 | 4.2593 | 4.037 | 876151 | 229 | 21 | 876151 | 876151 | 0 |  | 119 | 117 | -2 | -1.709%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 22 | 876268 | 0 | 356097 | 0 | 6 | 0 | 307.2929 | 29.6 | 0 | 1350 | 1350 | 22 | 8447.0469 | 35366.0959 | 949.1947 | 1350 | 47674.8045 | 11.4035 | 47.7442 | 45.2527 | 876268 | 229 | 22 | 876270 | 876268 | -2 |  | 1354 | 1350 | -4 | -0.2963%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 23 | 877618 | 0 | 356161 | 0 | 6 | 0 | 304.3719 | 30.5 | 0 | 5154 | 5154 | 23 | 8427.4489 | 35284.0431 | 946.9924 | 5154 | 182011.8092 | 43.4351 | 181.854 | 172.3638 | 877618 | 229 | 23 | 877624 | 877618 | -6 |  | 5154 | 5154 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 24 | 882772 | 0 | 356406 | 0 | 6 | 0 | 301.6869 | 32.5 | 0 | 5261 | 5261 | 24 | 8398.0458 | 35160.9381 | 943.6884 | 5261 | 185790.4789 | 44.1821 | 184.9817 | 175.3283 | 882772 | 229 | 24 | 882778 | 882772 | -6 |  | 5262 | 5261 | -1 | -0.01901%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 25 | 888033 | 0 | 356657 | 0 | 6 | 0 | 301.0658 | 32.6 | 0 | 5198 | 5198 | 25 | 8395.8083 | 35151.5702 | 943.437 | 5198 | 183565.6547 | 43.6414 | 182.7179 | 173.1826 | 888033 | 229 | 25 | 888040 | 888033 | -7 |  | 5197 | 5198 | 1 | 0.01924%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 26 | 893231 | 0 | 356903 | 0 | 6 | 0 | 302.1853 | 31.8 | 0 | 3800 | 3800 | 26 | 8313.4822 | 34806.8871 | 934.186 | 3800 | 134195.746 | 31.5912 | 132.2662 | 125.3638 | 893231 | 229 | 26 | 893237 | 893231 | -6 |  | 3798 | 3800 | 2 | 0.05263%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 27 | 897031 | 0 | 357082 | 0 | 6 | 0 | 304.1292 | 31.6 | 0 | 3095 | 3095 | 27 | 8296.6862 | 34736.566 | 932.2986 | 3095 | 109298.9036 | 25.6782 | 107.5097 | 101.8992 | 897031 | 229 | 27 | 897035 | 897031 | -4 |  | 3097 | 3095 | -2 | -0.06462%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 28 | 900126 | 0 | 357225 | 0 | 6 | 0 | 310.631 | 30.5 | 0 | 1565 | 1565 | 28 | 8388.7557 | 35122.0426 | 942.6445 | 1565 | 55267.4585 | 13.1284 | 54.966 | 52.0976 | 900126 | 229 | 28 | 900132 | 900126 | -6 |  | 1565 | 1565 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 29 | 901691 | 0 | 357298 | 0 | 6 | 0 | 307.3463 | 31.8 | 0 | 4700 | 4700 | 29 | 8382.9322 | 35097.6607 | 941.9901 | 4700 | 165978.949 | 39.3998 | 164.959 | 156.3505 | 901691 | 229 | 29 | 901697 | 901691 | -6 |  | 4694 | 4700 | 6 | 0.1277%
229 | 9:00 | 2013 | 4 | 30 | 906391 | 0 | 357521 | 0 | 6 | 0 | 303.175 | 32.7 | 0 | 5021 | 5021 | 30 | 8461.633 | 35427.1652 | 950.8337 | 5021 | 177314.9581 | 42.4859 | 177.8798 | 168.597 | 906391 | 229 | 30 | 906391 | 906391 | 0 |  | 5021 | 5021 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 5 | 1 | 911412 | 0 | 357756 | 0 | 6 | 0 | 306.719 | 32.9 | 0 | 5045 | -911412 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5045 | 178162.5101 | 0 | 0 | 0 | 911412 | 229 | 1 | 911412 | 911412 | 0 |  | -911412 | -911412 | 0 | 0%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 423.3277 | 33.5 | m3 | 113455 |  | Promedio | 8083.6435 | 33844.5986 | 908.359 | 113455 | 4006625.8848 | 904.7116 | 3787.8466 | 3590.1757 |  | Días transmitidos | 29 |  |  | 2459504 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 309.5891 | 31.3806 | cft | 4006625.8849 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 2 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 300.1219 | 26.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 340.5481 | 34.5187
[10 empty] | min | 278.6302 | 28.2426
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 1 | 755615 | 0 | 554431 | 0 | 2 | 0 | 427.966 | 30.4 | 0 | 7955 | 7955 | 1 | 8162.3735 | 34174.2253 | 917.2059 | 7955 | 280928.1998 | 64.9317 | 271.856 | 257.669 | 755615 | 231 | 1 | 225463 | 755615 | 530152 |  | -225463 | 7955 | 233418 | 2934%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 2 | 763570 | 0 | 554707 | 0 | 2 | 0 | 425.5303 | 30.6 | 0 | 8032 | 8032 | 2 | 8132.4883 | 34049.1019 | 913.8477 | 8032 | 283647.4294 | 65.3201 | 273.4824 | 259.2106 | 763570 |  |  |  | 763570 | 763570 |  | 0 | 8032 | 8032 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 3 | 771602 | 0 | 555065 | 0 | 2 | 0 | 321.0408 | 31 | 0 | 8561 | 8561 | 3 | 8226.5308 | 34442.8394 | 924.4153 | 8561 | 302328.8899 | 70.4273 | 294.8651 | 279.4774 | 771602 |  |  |  | 771602 | 771602 |  | 0 | 8561 | 8561 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 4 | 780163 | 0 | 555458 | 0 | 2 | 0 | 311.591 | 31.6 | 0 | 9069 | 9069 | 4 | 8166.1519 | 34190.0447 | 917.6305 | 9069 | 320268.7422 | 74.0588 | 310.0695 | 293.8884 | 780163 |  |  |  | 780163 | 780163 |  | 0 | 9069 | 9069 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 5 | 789232 | 0 | 555868 | 0 | 2 | 0 | 312.6717 | 29.3 | 0 | 9375 | 9375 | 5 | 8225.0206 | 34436.5164 | 924.2456 | 9375 | 331075.0312 | 77.1096 | 322.8423 | 305.9946 | 789232 |  |  |  | 789232 | 789232 |  | 0 | 9375 | 9375 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 6 | 798607 | 0 | 556287 | 0 | 2 | 0 | 313.1873 | 26.6 | 0 | 8072 | 8072 | 6 | 8224.352 | 34433.7169 | 924.1704 | 8072 | 285060.0162 | 66.387 | 277.949 | 263.444 | 798607 |  |  |  | 798607 | 798607 |  | 0 | 8072 | 8072 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 7 | 806679 | 0 | 556652 | 0 | 2 | 0 | 312.4073 | 27.6 | 0 | 5295 | 5295 | 7 | 8234.1301 | 34474.6559 | 925.2692 | 5295 | 186991.1776 | 43.5997 | 182.5433 | 173.0172 | 806679 |  |  |  | 806679 | 806679 |  | 0 | 5295 | 5295 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 8 | 811974 | 0 | 556890 | 0 | 2 | 0 | 312.7335 | 28.8 | 0 | 7716 | 7716 | 8 | 8190.7284 | 34292.9419 | 920.3922 | 7716 | 272487.9937 | 63.1997 | 264.6043 | 250.7958 | 811974 |  |  |  | 811974 | 811974 |  | 0 | 7716 | 7716 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 9 | 819690 | 0 | 557242 | 0 | 2 | 0 | 311.696 | 30.5 | 0 | 9366 | 9366 | 9 | 8351.983 | 34968.0825 | 938.5123 | 9366 | 330757.1992 | 78.2247 | 327.5111 | 310.4197 | 819690 |  |  |  | 819690 | 819690 |  | 0 | 9366 | 9366 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 10 | 829056 | 0 | 557672 | 0 | 2 | 0 | 310.3734 | 30.9 | 0 | 8851 | 8851 | 10 | 8316.5261 | 34819.6315 | 934.528 | 8851 | 312570.1442 | 73.6096 | 308.1886 | 292.1056 | 829056 |  |  |  | 829056 | 829056 |  | 0 | 8851 | 8851 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 11 | 837907 | 0 | 558078 | 0 | 2 | 0 | 310.5836 | 31.1 | 0 | 7626 | 7626 | 11 | 8322.7151 | 34845.5434 | 935.2235 | 7626 | 269309.6734 | 63.469 | 265.7321 | 251.8647 | 837907 |  |  |  | 837907 | 837907 |  | 0 | 7626 | 7626 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 12 | 845533 | 0 | 558426 | 0 | 2 | 0 | 311.5354 | 30.3 | 0 | 9234 | 9234 | 12 | 8263.8123 | 34598.9295 | 928.6046 | 9234 | 326095.6628 | 76.308 | 319.4865 | 302.8139 | 845533 |  |  |  | 845533 | 845533 |  | 0 | 9234 | 9234 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 13 | 854767 | 0 | 558845 | 0 | 2 | 0 | 312.3333 | 29.9 | 0 | 7686 | 7686 | 13 | 8309.2651 | 34789.2313 | 933.7121 | 7686 | 271428.5536 | 63.865 | 267.39 | 253.4361 | 854767 |  |  |  | 854767 | 854767 |  | 0 | 7686 | 7686 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 14 | 862453 | 0 | 559196 | 0 | 2 | 0 | 312.7665 | 31 | 0 | 4456 | 4456 | 14 | 8351.5085 | 34966.0958 | 938.459 | 4456 | 157362.1695 | 37.2143 | 155.8089 | 147.6779 | 862453 |  |  |  | 862453 | 862453 |  | 334427 | 4456 | -329971 | -7405%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 15 | 866909 | 0 | 559398 | 0 | 2 | 0 | 313.6975 | 31.5 | 0 | 7644 | 7644 | 15 | 8655.6953 | 36239.6651 | 972.6405 | 7644 | 269945.3375 | 66.1641 | 277.016 | 262.5598 | 866909 | 231 | 15 | 334427 | 866909 | 532482 |  | 5954 | 7644 | 1690 | 22.11%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 16 | 874553 | 0 | 559747 | 0 | 2 | 0 | 312.455 | 31.2 | 0 | 8910 | 8910 | 16 | 8662.7374 | 36269.1489 | 973.4318 | 8910 | 314653.7097 | 77.185 | 323.1581 | 306.2939 | 874553 | 231 | 16 | 340381 | 874553 | 534172 |  | 5131 | 8910 | 3779 | 42.41%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 17 | 883463 | 0 | 560154 | 0 | 2 | 0 | 311.8991 | 31.6 | 0 | 8202 | 8202 | 17 | 8213.1635 | 34386.8728 | 922.9132 | 8202 | 289650.9233 | 67.3644 | 282.0411 | 267.3227 | 883463 | 231 | 17 | 345512 | 883463 | 537951 |  | 7683 | 8202 | 519 | 6.328%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 18 | 891665 | 0 | 560529 | 0 | 2 | 0 | 312.1872 | 31.5 | 0 | 8436 | 8436 | 18 | 8391.4783 | 35133.4412 | 942.9504 | 8436 | 297914.5561 | 70.7905 | 296.3857 | 280.9187 | 891665 | 231 | 18 | 353195 | 891665 | 538470 |  | 7734 | 8436 | 702 | 8.321%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 19 | 900101 | 0 | 560915 | 0 | 2 | 0 | 312.5251 | 31.6 | 0 | 9031 | 9031 | 19 | 8477.7034 | 35494.4488 | 952.6395 | 9031 | 318926.7848 | 76.5621 | 320.5504 | 303.8223 | 900101 | 231 | 19 | 360929 | 900101 | 539172 |  | 8357 | 9031 | 674 | 7.463%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 20 | 909132 | 0 | 561326 | 0 | 2 | 0 | 313.1972 | 31.3 | 0 | 7138 | 7138 | 20 | 8507.7316 | 35620.1707 | 956.0138 | 7138 | 252076.1145 | 60.7282 | 254.2568 | 240.9882 | 909132 | 231 | 20 | 369286 | 909132 | 539846 |  | 7982 | 7138 | -844 | -11.82%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 21 | 916270 | 0 | 561649 | 0 | 2 | 0 | 313.0737 | 29.5 | 0 | 5162 | 5162 | 21 | 8695.014 | 36404.2846 | 977.0587 | 5162 | 182294.3265 | 44.8837 | 187.9189 | 178.1123 | 916270 | 231 | 21 | 377268 | 916270 | 539002 |  | 8079 | 5162 | -2917 | -56.51%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 22 | 921432 | 0 | 561883 | 0 | 2 | 0 | 313.1834 | 29.8 | 0 | 7641 | 7641 | 22 | 8447.0469 | 35366.0959 | 949.1947 | 7641 | 269839.3935 | 64.5439 | 270.2323 | 256.1301 | 921432 | 231 | 22 | 385347 | 921432 | 536085 |  | 7996 | 7641 | -355 | -4.646%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 23 | 929073 | 0 | 562232 | 0 | 2 | 0 | 311.6372 | 30.8 | 0 | 7333 | 7333 | 23 | 8427.4489 | 35284.0431 | 946.9924 | 7333 | 258962.4751 | 61.7985 | 258.7379 | 245.2355 | 929073 | 231 | 23 | 393343 | 929073 | 535730 |  | 4157 | 7333 | 3176 | 43.31%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 24 | 936406 | 0 | 562569 | 0 | 2 | 0 | 311.3721 | 31.4 | 0 | 8383 | 8383 | 24 | 8398.0458 | 35160.9381 | 943.6884 | 8383 | 296042.8786 | 70.4008 | 294.7541 | 279.3722 | 936406 | 231 | 24 | 397500 | 936406 | 538906 |  | 8258 | 8383 | 125 | 1.491%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 25 | 944789 | 0 | 562953 | 0 | 2 | 0 | 311.4231 | 31.4 | 0 | 7974 | 7974 | 25 | 8395.8083 | 35151.5702 | 943.437 | 7974 | 281599.1786 | 66.9482 | 280.2986 | 265.6711 | 944789 | 231 | 25 | 405758 | 944789 | 539031 |  | 8918 | 7974 | -944 | -11.84%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 26 | 952763 | 0 | 563318 | 0 | 2 | 0 | 311.8666 | 31 | 0 | 8378 | 8378 | 26 | 8313.4822 | 34806.8871 | 934.186 | 8378 | 295866.3053 | 69.6504 | 291.6121 | 276.3942 | 952763 | 231 | 26 | 414676 | 952763 | 538087 |  | 8310 | 8378 | 68 | 0.8116%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 27 | 961141 | 0 | 563700 | 0 | 2 | 0 | 312.5728 | 30.8 | 0 | 7726 | 7726 | 27 | 8296.6862 | 34736.566 | 932.2986 | 7726 | 272841.1404 | 64.1002 | 268.3747 | 254.3694 | 961141 | 231 | 27 | 422986 | 961141 | 538155 |  | 8267 | 7726 | -541 | -7.002%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 28 | 968867 | 0 | 564050 | 0 | 2 | 0 | 313.7631 | 30.9 | 0 | 5194 | 5194 | 28 | 8388.7557 | 35122.0426 | 942.6445 | 5194 | 183424.396 | 43.5712 | 182.4239 | 172.904 | 968867 | 231 | 28 | 431253 | 968867 | 537614 |  | -431253 | 5194 | 436447 | 8403%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 29 | 974061 | 0 | 564286 | 0 | 2 | 0 | 313.4703 | 31.5 | 0 | 6826 | 6826 | 29 | 8382.9322 | 35097.6607 | 941.9901 | 6826 | 241057.9374 | 57.2219 | 239.5766 | 227.0742 | 974061 |  |  |  | 974061 | 974061 |  | 0 | 6826 | 6826 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 4 | 30 | 980887 | 0 | 564598 | 0 | 2 | 0 | 312.388 | 31.9 | 0 | 7555 | 7555 | 30 | 8461.633 | 35427.1652 | 950.8337 | 7555 | 266802.3319 | 63.9276 | 267.6522 | 253.6846 | 980887 |  |  |  | 980887 | 980887 |  | 0 | 7555 | 7555 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 5 | 1 | 988442 | 0 | 564943 | 0 | 2 | 0 | 313.0862 | 31.6 | 0 | 8028 | -988442 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8028 | 283506.1708 | 0 | 0 | 0 | 988442 |  |  |  | 988442 | 988442 |  | 0 | -988442 | -988442 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 427.966 | 31.9 | m3 | 240855 |  | Promedio | 8083.6435 | 33844.5986 | 908.359 | 240855 | 8505714.8428 | 1943.5652 | 8137.3187 | 7712.6681 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 21569478 | total |  |  | -530152 | total
[10 empty] | Promedio | 320.0069 | 30.6097 | cft | 8505714.8428 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 16 | [6 empty] | 70.16% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 310.3734 | 26.6 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 352.0076 | 33.6706
[10 empty] | min | 288.0062 | 27.5487
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Proteinas
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
18347052 | 20130401 | 0:00 | 1440 |  | 2855.431 | 30.3453 |  |  | 59.0956 | 3540.4492 |  | día | [8 empty] | 59.0956 |  |  |  | 59.0956 | 59.0956
18347052 | 20130402 | 0:00 | 1440 |  | 2837.055 | 30.3314 |  |  | 65.4811 | 3540.4492 |  | 1 | 8162.3735 | 34174.2253 | 917.2059 | 65481.1 | 2312443.4377 | 534.4812 | 2237.7659 | 2120.9868 | 65.4811 |  |  |  | 65.4811 | 65.4811
18347052 | 20130403 | 0:00 | 1440 |  | 2109.229 | 30.2953 |  |  | 70.3618 | 3540.4492 |  | 2 | 8132.4883 | 34049.1019 | 913.8477 | 70361.8 | 2484803.7476 | 572.2165 | 2395.7561 | 2270.7322 | 70.3618 |  |  |  | 70.3618 | 70.3618
18347052 | 20130404 | 0:00 | 1440 |  | 2047.73 | 30.5667 |  |  | 66.9416 | 3540.4492 |  | 3 | 8226.5308 | 34442.8394 | 924.4153 | 66941.6 | 2364020.5133 | 550.6971 | 2305.6588 | 2185.3367 | 66.9416 |  |  |  | 66.9416 | 66.9416
18347052 | 20130405 | 0:00 | 1440 |  | 2051.176 | 30.6219 |  |  | 70.146 | 3540.4492 |  | 4 | 8166.1519 | 34190.0447 | 917.6305 | 70146 | 2477182.8418 | 572.8229 | 2398.2949 | 2273.1385 | 70.146 |  |  |  | 70.146 | 70.146
18347052 | 20130406 | 0:00 | 1442.15 |  | 2054.745 | 30.6872 |  |  | 68.6415 | 3540.4492 |  | 5 | 8225.0206 | 34436.5164 | 924.2456 | 68641.5 | 2424051.9208 | 564.5778 | 2363.7741 | 2240.4192 | 68.6415 |  |  |  | 68.6415 | 68.6415
18347052 | 20130407 | 0:00 | 1380.5 |  | 2051.201 | 30.7881 |  |  | 62.6794 | 3540.4492 |  | 6 | 8224.352 | 34433.7169 | 924.1704 | 62679.4 | 2213502.3268 | 515.4974 | 2158.2847 | 2045.6534 | 62.6794 |  |  |  | 62.6794 | 62.6794
18347052 | 20130408 | 0:00 | 1440 |  | 2050.588 | 30.7831 |  |  | 68.3172 | 3540.4492 |  | 7 | 8234.1301 | 34474.6559 | 925.2692 | 68317.2 | 2412599.3733 | 562.5327 | 2355.212 | 2232.3039 | 68.3172 |  |  |  | 68.3172 | 68.3172
18347052 | 20130409 | 9:00 | 1440 |  | 2045.914 | 30.8395 |  |  | 68.3983 | 3540.4492 |  | 8 | 8190.7284 | 34292.9419 | 920.3922 | 68398.3 | 2415463.3931 | 560.2319 | 2345.5789 | 2223.1736 | 68.3983 |  |  |  | 68.3983 | 68.3983
18347052 | 20130410 | 9:00 | 1440 |  | 2039.272 | 30.9803 |  |  | 65.1193 | 3540.4492 |  | 9 | 8351.983 | 34968.0825 | 938.5123 | 65119.3 | 2299666.5901 | 543.8753 | 2277.0971 | 2158.2655 | 65.1193 |  |  |  | 65.1193 | 65.1193
18347052 | 20130411 | 9:00 | 1440 |  | 2040.017 | 31.069 |  |  | 68.3634 | 3540.4492 |  | 10 | 8316.5261 | 34819.6315 | 934.528 | 68363.4 | 2414230.9111 | 568.546 | 2380.3884 | 2256.1665 | 68.3634 |  |  |  | 68.3634 | 68.3634
18347052 | 20130412 | 9:00 | 1440 |  | 2045.156 | 31.1234 |  |  | 69.3035 | 3540.4492 |  | 11 | 8322.7151 | 34845.5434 | 935.2235 | 69303.5 | 2447430.2323 | 576.7933 | 2414.9181 | 2288.8942 | 69.3035 |  |  |  | 69.3035 | 69.3035
18347052 | 20130413 | 9:00 | 1440 |  | 2049.152 | 31.2185 |  |  | 69.3308 | 3540.4492 |  | 12 | 8263.8123 | 34598.9295 | 928.6046 | 69330.8 | 2448394.3228 | 572.9367 | 2398.7715 | 2273.5902 | 69.3308 |  |  |  | 69.3308 | 69.3308
18347052 | 20130414 | 9:00 | 1440 |  | 2052.041 | 31.2999 |  |  | 66.8425 | 3540.4492 |  | 13 | 8309.2651 | 34789.2313 | 933.7121 | 66842.5 | 2360520.8295 | 555.4121 | 2325.3992 | 2204.0469 | 66.8425 |  |  |  | 66.8425 | 66.8425
18347052 | 20130415 | 9:00 | 1440 |  | 2058.741 | 31.4539 |  |  | 58.9301 | 3540.4492 |  | 14 | 8351.5085 | 34966.0958 | 938.459 | 58930.1 | 2081097.0346 | 492.1552 | 2060.5555 | 1953.0243 | 58.9301 |  |  |  | 58.9301 | 58.9301
18347052 | 20130416 | 9:00 | 1440 |  | 2055.571 | 31.8211 |  |  | 50.7917 | 3540.4492 |  | 15 | 8655.6953 | 36239.6651 | 972.6405 | 50791.7 | 1793692.1242 | 439.6375 | 1840.6742 | 1744.6176 | 50.7917 |  |  |  | 50.7917 | 50.7917
18347052 | 20130417 | 9:00 | 1440 |  | 2052.877 | 32.0481 |  |  | 50.2228 | 3540.4492 |  | 16 | 8662.7374 | 36269.1489 | 973.4318 | 50222.8 | 1773601.6085 | 435.0669 | 1821.5382 | 1726.4802 | 50.2228 |  |  |  | 50.2228 | 50.2228
18347052 | 20130418 | 9:00 | 1440 |  | 2054.762 | 32.1598 |  |  | 54.0109 | 3540.4492 |  | 17 | 8213.1635 | 34386.8728 | 922.9132 | 54010.9 | 1907377.1099 | 443.6004 | 1857.2659 | 1760.3435 | 54.0109 | 18347052 | 20130618 | 66.7347 | 54.0109 | -12.7238
18347052 | 20130419 | 9:00 | 1440 |  | 2057.833 | 32.3481 |  |  | 50.971 | 3540.4492 |  | 18 | 8391.4783 | 35133.4412 | 942.9504 | 50971 | 1800024.0446 | 427.722 | 1790.7866 | 1697.3334 | 50.971 |  |  |  | 50.971 | 50.971
18347052 | 20130420 | 9:00 | 1440 |  | 2059.571 | 32.4296 |  |  | 52.916 | 3540.4492 |  | 19 | 8477.7034 | 35494.4488 | 952.6395 | 52916 | 1868711.0777 | 448.6062 | 1878.2243 | 1780.2081 | 52.916 |  |  |  | 52.916 | 52.916
18347052 | 20130421 | 9:00 | 1440 |  | 2059.637 | 32.4446 |  |  | 52.4746 | 3540.4492 |  | 20 | 8507.7316 | 35620.1707 | 956.0138 | 52474.6 | 1853123.1824 | 446.4398 | 1869.1542 | 1771.6113 | 52.4746 |  |  |  | 52.4746 | 52.4746
18347052 | 20130422 | 9:00 | 1440 |  | 2059.18 | 32.5356 |  |  | 52.3211 | 3540.4492 |  | 21 | 8695.014 | 36404.2846 | 977.0587 | 52321.1 | 1847702.3805 | 454.9327 | 1904.7122 | 1805.3137 | 52.3211 |  |  |  | 52.3211 | 52.3211
18347052 | 20130423 | 9:00 | 1440 |  | 2045.224 | 32.2427 |  |  | 67.9024 | 3540.4492 |  | 22 | 8447.0469 | 35366.0959 | 949.1947 | 67902.4 | 2397950.8482 | 573.5748 | 2401.4428 | 2276.1221 | 67.9024 |  |  |  | 67.9024 | 67.9024
18347052 | 20130424 | 9:00 | 1440 |  | 2044.714 | 32.097 |  |  | 70.0949 | 3540.4492 |  | 23 | 8427.4489 | 35284.0431 | 946.9924 | 70094.9 | 2475378.2622 | 590.7212 | 2473.2315 | 2344.1645 | 70.0949 |  |  |  | 70.0949 | 70.0949
18347052 | 20130425 | 9:00 | 1440 |  | 2045.409 | 32.1551 |  |  | 68.0023 | 3540.4492 |  | 24 | 8398.0458 | 35160.9381 | 943.6884 | 68002.3 | 2401478.7837 | 571.0864 | 2391.0247 | 2266.2477 | 68.0023 |  |  |  | 68.0023 | 68.0023
18347052 | 20130426 | 9:00 | 1440 |  | 2049.28 | 32.2326 |  |  | 66.8224 | 3540.4492 |  | 25 | 8395.8083 | 35151.5702 | 943.437 | 66822.4 | 2359811.0046 | 561.0281 | 2348.9123 | 2226.333 | 66.8224 |  |  |  | 66.8224 | 66.8224
18347052 | 20130427 | 9:00 | 1440 |  | 2052.286 | 32.2569 |  |  | 67.5399 | 3540.4492 |  | 26 | 8313.4822 | 34806.8871 | 934.186 | 67539.9 | 2385149.2803 | 561.4918 | 2350.8537 | 2228.173 | 67.5399 |  |  |  | 67.5399 | 67.5399
18347052 | 20130428 | 9:00 | 1440 |  | 2057.793 | 32.2985 |  |  | 67.5874 | 3540.4492 |  | 27 | 8296.6862 | 34736.566 | 932.2986 | 67587.4 | 2386826.7272 | 560.7515 | 2347.7542 | 2225.2353 | 67.5874 |  |  |  | 67.5874 | 67.5874
18347052 | 20130429 | 9:00 | 1440 |  | 2058.814 | 32.5385 |  |  | 53.7494 | 3540.4492 |  | 28 | 8388.7557 | 35122.0426 | 942.6445 | 53749.4 | 1898142.3237 | 450.8906 | 1887.7887 | 1789.2734 | 53.7494 |  |  |  | 53.7494 | 53.7494
18347052 | 20130430 | 9:00 | 1440.7 |  | 2051.339 | 32.7471 |  |  | 60.5519 | 3540.4492 |  | 29 | 8382.9322 | 35097.6607 | 941.9901 | 60551.9 | 2138370.3664 | 507.6025 | 2125.23 | 2014.3237 | 60.5519 |  |  |  | 60.5519 | 60.5519
18347052 | 20130501 | 9:00 | 1440 |  | 2057.987 | 32.7662 |  |  | 57.8846 | 3540.4492 |  | 30 | 8461.633 | 35427.1652 | 950.8337 | 57884.6 | 2044175.5471 | 489.7982 | 2050.6873 | 1943.671 | 57.8846 |  |  |  | 57.8846 | 57.8846
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 31 |  |  | Máximo | 2855.431 | 32.7662 |  | Km3 | 1882.6998 |  |  | Promedio | 8083.6435 | 33844.5986 | 908.359 | 1882699.8 | 66486922.1461 | 15705.7265 | 65756.7359 | 62325.1833 |  | Días transmitidos | 1 |  |  | 1875.0607 | total
|  |  |  | Promedio | 2104.8298 | 31.5976 |  | Mcft | 66486.9221 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 30 |  |  | 99.59% | Error
|  |  |  | Mínimo | 2039.272 | 30.2953 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 2315.3128 | 34.7573
|  |  |  | min | 1894.3469 | 28.4378
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20130401 | 101306 | 57.2802 | 27.0821 | 3462.0541 | 0.034174
20130402 | 110553 | 56.511 | 27.1177 | 3764.2304 | 0.034049
20130403 | 123165 | 55.9803 | 27.094 | 4242.1523 | 0.034443
20130404 | 110197 | 55.6477 | 26.7344 | 3767.6404 | 0.03419
20130405 | 105096 | 56.261 | 26.4862 | 3619.1401 | 0.034437
20130406 | 109003 | 59.3498 | 26.7014 | 3753.3784 | 0.034434
20130407 | 111007 | 60.8573 | 26.9925 | 3826.9281 | 0.034475
20130408 | 119753 | 59.7293 | 27.2151 | 4106.6827 | 0.034293
20130409 | 121492 | 58.4575 | 27.3046 | 4248.3423 | 0.034968
20130410 | 132057 | 59.6107 | 27.318 | 4598.1761 | 0.03482
20130411 | 123636 | 61.9458 | 27.3135 | 4308.1636 | 0.034846
20130412 | 110668 | 61.2044 | 27.2866 | 3828.9943 | 0.034599
20130413 | 101996 | 60.2272 | 27.4995 | 3548.3624 | 0.034789
20130414 | 87441 | 60.2294 | 27.7459 | 3057.4704 | 0.034966
20130415 | 99833 | 60.9318 | 27.7452 | 3617.9145 | 0.03624
20130416 | 108790 | 60.69 | 27.8119 | 3945.7207 | 0.036269
20130417 | 112656 | 61.9134 | 27.9552 | 3873.8875 | 0.034387
20130418 | 107473 | 61.1754 | 27.9138 | 3775.8963 | 0.035133
20130419 | 94625 | 62.4604 | 28.0517 | 3358.6622 | 0.035494
20130420 | 99650 | 63.1928 | 27.7031 | 3549.55 | 0.03562
20130421 | 95594 | 62.9183 | 27.8208 | 3480.0312 | 0.036404
20130422 | 120866 | 62.7081 | 27.898 | 4274.5585 | 0.035366
20130423 | 128398 | 62.7468 | 28.0095 | 4530.4006 | 0.035284
20130424 | 129624 | 62.9035 | 28.0816 | 4557.7014 | 0.035161
20130425 | 126631 | 61.0613 | 28.0144 | 4451.2785 | 0.035152
20130426 | 117457 | 62.7787 | 28.1075 | 4088.3125 | 0.034807
20130427 | 103531 | 62.2711 | 28.1065 | 3596.3114 | 0.034737
20130428 | 98562 | 61.511 | 28.2557 | 3461.6988 | 0.035122
20130429 | 110647 | 61.221 | 28.3493 | 3883.4509 | 0.035098
20130430 | 99936 | 60.5466 | 28.3625 | 3540.4492 | 0.035427
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 110721.4333 | 60.4774 | 27.6026 | 3870.5847 | 0.034958 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3321643 |  |  | 116117.5398 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -116117.5398
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0