## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 1 | 502487 | 0 | 200922 | 0 | 2 | 0 | 314.1806 | 30 | 0 | 1649 | 1649 | 1 | 8196.1578 | 34315.6735 | 921.0023 | 1649 | 58233.8908 | 13.5155 | 56.5865 | 53.6335 | 502487 | 225 | 1 | 502491 | 502487 | -4 |  | -502491 | 1649 | 504140 | 30572%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 2 | 504136 | 0 | 200998 | 0 | 2 | 0 | 312.679 | 29.4 | 0 | 473 | 473 | 2 | 8219.181 | 34412.0671 | 923.5894 | 473 | 16703.8389 | 3.8877 | 16.2769 | 15.4275 | 504136 |  |  |  | 504136 | 504136 |  | 0 | 473 | 473 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 3 | 504609 | 0 | 201019 | 0 | 2 | 0 | 312.352 | 28.7 | 0 | 2907 | 2907 | 3 | 8434.2971 | 35312.7151 | 947.762 | 2907 | 102659.7457 | 24.5185 | 102.6541 | 97.297 | 504609 |  |  |  | 504609 | 504609 |  | 0 | 2907 | 2907 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 4 | 507516 | 0 | 201152 | 0 | 2 | 0 | 309.288 | 29.3 | 0 | 2837 | 2837 | 4 | 8403.6308 | 35184.3214 | 944.316 | 2837 | 100187.7188 | 23.8411 | 99.8179 | 94.6089 | 507516 |  |  |  | 507516 | 507516 |  | 0 | 2837 | 2837 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 5 | 510353 | 0 | 201283 | 0 | 2 | 0 | 309.622 | 30.3 | 0 | 2742 | 2742 | 5 | 8443.6277 | 35351.7805 | 948.8104 | 2742 | 96832.8251 | 23.1524 | 96.9346 | 91.876 | 510353 |  |  |  | 510353 | 510353 |  | 0 | 2742 | 2742 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 6 | 513095 | 0 | 201409 | 0 | 2 | 0 | 309.702 | 31.3 | 0 | 1502 | 1502 | 6 | 8479.8555 | 35503.4589 | 952.8814 | 1502 | 53042.6343 | 12.7367 | 53.3262 | 50.5433 | 513095 |  |  |  | 513095 | 513095 |  | 514597 | 1502 | -513095 | -34161%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 7 | 514597 | 0 | 201478 | 0 | 2 | 0 | 310.29 | 31.6 | 0 | 1459 | 1459 | 7 | 8453.651 | 35393.746 | 949.9368 | 1459 | 51524.1035 | 12.3339 | 51.6395 | 48.9446 | 514597 | 225 | 7 | 514597 | 514597 | 0 |  | 1462 | 1459 | -3 | -0.2056%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 8 | 516056 | 0 | 201545 | 0 | 2 | 0 | 310.768 | 28.6 | 0 | 67 | 67 | 8 | 8662.7266 | 36269.1039 | 973.4306 | 67 | 2366.0829 | 0.5804 | 2.43 | 2.3032 | 516056 | 225 | 8 | 516059 | 516056 | -3 |  | 64 | 67 | 3 | 4.478%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 9 | 516123 | 0 | 201548 | 0 | 2 | 0 | 312.898 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8840.3388 | 37012.7303 | 993.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516123 | 225 | 9 | 516123 | 516123 | 0 |  | 0 | 0 | 0
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 10 | 516123 | 0 | 201548 | 0 | 2 | 0 | 311.976 | 30.9 | 0 | 993 | 993 | 10 | 8909.5991 | 37302.7097 | 1001.1717 | 993 | 35067.4673 | 8.8472 | 37.0416 | 35.1086 | 516123 | 225 | 10 | 516123 | 516123 | 0 |  | 997 | 993 | -4 | -0.4028%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 11 | 517116 | 0 | 201592 | 0 | 2 | 0 | 311.286 | 32.1 | 0 | 2484 | 2484 | 11 | 8487.9177 | 35537.214 | 953.7873 | 2484 | 87721.6403 | 21.084 | 88.2744 | 83.6678 | 517116 | 225 | 11 | 517120 | 517116 | -4 |  | 2485 | 2484 | -1 | -0.04026%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 12 | 519600 | 0 | 201707 | 0 | 2 | 0 | 309.895 | 31.3 | 0 | 2925 | 2925 | 12 | 8572.2551 | 35890.3175 | 963.2643 | 2925 | 103295.4097 | 25.0738 | 104.9792 | 99.5008 | 519600 | 225 | 12 | 519605 | 519600 | -5 |  | 2922 | 2925 | 3 | 0.1026%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 13 | 522525 | 0 | 201842 | 0 | 2 | 0 | 309.768 | 32 | 0 | 3075 | 3075 | 13 | 8452.4124 | 35388.5601 | 949.7976 | 3075 | 108592.6102 | 25.9912 | 108.8198 | 103.141 | 522525 | 225 | 13 | 522527 | 522525 | -2 |  | 3073 | 3075 | 2 | 0.06504%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 14 | 525600 | 0 | 201983 | 0 | 2 | 0 | 310.079 | 31.6 | 0 | 3030 | 3030 | 14 | 8522.0082 | 35679.944 | 957.6181 | 3030 | 107003.4501 | 25.8217 | 108.1102 | 102.4684 | 525600 | 225 | 14 | 525600 | 525600 | 0 |  | 3034 | 3030 | -4 | -0.132%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 15 | 528630 | 0 | 202122 | 0 | 2 | 0 | 310.871 | 32.1 | 0 | 1209 | 1209 | 15 | 8555.6828 | 35820.9328 | 961.4021 | 1209 | 42695.436 | 10.3438 | 43.3075 | 41.0475 | 528630 | 225 | 15 | 528634 | 528630 | -4 |  | 1205 | 1209 | 4 | 0.3309%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 16 | 529839 | 0 | 202178 | 0 | 2 | 0 | 313.3633 | 32.3 | 0 | 310 | 310 | 16 | 8617.311 | 36078.9576 | 968.3272 | 310 | 10947.5477 | 2.6714 | 11.1845 | 10.6008 | 529839 | 225 | 16 | 529839 | 529839 | 0 |  | 315 | 310 | -5 | -1.613%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 17 | 530149 | 0 | 202192 | 0 | 2 | 0 | 313.7813 | 33 | 0 | 2825 | 2825 | 17 | 8459.167 | 35416.8403 | 950.5566 | 2825 | 99763.9428 | 23.8971 | 100.0526 | 94.8313 | 530149 | 225 | 17 | 530154 | 530149 | -5 |  | 2822 | 2825 | 3 | 0.1062%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 18 | 532974 | 0 | 202320 | 0 | 2 | 0 | 311.3511 | 29.8 | 0 | 2301 | 2301 | 18 | 8415.7921 | 35235.2383 | 945.6826 | 2301 | 81259.0557 | 19.3647 | 81.0763 | 76.8453 | 532974 | 225 | 18 | 532976 | 532974 | -2 |  | 2299 | 2301 | 2 | 0.08692%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 19 | 535275 | 0 | 202424 | 0 | 2 | 0 | 309.9942 | 27.1 | 0 | 2535 | 2535 | 19 | 8470.1058 | 35462.639 | 951.7858 | 2535 | 89522.6885 | 21.4717 | 89.8978 | 85.2064 | 535275 | 225 | 19 | 535275 | 535275 | 0 |  | 2537 | 2535 | -2 | -0.0789%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 20 | 537810 | 0 | 202540 | 0 | 2 | 0 | 309.4305 | 30.4 | 0 | 1998 | 1998 | 20 | 8602.7613 | 36018.0409 | 966.6923 | 1998 | 70558.7107 | 17.1883 | 71.964 | 68.2086 | 537810 | 225 | 20 | 537812 | 537810 | -2 |  | 1998 | 1998 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 21 | 539808 | 0 | 202632 | 0 | 2 | 0 | 310.0597 | 31.2 | 0 | 2117 | 2117 | 21 | 8521.868 | 35679.3571 | 957.6023 | 2117 | 74761.1564 | 18.0408 | 75.5332 | 71.5915 | 539808 | 225 | 21 | 539810 | 539808 | -2 |  | 2115 | 2117 | 2 | 0.09447%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 22 | 541925 | 0 | 202729 | 0 | 2 | 0 | 310.5532 | 31.4 | 0 | 786 | 786 | 22 | 8472.3987 | 35472.2387 | 952.0434 | 786 | 27757.3306 | 6.6593 | 27.8812 | 26.4262 | 541925 | 225 | 22 | 541925 | 541925 | 0 |  | 786 | 786 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 23 | 542711 | 0 | 202766 | 0 | 2 | 0 | 310.6522 | 31.2 | 0 | 278 | 278 | 23 | 8643.1257 | 36187.0385 | 971.228 | 278 | 9817.4783 | 2.4028 | 10.06 | 9.535 | 542711 | 225 | 23 | 542711 | 542711 | 0 |  | 279 | 278 | -1 | -0.3597%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 24 | 542989 | 0 | 202778 | 0 | 2 | 0 | 311.3246 | 32.3 | 0 | 2165 | 2165 | 24 | 8437.9518 | 35328.0166 | 948.1726 | 2165 | 76456.2605 | 18.2682 | 76.4852 | 72.4937 | 542989 | 225 | 24 | 542990 | 542989 | -1 |  | 2164 | 2165 | 1 | 0.04619%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 25 | 545154 | 0 | 202877 | 0 | 2 | 0 | 310.5641 | 32.5 | 0 | 2553 | 2553 | 25 | 8605.7165 | 36030.4138 | 967.0244 | 2553 | 90158.3525 | 21.9704 | 91.9856 | 87.1853 | 545154 | 225 | 25 | 545154 | 545154 | 0 |  | 2555 | 2553 | -2 | -0.07834%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 26 | 547707 | 0 | 202995 | 0 | 2 | 0 | 309.6255 | 32.1 | 0 | 2750 | 2750 | 26 | 8683.9207 | 36357.8394 | 975.8122 | 2750 | 97115.3425 | 23.8808 | 99.9841 | 94.7663 | 547707 | 225 | 26 | 547709 | 547707 | -2 |  | 2751 | 2750 | -1 | -0.03636%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 27 | 550457 | 0 | 203121 | 0 | 2 | 0 | 310.9255 | 32.2 | 0 | 2429 | 2429 | 27 | 8655.7033 | 36239.6985 | 972.6414 | 2429 | 85779.3334 | 21.0247 | 88.0262 | 83.4325 | 550457 | 225 | 27 | 550460 | 550457 | -3 |  | 2429 | 2429 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 28 | 552886 | 0 | 203232 | 0 | 2 | 0 | 311.2678 | 31.1 | 0 | 2020 | 2020 | 28 | 8434.7911 | 35314.7833 | 947.8175 | 2020 | 71335.6334 | 17.0383 | 71.3359 | 67.6132 | 552886 | 225 | 28 | 552889 | 552886 | -3 |  | 2019 | 2020 | 1 | 0.0495%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 29 | 554906 | 0 | 203324 | 0 | 2 | 0 | 311.6758 | 30.8 | 0 | 1024 | 1024 | 29 | 8208.0117 | 34365.3035 | 922.3343 | 1024 | 36162.2221 | 8.405 | 35.1901 | 33.3537 | 554906 | 225 | 29 | 554908 | 554906 | -2 |  | 1022 | 1024 | 2 | 0.1953%
225 | 9:00 | 2013 | 6 | 30 | 555930 | 0 | 203371 | 0 | 2 | 0 | 313.2984 | 31.8 | 0 | 397 | 397 | 30 | 8372.4148 | 35053.6263 | 940.8083 | 397 | 14019.924 | 3.3238 | 13.9163 | 13.1901 | 555930 | 225 | 30 | 555930 | 555930 | 0 |  | 400 | 397 | -3 | -0.7557%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 556327 | 0 | 203389 | 0 | 2 | 0 | 313.2785 | 30.9 | 0 | 2025 | -556327 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 71512.2067 | 0 | 0 | 0 | 556327 | 225 | 1 | 556330 | 556327 | -3 |  | -556330 | -556327 | 3 | -0.0005393%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 314.1806 | 33 | m3 | 55865 |  | Promedio | 8233.3671 | 34471.4615 | 925.1835 | 55865 | 1972854.0395 | 457.3353 | 1914.7713 | 1814.8479 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 2539662 | total |  |  | 4 | total
[10 empty] | Promedio | 311.1871 | 30.8968 | cft | 1972854.0395 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 5 | [6 empty] | -0.000796% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 309.288 | 27.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[7 empty] | 3143784 |  |  |  | Psi | °C
|  |  |  | ROTO | 55865 |  | -285365 | [18 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
|  |  |  | MAS | 819465 |  | 2858419 | [18 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | BAR | 105056
|  |  |  | AV | 238401 |  |  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | PROT | 1731776 | 1731.7761 |  |  |  | max | 342.3058 | 33.9865
[5 empty] | 2950563 |  |  |  |  | min | 280.0684 | 27.8071
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 1 | 605028 | 0 | 74410 | 0 | 70 | 0 | 313.6957 | 29.2 | 0 | 14794 | 14794 | 1 | 8196.1578 | 34315.6735 | 921.0023 | 14794 | 522445.228 | 121.254 | 507.6661 | 481.1732 | 605028 | 227 | 1 | 605032 | 605028 | -4 |  | -605032 | 14794 | 619826 | 4190%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 2 | 619822 | 0 | 75085 | 0 | 70 | 0 | 310.391 | 29.6 | 0 | 16891 | 16891 | 2 | 8219.181 | 34412.0671 | 923.5894 | 16891 | 596500.091 | 138.8302 | 581.2542 | 550.9211 | 619822 |  |  |  | 619822 | 619822 |  | 0 | 16891 | 16891 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 3 | 636713 | 0 | 75857 | 0 | 70 | 0 | 309.486 | 28.9 | 0 | 33270 | 33270 | 3 | 8434.2971 | 35312.7151 | 947.762 | 33270 | 1174919.0709 | 280.6091 | 1174.854 | 1113.5436 | 636713 |  |  |  | 636713 | 636713 |  | 0 | 33270 | 33270 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 4 | 669983 | 0 | 77445 | 0 | 70 | 0 | 297.65 | 29.5 | 0 | 29009 | 29009 | 4 | 8403.6308 | 35184.3214 | 944.316 | 29009 | 1024443.262 | 243.7809 | 1020.662 | 967.3982 | 669983 |  |  |  | 669983 | 669983 |  | 0 | 29009 | 29009 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 5 | 698992 | 0 | 78823 | 0 | 70 | 0 | 299.646 | 30 | 0 | 33998 | 33998 | 5 | 8443.6277 | 35351.7805 | 948.8104 | 33998 | 1200628.1507 | 287.0665 | 1201.8898 | 1139.1685 | 698992 |  |  |  | 698992 | 698992 |  | 0 | 33998 | 33998 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 6 | 732990 | 0 | 80449 | 0 | 70 | 0 | 297.626 | 30.3 | 0 | 32077 | 32077 | 6 | 8479.8555 | 35503.4589 | 952.8814 | 32077 | 1132788.6696 | 272.0083 | 1138.8445 | 1079.4132 | 732990 |  |  |  | 732990 | 732990 |  | 765103 | 32077 | -733026 | -2285%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 7 | 765067 | 0 | 81974 | 0 | 70 | 0 | 299.632 | 30.7 | 0 | 32619 | 32619 | 7 | 8453.651 | 35393.746 | 949.9368 | 32619 | 1151929.2207 | 275.7496 | 1154.5086 | 1094.2599 | 765067 | 227 | 7 | 765103 | 765067 | -36 |  | 32621 | 32619 | -2 | -0.006131%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 8 | 797686 | 0 | 83516 | 0 | 70 | 0 | 299.763 | 28.7 | 0 | 30111 | 30111 | 8 | 8662.7266 | 36269.1039 | 973.4306 | 30111 | 1063360.0284 | 260.8434 | 1092.099 | 1035.1072 | 797686 | 227 | 8 | 797724 | 797686 | -38 |  | 30107 | 30111 | 4 | 0.01328%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 9 | 827797 | 0 | 84916 | 0 | 70 | 0 | 304.172 | 28.5 | 0 | 31823 | 31823 | 9 | 8840.3388 | 37012.7303 | 993.3889 | 31823 | 1123818.7434 | 281.3261 | 1177.8561 | 1116.389 | 827797 | 227 | 9 | 827831 | 827797 | -34 |  | 31831 | 31823 | -8 | -0.02514%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 10 | 859620 | 0 | 86413 | 0 | 70 | 0 | 302.624 | 30.4 | 0 | 32992 | 32992 | 10 | 8909.5991 | 37302.7097 | 1001.1717 | 32992 | 1165101.5926 | 293.9455 | 1230.691 | 1166.4667 | 859620 | 227 | 10 | 859662 | 859620 | -42 |  | 32994 | 32992 | -2 | -0.006062%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 11 | 892612 | 0 | 87977 | 0 | 70 | 0 | 299.502 | 29.9 | 0 | 32605 | 32605 | 11 | 8487.9177 | 35537.214 | 953.7873 | 32605 | 1151434.8154 | 276.7486 | 1158.6909 | 1098.2239 | 892612 | 227 | 11 | 892656 | 892612 | -44 |  | 32609 | 32605 | -4 | -0.01227%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 12 | 925217 | 0 | 89528 | 0 | 70 | 0 | 299.377 | 30.2 | 0 | 33066 | 33066 | 12 | 8572.2551 | 35890.3175 | 963.2643 | 33066 | 1167714.8782 | 283.4502 | 1186.7492 | 1124.8181 | 925217 | 227 | 12 | 925265 | 925217 | -48 |  | 33062 | 33066 | 4 | 0.0121%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 13 | 958283 | 0 | 91107 | 0 | 70 | 0 | 298.471 | 30.7 | 0 | 33009 | 33009 | 13 | 8452.4124 | 35388.5601 | 949.7976 | 33009 | 1165701.942 | 279.0057 | 1168.141 | 1107.1809 | 958283 | 227 | 13 | 958327 | 958283 | -44 |  | 33019 | 33009 | -10 | -0.03029%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 14 | 991292 | 0 | 92675 | 0 | 70 | 0 | 299.119 | 30.1 | 0 | 29079 | -970921 | 14 | 8522.0082 | 35679.944 | 957.6181 | 29079 | 1026915.2889 | 247.8115 | 1037.5371 | 983.3926 | 991292 | 227 | 14 | 991346 | 991292 | -54 |  | -970945 | -970921 | 24 | -0.002472%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 15 | 20371 | 0 | 94054 | 0 | 70 | 0 | 301.46 | 30.7 | 0 | 8928 | 8928 | 15 | 8555.6828 | 35820.9328 | 961.4021 | 8928 | 315289.3738 | 76.3851 | 319.8093 | 303.1199 | 20371 | 227 | 15 | 20401 | 20371 | -30 |  | 8900 | 8928 | 28 | 0.3136%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 16 | 29299 | 0 | 94470 | 0 | 70 | 0 | 311.4986 | 30.3 | 0 | 5772 | 5772 | 16 | 8617.311 | 36078.9576 | 968.3272 | 5772 | 203836.2752 | 49.7391 | 208.2477 | 197.3802 | 29299 | 227 | 16 | 29301 | 29299 | -2 |  | 5802 | 5772 | -30 | -0.5198%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 17 | 35071 | 0 | 94731 | 0 | 70 | 0 | 312.7801 | 31.4 | 0 | 25905 | 25905 | 17 | 8459.167 | 35416.8403 | 950.5566 | 25905 | 914826.5263 | 219.1347 | 917.4732 | 869.5944 | 35071 | 227 | 17 | 35103 | 35071 | -32 |  | 25875 | 25905 | 30 | 0.1158%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 18 | 60976 | 0 | 95933 | 0 | 70 | 0 | 304.0363 | 28.2 | 0 | 33616 | 33616 | 18 | 8415.7921 | 35235.2383 | 945.6826 | 33616 | 1187137.9467 | 282.9053 | 1184.4678 | 1122.6556 | 60976 | 227 | 18 | 60978 | 60976 | -2 |  | 33617 | 33616 | -1 | -0.002975%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 19 | 94592 | 0 | 97517 | 0 | 70 | 0 | 298.1105 | 27.2 | 0 | 34395 | 34395 | 19 | 8470.1058 | 35462.639 | 951.7858 | 34395 | 1214648.0747 | 291.3293 | 1219.7375 | 1156.0848 | 94592 | 227 | 19 | 94595 | 94592 | -3 |  | 34398 | 34395 | -3 | -0.008722%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 20 | 128987 | 0 | 99157 | 0 | 70 | 0 | 296.8109 | 29.7 | 0 | 33330 | 33330 | 20 | 8602.7613 | 36018.0409 | 966.6923 | 33330 | 1177037.9511 | 286.73 | 1200.4813 | 1137.8335 | 128987 | 227 | 20 | 128993 | 128987 | -6 |  | 33331 | 33330 | -1 | -0.003%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 21 | 162317 | 0 | 100740 | 0 | 70 | 0 | 298.5756 | 30.2 | 0 | 32941 | 32941 | 21 | 8521.868 | 35679.3571 | 957.6023 | 32941 | 1163300.5445 | 280.7189 | 1175.3137 | 1113.9793 | 162317 | 227 | 21 | 162324 | 162317 | -7 |  | 32943 | 32941 | -2 | -0.006071%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 22 | 195258 | 0 | 102299 | 0 | 70 | 0 | 299.5182 | 30.1 | 0 | 33897 | 33897 | 22 | 8472.3987 | 35472.2387 | 952.0434 | 33897 | 1197061.369 | 287.1889 | 1202.4025 | 1139.6544 | 195258 | 227 | 22 | 195267 | 195258 | -9 |  | 33890 | 33897 | 7 | 0.02065%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 23 | 229155 | 0 | 103899 | 0 | 70 | 0 | 299.8827 | 29.8 | 0 | 32899 | 32899 | 23 | 8643.1257 | 36187.0385 | 971.228 | 32899 | 1161817.3283 | 284.3502 | 1190.5174 | 1128.3896 | 229155 | 227 | 23 | 229157 | 229155 | -2 |  | 32901 | 32899 | -2 | -0.006079%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 24 | 262054 | 0 | 105442 | 0 | 70 | 0 | 301.6649 | 30 | 0 | 33686 | 33686 | 24 | 8437.9518 | 35328.0166 | 948.1726 | 33686 | 1189609.9736 | 284.2408 | 1190.0596 | 1127.9556 | 262054 | 227 | 24 | 262058 | 262054 | -4 |  | 33688 | 33686 | -2 | -0.005937%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 25 | 295740 | 0 | 107039 | 0 | 70 | 0 | 299.2386 | 30.4 | 0 | 34039 | 34039 | 25 | 8605.7165 | 36030.4138 | 967.0244 | 34039 | 1202076.0521 | 292.93 | 1226.4393 | 1162.4368 | 295740 | 227 | 25 | 295746 | 295740 | -6 |  | 34041 | 34039 | -2 | -0.005876%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 26 | 329779 | 0 | 108669 | 0 | 70 | 0 | 297.1043 | 30.7 | 0 | 24130 | 24130 | 26 | 8683.9207 | 36357.8394 | 975.8122 | 24130 | 852142.9871 | 209.543 | 877.3147 | 831.5315 | 329779 | 227 | 26 | 329787 | 329779 | -8 |  | 24129 | 24130 | 1 | 0.004144%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 27 | 353909 | 0 | 109807 | 0 | 70 | 0 | 303.6316 | 30.5 | 0 | 16915 | 16915 | 27 | 8655.7033 | 36239.6985 | 972.6414 | 16915 | 597347.643 | 146.4112 | 612.9945 | 581.005 | 353909 | 227 | 27 | 353916 | 353909 | -7 |  | 16915 | 16915 | 0 | 0%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 28 | 370824 | 0 | 110585 | 0 | 70 | 0 | 307.2529 | 29.9 | 0 | 16832 | 16832 | 28 | 8434.7911 | 35314.7833 | 947.8175 | 16832 | 594416.5254 | 141.9744 | 594.4184 | 563.3984 | 370824 | 227 | 28 | 370831 | 370824 | -7 |  | 16832 | 16832 | 0 | 0%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 29 | 387656 | 0 | 111357 | 0 | 70 | 0 | 307.8699 | 29.5 | 0 | 2838 | 2838 | 29 | 8208.0117 | 34365.3035 | 922.3343 | 2838 | 100223.0335 | 23.2943 | 97.5287 | 92.4391 | 387656 | 227 | 29 | 387663 | 387656 | -7 |  | 2831 | 2838 | 7 | 0.2467%
227 | 9:00 | 2013 | 6 | 30 | 390494 | 0 | 111488 | 0 | 70 | 0 | 312.765 | 30.2 | 0 | 7719 | 7719 | 30 | 8372.4148 | 35053.6263 | 940.8083 | 7719 | 272593.9377 | 64.6267 | 270.5789 | 256.4586 | 390494 | 227 | 30 | 390494 | 390494 | 0 |  | 7730 | 7719 | -11 | -0.1425%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 398213 | 0 | 111835 | 0 | 70 | 0 | 311947 | 29.8 | 0 | 26280 | -398213 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 928069.5276 | 0 | 0 | 0 | 398213 | 227 | 1 | 398224 | 398213 | -11 |  | -398224 | -398213 | 11 | -0.002762%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 311947 | 31.4 | m3 | 819465 |  | Promedio | 8233.3671 | 34471.4615 | 925.1835 | 819465 | 28939136.0516 | 6763.9314 | 28319.2279 | 26841.373 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 3358013 | total |  |  | 4 | total
[10 empty] | Promedio | 10355.8179 | 29.8484 | cft | 28939136.0516 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 5 | [6 empty] | -0.0006611% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 296.8109 | 27.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 11391.3997 | 32.8332
[10 empty] | min | 9320.2361 | 26.8635
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 1 | 18893 | 0 | 362819 | 0 | 6 | 0 | 313.7654 | 30 | 0 | 185 | 185 | 1 | 8196.1578 | 34315.6735 | 921.0023 | 185 | 6533.214 | 1.5163 | 6.3484 | 6.0171 | 18893 | 229 | 1 | 18893 | 18893 | 0 |  | -18893 | 185 | 19078 | 10312%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 2 | 19078 | 0 | 362828 | 0 | 6 | 0 | 311.179 | 28.8 | 0 | 599 | 599 | 2 | 8219.181 | 34412.0671 | 923.5894 | 599 | 21153.4873 | 4.9233 | 20.6128 | 19.5371 | 19078 |  |  |  | 19078 | 19078 |  | 0 | 599 | 599 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 3 | 19677 | 0 | 362855 | 0 | 6 | 0 | 310.348 | 28.3 | 0 | 5156 | 5156 | 3 | 8434.2971 | 35312.7151 | 947.762 | 5156 | 182082.4385 | 43.4872 | 182.0724 | 172.5708 | 19677 |  |  |  | 19677 | 19677 |  | 0 | 5156 | 5156 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 4 | 24833 | 0 | 363101 | 0 | 6 | 0 | 300.121 | 31.1 | 0 | 6530 | 6530 | 4 | 8403.6308 | 35184.3214 | 944.316 | 6530 | 230604.7951 | 54.8757 | 229.7536 | 217.7638 | 24833 |  |  |  | 24833 | 24833 |  | 0 | 6530 | 6530 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 5 | 31363 | 0 | 363411 | 0 | 6 | 0 | 300.892 | 31.8 | 0 | 5160 | 5160 | 5 | 8443.6277 | 35351.7805 | 948.8104 | 5160 | 182223.6972 | 43.5691 | 182.4152 | 172.8957 | 31363 |  |  |  | 31363 | 31363 |  | 0 | 5160 | 5160 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 6 | 36523 | 0 | 363658 | 0 | 6 | 0 | 300.113 | 31.9 | 0 | 4047 | 4047 | 6 | 8479.8555 | 35503.4589 | 952.8814 | 4047 | 142918.4695 | 34.318 | 143.6825 | 136.1843 | 36523 |  |  |  | 36523 | 36523 |  | 40570 | 4047 | -36523 | -902.5%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 7 | 40570 | 0 | 363851 | 0 | 6 | 0 | 302.057 | 31.7 | 0 | 4086 | 4086 | 7 | 8453.651 | 35393.746 | 949.9368 | 4086 | 144295.7416 | 34.5416 | 144.6188 | 137.0718 | 40570 | 229 | 7 | 40570 | 40570 | 0 |  | 4092 | 4086 | -6 | -0.1468%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 8 | 44656 | 0 | 364044 | 0 | 6 | 0 | 302.302 | 30.4 | 0 | 1770 | 1770 | 8 | 8662.7266 | 36269.1039 | 973.4306 | 1770 | 62506.9659 | 15.333 | 64.1963 | 60.8462 | 44656 | 229 | 8 | 44662 | 44656 | -6 |  | 1765 | 1770 | 5 | 0.2825%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 9 | 46426 | 0 | 364127 | 0 | 6 | 0 | 306.705 | 28.2 | 0 | 576 | 576 | 9 | 8840.3388 | 37012.7303 | 993.3889 | 576 | 20341.2499 | 5.092 | 21.3193 | 20.2068 | 46426 | 229 | 9 | 46427 | 46426 | -1 |  | 584 | 576 | -8 | -1.389%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 10 | 47002 | 0 | 364154 | 0 | 6 | 0 | 305.718 | 30.3 | 0 | 4833 | 4833 | 10 | 8909.5991 | 37302.7097 | 1001.1717 | 4833 | 170675.8001 | 43.0601 | 180.284 | 170.8758 | 47002 | 229 | 10 | 47011 | 47002 | -9 |  | 4830 | 4833 | 3 | 0.06207%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 11 | 51835 | 0 | 364383 | 0 | 6 | 0 | 302.072 | 31.4 | 0 | 2464 | 2464 | 11 | 8487.9177 | 35537.214 | 953.7873 | 2464 | 87015.3469 | 20.9142 | 87.5637 | 82.9941 | 51835 | 229 | 11 | 51841 | 51835 | -6 |  | 2464 | 2464 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 12 | 54299 | 0 | 364501 | 0 | 6 | 0 | 302.294 | 30.7 | 0 | 4407 | 4407 | 12 | 8572.2551 | 35890.3175 | 963.2643 | 4407 | 155631.7507 | 37.7779 | 158.1686 | 149.9145 | 54299 | 229 | 12 | 54305 | 54299 | -6 |  | 4407 | 4407 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 13 | 58706 | 0 | 364711 | 0 | 6 | 0 | 301.062 | 32 | 0 | 3872 | 3872 | 13 | 8452.4124 | 35388.5601 | 949.7976 | 3872 | 136738.4022 | 32.7277 | 137.0245 | 129.8738 | 58706 | 229 | 13 | 58712 | 58706 | -6 |  | 3875 | 3872 | -3 | -0.07748%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 14 | 62578 | 0 | 364896 | 0 | 6 | 0 | 301.73 | 30.9 | 0 | 4728 | 4728 | 14 | 8522.0082 | 35679.944 | 957.6181 | 4728 | 166967.7598 | 40.2921 | 168.6948 | 159.8913 | 62578 | 229 | 14 | 62587 | 62578 | -9 |  | 4728 | 4728 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 15 | 67306 | 0 | 365120 | 0 | 6 | 0 | 303.247 | 32.1 | 0 | 1720 | 1720 | 15 | 8555.6828 | 35820.9328 | 961.4021 | 1720 | 60741.2324 | 14.7158 | 61.612 | 58.3967 | 67306 | 229 | 15 | 67315 | 67306 | -9 |  | 1711 | 1720 | 9 | 0.5233%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 16 | 69026 | 0 | 365201 | 0 | 6 | 0 | 311.722 | 30.8 | 0 | 157 | 157 | 16 | 8617.311 | 36078.9576 | 968.3272 | 157 | 5544.4032 | 1.3529 | 5.6644 | 5.3688 | 69026 | 229 | 16 | 69026 | 69026 | 0 |  | 159 | 157 | -2 | -1.274%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 17 | 69183 | 0 | 365208 | 0 | 6 | 0 | 313.1048 | 30.6 | 0 | 2420 | 2420 | 17 | 8459.167 | 35416.8403 | 950.5566 | 2420 | 85461.5014 | 20.4712 | 85.7088 | 81.236 | 69183 | 229 | 17 | 69185 | 69183 | -2 |  | 2420 | 2420 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 18 | 71603 | 0 | 365321 | 0 | 6 | 0 | 305.9796 | 29.2 | 0 | 5468 | 5468 | 18 | 8415.7921 | 35235.2383 | 945.6826 | 5468 | 193100.6156 | 46.0176 | 192.6663 | 182.6119 | 71603 | 229 | 18 | 71605 | 71603 | -2 |  | 5466 | 5468 | 2 | 0.03658%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 19 | 77071 | 0 | 365578 | 0 | 6 | 0 | 300.6078 | 29.7 | 0 | 6032 | 6032 | 19 | 8470.1058 | 35462.639 | 951.7858 | 6032 | 213018.0894 | 51.0917 | 213.9106 | 202.7476 | 77071 | 229 | 19 | 77071 | 77071 | 0 |  | 6034 | 6032 | -2 | -0.03316%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 20 | 83103 | 0 | 365866 | 0 | 6 | 0 | 299.1988 | 31.9 | 0 | 4577 | 4577 | 20 | 8602.7613 | 36018.0409 | 966.6923 | 4577 | 161635.2446 | 39.3748 | 164.8546 | 156.2515 | 83103 | 229 | 20 | 83105 | 83103 | -2 |  | 4577 | 4577 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 21 | 87680 | 0 | 366084 | 0 | 6 | 0 | 301.1542 | 31.8 | 0 | 4009 | 4009 | 21 | 8521.868 | 35679.3571 | 957.6023 | 4009 | 141576.512 | 34.1642 | 143.0385 | 135.574 | 87680 | 229 | 21 | 87682 | 87680 | -2 |  | 4009 | 4009 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 22 | 91689 | 0 | 366274 | 0 | 6 | 0 | 302.1851 | 31.6 | 0 | 2288 | 2288 | 22 | 8472.3987 | 35472.2387 | 952.0434 | 2288 | 80799.965 | 19.3848 | 81.1605 | 76.9251 | 91689 | 229 | 22 | 91691 | 91689 | -2 |  | -91691 | 2288 | 93979 | 4107%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 23 | 93977 | 0 | 366383 | 0 | 6 | 0 | 302.9503 | 29.7 | 0 | 611 | 611 | 23 | 8643.1257 | 36187.0385 | 971.228 | 611 | 21577.2634 | 5.2809 | 22.1103 | 20.9564 | 93977 |  |  |  | 93977 | 93977 |  | 0 | 611 | 611 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 24 | 94588 | 0 | 366412 | 0 | 6 | 0 | 304.8175 | 29.9 | 0 | 3661 | 3661 | 24 | 8437.9518 | 35328.0166 | 948.1726 | 3661 | 129287.0069 | 30.8913 | 129.3359 | 122.5864 | 94588 |  |  |  | 94588 | 94588 |  | 98252 | 3661 | -94591 | -2584%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 25 | 98249 | 0 | 366585 | 0 | 6 | 0 | 302.0643 | 31.7 | 0 | 5653 | 5653 | 25 | 8605.7165 | 36030.4138 | 967.0244 | 5653 | 199633.8295 | 48.6481 | 203.6799 | 193.0508 | 98249 | 229 | 25 | 98252 | 98249 | -3 |  | 5652 | 5653 | 1 | 0.01769%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 26 | 103902 | 0 | 366856 | 0 | 6 | 0 | 299.5824 | 32.5 | 0 | 4576 | 4576 | 26 | 8683.9207 | 36357.8394 | 975.8122 | 4576 | 161599.9299 | 39.7376 | 166.3735 | 157.6912 | 103902 | 229 | 26 | 103904 | 103902 | -2 |  | 4577 | 4576 | -1 | -0.02185%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 27 | 108478 | 0 | 367071 | 0 | 6 | 0 | 304.7711 | 32.3 | 0 | 5601 | 5601 | 27 | 8655.7033 | 36239.6985 | 972.6414 | 5601 | 197797.4667 | 48.4806 | 202.9786 | 192.386 | 108478 | 229 | 27 | 108481 | 108478 | -3 |  | 5600 | 5601 | 1 | 0.01785%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 28 | 114079 | 0 | 367331 | 0 | 6 | 0 | 307.0072 | 32.3 | 0 | 4967 | 4967 | 28 | 8434.7911 | 35314.7833 | 947.8175 | 4967 | 175407.9659 | 41.8956 | 175.4085 | 166.2547 | 114079 | 229 | 28 | 114081 | 114079 | -2 |  | 4965 | 4967 | 2 | 0.04027%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 29 | 119046 | 0 | 367563 | 0 | 6 | 0 | 307.7588 | 31.9 | 0 | 70 | 70 | 29 | 8208.0117 | 34365.3035 | 922.3343 | 70 | 2472.0269 | 0.57456 | 2.4056 | 2.28 | 119046 | 229 | 29 | 119046 | 119046 | 0 |  | 70 | 70 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 6 | 30 | 119116 | 0 | 367566 | 0 | 6 | 0 | 312.9589 | 30.3 | 0 | 417 | 417 | 30 | 8372.4148 | 35053.6263 | 940.8083 | 417 | 14726.2174 | 3.4913 | 14.6174 | 13.8545 | 119116 | 229 | 30 | 119116 | 119116 | 0 |  | 422 | 417 | -5 | -1.199%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 119533 | 0 | 367585 | 0 | 6 | 0 | 312.3381 | 29.6 | 0 | 4416 | -119533 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4416 | 155949.5827 | 0 | 0 | 0 | 119533 | 229 | 1 | 119538 | 119533 | -5 |  | -119538 | -119533 | 5 | -0.004183%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 313.7654 | 32.5 | m3 | 105056 |  | Promedio | 8233.3671 | 34471.4615 | 925.1835 | 105056 | 3710017.9715 | 858.0014 | 3592.2802 | 3404.815 |  | Días transmitidos | 24 |  |  | 319962 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 304.897 | 30.8194 | cft | 3710017.9715 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 7 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 299.1988 | 28.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 335.3867 | 33.9013
[10 empty] | min | 274.4073 | 27.7374
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 1 | 225459 | 0 | 575767 | 0 | 2 | 0 | 314.2408 | 30.3 | 0 | 7739 | 7739 | 1 | 8196.1578 | 34315.6735 | 921.0023 | 7739 | 273300.2311 | 63.4301 | 265.569 | 251.7101 | 225459 | 231 | 1 | 225463 | 225459 | -4 |  | -225463 | 7739 | 233202 | 3013%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 2 | 233198 | 0 | 576117 | 0 | 2 | 0 | 312.805 | 29.8 | 0 | 8412 | 8412 | 2 | 8219.181 | 34412.0671 | 923.5894 | 8412 | 297067.004 | 69.1398 | 289.4743 | 274.3679 | 233198 |  |  |  | 233198 | 233198 |  | 0 | 8412 | 8412 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 3 | 241610 | 0 | 576498 | 0 | 2 | 0 | 312.443 | 28.9 | 0 | 8532 | 8532 | 3 | 8434.2971 | 35312.7151 | 947.762 | 8532 | 301304.7644 | 71.9614 | 301.2881 | 285.5652 | 241610 |  |  |  | 241610 | 241610 |  | 0 | 8532 | 8532 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 4 | 250142 | 0 | 576889 | 0 | 2 | 0 | 309.845 | 30.1 | 0 | 8427 | 8427 | 4 | 8403.6308 | 35184.3214 | 944.316 | 8427 | 297596.7241 | 70.8174 | 296.4983 | 281.0253 | 250142 |  |  |  | 250142 | 250142 |  | 0 | 8427 | 8427 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 5 | 258569 | 0 | 577276 | 0 | 2 | 0 | 310.127 | 31 | 0 | 7969 | 7969 | 5 | 8443.6277 | 35351.7805 | 948.8104 | 7969 | 281422.6052 | 67.2873 | 281.7183 | 267.0167 | 258569 |  |  |  | 258569 | 258569 |  | 0 | 7969 | 7969 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 6 | 266538 | 0 | 577642 | 0 | 2 | 0 | 310.271 | 31.4 | 0 | 7752 | 7752 | 6 | 8479.8555 | 35503.4589 | 952.8814 | 7752 | 273759.3218 | 65.7358 | 275.2228 | 260.8602 | 266538 |  |  |  | 266538 | 266538 |  | 274301 | 7752 | -266549 | -3438%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 7 | 274290 | 0 | 577998 | 0 | 2 | 0 | 310.747 | 31.6 | 0 | 7754 | 7754 | 7 | 8453.651 | 35393.746 | 949.9368 | 7754 | 273829.9512 | 65.5496 | 274.4431 | 260.1211 | 274290 | 231 | 7 | 274301 | 274290 | -11 |  | 7752 | 7754 | 2 | 0.02579%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 8 | 282044 | 0 | 578350 | 0 | 2 | 0 | 311.257 | 28.8 | 0 | 4840 | 4840 | 8 | 8662.7266 | 36269.1039 | 973.4306 | 4840 | 170923.0028 | 41.9276 | 175.5425 | 166.3817 | 282044 | 231 | 8 | 282053 | 282044 | -9 |  | 4834 | 4840 | 6 | 0.124%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 9 | 286884 | 0 | 578568 | 0 | 2 | 0 | 313.369 | 28.3 | 0 | 7346 | 7346 | 9 | 8840.3388 | 37012.7303 | 993.3889 | 7346 | 259421.5658 | 64.9411 | 271.8955 | 257.7065 | 286884 | 231 | 9 | 286887 | 286884 | -3 |  | 7356 | 7346 | -10 | -0.1361%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 10 | 294230 | 0 | 578903 | 0 | 2 | 0 | 312.365 | 30.5 | 0 | 8012 | 8012 | 10 | 8909.5991 | 37302.7097 | 1001.1717 | 8012 | 282941.136 | 71.3837 | 298.8693 | 283.2726 | 294230 | 231 | 10 | 294243 | 294230 | -13 |  | 8014 | 8012 | -2 | -0.02496%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 11 | 302242 | 0 | 579269 | 0 | 2 | 0 | 311.748 | 31 | 0 | 7983 | 7983 | 11 | 8487.9177 | 35537.214 | 953.7873 | 7983 | 281917.0106 | 67.759 | 283.6936 | 268.8889 | 302242 | 231 | 11 | 302257 | 302242 | -15 |  | 7983 | 7983 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 12 | 310225 | 0 | 579636 | 0 | 2 | 0 | 310.378 | 31.5 | 0 | 7496 | 7496 | 12 | 8572.2551 | 35890.3175 | 963.2643 | 7496 | 264718.7663 | 64.2576 | 269.0338 | 254.9941 | 310225 | 231 | 12 | 310240 | 310225 | -15 |  | 7494 | 7496 | 2 | 0.02668%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 13 | 317721 | 0 | 579981 | 0 | 2 | 0 | 310.329 | 32 | 0 | 8381 | 8381 | 13 | 8452.4124 | 35388.5601 | 949.7976 | 8381 | 295972.2493 | 70.8397 | 296.5915 | 281.1137 | 317721 | 231 | 13 | 317734 | 317721 | -13 |  | 8388 | 8381 | -7 | -0.08352%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 14 | 326102 | 0 | 580366 | 0 | 2 | 0 | 310.588 | 31.7 | 0 | 8314 | 8314 | 14 | 8522.0082 | 35679.944 | 957.6181 | 8314 | 293606.1664 | 70.852 | 296.6431 | 281.1626 | 326102 | 231 | 14 | 326122 | 326102 | -20 |  | 8305 | 8314 | 9 | 0.1083%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 15 | 334416 | 0 | 580748 | 0 | 2 | 0 | 311.331 | 32.1 | 0 | 5956 | 5956 | 15 | 8555.6828 | 35820.9328 | 961.4021 | 5956 | 210334.1745 | 50.9576 | 213.3495 | 202.2157 | 334416 | 231 | 15 | 334427 | 334416 | -11 |  | 5954 | 5956 | 2 | 0.03358%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 16 | 340372 | 0 | 581021 | 0 | 2 | 0 | 313.5425 | 32.1 | 0 | 5131 | 5131 | 16 | 8617.311 | 36078.9576 | 968.3272 | 5131 | 181199.5718 | 44.2154 | 185.1211 | 175.4605 | 340372 | 231 | 16 | 340381 | 340372 | -9 |  | 5131 | 5131 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 17 | 345503 | 0 | 581255 | 0 | 2 | 0 | 313.9407 | 32.5 | 0 | 7692 | 7692 | 17 | 8459.167 | 35416.8403 | 950.5566 | 7692 | 271640.4416 | 65.0679 | 272.4263 | 258.2096 | 345503 | 231 | 17 | 345512 | 345503 | -9 |  | 7683 | 7692 | 9 | 0.117%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 18 | 353195 | 0 | 581603 | 0 | 2 | 0 | 311.7292 | 29.6 | 0 | 7734 | 7734 | 18 | 8415.7921 | 35235.2383 | 945.6826 | 7734 | 273123.6578 | 65.0877 | 272.5093 | 258.2883 | 353195 | 231 | 18 | 353195 | 353195 | 0 |  | 7734 | 7734 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 19 | 360929 | 0 | 581953 | 0 | 2 | 0 | 310.5885 | 27.9 | 0 | 8355 | 8355 | 19 | 8470.1058 | 35462.639 | 951.7858 | 8355 | 295054.0678 | 70.7677 | 296.2903 | 280.8283 | 360929 | 231 | 19 | 360929 | 360929 | 0 |  | 8357 | 8355 | -2 | -0.02394%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 20 | 369284 | 0 | 582336 | 0 | 2 | 0 | 310.0265 | 31 | 0 | 7981 | 7981 | 20 | 8602.7613 | 36018.0409 | 966.6923 | 7981 | 281846.3813 | 68.6586 | 287.46 | 272.4587 | 369284 | 231 | 20 | 369286 | 369284 | -2 |  | 7982 | 7981 | -1 | -0.01253%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 21 | 377265 | 0 | 582701 | 0 | 2 | 0 | 310.5825 | 31.6 | 0 | 8078 | 8078 | 21 | 8521.868 | 35679.3571 | 957.6023 | 8078 | 285271.9043 | 68.8397 | 288.2178 | 273.177 | 377265 | 231 | 21 | 377268 | 377265 | -3 |  | 8079 | 8078 | -1 | -0.01238%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 22 | 385343 | 0 | 583071 | 0 | 2 | 0 | 311.0503 | 31.7 | 0 | 8000 | 8000 | 22 | 8472.3987 | 35472.2387 | 952.0434 | 8000 | 282517.36 | 67.7792 | 283.7779 | 268.9688 | 385343 | 231 | 22 | 385347 | 385343 | -4 |  | 7996 | 8000 | 4 | 0.05%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 23 | 393343 | 0 | 583437 | 0 | 2 | 0 | 311.0607 | 31.3 | 0 | 4154 | 4154 | 23 | 8643.1257 | 36187.0385 | 971.228 | 4154 | 146697.1392 | 35.9035 | 150.321 | 142.4764 | 393343 | 231 | 23 | 393343 | 393343 | 0 |  | 4157 | 4154 | -3 | -0.07222%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 24 | 397497 | 0 | 583627 | 0 | 2 | 0 | 311.8423 | 31.7 | 0 | 8258 | 8258 | 24 | 8437.9518 | 35328.0166 | 948.1726 | 8258 | 291628.5449 | 69.6806 | 291.7388 | 276.5142 | 397497 | 231 | 24 | 397500 | 397497 | -3 |  | 8258 | 8258 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 25 | 405755 | 0 | 584005 | 0 | 2 | 0 | 311.0538 | 32.1 | 0 | 8919 | 8919 | 25 | 8605.7165 | 36030.4138 | 967.0244 | 8919 | 314971.5417 | 76.7544 | 321.3553 | 304.5852 | 405755 | 231 | 25 | 405758 | 405755 | -3 |  | 8918 | 8919 | 1 | 0.01121%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 26 | 414674 | 0 | 584415 | 0 | 2 | 0 | 310.1591 | 32.1 | 0 | 8310 | 8310 | 26 | 8683.9207 | 36357.8394 | 975.8122 | 8310 | 293464.9077 | 72.1634 | 302.1336 | 286.3666 | 414674 | 231 | 26 | 414676 | 414674 | -2 |  | 8310 | 8310 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 27 | 422984 | 0 | 584796 | 0 | 2 | 0 | 311.242 | 31.8 | 0 | 8266 | 8266 | 27 | 8655.7033 | 36239.6985 | 972.6414 | 8266 | 291911.0622 | 71.548 | 299.5573 | 283.9248 | 422984 | 231 | 27 | 422986 | 422984 | -2 |  | 8267 | 8266 | -1 | -0.0121%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 28 | 431250 | 0 | 585172 | 0 | 2 | 0 | 311.449 | 30.3 | 0 | 8391 | 8391 | 28 | 8434.7911 | 35314.7833 | 947.8175 | 8391 | 296325.396 | 70.7763 | 296.3263 | 280.8624 | 431250 | 231 | 28 | 431253 | 431250 | -3 |  | 8392 | 8391 | -1 | -0.01192%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 29 | 439641 | 0 | 585553 | 0 | 2 | 0 | 311.839 | 30.4 | 0 | 7748 | 7748 | 29 | 8208.0117 | 34365.3035 | 922.3343 | 7748 | 273618.0632 | 63.5957 | 266.2624 | 252.3673 | 439641 | 231 | 29 | 439645 | 439641 | -4 |  | 7749 | 7748 | -1 | -0.01291%
231 | 9:00 | 2013 | 6 | 30 | 447389 | 0 | 585905 | 0 | 2 | 0 | 313.2994 | 31.6 | 0 | 7838 | 7838 | 30 | 8372.4148 | 35053.6263 | 940.8083 | 7838 | 276796.3835 | 65.623 | 274.7503 | 260.4123 | 447389 | 231 | 30 | 447394 | 447389 | -5 |  | 7839 | 7838 | -1 | -0.01276%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 455227 | 0 | 586260 | 0 | 2 | 0 | 313.3465 | 30.6 | 0 | 8633 | -455227 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8633 | 304871.5461 | 0 | 0 | 0 | 455227 | 231 | 1 | 455233 | 455227 | -6 |  | -455233 | -455227 | 6 | -0.001318%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 314.2408 | 32.5 | m3 | 238401 |  | Promedio | 8233.3671 | 34471.4615 | 925.1835 | 238401 | 8419052.6427 | 1953.301 | 8178.0806 | 7751.3028 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 1249888 | total |  |  | 4 | total
[10 empty] | Promedio | 311.5676 | 30.8806 | cft | 8419052.6427 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 5 | [6 empty] | -0.001774% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 309.845 | 27.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 342.7244 | 33.9687
[10 empty] | min | 280.4108 | 27.7926
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Proteinas
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
18347052 | 20130601 | 9:00 | 1046 |  | 2064.448 | 33.5455 |  |  | 33.3691 | 2806.7088 |  | día | [8 empty] | 33.3691 |  |  |  | 33.3691 | 33.3691
18347052 | 20130602 | 9:00 | 1440 |  | 2058.932 | 33.4386 |  |  | 49.6126 | 2806.7088 |  | 1 | 8196.1578 | 34315.6735 | 921.0023 | 49612.6 | 1752052.5968 | 406.6327 | 1702.4898 | 1613.6444 | 49.6126 |  |  |  | 49.6126 | 49.6126
18347052 | 20130603 | 9:00 | 1440 |  | 2057.269 | 33.1985 |  |  | 50.8296 | 2806.7088 |  | 2 | 8219.181 | 34412.0671 | 923.5894 | 50829.6 | 1795030.5502 | 417.7777 | 1749.1516 | 1657.8711 | 50.8296 |  |  |  | 50.8296 | 50.8296
18347052 | 20130604 | 9:00 | 1440 |  | 2040.732 | 32.9882 |  |  | 63.4109 | 2806.7088 |  | 3 | 8434.2971 | 35312.7151 | 947.762 | 63410.9 | 2239335.0079 | 534.8264 | 2239.211 | 2122.3566 | 63.4109 |  |  |  | 63.4109 | 63.4109
18347052 | 20130605 | 9:00 | 1440 |  | 2039.927 | 32.7223 |  |  | 68.2041 | 2806.7088 |  | 4 | 8403.6308 | 35184.3214 | 944.316 | 68204.1 | 2408605.2841 | 573.1621 | 2399.715 | 2274.4845 | 68.2041 |  |  |  | 68.2041 | 68.2041
18347052 | 20130606 | 9:00 | 1440 |  | 2041.577 | 32.6352 |  |  | 68.6898 | 2806.7088 |  | 5 | 8443.6277 | 35351.7805 | 948.8104 | 68689.8 | 2425757.6194 | 579.9911 | 2428.3067 | 2301.5842 | 68.6898 |  |  |  | 68.6898 | 68.6898
18347052 | 20130607 | 9:00 | 1440 |  | 2042.485 | 32.6563 |  |  | 68.6219 | 2806.7088 |  | 6 | 8479.8555 | 35503.4589 | 952.8814 | 68621.9 | 2423359.7533 | 581.9038 | 2436.3148 | 2309.1743 | 68.6219 |  |  |  | 68.6219 | 68.6219
18347052 | 20130608 | 9:00 | 1440 |  | 2047.423 | 32.6493 |  |  | 63.205 | 2806.7088 |  | 7 | 8453.651 | 35393.746 | 949.9368 | 63205 | 2232063.7174 | 534.313 | 2237.0617 | 2120.3194 | 63.205 |  |  |  | 63.205 | 63.205
18347052 | 20130609 | 9:00 | 1414 |  | 2067.622 | 32.9182 |  |  | 23.2376 | 2806.7088 |  | 8 | 8662.7266 | 36269.1039 | 973.4306 | 23237.6 | 820628.1756 | 201.301 | 842.8069 | 798.8246 | 23.2376 |  |  |  | 23.2376 | 23.2376
18347052 | 20130610 | 9:00 | 1438 |  | 2062.38 | 33.1989 |  |  | 20.1611 | 2806.7088 |  | 9 | 8840.3388 | 37012.7303 | 993.3889 | 20161.1 | 711982.5933 | 178.231 | 746.2174 | 707.2756 | 20.1611 |  |  |  | 20.1611 | 20.1611
18347052 | 20130611 | 9:00 | 1432 |  | 2058.938 | 33.1975 |  |  | 18.3889 | 2806.7088 |  | 10 | 8909.5991 | 37302.7097 | 1001.1717 | 18388.9 | 649397.9352 | 163.8377 | 685.9558 | 650.1588 | 18.3889 |  |  |  | 18.3889 | 18.3889
18347052 | 20130612 | 9:00 | 1440 |  | 2042.617 | 33.0833 |  |  | 59.9816 | 2806.7088 |  | 11 | 8487.9177 | 35537.214 | 953.7873 | 59981.6 | 2118230.4101 | 509.1189 | 2131.579 | 2020.3413 | 59.9816 |  |  |  | 59.9816 | 59.9816
18347052 | 20130613 | 9:00 | 1440 |  | 2041.98 | 32.8512 |  |  | 66.8973 | 2806.7088 |  | 12 | 8572.2551 | 35890.3175 | 963.2643 | 66897.3 | 2362456.0734 | 573.4607 | 2400.9653 | 2275.6696 | 66.8973 |  |  |  | 66.8973 | 66.8973
18347052 | 20130614 | 9:00 | 1440 |  | 2044.362 | 32.8721 |  |  | 65.6036 | 2806.7088 |  | 13 | 8452.4124 | 35388.5601 | 949.7976 | 65603.6 | 2316769.4848 | 554.5087 | 2321.6169 | 2200.462 | 65.6036 |  |  |  | 65.6036 | 65.6036
18347052 | 20130615 | 9:00 | 1440 |  | 2049.339 | 33.0034 |  |  | 62.441 | 2806.7088 |  | 14 | 8522.0082 | 35679.944 | 957.6181 | 62441 | 2205083.3095 | 532.1227 | 2227.8914 | 2111.6276 | 62.441 |  |  |  | 62.441 | 62.441
18347052 | 20130616 | 9:00 | 1440 |  | 2060.766 | 33.1092 |  |  | 55.2037 | 2806.7088 |  | 15 | 8555.6828 | 35820.9328 | 961.4021 | 55203.7 | 1949500.4483 | 472.3053 | 1977.448 | 1874.2538 | 55.2037 |  |  |  | 55.2037 | 55.2037
18347052 | 20130617 | 9:00 | 1440 |  | 2065.583 | 33.5301 |  |  | 40.7586 | 2806.7088 |  | 16 | 8617.311 | 36078.9576 | 968.3272 | 40758.6 | 1439376.5087 | 351.2295 | 1470.5278 | 1393.7875 | 40.7586 |  |  |  | 40.7586 | 40.7586
18347052 | 20130618 | 9:00 | 1440.967 |  | 2049.377 | 33.3157 |  |  | 66.7347 | 2806.7088 |  | 17 | 8459.167 | 35416.8403 | 950.5566 | 66734.7 | 2356713.908 | 564.52 | 2363.5322 | 2240.1899 | 66.7347 | 18347052 | 20130618 | 66.7347 | 66.7347 | 0
18347052 | 20130619 | 9:00 | 1440 |  | 2041.594 | 33.0479 |  |  | 71.9761 | 2806.7088 |  | 18 | 8415.7921 | 35235.2383 | 945.6826 | 71976.1 | 2541812.2194 | 605.7359 | 2536.095 | 2403.7475 | 71.9761 |  |  |  | 71.9761 | 71.9761
18347052 | 20130620 | 9:00 | 1440 |  | 2039.794 | 32.9246 |  |  | 66.5999 | 2806.7088 |  | 19 | 8470.1058 | 35462.639 | 951.7858 | 66599.9 | 2351953.4905 | 564.1082 | 2361.8082 | 2238.5559 | 66.5999 |  |  |  | 66.5999 | 66.5999
18347052 | 20130621 | 9:00 | 1440 |  | 2044.426 | 32.8429 |  |  | 59.0487 | 2806.7088 |  | 20 | 8602.7613 | 36018.0409 | 966.6923 | 59048.7 | 2085285.3544 | 507.9819 | 2126.8185 | 2015.8293 | 59.0487 |  |  |  | 59.0487 | 59.0487
18347052 | 20130622 | 9:00 | 1440 |  | 2047.5 | 32.8283 |  |  | 59.5417 | 2806.7088 |  | 21 | 8521.868 | 35679.3571 | 957.6023 | 59541.7 | 2102695.4867 | 507.4065 | 2124.4096 | 2013.5461 | 59.5417 |  |  |  | 59.5417 | 59.5417
18347052 | 20130623 | 9:00 | 1440 |  | 2047.124 | 32.8517 |  |  | 61.8593 | 2806.7088 |  | 22 | 8472.3987 | 35472.2387 | 952.0434 | 61859.3 | 2184540.7659 | 524.0967 | 2194.2879 | 2079.7777 | 61.8593 |  |  |  | 61.8593 | 61.8593
18347052 | 20130624 | 9:00 | 1440 |  | 2051.635 | 33.0283 |  |  | 56.2348 | 2806.7088 |  | 23 | 8643.1257 | 36187.0385 | 971.228 | 56234.8 | 1985913.4045 | 486.0444 | 2034.9709 | 1928.7748 | 56.2348 |  |  |  | 56.2348 | 56.2348
18347052 | 20130625 | 9:00 | 1440 |  | 2047.344 | 33.2062 |  |  | 55.8994 | 2806.7088 |  | 24 | 8437.9518 | 35328.0166 | 948.1726 | 55899.4 | 1974068.8642 | 471.6764 | 1974.8149 | 1871.7581 | 55.8994 |  |  |  | 55.8994 | 55.8994
18347052 | 20130626 | 9:00 | 1440 |  | 2040.998 | 33.2145 |  |  | 61.6604 | 2806.7088 |  | 25 | 8605.7165 | 36030.4138 | 967.0244 | 61660.4 | 2177516.6781 | 530.6319 | 2221.6497 | 2105.7117 | 61.6604 |  |  |  | 61.6604 | 61.6604
18347052 | 20130627 | 9:00 | 1440 |  | 2045.386 | 33.2284 |  |  | 64.3565 | 2806.7088 |  | 26 | 8683.9207 | 36357.8394 | 975.8122 | 64356.5 | 2272728.5599 | 558.8667 | 2339.8633 | 2217.7562 | 64.3565 |  |  |  | 64.3565 | 64.3565
18347052 | 20130628 | 9:00 | 1440 |  | 2045.36 | 33.171 |  |  | 67.3091 | 2806.7088 |  | 27 | 8655.7033 | 36239.6985 | 972.6414 | 67309.1 | 2376998.6545 | 582.6076 | 2439.2615 | 2311.9672 | 67.3091 |  |  |  | 67.3091 | 67.3091
18347052 | 20130629 | 9:00 | 1440 |  | 2049.739 | 33.1389 |  |  | 68.3783 | 2806.7088 |  | 28 | 8434.7911 | 35314.7833 | 947.8175 | 68378.3 | 2414757.0997 | 576.7567 | 2414.7648 | 2288.749 | 68.3783 |  |  |  | 68.3783 | 68.3783
18347052 | 20130630 | 9:00 | 1440 |  | 2057.467 | 33.101 |  |  | 69.4553 | 2806.7088 |  | 29 | 8208.0117 | 34365.3035 | 922.3343 | 69455.3 | 2452790.9993 | 570.0899 | 2386.8525 | 2262.2932 | 69.4553 |  |  |  | 69.4553 | 69.4553
18347052 | 20130701 | 9:00 | 1440 |  | 2060.376 | 33.0395 |  |  | 57.4746 | 2806.7088 |  | 30 | 8372.4148 | 35053.6263 | 940.8083 | 57474.6 | 2029696.5324 | 481.2012 | 2014.6931 | 1909.5552 | 57.4746 |  |  |  | 57.4746 | 57.4746
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 31 |  |  | Máximo | 2067.622 | 33.5455 |  | Km3 | 1731.7761 |  |  | Promedio | 8233.3671 | 34471.4615 | 925.1835 | 1731776.1 | 61157101.4854 | 14696.4463 | 61531.0814 | 58320.047 |  | Días transmitidos | 1 |  |  | 1698.4105 | total
|  |  |  | Promedio | 2050.1452 | 33.0496 |  | Mcft | 61157.1015 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 30 |  |  | 98.07% | Error
|  |  |  | Mínimo | 2039.794 | 32.6352 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 2255.1597 | 36.3545
|  |  |  | min | 1845.1306 | 29.7446
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20130601 | 79057 | 57.8375 | 28.9782 | 2712.8942 | 0.034316
20130602 | 84506 | 60.5762 | 29.0087 | 2908.0261 | 0.034412
20130603 | 120743 | 62.154 | 29.2286 | 4263.7632 | 0.035313
20130604 | 125341 | 62.276 | 29.2192 | 4410.038 | 0.035184
20130605 | 128431 | 60.6192 | 29.1684 | 4540.2645 | 0.035352
20130606 | 123777 | 59.2925 | 29.0843 | 4394.5116 | 0.035503
20130607 | 116414 | 57.6216 | 28.7593 | 4120.3275 | 0.035394
20130608 | 66941 | 58.5781 | 28.5863 | 2427.8901 | 0.036269
20130609 | 66949 | 63.0258 | 29.258 | 2477.9653 | 0.037013
20130610 | 74480 | 64.3407 | 29.1858 | 2778.3058 | 0.037303
20130611 | 114655 | 62.2 | 29.0993 | 4074.5193 | 0.035537
20130612 | 124960 | 60.0865 | 29.0345 | 4484.8541 | 0.03589
20130613 | 123464 | 58.413 | 28.9933 | 4369.2132 | 0.035389
20130614 | 113820 | 60.198 | 29.1154 | 4061.0912 | 0.03568
20130615 | 78540 | 61.4684 | 29.2013 | 2813.3761 | 0.035821
20130616 | 58515 | 64.7687 | 29.5587 | 2111.1602 | 0.036079
20130617 | 114171 | 64.6979 | 28.91 | 4043.5761 | 0.035417
20130618 | 130051 | 62.5204 | 28.547 | 4582.378 | 0.035235
20130619 | 127590 | 62.3788 | 29.0141 | 4524.6781 | 0.035463
20130620 | 116022 | 62.7882 | 29.0928 | 4178.8851 | 0.036018
20130621 | 109882 | 63.7506 | 29.164 | 3920.5191 | 0.035679
20130622 | 111395 | 61.8889 | 28.9679 | 3951.43 | 0.035472
20130623 | 100904 | 62.269 | 28.9759 | 3651.4169 | 0.036187
20130624 | 111743 | 61.8104 | 28.9841 | 3947.6586 | 0.035328
20130625 | 122829 | 61.1374 | 28.9431 | 4425.5797 | 0.03603
20130626 | 114009 | 61.1559 | 28.9071 | 4145.1209 | 0.036358
20130627 | 109091 | 61.5001 | 28.814 | 3953.425 | 0.03624
20130628 | 106832 | 59.2358 | 28.7164 | 3772.7489 | 0.035315
20130629 | 88603 | 60.4462 | 28.9429 | 3044.869 | 0.034365
20130630 | 80069 | 61.3456 | 28.7968 | 2806.7088 | 0.035054
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 104792.8 | 61.346 | 29.0085 | 3729.9065 | 0.035593 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3143784 |  |  | 111897.1947 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -111897.1947
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0