## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 556327 | 0 | 203389 | 0 | 2 | 0 | 313.2785 | 30.9 | 0 | 2025 | 2025 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 71512.2067 | #REF! | #REF! | #REF! | 556327 | 225 | 1 | 556330 | 556327 | -3 |  | 2023 | 2025 | 2 | 0.09877%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 558352 | 0 | 203482 | 0 | 2 | 0 | 310.7337 | 32.2 | 0 | 1536 | 1536 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1536 | 54243.3331 | #REF! | #REF! | #REF! | 558352 | 225 | 2 | 558353 | 558352 | -1 |  | 1538 | 1536 | -2 | -0.1302%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 559888 | 0 | 203552 | 0 | 2 | 0 | 309.6848 | 32.1 | 0 | 3048 | 3048 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3048 | 107639.1142 | #REF! | #REF! | #REF! | 559888 | 225 | 3 | 559891 | 559888 | -3 |  | 3048 | 3048 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 562936 | 0 | 203691 | 0 | 2 | 0 | 309.5077 | 29.6 | 0 | 2912 | 2912 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 2912 | 102836.319 | #REF! | #REF! | #REF! | 562936 | 225 | 4 | 562939 | 562936 | -3 |  | 2911 | 2912 | 1 | 0.03434%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 565848 | 0 | 203824 | 0 | 2 | 0 | 309.3869 | 30 | 0 | 3444 | 3444 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 3444 | 121623.7235 | #REF! | #REF! | #REF! | 565848 | 225 | 5 | 565850 | 565848 | -2 |  | 3444 | 3444 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 569292 | 0 | 203982 | 0 | 2 | 0 | 309.8878 | 31.1 | 0 | 1513 | 1513 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 1513 | 53431.0957 | #REF! | #REF! | #REF! | 569292 | 225 | 6 | 569294 | 569292 | -2 |  | 1511 | 1513 | 2 | 0.1322%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 570805 | 0 | 204052 | 0 | 2 | 0 | 310.8897 | 30.4 | 0 | 394 | 394 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 394 | 13913.98 | #REF! | #REF! | #REF! | 570805 | 225 | 7 | 570805 | 570805 | 0 |  | 397 | 394 | -3 | -0.7614%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 571199 | 0 | 204070 | 0 | 2 | 0 | 311.5475 | 30.1 | 0 | 2590 | 2590 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 2590 | 91464.9953 | #REF! | #REF! | #REF! | 571199 | 225 | 8 | 571202 | 571199 | -3 |  | 2592 | 2590 | -2 | -0.07722%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 573789 | 0 | 204189 | 0 | 2 | 0 | 309.9343 | 31 | 0 | 2490 | 2490 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 2490 | 87933.5283 | #REF! | #REF! | #REF! | 573789 | 225 | 9 | 573794 | 573789 | -5 |  | 2487 | 2490 | 3 | 0.1205%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 576279 | 0 | 204303 | 0 | 2 | 0 | 309.8502 | 30.6 | 0 | 2625 | 2625 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 2625 | 92701.0087 | #REF! | #REF! | #REF! | 576279 | 225 | 10 | 576281 | 576279 | -2 |  | 2627 | 2625 | -2 | -0.07619%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 578904 | 0 | 204423 | 0 | 2 | 0 | 309.2836 | 30.2 | 0 | 2400 | 2400 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 2400 | 84755.208 | #REF! | #REF! | #REF! | 578904 | 225 | 11 | 578908 | 578904 | -4 |  | 2397 | 2400 | 3 | 0.125%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 581304 | 0 | 204532 | 0 | 2 | 0 | 310.4 | 30.4 | 0 | 2096 | 2096 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 2096 | 74019.5483 | #REF! | #REF! | #REF! | 581304 | 225 | 12 | 581305 | 581304 | -1 |  | 2095 | 2096 | 1 | 0.04771%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 583400 | 0 | 204628 | 0 | 2 | 0 | 311.892 | 30.8 | 0 | 1036 | 1036 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 1036 | 36585.9981 | #REF! | #REF! | #REF! | 583400 | 225 | 13 | 583400 | 583400 | 0 |  | 1036 | 1036 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 584436 | 0 | 204675 | 0 | 2 | 0 | 312.4638 | 28.3 | 0 | 401 | 401 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 401 | 14161.1827 | #REF! | #REF! | #REF! | 584436 | 225 | 14 | 584436 | 584436 | 0 |  | 403 | 401 | -2 | -0.4988%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 584837 | 0 | 204693 | 0 | 2 | 0 | 313.2933 | 27.8 | 0 | 2449 | 2449 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 2449 | 86485.6268 | #REF! | #REF! | #REF! | 584837 | 225 | 15 | 584839 | 584837 | -2 |  | 2447 | 2449 | 2 | 0.08167%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 587286 | 0 | 204802 | 0 | 2 | 0 | 313.8255 | 27.7 | 0 | 2533 | 2533 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 2533 | 89452.0591 | #REF! | #REF! | #REF! | 587286 | 225 | 16 | 587286 | 587286 | 0 |  | 2536 | 2533 | -3 | -0.1184%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 589819 | 0 | 204917 | 0 | 2 | 0 | 311.8192 | 30.9 | 0 | 2259 | 2259 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 2259 | 79775.8395 | #REF! | #REF! | #REF! | 589819 | 225 | 17 | 589822 | 589819 | -3 |  | 2258 | 2259 | 1 | 0.04427%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 592078 | 0 | 205021 | 0 | 2 | 0 | 309.8427 | 29.8 | 0 | 2699 | 2699 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 2699 | 95314.2943 | #REF! | #REF! | #REF! | 592078 | 225 | 18 | 592080 | 592078 | -2 |  | 2697 | 2699 | 2 | 0.0741%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 594777 | 0 | 205144 | 0 | 2 | 0 | 310.2237 | 29.8 | 0 | 2521 | 2521 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 2521 | 89028.2831 | #REF! | #REF! | #REF! | 594777 | 225 | 19 | 594777 | 594777 | 0 |  | 2521 | 2521 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 597298 | 0 | 205259 | 0 | 2 | 0 | 310.0695 | 30.5 | 0 | 1093 | 1093 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1093 | 38598.9343 | #REF! | #REF! | #REF! | 597298 | 225 | 20 | 597298 | 597298 | 0 |  | 1094 | 1093 | -1 | -0.09149%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 598391 | 0 | 205309 | 0 | 2 | 0 | 189.1374 | 29.1 | 0 | 398 | 398 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 398 | 14055.2387 | #REF! | #REF! | #REF! | 598391 | 225 | 21 | 598392 | 598391 | -1 |  | 399 | 398 | -1 | -0.2513%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 598789 | 0 | 205327 | 0 | 2 | 0 | 265.352 | 31.6 | 0 | 2237 | 2237 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 2237 | 78998.9168 | #REF! | #REF! | #REF! | 598789 | 225 | 22 | 598791 | 598789 | -2 |  | 2235 | 2237 | 2 | 0.08941%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 601026 | 0 | 205430 | 0 | 2 | 0 | 309.003 | 31.5 | 0 | 2262 | 2262 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 2262 | 79881.7835 | #REF! | #REF! | #REF! | 601026 | 225 | 23 | 601026 | 601026 | 0 |  | 2264 | 2262 | -2 | -0.08842%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 603288 | 0 | 205534 | 0 | 2 | 0 | 308.9868 | 30.7 | 0 | 2550 | 2550 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 2550 | 90052.4085 | #REF! | #REF! | #REF! | 603288 | 225 | 24 | 603290 | 603288 | -2 |  | 2550 | 2550 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 605838 | 0 | 205652 | 0 | 2 | 0 | 309.0997 | 31.3 | 0 | 2403 | 2403 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 2403 | 84861.152 | #REF! | #REF! | #REF! | 605838 | 225 | 25 | 605840 | 605838 | -2 |  | 2401 | 2403 | 2 | 0.08323%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 608241 | 0 | 205762 | 0 | 2 | 0 | 309.1148 | 31.9 | 0 | 2151 | 2151 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 2151 | 75961.8552 | #REF! | #REF! | #REF! | 608241 | 225 | 26 | 608241 | 608241 | 0 |  | 2153 | 2151 | -2 | -0.09298%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 610392 | 0 | 205861 | 0 | 2 | 0 | 309.7626 | 31.8 | 0 | 1171 | 1171 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 1171 | 41353.4786 | #REF! | #REF! | #REF! | 610392 | 225 | 27 | 610394 | 610392 | -2 |  | 1169 | 1171 | 2 | 0.1708%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 611563 | 0 | 205916 | 0 | 2 | 0 | 310.5813 | 31.5 | 0 | 299 | 299 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 299 | 10559.0863 | #REF! | #REF! | #REF! | 611563 | 225 | 28 | 611563 | 611563 | 0 |  | 302 | 299 | -3 | -1.003%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 611862 | 0 | 205929 | 0 | 2 | 0 | 311.1187 | 32.7 | 0 | 2404 | 2404 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 2404 | 84896.4667 | #REF! | #REF! | #REF! | 611862 | 225 | 29 | 611865 | 611862 | -3 |  | 2403 | 2404 | 1 | 0.0416%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 614266 | 0 | 206039 | 0 | 2 | 0 | 312.3224 | 31.5 | 0 | 2512 | 2512 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 2512 | 88710.451 | #REF! | #REF! | #REF! | 614266 | 225 | 30 | 614268 | 614266 | -2 |  | -614268 | 2512 | 616780 | 24553%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 616778 | 0 | 206154 | 0 | 2 | 0 | 312.24 | 32 | 0 | 2650 | 2650 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 2650 | 93583.8755 | #REF! | #REF! | #REF! | 616778 |  |  |  | 616778 | 616778 |  | 0 | 2650 | 2650 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 619428 | 0 | 206275 | 0 | 2 | 0 | 312.0823 | 31.7 | 0 | 0 | [10 empty] | 619428 |  |  |  | 619428 | 619428
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.8255 | 32.7 | m3 | 63101 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 63101 | 2228390.9917 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 30 |  |  | 616728 | total |  |  | 619431 | total
[10 empty] | Promedio | 305.5192 | 30.6719 | cft | 2228390.9917 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 2 | [6 empty] | 981.7% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 189.1374 | 27.7 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 336.0712 | 33.7391
[10 empty] | min | 274.9673 | 27.6047
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 398213 | 0 | 111835 | 0 | 70 | 0 | 311947 | 29.8 | 0 | 26280 | 26280 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 26280 | 928069.5276 | #REF! | #REF! | #REF! | 398213 | 227 | 1 | 398224 | 398213 | -11 |  | 26284 | 26280 | -4 | -0.01522%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 424493 | 0 | 113070 | 0 | 70 | 0 | 302.6215 | 30.6 | 0 | 34623 | 34623 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 34623 | 1222699.8194 | #REF! | #REF! | #REF! | 424493 | 227 | 2 | 424508 | 424493 | -15 |  | 34629 | 34623 | -6 | -0.01733%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 459116 | 0 | 114722 | 0 | 70 | 0 | 297.6924 | 29.9 | 0 | 34549 | 34549 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 34549 | 1220086.5338 | #REF! | #REF! | #REF! | 459116 | 227 | 3 | 459137 | 459116 | -21 |  | 34553 | 34549 | -4 | -0.01158%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 493665 | 0 | 116363 | 0 | 70 | 0 | 295.7932 | 28.5 | 0 | 34414 | 34414 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 34414 | 1215319.0534 | #REF! | #REF! | #REF! | 493665 | 227 | 4 | 493690 | 493665 | -25 |  | 34416 | 34414 | -2 | -0.005812%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 528079 | 0 | 118001 | 0 | 70 | 0 | 296.4801 | 28.8 | 0 | 35065 | 35065 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 35065 | 1238308.9035 | #REF! | #REF! | #REF! | 528079 | 227 | 5 | 528106 | 528079 | -27 |  | 35068 | 35065 | -3 | -0.008556%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 563144 | 0 | 119664 | 0 | 70 | 0 | 298.4907 | 30 | 0 | 34181 | 34181 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 34181 | 1207090.7353 | #REF! | #REF! | #REF! | 563144 | 227 | 6 | 563174 | 563144 | -30 |  | 34179 | 34181 | 2 | 0.005851%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 597325 | 0 | 121273 | 0 | 70 | 0 | 300635 | 29.8 | 0 | 26198 | 26198 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 26198 | 925173.7247 | #REF! | #REF! | #REF! | 597325 | 227 | 7 | 597353 | 597325 | -28 |  | 26192 | 26198 | 6 | 0.0229%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 623523 | 0 | 122498 | 0 | 70 | 0 | 304.3044 | 28.9 | 0 | 34543 | 34543 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 34543 | 1219874.6458 | #REF! | #REF! | #REF! | 623523 | 227 | 8 | 623545 | 623523 | -22 |  | 34547 | 34543 | -4 | -0.01158%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 658066 | 0 | 124135 | 0 | 70 | 0 | 298.9285 | 29.5 | 0 | 32293 | 32293 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 32293 | 1140416.6383 | #REF! | #REF! | #REF! | 658066 | 227 | 9 | 658092 | 658066 | -26 |  | 32290 | 32293 | 3 | 0.00929%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 690359 | 0 | 125670 | 0 | 70 | 0 | 298.2406 | 29.3 | 0 | 33602 | 33602 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 33602 | 1186643.5413 | #REF! | #REF! | #REF! | 690359 | 227 | 10 | 690382 | 690359 | -23 |  | 33619 | 33602 | -17 | -0.05059%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 723961 | 0 | 127267 | 0 | 70 | 0 | 297.2681 | 28.8 | 0 | 32305 | 32305 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 32305 | 1140840.4143 | #REF! | #REF! | #REF! | 723961 | 227 | 11 | 724001 | 723961 | -40 |  | 32285 | 32305 | 20 | 0.06191%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 756266 | 0 | 128795 | 0 | 70 | 0 | 298.9475 | 28.9 | 0 | 17190 | 17190 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 17190 | 607059.1773 | #REF! | #REF! | #REF! | 756266 | 227 | 12 | 756286 | 756266 | -20 |  | 18343 | 17190 | -1153 | -6.707%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 773456 | 0 | 129584 | 0 | 70 | 0 | 307.7533 | 29.7 | 0 | 17619 | 17619 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 17619 | 622209.1707 | #REF! | #REF! | #REF! | 773456 | 227 | 13 | 774629 | 773456 | -1173 |  | 16446 | 17619 | 1173 | 6.658%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 791075 | 0 | 130384 | 0 | 70 | 0 | 309.1534 | 28.1 | 0 | 28266 | 28266 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 28266 | 998204.4622 | #REF! | #REF! | #REF! | 791075 | 227 | 14 | 791075 | 791075 | 0 |  | 28268 | 28266 | -2 | -0.007076%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 819341 | 0 | 131683 | 0 | 70 | 0 | 305.6958 | 27.8 | 0 | 17507 | 17507 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 17507 | 618253.9277 | #REF! | #REF! | #REF! | 819341 | 227 | 15 | 819343 | 819341 | -2 |  | 17509 | 17507 | -2 | -0.01142%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 836848 | 0 | 132475 | 0 | 70 | 0 | 309.8057 | 27.3 | 0 | 28494 | 28494 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 28494 | 1006256.207 | #REF! | #REF! | #REF! | 836848 | 227 | 16 | 836852 | 836848 | -4 |  | 28499 | 28494 | -5 | -0.01755%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 865342 | 0 | 133806 | 0 | 70 | 0 | 303.1882 | 29.8 | 0 | 33797 | 33797 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 33797 | 1193529.902 | #REF! | #REF! | #REF! | 865342 | 227 | 17 | 865351 | 865342 | -9 |  | 33798 | 33797 | -1 | -0.002959%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 899139 | 0 | 135408 | 0 | 70 | 0 | 297.9221 | 29 | 0 | 32277 | 32277 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 32277 | 1139851.6036 | #REF! | #REF! | #REF! | 899139 | 227 | 18 | 899149 | 899139 | -10 |  | 32280 | 32277 | -3 | -0.009295%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 931416 | 0 | 136924 | 0 | 70 | 0 | 299.8478 | 28.8 | 0 | 34203 | 34203 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 34203 | 1207867.658 | #REF! | #REF! | #REF! | 931416 | 227 | 19 | 931429 | 931416 | -13 |  | 34205 | 34203 | -2 | -0.005847%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 965619 | 0 | 138549 | 0 | 70 | 0 | 297.8019 | 29.7 | 0 | 17756 | 17756 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 17756 | 627047.2805 | #REF! | #REF! | #REF! | 965619 | 227 | 20 | 965634 | 965619 | -15 |  | 17741 | 17756 | 15 | 0.08448%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 983375 | 0 | 139388 | 0 | 70 | 0 | 175.8412 | 27.7 | 0 | 13657 | 13657 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 13657 | 482292.4482 | #REF! | #REF! | #REF! | 983375 | 227 | 21 | 983375 | 983375 | 0 |  | 13666 | 13657 | -9 | -0.0659%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 997032 | 0 | 140014 | 0 | 70 | 0 | 267.1615 | 29.9 | 0 | 28743 | -971257 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 28743 | 1015049.5598 | #REF! | #REF! | #REF! | 997032 | 227 | 22 | 997041 | 997032 | -9 |  | -971245 | -971257 | -12 | 0.001236%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 25775 | 0 | 141387 | 0 | 70 | 0 | 298.4263 | 30.4 | 0 | 32741 | 32741 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 32741 | 1156237.6105 | #REF! | #REF! | #REF! | 25775 | 227 | 23 | 25796 | 25775 | -21 |  | 32743 | 32741 | -2 | -0.006109%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 58516 | 0 | 142953 | 0 | 70 | 0 | 296.2229 | 29.8 | 0 | 32441 | 32441 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 32441 | 1145643.2095 | #REF! | #REF! | #REF! | 58516 | 227 | 24 | 58539 | 58516 | -23 |  | 32443 | 32441 | -2 | -0.006165%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 90957 | 0 | 144504 | 0 | 70 | 0 | 296.5106 | 30.1 | 0 | 32252 | 32252 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 32252 | 1138968.7368 | #REF! | #REF! | #REF! | 90957 | 227 | 25 | 90982 | 90957 | -25 |  | 32246 | 32252 | 6 | 0.0186%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 123209 | 0 | 146045 | 0 | 70 | 0 | 297.0903 | 30.5 | 0 | 33529 | 33529 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 33529 | 1184065.5704 | #REF! | #REF! | #REF! | 123209 | 227 | 26 | 123228 | 123209 | -19 |  | 33541 | 33529 | -12 | -0.03579%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 156738 | 0 | 147655 | 0 | 70 | 0 | 296.2692 | 30.3 | 0 | 33719 | 33719 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 33719 | 1190775.3577 | #REF! | #REF! | #REF! | 156738 | 227 | 27 | 156769 | 156738 | -31 |  | 33719 | 33719 | 0 | 0%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 190457 | 0 | 149255 | 0 | 70 | 0 | 298.6749 | 30.3 | 0 | 34426 | 34426 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 34426 | 1215742.8294 | #REF! | #REF! | #REF! | 190457 | 227 | 28 | 190488 | 190457 | -31 |  | 34427 | 34426 | -1 | -0.002905%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 224883 | 0 | 150890 | 0 | 70 | 0 | 298.8904 | 30.5 | 0 | 19683 | 19683 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 19683 | 695098.6496 | #REF! | #REF! | #REF! | 224883 | 227 | 29 | 224915 | 224883 | -32 |  | 19651 | 19683 | 32 | 0.1626%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 244566 | 0 | 151805 | 0 | 70 | 0 | 306.6093 | 30.2 | 0 | 17323 | 17323 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 17323 | 611756.0284 | #REF! | #REF! | #REF! | 244566 | 227 | 30 | 244566 | 244566 | 0 |  | -244566 | 17323 | 261889 | 1512%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 261889 | 0 | 152603 | 0 | 70 | 0 | 307.5358 | 30.5 | 0 | 16743 | 16743 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 16743 | 591273.5198 | #REF! | #REF! | #REF! | 261889 |  |  |  | 261889 | 261889 |  | 0 | 16743 | 16743 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 278632 | 0 | 153374 | 0 | 70 | 0 | 307.7218 | 30.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 278632 |  |  |  | 278632 | 278632
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 311947 | 30.6 | m3 | 880419 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 880419 | 31091706.4467 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 30 |  |  | 260184 | total |  |  | 278643 | total
[10 empty] | Promedio | 19420.2778 | 29.4906 | cft | 31091706.4467 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 2 | [6 empty] | -233% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 175.8412 | 27.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 21362.3056 | 32.4397
[10 empty] | min | 17478.25 | 26.5416
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 119533 | 0 | 367585 | 0 | 6 | 0 | 312.3381 | 29.6 | 0 | 4416 | 4416 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4416 | 155949.5827 | #REF! | #REF! | #REF! | 119533 | 229 | 1 | 119538 | 119533 | -5 |  | 4411 | 4416 | 5 | 0.1132%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 123949 | 0 | 367792 | 0 | 6 | 0 | 304.3123 | 32.2 | 0 | 2970 | 2970 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2970 | 104884.5699 | #REF! | #REF! | #REF! | 123949 | 229 | 2 | 123949 | 123949 | 0 |  | 2975 | 2970 | -5 | -0.1684%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 126919 | 0 | 367933 | 0 | 6 | 0 | 301.1545 | 31.4 | 0 | 6063 | 6063 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 6063 | 214112.8442 | #REF! | #REF! | #REF! | 126919 | 229 | 3 | 126924 | 126919 | -5 |  | 6065 | 6063 | -2 | -0.03299%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 132982 | 0 | 368222 | 0 | 6 | 0 | 299.112 | 31 | 0 | 6293 | 6293 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 6293 | 222235.2183 | #REF! | #REF! | #REF! | 132982 | 229 | 4 | 132989 | 132982 | -7 |  | 6293 | 6293 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 139275 | 0 | 368522 | 0 | 6 | 0 | 298.9005 | 31.4 | 0 | 1619 | 1619 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1619 | 57174.4507 | #REF! | #REF! | #REF! | 139275 | 229 | 5 | 139282 | 139275 | -7 |  | 1612 | 1619 | 7 | 0.4324%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 140894 | 0 | 368599 | 0 | 6 | 0 | 302.2844 | 30.4 | 0 | 40 | 40 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | 1412.5868 | #REF! | #REF! | #REF! | 140894 | 229 | 6 | 140894 | 140894 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 140934 | 0 | 368601 | 0 | 6 | 0 | 304.4511 | 29.5 | 0 | 22 | 22 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 22 | 776.9227 | #REF! | #REF! | #REF! | 140934 | 229 | 7 | 140934 | 140934 | 0 |  | 24 | 22 | -2 | -9.091%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 140956 | 0 | 368602 | 0 | 6 | 0 | 306.9996 | 28.1 | 0 | 999 | 999 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 999 | 35279.3553 | #REF! | #REF! | #REF! | 140956 | 229 | 8 | 140958 | 140956 | -2 |  | 1006 | 999 | -7 | -0.7007%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 141955 | 0 | 368648 | 0 | 6 | 0 | 302.7433 | 29.2 | 0 | 5559 | 5559 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 5559 | 196314.2505 | #REF! | #REF! | #REF! | 141955 | 229 | 9 | 141964 | 141955 | -9 |  | 5556 | 5559 | 3 | 0.05397%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 147514 | 0 | 368912 | 0 | 6 | 0 | 300.7403 | 31.2 | 0 | 4766 | 4766 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 4766 | 168309.7172 | #REF! | #REF! | #REF! | 147514 | 229 | 10 | 147520 | 147514 | -6 |  | 4768 | 4766 | -2 | -0.04196%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 152280 | 0 | 369138 | 0 | 6 | 0 | 300.1625 | 30.9 | 0 | 5425 | 5425 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 5425 | 191582.0848 | #REF! | #REF! | #REF! | 152280 | 229 | 11 | 152288 | 152280 | -8 |  | 5423 | 5425 | 2 | 0.03687%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 157705 | 0 | 369394 | 0 | 6 | 0 | 301.3807 | 30.7 | 0 | 5344 | 5344 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 5344 | 188721.5965 | #REF! | #REF! | #REF! | 157705 | 229 | 12 | 157711 | 157705 | -6 |  | 5608 | 5344 | -264 | -4.94%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 163049 | 0 | 369642 | 0 | 6 | 0 | 307.8476 | 31.8 | 0 | 360 | 360 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 360 | 12713.2812 | #REF! | #REF! | #REF! | 163049 | 229 | 13 | 163319 | 163049 | -270 |  | 90 | 360 | 270 | 75%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 163409 | 0 | 369658 | 0 | 6 | 0 | 310.4935 | 26.3 | 0 | 676 | 676 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 676 | 23872.7169 | #REF! | #REF! | #REF! | 163409 | 229 | 14 | 163409 | 163409 | 0 |  | 678 | 676 | -2 | -0.2959%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 164085 | 0 | 369689 | 0 | 6 | 0 | 308.3454 | 26.8 | 0 | 5216 | 5216 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 5216 | 184201.3187 | #REF! | #REF! | #REF! | 164085 | 229 | 15 | 164087 | 164085 | -2 |  | 5217 | 5216 | -1 | -0.01917%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 169301 | 0 | 369927 | 0 | 6 | 0 | 310.0355 | 29.5 | 0 | 3208 | 3208 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 3208 | 113289.4614 | #REF! | #REF! | #REF! | 169301 | 229 | 16 | 169304 | 169301 | -3 |  | 3205 | 3208 | 3 | 0.09352%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 172509 | 0 | 370077 | 0 | 6 | 0 | 305.4919 | 30.1 | 0 | 4414 | 4414 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 4414 | 155878.9534 | #REF! | #REF! | #REF! | 172509 | 229 | 17 | 172509 | 172509 | 0 |  | 4417 | 4414 | -3 | -0.06797%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 176923 | 0 | 370285 | 0 | 6 | 0 | 300.9081 | 30.7 | 0 | 2965 | 2965 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 2965 | 104707.9965 | #REF! | #REF! | #REF! | 176923 | 229 | 18 | 176926 | 176923 | -3 |  | 2964 | 2965 | 1 | 0.03373%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 179888 | 0 | 370426 | 0 | 6 | 0 | 302.7673 | 28.8 | 0 | 4910 | 4910 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 4910 | 173395.0297 | #REF! | #REF! | #REF! | 179888 | 229 | 19 | 179890 | 179888 | -2 |  | 4910 | 4910 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 184798 | 0 | 370659 | 0 | 6 | 0 | 300.6747 | 31.2 | 0 | 2110 | 2110 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 2110 | 74513.9537 | #REF! | #REF! | #REF! | 184798 | 229 | 20 | 184800 | 184798 | -2 |  | 2108 | 2110 | 2 | 0.09479%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 186908 | 0 | 370758 | 0 | 6 | 0 | 236.2814 | 28.6 | 0 | 480 | 480 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 480 | 16951.0416 | #REF! | #REF! | #REF! | 186908 | 229 | 21 | 186908 | 186908 | 0 |  | 482 | 480 | -2 | -0.4167%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 187388 | 0 | 370781 | 0 | 6 | 0 | 266.4238 | 29.9 | 0 | 5956 | 5956 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 5956 | 210334.1745 | #REF! | #REF! | #REF! | 187388 | 229 | 22 | 187390 | 187388 | -2 |  | 5958 | 5956 | -2 | -0.03358%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 193344 | 0 | 371064 | 0 | 6 | 0 | 300.3364 | 32 | 0 | 5522 | 5522 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 5522 | 195007.6077 | #REF! | #REF! | #REF! | 193344 | 229 | 23 | 193348 | 193344 | -4 |  | 5523 | 5522 | -1 | -0.01811%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 198866 | 0 | 371328 | 0 | 6 | 0 | 298.9736 | 31.5 | 0 | 5501 | 5501 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 5501 | 194265.9997 | #REF! | #REF! | #REF! | 198866 | 229 | 24 | 198871 | 198866 | -5 |  | 5500 | 5501 | 1 | 0.01818%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 204367 | 0 | 371590 | 0 | 6 | 0 | 299.3971 | 32 | 0 | 4182 | 4182 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 4182 | 147685.9499 | #REF! | #REF! | #REF! | 204367 | 229 | 25 | 204371 | 204367 | -4 |  | 4184 | 4182 | -2 | -0.04782%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 208549 | 0 | 371790 | 0 | 6 | 0 | 300.4007 | 31.9 | 0 | 5242 | 5242 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 5242 | 185119.5001 | #REF! | #REF! | #REF! | 208549 | 229 | 26 | 208555 | 208549 | -6 |  | 5240 | 5242 | 2 | 0.03815%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 213791 | 0 | 372041 | 0 | 6 | 0 | 299.6922 | 32.3 | 0 | 1103 | 1103 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 1103 | 38952.081 | #REF! | #REF! | #REF! | 213791 | 229 | 27 | 213795 | 213791 | -4 |  | 1099 | 1103 | 4 | 0.3626%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 214894 | 0 | 372093 | 0 | 6 | 0 | 303.5795 | 30.6 | 0 | 569 | 569 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 569 | 20094.0472 | #REF! | #REF! | #REF! | 214894 | 229 | 28 | 214894 | 214894 | 0 |  | 573 | 569 | -4 | -0.703%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 215463 | 0 | 372120 | 0 | 6 | 0 | 304.1187 | 30.7 | 0 | 3595 | 3595 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 3595 | 126956.2386 | #REF! | #REF! | #REF! | 215463 | 229 | 29 | 215467 | 215463 | -4 |  | 3591 | 3595 | 4 | 0.1113%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 219058 | 0 | 372289 | 0 | 6 | 0 | 307.9319 | 31.4 | 0 | 5221 | 5221 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 5221 | 184377.8921 | #REF! | #REF! | #REF! | 219058 | 229 | 30 | 219058 | 219058 | 0 |  | -219058 | 5221 | 224279 | 4296%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 224279 | 0 | 372532 | 0 | 6 | 0 | 307.8314 | 32.6 | 0 | 4890 | 4890 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 4890 | 172688.7363 | #REF! | #REF! | #REF! | 224279 |  |  |  | 224279 | 224279 |  | 0 | 4890 | 4890 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 229169 | 0 | 372759 | 0 | 6 | 0 | 307.9372 | 33.1 | 0 | 0 | [10 empty] | 229169 |  |  |  | 229169 | 229169
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 312.3381 | 33.1 | m3 | 109636 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 109636 | 3871759.1601 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 30 |  |  | 223913 | total |  |  | 229174 | total
[10 empty] | Promedio | 300.439 | 30.5438 | cft | 3871759.1601 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 2 | [6 empty] | 209% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 236.2814 | 26.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 330.4829 | 33.5981
[10 empty] | min | 270.3951 | 27.4894
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 455227 | 0 | 586260 | 0 | 2 | 0 | 313.3465 | 30.6 | 0 | 8633 | 8633 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 8633 | 304871.5461 | #REF! | #REF! | #REF! | 455227 | 231 | 1 | 455233 | 455227 | -6 |  | 8633 | 8633 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 463860 | 0 | 586655 | 0 | 2 | 0 | 311.0586 | 31.8 | 0 | 8724 | 8724 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 8724 | 308085.1811 | #REF! | #REF! | #REF! | 463860 | 231 | 2 | 463866 | 463860 | -6 |  | 8727 | 8724 | -3 | -0.03439%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 472584 | 0 | 587055 | 0 | 2 | 0 | 310.1214 | 31.3 | 0 | 8272 | 8272 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 8272 | 292122.9502 | #REF! | #REF! | #REF! | 472584 | 231 | 3 | 472593 | 472584 | -9 |  | 8271 | 8272 | 1 | 0.01209%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 480856 | 0 | 587431 | 0 | 2 | 0 | 310.1135 | 29.1 | 0 | 8196 | 8196 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 8196 | 289439.0353 | #REF! | #REF! | #REF! | 480856 | 231 | 4 | 480864 | 480856 | -8 |  | 8197 | 8196 | -1 | -0.0122%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 489052 | 0 | 587804 | 0 | 2 | 0 | 309.981 | 29.1 | 0 | 7602 | 7602 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 7602 | 268462.1213 | #REF! | #REF! | #REF! | 489052 | 231 | 5 | 489061 | 489052 | -9 |  | 2865 | 7602 | 4737 | 62.31%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 496654 | 0 | 588151 | 0 | 2 | 0 | 310.4354 | 30.3 | 0 | 4580 | 4580 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 4580 | 161741.1886 | #REF! | #REF! | #REF! | 496654 | 231 | 6 | 491926 | 496654 | 4728 |  | 5442 | 4580 | -862 | -18.82%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 501234 | 0 | 588360 | 0 | 2 | 0 | 311.4446 | 30 | 0 | 1060 | 1060 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 1060 | 37433.5502 | #REF! | #REF! | #REF! | 501234 | 231 | 7 | 497368 | 501234 | 3866 |  | 334 | 1060 | 726 | 68.49%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 502294 | 0 | 588407 | 0 | 2 | 0 | 312.0484 | 29.1 | 0 | 7490 | 7490 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 7490 | 264506.8783 | #REF! | #REF! | #REF! | 502294 | 231 | 8 | 497702 | 502294 | 4592 |  | 7322 | 7490 | 168 | 2.243%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 509784 | 0 | 588750 | 0 | 2 | 0 | 310.4425 | 30.9 | 0 | 6702 | 6702 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 6702 | 236678.9183 | #REF! | #REF! | #REF! | 509784 | 231 | 9 | 505024 | 509784 | 4760 |  | 6794 | 6702 | -92 | -1.373%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 516486 | 0 | 589056 | 0 | 2 | 0 | 310.4257 | 30.4 | 0 | 7838 | 7838 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 7838 | 276796.3835 | #REF! | #REF! | #REF! | 516486 | 231 | 10 | 511818 | 516486 | 4668 |  | 7403 | 7838 | 435 | 5.55%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 524324 | 0 | 589414 | 0 | 2 | 0 | 309.8259 | 30 | 0 | 7853 | 7853 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 7853 | 277326.1035 | #REF! | #REF! | #REF! | 524324 | 231 | 11 | 519221 | 524324 | 5103 |  | 7984 | 7853 | -131 | -1.668%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 532177 | 0 | 589771 | 0 | 2 | 0 | 310.9112 | 29.9 | 0 | 8422 | 8422 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 8422 | 297420.1507 | #REF! | #REF! | #REF! | 532177 | 231 | 12 | 527205 | 532177 | 4972 |  | 8268 | 8422 | 154 | 1.829%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 540599 | 0 | 590154 | 0 | 2 | 0 | 312.0646 | 30.3 | 0 | 8439 | 8439 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 8439 | 298020.5001 | #REF! | #REF! | #REF! | 540599 | 231 | 13 | 535473 | 540599 | 5126 |  | 8459 | 8439 | -20 | -0.237%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 549038 | 0 | 590534 | 0 | 2 | 0 | 312.5495 | 28.6 | 0 | 6670 | 6670 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 6670 | 235548.8489 | #REF! | #REF! | #REF! | 549038 | 231 | 14 | 543932 | 549038 | 5106 |  | 6953 | 6670 | -283 | -4.243%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 555708 | 0 | 590832 | 0 | 2 | 0 | 313.6389 | 27.9 | 0 | 8458 | 8458 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 8458 | 298691.4789 | #REF! | #REF! | #REF! | 555708 | 231 | 15 | 550885 | 555708 | 4823 |  | 13281 | 8458 | -4823 | -57.02%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 564166 | 0 | 591211 | 0 | 2 | 0 | 314.0519 | 28.2 | 0 | 8059 | 8059 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 8059 | 284600.9255 | #REF! | #REF! | #REF! | 564166 | 231 | 16 | 564166 | 564166 | 0 |  | 8061 | 8059 | -2 | -0.02482%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 572225 | 0 | 591578 | 0 | 2 | 0 | 312.2244 | 31.2 | 0 | 8743 | 8743 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 8743 | 308756.1598 | #REF! | #REF! | #REF! | 572225 | 231 | 17 | 572227 | 572225 | -2 |  | 8744 | 8743 | -1 | -0.01144%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 580968 | 0 | 591976 | 0 | 2 | 0 | 310.3064 | 29.7 | 0 | 7855 | 7855 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 7855 | 277396.7328 | #REF! | #REF! | #REF! | 580968 | 231 | 18 | 580971 | 580968 | -3 |  | 7854 | 7855 | 1 | 0.01273%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 588823 | 0 | 592333 | 0 | 2 | 0 | 310.6798 | 29.4 | 0 | 7751 | 7751 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 7751 | 273724.0072 | #REF! | #REF! | #REF! | 588823 | 231 | 19 | 588825 | 588823 | -2 |  | 7751 | 7751 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 596574 | 0 | 592687 | 0 | 2 | 0 | 310.6149 | 30.5 | 0 | 3923 | 3923 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 3923 | 138539.4504 | #REF! | #REF! | #REF! | 596574 | 231 | 20 | 596576 | 596574 | -2 |  | 3921 | 3923 | 2 | 0.05098%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 600497 | 0 | 592866 | 0 | 2 | 0 | 188.6007 | 29 | 0 | 2533 | 2533 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 2533 | 89452.0591 | #REF! | #REF! | #REF! | 600497 | 231 | 21 | 600497 | 600497 | 0 |  | 2535 | 2533 | -2 | -0.07896%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 603030 | 0 | 592980 | 0 | 2 | 0 | 245.8918 | 31.5 | 0 | 6513 | 6513 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 6513 | 230004.4457 | #REF! | #REF! | #REF! | 603030 | 231 | 22 | 603032 | 603030 | -2 |  | 6515 | 6513 | -2 | -0.03071%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 609543 | 0 | 593280 | 0 | 2 | 0 | 309.541 | 31.8 | 0 | 7333 | 7333 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 7333 | 258962.4751 | #REF! | #REF! | #REF! | 609543 | 231 | 23 | 609547 | 609543 | -4 |  | 7336 | 7333 | -3 | -0.04091%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 616876 | 0 | 593617 | 0 | 2 | 0 | 309.5066 | 31 | 0 | 6806 | 6806 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 6806 | 240351.644 | #REF! | #REF! | #REF! | 616876 | 231 | 24 | 616883 | 616876 | -7 |  | 6808 | 6806 | -2 | -0.02939%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 623682 | 0 | 593929 | 0 | 2 | 0 | 309.6813 | 31.6 | 0 | 7519 | 7519 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 7519 | 265531.0037 | #REF! | #REF! | #REF! | 623682 | 231 | 25 | 623691 | 623682 | -9 |  | 7517 | 7519 | 2 | 0.0266%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 631201 | 0 | 594275 | 0 | 2 | 0 | 309.6041 | 31.9 | 0 | 8228 | 8228 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 8228 | 290569.1048 | #REF! | #REF! | #REF! | 631201 | 231 | 26 | 631208 | 631201 | -7 |  | 8232 | 8228 | -4 | -0.04861%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 639429 | 0 | 594652 | 0 | 2 | 0 | 310.2405 | 31.3 | 0 | 7702 | 7702 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 7702 | 271993.5883 | #REF! | #REF! | #REF! | 639429 | 231 | 27 | 639440 | 639429 | -11 |  | 7696 | 7702 | 6 | 0.0779%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 647131 | 0 | 595005 | 0 | 2 | 0 | 310.9796 | 31.7 | 0 | 5457 | 5457 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 5457 | 192712.1542 | #REF! | #REF! | #REF! | 647131 | 231 | 28 | 647136 | 647131 | -5 |  | 5459 | 5457 | -2 | -0.03665%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 652588 | 0 | 595254 | 0 | 2 | 0 | 311.6045 | 31.9 | 0 | 8049 | 8049 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 8049 | 284247.7788 | #REF! | #REF! | #REF! | 652588 | 231 | 29 | 652595 | 652588 | -7 |  | 8042 | 8049 | 7 | 0.08697%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 660637 | 0 | 595621 | 0 | 2 | 0 | 312.5183 | 31 | 0 | 7879 | 7879 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 7879 | 278244.2849 | #REF! | #REF! | #REF! | 660637 | 231 | 30 | 660637 | 660637 | 0 |  | -660637 | 7879 | 668516 | 8485%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 668516 | 0 | 595980 | 0 | 2 | 0 | 312.4337 | 31.8 | 0 | 7783 | 7783 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 7783 | 274854.0766 | #REF! | #REF! | #REF! | 668516 |  |  |  | 668516 | 668516 |  | 0 | 7783 | 7783 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 676299 | 0 | 596335 | 0 | 2 | 0 | 312.2912 | 31.9 | 0 | 0 | [10 empty] | 676299 |  |  |  | 676299 | 676299
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 314.0519 | 31.9 | m3 | 221072 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 221072 | 7807084.7262 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 30 |  |  | 716161 | total |  |  | 676305 | total
[10 empty] | Promedio | 305.2868 | 30.4594 | cft | 7807084.7262 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 2 | [6 empty] | 305.9% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 188.6007 | 27.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 335.8155 | 33.5053
[10 empty] | min | 274.7581 | 27.4134
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Proteinas
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
18347052 | 20130701 | 9:00 | 1440 |  | 2060.376 | 33.0395 |  |  | 57.4746 | 3058.8804 |  | día | [8 empty] | 57.4746 |  |  |  | 57.4746 | 57.4746
18347052 | 20130702 | 9:00 | 1440 |  | 2045.541 | 33.1675 |  |  | 64.4301 | 3058.8804 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 64430.1 | 2275327.7196 | #REF! | #REF! | #REF! | 64.4301 |  |  |  | 64.4301 | 64.4301
18347052 | 20130703 | 9:00 | 1440 |  | 2039.147 | 32.9676 |  |  | 68.1303 | 3058.8804 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 68130.3 | 2405999.0615 | #REF! | #REF! | #REF! | 68.1303 |  |  |  | 68.1303 | 68.1303
18347052 | 20130704 | 9:00 | 1440 |  | 2041.083 | 32.9161 |  |  | 65.2442 | 3058.8804 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 65244.2 | 2304077.3924 | #REF! | #REF! | #REF! | 65.2442 |  |  |  | 65.2442 | 65.2442
18347052 | 20130705 | 9:00 | 1440 |  | 2039.666 | 32.8119 |  |  | 68.9404 | 3058.8804 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 68940.4 | 2434607.4757 | #REF! | #REF! | #REF! | 68.9404 |  |  |  | 68.9404 | 68.9404
18347052 | 20130706 | 9:00 | 1440 |  | 2040.24 | 32.5653 |  |  | 72.9028 | 3058.8804 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 72902.8 | 2574538.3241 | #REF! | #REF! | #REF! | 72.9028 |  |  |  | 72.9028 | 72.9028
18347052 | 20130707 | 9:00 | 1440 |  | 2045.326 | 32.3613 |  |  | 70.3349 | 3058.8804 |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 70334.9 | 2483853.783 | #REF! | #REF! | #REF! | 70.3349 |  |  |  | 70.3349 | 70.3349
18347052 | 20130708 | 9:00 | 1440 |  | 2047.849 | 32.2877 |  |  | 71.4766 | 3058.8804 |  | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 71476.6 | 2524172.5417 | #REF! | #REF! | #REF! | 71.4766 |  |  |  | 71.4766 | 71.4766
18347052 | 20130709 | 9:00 | 1440 |  | 2039.83 | 32.2625 |  |  | 69.9043 | 3058.8804 |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 69904.3 | 2468647.2861 | #REF! | #REF! | #REF! | 69.9043 |  |  |  | 69.9043 | 69.9043
18347052 | 20130710 | 9:00 | 1440 |  | 2041.084 | 32.2622 |  |  | 70.2817 | 3058.8804 |  | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 70281.7 | 2481975.0425 | #REF! | #REF! | #REF! | 70.2817 |  |  |  | 70.2817 | 70.2817
18347052 | 20130711 | 9:00 | 1440 |  | 2035.794 | 32.2661 |  |  | 72.738 | 3058.8804 |  | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 72738 | 2568718.4665 | #REF! | #REF! | #REF! | 72.738 |  |  |  | 72.738 | 72.738
18347052 | 20130712 | 9:00 | 1440 |  | 2043.253 | 32.3242 |  |  | 71.2794 | 3058.8804 |  | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 71279.4 | 2517208.4888 | #REF! | #REF! | #REF! | 71.2794 |  |  |  | 71.2794 | 71.2794
18347052 | 20130713 | 9:00 | 1440 |  | 2049.002 | 32.3939 |  |  | 69.2468 | 3058.8804 |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 69246.8 | 2445427.8906 | #REF! | #REF! | #REF! | 69.2468 |  |  |  | 69.2468 | 69.2468
18347052 | 20130714 | 9:00 | 1440 |  | 2052.946 | 32.3237 |  |  | 63.2766 | 3058.8804 |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 63276.6 | 2234592.2477 | #REF! | #REF! | #REF! | 63.2766 |  |  |  | 63.2766 | 63.2766
18347052 | 20130715 | 9:00 | 1440 |  | 2068.656 | 32.6595 |  |  | 25.9191 | 3058.8804 |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 25919.1 | 915324.4632 | #REF! | #REF! | #REF! | 25.9191 |  |  |  | 25.9191 | 25.9191
18347052 | 20130716 | 9:00 | 1440 |  | 2072.847 | 32.728 |  |  | 26.6357 | 3058.8804 |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 26635.7 | 940630.9557 | #REF! | #REF! | #REF! | 26.6357 |  |  |  | 26.6357 | 26.6357
18347052 | 20130717 | 9:00 | 1440 |  | 2060.024 | 32.8814 |  |  | 28.6799 | 3058.8804 |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 28679.9 | 1012821.2041 | #REF! | #REF! | #REF! | 28.6799 | 18347052 | 20130717 | 28.6799 | 28.6799 | 0
18347052 | 20130718 | 9:00 | 1440 |  | 2042.776 | 32.4001 |  |  | 59.534 | 3058.8804 |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 59534 | 2102423.5638 | #REF! | #REF! | #REF! | 59.534 | 18347052 | 20130718 | 59.534 | 59.534 | 0
18347052 | 20130719 | 9:00 | 1440 |  | 2043.473 | 32.1476 |  |  | 64.8516 | 3058.8804 |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 64851.6 | 2290212.853 | #REF! | #REF! | #REF! | 64.8516 | 18347052 | 20130719 | 64.8516 | 64.8516 | 0
18347052 | 20130720 | 9:00 | 1440 |  | 2044.181 | 32.1118 |  |  | 62.2436 | 3058.8804 |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 62243.6 | 2198112.1936 | #REF! | #REF! | #REF! | 62.2436 | 18347052 | 20130720 | 62.2436 | 62.2436 | 0
18347052 | 20130721 | 9:00 | 790 |  | 2047.925 | 32.0927 |  |  | 31.6067 | 3058.8804 |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 31606.7 | 1116180.1803 | #REF! | #REF! | #REF! | 31.6067 | 18347052 | 20130721 | 31.6067 | 31.6067 | 0
18347052 | 20130722 | 9:00 | 1176 |  | 2044.029 | 32.3852 |  |  | 48.639 | 3058.8804 |  | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 48639 | 1717670.2341 | #REF! | #REF! | #REF! | 48.639 | 18347052 | 20130722 | 48.639 | 48.639 | 0
18347052 | 20130723 | 9:00 | 1440 |  | 2035.067 | 32.2601 |  |  | 61.1071 | 3058.8804 |  | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 61107.1 | 2157977.0712 | #REF! | #REF! | #REF! | 61.1071 | 18347052 | 20130723 | 61.1071 | 61.1071 | 0
18347052 | 20130724 | 9:00 | 1440 |  | 2038.211 | 32.3394 |  |  | 54.185 | 3058.8804 |  | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 54185 | 1913525.3939 | #REF! | #REF! | #REF! | 54.185 | 18347052 | 20130724 | 54.185 | 54.185 | 0
18347052 | 20130725 | 9:00 | 1440 |  | 2038.121 | 32.5628 |  |  | 56.5954 | 3058.8804 |  | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 56595.4 | 1998647.8745 | #REF! | #REF! | #REF! | 56.5954 | 18347052 | 20130725 | 56.5954 | 56.5954 | 0
18347052 | 20130726 | 9:00 | 1440 |  | 2032.724 | 32.4415 |  |  | 68.54 | 3058.8804 |  | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 68540 | 2420467.4818 | #REF! | #REF! | #REF! | 68.54 | 18347052 | 20130726 | 68.54 | 68.54 | 0
18347052 | 20130727 | 9:00 | 1440 |  | 2039.146 | 32.5109 |  |  | 69.5407 | 3058.8804 |  | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 69540.7 | 2455806.8721 | #REF! | #REF! | #REF! | 69.5407 | 18347052 | 20130727 | 69.5407 | 69.5407 | 0
18347052 | 20130728 | 9:00 | 1440 |  | 2044.403 | 32.7236 |  |  | 64.0861 | 3058.8804 |  | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 64086.1 | 2263179.4731 | #REF! | #REF! | #REF! | 64.0861 |  |  |  | 64.0861 | 64.0861
18347052 | 20130729 | 9:00 | 1440 |  | 2048.399 | 32.9551 |  |  | 57.0507 | 3058.8804 |  | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 57050.7 | 2014726.6438 | #REF! | #REF! | #REF! | 57.0507 |  |  |  | 57.0507 | 57.0507
18347052 | 20130730 | 9:00 | 1440 |  | 2058.613 | 33.3843 |  |  | 43.1327 | 3058.8804 |  | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 43132.7 | 1523217.0667 | #REF! | #REF! | #REF! | 43.1327 |  |  |  | 43.1327 | 43.1327
18347052 | 20130731 | 9:00 | 1440 |  | 2056.565 | 33.5886 |  |  | 44.3289 | 3058.8804 |  | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 44328.9 | 1565460.475 | #REF! | #REF! | #REF! | 44.3289 |  |  |  | 44.3289 | 44.3289
18347052 | 20130801 | 0:00 | 1440 |  | 2055.825 | 33.6263 |  |  | 45.1649 | 3058.8804 |  | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 45164.9 | 1594983.5391 | #REF! | #REF! | #REF! | 45.1649 |  |  |  | 45.1649 | 45.1649
días | 32 |  |  | Máximo | 2072.847 | 33.6263 |  | Km3 | 1810.0272 |  |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 1810027.2 | 63920513.259 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 11 |  |  | 1216.8139 | total
|  |  |  | Promedio | 2046.6288 | 32.6171 |  | Mcft | 63920.5133 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 21 |  |  | 67.23% | Error
|  |  |  | Mínimo | 2032.724 | 32.0927 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 2251.2917 | 35.8789
|  |  |  | min | 1841.9659 | 29.3554
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09