## Cordogas 030113 Diario ROC A
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 Remote Oprtns Cntrlr
Time Downloaded 03-01-13, 09:13:49 Operator CFH
Base Time | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | Soft Pt 1 | Battery | 30109-01
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,ACC | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | FLOACC,ACC | INTFLG,AVG | EU ,AVG | SPGR ,AVG
03-01/09:00:00 | 1440 | 11.0415 | 4532.3462 | 21.2552 | 14.3121 | 225.8618 | 77.5796 | 2952.446 | 82538.0781 | 0 | 13.0291 | 0.572
02-28/09:00:00 | 1440 | 11.129 | 4492.7251 | 21.5481 | 14.2964 | 225.7096 | 77.4457 | 2947.3501 | 82459.7422 | 0 | 13.3402 | 0.572
02-27/09:00:00 | 1440 | 12.7867 | 4580.6665 | 21.2323 | 14.3168 | 243.156 | 83.5477 | 3179.575 | 82381.3203 | 0 | 12.9838 | 0.572
02-26/09:00:00 | 1440 | 17.8269 | 4631.519 | 21.8315 | 14.2979 | 290.0421 | 99.5289 | 3787.771 | 82288.0078 | 0 | 13.4241 | 0.572
02-25/09:00:00 | 1440 | 16.6726 | 4579.9458 | 21.4944 | 14.3032 | 278.9935 | 95.7715 | 3644.7773 | 82190.5625 | 0 | 13.2743 | 0.572
02-24/09:00:00 | 1440 | 17.7549 | 4500.9985 | 21.7882 | 14.2817 | 285.5004 | 97.8567 | 3724.1313 | 82092.3359 | 0 | 13.4338 | 0.572
02-23/09:00:00 | 1440 | 16.5821 | 4527.3491 | 21.7152 | 14.2885 | 276.2541 | 94.7382 | 3605.4519 | 81993.7656 | 0 | 13.4735 | 0.572
02-22/09:00:00 | 1440 | 16.6186 | 4590.7466 | 21.6003 | 14.301 | 278.6705 | 95.6492 | 3640.1226 | 81897.2266 | 0 | 13.4831 | 0.572
02-21/09:00:00 | 1440 | 14.4042 | 4676.2241 | 21.4918 | 14.319 | 260.9332 | 89.6779 | 3412.8706 | 81802.5703 | 0 | 13.4867 | 0.572
02-20/09:00:00 | 1440 | 15.9028 | 4765.7544 | 21.3595 | 14.3335 | 277.8642 | 95.5884 | 3637.8093 | 81710.7891 | 0 | 13.4486 | 0.572
02-19/09:00:00 | 1440 | 15.3889 | 4886.9849 | 21.4412 | 14.3477 | 276.7123 | 95.2817 | 3625.9841 | 81611.8984 | 0 | 13.4895 | 0.57204
02-18/09:00:00 | 1440 | 15.9661 | 4784.8105 | 21.382 | 14.3233 | 278.9516 | 95.8914 | 3645.8867 | 81519.0234 | 0 | 13.4109 | 0.573
02-17/09:00:00 | 1440 | 16.7308 | 4665.1299 | 21.0087 | 14.3182 | 282.092 | 96.9352 | 3685.575 | 81422.2344 | 0 | 12.9236 | 0.573
02-16/09:00:00 | 1440 | 17.0056 | 4542.6709 | 21.2796 | 14.2922 | 280.644 | 96.2636 | 3660.0378 | 81324.75 | 0 | 13.272 | 0.573
02-15/09:00:00 | 1440 | 16.647 | 4539.9141 | 21.2376 | 14.2932 | 277.5369 | 95.2061 | 3619.8313 | 81226.3906 | 0 | 13.0052 | 0.573
02-14/09:00:00 | 1440 | 15.0714 | 4608.1846 | 21.5755 | 14.2933 | 265.9954 | 91.2488 | 3469.3721 | 81132.25 | 0 | 13.4477 | 0.573
02-13/09:00:00 | 1440 | 15.7267 | 4671.3477 | 21.5715 | 14.3012 | 273.5084 | 93.8785 | 3569.354 | 81039.375 | 0 | 13.4732 | 0.573
02-12/09:00:00 | 1440 | 15.9766 | 4707.4688 | 21.5875 | 14.3079 | 276.7285 | 95.0238 | 3613.1472 | 80940.5859 | 0 | 13.4823 | 0.57279
02-11/09:00:00 | 1440 | 16.2286 | 4698.6562 | 21.4773 | 14.3552 | 278.6912 | 96.0176 | 3655.4873 | 80846.2812 | 0 | 13.4906 | 0.569
02-10/09:00:00 | 1440 | 15.6242 | 4678.605 | 21.3487 | 14.3575 | 272.9062 | 94.0394 | 3580.1758 | 80751.0938 | 0 | 13.4827 | 0.569
02-09/09:00:00 | 1440 | 15.5294 | 4704.4521 | 21.2722 | 14.3636 | 272.865 | 94.065 | 3581.1472 | 80658.2109 | 0 | 13.4481 | 0.569
02-08/09:00:00 | 1440 | 15.8275 | 4702.0815 | 21.381 | 14.3596 | 275.3255 | 94.8857 | 3612.3923 | 80564.1328 | 0 | 13.4456 | 0.569
02-07/09:00:00 | 1440 | 16.0967 | 4717.1997 | 21.252 | 14.365 | 278.0945 | 95.8789 | 3650.2048 | 80467.6562 | 0 | 13.4813 | 0.569
02-06/09:00:00 | 1440 | 15.7726 | 4849.0791 | 21.2114 | 14.3846 | 278.8878 | 96.2843 | 3665.6406 | 80370.1641 | 0 | 13.4944 | 0.569
02-05/09:00:00 | 1440 | 15.2191 | 5005.3184 | 21.1792 | 14.4083 | 278.3768 | 96.2578 | 3664.5884 | 80270.4766 | 0 | 13.4926 | 0.569
02-04/09:00:00 | 1440 | 15.707 | 4877.5874 | 21.0153 | 14.395 | 279.3539 | 96.5081 | 3671.9409 | 80176.8125 | 0 | 13.1934 | 0.569
02-03/09:00:00 | 1440 | 15.5456 | 4721.5132 | 21.2842 | 14.3649 | 273.3892 | 94.2504 | 3586.0374 | 80081.8047 | 0 | 13.3904 | 0.569
02-02/09:00:00 | 1440 | 10.5606 | 4613.2544 | 21.1268 | 14.3615 | 219.5643 | 75.6805 | 2879.4922 | 79993.8281 | 0 | 13.4144 | 0.569
02-01/09:00:00 | 1440 | 11.1413 | 4534.8799 | 20.8599 | 14.3591 | 226.9255 | 78.2011 | 2975.396 | 79920.4297 | 0 | 13.0691 | 0.569
01-31/09:00:00 | 1440 | 11.0418 | 4517.8286 | 21.3403 | 14.3407 | 225.1094 | 77.4811 | 2947.9993 | 79842.6641 | 0 | 13.4404 | 0.569
01-30/09:00:00 | 1440 | 11.5241 | 4577.5298 | 21.2658 | 14.3507 | 230.5688 | 79.4051 | 3021.2061 | 79766.1406 | 0 | 13.4691 | 0.569
01-29/09:00:00 | 1440 | 15.5487 | 4798.8364 | 21.245 | 14.3753 | 275.5539 | 95.0733 | 3617.3496 | 79676.0547 | 0 | 13.4679 | 0.569
01-28/09:00:00 | 1440 | 12.7055 | 4811.8926 | 21.3857 | 14.3775 | 249.4433 | 86.0714 | 3274.845 | 79584.1797 | 0 | 13.4378 | 0.569
01-27/09:00:00 | 1440 | 14.8864 | 4671.6533 | 21.1946 | 14.3617 | 265.8987 | 91.6459 | 3486.9441 | 79496.2969 | 0 | 13.4586 | 0.569
01-26/09:00:00 | 1440 | 17.096 | 4639.9858 | 21.2059 | 14.3542 | 283.9829 | 97.8329 | 3722.3469 | 79399.8125 | 0 | 13.4391 | 0.569

## Patrona 030113 Diario ROC A
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 INDUSTRIAL PATRONA
Time Downloaded 03-01-13, 10:49:36 Operator LOI
Base Time | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | Battery | Soft Pt 2 | Soft Pt 1 | Soft Pt 2
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG | DATA1 ,AVG | DATA2 ,TTL | DATA1 ,VAL
03-01/09:00:00 | 1440 | 18.5326 | 2097.8467 | 23.1225 | 9.6953 | 201.2092 | 46.818 | 1781.7523 | 12.6874 | 0 | 0 | 0
02-28/09:00:00 | 1440 | 19.8429 | 2053.6917 | 23.1864 | 9.6874 | 205.8938 | 47.8682 | 1821.7219 | 13.0294 | 0 | 0 | 0
02-27/09:00:00 | 1440 | 24.4998 | 2083.6465 | 23.0541 | 9.6854 | 227.4106 | 52.8472 | 2011.2053 | 12.6759 | 0 | 0 | 0
02-26/09:00:00 | 1440 | 45.142 | 1934.1841 | 23.0073 | 9.6358 | 301.8833 | 69.8132 | 2656.8821 | 13.0891 | 0 | 0 | 0
02-25/09:00:00 | 1440 | 41.2617 | 2012.5048 | 22.8842 | 9.6541 | 294.3519 | 68.199 | 2595.4473 | 12.9254 | 0 | 0 | 0
02-24/09:00:00 | 1440 | 43.883 | 1937.4672 | 22.8358 | 9.6416 | 297.9662 | 68.9477 | 2623.9438 | 13.0671 | 0 | 0 | 0
02-23/09:00:00 | 1440 | 45.9096 | 1915.7476 | 22.7821 | 9.6366 | 303.1993 | 70.1224 | 2668.6497 | 13.1027 | 0 | 0 | 0
02-22/09:00:00 | 1440 | 46.0699 | 1927.7507 | 22.7292 | 9.6387 | 304.609 | 70.4646 | 2681.6721 | 13.117 | 0 | 0 | 0
02-21/09:00:00 | 1440 | 36.4264 | 1990.7144 | 22.7785 | 9.6615 | 273.2391 | 63.3489 | 2410.8682 | 13.1206 | 0 | 0 | 0
02-20/09:00:00 | 1440 | 38.9502 | 1990.3885 | 22.784 | 9.6569 | 284.5598 | 65.9509 | 2509.8916 | 12.9942 | 0 | 0 | 0
02-19/09:00:00 | 1439.9667 | 39.119 | 2017.1204 | 22.8485 | 9.6571 | 286.8727 | 66.4861 | 2529.875 | 13.141 | 0 | 0 | 0
02-18/09:00:00 | 1440 | 40.061 | 2015.7046 | 22.8858 | 9.6478 | 290.4368 | 67.2497 | 2556.8999 | 13.0249 | 0 | 0 | 0
02-17/09:00:00 | 1440 | 41.0225 | 2045.9257 | 22.8496 | 9.6505 | 295.9891 | 68.5537 | 2606.4822 | 12.6391 | 0 | 0 | 0
02-16/09:00:00 | 1440 | 42.4349 | 1971.3837 | 22.9174 | 9.6382 | 295.718 | 68.4037 | 2600.7764 | 12.705 | 0 | 0 | 0
02-15/09:00:00 | 1440 | 40.1025 | 1977.6901 | 22.8511 | 9.6439 | 287.6985 | 66.5866 | 2531.6873 | 12.6851 | 0 | 0 | 0
02-14/09:00:00 | 1440 | 40.5626 | 1956.6199 | 22.8029 | 9.6415 | 288.0303 | 66.6485 | 2534.0435 | 13.0386 | 0 | 0 | 0
02-13/09:00:00 | 1440 | 40.0939 | 1954.6573 | 22.7371 | 9.643 | 285.9709 | 66.1827 | 2516.3337 | 13.1063 | 0 | 0 | 0
02-12/09:00:00 | 1439.9667 | 40.4924 | 1945.464 | 22.6343 | 9.6475 | 286.5834 | 66.3538 | 2523.2927 | 13.1079 | 0 | 0 | 0
02-11/09:00:00 | 1440 | 40.8433 | 1945.016 | 22.5294 | 9.6777 | 287.9998 | 66.8919 | 2546.6414 | 13.1122 | 0 | 0 | 0
02-10/09:00:00 | 1440 | 39.938 | 1962.0073 | 22.445 | 9.6828 | 286.0435 | 66.4722 | 2530.6626 | 13.1169 | 0 | 0 | 0
02-09/09:00:00 | 1441.4166 | 40.0576 | 1973.218 | 22.3591 | 9.6856 | 287.4773 | 66.8913 | 2546.6201 | 13.0059 | 0 | 0 | 0
02-08/09:00:00 | 1440 | 41.3106 | 1951.8861 | 22.3396 | 9.6811 | 289.9346 | 67.3637 | 2564.6047 | 13.0949 | 0 | 0 | 0
02-07/09:00:00 | 1440 | 43.9147 | 1937.9899 | 22.2942 | 9.6762 | 298.2235 | 69.2556 | 2636.6306 | 13.1179 | 0 | 0 | 0
02-06/09:00:00 | 1439.9667 | 44.2294 | 1949.9535 | 22.277 | 9.6776 | 300.3372 | 69.7548 | 2655.5115 | 13.1259 | 0 | 0 | 0
02-05/09:00:00 | 1440 | 40.5088 | 2000.3651 | 22.2845 | 9.6892 | 290.8611 | 67.6362 | 2573.4207 | 13.1445 | 0 | 0 | 0
02-04/09:00:00 | 1440 | 38.839 | 2025.7294 | 22.2438 | 9.6957 | 286.6832 | 66.7096 | 2538.1685 | 12.7219 | 0 | 0 | 0
02-03/09:00:00 | 1440 | 39.6765 | 1973.9531 | 22.282 | 9.6874 | 285.9543 | 66.4825 | 2529.5278 | 13.0277 | 0 | 0 | 0
02-02/09:00:00 | 1440 | 21.9827 | 1999.8718 | 22.3083 | 9.7195 | 207.3347 | 48.338 | 1839.1631 | 13.0299 | 0 | 0 | 0
02-01/09:00:00 | 1440 | 23.1273 | 2091.3064 | 22.1954 | 9.7288 | 223.8564 | 52.2657 | 1988.6057 | 12.6866 | 0 | 0 | 0
01-31/09:00:00 | 1440 | 24.7674 | 1994.6835 | 22.2116 | 9.7155 | 226.7933 | 52.8819 | 2012.052 | 13.0841 | 0 | 0 | 0
01-30/09:00:00 | 1440 | 25.6452 | 2004.9542 | 22.1725 | 9.7153 | 225.5872 | 52.5711 | 2000.2268 | 13.1253 | 0 | 0 | 0
01-29/09:00:00 | 1440 | 41.7482 | 1958.334 | 22.0511 | 9.6865 | 292.2435 | 67.9384 | 2584.9199 | 13.1034 | 0 | 0 | 0
01-28/09:00:00 | 1440 | 29.4716 | 2028.9951 | 22.0879 | 9.7137 | 249.5524 | 58.1777 | 2213.5442 | 13.1448 | 0 | 0 | 0
01-27/09:00:00 | 1440 | 37.7657 | 2029.9142 | 22.0779 | 9.7004 | 281.2418 | 65.4664 | 2490.8647 | 13.1523 | 0 | 0 | 0
01-26/09:00:00 | 1440 | 46.89 | 1967.7021 | 22.0822 | 9.6787 | 310.3653 | 72.0935 | 2743.0134 | 13.1004 | 0 | 0 | 0

## Cafinco 030113 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45954
Meter/Site ID: | CAFINCO 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Supercomp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Fpv² | V
29 | 01/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 897611 | 838725 | 22.9927 | 0 | 314.343 | 23.4 | 1.0392 | 5.71
28 | 28/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 891600 | 838460 | 22.7878 | 0 | 308.106 | 24.2 | 1.0385 | 5.74
27 | 27/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 886945 | 838249 | 22.1898 | 0 | 312.36 | 23.5 | 1.0377 | 5.74
26 | 26/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 881504 | 838007 | 21.5667 | 0 | 290.939 | 25.2 | 1.037 | 5.73
25 | 25/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 876093 | 837746 | 21.8337 | 0 | 302.413 | 24 | 1.037 | 5.74
24 | 24/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 871504 | 837534 | 22.1407 | 0 | 291.517 | 24.8 | 1.0375 | 5.77
23 | 23/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 865903 | 837265 | 21.3695 | 0 | 288.786 | 25.4 | 1.0361 | 5.76
22 | 22/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 861367 | 837047 | 22.4085 | 0 | 290.449 | 24.7 | 1.0381 | 5.74
21 | 21/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 856701 | 836819 | 21.4165 | 0 | 299.324 | 24.2 | 1.0364 | 5.74
20 | 20/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 851034 | 836555 | 22.4184 | 0 | 299.046 | 24 | 1.0383 | 5.74
19 | 19/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 845111 | 836279 | 21.8684 | 0 | 302.964 | 24.2 | 1.0372 | 5.72
18 | 18/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 838956 | 835995 | 22.1639 | 0 | 302.898 | 24 | 1.0377 | 5.73
17 | 17/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 834290 | 835781 | 22.1762 | 0 | 307.373 | 22.9 | 1.0378 | 5.72
16 | 16/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 828797 | 835534 | 21.8655 | 0 | 296.529 | 23.5 | 1.0372 | 5.74
15 | 15/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 824106 | 835314 | 21.0641 | 0 | 297.257 | 23.5 | 1.0356 | 5.75
14 | 14/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 818714 | 835062 | 22.1539 | 0 | 294.589 | 24.6 | 1.0375 | 5.76
13 | 13/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 813577 | 834819 | 22.5292 | 0 | 294.069 | 24.8 | 1.0382 | 5.77
12 | 12/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 808405 | 834572 | 21.9745 | 0 | 292.636 | 24.7 | 1.0373 | 5.77
11 | 11/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 802978 | 834312 | 21.8616 | 0 | 292.52 | 24.3 | 1.0372 | 5.75
10 | 10/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 797574 | 834054 | 21.8381 | 0 | 295.193 | 24.2 | 1.0373 | 5.74
9 | 09/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 792813 | 833830 | 21.9115 | 0 | 296.825 | 23.6 | 1.0376 | 5.74
8 | 08/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 787950 | 833601 | 21.981 | 0 | 293.734 | 24.1 | 1.0375 | 5.74
7 | 07/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 782601 | 833347 | 21.6875 | 0 | 291.809 | 24 | 1.0369 | 5.76
6 | 06/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 777729 | 833116 | 22.0555 | 0 | 293.541 | 23.6 | 1.0378 | 5.74
5 | 05/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 772147 | 832851 | 21.9919 | 0 | 300.544 | 23.4 | 1.0376 | 5.73
4 | 04/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 766056 | 832569 | 22.8596 | 0 | 304.212 | 22.6 | 1.0394 | 5.72
3 | 03/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 760284 | 832306 | 21.824 | 0 | 296.845 | 23.5 | 1.0373 | 5.74
2 | 02/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 753893 | 832006 | 21.8306 | 0 | 300.438 | 23.1 | 1.0373 | 5.73
1 | 01/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 748000 | 831734 | 23.8428 | 0 | 314.005 | 22.4 | 1.0409 | 5.71

## Catoex 030113 Diario MC A
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40503
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2013 | 3 | 1 | 209631 | 2096313 | 1651022 | 16510229 | 6 | 67 | 302.4296 | 23.97 | 562.86 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 28 | 197260 | 1972601 | 1650454 | 16504541 | 6 | 67 | 296.4013 | 23.94 | 569.76 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 27 | 184878 | 1848785 | 1649872 | 16498729 | 6 | 67 | 300.5593 | 24.04 | 568.97 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 26 | 172049 | 1720498 | 1649279 | 16492791 | 6 | 67 | 279.5024 | 24.17 | 567.09 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 25 | 159700 | 1597001 | 1648662 | 16486626 | 6 | 67 | 274.8407 | 24.07 | 555.42 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 24 | 148342 | 1483429 | 1648118 | 16481189 | 6 | 67 | 279.7107 | 24.01 | 513.83 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 23 | 136890 | 1368901 | 1647547 | 16475479 | 6 | 67 | 279.1779 | 23.69 | 504.62 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 22 | 128245 | 1282455 | 1647116 | 16471166 | 6 | 67 | 280.0762 | 23.78 | 485.86 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 21 | 118908 | 1189081 | 1646652 | 16466521 | 6 | 67 | 287.6177 | 23.39 | 445.12 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 20 | 109496 | 1094967 | 1646197 | 16461973 | 6 | 67 | 287.1636 | 23.66 | 534.22 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 19 | 97693 | 976938 | 1645625 | 16456254 | 6 | 67 | 291.6387 | 23.51 | 546.1 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 18 | 85569 | 855690 | 1645047 | 16450476 | 6 | 67 | 291.6074 | 24.06 | 529.67 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 17 | 73358 | 733585 | 1644464 | 16444644 | 6 | 67 | 296.0468 | 23.9 | 547.85 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 16 | 62199 | 621997 | 1643940 | 16439400 | 6 | 67 | 285.1832 | 23.98 | 534.57 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 15 | 50751 | 507516 | 1643380 | 16433806 | 6 | 67 | 286.4328 | 24.26 | 548.36 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 14 | 38493 | 384938 | 1642783 | 16427837 | 6 | 67 | 282.9114 | 24.18 | 475.61 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 13 | 29371 | 293712 | 1642333 | 16423339 | 6 | 67 | 281.5031 | 24.24 | 551.66 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 12 | 17518 | 175189 | 1641746 | 16417464 | 6 | 67 | 369.7284 | 23.14 | 552.24 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 11 | 4992 | 49922 | 1641124 | 16411246 | 6 | 67 | 281.1766 | 23.78 | 542.57 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 10 | 9992403 | 99924030 | 1640500 | 16405009 | 6 | 67 | 283.6201 | 23.54 | 562.69 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 9 | 9979715 | 99797159 | 1639878 | 16398785 | 6 | 67 | 286.2254 | 23.21 | 561.15 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 8 | 9967452 | 99674529 | 1639283 | 16392833 | 6 | 67 | 281.9788 | 23.27 | 536.35 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 7 | 9955167 | 99551673 | 1638677 | 16386776 | 6 | 67 | 280.3951 | 22.99 | 531.98 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 6 | 9943069 | 99430695 | 1638078 | 16380783 | 6 | 67 | 283.4495 | 23.06 | 535.54 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 5 | 9931725 | 99317250 | 1637522 | 16375224 | 6 | 67 | 288.665 | 22.86 | 566.73 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 4 | 9919246 | 99192469 | 1636922 | 16369229 | 6 | 67 | 292.899 | 22.98 | 567.12 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 3 | 9906423 | 99064232 | 1636315 | 16363157 | 6 | 67 | 285.7575 | 23.12 | 532.56 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 2 | 9895487 | 98954871 | 1635784 | 16357842 | 6 | 67 | 288.9586 | 22.88 | 512.13 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 1 | 9883972 | 98839721 | 1635231 | 16352315 | 6 | 67 | 299.7529 | 22.91 | 548.53 | 7

## Descamex I 030113 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45959
Meter/Site ID: | Descamex I 3M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
29 | 01/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 108645 | 594482 | 22.4584 | 0 | 299.449 | 20.5 | 297.9 | 535.8 | 1.0394 | 275.61 | 327.398 | 307.433 | 19.3 | 22.5 | 20.1 | 5.73
28 | 28/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 101545 | 594154 | 22.4525 | 0 | 293.418 | 21.9 | 302.1 | 615 | 1.0388 | 244.684 | 318.662 | 308.978 | 20.8 | 24.6 | 21.5 | 5.75
27 | 27/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 94331 | 593811 | 20.6919 | 0 | 298.599 | 21 | 294.1 | 486.4 | 1.0357 | 271.264 | 319.268 | 285.501 | 19.7 | 21.6 | 21.4 | 5.74
26 | 26/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 87296 | 593486 | 20.3687 | 0 | 277.362 | 23.5 | 279.4 | 528.5 | 1.0358 | 226.136 | 305.804 | 279.411 | 19.6 | 31.5 | 19.7 | 5.74
25 | 25/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 80638 | 593152 | 20.9634 | 0 | 289.973 | 22 | 268.8 | 590.6 | 1.036 | 261.718 | 314.142 | 289.787 | 20.6 | 23.9 | 22 | 5.76
24 | 24/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 74223 | 592844 | 22.3148 | 0 | 279.307 | 23.1 | 259.9 | 592.4 | 1.0387 | 237.986 | 307.939 | 306.907 | 21 | 26.9 | 21.3 | 5.78
23 | 23/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 68110 | 592537 | 19.6559 | 0 | 275.897 | 23.3 | 266.8 | 588.5 | 1.0338 | 230.271 | 309.61 | 272.087 | 20.8 | 29.7 | 21.8 | 5.76
22 | 22/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 61788 | 592217 | 22.0089 | 0 | 278.791 | 22.9 | 249.2 | 547.1 | 1.0379 | 222.148 | 312.801 | 303.719 | 20.3 | 29.2 | 22 | 5.77
21 | 21/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 55851 | 591919 | 20.8612 | 0 | 287.283 | 22.3 | 262.5 | 590.8 | 1.0361 | 255.308 | 313.606 | 287.637 | 19.3 | 26.6 | 21.3 | 5.74
20 | 20/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 49587 | 591616 | 21.8005 | 0 | 285.534 | 22.1 | 284.3 | 588 | 1.0378 | 233.628 | 309.01 | 299.93 | 19.9 | 26.2 | 21.1 | 5.74
19 | 19/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 42813 | 591286 | 20.9019 | 0 | 290.761 | 22 | 265 | 589.1 | 1.0362 | 246.502 | 313.3 | 287.946 | 20 | 26 | 21.1 | 5.74
18 | 18/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 36546 | 590987 | 21.5778 | 0 | 289.053 | 21.6 | 291.2 | 483.8 | 1.0373 | 261.328 | 304.319 | 297.316 | 20.3 | 24.7 | 21.4 | 5.74
17 | 17/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 29576 | 590652 | 21.605 | 0 | 293.634 | 20.2 | 286.7 | 560.4 | 1.0375 | 270.232 | 317.169 | 297.172 | 19 | 21 | 21 | 5.73
16 | 16/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 22723 | 590330 | 21.5043 | 0 | 282.425 | 21.5 | 295.7 | 594.5 | 1.0376 | 243.819 | 301.229 | 295.131 | 20.3 | 22.8 | 20.4 | 5.74
15 | 15/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 15652 | 589983 | 20.0348 | 0 | 283.818 | 21.6 | 290.1 | 547.7 | 1.0344 | 259.147 | 307.554 | 277.327 | 20.4 | 22.4 | 22 | 5.76
14 | 14/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 8716 | 589643 | 21.8231 | 0 | 282.493 | 22.8 | 268.9 | 486 | 1.0376 | 255.619 | 308.657 | 301.056 | 20.5 | 28.8 | 21.9 | 5.76
13 | 13/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 2303 | 589326 | 21.9554 | 0 | 282.063 | 23.4 | 269.2 | 439.2 | 1.0378 | 240.022 | 308.336 | 302.812 | 21 | 27.9 | 21.9 | 5.76
12 | 12/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 995871 | 589007 | 21.571 | 0 | 279.789 | 23.2 | 278 | 584.7 | 1.0371 | 233.025 | 308.792 | 297.779 | 20.9 | 27.6 | 21.9 | 5.77
11 | 11/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 989259 | 588674 | 21.2846 | 0 | 279.571 | 22.7 | 281.5 | 513.2 | 1.0367 | 240.718 | 313.262 | 293.614 | 20.8 | 30 | 21.6 | 5.76
10 | 10/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 982529 | 588338 | 20.7696 | 0 | 283.027 | 22.3 | 264.3 | 484.5 | 1.036 | 241.132 | 311.081 | 286.281 | 20.3 | 26.2 | 21.2 | 5.74
9 | 09/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 976217 | 588028 | 20.6846 | 0 | 284.42 | 21.9 | 258.2 | 587.5 | 1.036 | 238.796 | 316.073 | 284.639 | 19.6 | 26.6 | 20.7 | 5.74
8 | 08/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 970111 | 587728 | 20.9682 | 0 | 281.195 | 22.4 | 264.9 | 472 | 1.0365 | 234.412 | 305.758 | 288.494 | 20.2 | 29.4 | 20.8 | 5.76
7 | 07/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 963789 | 587416 | 20.9922 | 0 | 279.32 | 22 | 257.7 | 481.8 | 1.0364 | 242.529 | 298.038 | 289.213 | 20.2 | 27.1 | 21.1 | 5.77
6 | 06/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 957633 | 587110 | 21.5902 | 0 | 281.586 | 21.7 | 243.2 | 452.4 | 1.0376 | 248.583 | 307.69 | 296.535 | 19.2 | 25.1 | 20.6 | 5.75
5 | 05/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 951860 | 586824 | 21.1969 | 0 | 287.843 | 21.5 | 253.7 | 589.7 | 1.037 | 251.132 | 311.941 | 291.212 | 19.7 | 25.1 | 20.5 | 5.74
4 | 04/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 945838 | 586533 | 22.334 | 0 | 288.848 | 20.2 | 291.7 | 487.5 | 1.0392 | 267.505 | 306.156 | 305.872 | 18.7 | 22.3 | 20.2 | 5.74
3 | 03/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 938857 | 586199 | 20.7131 | 0 | 281.656 | 21.3 | 286.9 | 577.3 | 1.036 | 247.51 | 309.972 | 284.995 | 19.5 | 24.2 | 20.7 | 5.76
2 | 02/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 932007 | 585861 | 21.1139 | 0 | 284.791 | 20.9 | 293.7 | 610.3 | 1.0369 | 246.586 | 320.632 | 290.043 | 19.5 | 24.2 | 20.4 | 5.75
1 | 01/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 924995 | 585519 | 23.0574 | 0 | 304.457 | 19.5 | 200.9 | 605.7 | 1.0405 | 272.652 | 322.138 | 315.303 | 16.1 | 20.3 | 20.1 | 5.74

## Descamex II 030113 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 06/08/39738
Meter/Site ID: | 0
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv²
29 | 01/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 31708 | 588543 | 23.1695 | 7 | 300.644 | 22.8 | 257.3 | 325.3 | 1.0403
28 | 28/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 25533 | 588271 | 22.7979 | 7 | 294.411 | 25.4 | 252.1 | 324.5 | 1.0386
27 | 27/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 19486 | 587998 | 22.1334 | 7 | 298.658 | 23.4 | 254.9 | 325.6 | 1.0374
26 | 26/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 13370 | 587726 | 21.6638 | 7 | 277.275 | 26.5 | 248.7 | 322.9 | 1.0375
25 | 25/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 7402 | 587437 | 21.7524 | 7 | 288.784 | 25.1 | 248.6 | 319.4 | 1.0365
24 | 24/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 1438 | 587161 | 22.0836 | 7 | 277.816 | 25.9 | 259.6 | 319.3 | 1.0373
23 | 23/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 995208 | 586860 | 21.2765 | 7 | 275.055 | 26.4 | 259.1 | 321.7 | 1.0357
22 | 22/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 988992 | 586556 | 22.2769 | 7 | 276.738 | 26.4 | 247.2 | 321.5 | 1.0374
21 | 21/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 983060 | 586271 | 21.3089 | 7 | 285.612 | 25.4 | 263.7 | 323 | 1.0359
20 | 20/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 976733 | 585974 | 22.3209 | 7 | 285.31 | 24.4 | 255.1 | 323 | 1.0378
19 | 19/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 970619 | 585689 | 21.813 | 7 | 289.273 | 25.2 | 225.9 | 323.2 | 1.0369
18 | 18/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 965213 | 585440 | 22.0906 | 7 | 289.094 | 24.2 | 246.2 | 323.1 | 1.0375
17 | 17/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 959306 | 585168 | 22.2311 | 7 | 293.506 | 22.2 | 248.1 | 327.3 | 1.0382
16 | 16/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 953353 | 584900 | 21.8651 | 7 | 282.768 | 23.6 | 230.6 | 324.4 | 1.0373
15 | 15/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 947819 | 584640 | 20.9902 | 7 | 283.557 | 23.8 | 224.1 | 322.5 | 1.0352
14 | 14/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 942444 | 584388 | 22.1042 | 7 | 280.882 | 25.6 | 215.7 | 319.4 | 1.0373
13 | 13/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 937275 | 584144 | 22.5035 | 7 | 280.37 | 26.4 | 215 | 322.1 | 1.0381
12 | 12/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 932124 | 583897 | 21.8868 | 7 | 278.94 | 26.4 | 214.3 | 315.7 | 1.0368
11 | 11/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 926983 | 583650 | 21.7888 | 7 | 278.834 | 25.7 | 224.1 | 317.6 | 1.0368
10 | 10/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 921605 | 583392 | 21.8195 | 7 | 281.458 | 25.3 | 199.6 | 323.9 | 1.0372
9 | 09/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 916819 | 583165 | 21.8376 | 7 | 283.1 | 24.4 | 209.7 | 319.3 | 1.0372
8 | 08/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 911782 | 582928 | 21.9673 | 7 | 280.02 | 25.6 | 183.8 | 322.2 | 1.0373
7 | 07/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 907376 | 582720 | 21.6448 | 7 | 278.09 | 25.1 | 187.7 | 310 | 1.0368
6 | 06/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 902869 | 582503 | 22.039 | 7 | 279.821 | 24.6 | 199.2 | 323.1 | 1.0376
5 | 05/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 898091 | 582276 | 21.9419 | 7 | 286.888 | 24.4 | 216.3 | 321.2 | 1.0373
4 | 04/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 892902 | 582036 | 22.8451 | 7 | 290.475 | 22.3 | 210.5 | 328 | 1.0393
3 | 03/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 887855 | 581806 | 21.7684 | 7 | 283.113 | 23.9 | 192.9 | 328.9 | 1.037
2 | 02/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 883232 | 581589 | 21.7807 | 7 | 286.698 | 22.9 | 184.1 | 328 | 1.0371
1 | 01/02/2013 | 9:00:00 a.m. | 878836 | 581386 | 23.7962 | 7 | 300.194 | 21.6 | 183.9 | 328.6 | 1.0408