## Cordogas 040113 Diario ROC A
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 Remote Oprtns Cntrlr
Time Downloaded 04-01-13, 09:58:32 Operator CFH
Base Time | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | Soft Pt 1 | Battery | 30109-01
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,ACC | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | FLOACC,ACC | INTFLG,AVG | EU ,AVG | SPGR ,AVG
04-01/09:00:00 | 1440 | 9.4732 | 4666.2832 | 22.0665 | 14.3403 | 211.6453 | 72.8437 | 2773.0146 | 85401.3516 | 0 | 13.4593 | 0.569
03-31/09:00:00 | 1440 | 10.5562 | 4708.1382 | 21.9669 | 14.3478 | 224.8775 | 77.434 | 2947.7559 | 85326.3359 | 0 | 13.4823 | 0.569
03-30/09:00:00 | 1440 | 10.5656 | 4537.6411 | 21.7087 | 14.3333 | 221.0178 | 76.0318 | 2894.3789 | 85247.875 | 0 | 13.4978 | 0.569
03-29/09:00:00 | 1440 | 11.9849 | 4490.6479 | 21.6523 | 14.3269 | 233.1871 | 80.1777 | 3052.2058 | 85171.8438 | 0 | 13.4479 | 0.569
03-28/09:00:00 | 1440 | 20.1408 | 4436.8882 | 21.4487 | 14.3159 | 301.1256 | 103.4595 | 3938.4944 | 85078.4844 | 0 | 13.3192 | 0.569
03-27/09:00:00 | 1440 | 23.5478 | 4391.1641 | 21.1562 | 14.3145 | 324.6405 | 111.5298 | 4245.7148 | 84971.6406 | 0 | 13.0373 | 0.569
03-26/09:00:00 | 1440 | 24.1311 | 4444.0669 | 21.1937 | 14.3201 | 330.7221 | 113.66 | 4326.8286 | 84857.7656 | 0 | 13.018 | 0.569
03-25/09:00:00 | 1440 | 14.8682 | 4481.6123 | 22.0166 | 14.3104 | 260.5609 | 89.4896 | 3407.0481 | 84757.8438 | 0 | 13.4257 | 0.569
03-24/09:00:00 | 1440 | 13.2964 | 4455.8027 | 22.2394 | 14.3025 | 243.5432 | 83.604 | 3182.9731 | 84670.0781 | 0 | 13.3889 | 0.569
03-23/09:00:00 | 1440 | 13.4104 | 4552.6216 | 21.754 | 14.3284 | 249.3873 | 85.7711 | 3265.4773 | 84586.7109 | 0 | 13.4042 | 0.569
03-22/09:00:00 | 1440 | 17.9221 | 4532.0029 | 21.3522 | 14.3349 | 287.4211 | 98.8818 | 3764.6279 | 84493.125 | 0 | 13.1517 | 0.569
03-21/09:00:00 | 1440 | 15.9126 | 4483.2197 | 21.8491 | 14.3146 | 269.6077 | 92.6263 | 3526.4668 | 84396.6484 | 0 | 13.4284 | 0.569
03-20/09:00:00 | 1440 | 16.631 | 4480.3872 | 21.7655 | 14.316 | 275.4092 | 94.621 | 3602.3745 | 84301.1016 | 0 | 13.4432 | 0.569
03-19/09:00:00 | 1440 | 16.2939 | 4583.77 | 21.8115 | 14.328 | 275.9322 | 94.8875 | 3611.6084 | 84209.2422 | 0 | 13.4609 | 0.569
03-18/09:00:00 | 1440 | 17.7602 | 4509.6558 | 21.6035 | 14.3231 | 285.6429 | 98.1897 | 3737.2947 | 84113.125 | 0 | 13.4038 | 0.569
03-17/09:00:00 | 1440 | 18.1319 | 4438.1567 | 21.261 | 14.3236 | 286.05 | 98.3341 | 3742.7935 | 84013.7422 | 0 | 13.4547 | 0.569
03-16/09:00:00 | 1440 | 18.6892 | 4454.3394 | 21.0063 | 14.3335 | 291.0687 | 100.1286 | 3811.0947 | 83914.6719 | 0 | 13.0489 | 0.569
03-15/09:00:00 | 1440 | 19.0215 | 4457.3813 | 21.0317 | 14.3325 | 294.014 | 101.1357 | 3849.4272 | 83814.4609 | 0 | 12.9912 | 0.569
03-14/09:00:00 | 1278 | 18.08 | 4570.6108 | 21.1123 | 14.3471 | 290.1911 | 88.4606 | 3366.9873 | 74117.125 | 0 | 12.5074 | 0.569
03-13/09:00:00 | 1440 | 17.2504 | 4641.1572 | 21.0218 | 14.36 | 285.7402 | 98.481 | 3748.3831 | 83624.8906 | 0 | 13.0419 | 0.569
03-12/09:00:00 | 1440 | 15.741 | 4809.0757 | 21.1083 | 14.3825 | 277.3844 | 95.7456 | 3644.3203 | 83523.0703 | 0 | 12.9365 | 0.56896
03-11/09:00:00 | 1440 | 14.928 | 4749.7769 | 21.8752 | 14.3623 | 268.7186 | 92.623 | 3526.6208 | 83433.7656 | 0 | 13.4272 | 0.568
03-10/09:00:00 | 1440 | 16.9406 | 4546.9404 | 21.5726 | 14.342 | 280.3128 | 96.4849 | 3673.6633 | 83338.0312 | 0 | 13.4694 | 0.568
03-09/09:00:00 | 1440 | 16.8111 | 4565.6108 | 21.484 | 14.347 | 279.7563 | 96.3303 | 3667.7773 | 83239.9922 | 0 | 13.4482 | 0.568
03-08/09:00:00 | 1440 | 16.7261 | 4608.9536 | 21.4194 | 14.3554 | 280.1886 | 96.5344 | 3675.5471 | 83142.8359 | 0 | 13.4774 | 0.568
03-07/09:00:00 | 1440 | 16.7002 | 4672.1602 | 21.3815 | 14.3653 | 281.6571 | 97.1083 | 3697.3994 | 83044.6016 | 0 | 13.4382 | 0.568
03-06/09:00:00 | 1440 | 16.1363 | 4681.7314 | 21.5008 | 14.3633 | 277.3902 | 95.624 | 3640.8835 | 82946.6641 | 0 | 13.4449 | 0.568
03-05/09:00:00 | 1440 | 14.28 | 4777.1899 | 21.3478 | 14.3839 | 261.9907 | 90.4334 | 3443.1963 | 82848.2578 | 0 | 13.4844 | 0.56816
03-04/09:00:00 | 1440 | 10.5531 | 4677.2134 | 21.3595 | 14.3295 | 224.0231 | 77.0422 | 2931.9934 | 82769.1719 | 0 | 13.5029 | 0.572
03-03/09:00:00 | 1440 | 11.1527 | 4481.9375 | 21.1448 | 14.3091 | 225.3441 | 77.3805 | 2944.8708 | 82693.9922 | 0 | 13.4372 | 0.572
03-02/09:00:00 | 1440 | 11.7765 | 4428.4585 | 20.9308 | 14.3067 | 230.4572 | 79.1315 | 3011.5081 | 82615.5469 | 0 | 12.9362 | 0.572
03-01/09:00:00 | 1440 | 11.0415 | 4532.3462 | 21.2552 | 14.3121 | 225.8618 | 77.5796 | 2952.446 | 82538.0781 | 0 | 13.0291 | 0.572
02-28/09:00:00 | 1440 | 11.129 | 4492.7251 | 21.5481 | 14.2964 | 225.7096 | 77.4457 | 2947.3501 | 82459.7422 | 0 | 13.3402 | 0.572
02-27/09:00:00 | 1440 | 12.7867 | 4580.6665 | 21.2323 | 14.3168 | 243.156 | 83.5477 | 3179.575 | 82381.3203 | 0 | 12.9838 | 0.572
02-26/09:00:00 | 1440 | 17.8269 | 4631.519 | 21.8315 | 14.2979 | 290.0421 | 99.5289 | 3787.771 | 82288.0078 | 0 | 13.4241 | 0.572

## Patrona 040113 Diario ROC A
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 INDUSTRIAL PATRONA
Time Downloaded 04-01-13, 11:26:25 Operator LOI
Base Time | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | Battery | Soft Pt 2 | Soft Pt 1 | Soft Pt 2
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG | DATA1 ,AVG | DATA2 ,TTL | DATA1 ,VAL
04-01/09:00:00 | 1440 | 21.6516 | 1954.459 | 23.0592 | 9.7012 | 209.8944 | 48.8698 | 1860.3774 | 13.0555 | 0 | 0 | 0
03-31/09:00:00 | 1440 | 21.7078 | 2025.9836 | 23.0721 | 9.708 | 212.5876 | 49.5251 | 1885.3223 | 13.0229 | 0 | 0 | 0
03-30/09:00:00 | 1440 | 21.279 | 2020.1249 | 23.0856 | 9.7082 | 211.5273 | 49.2853 | 1876.1921 | 12.9434 | 0 | 0 | 0
03-29/09:00:00 | 1440 | 23.5851 | 2082.5835 | 23.1182 | 9.7101 | 222.2451 | 51.7764 | 1971.0238 | 12.9108 | 0 | 0 | 0
03-28/09:00:00 | 1440 | 46.6914 | 1951.6968 | 23.0202 | 9.6601 | 306.0569 | 70.9398 | 2700.5361 | 12.7938 | 0 | 0 | 0
03-27/09:00:00 | 1440 | 51.0821 | 1966.2126 | 22.9339 | 9.6565 | 323.7142 | 75.0192 | 2855.8293 | 12.7005 | 0 | 0 | 0
03-26/09:00:00 | 1439.9667 | 49.6896 | 1977.8605 | 22.8537 | 9.6617 | 320.303 | 74.2681 | 2827.2705 | 12.6921 | 0 | 0 | 0
03-25/09:00:00 | 1440 | 25.7657 | 1915.1705 | 22.9685 | 9.6915 | 226.7644 | 52.7445 | 2008.0883 | 13.0541 | 0 | 0 | 0
03-24/09:00:00 | 1437.95 | 23.1236 | 1919.3855 | 22.9975 | 9.6973 | 213.3169 | 49.57 | 1887.2305 | 13.073 | 0 | 0 | 0
03-23/09:00:00 | 1440 | 24.4055 | 1973.4458 | 22.7916 | 9.7035 | 223.6841 | 52.0899 | 1983.1649 | 13.0629 | 0 | 0 | 0
03-22/09:00:00 | 1440.0167 | 41.2513 | 1999.6239 | 22.5295 | 9.6837 | 293.3285 | 68.171 | 2595.407 | 12.7723 | 0 | 0 | 0
03-21/09:00:00 | 1440 | 41.1888 | 1931.5345 | 22.4801 | 9.6765 | 288.2946 | 66.9515 | 2548.9771 | 13.0696 | 0 | 0 | 0
03-20/09:00:00 | 1440 | 40.8828 | 1935.6117 | 22.4558 | 9.6775 | 286.9641 | 66.6487 | 2537.4507 | 13.0957 | 0 | 0 | 0
03-19/09:00:00 | 1440 | 39.9275 | 1943.8038 | 22.4807 | 9.6799 | 284.3553 | 66.06 | 2515.0359 | 13.1081 | 0 | 0 | 0
03-18/09:00:00 | 1440 | 42.5634 | 1938.6279 | 22.5127 | 9.6743 | 293.0914 | 68.0489 | 2590.7578 | 13.0937 | 0 | 0 | 0
03-17/09:00:00 | 1440 | 45.3505 | 1911.7963 | 22.5403 | 9.666 | 300.3901 | 69.6801 | 2652.8606 | 12.9881 | 0 | 0 | 0
03-16/09:00:00 | 1439.9667 | 44.0864 | 1974.1477 | 22.6113 | 9.6747 | 300.4866 | 69.7613 | 2655.8562 | 12.6608 | 0 | 0 | 0
03-15/09:00:00 | 1440 | 45.9625 | 1987.6074 | 22.6975 | 9.6714 | 308.5994 | 71.6269 | 2726.2612 | 12.664 | 0 | 0 | 0
03-14/09:00:00 | 1440 | 44.9058 | 1958.338 | 22.7436 | 9.6688 | 303.2763 | 70.3751 | 2678.6179 | 12.8571 | 0 | 0 | 0
03-13/09:00:00 | 1440 | 44.2472 | 1976.2334 | 22.7336 | 9.6723 | 302.3865 | 70.1934 | 2671.7004 | 12.7124 | 0 | 0 | 0
03-12/09:00:00 | 1439.9667 | 41.2809 | 2023.4924 | 22.6496 | 9.6852 | 294.6426 | 68.4815 | 2606.6653 | 12.6496 | 0 | 0 | 0
03-11/09:00:00 | 1440 | 40.8771 | 1974.3021 | 22.6795 | 9.6864 | 290.1169 | 67.444 | 2567.9316 | 13.053 | 0 | 0 | 0
03-10/09:00:00 | 1440 | 41.6875 | 1943.7333 | 22.5851 | 9.6831 | 290.7596 | 67.5704 | 2572.7424 | 13.0901 | 0 | 0 | 0
03-09/09:00:00 | 1440.25 | 41.7983 | 1943.9067 | 22.5367 | 9.684 | 291.2137 | 67.6928 | 2577.4043 | 13.0806 | 0 | 0 | 0
03-08/09:00:00 | 1440 | 40.4481 | 1971.9734 | 22.5281 | 9.6897 | 288.5716 | 67.1082 | 2555.1431 | 13.1008 | 0 | 0 | 0
03-07/09:00:00 | 1440 | 40.3804 | 1985.1252 | 22.5515 | 9.6911 | 289.2479 | 67.2749 | 2561.4929 | 12.9953 | 0 | 0 | 0
03-06/09:00:00 | 1440 | 41.3283 | 1932.3862 | 22.657 | 9.6812 | 288.9137 | 67.1292 | 2555.9446 | 13.1129 | 0 | 0 | 0
03-05/09:00:00 | 1441.1834 | 34.496 | 1986.9128 | 22.7575 | 9.6936 | 265.8354 | 61.8939 | 2356.5093 | 13.1258 | 0 | 0 | 0
03-04/09:00:00 | 1440.0167 | 20.2769 | 2049.7322 | 22.8978 | 9.6915 | 207.9333 | 48.3647 | 1840.6162 | 13.1403 | 0 | 0 | 0
03-03/09:00:00 | 1440 | 19.6284 | 2093.8521 | 22.9616 | 9.696 | 206.0845 | 47.9521 | 1824.9143 | 12.9837 | 0 | 0 | 0
03-02/09:00:00 | 1440 | 21.4278 | 2088.7336 | 22.9754 | 9.6923 | 215.701 | 50.1739 | 1909.4667 | 12.6338 | 0 | 0 | 0
03-01/09:00:00 | 1440 | 18.5326 | 2097.8467 | 23.1225 | 9.6953 | 201.2092 | 46.818 | 1781.7523 | 12.6874 | 0 | 0 | 0
02-28/09:00:00 | 1440 | 19.8429 | 2053.6917 | 23.1864 | 9.6874 | 205.8938 | 47.8682 | 1821.7219 | 13.0294 | 0 | 0 | 0
02-27/09:00:00 | 1440 | 24.4998 | 2083.6465 | 23.0541 | 9.6854 | 227.4106 | 52.8472 | 2011.2053 | 12.6759 | 0 | 0 | 0
02-26/09:00:00 | 1440 | 45.142 | 1934.1841 | 23.0073 | 9.6358 | 301.8833 | 69.8132 | 2656.8821 | 13.0891 | 0 | 0 | 0

## Cafinco 040113 Diario ROC A
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45954
Meter/Site ID: | CAFINCO 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 24
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Supercomp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Fpv² | V
32 | 01/04/2013 | 9:00:00 a.m. | 54177 | 846075 | 21.2648 | 0 | 294.149 | 25.1 | 1.0359 | 5.76
31 | 31/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 49638 | 845859 | 22.8515 | 0 | 304.3 | 24.8 | 1.0388 | 5.74
30 | 30/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 44992 | 845648 | 22.2898 | 0 | 303.628 | 23.8 | 1.0383 | 5.73
29 | 29/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 42092 | 845515 | 21.8143 | 0 | 312.496 | 24.2 | 1.037 | 5.75
28 | 28/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 36822 | 845279 | 21.0809 | 0 | 293.348 | 24 | 1.0356 | 5.74
27 | 27/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 31175 | 845011 | 20.3585 | 0 | 295.03 | 22.9 | 1.0344 | 5.73
26 | 26/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 26368 | 844784 | 22.35 | 0 | 296.425 | 23.1 | 1.0384 | 5.74
25 | 25/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 20707 | 844519 | 20.6062 | 0 | 287.162 | 25.1 | 1.0351 | 5.74
24 | 24/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 15152 | 844248 | 20.7888 | 0 | 288.033 | 25.8 | 1.0348 | 5.8
23 | 23/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 10177 | 844003 | 20.9369 | 0 | 295.904 | 24.8 | 1.0351 | 5.8
22 | 22/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 5140 | 843766 | 22.2208 | 0 | 300.216 | 23.7 | 1.0377 | 5.76
21 | 21/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 999618 | 843509 | 21.63 | 0 | 290.92 | 24.7 | 1.0367 | 5.76
20 | 20/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 994212 | 843250 | 22.2751 | 0 | 291.339 | 24.8 | 1.0377 | 5.79
19 | 19/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 988670 | 842982 | 22.0744 | 0 | 292.493 | 25 | 1.0374 | 5.77
18 | 18/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 983972 | 842758 | 21.2656 | 0 | 291.552 | 24.4 | 1.036 | 5.77
17 | 17/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 978244 | 842483 | 20.0709 | 0 | 287.753 | 23.6 | 1.0341 | 5.74
16 | 16/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 972663 | 842213 | 22.5278 | 0 | 296.786 | 23 | 1.0385 | 5.72
15 | 15/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 966911 | 841944 | 22.1565 | 0 | 298.963 | 23 | 1.038 | 5.73
14 | 14/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 962357 | 841732 | 21.285 | 0 | 294.63 | 23.3 | 1.0362 | 5.71
13 | 13/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 956808 | 841470 | 21.4115 | 0 | 297.367 | 22.6 | 1.0364 | 5.72
12 | 12/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 953119 | 841298 | 21.2185 | 0 | 304.217 | 22.1 | 1.0361 | 5.72
11 | 11/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 950012 | 841157 | 21.8799 | 0 | 297.186 | 24.9 | 1.0374 | 5.77
10 | 10/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 946848 | 841005 | 22.4763 | 0 | 292.431 | 24.5 | 1.0385 | 5.75
9 | 09/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 942087 | 840776 | 21.638 | 0 | 292.495 | 24.3 | 1.0368 | 5.76
8 | 08/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 936492 | 840509 | 22.089 | 0 | 296.492 | 24 | 1.0377 | 5.74
7 | 07/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 930537 | 840228 | 22.2643 | 0 | 298.444 | 23.7 | 1.038 | 5.72
6 | 06/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 925080 | 839974 | 21.3481 | 0 | 290.916 | 24.4 | 1.0363 | 5.73
5 | 05/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 920367 | 839748 | 22.0051 | 0 | 298.598 | 23.7 | 1.0377 | 5.72
4 | 04/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 915001 | 839498 | 23.5948 | 0 | 307.718 | 23.5 | 1.041 | 5.69
3 | 03/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 909617 | 839255 | 23.2507 | 0 | 314.083 | 23.2 | 1.0401 | 5.69
2 | 02/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 903849 | 839001 | 22.2941 | 0 | 313.26 | 22.9 | 1.038 | 5.71
1 | 01/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 897611 | 838725 | 22.9927 | 0 | 314.343 | 23.4 | 1.0392 | 5.71

## Catoex 030813 Diario MC A
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40503
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2013 | 3 | 8 | 288067 | 2880674 | 1654786 | 16547866 | 6 | 67 | 228.0281 | 24.52 | 534.75 | 7
9:00 | 2013 | 3 | 7 | 276470 | 2764700 | 1654220 | 16542203 | 6 | 67 | 286.9102 | 23.1 | 531.14 | 7
9:00 | 2013 | 3 | 6 | 264592 | 2645924 | 1653645 | 16536455 | 6 | 67 | 279.7011 | 23.44 | 531.77 | 7
9:00 | 2013 | 3 | 5 | 252769 | 2527693 | 1653042 | 16530420 | 6 | 67 | 287.319 | 23.16 | 538.82 | 7
9:00 | 2013 | 3 | 4 | 241867 | 2418672 | 1652515 | 16525151 | 6 | 67 | 296.7813 | 23.38 | 526.09 | 7
9:00 | 2013 | 3 | 3 | 231172 | 2311729 | 1652014 | 16520149 | 6 | 67 | 301.0391 | 23.45 | 520.15 | 7
9:00 | 2013 | 3 | 2 | 220021 | 2200214 | 1651500 | 16515008 | 6 | 67 | 301.4483 | 23.2 | 517.34 | 7
9:00 | 2013 | 3 | 1 | 209631 | 2096313 | 1651022 | 16510229 | 6 | 67 | 302.4296 | 23.97 | 562.86 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 28 | 197260 | 1972601 | 1650454 | 16504541 | 6 | 67 | 296.4013 | 23.94 | 569.76 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 27 | 184878 | 1848785 | 1649872 | 16498729 | 6 | 67 | 300.5593 | 24.04 | 568.97 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 26 | 172049 | 1720498 | 1649279 | 16492791 | 6 | 67 | 279.5024 | 24.17 | 567.09 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 25 | 159700 | 1597001 | 1648662 | 16486626 | 6 | 67 | 274.8407 | 24.07 | 555.42 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 24 | 148342 | 1483429 | 1648118 | 16481189 | 6 | 67 | 279.7107 | 24.01 | 513.83 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 23 | 136890 | 1368901 | 1647547 | 16475479 | 6 | 67 | 279.1779 | 23.69 | 504.62 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 22 | 128245 | 1282455 | 1647116 | 16471166 | 6 | 67 | 280.0762 | 23.78 | 485.86 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 21 | 118908 | 1189081 | 1646652 | 16466521 | 6 | 67 | 287.6177 | 23.39 | 445.12 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 20 | 109496 | 1094967 | 1646197 | 16461973 | 6 | 67 | 287.1636 | 23.66 | 534.22 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 19 | 97693 | 976938 | 1645625 | 16456254 | 6 | 67 | 291.6387 | 23.51 | 546.1 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 18 | 85569 | 855690 | 1645047 | 16450476 | 6 | 67 | 291.6074 | 24.06 | 529.67 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 17 | 73358 | 733585 | 1644464 | 16444644 | 6 | 67 | 296.0468 | 23.9 | 547.85 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 16 | 62199 | 621997 | 1643940 | 16439400 | 6 | 67 | 285.1832 | 23.98 | 534.57 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 15 | 50751 | 507516 | 1643380 | 16433806 | 6 | 67 | 286.4328 | 24.26 | 548.36 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 14 | 38493 | 384938 | 1642783 | 16427837 | 6 | 67 | 282.9114 | 24.18 | 475.61 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 13 | 29371 | 293712 | 1642333 | 16423339 | 6 | 67 | 281.5031 | 24.24 | 551.66 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 12 | 17518 | 175189 | 1641746 | 16417464 | 6 | 67 | 369.7284 | 23.14 | 552.24 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 11 | 4992 | 49922 | 1641124 | 16411246 | 6 | 67 | 281.1766 | 23.78 | 542.57 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 10 | 9992403 | 99924030 | 1640500 | 16405009 | 6 | 67 | 283.6201 | 23.54 | 562.69 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 9 | 9979715 | 99797159 | 1639878 | 16398785 | 6 | 67 | 286.2254 | 23.21 | 561.15 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 8 | 9967452 | 99674529 | 1639283 | 16392833 | 6 | 67 | 281.9788 | 23.27 | 536.35 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 7 | 9955167 | 99551673 | 1638677 | 16386776 | 6 | 67 | 280.3951 | 22.99 | 531.98 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 6 | 9943069 | 99430695 | 1638078 | 16380783 | 6 | 67 | 283.4495 | 23.06 | 535.54 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 5 | 9931725 | 99317250 | 1637522 | 16375224 | 6 | 67 | 288.665 | 22.86 | 566.73 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 4 | 9919246 | 99192469 | 1636922 | 16369229 | 6 | 67 | 292.899 | 22.98 | 567.12 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 3 | 9906423 | 99064232 | 1636315 | 16363157 | 6 | 67 | 285.7575 | 23.12 | 532.56 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 2 | 9895487 | 98954871 | 1635784 | 16357842 | 6 | 67 | 288.9586 | 22.88 | 512.13 | 7
9:00 | 2013 | 2 | 1 | 9883972 | 98839721 | 1635231 | 16352315 | 6 | 67 | 299.7529 | 22.91 | 548.53 | 7

## Descamex I 040113 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45959
Meter/Site ID: | Descamex I 3M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 24
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
32 | 01/04/2013 | 9:00:00 a.m. | 317975 | 604813 | 20.0826 | 0 | 278.053 | 23.3 | 271.7 | 597.5 | 1.0342 | 229.682 | 310.471 | 278.859 | 20.7 | 27.7 | 22.8 | 5.79
31 | 31/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 311502 | 604486 | 21.6066 | 0 | 288.179 | 22.9 | 278.2 | 612.6 | 1.0371 | 245.578 | 324.433 | 298.662 | 20.5 | 26.7 | 22.3 | 5.77
30 | 30/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 304872 | 604164 | 20.7684 | 0 | 287.316 | 22.2 | 281.9 | 480 | 1.0356 | 237.646 | 311.349 | 287.327 | 20.5 | 24.9 | 22.2 | 5.76
29 | 29/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 298128 | 603838 | 20.4123 | 0 | 298.152 | 22.4 | 262.2 | 605.8 | 1.0351 | 260.66 | 329.294 | 282.234 | 20.7 | 25.3 | 21.8 | 5.76
28 | 28/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 291907 | 603546 | 20.4197 | 0 | 276.695 | 21.9 | 285.8 | 600.5 | 1.0351 | 221.962 | 318.449 | 282.376 | 20 | 23.8 | 21.9 | 5.75
27 | 27/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 285082 | 603202 | 19.1891 | 0 | 278.568 | 20.9 | 301.3 | 524.5 | 1.0329 | 249.714 | 316.81 | 265.797 | 19.7 | 21.7 | 21.7 | 5.74
26 | 26/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 277875 | 602841 | 21.1637 | 0 | 280.398 | 20.6 | 298.5 | 494.7 | 1.0368 | 253.462 | 302.434 | 290.965 | 19.2 | 21.3 | 20.7 | 5.74
25 | 25/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 270736 | 602488 | 19.9575 | 0 | 271.625 | 23.7 | 290 | 594.9 | 1.0348 | 226.618 | 301.869 | 274.712 | 20.3 | 29.2 | 20.4 | 5.76
24 | 24/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 263800 | 602130 | 19.5707 | 0 | 274.38 | 24.7 | 274 | 466.5 | 1.0328 | 212.683 | 307.979 | 273.622 | 21.9 | 30.9 | 24.5 | 5.82
23 | 23/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 257252 | 601792 | 19.6609 | 0 | 283.675 | 23.5 | 259.5 | 558.2 | 1.0331 | 244.708 | 310.356 | 274.404 | 21.5 | 27.6 | 24 | 5.82
22 | 22/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 251074 | 601489 | 20.9862 | 0 | 286.385 | 21.9 | 286.8 | 458 | 1.0361 | 254.652 | 311.333 | 290.044 | 20.7 | 23.5 | 22 | 5.77
21 | 21/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 244207 | 601155 | 20.5783 | 0 | 279.106 | 23.4 | 247.1 | 578 | 1.0355 | 219.312 | 302.409 | 284.196 | 21 | 30.8 | 21.6 | 5.78
20 | 20/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 238364 | 600863 | 21.8349 | 0 | 278.736 | 23.5 | 258.9 | 593.5 | 1.0373 | 219.576 | 308.325 | 302.138 | 20.9 | 28.5 | 22.7 | 5.8
19 | 19/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 232230 | 600553 | 21.3946 | 0 | 278.492 | 23.2 | 280.6 | 469.1 | 1.0367 | 229.636 | 310.236 | 295.863 | 20.7 | 28.5 | 22.3 | 5.8
18 | 18/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 225513 | 600216 | 20.525 | 0 | 276.625 | 22.4 | 289.5 | 578.3 | 1.0352 | 215.802 | 315 | 284.032 | 20.7 | 27.3 | 22.1 | 5.78
17 | 17/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 218621 | 599866 | 19.5371 | 0 | 273.791 | 21.4 | 275.8 | 600.9 | 1.0338 | 245.802 | 314.955 | 269.653 | 19.6 | 24.9 | 20.9 | 5.74
16 | 16/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 212028 | 599531 | 21.7282 | 0 | 281.671 | 20.4 | 297.6 | 496.9 | 1.0379 | 244.136 | 315.527 | 298.408 | 19.4 | 22.1 | 20.6 | 5.73
15 | 15/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 204906 | 599181 | 21.2439 | 0 | 284.737 | 20.8 | 290.4 | 609.9 | 1.0375 | 253.775 | 312.6 | 290.633 | 19.4 | 21.8 | 19.4 | 5.73
14 | 14/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 197960 | 598843 | 20.2824 | 0 | 279.696 | 20.8 | 299.1 | 609.3 | 1.0352 | 249.305 | 303.459 | 279.392 | 18.7 | 24.6 | 20.8 | 5.73
13 | 13/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 190801 | 598489 | 20.8823 | 0 | 282.33 | 20.9 | 300.3 | 499.4 | 1.0364 | 257.966 | 302.132 | 287.19 | 20.1 | 22.2 | 20.6 | 5.74
12 | 12/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 183606 | 598135 | 19.9937 | 0 | 289.456 | 20.3 | 291.9 | 486.5 | 1.0348 | 260.849 | 320.716 | 275.193 | 19.3 | 21.5 | 20.4 | 5.74
11 | 11/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 176627 | 597801 | 21.2776 | 0 | 284.862 | 23.2 | 259.8 | 566.8 | 1.0369 | 231.742 | 316.81 | 292.859 | 21 | 27.4 | 21 | 5.78
10 | 10/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 170466 | 597497 | 21.2378 | 0 | 278.569 | 22.4 | 278.4 | 443 | 1.0366 | 235.351 | 306.45 | 293.135 | 20.7 | 25.6 | 21.7 | 5.77
9 | 09/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 163797 | 597162 | 21.0036 | 0 | 278.447 | 22.2 | 271.9 | 553.2 | 1.0364 | 243.525 | 300.621 | 289.366 | 20.8 | 26.6 | 21.1 | 5.77
8 | 08/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 74284 | 590505 | 22.0587 | 7 | 282.719 | 24.9 | 237 | 319.7 | 1.0376
7 | 07/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 68597 | 590236 | 22.2849 | 7 | 284.602 | 24.2 | 262.1 | 321.6 | 1.0382
6 | 06/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 62306 | 589941 | 21.2994 | 7 | 277.062 | 25.3 | 252.5 | 320.9 | 1.0362
5 | 05/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 56248 | 589649 | 21.9632 | 7 | 284.837 | 24.1 | 260.3 | 324.4 | 1.0373
4 | 04/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 50009 | 589357 | 23.4413 | 7 | 293.878 | 23.8 | 256.6 | 326.5 | 1.0403
3 | 03/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 43853 | 589078 | 23.1854 | 7 | 300.216 | 23.2 | 241.3 | 329.6 | 1.0398
2 | 02/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 38069 | 588824 | 22.4114 | 7 | 299.458 | 21.8 | 265.1 | 332.5 | 1.0388
1 | 01/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 31708 | 588543 | 23.1695 | 7 | 300.644 | 22.8 | 257.3 | 325.3 | 1.0403

## Descamex II 040113 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 06/08/39738
Meter/Site ID: | 0
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 24
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv²
32 | 01/04/2013 | 9:00:00 a.m. | 255036 | 599220 | 21.0662 | 7 | 279.683 | 26.1 | 236.5 | 320.2 | 1.0351
31 | 31/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 249360 | 598945 | 22.696 | 7 | 289.859 | 25.8 | 244.7 | 324.1 | 1.0382
30 | 30/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 243490 | 598673 | 21.9966 | 7 | 289.056 | 25 | 251.5 | 325.1 | 1.037
29 | 29/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 237456 | 598394 | 21.7322 | 7 | 298.082 | 25 | 241.5 | 531.8 | 1.0367
28 | 28/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 231665 | 598135 | 20.9019 | 7 | 276.867 | 24.3 | 337.3 | 681.8 | 1.035
27 | 27/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 223576 | 597744 | 19.6449 | 7 | 273.36 | 23.7 | 559.2 | 696.1 | 1.0329
26 | 26/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 210170 | 597089 | 21.8983 | 7 | 274.944 | 23.5 | 570.9 | 691.7 | 1.0373
25 | 25/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 196472 | 596426 | 19.6889 | 7 | 266.112 | 25.8 | 529.4 | 687.8 | 1.0333
24 | 24/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 183773 | 595783 | 19.8872 | 7 | 267.09 | 26.8 | 542.1 | 673.3 | 1.0329
23 | 23/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 170756 | 595124 | 20.7463 | 7 | 271.901 | 26.1 | 497.3 | 676.4 | 1.0342
22 | 22/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 158830 | 594532 | 21.9435 | 7 | 282.302 | 24.4 | 291 | 875.1 | 1.0371
21 | 21/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 151852 | 594194 | 21.6001 | 7 | 277.191 | 25.9 | 236 | 318 | 1.0366
20 | 20/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 146193 | 593920 | 22.15 | 7 | 277.602 | 26.7 | 243.8 | 318 | 1.037
19 | 19/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 140346 | 593638 | 21.9854 | 7 | 278.732 | 26.4 | 246.3 | 319.1 | 1.037
18 | 18/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 134437 | 593353 | 21.1472 | 7 | 277.886 | 26.1 | 246.2 | 318.7 | 1.0354
17 | 17/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 128529 | 593067 | 20.01 | 7 | 274.019 | 24.3 | 267.2 | 324.4 | 1.0338
16 | 16/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 122118 | 592756 | 22.4964 | 7 | 282.981 | 22.5 | 250.9 | 326.4 | 1.0384
15 | 15/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 116110 | 592474 | 22.2184 | 7 | 285.063 | 23.2 | 248.1 | 325.3 | 1.0384
14 | 14/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 110158 | 592197 | 21.2566 | 7 | 280.762 | 22.8 | 240.3 | 326.8 | 1.0362
13 | 13/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 104391 | 591925 | 21.4174 | 7 | 283.476 | 23.2 | 264.7 | 327.5 | 1.0366
12 | 12/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 98039 | 591628 | 21.2151 | 7 | 290.387 | 22.4 | 247.1 | 326.4 | 1.0362
11 | 11/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 92116 | 591358 | 21.8188 | 7 | 283.438 | 26.2 | 251.2 | 318.8 | 1.0371
10 | 10/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 86088 | 591072 | 22.3172 | 7 | 278.705 | 25.7 | 253.7 | 316.7 | 1.0376
9 | 09/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 80000 | 590780 | 21.559 | 7 | 278.732 | 25.4 | 238.1 | 318 | 1.0364
8 | 08/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 74284 | 590505 | 22.0587 | 7 | 282.719 | 24.9 | 237 | 319.7 | 1.0376
7 | 07/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 68597 | 590236 | 22.2849 | 7 | 284.602 | 24.2 | 262.1 | 321.6 | 1.0382
6 | 06/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 62306 | 589941 | 21.2994 | 7 | 277.062 | 25.3 | 252.5 | 320.9 | 1.0362
5 | 05/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 56248 | 589649 | 21.9632 | 7 | 284.837 | 24.1 | 260.3 | 324.4 | 1.0373
4 | 04/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 50009 | 589357 | 23.4413 | 7 | 293.878 | 23.8 | 256.6 | 326.5 | 1.0403
3 | 03/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 43853 | 589078 | 23.1854 | 7 | 300.216 | 23.2 | 241.3 | 329.6 | 1.0398
2 | 02/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 38069 | 588824 | 22.4114 | 7 | 299.458 | 21.8 | 265.1 | 332.5 | 1.0388
1 | 01/03/2013 | 9:00:00 a.m. | 31708 | 588543 | 23.1695 | 7 | 300.644 | 22.8 | 257.3 | 325.3 | 1.0403