## Catoex
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40503
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2013 | 5 | 29 | 1174631 | 11746310 | 1699199 | 16991997 | 6 | 67 | 267.4555 | 26.56 | 531.85 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 28 | 1162581 | 11625819 | 1698564 | 16985644 | 6 | 67 | 264.8641 | 26.26 | 554.89 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 27 | 1151779 | 11517791 | 1697989 | 16979897 | 6 | 67 | 283.9554 | 26.6 | 497.93 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 26 | 1141097 | 11410973 | 1697460 | 16974602 | 6 | 67 | 283.301 | 26.45 | 486.06 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 25 | 1132503 | 11325036 | 1697033 | 16970334 | 6 | 67 | 273.4649 | 26.17 | 504.43 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 24 | 1121114 | 11211145 | 1696447 | 16964474 | 6 | 67 | 279.3238 | 26.46 | 485.75 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 23 | 1110567 | 11105674 | 1695915 | 16959159 | 6 | 67 | 276.413 | 26.09 | 497.78 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 22 | 1099445 | 10994450 | 1695350 | 16953501 | 6 | 67 | 277.7806 | 26.22 | 492.74 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 21 | 1088498 | 10884986 | 1694795 | 16947958 | 6 | 67 | 279.5121 | 25.64 | 493.34 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 20 | 1077757 | 10777574 | 1694256 | 16942566 | 6 | 67 | 344.027 | 25.72 | 492.1 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 19 | 1066487 | 10664874 | 1693685 | 16936852 | 6 | 67 | 278.4427 | 25.43 | 508.52 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 18 | 1056501 | 10565014 | 1693182 | 16931823 | 6 | 67 | 279.6563 | 25.18 | 521.32 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 17 | 1044729 | 10447291 | 1692592 | 16925927 | 6 | 67 | 270.3952 | 25.59 | 506.56 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 16 | 1033100 | 10331000 | 1691988 | 16919887 | 6 | 67 | 273.251 | 25.13 | 512.58 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 15 | 1021689 | 10216893 | 1691403 | 16914034 | 6 | 67 | 276.5349 | 25.48 | 490.02 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 14 | 1011348 | 10113486 | 1690878 | 16908788 | 6 | 67 | 279.6144 | 25.01 | 524.45 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 13 | 1000279 | 10002793 | 1690324 | 16903246 | 6 | 67 | 271.9149 | 25.55 | 482.66 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 12 | 990429 | 9904295 | 1689816 | 16898160 | 6 | 67 | 275.6984 | 25.52 | 439.81 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 11 | 982855 | 9828552 | 1689430 | 16894305 | 6 | 67 | 275.6652 | 25.41 | 474.86 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 10 | 972191 | 9721911 | 1688887 | 16888879 | 6 | 67 | 273.0144 | 25.31 | 503.92 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 9 | 961510 | 9615106 | 1688339 | 16883392 | 6 | 67 | 271.5103 | 25.17 | 515.11 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 8 | 950552 | 9505527 | 1687773 | 16877733 | 6 | 67 | 257.4216 | 25.45 | 512.54 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 7 | 939552 | 9395521 | 1687197 | 16871970 | 6 | 67 | 268.1444 | 25.28 | 504.44 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 6 | 928551 | 9285512 | 1686621 | 16866213 | 6 | 67 | 273.3156 | 25.39 | 525.78 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 5 | 917096 | 9170969 | 1686033 | 16860333 | 6 | 67 | 276.203 | 25.2 | 504.11 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 4 | 905787 | 9057870 | 1685459 | 16854594 | 6 | 67 | 279.7651 | 25.2 | 504.73 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 3 | 895184 | 8951849 | 1684928 | 16849285 | 6 | 67 | 273.3591 | 25.71 | 385.79 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 2 | 890238 | 8902381 | 1684674 | 16846743 | 6 | 67 | 267.9724 | 25.44 | 500.47 | 7
9:00 | 2013 | 5 | 1 | 882640 | 8826404 | 1684276 | 16842762 | 6 | 67 | 278.5508 | 25.62 | 505.53 | 7

## Cafinco
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45954
Meter/Site ID: | CAFINCO 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 7
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Supercomp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Fpv² | V
29 | 29/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 359711 | 861011 | 20.8254 | 0 | 278.279 | 26.7 | 1.0343 | 5.74
28 | 28/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 355418 | 860793 | 19.8335 | 0 | 275.27 | 26.1 | 1.0326 | 5.74
27 | 27/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 352409 | 860639 | 20.7692 | 0 | 294.937 | 24.9 | 1.0355 | 5.73
26 | 26/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 350955 | 860570 | 22.2459 | 0 | 293.566 | 26.4 | 1.0377 | 5.72
25 | 25/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 347598 | 860409 | 21.4367 | 0 | 284.825 | 27.5 | 1.0354 | 5.74
24 | 24/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 342674 | 860163 | 21.4661 | 0 | 290.717 | 27.3 | 1.0354 | 5.76
23 | 23/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 338189 | 859945 | 21.1368 | 0 | 287.411 | 27.4 | 1.0348 | 5.76
22 | 22/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 332220 | 859651 | 21.5795 | 0 | 288.541 | 27.4 | 1.0355 | 5.78
21 | 21/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 326565 | 859374 | 21.8985 | 0 | 291.591 | 27.2 | 1.0362 | 5.76
20 | 20/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 321122 | 859110 | 22.0402 | 0 | 289.092 | 27.1 | 1.0364 | 5.76
19 | 19/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 315806 | 858849 | 20.946 | 0 | 289.29 | 27 | 1.0347 | 5.76
18 | 18/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 310453 | 858587 | 21.2126 | 0 | 291.169 | 26.9 | 1.0352 | 5.74
17 | 17/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 305031 | 858324 | 22.5561 | 0 | 282.092 | 26.7 | 1.0375 | 5.74
16 | 16/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 299415 | 858041 | 20.9383 | 0 | 284.109 | 26.4 | 1.0348 | 5.73
15 | 15/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 293735 | 857760 | 21.924 | 0 | 288.492 | 25.9 | 1.0365 | 5.72
14 | 14/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 287240 | 857443 | 20.6649 | 0 | 290.633 | 25.6 | 1.0343 | 5.73
13 | 13/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 280865 | 857135 | 21.0457 | 0 | 284.508 | 26.5 | 1.0349 | 5.74
12 | 12/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 276277 | 856908 | 20.5561 | 0 | 286.486 | 26.7 | 1.0341 | 5.76
11 | 11/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 270821 | 856639 | 21.4738 | 0 | 287.112 | 26.8 | 1.0356 | 5.76
10 | 10/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 264919 | 856348 | 21.4099 | 0 | 284.108 | 26.5 | 1.0356 | 5.75
9 | 09/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 258895 | 856048 | 20.8588 | 0 | 281.957 | 26.2 | 1.0346 | 5.75
8 | 08/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 253587 | 855782 | 20.0002 | 0 | 278.607 | 25.9 | 1.0331 | 5.74
7 | 07/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 247989 | 855499 | 20.9843 | 0 | 278.703 | 26.2 | 1.0349 | 5.73
6 | 06/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 242467 | 855218 | 20.1585 | 0 | 284.038 | 25.6 | 1.0336 | 5.71
5 | 05/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 237070 | 854951 | 19.6111 | 0 | 286.816 | 25.5 | 1.0327 | 5.71
4 | 04/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 231089 | 854658 | 20.9356 | 0 | 290.69 | 25.1 | 1.0349 | 5.7
3 | 03/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 225869 | 854407 | 19.8261 | 0 | 283.232 | 26.5 | 1.0329 | 5.74
2 | 02/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 220972 | 854162 | 22.175 | 0 | 283.259 | 26.9 | 1.0369 | 5.74
1 | 01/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 216316 | 853930 | 20.0004 | 0 | 288.791 | 26.6 | 1.0333 | 5.74

## Descamex I
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45959
Meter/Site ID: | Descamex I 3M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 7
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Supercomp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Fpv² | V
29 | 29/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 682429 | 624009 | 20.8608 | 0 | 255.111 | 25.6 | 1.0348 | 5.76
28 | 28/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 675593 | 623627 | 18.4937 | 0 | 252.147 | 25.2 | 1.0308 | 5.75
27 | 27/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 668684 | 623239 | 19.4836 | 0 | 271.865 | 25.2 | 1.0328 | 5.75
26 | 26/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 661526 | 622867 | 20.9358 | 0 | 270.608 | 25.8 | 1.0352 | 5.74
25 | 25/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 654738 | 622510 | 20.2612 | 0 | 263.886 | 26.9 | 1.0337 | 5.76
24 | 24/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 648746 | 622184 | 19.4795 | 0 | 265.694 | 26.6 | 1.0323 | 5.78
23 | 23/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 642112 | 621825 | 19.7284 | 0 | 259.87 | 26.7 | 1.0327 | 5.78
22 | 22/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 635004 | 621432 | 20.7265 | 0 | 265.316 | 26.9 | 1.0344 | 5.8
21 | 21/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 628861 | 621076 | 20.1117 | 0 | 272.512 | 26.6 | 1.0334 | 5.79
20 | 20/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 622533 | 620745 | 20.4581 | 0 | 269.147 | 26.6 | 1.0342 | 5.79
19 | 19/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 616173 | 620404 | 18.8925 | 0 | 269.878 | 26.4 | 1.0316 | 5.78
18 | 18/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 609900 | 620072 | 20.0984 | 0 | 270.799 | 26.3 | 1.0337 | 5.77
17 | 17/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 603483 | 619733 | 19.9032 | 0 | 261.449 | 26 | 1.0333 | 5.77
16 | 16/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 597322 | 619393 | 19.9581 | 0 | 268.519 | 25.5 | 1.0336 | 5.75
15 | 15/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 592724 | 619148 | 20.221 | 0 | 265.522 | 24.4 | 1.0342 | 5.74
14 | 14/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 586307 | 618805 | 19.6814 | 0 | 267.82 | 24 | 1.0331 | 5.76
13 | 13/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 579893 | 618466 | 18.7995 | 0 | 260.923 | 25.3 | 1.0316 | 5.76
12 | 12/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 573462 | 618114 | 19.3859 | 0 | 266.865 | 26 | 1.0326 | 5.77
11 | 11/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 567884 | 617816 | 20.7413 | 0 | 267.485 | 26.2 | 1.0348 | 5.78
10 | 10/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 562401 | 617523 | 20.3112 | 0 | 259.694 | 25.4 | 1.0342 | 5.77
9 | 09/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 556104 | 617179 | 19.3201 | 0 | 259.141 | 24.7 | 1.0325 | 5.77
8 | 08/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 550310 | 616858 | 17.4438 | 0 | 258.313 | 23.9 | 1.0293 | 5.76
7 | 07/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 545217 | 616574 | 20.2433 | 0 | 260.329 | 24.6 | 1.0343 | 5.76
6 | 06/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 539866 | 616266 | 17.9136 | 0 | 265.231 | 23.7 | 1.0302 | 5.74
5 | 05/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 532844 | 615894 | 18.3805 | 0 | 269.964 | 23.1 | 1.0311 | 5.74
4 | 04/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 526286 | 615553 | 19.8838 | 0 | 275.161 | 23.2 | 1.034 | 5.74
3 | 03/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 520069 | 615236 | 18.9357 | 0 | 266.475 | 25.6 | 1.0317 | 5.77
2 | 02/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 513701 | 614896 | 21.5354 | 0 | 265.212 | 26.1 | 1.0362 | 5.78
1 | 01/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 506967 | 614536 | 19.0069 | 0 | 271.607 | 25.7 | 1.0318 | 5.78

## Descamex II
Data Log
Unit Serial Number: | 06/08/39738
Meter/Site ID: | 0
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 7
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Supercomp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Fpv²
29 | 29/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 567096 | 614666 | 20.653 | 7 | 262.93 | 27.9 | 199.3
28 | 28/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 562392 | 614422 | 19.7555 | 7 | 259.505 | 27.5 | 221.7
27 | 27/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 557145 | 614149 | 20.3416 | 7 | 279.021 | 27.3 | 240.4
26 | 26/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 551444 | 613874 | 21.8852 | 7 | 277.487 | 27.8 | 247.9
25 | 25/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 545555 | 613587 | 21.2526 | 7 | 269.267 | 29.6 | 199.4
24 | 24/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 540840 | 613352 | 21.3133 | 7 | 275.502 | 29.4 | 188.7
23 | 23/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 536382 | 613134 | 20.6202 | 7 | 272.481 | 29.6 | 167
22 | 22/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 532424 | 612937 | 21.4723 | 7 | 273.363 | 29.7 | 198.2
21 | 21/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 527742 | 612704 | 21.5067 | 7 | 276.156 | 29.2 | 215.2
20 | 20/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 522634 | 612452 | 21.902 | 7 | 273.436 | 28.9 | 222.7
19 | 19/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 517357 | 612187 | 20.7605 | 7 | 273.821 | 29.2 | 211
18 | 18/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 512364 | 611940 | 20.9026 | 7 | 275.672 | 28.9 | 217.3
17 | 17/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 507230 | 611689 | 22.2827 | 7 | 266.373 | 28.6 | 224.4
16 | 16/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 501930 | 611419 | 20.9525 | 7 | 268.246 | 27.8 | 231.8
15 | 15/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 496456 | 611143 | 21.8335 | 7 | 272.838 | 26.5 | 1.0364
14 | 14/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 491288 | 610887 | 20.4278 | 7 | 274.584 | 26 | 1.0336
13 | 13/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 485447 | 610600 | 21.0351 | 7 | 268.576 | 27.6 | 1.0351
12 | 12/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 479923 | 610322 | 20.424 | 7 | 270.72 | 28.4 | 1.0337
11 | 11/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 474527 | 610052 | 21.1607 | 7 | 271.792 | 29.6 | 1.0347
10 | 10/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 470190 | 609834 | 21.3648 | 7 | 268.773 | 28.3 | 1.0355
9 | 09/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 464868 | 609566 | 20.6147 | 7 | 266.662 | 27.4 | 1.0339
8 | 08/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 459655 | 609303 | 19.8334 | 7 | 263.074 | 26.6 | 1.0327
7 | 07/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 454026 | 609016 | 20.7969 | 7 | 263.571 | 27.2 | 1.0345
6 | 06/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 449301 | 608774 | 20.1207 | 7 | 268.556 | 25.8 | 1.0336
5 | 05/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 443688 | 608493 | 19.4058 | 7 | 271.562 | 24.8 | 1.0323
4 | 04/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 438305 | 608227 | 20.9829 | 7 | 275.416 | 24.6 | 1.0356
3 | 03/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 433048 | 607971 | 19.4593 | 7 | 268.192 | 28.1 | 1.0321
2 | 02/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 428340 | 607736 | 22.0088 | 7 | 267.922 | 29.2 | 1.0362
1 | 01/05/2013 | 9:00:00 a.m. | 423769 | 607506 | 19.9091 | 7 | 273.533 | 28.4 | 1.0329

## Patrona
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 INDUSTRIAL PATRONA
Time Downloaded 05-29-13, 11:18:39 Operator LOI
Base Time | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | Battery
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG
05-29/09:00:00 | 1440 | 56.0337 | 1844.3359 | 25.6301 | 9.5508 | 328.8414 | 75.3741 | 2864.4431 | 12.9609
05-28/09:00:00 | 1439.9667 | 56.3772 | 1821.8037 | 25.6573 | 9.5467 | 327.7646 | 75.0922 | 2852.9329 | 12.9196
05-27/09:00:00 | 1440 | 28.0389 | 1958.667 | 25.7457 | 9.608 | 239.1705 | 55.1479 | 2090.6587 | 12.8979
05-26/09:00:00 | 1440 | 26.2061 | 1949.3102 | 25.6968 | 9.6109 | 231.048 | 53.2933 | 2020.347 | 12.8257
05-25/09:00:00 | 1440 | 26.0439 | 1890.5311 | 25.6135 | 9.6065 | 226.9097 | 52.3149 | 1983.2582 | 12.989
05-24/09:00:00 | 1440 | 25.7862 | 1930.8699 | 25.4933 | 9.6132 | 227.7842 | 52.552 | 1992.2463 | 12.9778
05-23/09:00:00 | 1440 | 25.8686 | 1910.2332 | 25.3789 | 9.613 | 227.0719 | 52.3869 | 1985.9858 | 12.9191
05-22/09:00:00 | 1440 | 25.6202 | 1917.5995 | 25.2569 | 9.6165 | 226.5122 | 52.277 | 1981.8217 | 12.9519
05-21/09:00:00 | 1440 | 24.62 | 1938.6202 | 25.142 | 9.6223 | 223.1486 | 51.5327 | 1953.6051 | 12.9375
05-20/09:00:00 | 1440 | 27.4994 | 1921.2679 | 25.0275 | 9.6173 | 233.7121 | 53.9389 | 2044.8253 | 12.9735
05-19/09:00:00 | 1440 | 25.6331 | 1921.569 | 24.9704 | 9.622 | 226.7421 | 52.3609 | 1984.9999 | 12.9996
05-18/09:00:00 | 1440 | 24.6763 | 1935.9003 | 24.9279 | 9.6258 | 223.1179 | 51.544 | 1954.0315 | 12.9499
05-17/09:00:00 | 1440 | 48.6396 | 1871.5675 | 24.7858 | 9.5804 | 307.0471 | 70.5892 | 2676.0378 | 12.9943
05-16/09:00:00 | 1440 | 51.3937 | 1883.8652 | 24.7403 | 9.579 | 318.3414 | 73.1839 | 2774.4006 | 13.0142
05-15/09:00:00 | 1440 | 49.2255 | 1915.4318 | 24.6936 | 9.5872 | 313.9357 | 72.2329 | 2738.3503 | 12.9312
05-14/09:00:00 | 1440 | 50.0502 | 1931.0648 | 24.5888 | 9.5898 | 317.966 | 73.1804 | 2774.2673 | 12.7399
05-13/09:00:00 | 1440 | 53.3968 | 1886.1301 | 24.5053 | 9.5799 | 324.3485 | 74.5713 | 2826.9961 | 12.973
05-12/09:00:00 | 1440 | 52.6198 | 1898.7347 | 24.4572 | 9.5838 | 323.2531 | 74.3512 | 2818.6553 | 12.9971
05-11/09:00:00 | 1439.9667 | 49.3119 | 1904.8712 | 24.4583 | 9.5907 | 312.5966 | 71.9459 | 2728.0757 | 13.022
05-10/09:00:00 | 1440 | 50.883 | 1885.1592 | 24.4522 | 9.6019 | 316.6462 | 72.9683 | 2774.7673 | 13.0252
05-09/09:00:00 | 1440.4833 | 54.4201 | 1869.2361 | 24.4761 | 9.5937 | 326.222 | 75.1355 | 2857.1765 | 12.9692
05-08/09:00:00 | 1440 | 58.2856 | 1845.9546 | 24.5319 | 9.5832 | 335.4751 | 77.1541 | 2933.9385 | 12.8252
05-07/09:00:00 | 1440 | 57.1552 | 1846.2651 | 24.6702 | 9.5824 | 332.0589 | 76.3626 | 2903.8423 | 12.9757
05-06/09:00:00 | 1438.4166 | 53.0559 | 1885.1865 | 24.7606 | 9.5935 | 322.1159 | 74.0707 | 2816.686 | 12.7528
05-05/09:00:00 | 1432.3166 | 54.098 | 1903.6792 | 24.7625 | 9.5945 | 326.4456 | 74.7489 | 2842.4773 | 12.6699
05-04/09:00:00 | 1404.25 | 51.5056 | 1923.1945 | 24.7307 | 9.6047 | 318.374 | 71.5319 | 2720.4172 | 12.6561
05-03/09:00:00 | 1440 | 52.6368 | 1874.8663 | 24.755 | 9.6172 | 321.315 | 74.1623 | 2823.6555 | 12.9867
05-02/09:00:00 | 1440.0167 | 44.0031 | 1877.0537 | 24.7608 | 9.6323 | 293.2099 | 67.7789 | 2580.6157 | 13.0127
05-01/09:00:00 | 1440 | 30.2394 | 1917.6475 | 24.7504 | 9.6599 | 245.0518 | 56.8057 | 2162.822 | 13.0051

## Interconexión
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 Remote Oprtns Cntrlr
Time Downloaded 05-29-13, 09:34:47 Operator CFH
Base Time | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | Soft Pt 1 | Battery | 30109-01
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,ACC | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | FLOACC,ACC | INTFLG,AVG | EU ,AVG | SPGR ,AVG
05-29/09:00:00 | 1440 | 20.9477 | 4335.5933 | 24.2922 | 14.163 | 304.396 | 103.4661 | 3932.0225 | 90780.1484 | 0 | 13.3896 | 0.573
05-28/09:00:00 | 1440 | 20.2286 | 4273.0469 | 24.1285 | 14.1606 | 296.6043 | 100.7942 | 3830.0706 | 90675.1484 | 0 | 13.2632 | 0.573
05-27/09:00:00 | 1440 | 12.3023 | 4330.4312 | 24.1509 | 14.1751 | 233.0926 | 79.2987 | 3006.2126 | 90589 | 0 | 13.3481 | 0.573
05-26/09:00:00 | 1440 | 12.0114 | 4250.3438 | 24.2187 | 14.163 | 228.2543 | 77.588 | 2941.3616 | 90510.5156 | 0 | 13.3166 | 0.573
05-25/09:00:00 | 1440 | 12.3244 | 4279.4487 | 24.4017 | 14.1603 | 231.9159 | 78.8184 | 2988.0061 | 90432.7891 | 0 | 13.4328 | 0.573
05-24/09:00:00 | 1440 | 11.9492 | 4342.4619 | 24.2472 | 14.1737 | 230.0814 | 78.269 | 2967.1785 | 90354.8438 | 0 | 13.4098 | 0.573
05-23/09:00:00 | 1440 | 12.3234 | 4396.8955 | 24.3112 | 14.1784 | 234.8888 | 79.9294 | 3030.123 | 90275.6562 | 0 | 13.4124 | 0.573
05-22/09:00:00 | 1440 | 11.7844 | 4499.2334 | 24.3149 | 14.1918 | 232.4119 | 79.1632 | 3001.0776 | 90196.9531 | 0 | 13.4341 | 0.573
05-21/09:00:00 | 1440 | 11.6075 | 4511.4116 | 24.3003 | 14.1945 | 231.0073 | 78.697 | 2983.4033 | 90118.125 | 0 | 13.4257 | 0.573
05-20/09:00:00 | 1440 | 12.6892 | 4483.3379 | 24.1719 | 14.1935 | 240.6824 | 81.9848 | 3108.0422 | 90038.5781 | 0 | 13.4232 | 0.573
05-19/09:00:00 | 1440 | 11.6393 | 4466.9736 | 24.1592 | 14.1933 | 230.1262 | 78.392 | 2971.8401 | 89957.5547 | 0 | 13.4438 | 0.573
05-18/09:00:00 | 1440 | 12.1274 | 4407.2271 | 24.0836 | 14.1874 | 233.3083 | 79.4425 | 3011.6663 | 89879.4219 | 0 | 13.4401 | 0.573
05-17/09:00:00 | 1440 | 19.0535 | 4395.0693 | 23.8185 | 14.1851 | 291.9534 | 99.3916 | 3767.9343 | 89792.0391 | 0 | 13.4415 | 0.573
05-16/09:00:00 | 1440 | 18.7888 | 4473.7173 | 23.6319 | 14.2012 | 292.559 | 99.7147 | 3780.1838 | 89691.9219 | 0 | 13.4934 | 0.573
05-15/09:00:00 | 1440 | 19.1894 | 4450.1567 | 23.378 | 14.206 | 295.1461 | 100.6279 | 3814.803 | 89592.1484 | 0 | 13.3537 | 0.573
05-14/09:00:00 | 1440 | 19.2729 | 4581.2368 | 23.3357 | 14.2244 | 299.9549 | 102.4014 | 3882.0381 | 89490.6719 | 0 | 13.2105 | 0.573
05-13/09:00:00 | 1440 | 18.5594 | 4602.2217 | 23.5884 | 14.2202 | 295.1036 | 100.713 | 3818.0308 | 89389.0078 | 0 | 13.3758 | 0.573
05-12/09:00:00 | 1440 | 17.221 | 4661.3457 | 23.7034 | 14.2255 | 286.0109 | 97.6496 | 3701.8965 | 89288.9375 | 0 | 13.4194 | 0.573
05-11/09:00:00 | 1440 | 17.5361 | 4625.8809 | 23.7109 | 14.221 | 287.3256 | 98.0593 | 3717.4773 | 89187.1172 | 0 | 13.4185 | 0.57299
05-10/09:00:00 | 1440 | 19.1027 | 4506.8335 | 23.5721 | 14.2335 | 296.3078 | 101.2188 | 3849.0457 | 89090.5703 | 0 | 13.4345 | 0.571
05-09/09:00:00 | 1440 | 20.4255 | 4333.1592 | 23.4209 | 14.2141 | 300.5555 | 102.5255 | 3898.7378 | 88989.25 | 0 | 13.4335 | 0.571
05-08/09:00:00 | 1440 | 21.7663 | 4205.6074 | 23.1507 | 14.203 | 305.6699 | 104.1953 | 3962.2336 | 88886.9141 | 0 | 13.2489 | 0.571
05-07/09:00:00 | 1440 | 20.9905 | 4265.3364 | 23.2851 | 14.2077 | 302.2896 | 103.0774 | 3919.7227 | 88784.4531 | 0 | 13.4707 | 0.571
05-06/09:00:00 | 1440 | 21.012 | 4289.9019 | 22.9996 | 14.2203 | 303.2536 | 103.4952 | 3935.6118 | 88682.2734 | 0 | 13.2176 | 0.571
05-05/09:00:00 | 1440 | 21.1937 | 4273.6108 | 22.8258 | 14.2232 | 303.1774 | 103.4897 | 3935.4041 | 88580.5469 | 0 | 13.0759 | 0.571
05-04/09:00:00 | 1440 | 19.7183 | 4296.6382 | 22.7689 | 14.23 | 289.8329 | 98.9672 | 3763.5374 | 88476.1953 | 0 | 13.0711 | 0.57102
05-03/09:00:00 | 1440 | 16.9292 | 4395.2661 | 23.4643 | 14.215 | 275.0933 | 93.8541 | 3575.0886 | 88381.6172 | 0 | 13.4218 | 0.572
05-02/09:00:00 | 1440 | 16.0725 | 4385.4814 | 23.5455 | 14.213 | 267.5749 | 91.2751 | 3476.8503 | 88289.6797 | 0 | 13.3072 | 0.572
05-01/09:00:00 | 1402 | 12.9814 | 4334.8037 | 23.4646 | 14.2131 | 239.3202 | 79.4721 | 3027.238 | 85865.2422 | 0 | 13.0981 | 0.57196