## Catoex
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40503
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura
9:00 | 2013 | 7 | 29 | 1851529 | 18515291 | 1733733 | 17337331 | 240.8607 | 26.32
9:00 | 2013 | 7 | 28 | 1839747 | 18397475 | 1733145 | 17331459 | 276.4213 | 25.63
9:00 | 2013 | 7 | 27 | 1828609 | 18286099 | 1732580 | 17325804 | 281.8352 | 25.18
9:00 | 2013 | 7 | 26 | 1818684 | 18186848 | 1732087 | 17320873 | 284.858 | 25.56
9:00 | 2013 | 7 | 25 | 1807191 | 18071916 | 1731521 | 17315217 | 272.5419 | 25.19
9:00 | 2013 | 7 | 24 | 1795249 | 17952491 | 1730907 | 17309074 | 269.386 | 25.48
9:00 | 2013 | 7 | 23 | 1783549 | 17835495 | 1730297 | 17302976 | 270.4486 | 25.13
9:00 | 2013 | 7 | 22 | 1772455 | 17724557 | 1729722 | 17297225 | 275.2094 | 25.48
9:00 | 2013 | 7 | 21 | 1760646 | 17606463 | 1729120 | 17291204 | 270.5346 | 25.31
9:00 | 2013 | 7 | 20 | 1749173 | 17491735 | 1728525 | 17285254 | 277.1076 | 25.08
9:00 | 2013 | 7 | 19 | 1741356 | 17413568 | 1728130 | 17281303 | 272.5823 | 25.39
9:00 | 2013 | 7 | 18 | 1730479 | 17304790 | 1727570 | 17275704 | 277.4008 | 25.12
9:00 | 2013 | 7 | 17 | 1719306 | 17193067 | 1727006 | 17270062 | 311.2235 | 25.47
9:00 | 2013 | 7 | 16 | 1708295 | 17082956 | 1726448 | 17264481 | 273.3633 | 25.36
9:00 | 2013 | 7 | 15 | 1696723 | 16967233 | 1725854 | 17258543 | 278.5602 | 25.89
9:00 | 2013 | 7 | 14 | 1685092 | 16850925 | 1725267 | 17252678 | 280.2113 | 25.79
9:00 | 2013 | 7 | 13 | 1673861 | 16738614 | 1724705 | 17247051 | 272.8457 | 25.69
9:00 | 2013 | 7 | 12 | 1662136 | 16621367 | 1724101 | 17241015 | 285.3677 | 26.04
9:00 | 2013 | 7 | 11 | 1652840 | 16528400 | 1723644 | 17236440 | 282.3728 | 26
9:00 | 2013 | 7 | 10 | 1640675 | 16406753 | 1723038 | 17230389 | 287.0102 | 26.08
9:00 | 2013 | 7 | 9 | 1629550 | 16295504 | 1722494 | 17224946 | 283.1058 | 25.89
9:00 | 2013 | 7 | 8 | 1617322 | 16173225 | 1721888 | 17218882 | 289.2428 | 26.12
9:00 | 2013 | 7 | 7 | 1605212 | 16052121 | 1721300 | 17213003 | 286.2416 | 26.06
9:00 | 2013 | 7 | 6 | 1594370 | 15943704 | 1720768 | 17207684 | 185.5781 | 26.4
9:00 | 2013 | 7 | 5 | 1582802 | 15828024 | 1720178 | 17201789 | 274.8553 | 26.18
9:00 | 2013 | 7 | 4 | 1570757 | 15707576 | 1719562 | 17195624 | 275.4053 | 25.83
9:00 | 2013 | 7 | 3 | 1558989 | 15589896 | 1718962 | 17189621 | 277.0054 | 26.09
9:00 | 2013 | 7 | 2 | 1546728 | 15467280 | 1718339 | 17183397 | 277.9399 | 25.66
9:00 | 2013 | 7 | 1 | 1535723 | 15357231 | 1717784 | 17177840 | 279.6384 | 25.85

## Cafinco
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45954
Meter/Site ID: | CAFINCO 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp | Supercomp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C | Fpv² | V
29 | 29/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 662558 | 875963 | 22.1053 | 293.838 | 26.7 | 1.0375 | 5.69
28 | 28/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 659771 | 875827 | 21.7295 | 288.54 | 26.9 | 1.0361 | 5.69
27 | 27/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 655032 | 875595 | 22.3923 | 294.62 | 26.5 | 1.0375 | 5.68
26 | 26/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 649541 | 875331 | 21.7116 | 296.712 | 26.1 | 1.0361 | 5.68
25 | 25/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 644575 | 875095 | 21.4701 | 284.006 | 25.8 | 1.036 | 5.69
24 | 24/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 641227 | 874926 | 20.542 | 280.682 | 26.5 | 1.0341 | 5.7
23 | 23/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 636098 | 874667 | 20.2621 | 281.628 | 26.6 | 1.0336 | 5.68
22 | 22/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 630049 | 874364 | 21.8369 | 286.327 | 26.5 | 1.0364 | 5.68
21 | 21/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 625591 | 874146 | 20.3488 | 281.315 | 26.2 | 1.0339 | 5.69
20 | 20/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 620615 | 873896 | 20.8589 | 288.226 | 26.1 | 1.0348 | 5.68
19 | 19/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 615076 | 873625 | 21.5135 | 284.435 | 26 | 1.0358 | 5.68
18 | 18/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 609678 | 873356 | 20.1571 | 288.698 | 25.7 | 1.0334 | 5.68
17 | 17/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 604070 | 873083 | 22.3327 | 289.016 | 25.8 | 1.0372 | 5.68
16 | 16/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 598988 | 872834 | 21.2533 | 284.863 | 26.6 | 1.0352 | 5.69
15 | 15/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 593457 | 872559 | 21.4761 | 289.943 | 26.4 | 1.0357 | 5.68
14 | 14/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 589241 | 872353 | 21.4838 | 291.315 | 26 | 1.036 | 5.68
13 | 13/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 586062 | 872199 | 20.2765 | 283.516 | 26.8 | 1.0335 | 5.68
12 | 12/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 581897 | 871993 | 21.9971 | 294.578 | 26.6 | 1.0367 | 5.68
11 | 11/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 575959 | 871708 | 21.7472 | 293.742 | 26.6 | 1.036 | 5.69
10 | 10/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 570835 | 871463 | 22.0653 | 297.786 | 26.3 | 1.0368 | 5.69
9 | 09/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 567358 | 871299 | 22.4647 | 294.411 | 26.5 | 1.0375 | 5.69
8 | 08/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 561803 | 871033 | 21.5141 | 300.695 | 26.7 | 1.0356 | 5.71
7 | 07/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 556588 | 870788 | 22.0363 | 297.379 | 26.6 | 1.0365 | 5.71
6 | 06/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 551069 | 870527 | 21.9411 | 286.292 | 26.9 | 1.0362 | 5.72
5 | 05/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 545398 | 870247 | 20.6694 | 286.185 | 27 | 1.0341 | 5.73
4 | 04/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 539808 | 869970 | 21.4391 | 286.093 | 26.9 | 1.0353 | 5.72
3 | 03/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 533648 | 869665 | 21.6653 | 287.935 | 26.7 | 1.0359 | 5.71
2 | 02/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 527390 | 869358 | 21.3457 | 288.706 | 26.9 | 1.0354 | 5.71
1 | 01/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 523783 | 869183 | 22.2065 | 290.237 | 26.5 | 1.0371 | 5.71

## Descamex I
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45959
Meter/Site ID: | Descamex I 3M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C | V
21 | 29/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1066546 | 644639 | 19.7629 | 277.185 | 26.5 | 5.69
20 | 28/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1059784 | 644289 | 20.8946 | 270.031 | 26.4 | 5.69
19 | 27/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1052633 | 643911 | 21.0999 | 276.205 | 26 | 5.68
18 | 26/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1045356 | 643535 | 20.0048 | 278.004 | 25.5 | 5.68
17 | 25/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1037664 | 643142 | 20.4248 | 265.488 | 25.6 | 5.69
16 | 24/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1030374 | 642748 | 19.2696 | 262.421 | 25.8 | 5.71
15 | 23/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1023240 | 642359 | 18.6413 | 259.819 | 25.7 | 5.69
14 | 22/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1015320 | 641920 | 21.0205 | 265.471 | 25.6 | 5.7
13 | 21/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1007662 | 641504 | 17.8727 | 261.217 | 25.4 | 5.7
12 | 20/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 1000377 | 641107 | 19.2466 | 268.32 | 25.2 | 5.69
11 | 19/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 993143 | 640724 | 20.6867 | 262.091 | 24.8 | 5.69
10 | 18/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 985707 | 640320 | 18.9672 | 267.377 | 24.4 | 5.7
9 | 17/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 978793 | 639948 | 20.8662 | 263.77 | 24.5 | 5.69
8 | 16/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 971167 | 639532 | 19.6881 | 262.756 | 25.6 | 5.69
7 | 15/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 964036 | 639143 | 20.6277 | 280.038 | 25.3 | 5.69
6 | 14/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 959808 | 638930 | 20.4561 | 284.128 | 25.3 | 5.7
5 | 13/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 956567 | 638768 | 19.9174 | 277.284 | 26.8 | 5.69
4 | 12/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 953908 | 638633 | 22.554 | 292.572 | 23.9 | 5.69
3 | 11/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 953564 | 638609 | 22.0405 | 290.681 | 24.8 | 5.7
2 | 10/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 952056 | 638533 | 22.2315 | 294.187 | 25.4 | 5.71
1 | 09/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 950246 | 638444 | 22.6371 | 289.853 | 25.6 | 5.7
8 | 08/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 948149 | 638340 | 21.2824 | 296.785 | 25.8 | 5.74
7 | 07/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 946136 | 638244 | 22.1142 | 291.757 | 25.6 | 5.74
6 | 06/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 943317 | 638106 | 21.2927 | 265.056 | 26.1 | 5.74
5 | 05/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 936070 | 637717 | 19.5409 | 263.743 | 26.5 | 5.76
4 | 04/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 928780 | 637321 | 20.4807 | 263.281 | 26.4 | 5.75
3 | 03/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 921292 | 636915 | 19.1506 | 267.201 | 26.2 | 5.74
2 | 02/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 914283 | 636542 | 20.0707 | 265.742 | 26.3 | 5.74
1 | 01/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 906790 | 636136 | 21.1013 | 266.282 | 26.2 | 5.74

## Descamex II
Data Log
Unit Serial Number: | 06/08/39738
Meter/Site ID: | 0
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp | Average Flow
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C | Nm³/H
29 | 29/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 808185 | 626691 | 21.7562 | 278.982 | 28.8 | 196.5
28 | 28/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 803530 | 626467 | 21.6935 | 273.748 | 28.4 | 192.1
27 | 27/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 798985 | 626241 | 22.345 | 279.994 | 27.5 | 172.1
26 | 26/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 794924 | 626042 | 21.6805 | 282.005 | 27 | 185.8
25 | 25/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 790532 | 625832 | 21.1825 | 269.576 | 27.5 | 140.5
24 | 24/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 787275 | 625669 | 20.5187 | 266.662 | 27.6 | 59
23 | 23/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 20.7065 | 267.953 | 27.7 | 0
22 | 22/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 22.2841 | 272.533 | 27.2 | 0
21 | 21/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 20.6742 | 267.51 | 25.6 | 0
20 | 20/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 21.2912 | 274.432 | 25.2 | 0
19 | 19/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 22.0359 | 270.55 | 23.7 | 0
18 | 18/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 20.5606 | 274.965 | 22.1 | 0
17 | 17/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 22.8941 | 275.331 | 22.2 | 0
16 | 16/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 21.8226 | 271.214 | 25.6 | 0
15 | 15/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785899 | 625602 | 21.9976 | 276.109 | 24.5 | 21.8
14 | 14/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 785399 | 625577 | 21.3643 | 276.606 | 27 | 162.5
13 | 13/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 781563 | 625389 | 20.1085 | 268.395 | 27.9 | 202.6
12 | 12/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 776782 | 625148 | 21.8866 | 279.255 | 27.7 | 228.6
11 | 11/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 771388 | 624887 | 21.509 | 278.751 | 27.9 | 193
10 | 10/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 766843 | 624668 | 21.8065 | 282.88 | 27.8 | 182.4
9 | 09/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 762535 | 624463 | 22.3577 | 279.302 | 27.7 | 206
8 | 08/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 757665 | 624227 | 21.2713 | 285.529 | 27.8 | 220.1
7 | 07/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 752474 | 623981 | 21.7815 | 282.625 | 27.3 | 178.7
6 | 06/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 748259 | 623780 | 21.9517 | 271.465 | 27.8 | 191.2
5 | 05/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 743745 | 623553 | 20.4485 | 271.247 | 28.3 | 196.6
4 | 04/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 739098 | 623320 | 21.367 | 270.777 | 28.2 | 234.2
3 | 03/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 733560 | 623044 | 21.618 | 272.683 | 28.1 | 224.1
2 | 02/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 728253 | 622782 | 21.36 | 273.626 | 28.4 | 201.2
1 | 01/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 723506 | 622546 | 22.0887 | 275.124 | 28.1 | 209.2

## Patrona
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 INDUSTRIAL PATRONA
Time Downloaded 07-29-13, 11:23:39 Operator LOI
Base Time | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | Battery
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG
07-29/09:00:00 | 1440 | 22.5783 | 1951.3036 | 25.4177 | 9.573 | 214.2477 | 49.2237 | 1862.6733 | 13.0092
07-28/09:00:00 | 1440 | 24.3345 | 1916.1331 | 25.3772 | 9.5672 | 220.5293 | 50.6362 | 1916.1234 | 12.985
07-27/09:00:00 | 1440 | 22.8404 | 1957.7689 | 25.3405 | 9.5746 | 215.8432 | 49.5982 | 1876.8464 | 12.9425
07-26/09:00:00 | 1440 | 22.9636 | 1973.2792 | 25.2739 | 9.5773 | 217.1447 | 49.9106 | 1888.6681 | 12.8907
07-25/09:00:00 | 1440 | 53.7965 | 1881.4637 | 25.1085 | 9.5188 | 324.888 | 74.2177 | 2808.4724 | 12.941
07-24/09:00:00 | 1439.95 | 52.6342 | 1858.9344 | 25.0828 | 9.5185 | 319.8072 | 73.0539 | 2764.8062 | 12.9782
07-23/09:00:00 | 1440 | 53.1604 | 1865.1132 | 25.0517 | 9.5193 | 322.0813 | 73.5826 | 2786.8689 | 13.0279
07-22/09:00:00 | 1440 | 52.3902 | 1896.0111 | 25.0595 | 9.5243 | 322.1533 | 73.6368 | 2788.9202 | 12.979
07-21/09:00:00 | 1440 | 53.3658 | 1861.3269 | 25.0845 | 9.518 | 322.4871 | 73.6651 | 2789.9934 | 12.9292
07-20/09:00:00 | 1440.0167 | 51.0855 | 1907.6555 | 25.1493 | 9.526 | 318.2431 | 72.7519 | 2755.407 | 12.9854
07-19/09:00:00 | 1440 | 51.9549 | 1882.4851 | 25.2146 | 9.5201 | 318.3543 | 72.7282 | 2754.5076 | 12.9851
07-18/09:00:00 | 1440 | 41.8269 | 1913.7219 | 25.3278 | 9.5389 | 285.0711 | 65.236 | 2470.7468 | 12.7804
07-17/09:00:00 | 1439.95 | 46.2094 | 1916.0387 | 25.3985 | 9.5345 | 303.5647 | 69.4568 | 2630.8516 | 12.815
07-16/09:00:00 | 1440.3667 | 43.8155 | 1887.9088 | 25.5032 | 9.5536 | 293.9809 | 67.4226 | 2555.0474 | 12.9187
07-15/09:00:00 | 1440 | 42.8512 | 1920.2455 | 25.5565 | 9.5582 | 293.3371 | 67.2909 | 2550.0564 | 12.9526
07-14/09:00:00 | 1440 | 41.4132 | 1929.9247 | 25.6106 | 9.5607 | 288.95 | 66.301 | 2512.5413 | 12.853
07-13/09:00:00 | 1440 | 43.6819 | 1876.9657 | 25.6448 | 9.5503 | 293.0849 | 67.1774 | 2545.7539 | 12.95
07-12/09:00:00 | 1440 | 42.0516 | 1952.4781 | 25.6905 | 9.5609 | 292.7708 | 67.1783 | 2545.7871 | 12.8886
07-11/09:00:00 | 1439.9667 | 42.6263 | 1947.5691 | 25.72 | 9.5589 | 294.4654 | 67.5519 | 2560.2327 | 12.9161
07-10/09:00:00 | 1440 | 42.0044 | 1973.7426 | 25.7528 | 9.5625 | 294.0599 | 67.4857 | 2559.8669 | 12.9001
07-09/09:00:00 | 1440.5 | 42.6419 | 1953.1201 | 25.7523 | 9.5592 | 295.0243 | 67.7079 | 2568.2947 | 12.9291
07-08/09:00:00 | 1440 | 41.3357 | 1996.6677 | 25.7436 | 9.5665 | 293.5943 | 67.4073 | 2556.8921 | 13.0012
07-07/09:00:00 | 1440 | 42.1053 | 1973.3611 | 25.7073 | 9.5633 | 294.6779 | 67.634 | 2565.491 | 12.9649
07-06/09:00:00 | 1440 | 43.5301 | 1900.9492 | 25.6436 | 9.5536 | 294.2274 | 67.4618 | 2558.9604 | 12.9489
07-05/09:00:00 | 1440 | 42.6441 | 1900.7328 | 25.5932 | 9.5558 | 290.4491 | 66.6071 | 2526.5405 | 12.96
07-04/09:00:00 | 1439.9667 | 43.1973 | 1901.134 | 25.5474 | 9.5514 | 293.0935 | 67.1842 | 2548.551 | 12.9765
07-03/09:00:00 | 1440.0167 | 43.8165 | 1913.6362 | 25.505 | 9.5018 | 296.0971 | 67.5223 | 2562.7429 | 12.9299
07-02/09:00:00 | 1439.9667 | 48.3308 | 1915.252 | 25.4657 | 9.4952 | 308.9243 | 70.3841 | 2671.3569 | 12.9332
07-01/09:00:00 | 1440 | 51.0196 | 1926.9512 | 25.4384 | 9.4928 | 320.4845 | 73.0143 | 2771.1863 | 12.9041

## Cero
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 Remote Oprtns Cntrlr
Time Downloaded 07-29-13, 09:28:54 Operator CFH
Base Time | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | Battery
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,ACC | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG
07-29/09:00:00 | 1440 | 11.0339 | 4527.4683 | 24.9357 | 14.1069 | 225.6035 | 76.382 | 2890.3711 | 13.4426
07-28/09:00:00 | 1440 | 11.973 | 4490.9888 | 24.928 | 14.1015 | 233.8191 | 79.1344 | 2994.5244 | 13.4348
07-27/09:00:00 | 1440 | 11.5712 | 4452.5605 | 24.756 | 14.1023 | 229.0258 | 77.5148 | 2933.2388 | 13.44
07-26/09:00:00 | 1440 | 12.135 | 4496.2437 | 24.6301 | 14.1111 | 234.959 | 79.5742 | 3011.1675 | 13.3513
07-25/09:00:00 | 1440 | 19.3692 | 4586.2422 | 24.6842 | 14.1118 | 300.8485 | 101.8927 | 3855.7231 | 13.3982
07-24/09:00:00 | 1440 | 19.2595 | 4502.1875 | 24.7482 | 14.0995 | 297.2636 | 100.5854 | 3806.4131 | 13.4512
07-23/09:00:00 | 1440 | 18.6697 | 4562.9937 | 24.7345 | 14.1084 | 294.5201 | 99.7278 | 3777.0901 | 13.4023
07-22/09:00:00 | 1440 | 18.0589 | 4679.8022 | 24.8542 | 14.1214 | 293.4238 | 99.4433 | 3766.3145 | 13.4729
07-21/09:00:00 | 1440 | 18.285 | 4562.938 | 24.7714 | 14.1082 | 291.6344 | 98.7473 | 3739.9563 | 13.4733
07-20/09:00:00 | 1440 | 16.6622 | 4601.2739 | 24.7671 | 14.1154 | 279.1635 | 94.5715 | 3581.8 | 13.4279
07-19/09:00:00 | 1440 | 18.2344 | 4545.1196 | 24.6096 | 14.1111 | 290.1882 | 98.2765 | 3722.1233 | 13.3514
07-18/09:00:00 | 1440 | 15.1198 | 4618.2646 | 24.6154 | 14.1241 | 264.7177 | 89.736 | 3398.6619 | 13.3101
07-17/09:00:00 | 1440 | 17.0413 | 4525.7866 | 24.6847 | 14.1082 | 280.2209 | 94.8806 | 3593.5522 | 13.4018
07-16/09:00:00 | 1440 | 16.3024 | 4526.4844 | 24.7614 | 14.1409 | 274.1636 | 93.0478 | 3526.1384 | 13.4387
07-15/09:00:00 | 1440 | 15.0312 | 4524.6357 | 24.7283 | 14.1434 | 263.2983 | 89.3765 | 3387.0105 | 13.4388
07-14/09:00:00 | 1440 | 15.2603 | 4473.2061 | 24.676 | 14.1382 | 263.7578 | 89.4984 | 3391.6311 | 13.3948
07-13/09:00:00 | 1440 | 15.7741 | 4531.2979 | 24.6665 | 14.1448 | 269.6665 | 91.5488 | 3469.3335 | 13.4494
07-12/09:00:00 | 1440 | 14.4907 | 4704.3784 | 24.6665 | 14.1687 | 263.4894 | 89.6023 | 3395.5688 | 13.4437
07-11/09:00:00 | 1440 | 15.0324 | 4811.5293 | 24.7196 | 14.1804 | 271.4547 | 92.3842 | 3500.9922 | 13.4485
07-10/09:00:00 | 1440 | 14.1985 | 4807.3022 | 24.7346 | 14.1809 | 263.49 | 89.6716 | 3398.3083 | 13.451
07-09/09:00:00 | 1440 | 15.5161 | 4851.9634 | 24.7028 | 14.1865 | 276.7956 | 94.2431 | 3574.8289 | 13.4175
07-08/09:00:00 | 1440 | 14.8392 | 4965.8789 | 24.7917 | 14.199 | 273.8791 | 93.3311 | 3540.2363 | 13.3766
07-07/09:00:00 | 1440 | 15.3603 | 4729.5312 | 24.7432 | 14.1704 | 272.05 | 92.5188 | 3509.4243 | 13.3966
07-06/09:00:00 | 1440 | 17.5696 | 4661.8076 | 24.7689 | 14.1577 | 288.8899 | 98.1606 | 3723.4282 | 13.3795
07-05/09:00:00 | 1440 | 17.2174 | 4691.7632 | 24.8007 | 14.1611 | 286.6453 | 97.4198 | 3695.3269 | 13.3665
07-04/09:00:00 | 1440 | 17.9449 | 4711.7231 | 24.7631 | 14.1634 | 293.429 | 99.7458 | 3783.5557 | 13.4464
07-03/09:00:00 | 1440 | 17.79 | 4810.7593 | 24.7552 | 14.1069 | 295.2568 | 99.9185 | 3792.2898 | 13.4285
07-02/09:00:00 | 1440 | 17.1944 | 4861.4194 | 24.8404 | 14.1045 | 291.4343 | 98.6549 | 3744.3496 | 13.4257
07-01/09:00:00 | 1440 | 18.5525 | 4880.2847 | 24.863 | 14.1052 | 303.4764 | 102.7351 | 3899.2068 | 13.432