## Cordogas 090112 Diario ROC A
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 Remote Oprtns Cntrlr
Time Downloaded 09-01-12, 09:21:56 Operator CFH
Base Time | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | Soft Pt 1 | Battery | 30109-01
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,ACC | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | FLOACC,ACC | INTFLG,AVG | EU ,AVG | SPGR ,AVG
09-01/09:00:00 | 1440 | 10.0457 | 4882.0605 | 24.3529 | 14.3516 | 223.147 | 76.8622 | 2926.6824 | 66141.5391 | 0 | 13.4048 | 0.564
08-31/09:00:00 | 1440 | 9.9079 | 4999.645 | 24.5333 | 14.3608 | 224.4243 | 77.3518 | 2945.3259 | 66064.2109 | 0 | 13.4404 | 0.564
08-30/09:00:00 | 1440 | 11.0482 | 4991.4604 | 24.4787 | 14.3603 | 236.616 | 81.5483 | 3105.1145 | 65985.5938 | 0 | 13.4599 | 0.564
08-29/09:00:00 | 1440 | 13.7988 | 5127.9844 | 24.4265 | 14.3752 | 268.1493 | 92.5156 | 3522.7148 | 65897.9453 | 0 | 13.4869 | 0.564
08-28/09:00:00 | 1440 | 9.9408 | 5198.8462 | 24.4153 | 14.3899 | 228.7209 | 78.9917 | 3007.7673 | 65810.5156 | 0 | 13.4872 | 0.564
08-27/09:00:00 | 1440 | 14.6175 | 5052.021 | 24.5954 | 14.3606 | 274.0685 | 94.4552 | 3596.5715 | 65722.9062 | 0 | 13.4915 | 0.564
08-26/09:00:00 | 1440 | 15.6614 | 4806.6509 | 24.5071 | 14.3302 | 276.8046 | 95.199 | 3624.8936 | 65627.0156 | 0 | 13.458 | 0.564
08-25/09:00:00 | 1348.8166 | 15.7101 | 4722.5762 | 24.4615 | 14.3209 | 274.9245 | 88.5032 | 3369.7881 | 65531.9258 | 0 | 13.4234 | 0.564
08-24/09:00:00 | 1440 | 20.0039 | 4470.1025 | 24.3764 | 14.2851 | 301.9697 | 103.5277 | 3939.5381 | 65440.0234 | 0 | 13.3983 | 0.564
08-23/09:00:00 | 1440 | 18.1099 | 4664.5972 | 24.2859 | 14.3149 | 292.9559 | 100.6517 | 3830.0996 | 65337.4297 | 0 | 13.3987 | 0.564
08-22/09:00:00 | 1440 | 14.9463 | 4951.0195 | 24.2856 | 14.355 | 273.9942 | 94.4007 | 3592.2285 | 65239.8438 | 0 | 13.3174 | 0.564
08-21/09:00:00 | 1440 | 14.7711 | 4989.4438 | 24.3771 | 14.3581 | 273.8212 | 94.3568 | 3590.5596 | 65146.0742 | 0 | 13.3161 | 0.564
08-20/09:00:00 | 1440 | 13.725 | 4920.4297 | 24.4455 | 14.3486 | 262.0859 | 90.2532 | 3434.407 | 65053.5039 | 0 | 13.4394 | 0.564
08-19/09:00:00 | 1440 | 15.5249 | 4864.6436 | 24.4342 | 14.3394 | 277.3058 | 95.4327 | 3631.5002 | 64961.4297 | 0 | 13.3903 | 0.564
08-18/09:00:00 | 1440 | 13.4263 | 4871.2383 | 24.3407 | 14.3457 | 256.3307 | 88.2502 | 3358.1836 | 64870.8984 | 0 | 13.4289 | 0.564
08-17/09:00:00 | 1440 | 15.2179 | 4899.3765 | 24.4938 | 14.3421 | 275.3444 | 94.7781 | 3606.5928 | 64777.4727 | 0 | 13.4773 | 0.564
08-16/09:00:00 | 1440 | 14.266 | 4956.1636 | 24.5123 | 14.3497 | 268.0684 | 92.3238 | 3513.1987 | 64683.7773 | 0 | 13.4858 | 0.564
08-15/09:00:00 | 1440 | 13.0588 | 5089.7446 | 24.4345 | 14.3708 | 259.8809 | 89.634 | 3410.8428 | 64593.0391 | 0 | 13.4196 | 0.564
08-14/09:00:00 | 1440 | 13.504 | 5109.5718 | 24.2775 | 14.3788 | 264.8674 | 91.4008 | 3478.1577 | 64501.1055 | 0 | 13.2928 | 0.56394
08-13/09:00:00 | 1440 | 12.8143 | 5050.3901 | 24.4948 | 14.3767 | 256.5814 | 88.5305 | 3370.1785 | 64412.293 | 0 | 13.4194 | 0.563
08-12/09:00:00 | 1440 | 15.5738 | 4903.1533 | 24.3169 | 14.3603 | 278.6003 | 96.0164 | 3655.1538 | 64321.7891 | 0 | 13.1579 | 0.563
08-11/09:00:00 | 1440 | 16.0256 | 4942.3125 | 24.3164 | 14.3642 | 283.9808 | 97.9022 | 3726.9404 | 64223.3789 | 0 | 13.2423 | 0.563
08-10/09:00:00 | 1440 | 15.8071 | 4969.5474 | 24.1463 | 14.3738 | 282.7954 | 97.5569 | 3713.7976 | 64125.3555 | 0 | 12.9601 | 0.563
08-09/09:00:00 | 1440 | 15.3175 | 5034.2891 | 24.5608 | 14.3689 | 279.9687 | 96.5498 | 3675.4561 | 64028.3047 | 0 | 13.4733 | 0.563
08-08/09:00:00 | 1440 | 14.4169 | 5148.9917 | 24.554 | 14.3847 | 274.7615 | 94.858 | 3611.0537 | 63932.5312 | 0 | 13.4823 | 0.563
08-07/09:00:00 | 1440 | 14.4104 | 5160.0767 | 24.6035 | 14.3851 | 274.9572 | 94.9268 | 3613.6741 | 63837.0352 | 0 | 13.4834 | 0.563
08-06/09:00:00 | 1440 | 14.9176 | 5019.7969 | 24.4573 | 14.3716 | 275.9289 | 95.17 | 3622.9297 | 63742.7734 | 0 | 13.439 | 0.563
08-05/09:00:00 | 1440 | 14.4155 | 4995.9673 | 24.6648 | 14.3619 | 270.7318 | 93.3178 | 3552.4238 | 63647.7852 | 0 | 13.4509 | 0.563
08-04/09:00:00 | 1440 | 14.7306 | 4980.7622 | 24.6532 | 14.3603 | 273.2085 | 94.1595 | 3584.4648 | 63553.9258 | 0 | 13.4713 | 0.563
08-03/09:00:00 | 1440 | 15.0376 | 4870.2471 | 24.5615 | 14.3482 | 273.0273 | 94.0202 | 3579.1628 | 63460.1914 | 0 | 13.4672 | 0.563
08-02/09:00:00 | 1440 | 13.339 | 4987.9512 | 24.5989 | 14.361 | 260.1643 | 89.668 | 3413.8484 | 63365.5 | 0 | 13.4753 | 0.5633
08-01/09:00:00 | 1440 | 9.6032 | 5048.0054 | 24.6161 | 14.3535 | 219.4356 | 75.5944 | 2879.9211 | 63282.8984 | 0 | 13.463 | 0.565
07-31/09:00:00 | 1440 | 5.9707 | 5099.126 | 24.6042 | 14.3666 | 173.4825 | 59.81 | 2278.5801 | 63219.7109 | 0 | 13.4985 | 0.565
07-30/09:00:00 | 1440 | 8.0553 | 5109.0063 | 24.4065 | 14.3707 | 204.5965 | 70.5642 | 2688.2827 | 63152.4414 | 0 | 13.477 | 0.565
07-29/09:00:00 | 1440 | 9.5989 | 4989.0527 | 24.3168 | 14.3566 | 220.4284 | 75.9455 | 2893.2944 | 63080.0312 | 0 | 13.3202 | 0.565

## Patrona 090112 Diario ROC A
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 INDUSTRIAL PATRONA
Time Downloaded 09-01-12, 10:55:39 Operator LOI
Base Time | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | Battery | Soft Pt 2 | Soft Pt 1 | Soft Pt 2
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG | DATA1 ,AVG | DATA2 ,TTL | DATA1 ,VAL
09-01/09:00:00 | 1440 | 24.6701 | 1938.8997 | 25.0317 | 9.6999 | 223.3959 | 52.0053 | 1979.7896 | 12.8055 | 0 | 0 | 0
08-31/09:00:00 | 1440 | 26.5252 | 1951.9188 | 25.0217 | 9.6983 | 232.1055 | 54.0219 | 2056.5608 | 12.9015 | 0 | 0 | 0
08-30/09:00:00 | 1440 | 29.6507 | 1944.7356 | 24.9908 | 9.6928 | 244.5096 | 56.8758 | 2165.2053 | 12.9247 | 0 | 0 | 0
08-29/09:00:00 | 1440 | 41.1854 | 1891.0148 | 24.9124 | 9.6688 | 285.0286 | 66.1376 | 2517.7925 | 12.8718 | 0 | 0 | 0
08-28/09:00:00 | 1440 | 27.1401 | 1981.899 | 24.9542 | 9.7018 | 236.2036 | 54.9947 | 2093.592 | 12.878 | 0 | 0 | 0
08-27/09:00:00 | 1440 | 41.8599 | 1952.3901 | 24.9135 | 9.6749 | 292.0909 | 67.8216 | 2581.9021 | 12.9171 | 0 | 0 | 0
08-26/09:00:00 | 1440 | 41.356 | 1945.95 | 24.914 | 9.6751 | 289.9178 | 67.318 | 2562.7307 | 12.9126 | 0 | 0 | 0
08-25/09:00:00 | 1440 | 41.8382 | 1969.4287 | 24.9674 | 9.676 | 292.9625 | 68.029 | 2589.7964 | 12.8342 | 0 | 0 | 0
08-24/09:00:00 | 1440 | 52.9159 | 1840.3536 | 25.0105 | 9.6412 | 319.4494 | 73.9159 | 2813.9038 | 12.8816 | 0 | 0 | 0
08-23/09:00:00 | 1440 | 48.5426 | 1882.9261 | 25.0438 | 9.6535 | 309.4659 | 71.6992 | 2729.5176 | 12.8589 | 0 | 0 | 0
08-22/09:00:00 | 1440 | 43.408 | 1912.118 | 25.0924 | 9.6646 | 294.6042 | 68.3315 | 2601.3101 | 12.8425 | 0 | 0 | 0
08-21/09:00:00 | 1440 | 42.8246 | 1931.6797 | 25.106 | 9.6674 | 293.9387 | 68.1977 | 2596.2197 | 12.8303 | 0 | 0 | 0
08-20/09:00:00 | 1440 | 41.3655 | 1927.8916 | 25.1269 | 9.6692 | 288.8268 | 67.0245 | 2551.5569 | 12.8976 | 0 | 0 | 0
08-19/09:00:00 | 1440 | 42.7905 | 1889.5312 | 25.1153 | 9.6624 | 290.8209 | 67.4392 | 2567.343 | 12.8311 | 0 | 0 | 0
08-18/09:00:00 | 1440 | 34.6348 | 1931.5018 | 25.1029 | 9.6808 | 259.4829 | 60.2602 | 2294.0454 | 12.8507 | 0 | 0 | 0
08-17/09:00:00 | 1440 | 43.7432 | 1895.2009 | 25.0764 | 9.6621 | 294.4916 | 68.2896 | 2599.7168 | 12.9042 | 0 | 0 | 0
08-16/09:00:00 | 1439.95 | 43.2262 | 1890.5983 | 25.095 | 9.6621 | 292.4098 | 67.8042 | 2581.1367 | 12.9333 | 0 | 0 | 0
08-15/09:00:00 | 1440 | 43.1702 | 1937.4655 | 25.0952 | 9.6677 | 295.7206 | 68.6142 | 2610.9744 | 12.9085 | 0 | 0 | 0
08-14/09:00:00 | 1440 | 43.0092 | 1977.4146 | 25.1285 | 9.6721 | 298.0775 | 69.192 | 2632.9617 | 12.7649 | 0 | 0 | 0
08-13/09:00:00 | 1440 | 36.0376 | 1953.7837 | 25.2422 | 9.6786 | 271.2654 | 63.0108 | 2397.7517 | 12.8992 | 0 | 0 | 0
08-12/09:00:00 | 1440 | 44.9859 | 1934.1722 | 25.1981 | 9.6624 | 300.6265 | 69.706 | 2652.5225 | 12.6089 | 0 | 0 | 0
08-11/09:00:00 | 1440 | 47.9455 | 1914.6274 | 25.2323 | 9.6548 | 309.9753 | 71.8247 | 2733.146 | 12.7059 | 0 | 0 | 0
08-10/09:00:00 | 1440 | 46.7512 | 1945.9127 | 25.29 | 9.6595 | 308.3591 | 71.4843 | 2720.1938 | 12.459 | 0 | 0 | 0
08-09/09:00:00 | 1440.6666 | 47.2075 | 1896.4222 | 25.4461 | 9.6508 | 305.8781 | 70.8783 | 2697.2656 | 12.8175 | 0 | 0 | 0
08-08/09:00:00 | 1440 | 43.5489 | 1932.4469 | 25.4225 | 9.6688 | 296.124 | 68.7124 | 2615.7429 | 12.8563 | 0 | 0 | 0
08-07/09:00:00 | 1440 | 44.5701 | 1924.4183 | 25.346 | 9.6678 | 299.6047 | 69.5164 | 2646.3503 | 12.8728 | 0 | 0 | 0
08-06/09:00:00 | 1440 | 46.7629 | 1943.8822 | 25.2954 | 9.6674 | 308.1375 | 71.4917 | 2721.5471 | 12.8923 | 0 | 0 | 0
08-05/09:00:00 | 1440 | 46.6015 | 1897.0327 | 25.2846 | 9.6622 | 304.046 | 70.5045 | 2683.9673 | 12.9108 | 0 | 0 | 0
08-04/09:00:00 | 1440 | 48.4639 | 1897.2526 | 25.1901 | 9.6607 | 309.92 | 71.8546 | 2735.3625 | 12.8706 | 0 | 0 | 0
08-03/09:00:00 | 1440 | 48.4441 | 1863.8148 | 25.1228 | 9.6577 | 307.1225 | 71.184 | 2709.832 | 12.8379 | 0 | 0 | 0
08-02/09:00:00 | 1439.95 | 45.3182 | 1855.8364 | 25.0917 | 9.661 | 296.8376 | 68.8233 | 2620.1882 | 12.8553 | 0 | 0 | 0
08-01/09:00:00 | 1440 | 26.3047 | 1895.5178 | 25.1407 | 9.6829 | 225.1008 | 52.2988 | 1992.4282 | 12.8427 | 0 | 0 | 0
07-31/09:00:00 | 1440 | 14.2274 | 1878.6851 | 25.1769 | 9.7028 | 160.6888 | 37.4006 | 1424.8491 | 12.8771 | 0 | 0 | 0
07-30/09:00:00 | 1440 | 19.9075 | 2006.8287 | 25.1276 | 9.7052 | 204.1719 | 47.5561 | 1811.7461 | 12.7789 | 0 | 0 | 0
07-29/09:00:00 | 1440 | 24.4832 | 2025.3428 | 25.0775 | 9.7002 | 226.5363 | 52.7337 | 2008.9959 | 12.7106 | 0 | 0 | 0

## Cafinco 090112 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45954
Meter/Site ID: | CAFINCO 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 24
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Supercomp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Fpv² | V
32 | 01/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 940974 | 793508 | 21.3563 | 0 | 292.05 | 26.1 | 1.0355 | 5.83
31 | 31/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 935877 | 793261 | 21.3549 | 0 | 293.96 | 26.7 | 1.0354 | 5.84
30 | 30/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 930210 | 792989 | 22.1972 | 0 | 292.954 | 26.8 | 1.0369 | 5.83
29 | 29/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 925309 | 792751 | 20.457 | 0 | 285.112 | 26.4 | 1.034 | 5.82
28 | 28/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 919463 | 792462 | 20.7426 | 0 | 298.345 | 25.4 | 1.0345 | 5.82
27 | 27/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 915568 | 792276 | 22.0322 | 0 | 294.083 | 26.3 | 1.0367 | 5.83
26 | 26/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 909783 | 792000 | 21.8192 | 0 | 292.995 | 26.2 | 1.0363 | 5.83
25 | 25/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 904203 | 791733 | 22.0498 | 0 | 296.404 | 26 | 1.0367 | 5.83
24 | 24/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 899128 | 791492 | 21.7783 | 0 | 277.311 | 26.1 | 1.0363 | 5.82
23 | 23/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 893239 | 791194 | 20.7675 | 0 | 283.505 | 25.9 | 1.0345 | 5.83
22 | 22/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 886899 | 790879 | 20.2233 | 0 | 287.915 | 26.1 | 1.0337 | 5.83
21 | 21/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 881450 | 790612 | 21.4714 | 0 | 290.783 | 26 | 1.0357 | 5.84
20 | 20/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 876659 | 790379 | 21.244 | 0 | 290.466 | 26.2 | 1.0352 | 5.84
19 | 19/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 871423 | 790126 | 21.0497 | 0 | 284.494 | 26.2 | 1.0349 | 5.84
18 | 18/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 865731 | 789844 | 20.096 | 0 | 290.455 | 25.9 | 1.0333 | 5.84
17 | 17/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 860260 | 789579 | 20.7829 | 0 | 285.494 | 26.4 | 1.0346 | 5.84
16 | 16/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 854972 | 789319 | 20.9705 | 0 | 285.023 | 26.7 | 1.0349 | 5.83
15 | 15/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 850305 | 789089 | 21.3463 | 0 | 292.103 | 26.3 | 1.0357 | 5.81
14 | 14/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 846374 | 788899 | 21.6159 | 0 | 297.762 | 25.5 | 1.036 | 5.83
13 | 13/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 841256 | 788657 | 21.0972 | 0 | 293.961 | 26.1 | 1.0352 | 5.83
12 | 12/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 835980 | 788405 | 21.7 | 0 | 291.196 | 25.7 | 1.0361 | 5.83
11 | 11/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 830591 | 788146 | 20.176 | 0 | 288.283 | 26 | 1.0336 | 5.83
10 | 10/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 824867 | 787867 | 20.7679 | 0 | 292.81 | 25.1 | 1.0344 | 5.84
9 | 09/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 820023 | 787635 | 20.9374 | 0 | 285.693 | 26.8 | 1.0347 | 5.85
8 | 08/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 814263 | 787351 | 21.3438 | 0 | 290.876 | 26.8 | 1.0353 | 5.83
7 | 07/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 808536 | 787073 | 21.6297 | 0 | 289.803 | 26.7 | 1.0359 | 5.84
6 | 06/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 802713 | 786790 | 21.8851 | 0 | 292.835 | 26.4 | 1.0364 | 5.83
5 | 05/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 797410 | 786536 | 21.1526 | 0 | 286.068 | 27.1 | 1.035 | 5.85
4 | 04/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 791852 | 786261 | 21.2058 | 0 | 286.143 | 27 | 1.035 | 5.86
3 | 03/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 786325 | 785989 | 20.8963 | 0 | 281.244 | 26.8 | 1.0346 | 5.84
2 | 02/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 780702 | 785707 | 20.9187 | 0 | 280.239 | 26.7 | 1.0347 | 5.84
1 | 01/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 775875 | 785464 | 20.1618 | 0 | 285.523 | 26.5 | 1.0335 | 5.84

## Catoex 090112 Diario MC A
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40503
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2012 | 9 | 1 | 8209225 | 82092258 | 1553130 | 15531303 | 6 | 67 | 281.2205 | 24.72 | 461.51 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 31 | 8199256 | 81992567 | 1552634 | 15526347 | 6 | 67 | 285.0336 | 25.15 | 482.36 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 30 | 8191381 | 81913815 | 1552248 | 15522480 | 6 | 67 | 277.586 | 24.78 | 495.17 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 29 | 8182263 | 81822639 | 1551788 | 15517885 | 6 | 67 | 273.2652 | 25.13 | 496.71 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 28 | 8172406 | 81724063 | 1551282 | 15512829 | 6 | 67 | 287.2208 | 24.55 | 490.67 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 27 | 8163024 | 81630249 | 1550826 | 15508269 | 6 | 67 | 281.9634 | 25.22 | 488.46 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 26 | 8152473 | 81524738 | 1550302 | 15503028 | 6 | 67 | 223.7576 | 25.65 | 492.43 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 25 | 8141192 | 81411929 | 1549742 | 15497428 | 6 | 67 | 284.26 | 24.74 | 489.8 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 24 | 8130907 | 81309077 | 1549237 | 15492371 | 6 | 67 | 267.0139 | 25.21 | 496.52 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 23 | 8119258 | 81192584 | 1548624 | 15486249 | 6 | 67 | 272.6838 | 24.96 | 495.95 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 22 | 8107999 | 81079994 | 1548046 | 15480465 | 6 | 67 | 277.3535 | 25.27 | 484.86 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 21 | 8097417 | 80974171 | 1547511 | 15475117 | 6 | 67 | 280.6711 | 25.09 | 497.6 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 20 | 8087121 | 80871214 | 1546998 | 15469981 | 6 | 67 | 278.6385 | 25.26 | 372.44 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 19 | 8079255 | 80792555 | 1546602 | 15466025 | 6 | 67 | 273.8107 | 25.17 | 470.87 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 18 | 8068760 | 80687608 | 1546065 | 15460652 | 6 | 67 | 279.323 | 24.8 | 470.06 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 17 | 8057652 | 80576526 | 1545508 | 15455089 | 6 | 67 | 274.7764 | 25.01 | 473.95 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 16 | 8047198 | 80471989 | 1544976 | 15449760 | 6 | 67 | 275.2395 | 24.71 | 466.92 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 15 | 8037533 | 80375333 | 1544484 | 15444847 | 6 | 67 | 280.7747 | 24.9 | 431 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 14 | 8030388 | 80303888 | 1544128 | 15441287 | 6 | 67 | 285.1614 | 24.55 | 400.41 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 13 | 8023061 | 80230619 | 1543769 | 15437699 | 6 | 67 | 280.1462 | 25.08 | 402 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 12 | 8014108 | 80141087 | 1543326 | 15433265 | 6 | 67 | 280.207 | 25.08 | 433.42 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 11 | 8004981 | 80049815 | 1542870 | 15428704 | 6 | 67 | 277.729 | 24.61 | 416.79 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 10 | 7996066 | 79960663 | 1542421 | 15424216 | 6 | 67 | 282.1782 | 25.02 | 467.6 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 9 | 7986358 | 79863580 | 1541940 | 15419401 | 6 | 67 | 275.1444 | 25.12 | 427.92 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 8 | 7977085 | 79770854 | 1541467 | 15414679 | 6 | 67 | 279.4658 | 25.48 | 424.16 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 7 | 7967686 | 79676869 | 1540996 | 15409963 | 6 | 67 | 279.6728 | 24.84 | 407.44 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 6 | 7959410 | 79594103 | 1540582 | 15405823 | 6 | 67 | 280.8639 | 25.11 | 331.57 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 5 | 7952543 | 79525435 | 1540240 | 15402400 | 6 | 67 | 274.8202 | 25.35 | 335.39 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 4 | 7945863 | 79458636 | 1539899 | 15398991 | 6 | 67 | 275.4662 | 24.84 | 312.05 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 3 | 7939302 | 79393021 | 1539565 | 15395657 | 6 | 67 | 270.6165 | 25.1 | 314.9 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 2 | 7933157 | 79331579 | 1539247 | 15392474 | 6 | 67 | 270.051 | 24.8 | 304.33 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 1 | 7928765 | 79287650 | 1539019 | 15390196 | 6 | 67 | 274.5878 | 25.11 | 319.92 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 31 | 7921685 | 79216850 | 1538658 | 15386583 | 6 | 67 | 272.7279 | 24.8 | 321.03 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 30 | 7914833 | 79148338 | 1538306 | 15383066 | 6 | 67 | 290.122 | 25.06 | 344.58 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 29 | 7907887 | 79078877 | 1537971 | 15379718 | 6 | 67 | 292.86 | 24.81 | 325.88 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 28 | 7900856 | 79008565 | 1537636 | 15376365 | 6 | 67 | 280.3295 | 24.79 | 444.81 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 27 | 7891760 | 78917601 | 1537182 | 15371827 | 6 | 67 | 281.9757 | 24 | 414.46 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 26 | 7884427 | 78844273 | 1536817 | 15368174 | 6 | 67 | 273.3169 | 24.65 | 468.58 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 25 | 7874956 | 78749563 | 1536332 | 15363326 | 6 | 67 | 276.1337 | 25.05 | 441.09 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 24 | 7865395 | 78653952 | 1535847 | 15358476 | 6 | 67 | 272.9878 | 24.8 | 455.79 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 23 | 7855584 | 78555845 | 1535344 | 15353445 | 6 | 67 | 281.1845 | 25.14 | 358.74 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 22 | 7848122 | 78481226 | 1534972 | 15349729 | 6 | 67 | 280.5153 | 24.98 | 417.18 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 21 | 7839910 | 78399109 | 1534563 | 15345632 | 6 | 67 | 280.94 | 24.55 | 463.83 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 20 | 7829915 | 78299156 | 1534066 | 15340661 | 6 | 67 | 278.8709 | 25.04 | 465.04 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 19 | 7821395 | 78213954 | 1533638 | 15336383 | 6 | 67 | 273.779 | 24.62 | 453.16 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 18 | 7812288 | 78122884 | 1533173 | 15331730 | 6 | 67 | 276.228 | 25 | 459.88 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 17 | 7802639 | 78026391 | 1532683 | 15326838 | 6 | 67 | 280.7391 | 24.47 | 450.58 | 7
9:00 | 2012 | 7 | 16 | 7795045 | 77950458 | 1532306 | 15323060 | 6 | 67 | 283.0622 | 25.08 | 331.26 | 7

## Descamex I 090112 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45959
Meter/Site ID: | Descamex I 3M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 24
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
32 | 01/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 940876 | 536773 | 20.9303 | 0 | 283.294 | 25.4 | 222.3 | 601.3 | 1.0351 | 225.692 | 305.443 | 292.078 | 22.9 | 30.4 | 24.6 | 5.86
31 | 31/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 935721 | 536515 | 20.8001 | 0 | 283.629 | 26 | 259.7 | 470 | 1.0348 | 246.21 | 303.855 | 290.58 | 22.9 | 29.7 | 24.8 | 5.86
30 | 30/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 929498 | 536206 | 21.5347 | 0 | 282.21 | 25.9 | 258.4 | 606.5 | 1.0362 | 225.586 | 313.467 | 300.206 | 23.5 | 31.1 | 24.6 | 5.86
29 | 29/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 923458 | 535901 | 18.1852 | 0 | 274.158 | 25.5 | 260.3 | 600.5 | 1.0304 | 237.473 | 304.574 | 254.566 | 23.5 | 28.9 | 24.2 | 5.85
28 | 28/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 917282 | 535581 | 19.9358 | 0 | 287.272 | 25 | 270 | 602 | 1.0334 | 233.388 | 310.864 | 278.555 | 23 | 28.4 | 24.5 | 5.85
27 | 27/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 910915 | 535268 | 21.0709 | 0 | 284.289 | 26.1 | 238.5 | 586.7 | 1.0354 | 236.463 | 308.007 | 293.758 | 23.7 | 35.4 | 24.4 | 5.85
26 | 26/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 905214 | 534986 | 20.8644 | 0 | 281.746 | 25.3 | 271.3 | 607.6 | 1.0349 | 250.414 | 309.89 | 291.493 | 23.4 | 28.6 | 24.9 | 5.85
25 | 25/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 898838 | 534665 | 21.6527 | 0 | 285.848 | 25.3 | 259.6 | 595.7 | 1.0363 | 229.975 | 306.5 | 301.865 | 23.3 | 30.2 | 24.6 | 5.86
24 | 24/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 892706 | 534363 | 21.8469 | 0 | 265.363 | 25 | 269.4 | 489.9 | 1.0369 | 235.049 | 304.09 | 303.641 | 22.9 | 27.1 | 23.9 | 5.85
23 | 23/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 886285 | 534021 | 19.9527 | 0 | 271.917 | 24.9 | 268.2 | 578 | 1.0334 | 241.127 | 300.985 | 278.85 | 23.2 | 28.6 | 24.5 | 5.86
22 | 22/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 879882 | 533690 | 19.4401 | 0 | 276.887 | 25 | 264.5 | 606.1 | 1.0328 | 238.82 | 307.708 | 271.1 | 23 | 28.9 | 23.7 | 5.85
21 | 21/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 873648 | 533372 | 21.4811 | 0 | 278.658 | 25.4 | 279.8 | 611.2 | 1.036 | 224.436 | 304.622 | 299.8 | 22.2 | 29.9 | 24.9 | 5.87
20 | 20/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 867108 | 533036 | 20.773 | 0 | 281.747 | 26 | 213.2 | 592.1 | 1.0347 | 239.381 | 297.223 | 290.355 | 23.2 | 34.9 | 24.9 | 5.87
19 | 19/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 862043 | 532783 | 20.6032 | 0 | 273.043 | 25.4 | 272 | 599.9 | 1.0344 | 235.346 | 300.433 | 288.085 | 24 | 27.8 | 25 | 5.87
18 | 18/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 855631 | 532450 | 19.3477 | 0 | 279.142 | 24.9 | 268.2 | 607.6 | 1.0323 | 233.366 | 317.892 | 270.823 | 21.9 | 26.7 | 24.7 | 5.87
17 | 17/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 849258 | 532125 | 20.3856 | 0 | 274.988 | 25.6 | 257.8 | 609.3 | 1.0344 | 218.081 | 296.088 | 283.987 | 22.4 | 30.5 | 23.9 | 5.87
16 | 16/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 843129 | 531809 | 20.1141 | 0 | 274.14 | 25.8 | 262.4 | 601.6 | 1.0338 | 222.201 | 299.418 | 280.805 | 23.7 | 30 | 24.3 | 5.87
15 | 15/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 836977 | 531489 | 20.4613 | 0 | 282.612 | 25.6 | 236 | 605 | 1.0345 | 229.693 | 301.755 | 285.256 | 22.9 | 32.5 | 24.1 | 5.86
14 | 14/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 831455 | 531212 | 21.7179 | 0 | 287.649 | 24.5 | 250.4 | 602.4 | 1.0367 | 229.316 | 305.874 | 302.108 | 22.9 | 29.1 | 24.1 | 5.87
13 | 13/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 825626 | 530925 | 20.3831 | 0 | 282.112 | 25.1 | 283.2 | 602.3 | 1.0345 | 241.41 | 307.134 | 283.748 | 22.1 | 27.9 | 23.7 | 5.87
12 | 12/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 818887 | 530588 | 20.8422 | 0 | 279.394 | 24.6 | 282.1 | 609.2 | 1.0349 | 250.843 | 314.97 | 290.961 | 23.2 | 25.8 | 24.6 | 5.86
11 | 11/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 812188 | 530250 | 19.4147 | 0 | 276.195 | 24.5 | 282.6 | 608 | 1.0327 | 240.314 | 298.508 | 270.844 | 22.7 | 26.5 | 23.8 | 5.87
10 | 10/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 805468 | 529908 | 20.0014 | 0 | 280.796 | 23.5 | 284.6 | 601.2 | 1.0337 | 254.826 | 300.146 | 278.816 | 20.9 | 25.1 | 23.9 | 5.87
9 | 09/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 798706 | 529570 | 20.6249 | 0 | 275.092 | 26.5 | 258.2 | 595.3 | 1.0347 | 224.515 | 299.878 | 287.48 | 23.4 | 32.2 | 24.1 | 5.88
8 | 08/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 792571 | 529254 | 20.5658 | 0 | 279.823 | 26.3 | 267.5 | 609.2 | 1.0343 | 231.534 | 306.191 | 287.742 | 23.4 | 32 | 25.1 | 5.87
7 | 07/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 786259 | 528934 | 20.6876 | 0 | 278.073 | 25.8 | 278.3 | 603.5 | 1.0345 | 250.655 | 306.582 | 289.479 | 23.3 | 28.9 | 25.2 | 5.87
6 | 06/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 779680 | 528598 | 20.5693 | 0 | 280.829 | 25.1 | 276.9 | 607.2 | 1.0348 | 245.333 | 311.385 | 286.25 | 21.8 | 29.1 | 23.7 | 5.87
5 | 05/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 773100 | 528266 | 20.7082 | 0 | 274.928 | 26.6 | 265.4 | 589.3 | 1.0345 | 223.176 | 297.777 | 289.712 | 23.9 | 33.7 | 25.2 | 5.87
4 | 04/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 766818 | 527943 | 20.1454 | 0 | 274.909 | 26.5 | 261.6 | 602.2 | 1.0335 | 220.536 | 301.177 | 282.194 | 24 | 30.6 | 25.2 | 5.88
3 | 03/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 760687 | 527624 | 20.4199 | 0 | 270.359 | 26.1 | 257.5 | 600 | 1.0341 | 223.292 | 295.757 | 285.634 | 24.1 | 29.4 | 25 | 5.87
2 | 02/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 754584 | 527302 | 20.3068 | 0 | 267.574 | 26 | 284.7 | 603.1 | 1.034 | 217.177 | 297.214 | 283.924 | 22.9 | 30.6 | 24.8 | 5.87
1 | 01/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 747883 | 526945 | 18.7628 | 0 | 273.237 | 25.8 | 285.5 | 604.1 | 1.0313 | 216.128 | 304.099 | 262.957 | 23.4 | 29.8 | 24.7 | 5.87

## Descamex II 090112 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 06/08/39738
Meter/Site ID: | 0
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 24
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv²
32 | 01/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 330028 | 555425 | 21.391 | 7 | 278.409 | 26.4 | 159.5 | 312.2 | 1.0356
31 | 31/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 326225 | 555241 | 21.4068 | 7 | 280.4 | 27.9 | 124 | 322.5 | 1.0356
30 | 30/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 323347 | 555103 | 22.3182 | 7 | 279.342 | 28 | 137.6 | 321.2 | 1.0376
29 | 29/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 320103 | 554945 | 20.416 | 7 | 271.499 | 27.3 | 144 | 290.9 | 1.0339
28 | 28/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 316692 | 554777 | 20.7033 | 7 | 284.687 | 26.5 | 153.8 | 307.5 | 1.0344
27 | 27/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 313023 | 554604 | 22.0193 | 7 | 280.447 | 27.4 | 141.7 | 320 | 1.0366
26 | 26/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 309674 | 554445 | 21.8764 | 7 | 279.388 | 27.2 | 146.6 | 314.5 | 1.0367
25 | 25/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 306173 | 554276 | 22.0608 | 7 | 282.758 | 26.7 | 161.8 | 320.6 | 1.0368
24 | 24/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 302322 | 554094 | 21.7635 | 7 | 263.685 | 26.8 | 149.6 | 308.7 | 1.0364
23 | 23/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 298781 | 553914 | 20.7603 | 7 | 269.915 | 26.1 | 124.8 | 306.3 | 1.0346
22 | 22/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 295834 | 553768 | 20.444 | 7 | 274.295 | 26.6 | 128.1 | 312.3 | 1.035
21 | 21/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 292849 | 553621 | 21.4474 | 7 | 277.151 | 26.9 | 142.7 | 317.7 | 1.0357
20 | 20/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 289474 | 553456 | 21.2135 | 7 | 276.8 | 27 | 167.3 | 320.5 | 1.0351
19 | 19/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 285485 | 553262 | 20.9669 | 7 | 270.872 | 27 | 172.3 | 312.8 | 1.0345
18 | 18/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 281381 | 553058 | 20.0652 | 7 | 276.84 | 26.5 | 178.3 | 318.5 | 1.0332
17 | 17/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 277127 | 552851 | 20.8308 | 7 | 271.848 | 27.3 | 152.4 | 312.8 | 1.0349
16 | 16/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 273528 | 552673 | 20.9641 | 7 | 271.326 | 28.6 | 129.3 | 320 | 1.0349
15 | 15/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 270509 | 552525 | 21.3711 | 7 | 278.342 | 27.3 | 142.4 | 316 | 1.0359
14 | 14/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 267120 | 552360 | 21.7154 | 7 | 284.044 | 25.3 | 117.5 | 321.6 | 1.0366
13 | 13/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 264393 | 552232 | 21.2044 | 7 | 280.287 | 26.7 | 153.6 | 322 | 1.0357
12 | 12/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 260747 | 552057 | 21.7597 | 7 | 277.493 | 25.8 | 150.6 | 319.9 | 1.0365
11 | 11/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 257183 | 551885 | 20.2856 | 7 | 274.663 | 25.8 | 155.1 | 318.9 | 1.0343
10 | 10/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 253507 | 551705 | 20.8036 | 7 | 279.201 | 23.8 | 153.5 | 321.3 | 1.0347
9 | 09/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 249879 | 551532 | 21.0504 | 7 | 272.115 | 27.6 | 142.4 | 316.6 | 1.0353
8 | 08/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 246476 | 551363 | 21.4259 | 7 | 277.25 | 28.2 | 152.4 | 319.7 | 1.0358
7 | 07/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 242866 | 551188 | 21.5139 | 7 | 276.156 | 28.1 | 151.5 | 312.4 | 1.0354
6 | 06/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 239275 | 551013 | 21.8658 | 7 | 279.151 | 26.8 | 152.8 | 309 | 1.0365
5 | 05/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 235648 | 550838 | 21.2459 | 7 | 272.407 | 28.5 | 136.3 | 315.9 | 1.0355
4 | 04/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 232450 | 550679 | 21.3169 | 7 | 272.5 | 28.2 | 120 | 312.5 | 1.0356
3 | 03/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 229634 | 550538 | 20.9243 | 7 | 267.59 | 28.1 | 160.9 | 306.8 | 1.0347
2 | 02/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 225793 | 550345 | 20.9245 | 7 | 266.534 | 28 | 155.5 | 312.3 | 1.0348
1 | 01/08/2012 | 9:00:00 a.m. | 222092 | 550158 | 20.2301 | 7 | 271.89 | 27.8 | 129.7 | 324.7 | 1.0338