## Cordogas 100112 Diario ROC A
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 Remote Oprtns Cntrlr
Time Downloaded 10-01-12, 09:02:15 Operator CFH
Base Time | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | Soft Pt 1 | Battery | 30109-01
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,ACC | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | FLOACC,ACC | INTFLG,AVG | EU ,AVG | SPGR ,AVG
10-01/09:00:00 | 1440 | 8.6416 | 5104.0493 | 24.216 | 14.3747 | 211.5881 | 72.9941 | 2777.1335 | 68817.1172 | 0 | 13.382 | 0.565
09-30/09:00:00 | 1440 | 10.7012 | 5006.3765 | 24.3956 | 14.3537 | 233.1879 | 80.3267 | 3056.1108 | 68739.9453 | 0 | 13.4878 | 0.565
09-29/09:00:00 | 1440 | 10.4512 | 4976.209 | 24.2902 | 14.3532 | 229.9463 | 79.2125 | 3013.7192 | 68660.3438 | 0 | 13.4755 | 0.565
09-28/09:00:00 | 1440 | 14.8332 | 5008.2803 | 24.1332 | 14.3569 | 274.1844 | 94.4734 | 3594.3352 | 68575.4297 | 0 | 13.4079 | 0.565
09-27/09:00:00 | 1440 | 14.6178 | 5150.4395 | 24.2924 | 14.3703 | 276.5971 | 95.3939 | 3629.3997 | 68474.4531 | 0 | 13.4313 | 0.56498
09-26/09:00:00 | 1440 | 14.623 | 5172.1626 | 24.1915 | 14.3878 | 277.3509 | 95.772 | 3646.3262 | 68380.5156 | 0 | 13.3736 | 0.564
09-25/09:00:00 | 1440 | 14.9551 | 5172.8066 | 24.1514 | 14.3886 | 280.5105 | 96.8691 | 3688.0991 | 68283.8047 | 0 | 13.2991 | 0.564
09-24/09:00:00 | 1440 | 14.6613 | 5174.9194 | 24.3116 | 14.3841 | 277.7759 | 95.8933 | 3650.9443 | 68186.8438 | 0 | 13.3601 | 0.564
09-23/09:00:00 | 1440 | 15.6717 | 5116.7598 | 24.3192 | 14.3757 | 285.5774 | 98.5262 | 3751.1877 | 68088.3984 | 0 | 13.4179 | 0.564
09-22/09:00:00 | 1440 | 14.846 | 5026.2778 | 24.311 | 14.365 | 275.509 | 94.9862 | 3616.408 | 67990.2656 | 0 | 13.4883 | 0.564
09-21/09:00:00 | 1440 | 15.399 | 5094.2227 | 24.2443 | 14.3748 | 282.4407 | 97.444 | 3709.9841 | 67894.2812 | 0 | 13.4458 | 0.564
09-20/09:00:00 | 1440 | 14.6373 | 5173.7197 | 24.2679 | 14.3853 | 275.9658 | 95.2761 | 3627.4468 | 67794.5469 | 0 | 13.4131 | 0.564
09-19/09:00:00 | 1440 | 14.5124 | 5202.627 | 24.3107 | 14.3876 | 276.8479 | 95.5953 | 3639.7407 | 67695.8125 | 0 | 13.4459 | 0.564
09-18/09:00:00 | 1440 | 14.7019 | 5247.5112 | 24.3785 | 14.3913 | 280.0952 | 96.7419 | 3684.8015 | 67600.25 | 0 | 13.4387 | 0.564
09-17/09:00:00 | 1440 | 14.7121 | 5143.2603 | 24.5858 | 14.3713 | 277.232 | 95.618 | 3641.9941 | 67504.4141 | 0 | 13.4788 | 0.564
09-16/09:00:00 | 1440 | 16.1437 | 4900.9033 | 24.3475 | 14.3468 | 283.7396 | 97.6958 | 3721.137 | 67407.1328 | 0 | 13.3933 | 0.564
09-15/09:00:00 | 1440 | 15.8423 | 4860.7959 | 24.3632 | 14.3409 | 279.977 | 96.3628 | 3670.363 | 67309.5078 | 0 | 13.4243 | 0.564
09-14/09:00:00 | 1440 | 15.7676 | 4943.7407 | 24.5051 | 14.3469 | 281.4949 | 96.927 | 3691.8533 | 67211.625 | 0 | 13.4597 | 0.564
09-13/09:00:00 | 1440 | 15.4371 | 5019.0259 | 24.484 | 14.3573 | 280.7032 | 96.7256 | 3684.1819 | 67113.5312 | 0 | 13.4819 | 0.564
09-12/09:00:00 | 1440 | 15.567 | 5052.708 | 24.3176 | 14.3634 | 282.999 | 97.5457 | 3714.864 | 67012.2344 | 0 | 13.2367 | 0.56443
09-11/09:00:00 | 1440 | 15.0374 | 4867.5645 | 24.2748 | 14.2505 | 272.7674 | 93.288 | 3543.0779 | 66918.9766 | 0 | 13.3287 | 0.572
09-10/09:00:00 | 1440 | 15.7381 | 4910.2129 | 24.4207 | 14.2502 | 280.4438 | 95.9134 | 3642.7925 | 66824.5156 | 0 | 13.4004 | 0.572
09-09/09:00:00 | 1440 | 14.8903 | 4927.1431 | 24.4225 | 14.2535 | 272.5608 | 93.2371 | 3541.1433 | 66727.8281 | 0 | 13.469 | 0.572
09-08/09:00:00 | 1440 | 8.1844 | 4764.1118 | 24.5902 | 14.2366 | 198.1928 | 67.7256 | 2572.2185 | 66646.3203 | 0 | 13.4751 | 0.572
09-07/09:00:00 | 1440 | 7.5378 | 4729.3091 | 24.4657 | 14.2363 | 190.0744 | 64.9464 | 2466.6653 | 66580.8516 | 0 | 13.4425 | 0.572
09-06/09:00:00 | 1440 | 8.1599 | 4720.2456 | 24.3865 | 14.2368 | 197.7379 | 67.5651 | 2566.1233 | 66514.9609 | 0 | 13.4581 | 0.572
09-05/09:00:00 | 1440 | 7.7642 | 5051.6855 | 24.434 | 14.2772 | 199.7152 | 68.4369 | 2599.2324 | 66448.1094 | 0 | 13.4689 | 0.572
09-04/09:00:00 | 1440 | 8.2834 | 5194.4946 | 24.5022 | 14.3006 | 208.5801 | 71.5945 | 2719.7944 | 66374.0547 | 0 | 13.4657 | 0.57116
09-03/09:00:00 | 1440 | 12.2824 | 5083.4277 | 24.544 | 14.3691 | 250.666 | 86.4496 | 3291.7417 | 66297.6641 | 0 | 13.4671 | 0.564
09-02/09:00:00 | 1440 | 9.8509 | 4812.1997 | 24.3661 | 14.343 | 219.6313 | 75.6031 | 2878.7407 | 66218.4453 | 0 | 13.4982 | 0.564
09-01/09:00:00 | 1440 | 10.0457 | 4882.0605 | 24.3529 | 14.3516 | 223.147 | 76.8622 | 2926.6824 | 66141.5391 | 0 | 13.4048 | 0.564
08-31/09:00:00 | 1440 | 9.9079 | 4999.645 | 24.5333 | 14.3608 | 224.4243 | 77.3518 | 2945.3259 | 66064.2109 | 0 | 13.4404 | 0.564
08-30/09:00:00 | 1440 | 11.0482 | 4991.4604 | 24.4787 | 14.3603 | 236.616 | 81.5483 | 3105.1145 | 65985.5938 | 0 | 13.4599 | 0.564
08-29/09:00:00 | 1440 | 13.7988 | 5127.9844 | 24.4265 | 14.3752 | 268.1493 | 92.5156 | 3522.7148 | 65897.9453 | 0 | 13.4869 | 0.564
08-28/09:00:00 | 1440 | 9.9408 | 5198.8462 | 24.4153 | 14.3899 | 228.7209 | 78.9917 | 3007.7673 | 65810.5156 | 0 | 13.4872 | 0.564

## Patrona 100112 Diario ROC A
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 INDUSTRIAL PATRONA
Time Downloaded 10-01-12, 10:41:34 Operator LOI
Base Time | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | Battery | Soft Pt 2 | Soft Pt 1 | Soft Pt 2
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG | DATA1 ,AVG | DATA2 ,TTL | DATA1 ,VAL
10-01/09:00:00 | 1440 | 21.5586 | 1984.699 | 24.7672 | 9.7065 | 211.3208 | 49.2276 | 1872.9141 | 12.7861 | 0 | 0 | 0
09-30/09:00:00 | 1440 | 29.7539 | 1921.9171 | 24.7891 | 9.6852 | 243.3784 | 56.5662 | 2152.1187 | 12.9636 | 0 | 0 | 0
09-29/09:00:00 | 1440 | 26.5691 | 1914.1317 | 24.7712 | 9.6905 | 230.6187 | 53.6353 | 2040.61 | 12.9577 | 0 | 0 | 0
09-28/09:00:00 | 1440 | 44.049 | 1937.3856 | 24.6844 | 9.6652 | 296.8058 | 68.8358 | 2618.9272 | 12.8429 | 0 | 0 | 0
09-27/09:00:00 | 1439.95 | 46.7821 | 1921.423 | 24.6906 | 9.6597 | 306.5962 | 71.076 | 2704.3374 | 12.9211 | 0 | 0 | 0
09-26/09:00:00 | 1440 | 44.0576 | 1942.9321 | 24.7182 | 9.674 | 299.3436 | 69.5004 | 2646.0879 | 12.8299 | 0 | 0 | 0
09-25/09:00:00 | 1440 | 44.4 | 1927.7078 | 24.7337 | 9.6711 | 299.0171 | 69.4017 | 2642.3306 | 12.6882 | 0 | 0 | 0
09-24/09:00:00 | 1440 | 47.2613 | 1887.3921 | 24.8032 | 9.6602 | 305.6082 | 70.8536 | 2697.6104 | 12.856 | 0 | 0 | 0
09-23/09:00:00 | 1440 | 47.5811 | 1890.691 | 24.8249 | 9.6598 | 306.9183 | 71.1538 | 2709.0378 | 12.858 | 0 | 0 | 0
09-22/09:00:00 | 1440 | 46.7839 | 1900.8713 | 24.8698 | 9.6616 | 305.1543 | 70.7582 | 2693.9766 | 12.9039 | 0 | 0 | 0
09-21/09:00:00 | 1440 | 45.2943 | 1935.5315 | 24.924 | 9.6669 | 302.3998 | 70.1569 | 2671.0833 | 12.9044 | 0 | 0 | 0
09-20/09:00:00 | 1440 | 43.0747 | 1940.8329 | 24.9633 | 9.6707 | 294.4842 | 68.3411 | 2601.9529 | 12.8661 | 0 | 0 | 0
09-19/09:00:00 | 1439.95 | 42.1464 | 1951.781 | 24.9852 | 9.6731 | 293.1771 | 68.0596 | 2591.3777 | 12.8801 | 0 | 0 | 0
09-18/09:00:00 | 1440 | 42.3532 | 1974.3817 | 25.0099 | 9.675 | 295.5356 | 68.6222 | 2613.752 | 12.8475 | 0 | 0 | 0
09-17/09:00:00 | 1440 | 44.0652 | 1945.8927 | 25.015 | 9.6684 | 298.8555 | 69.3442 | 2641.25 | 12.9193 | 0 | 0 | 0
09-16/09:00:00 | 1440 | 44.7567 | 1930.3877 | 24.9757 | 9.6665 | 300.682 | 69.7571 | 2656.979 | 12.844 | 0 | 0 | 0
09-15/09:00:00 | 1440 | 43.3439 | 1925.7958 | 25.0035 | 9.6676 | 295.1721 | 68.4846 | 2608.511 | 12.9225 | 0 | 0 | 0
09-14/09:00:00 | 1440 | 43.4607 | 1898.5659 | 25.0032 | 9.6642 | 293.2732 | 68.0188 | 2590.7678 | 12.9581 | 0 | 0 | 0
09-13/09:00:00 | 1440 | 43.7066 | 1904.5756 | 25.022 | 9.6641 | 294.8936 | 68.3959 | 2605.1318 | 12.9634 | 0 | 0 | 0
09-12/09:00:00 | 1439.95 | 43.0505 | 1973.4766 | 25.0193 | 9.6652 | 298.0323 | 69.1301 | 2632.1494 | 12.7143 | 0 | 0 | 0
09-11/09:00:00 | 1440 | 42.4348 | 1971.4351 | 25.0389 | 9.6073 | 295.1924 | 68.0603 | 2584.9304 | 12.8047 | 0 | 0 | 0
09-10/09:00:00 | 1440 | 45.7257 | 1903.8372 | 25.0747 | 9.5934 | 301.8204 | 69.4912 | 2639.2766 | 12.9204 | 0 | 0 | 0
09-09/09:00:00 | 1440 | 40.7802 | 1896.9879 | 25.0984 | 9.6002 | 282.6694 | 65.1165 | 2473.124 | 12.9215 | 0 | 0 | 0
09-08/09:00:00 | 1440 | 18.4703 | 1895.1033 | 25.21 | 9.6366 | 190.5688 | 44.0724 | 1673.8704 | 12.8463 | 0 | 0 | 0
09-07/09:00:00 | 1440 | 19.0077 | 1912.8572 | 25.1731 | 9.6378 | 194.725 | 45.0403 | 1710.6302 | 12.8542 | 0 | 0 | 0
09-06/09:00:00 | 1440 | 19.666 | 1911.6631 | 25.1742 | 9.6365 | 198.1077 | 45.8176 | 1740.1506 | 12.8688 | 0 | 0 | 0
09-05/09:00:00 | 1440 | 18.7555 | 1925.2201 | 25.1821 | 9.6392 | 193.8604 | 44.8465 | 1703.2709 | 12.9331 | 0 | 0 | 0
09-04/09:00:00 | 1439.95 | 19.8003 | 1922.4983 | 25.1336 | 9.6475 | 199.449 | 46.1782 | 1754.4077 | 12.9365 | 0 | 0 | 0
09-03/09:00:00 | 1440 | 34.8399 | 1931.6 | 25.048 | 9.682 | 263.7069 | 61.2692 | 2332.4568 | 12.9081 | 0 | 0 | 0
09-02/09:00:00 | 1440 | 24.4761 | 1941.0598 | 25.0383 | 9.7004 | 222.6063 | 51.8235 | 1972.87 | 12.9083 | 0 | 0 | 0
09-01/09:00:00 | 1440 | 24.6701 | 1938.8997 | 25.0317 | 9.6999 | 223.3959 | 52.0053 | 1979.7896 | 12.8055 | 0 | 0 | 0
08-31/09:00:00 | 1440 | 26.5252 | 1951.9188 | 25.0217 | 9.6983 | 232.1055 | 54.0219 | 2056.5608 | 12.9015 | 0 | 0 | 0
08-30/09:00:00 | 1440 | 29.6507 | 1944.7356 | 24.9908 | 9.6928 | 244.5096 | 56.8758 | 2165.2053 | 12.9247 | 0 | 0 | 0
08-29/09:00:00 | 1440 | 41.1854 | 1891.0148 | 24.9124 | 9.6688 | 285.0286 | 66.1376 | 2517.7925 | 12.8718 | 0 | 0 | 0
08-28/09:00:00 | 1440 | 27.1401 | 1981.899 | 24.9542 | 9.7018 | 236.2036 | 54.9947 | 2093.592 | 12.878 | 0 | 0 | 0

## Cafinco 100112 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45954
Meter/Site ID: | CAFINCO 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 23
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Supercomp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Fpv² | V
31 | 01/10/2012 | 9:00:00 a.m. | 99060 | 801183 | 21.1873 | 0 | 298.601 | 25.8 | 1.0352 | 5.82
30 | 30/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 94117 | 800951 | 22.1316 | 0 | 289.784 | 26.7 | 1.0369 | 5.84
29 | 29/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 89385 | 800718 | 20.9926 | 0 | 288.366 | 26.3 | 1.035 | 5.82
28 | 28/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 83415 | 800426 | 21.4513 | 0 | 291.993 | 25.8 | 1.0358 | 5.8
27 | 27/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 77763 | 800152 | 21.366 | 0 | 289.814 | 26.2 | 1.0356 | 5.82
26 | 26/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 72685 | 799907 | 21.5104 | 0 | 292.724 | 25.8 | 1.0358 | 5.81
25 | 25/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 66574 | 799613 | 20.9538 | 0 | 290.447 | 25.7 | 1.0348 | 5.82
24 | 24/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 60597 | 799324 | 20.5946 | 0 | 284.849 | 26.1 | 1.0341 | 5.82
23 | 23/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 55590 | 799076 | 21.1861 | 0 | 285.2 | 26.2 | 1.0352 | 5.82
22 | 22/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 50569 | 798829 | 20.456 | 0 | 286.87 | 25.8 | 1.034 | 5.8
21 | 21/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 47232 | 798666 | 21.3328 | 0 | 291.622 | 26 | 1.0356 | 5.8
20 | 20/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 41430 | 798386 | 20.7846 | 0 | 292.329 | 26.3 | 1.0344 | 5.82
19 | 19/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 35714 | 798111 | 21.3198 | 0 | 293.9 | 26.4 | 1.0353 | 5.83
18 | 18/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 30259 | 797850 | 21.6751 | 0 | 297.052 | 26.4 | 1.036 | 5.82
17 | 17/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 24066 | 797556 | 22.0365 | 0 | 293.192 | 26.9 | 1.0365 | 5.83
16 | 16/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 19089 | 797316 | 21.9874 | 0 | 290.831 | 26.3 | 1.0366 | 5.81
15 | 15/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 13412 | 797041 | 20.9559 | 0 | 290.144 | 26.7 | 1.0349 | 5.82
14 | 14/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 8521 | 796801 | 21.2207 | 0 | 286.101 | 27.2 | 1.0351 | 5.84
13 | 13/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 2787 | 796518 | 21.2103 | 0 | 287.019 | 27.1 | 1.0352 | 5.82
12 | 12/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 996958 | 796231 | 21.1445 | 0 | 296.979 | 26.1 | 1.035 | 5.82
11 | 11/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 991311 | 795963 | 20.8591 | 0 | 296.91 | 26.1 | 1.0345 | 5.82
10 | 10/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 986593 | 795742 | 21.642 | 0 | 287.109 | 26.2 | 1.0362 | 5.83
9 | 09/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 981488 | 795490 | 20.254 | 0 | 285.804 | 26.6 | 1.0334 | 5.83
8 | 08/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 975182 | 795177 | 20.6784 | 0 | 285.635 | 26.9 | 1.0341 | 5.83
7 | 07/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 969896 | 794918 | 20.7721 | 0 | 288.444 | 26.7 | 1.0343 | 5.83
6 | 06/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 964784 | 794669 | 22.0954 | 0 | 288.196 | 26.6 | 1.0368 | 5.83
5 | 05/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 959272 | 794397 | 21.3527 | 0 | 289.996 | 27.2 | 1.0353 | 5.83
4 | 04/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 953281 | 794105 | 21.7537 | 0 | 289.512 | 27.1 | 1.0361 | 5.83
3 | 03/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 947540 | 793825 | 22.6711 | 0 | 291.237 | 27.1 | 1.0376 | 5.82
2 | 02/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 944086 | 793659 | 22.0378 | 0 | 292.547 | 25.7 | 1.0371 | 5.82
1 | 01/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 940974 | 793508 | 21.3563 | 0 | 292.05 | 26.1 | 1.0355 | 5.83

## Catoex 100112 Diario MC A
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40503
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2012 | 10 | 1 | 8502526 | 85025262 | 1567839 | 15678397 | 6 | 67 | 286.37 | 24.92 | 434.33 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 30 | 8494448 | 84944486 | 1567445 | 15674453 | 6 | 67 | 278.7089 | 24.9 | 442.2 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 29 | 8485069 | 84850697 | 1566974 | 15669744 | 6 | 67 | 277.6087 | 24.5 | 444.28 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 28 | 8475785 | 84757850 | 1566507 | 15665070 | 6 | 67 | 280.4398 | 24.83 | 445.06 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 27 | 8466147 | 84661470 | 1566026 | 15660263 | 6 | 67 | 279.7581 | 24.47 | 448.99 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 26 | 8457437 | 84574377 | 1565591 | 15655914 | 6 | 67 | 282.1057 | 24.97 | 437.72 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 25 | 8448261 | 84482610 | 1565136 | 15651362 | 6 | 67 | 279.7796 | 24.52 | 487.25 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 24 | 8438511 | 84385117 | 1564649 | 15646493 | 6 | 67 | 272.9743 | 25.32 | 493.91 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 23 | 8428673 | 84286739 | 1564143 | 15641438 | 6 | 67 | 274.3446 | 25.27 | 499.12 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 22 | 8417119 | 84171194 | 1563553 | 15635532 | 6 | 67 | 276.0192 | 24.86 | 505.33 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 21 | 8406932 | 84069322 | 1563036 | 15630366 | 6 | 67 | 247.3039 | 27.13 | 507.24 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 20 | 8395986 | 83959860 | 1562488 | 15624883 | 6 | 67 | 281.3562 | 25.06 | 499.26 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 19 | 8384586 | 83845864 | 1561921 | 15619211 | 6 | 67 | 282.6596 | 25.54 | 494.59 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 18 | 8373084 | 83730840 | 1561350 | 15613505 | 6 | 67 | 286.044 | 25.1 | 490.61 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 17 | 8361845 | 83618451 | 1560800 | 15608007 | 6 | 67 | 281.2574 | 25.57 | 488.64 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 16 | 8351818 | 83518180 | 1560300 | 15603007 | 6 | 67 | 280.2086 | 25.26 | 502.9 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 15 | 8340561 | 83405611 | 1559737 | 15597378 | 6 | 67 | 279.1585 | 24.92 | 494.46 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 14 | 8329111 | 83291111 | 1559163 | 15591638 | 6 | 67 | 273.9092 | 25.38 | 549.09 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 13 | 8317373 | 83173739 | 1558562 | 15585627 | 6 | 67 | 276.3083 | 25 | 543.89 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 12 | 8305748 | 83057484 | 1557973 | 15579735 | 6 | 67 | 286.32 | 25.35 | 503.79 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 11 | 8294687 | 82946873 | 1557432 | 15574324 | 6 | 67 | 284.9666 | 24.94 | 482.63 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 10 | 8285167 | 82851676 | 1556965 | 15569652 | 6 | 67 | 263.0516 | 25.45 | 493.94 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 9 | 8274677 | 82746779 | 1556431 | 15564315 | 6 | 67 | 275.0669 | 25.58 | 495.62 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 8 | 8263555 | 82635550 | 1555863 | 15558639 | 6 | 67 | 275.7366 | 25.14 | 490.25 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 7 | 8255565 | 82555659 | 1555457 | 15554579 | 6 | 67 | 278.3315 | 25.3 | 261.55 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 6 | 8251407 | 82514076 | 1555248 | 15552485 | 6 | 67 | 276.0357 | 25.02 | 243.33 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 5 | 8246138 | 82461388 | 1554981 | 15549812 | 6 | 67 | 275.9551 | 25.42 | 409.74 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 4 | 8239148 | 82391482 | 1554625 | 15546259 | 6 | 67 | 278.5169 | 24.94 | 462.06 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 3 | 8229682 | 82296820 | 1554150 | 15541502 | 6 | 67 | 280.394 | 25.47 | 487.38 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 2 | 8219435 | 82194355 | 1553637 | 15536378 | 6 | 67 | 281.7034 | 25.15 | 473.5 | 7
9:00 | 2012 | 9 | 1 | 8209225 | 82092258 | 1553130 | 15531303 | 6 | 67 | 281.2205 | 24.72 | 461.51 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 31 | 8199256 | 81992567 | 1552634 | 15526347 | 6 | 67 | 285.0336 | 25.15 | 482.36 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 30 | 8191381 | 81913815 | 1552248 | 15522480 | 6 | 67 | 277.586 | 24.78 | 495.17 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 29 | 8182263 | 81822639 | 1551788 | 15517885 | 6 | 67 | 273.2652 | 25.13 | 496.71 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 28 | 8172406 | 81724063 | 1551282 | 15512829 | 6 | 67 | 287.2208 | 24.55 | 490.67 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 27 | 8163024 | 81630249 | 1550826 | 15508269 | 6 | 67 | 281.9634 | 25.22 | 488.46 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 26 | 8152473 | 81524738 | 1550302 | 15503028 | 6 | 67 | 223.7576 | 25.65 | 492.43 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 25 | 8141192 | 81411929 | 1549742 | 15497428 | 6 | 67 | 284.26 | 24.74 | 489.8 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 24 | 8130907 | 81309077 | 1549237 | 15492371 | 6 | 67 | 267.0139 | 25.21 | 496.52 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 23 | 8119258 | 81192584 | 1548624 | 15486249 | 6 | 67 | 272.6838 | 24.96 | 495.95 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 22 | 8107999 | 81079994 | 1548046 | 15480465 | 6 | 67 | 277.3535 | 25.27 | 484.86 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 21 | 8097417 | 80974171 | 1547511 | 15475117 | 6 | 67 | 280.6711 | 25.09 | 497.6 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 20 | 8087121 | 80871214 | 1546998 | 15469981 | 6 | 67 | 278.6385 | 25.26 | 372.44 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 19 | 8079255 | 80792555 | 1546602 | 15466025 | 6 | 67 | 273.8107 | 25.17 | 470.87 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 18 | 8068760 | 80687608 | 1546065 | 15460652 | 6 | 67 | 279.323 | 24.8 | 470.06 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 17 | 8057652 | 80576526 | 1545508 | 15455089 | 6 | 67 | 274.7764 | 25.01 | 473.95 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 16 | 8047198 | 80471989 | 1544976 | 15449760 | 6 | 67 | 275.2395 | 24.71 | 466.92 | 7
9:00 | 2012 | 8 | 15 | 8037533 | 80375333 | 1544484 | 15444847 | 6 | 67 | 280.7747 | 24.9 | 431 | 7

## Descamex I 100212 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45959
Meter/Site ID: | Descamex I 3M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 24
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
31 | 01/10/2012 | 9:00:00 a.m. | 130939 | 546419 | 21.2752 | 0 | 286.867 | 24.4 | 286.3 | 598.4 | 1.0359 | 257.825 | 315.257 | 296.005 | 22.5 | 27.8 | 23.9 | 5.85
30 | 30/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 124108 | 546084 | 21.4123 | 0 | 279.35 | 25.2 | 257.3 | 608.5 | 1.0361 | 218.694 | 312.802 | 298.179 | 23.4 | 29.6 | 24.2 | 5.86
29 | 29/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 118115 | 545779 | 20.6472 | 0 | 277.857 | 25 | 262.5 | 603.2 | 1.0349 | 248.138 | 301.671 | 287.503 | 23.5 | 28.1 | 23.9 | 5.85
28 | 28/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 111901 | 545463 | 20.2633 | 0 | 280.934 | 24.6 | 275.4 | 609 | 1.0342 | 236.724 | 318.541 | 282.274 | 22.8 | 30.3 | 23.8 | 5.83
27 | 27/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 105380 | 545138 | 20.2165 | 0 | 278.975 | 24.7 | 263.4 | 602.7 | 1.0341 | 227.885 | 305.624 | 281.847 | 23.2 | 28.4 | 24 | 5.84
26 | 26/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 99175 | 544824 | 21.1072 | 0 | 280.942 | 24 | 277.7 | 597.6 | 1.0356 | 237.795 | 305.81 | 293.869 | 22.8 | 27.1 | 24 | 5.84
25 | 25/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 92601 | 544493 | 20.3843 | 0 | 277.803 | 23.7 | 283.6 | 606.4 | 1.0344 | 235.039 | 307.511 | 283.97 | 21 | 26.1 | 23.9 | 5.84
24 | 24/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 85919 | 544155 | 20.2694 | 0 | 273.398 | 24.5 | 262.5 | 607.2 | 1.0341 | 223.652 | 298.132 | 282.695 | 22.2 | 29.1 | 24.1 | 5.85
23 | 23/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 79710 | 543833 | 20.8275 | 0 | 274.707 | 24.3 | 246.7 | 594.4 | 1.0353 | 232.527 | 302.101 | 289.53 | 22 | 29 | 23.5 | 5.84
22 | 22/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 73911 | 543534 | 20.0738 | 0 | 275.513 | 24.4 | 258.1 | 606.3 | 1.0339 | 225.164 | 303.358 | 279.589 | 21.9 | 29.4 | 23.7 | 5.83
21 | 21/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 67843 | 543222 | 20.4816 | 0 | 280.526 | 24.3 | 257.9 | 600.8 | 1.0346 | 236.993 | 307.986 | 285.05 | 20.6 | 28.6 | 23.6 | 5.83
20 | 20/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 61763 | 542914 | 19.9379 | 0 | 281.488 | 24.8 | 263 | 602.9 | 1.0335 | 245.861 | 313.445 | 278.428 | 22.7 | 26.6 | 24.3 | 5.85
19 | 19/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 55525 | 542601 | 20.4448 | 0 | 283.016 | 24.8 | 253 | 611.2 | 1.0344 | 223.505 | 313.882 | 285.217 | 21.9 | 30.9 | 24.3 | 5.85
18 | 18/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 49598 | 542306 | 20.645 | 0 | 286.88 | 24.9 | 248.9 | 603.9 | 1.0348 | 254.608 | 310.504 | 287.751 | 22.6 | 29.1 | 24.1 | 5.84
17 | 17/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 43699 | 542016 | 21.6555 | 0 | 281.546 | 25.4 | 275.8 | 578.8 | 1.0364 | 222.37 | 305.277 | 301.806 | 24.1 | 28.8 | 24.5 | 5.86
16 | 16/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 37109 | 541685 | 21.1045 | 0 | 279.802 | 24.5 | 255 | 614.7 | 1.0356 | 232.562 | 305.284 | 293.926 | 21.6 | 30.3 | 24.1 | 5.83
15 | 15/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 31163 | 541383 | 20.1014 | 0 | 277.987 | 25.4 | 286.4 | 608.6 | 1.0339 | 222.76 | 310.031 | 280.073 | 23.2 | 28.7 | 23.8 | 5.84
14 | 14/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 24485 | 541042 | 20.2709 | 0 | 274.246 | 25.7 | 279.1 | 610.3 | 1.034 | 220.533 | 305.062 | 283.054 | 22.4 | 28.9 | 24.4 | 5.85
13 | 13/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 17875 | 540699 | 21.3343 | 0 | 275.906 | 25.7 | 267.6 | 605.6 | 1.036 | 232.129 | 301.061 | 296.965 | 23.2 | 29 | 24.1 | 5.85
12 | 12/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 11515 | 540371 | 20.4176 | 0 | 284.893 | 24.7 | 290 | 610.5 | 1.0342 | 260.226 | 308.481 | 285.352 | 22.9 | 25.9 | 24.7 | 5.85
11 | 11/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 4673 | 540033 | 20.426 | 0 | 284.886 | 24.6 | 282.8 | 610.8 | 1.0343 | 235.28 | 310.08 | 285.19 | 21.3 | 28.4 | 24.5 | 5.85
10 | 10/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 998016 | 539701 | 21.6608 | 0 | 274.87 | 24.9 | 255.7 | 604.3 | 1.0364 | 213.445 | 302.623 | 301.804 | 21.2 | 31.2 | 24.5 | 5.86
9 | 09/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 992101 | 539393 | 19.7302 | 0 | 273.772 | 25.1 | 267 | 578.7 | 1.0331 | 213.419 | 309.022 | 275.536 | 22.6 | 29.9 | 24.2 | 5.85
8 | 08/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 985759 | 539064 | 19.7257 | 0 | 273.737 | 25.7 | 272.6 | 604.4 | 1.0329 | 246.279 | 304.227 | 276.223 | 23.7 | 29.2 | 25 | 5.85
7 | 07/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 979317 | 538731 | 19.7903 | 0 | 276.315 | 25.5 | 284.6 | 602.8 | 1.033 | 236.512 | 305.283 | 276.965 | 22.4 | 29.1 | 24.8 | 5.85
6 | 06/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 972533 | 538383 | 20.9732 | 0 | 275.796 | 25.6 | 286.1 | 582.5 | 1.0351 | 216.815 | 304.598 | 292.89 | 22.6 | 30.4 | 24.8 | 5.85
5 | 05/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 965770 | 538035 | 21.4135 | 0 | 278.272 | 26.1 | 276.8 | 608.1 | 1.0359 | 223.08 | 309.682 | 298.769 | 24.2 | 30.2 | 24.7 | 5.86
4 | 04/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 959209 | 537699 | 21.1519 | 0 | 278.412 | 26 | 263.7 | 598.4 | 1.0355 | 230.141 | 313.736 | 295.203 | 23.8 | 29.7 | 24.7 | 5.86
3 | 03/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 953017 | 537383 | 22.2807 | 0 | 280.097 | 25.9 | 271.2 | 470.1 | 1.0374 | 238.119 | 312.251 | 310.343 | 24 | 29.5 | 24.7 | 5.85
2 | 02/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 946529 | 537056 | 21.4227 | 0 | 282.969 | 25.4 | 240.9 | 600.7 | 1.0359 | 232.136 | 308.757 | 298.822 | 23.3 | 28.5 | 24.7 | 5.85
1 | 01/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 940876 | 536773 | 20.9303 | 0 | 283.294 | 25.4 | 222.3 | 601.3 | 1.0351 | 225.692 | 305.443 | 292.078 | 22.9 | 30.4 | 24.6 | 5.86

## Descamex II 100112 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 06/08/39738
Meter/Site ID: | 0
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 23
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv²
31 | 01/10/2012 | 9:00:00 a.m. | 434113 | 560478 | 21.2518 | 7 | 285.041 | 25.6 | 148.9 | 305.9 | 1.0357
30 | 30/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 430580 | 560312 | 22.1155 | 7 | 276.134 | 27.6 | 107.6 | 313.4 | 1.0367
29 | 29/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 428086 | 560189 | 20.9663 | 7 | 274.732 | 26.9 | 145.5 | 312.2 | 1.0348
28 | 28/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 424632 | 560021 | 21.5741 | 7 | 278.323 | 25.4 | 119.5 | 260.4 | 1.0366
27 | 27/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 421854 | 559886 | 21.3881 | 7 | 276.127 | 26.4 | 135.6 | 316.7 | 1.0358
26 | 26/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 418635 | 559730 | 21.5753 | 7 | 279.077 | 25 | 134.5 | 290.1 | 1.0362
25 | 25/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 415459 | 559577 | 20.9468 | 7 | 276.758 | 25.2 | 165.6 | 303.9 | 1.0348
24 | 24/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 411500 | 559386 | 20.6766 | 7 | 271.128 | 26.1 | 126 | 324.5 | 1.0345
23 | 23/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 408500 | 559241 | 21.1742 | 7 | 271.495 | 26 | 153.3 | 303.1 | 1.0353
22 | 22/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 404854 | 559061 | 20.4607 | 7 | 273.127 | 25.6 | 157.2 | 323.9 | 1.0342
21 | 21/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 401125 | 558877 | 21.3641 | 7 | 277.982 | 25.2 | 135.2 | 325 | 1.0358
20 | 20/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 397926 | 558723 | 20.8166 | 7 | 278.704 | 26.4 | 115.5 | 317.6 | 1.0346
19 | 19/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 395231 | 558594 | 21.3771 | 7 | 280.256 | 26 | 153.5 | 321.9 | 1.0357
18 | 18/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 391572 | 558417 | 21.6977 | 7 | 283.44 | 26.4 | 159.5 | 321.7 | 1.0362
17 | 17/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 387773 | 558238 | 22.087 | 7 | 279.493 | 27.3 | 150.6 | 318.1 | 1.0367
16 | 16/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 384224 | 558066 | 22.0611 | 7 | 277.121 | 26 | 156.5 | 319.6 | 1.0371
15 | 15/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 380517 | 557887 | 20.9906 | 7 | 276.42 | 27 | 158 | 302 | 1.0352
14 | 14/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 376748 | 557702 | 21.2493 | 7 | 272.389 | 27.8 | 153.9 | 317.9 | 1.0354
13 | 13/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 373097 | 557522 | 21.2913 | 7 | 273.321 | 28.1 | 144.6 | 318.4 | 1.0357
12 | 12/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 369704 | 557355 | 21.1862 | 7 | 283.302 | 25.9 | 153 | 319.5 | 1.0353
11 | 11/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 366074 | 557183 | 20.9496 | 7 | 283.195 | 25.6 | 151.3 | 309.5 | 1.035
10 | 10/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 362471 | 557013 | 21.5514 | 7 | 273.39 | 26.5 | 153.7 | 298.3 | 1.0357
9 | 09/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 358813 | 556832 | 20.2503 | 7 | 272.159 | 26.8 | 150.9 | 311.6 | 1.0335
8 | 08/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 355226 | 556657 | 20.6982 | 7 | 271.98 | 27.3 | 138.9 | 317.7 | 1.0342
7 | 07/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 351935 | 556495 | 20.7962 | 7 | 274.787 | 27 | 155.1 | 316.4 | 1.0344
6 | 06/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 348258 | 556315 | 22.0829 | 7 | 274.543 | 27 | 148.9 | 320.2 | 1.0368
5 | 05/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 344729 | 556141 | 21.3405 | 7 | 276.331 | 28 | 152.3 | 311 | 1.0354
4 | 04/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 341095 | 555962 | 21.8365 | 7 | 275.821 | 27.9 | 151.8 | 313 | 1.0366
3 | 03/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 337494 | 555785 | 22.7028 | 7 | 277.439 | 27.7 | 155 | 321.3 | 1.0379
2 | 02/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 333812 | 555607 | 21.9252 | 7 | 278.767 | 26.8 | 159.4 | 318.8 | 1.0365
1 | 01/09/2012 | 9:00:00 a.m. | 330028 | 555425 | 21.391 | 7 | 278.409 | 26.4 | 159.5 | 312.2 | 1.0356