## Catoex
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40503
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura
9:00 | 2013 | 9 | 29 | 2481313 | 24813130 | 1764985 | 17649852 | 289.521 | 25.05
9:00 | 2013 | 9 | 28 | 2470906 | 24709060 | 1764482 | 17644826 | 283.2933 | 24.71
9:00 | 2013 | 9 | 27 | 2460186 | 24601867 | 1763953 | 17639538 | 285.8831 | 24.94
9:00 | 2013 | 9 | 26 | 2451021 | 24510218 | 1763505 | 17635055 | 291.1964 | 24.51
9:00 | 2013 | 9 | 25 | 2440194 | 24401944 | 1762986 | 17629867 | 290.0781 | 24.97
9:00 | 2013 | 9 | 24 | 2428924 | 24289242 | 1762443 | 17624436 | 289.5249 | 24.64
9:00 | 2013 | 9 | 23 | 2417199 | 24171994 | 1761878 | 17618782 | 295.0179 | 24.85
9:00 | 2013 | 9 | 22 | 2405660 | 24056607 | 1761332 | 17613321 | 284.6861 | 24.75
9:00 | 2013 | 9 | 21 | 2394798 | 23947989 | 1760798 | 17607989 | 283.7387 | 24.56
9:00 | 2013 | 9 | 20 | 2383374 | 23833747 | 1760236 | 17602365 | 285.1191 | 24.58
9:00 | 2013 | 9 | 19 | 2371364 | 23713648 | 1759648 | 17596482 | 214.5543 | 28.32
9:00 | 2013 | 9 | 18 | 2359148 | 23591484 | 1759027 | 17590278 | 286.2723 | 24.56
9:00 | 2013 | 9 | 17 | 2348473 | 23484730 | 1758507 | 17585071 | 297.3374 | 24.29
9:00 | 2013 | 9 | 16 | 2336131 | 23361316 | 1757928 | 17579289 | 280.5931 | 24.86
9:00 | 2013 | 9 | 15 | 2323986 | 23239865 | 1757323 | 17573234 | 282.3077 | 24.78
9:00 | 2013 | 9 | 14 | 2312495 | 23124956 | 1756754 | 17567543 | 281.2701 | 24.45
9:00 | 2013 | 9 | 13 | 2300595 | 23005955 | 1756163 | 17561634 | 275.6523 | 24.95
9:00 | 2013 | 9 | 12 | 2288876 | 22888762 | 1755568 | 17555681 | 275.9559 | 24.59
9:00 | 2013 | 9 | 11 | 2278284 | 22782843 | 1755031 | 17550314 | 277.0888 | 25.01
9:00 | 2013 | 9 | 10 | 2266223 | 22662236 | 1754421 | 17544219 | 276.5563 | 24.72
9:00 | 2013 | 9 | 9 | 2254365 | 22543654 | 1753822 | 17538221 | 278.8452 | 25.18
9:00 | 2013 | 9 | 8 | 2242472 | 22424721 | 1753224 | 17532246 | 260.0296 | 25.12
9:00 | 2013 | 9 | 7 | 2230553 | 22305535 | 1752625 | 17526259 | 274.8111 | 24.84
9:00 | 2013 | 9 | 6 | 2218992 | 22189921 | 1752037 | 17520370 | 273.518 | 25.28
9:00 | 2013 | 9 | 5 | 2207653 | 22076535 | 1751455 | 17514557 | 281.3762 | 24.77
9:00 | 2013 | 9 | 4 | 2200099 | 22000994 | 1751080 | 17510803 | 269.5741 | 24.66
9:00 | 2013 | 9 | 3 | 2199644 | 21996448 | 1751056 | 17510567 | 286.307 | 25.79
9:00 | 2013 | 9 | 2 | 2199644 | 21996448 | 1751056 | 17510567 | 286.307 | 25.79
9:00 | 2013 | 9 | 1 | 2199644 | 21996448 | 1751056 | 17510567 | 286.307 | 25.79

## Cafinco
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45954
Meter/Site ID: | CAFINCO 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C | V
29 | 2013-09-29 | 9:00 | 953139 | 889895 | 22.1269 | 300.7336 | 26.2 | 5.67
28 | 2013-09-28 | 9:00 | 947571 | 889634 | 22.8144 | 295.7299 | 25.7 | 5.67
27 | 2013-09-27 | 9:00 | 941252 | 889334 | 21.8293 | 298.3107 | 25.5 | 5.68
26 | 2013-09-26 | 9:00 | 935524 | 889065 | 22.1976 | 302.7145 | 24.7 | 5.67
25 | 2013-09-25 | 9:00 | 930537 | 888835 | 22.1296 | 302.1638 | 25.6 | 5.67
24 | 2013-09-24 | 9:00 | 923917 | 888528 | 21.7938 | 301.6634 | 25.7 | 5.67
23 | 2013-09-23 | 9:00 | 917088 | 888210 | 22.5558 | 307.9539 | 25.4 | 5.68
22 | 2013-09-22 | 9:00 | 911289 | 887947 | 23.4082 | 297.5413 | 25.5 | 5.68
21 | 2013-09-21 | 9:00 | 907188 | 887755 | 22.4682 | 296.4021 | 25.1 | 5.68
20 | 2013-09-20 | 9:00 | 906268 | 887712 | 22.3332 | 296.8614 | 25.1 | 5.68
19 | 2013-09-19 | 9:00 | 902556 | 887536 | 20.8683 | 286.8921 | 25.9 | 5.68
18 | 2013-09-18 | 9:00 | 897993 | 887313 | 21.6243 | 299.2937 | 25.4 | 5.68
17 | 2013-09-17 | 9:00 | 892205 | 887043 | 22.1385 | 309.4671 | 25.5 | 5.68
16 | 2013-09-16 | 9:00 | 886492 | 886785 | 22.2313 | 292.0424 | 25.6 | 5.68
15 | 2013-09-15 | 9:00:00 a.m. | 881346 | 886538 | 21.0749 | 293.7074 | 25.6 | 5.68
14 | 2013-09-14 | 9:00:00 a.m. | 875817 | 886274 | 21.7317 | 292.6563 | 25.5 | 5.68
13 | 2013-09-13 | 9:00:00 a.m. | 871058 | 886047 | 21.7271 | 287.1825 | 25.6 | 5.68
12 | 2013-09-12 | 9:00:00 a.m. | 865583 | 885778 | 20.382 | 287.7874 | 25.5 | 5.68
11 | 2013-09-11 | 9:00:00 a.m. | 860251 | 885518 | 20.9728 | 288.4912 | 25.5 | 5.68
10 | 2013-09-10 | 9:00:00 a.m. | 854846 | 885255 | 21.2134 | 287.9988 | 25.7 | 5.68
9 | 2013-09-09 | 9:00:00 a.m. | 848721 | 884957 | 20.8846 | 289.9944 | 25.9 | 5.68
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 842383 | 884650 | 21.4303 | 290.158 | 25.8 | 5.67
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 836007 | 884342 | 20.0155 | 285.482 | 26 | 5.68
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 829316 | 884012 | 21.6069 | 284.531 | 26.2 | 5.68
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 822601 | 883679 | 21.5018 | 289.37 | 26.1 | 5.66
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 816006 | 883359 | 20.0007 | 287.085 | 25.9 | 5.68
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 810535 | 883092 | 21.1993 | 286.8 | 25.9 | 5.68
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 805491 | 882844 | 21.0516 | 289.993 | 27 | 5.68
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 803853 | 882765 | 22.3142 | 299.999 | 23.3 | 5.66

## Descamex I
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45959
Meter/Site ID: | Descamex I 3M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C | V
29 | 2013-09-29 | 9:00 | 519233 | 668156 | 19.0663 | 280.6259 | 25 | 5.7
28 | 2013-09-28 | 9:00 | 511600 | 667769 | 21.9863 | 277.6711 | 24.6 | 5.68
27 | 2013-09-27 | 9:00 | 504742 | 667419 | 20.8894 | 280.9238 | 24.6 | 5.7
26 | 2013-09-26 | 9:00 | 497908 | 667074 | 21.2758 | 284.4774 | 23.6 | 5.69
25 | 2013-09-25 | 9:00 | 490664 | 666716 | 21.1504 | 285.0482 | 24.6 | 5.71
24 | 2013-09-24 | 9:00 | 483757 | 666374 | 20.2524 | 283.061 | 24.5 | 5.69
23 | 2013-09-23 | 9:00 | 476694 | 666021 | 21.5911 | 287.8193 | 24.2 | 5.7
22 | 2013-09-22 | 9:00 | 469318 | 665659 | 22.2546 | 277.0985 | 24.3 | 5.71
21 | 2013-09-21 | 9:00 | 462130 | 665290 | 21.2706 | 275.7831 | 24.2 | 5.71
20 | 2013-09-20 | 9:00 | 454967 | 664921 | 21.2322 | 277.188 | 24 | 5.71
19 | 2013-09-19 | 9:00 | 447854 | 664558 | 19.3584 | 265.3062 | 24.2 | 5.7
18 | 2013-09-18 | 9:00 | 440535 | 664165 | 19.6334 | 280.2024 | 23.9 | 5.71
17 | 2013-09-17 | 9:00 | 433382 | 663803 | 20.5133 | 289.7442 | 24 | 5.71
16 | 2013-09-16 | 9:00 | 425945 | 663442 | 21.1288 | 271.641 | 24.3 | 5.71
15 | 2013-09-15 | 9:00:00 a.m. | 418752 | 663066 | 19.9146 | 276.3145 | 24.4 | 5.71
14 | 2013-09-14 | 9:00:00 a.m. | 412151 | 662729 | 19.9559 | 271.1982 | 24.2 | 5.7
13 | 2013-09-13 | 9:00:00 a.m. | 404575 | 662335 | 20.697 | 266.5627 | 24.4 | 5.71
12 | 2013-09-12 | 9:00:00 a.m. | 397516 | 661957 | 20.4111 | 265.4256 | 24.2 | 5.71
11 | 2013-09-11 | 9:00:00 a.m. | 390038 | 661557 | 20.268 | 270.2756 | 24.2 | 5.71
10 | 2013-09-10 | 9:00:00 a.m. | 383598 | 661216 | 19.4045 | 266.9301 | 24.3 | 5.71
9 | 2013-09-09 | 9:00:00 a.m. | 376744 | 660850 | 18.9708 | 266.0733 | 24.2 | 5.72
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 369202 | 660446 | 19.3235 | 268.276 | 24.1 | 5.69
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 362134 | 660071 | 17.9777 | 261.062 | 24.2 | 5.7
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 354549 | 659657 | 20.4967 | 262.606 | 24.6 | 5.7
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 347482 | 659274 | 21.0868 | 266.475 | 24.3 | 5.69
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 340129 | 658879 | 16.8385 | 262.579 | 24.3 | 5.69
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 332263 | 658452 | 20.0112 | 262.682 | 24.3 | 5.71
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 324504 | 658029 | 19.4398 | 269.09 | 25.1 | 5.7
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 317135 | 657636 | 19.9604 | 277.616 | 24.9 | 5.69

## Descamex II
Data Log
Unit Serial Number: | 06/08/39738
Meter/Site ID: | 0
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C
29 | 2013-09-29 | 9:00 | 59337 | 638937 | 21.9776 | 285.9047 | 27.3
28 | 2013-09-28 | 9:00 | 54588 | 638713 | 22.7505 | 280.5637 | 26.8
27 | 2013-09-27 | 9:00 | 49120 | 638449 | 21.6831 | 283.0542 | 26.6
26 | 2013-09-26 | 9:00 | 43597 | 638187 | 22.0881 | 287.5893 | 24.8
25 | 2013-09-25 | 9:00 | 38138 | 637933 | 22.247 | 287.7922 | 26.6
24 | 2013-09-24 | 9:00 | 34663 | 637772 | 21.8319 | 287.5521 | 26.9
23 | 2013-09-23 | 9:00 | 32749 | 637682 | 22.9017 | 294.1044 | 24.5
22 | 2013-09-22 | 9:00 | 32749 | 637682 | 23.7148 | 283.5685 | 25.4
21 | 2013-09-21 | 9:00 | 32749 | 637682 | 22.6428 | 282.2825 | 25.5
20 | 2013-09-20 | 9:00 | 32749 | 637682 | 22.5527 | 282.8023 | 24.2
19 | 2013-09-19 | 9:00 | 32749 | 637682 | 21.1984 | 272.7048 | 25.9
18 | 2013-09-18 | 9:00 | 32749 | 637682 | 21.9049 | 285.218 | 23.4
17 | 2013-09-17 | 9:00 | 32749 | 637682 | 22.4213 | 295.4254 | 23.5
16 | 2013-09-16 | 9:00 | 32659 | 637678 | 22.1675 | 276.8661 | 25.9
15 | 2013-09-15 | 9:00:00 a.m. | 28327 | 637466 | 20.7375 | 278.0951 | 26.3
14 | 2013-09-14 | 9:00:00 a.m. | 22488 | 637182 | 21.2363 | 277.4705 | 26
13 | 2013-09-13 | 9:00:00 a.m. | 17587 | 636946 | 21.664 | 271.4391 | 26.3
12 | 2013-09-12 | 9:00:00 a.m. | 11791 | 636657 | 20.1156 | 272.0466 | 25.9
11 | 2013-09-11 | 9:00:00 a.m. | 6065 | 636374 | 20.8573 | 272.5219 | 25.9
10 | 2013-09-10 | 9:00:00 a.m. | 999751 | 636063 | 20.9877 | 272.3309 | 25.9
9 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 993890 | 635773 | 20.7781 | 274.355 | 26.1
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 987885 | 635479 | 21.3714 | 274.838 | 25.6
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 982662 | 635225 | 20.0088 | 269.927 | 26
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 976576 | 634922 | 21.6114 | 269.132 | 26.3
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 970732 | 634629 | 21.5041 | 273.928 | 26
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 964667 | 634331 | 19.7673 | 271.448 | 26.2
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 958165 | 634009 | 21.1425 | 271.704 | 26
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 952717 | 633739 | 20.7189 | 274.918 | 26.9
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 947411 | 633479 | 21.5793 | 284.678 | 26.7

## Patrona
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 INDUSTRIAL PATRONA
Time Downloaded 09-29-13, 12:08:20 Operator LOI
Base Time | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | Battery
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG
09-29/09:00:00 | 1440 | 18.7182 | 1999.6821 | 24.9042 | 9.58 | 196.2412 | 45.1142 | 1718.8079 | 13.0771
09-28/09:00:00 | 1440 | 21.6813 | 1965.3337 | 24.8507 | 9.5726 | 210.7521 | 48.4178 | 1844.6693 | 13.0353
09-27/09:00:00 | 1440 | 18.7772 | 1981.9304 | 24.8568 | 9.5792 | 197.095 | 45.3119 | 1726.3384 | 13.038
09-26/09:00:00 | 1440 | 18.8655 | 2013.5081 | 24.8095 | 9.5832 | 198.9251 | 45.7509 | 1743.0651 | 12.8607
09-25/09:00:00 | 1440.0666 | 16.4237 | 2010.2402 | 24.8885 | 9.5804 | 185.5104 | 42.6547 | 1625.4231 | 13.0348
09-24/09:00:00 | 1439.9833 | 17.4912 | 2005.2639 | 24.8387 | 9.5452 | 191.065 | 43.7684 | 1669.9386 | 13.0771
09-23/09:00:00 | 1440.3833 | 22.1359 | 2046.3669 | 24.7899 | 9.5422 | 215.1814 | 49.2826 | 1880.3279 | 13.0446
09-22/09:00:00 | 1440 | 39.6498 | 1971.1561 | 24.7176 | 9.5069 | 283.758 | 64.7334 | 2469.8374 | 12.9929
09-21/09:00:00 | 1440 | 40.5925 | 1961.0719 | 24.7041 | 9.5052 | 288.4656 | 65.8053 | 2510.7366 | 13.0314
09-20/09:00:00 | 1440 | 39.3064 | 1966.4788 | 24.7375 | 9.507 | 283.5063 | 64.6819 | 2467.874 | 12.9934
09-19/09:00:00 | 1440 | 45.6047 | 1896.9946 | 24.7471 | 9.4886 | 300.8853 | 68.5181 | 2614.2412 | 13.0891
09-18/09:00:00 | 1439.95 | 40.4522 | 1983.4445 | 24.7893 | 9.5074 | 288.2966 | 65.7725 | 2509.1855 | 12.7443
09-17/09:00:00 | 1440 | 48.1709 | 2054.3877 | 24.7714 | 9.5108 | 321.451 | 73.3735 | 2797.145 | 12.8101
09-16/09:00:00 | 1440.3334 | 51.104 | 1936.1276 | 24.755 | 9.4919 | 321.5054 | 73.2556 | 2792.6489 | 12.7961
09-15/09:00:00 | 1440 | 38.9271 | 1949.7145 | 24.8049 | 9.5122 | 278.4367 | 63.5454 | 2422.4773 | 12.9625
09-14/09:00:00 | 1440 | 45.0669 | 1941.8307 | 24.7664 | 9.5021 | 302.3704 | 68.9533 | 2628.6396 | 12.9529
09-13/09:00:00 | 1440 | 48.629 | 1904.1227 | 24.7572 | 9.4917 | 311.1162 | 70.8714 | 2701.7581 | 13.0342
09-12/09:00:00 | 1440 | 49.1647 | 1906.9623 | 24.7602 | 9.4913 | 313.1429 | 71.3294 | 2719.22 | 12.9311
09-11/09:00:00 | 1440 | 46.8398 | 1913.0753 | 24.8002 | 9.4951 | 306.1614 | 69.7679 | 2659.6924 | 12.9453
09-10/09:00:00 | 1439.95 | 45.7182 | 1910.5944 | 24.8409 | 9.4931 | 302.2036 | 68.8483 | 2623.8323 | 12.9404
09-09/09:00:00 | 1440.35 | 45.9916 | 1925.5173 | 24.8732 | 9.4804 | 304.4531 | 69.2883 | 2636.6279 | 12.8958
09-08/09:00:00 | 1440 | 45.5333 | 1925.502 | 24.8979 | 9.4807 | 302.9255 | 68.9261 | 2622.844 | 12.889
09-07/09:00:00 | 1440 | 46.8987 | 1895.3805 | 24.9209 | 9.4744 | 304.8732 | 69.3217 | 2637.8979 | 12.9461
09-06/09:00:00 | 1440 | 45.4384 | 1888.7203 | 24.9993 | 9.4742 | 299.2254 | 68.0354 | 2588.9521 | 12.9696
09-05/09:00:00 | 1440 | 44.7401 | 1920.0959 | 25.0449 | 9.4785 | 299.4109 | 68.1083 | 2591.7258 | 12.964
09-04/09:00:00 | 1440 | 45.0569 | 1900.3011 | 25.0608 | 9.4754 | 299.1291 | 68.0229 | 2588.4768 | 12.9818
09-03/09:00:00 | 1439.95 | 44.0915 | 1897.8182 | 25.1193 | 9.4767 | 295.3877 | 67.1768 | 2556.9209 | 12.9599
09-02/09:00:00 | 1440.5333 | 36.919 | 1917.9174 | 25.2072 | 9.4965 | 269.8279 | 61.5086 | 2345.3215 | 12.992
09-01/09:00:00 | 1440 | 23.6412 | 1987.7672 | 25.2589 | 9.5252 | 221.1305 | 50.5501 | 1927.4771 | 12.9568

## Cero
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 Remote Oprtns Cntrlr
Time Downloaded 09-29-13, 10:02:11 Operator CFH
Base Time | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | Soft Pt 1 | Battery | 30109-01
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,ACC | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | FLOACC,ACC | INTFLG,AVG | EU ,AVG | SPGR ,AVG
09-29/09:00:00 | 1440 | 10.0001 | 4767.8267 | 24.2385 | 14.1481 | 219.7311 | 74.6085 | 2842.5081 | 102174.6172 | 0 | 13.4547 | 0.581
09-28/09:00:00 | 1440 | 11.2771 | 4771.3413 | 24.1153 | 14.1508 | 234.0306 | 79.4807 | 3028.1335 | 102097.7031 | 0 | 13.3804 | 0.581
09-27/09:00:00 | 1440 | 9.7033 | 4781.8774 | 24.1553 | 14.1526 | 217.1679 | 73.7648 | 2810.3635 | 102020.8828 | 0 | 13.3856 | 0.581
09-26/09:00:00 | 1440 | 10.0843 | 4826.3052 | 23.9909 | 14.1634 | 222.4073 | 75.6015 | 2880.342 | 101945.4375 | 0 | 13.2936 | 0.581
09-25/09:00:00 | 1440 | 9.273 | 4807.9565 | 24.2709 | 14.151 | 213.1173 | 72.3766 | 2757.6489 | 101867.8828 | 0 | 13.473 | 0.58121
09-24/09:00:00 | 1440 | 9.3968 | 4775.5908 | 24.1923 | 14.098 | 213.6641 | 72.2966 | 2758.4026 | 101799.4531 | 0 | 13.3955 | 0.586
09-23/09:00:00 | 1440 | 9.4753 | 5087.9497 | 24.2687 | 14.1366 | 221.0917 | 75.0109 | 2861.9663 | 101728.1797 | 0 | 13.4302 | 0.586
09-22/09:00:00 | 1440 | 13.6667 | 4956.4019 | 24.2978 | 14.1143 | 262.0852 | 88.7718 | 3387 | 101646.9844 | 0 | 13.4185 | 0.586
09-21/09:00:00 | 1440 | 13.5555 | 4801.543 | 24.1058 | 14.0993 | 257.3107 | 87.0704 | 3322.0835 | 101557.875 | 0 | 13.4121 | 0.586
09-20/09:00:00 | 1440 | 14.1759 | 4845.6714 | 24.1467 | 14.1033 | 264.4492 | 89.5083 | 3415.0999 | 101469.7344 | 0 | 13.423 | 0.586
09-19/09:00:00 | 1440 | 15.6857 | 4840.8105 | 24.1282 | 14.1003 | 277.8141 | 94.0185 | 3587.1816 | 101377.8672 | 0 | 13.4301 | 0.586
09-18/09:00:00 | 1440 | 13.6419 | 5179.2705 | 24.1311 | 14.1491 | 266.8989 | 90.6226 | 3457.4204 | 101281.6094 | 0 | 13.1753 | 0.58594
09-17/09:00:00 | 1440 | 15.9192 | 5392.9727 | 24.3451 | 14.1763 | 295.411 | 100.5034 | 3831.3892 | 101190.2969 | 0 | 13.1953 | 0.585
09-16/09:00:00 | 1440 | 18.4614 | 5016.0024 | 24.2119 | 14.1289 | 306.981 | 104.0891 | 3968.0845 | 101088.3516 | 0 | 13.1948 | 0.585
09-15/09:00:00 | 1440 | 15.9385 | 4825.6396 | 24.1692 | 14.1076 | 278.8022 | 94.4004 | 3598.731 | 100988.0078 | 0 | 13.3631 | 0.585
09-14/09:00:00 | 1440 | 17.7937 | 4797.1484 | 24.159 | 14.1017 | 294.9147 | 99.811 | 3804.9961 | 100892.6094 | 0 | 13.4082 | 0.585
09-13/09:00:00 | 1440 | 19.1305 | 4759.0205 | 24.2229 | 14.0933 | 304.5323 | 103.0025 | 3926.6626 | 100791.6875 | 0 | 13.366 | 0.585
09-12/09:00:00 | 1440 | 18.8995 | 4724.6304 | 24.1692 | 14.0862 | 301.6115 | 101.9588 | 3885.5483 | 100686.9844 | 0 | 13.3154 | 0.58537
09-11/09:00:00 | 1440 | 18.6439 | 4752.9092 | 24.2143 | 14.0682 | 300.3403 | 101.4077 | 3858.8655 | 100588.7656 | 0 | 13.4235 | 0.587
09-10/09:00:00 | 1440 | 18.5945 | 4735.7446 | 24.1835 | 14.0673 | 299.5069 | 101.1177 | 3847.8303 | 100488.1172 | 0 | 13.3564 | 0.587
09-09/09:00:00 | 1440 | 18.8523 | 4789.4893 | 24.1822 | 14.0739 | 303.3445 | 102.4624 | 3899.002 | 100387.0547 | 0 | 13.2759 | 0.587
09-08/09:00:00 | 1440 | 18.682 | 4744.9136 | 24.2647 | 14.0661 | 300.4909 | 101.4392 | 3860.0676 | 100285.5781 | 0 | 13.3302 | 0.587
09-07/09:00:00 | 1440 | 19.2219 | 4704.2808 | 24.2569 | 14.0598 | 303.5777 | 102.4388 | 3898.1021 | 100185.1094 | 0 | 13.2888 | 0.587
09-06/09:00:00 | 1440 | 18.471 | 4733.8516 | 24.4338 | 14.0589 | 298.4269 | 100.6941 | 3831.7124 | 100083.7734 | 0 | 13.4424 | 0.587
09-05/09:00:00 | 1440 | 17.5356 | 4688.5151 | 24.3466 | 14.0575 | 289.2707 | 97.5927 | 3713.6951 | 99983.0625 | 0 | 13.4083 | 0.587
09-04/09:00:00 | 1440 | 14.8805 | 4652.8774 | 24.2169 | 14.0592 | 265.4652 | 89.5753 | 3408.6101 | 99889.5703 | 0 | 13.3418 | 0.587
09-03/09:00:00 | 1440 | 13.5942 | 4790.123 | 24.2999 | 14.0773 | 256.8716 | 86.7806 | 3302.542 | 99797.2031 | 0 | 13.4155 | 0.58696
09-02/09:00:00 | 1440 | 10.7172 | 4778.1758 | 24.4338 | 14.0882 | 227.612 | 76.9608 | 2934.5166 | 99717.375 | 0 | 13.3895 | 0.586
09-01/09:00:00 | 1440 | 7.8314 | 4728.4414 | 24.4498 | 14.0853 | 193.7316 | 65.4922 | 2497.2197 | 99646.5703 | 0 | 13.4582 | 0.586