## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S-CMBGN030-TR01; S. Mendoza | [8 empty] | Octubre - 2012
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2012-10-01 09:00 | 98.601 | 0.715 | 0.179 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.28 | 0.117 | 1020.507 | 0.564
2012-10-02 09:00 | 98.331 | 0.859 | 0.182 | 0.021 | 0.04 | 0.007 | 0.017 |  |  | 0 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.397 | 0.115 | 1021.471 | 0.565
2012-10-03 09:00 | 98.816 | 0.579 | 0.175 | 0.02 | 0.039 | 0.007 | 0.017 |  |  | 0 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.179 | 0.119 | 1021.715 | 0.563
2012-10-04 09:00 | 98.324 | 0.867 | 0.187 | 0.021 | 0.038 | 0.007 | 0.017 |  |  | 0 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.369 | 0.128 | 1021.978 | 0.566
2012-10-05 09:00 | 98.474 | 0.778 | 0.183 | 0.02 | 0.038 | 0.007 | 0.017 |  |  | 0 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.329 | 0.122 | 1021.311 | 0.565
2012-10-06 09:00 | 98.804 | 0.591 | 0.185 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.178 | 0.12 | 1021.68 | 0.563
2012-10-07 09:00 | 98.824 | 0.584 | 0.184 | 0.022 | 0.041 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.169 | 0.119 | 1021.612 | 0.563
Promedios | 98.5963 | 0.71043 | 0.18214 | 0.020857 | 0.039429 | 0.0067143 | 0.017143 |  |  | 0 | 0.012571 | 0.009 | 0.0071429 | 0.0067143 | 0.27157 | 0.12 | 1021.4677 | 0.56414
2012-10-08 09:00 | 98.816 | 0.591 | 0.188 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.172 | 0.119 | 1021.522 | 0.563
2012-10-09 09:00 | 98.769 | 0.606 | 0.189 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.014 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.187 | 0.119 | 1021.993 | 0.564
2012-10-10 09:00 | 98.825 | 0.577 | 0.186 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.169 | 0.119 | 1021.677 | 0.563
2012-10-11 09:00 | 98.818 | 0.575 | 0.187 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.016 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.168 | 0.12 | 1021.965 | 0.563
2012-10-12 09:00 | 98.811 | 0.58 | 0.188 | 0.022 | 0.042 | 0.006 | 0.018 |  |  | 0 | 0.018 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.168 | 0.119 | 1022.127 | 0.564
2012-10-13 09:00 | 98.802 | 0.586 | 0.186 | 0.022 | 0.042 | 0.006 | 0.018 |  |  | 0 | 0.015 | 0.01 | 0.009 | 0.007 | 0.175 | 0.12 | 1021.919 | 0.564
2012-10-14 09:00 | 98.838 | 0.568 | 0.187 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.167 | 0.119 | 1021.564 | 0.563
Promedios | 98.8113 | 0.58329 | 0.18729 | 0.022 | 0.042 | 0.0067143 | 0.018 |  |  | 0 | 0.012714 | 0.0092857 | 0.0081429 | 0.0071429 | 0.17229 | 0.11929 | 1021.8239 | 0.56343
2012-10-15 09:00 | 98.825 | 0.569 | 0.187 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.015 | 0.01 | 0.009 | 0.007 | 0.171 | 0.119 | 1021.829 | 0.563
2012-10-16 09:00 | 98.822 | 0.567 | 0.187 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.175 | 0.119 | 1021.727 | 0.563
2012-10-17 09:00 | 98.824 | 0.569 | 0.188 | 0.023 | 0.043 | 0.008 | 0.019 |  |  | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.171 | 0.12 | 1021.862 | 0.563
2012-10-18 09:00 | 98.829 | 0.571 | 0.187 | 0.023 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.169 | 0.119 | 1021.849 | 0.563
2012-10-19 09:00 | 98.839 | 0.566 | 0.187 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.169 | 0.125 | 1021.449 | 0.563
2012-10-20 09:00 | 98.847 | 0.56 | 0.186 | 0.022 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.014 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.167 | 0.123 | 1021.593 | 0.563
2012-10-21 09:00 | 98.848 | 0.564 | 0.187 | 0.023 | 0.042 | 0.008 | 0.018 |  |  | 0 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.166 | 0.12 | 1021.539 | 0.563
Promedios | 98.8334 | 0.56657 | 0.187 | 0.022429 | 0.042143 | 0.0072857 | 0.018143 |  |  | 0 | 0.013286 | 0.0075714 | 0.0065714 | 0.0055714 | 0.16971 | 0.12071 | 1021.6926 | 0.563
2012-10-22 09:00 | 98.848 | 0.569 | 0.187 | 0.023 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.168 | 0.119 | 1021.416 | 0.563
2012-10-23 09:00 | 98.805 | 0.612 | 0.191 | 0.023 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.17 | 0.121 | 1021.523 | 0.563
2012-10-24 09:00 | 98.72 | 0.684 | 0.199 | 0.023 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.166 | 0.124 | 1022.368 | 0.564
2012-10-25 09:00 | 98.778 | 0.585 | 0.189 | 0.023 | 0.042 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.036 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.174 | 0.118 | 1023.136 | 0.564
2012-10-26 09:00 | 98.77 | 0.591 | 0.189 | 0.023 | 0.041 | 0.007 | 0.018 |  |  | 0 | 0.038 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.173 | 0.119 | 1023.254 | 0.564
2012-10-27 09:00 | 98.445 | 0.788 | 0.196 | 0.022 | 0.041 | 0.007 | 0.017 |  |  | 0 | 0.035 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.301 | 0.117 | 1023.389 | 0.566
2012-10-28 09:00 | 98.727 | 0.653 | 0.189 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.193 | 0.113 | 1023.013 | 0.564
2012-10-29 09:00 | 98.727 | 0.655 | 0.189 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.192 | 0.113 | 1023.001 | 0.564
2012-10-30 09:00 | 98.68 | 0.683 | 0.191 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.208 | 0.113 | 1023.125 | 0.564
2012-10-31 09:00 | 98.74 | 0.647 | 0.19 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.186 | 0.112 | 1023.055 | 0.564
Promedios | 98.724 | 0.6467 | 0.191 | 0.0233 | 0.0418 | 0.0066 | 0.0175 |  |  | 0 | 0.0164 | 0.0119 | 0.0054 | 0.0053 | 0.1931 | 0.1169 | 1022.728 | 0.564