## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S-CMBGN030-TR01; S. Mendoza | [8 empty] | Noviembre - 2012
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2012-11-01 09:00 | 98.732 | 0.647 | 0.188 | 0.024 | 0.041 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.191 | 0.118 | 1022.858 | 0.564
2012-11-02 09:00 | 98.763 | 0.627 | 0.187 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.185 | 0.115 | 1022.77 | 0.564
2012-11-03 09:00 | 98.749 | 0.641 | 0.189 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.184 | 0.113 | 1022.956 | 0.564
2012-11-04 09:00 | 98.746 | 0.642 | 0.19 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.184 | 0.113 | 1022.991 | 0.564
2012-11-05 09:00 | 98.736 | 0.647 | 0.191 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.187 | 0.113 | 1023.032 | 0.564
2012-11-06 09:00 | 98.75 | 0.633 | 0.191 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.187 | 0.113 | 1022.98 | 0.564
2012-11-07 09:00 | 98.715 | 0.66 | 0.191 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.196 | 0.112 | 1023.093 | 0.564
Promedios | 98.7416 | 0.64243 | 0.18957 | 0.024 | 0.042286 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.0081429 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.18771 | 0.11386 | 1022.9543 | 0.564
2012-11-08 09:00 | 98.719 | 0.665 | 0.19 | 0.023 | 0.041 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.192 | 0.113 | 1022.993 | 0.564
2012-11-09 09:00 | 98.69 | 0.673 | 0.18 | 0.022 | 0.037 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0.225 | 0.113 | 1022.587 | 0.564
2012-11-10 09:00 | 98.842 | 0.564 | 0.177 | 0.022 | 0.041 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.007 | 0.172 | 0.12 | 1022.298 | 0.564
2012-11-11 09:00 | 98.54 | 0.74 | 0.192 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.018 |  |  | 0 | 0.009 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.287 | 0.114 | 1022.794 | 0.565
2012-11-12 09:00 | 97.579 | 1.281 | 0.217 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.006 | 0.005 | 0.691 | 0.106 | 1023.266 | 0.57
2012-11-13 09:00 | 97.607 | 1.228 | 0.219 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.005 | 0.004 | 0.718 | 0.105 | 1022.489 | 0.569
2012-11-14 09:00 | 97.838 | 1.068 | 0.197 | 0.024 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.006 | 0.005 | 0.659 | 0.113 | 1021.561 | 0.568
Promedios | 98.2593 | 0.88843 | 0.196 | 0.023286 | 0.041143 | 0.0058571 | 0.017 |  |  | 0 | 0.0081429 | 0.016857 | 0.0054286 | 0.0052857 | 0.42057 | 0.112 | 1022.5697 | 0.56629
2012-11-15 09:00 | 98.11 | 0.945 | 0.196 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.005 | 0.004 | 0.506 | 0.121 | 1021.928 | 0.567
2012-11-16 09:00 | 98.678 | 0.665 | 0.192 | 0.024 | 0.044 | 0.006 | 0.018 |  |  | 0 | 0.009 | 0.017 | 0.005 | 0.004 | 0.215 | 0.122 | 1022.859 | 0.564
2012-11-17 09:00 | 98.741 | 0.634 | 0.19 | 0.024 | 0.044 | 0.006 | 0.018 |  |  | 0 | 0.009 | 0.017 | 0.006 | 0.005 | 0.19 | 0.119 | 1022.87 | 0.564
2012-11-18 09:00 | 98.741 | 0.642 | 0.192 | 0.024 | 0.044 | 0.006 | 0.018 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.004 | 0.184 | 0.115 | 1023.009 | 0.564
2012-11-19 09:00 | 98.768 | 0.62 | 0.189 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.004 | 0.18 | 0.118 | 1022.751 | 0.564
2012-11-20 09:00 | 98.751 | 0.637 | 0.191 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.004 | 0.181 | 0.117 | 1022.879 | 0.564
2012-11-21 09:00 | 98.788 | 0.608 | 0.187 | 0.023 | 0.042 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0.179 | 0.115 | 1022.618 | 0.564
Promedios | 98.6539 | 0.67871 | 0.191 | 0.023857 | 0.043286 | 0.006 | 0.017429 |  |  | 0 | 0.0082857 | 0.016714 | 0.0051429 | 0.0042857 | 0.23357 | 0.11814 | 1022.702 | 0.56443
2012-11-22 09:00 | 98.79 | 0.605 | 0.189 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.178 | 0.114 | 1022.707 | 0.564
2012-11-23 09:00 | 98.791 | 0.604 | 0.188 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.179 | 0.113 | 1022.691 | 0.564
2012-11-24 09:00 | 98.788 | 0.61 | 0.188 | 0.023 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0.179 | 0.113 | 1022.684 | 0.564
2012-11-25 09:00 | 98.799 | 0.598 | 0.188 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.178 | 0.113 | 1022.655 | 0.564
2012-11-26 09:00 | 98.796 | 0.599 | 0.188 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.179 | 0.113 | 1022.639 | 0.564
2012-11-27 09:00 | 98.827 | 0.595 | 0.18 | 0.022 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0.176 | 0.108 | 1022.302 | 0.563
2012-11-28 09:00 | 98.784 | 0.611 | 0.186 | 0.023 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0.181 | 0.111 | 1022.874 | 0.564
2012-11-29 09:00 | 98.683 | 0.689 | 0.193 | 0.024 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0.175 | 0.135 | 1023.229 | 0.565
2012-11-30 09:00 | 98.788 | 0.594 | 0.187 | 0.023 | 0.043 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0.004 | 0.177 | 0.131 | 1022.352 | 0.564
Promedios | 98.7829 | 0.61167 | 0.18744 | 0.023444 | 0.042444 | 0.0058889 | 0.016889 |  |  | 0 | 0.0081111 | 0.016889 | 0.0051111 | 0.005 | 0.178 | 0.11678 | 1022.6814 | 0.564