## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S. Mendoza | [8 empty] | Marzo - 2013
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2013-03-01 09:00 | 98.324 | 0.854 | 0.2 | 0.025 | 0.04 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.019 | 0.008 | 0 | 0.375 | 0.122 | 1022.659 | 0.566
2013-03-02 09:00 | 98.327 | 0.855 | 0.196 | 0.024 | 0.04 | 0.007 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.009 | 0 | 0.377 | 0.122 | 1022.581 | 0.566
2013-03-03 09:00 | 98.085 | 0.976 | 0.197 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.508 | 0.118 | 1021.898 | 0.567
2013-03-04 09:00 | 97.021 | 1.48 | 0.197 | 0.023 | 0.036 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.004 | 0 | 1.085 | 0.109 | 1019.747 | 0.571
2013-03-05 09:00 | 97.68 | 1.199 | 0.196 | 0.023 | 0.037 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.701 | 0.112 | 1021.588 | 0.569
2013-03-06 09:00 | 97.202 | 1.454 | 0.203 | 0.023 | 0.036 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.921 | 0.109 | 1021.412 | 0.571
2013-03-07 09:00 | 96.942 | 1.606 | 0.195 | 0.022 | 0.033 | 0.005 | 0.014 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.004 | 0 | 1.051 | 0.103 | 1020.964 | 0.572
Promedios | 97.6544 | 1.2034 | 0.19771 | 0.023429 | 0.037143 | 0.006 | 0.015714 |  |  | 0 | 0.0082857 | 0.017143 | 0.0057143 | 0 | 0.71686 | 0.11357 | 1021.5499 | 0.56886
2013-03-08 09:00 | 97.318 | 1.389 | 0.204 | 0.023 | 0.037 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.864 | 0.112 | 1021.587 | 0.57
2013-03-09 09:00 | 97.609 | 1.206 | 0.208 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.752 | 0.111 | 1021.358 | 0.569
2013-03-10 09:00 | 97.081 | 1.509 | 0.212 | 0.023 | 0.036 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.983 | 0.105 | 1021.323 | 0.571
2013-03-11 09:00 | 97.103 | 1.524 | 0.198 | 0.022 | 0.036 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.965 | 0.102 | 1021.418 | 0.571
2013-03-12 09:00 | 97.926 | 1.096 | 0.195 | 0.023 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.56 | 0.109 | 1022.303 | 0.568
2013-03-13 09:00 | 97.994 | 1.058 | 0.197 | 0.023 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.528 | 0.11 | 1022.398 | 0.567
2013-03-14 09:00 | 97.763 | 1.199 | 0.195 | 0.023 | 0.036 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.627 | 0.105 | 1022.408 | 0.568
Promedios | 97.542 | 1.283 | 0.20129 | 0.023 | 0.037 | 0.006 | 0.015429 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016857 | 0.005 | 0 | 0.75414 | 0.10771 | 1021.8279 | 0.56914
2013-03-15 09:00 | 97.772 | 1.15 | 0.2 | 0.024 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.656 | 0.105 | 1021.986 | 0.568
2013-03-16 09:00 | 97.871 | 1.096 | 0.197 | 0.024 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.613 | 0.107 | 1021.876 | 0.568
2013-03-17 09:00 | 97.611 | 1.234 | 0.204 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.732 | 0.105 | 1021.833 | 0.569
2013-03-18 09:00 | 97.399 | 1.335 | 0.201 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.847 | 0.103 | 1021.382 | 0.57
2013-03-19 09:00 | 97.683 | 1.191 | 0.197 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.711 | 0.103 | 1021.692 | 0.569
2013-03-20 09:00 | 97.684 | 1.209 | 0.2 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.685 | 0.107 | 1022.043 | 0.569
2013-03-21 09:00 | 96.916 | 1.516 | 0.254 | 0.029 | 0.038 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 1.099 | 0.097 | 1021.18 | 0.572
Promedios | 97.5623 | 1.2473 | 0.20757 | 0.024714 | 0.038286 | 0.006 | 0.015857 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017286 | 0.0052857 | 0 | 0.76329 | 0.10386 | 1021.7131 | 0.56929
2013-03-22 09:00 | 97.158 | 1.363 | 0.234 | 0.027 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0 | 1.023 | 0.101 | 1020.545 | 0.571
2013-03-23 09:00 | 97.933 | 1.05 | 0.201 | 0.024 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.591 | 0.107 | 1021.915 | 0.568
2013-03-24 09:00 | 97.91 | 1.036 | 0.198 | 0.024 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.635 | 0.105 | 1021.261 | 0.568
2013-03-25 09:00 | 97.831 | 1.105 | 0.2 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.645 | 0.104 | 1021.648 | 0.568
2013-03-26 09:00 | 97.867 | 1.101 | 0.196 | 0.024 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.615 | 0.106 | 1021.851 | 0.568
2013-03-27 09:00 | 97.859 | 1.114 | 0.192 | 0.023 | 0.036 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.62 | 0.104 | 1021.776 | 0.568
2013-03-28 09:00 | 97.876 | 1.091 | 0.2 | 0.025 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.61 | 0.106 | 1022.046 | 0.568
2013-03-29 09:00 | 98.385 | 0.85 | 0.196 | 0.024 | 0.04 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.343 | 0.109 | 1022.743 | 0.566
2013-03-30 09:00 | 97.582 | 1.286 | 0.196 | 0.023 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.719 | 0.106 | 1022.121 | 0.569
2013-03-31 09:00 | 98.469 | 0.809 | 0.195 | 0.024 | 0.04 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.298 | 0.111 | 1022.882 | 0.565
Promedios | 97.887 | 1.0805 | 0.2008 | 0.0242 | 0.0387 | 0.006 | 0.0159 |  |  | 0 | 0.0084 | 0.0176 | 0.0052 | 0 | 0.6099 | 0.1059 | 1021.8788 | 0.5679