## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S. Mendoza | [8 empty] | Abril - 2013
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2013-04-01 09:00 | 98.009 | 1.038 | 0.197 | 0.024 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.533 | 0.109 | 1022.199 | 0.567
2013-04-02 09:00 | 97.326 | 1.382 | 0.2 | 0.023 | 0.036 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.88 | 0.102 | 1021.294 | 0.57
2013-04-03 09:00 | 97.258 | 1.37 | 0.203 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.95 | 0.103 | 1020.717 | 0.571
2013-04-04 09:00 | 97.166 | 1.496 | 0.199 | 0.023 | 0.035 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.929 | 0.1 | 1021.725 | 0.571
2013-04-05 09:00 | 97.571 | 1.274 | 0.208 | 0.025 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.721 | 0.108 | 1022.46 | 0.569
2013-04-06 09:00 | 97.661 | 1.196 | 0.204 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.718 | 0.106 | 1021.694 | 0.569
2013-04-07 09:00 | 97.372 | 1.356 | 0.206 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.848 | 0.105 | 1021.561 | 0.57
Promedios | 97.4804 | 1.3017 | 0.20243 | 0.023857 | 0.037571 | 0.006 | 0.015714 |  |  | 0 | 0.0081429 | 0.017429 | 0.0054286 | 0 | 0.797 | 0.10471 | 1021.6643 | 0.56957
2013-04-08 09:00 | 97.149 | 1.414 | 0.235 | 0.027 | 0.039 | 0.007 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.973 | 0.107 | 1021.412 | 0.571
2013-04-09 09:00 | 97.737 | 1.173 | 0.203 | 0.024 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.66 | 0.112 | 1022.031 | 0.568
2013-04-10 09:00 | 98.428 | 0.827 | 0.198 | 0.024 | 0.04 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.314 | 0.114 | 1022.883 | 0.565
2013-04-11 09:00 | 98.772 | 0.614 | 0.191 | 0.024 | 0.04 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.19 | 0.113 | 1022.511 | 0.564
2013-04-12 09:00 | 97.615 | 1.287 | 0.203 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.021 | 0.007 | 0 | 0.626 | 0.149 | 1023.16 | 0.569
2013-04-13 09:00 | 92.018 | 4.946 | 0.265 | 0.026 | 0.023 | 0.005 | 0.006 |  |  | 0 | 0.004 | 0.012 | 0.005 | 0 | 2.302 | 0.388 | 1031.415 | 0.596
2013-04-14 09:00 | 91.07 | 5.093 | 0.251 | 0.023 | 0.02 | 0.005 | 0.006 |  |  | 0 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0 | 3.194 | 0.326 | 1023.386 | 0.6
Promedios | 96.1127 | 2.1934 | 0.22086 | 0.024571 | 0.034 | 0.0058571 | 0.013429 |  |  | 0 | 0.0074286 | 0.016 | 0.0052857 | 0 | 1.1799 | 0.187 | 1023.8283 | 0.57614
2013-04-15 09:00 | 96.171 | 2.167 | 0.273 | 0.035 | 0.063 | 0.008 | 0.023 |  |  | 0 | 0.011 | 0.019 | 0.006 | 0 | 1.025 | 0.199 | 1027.466 | 0.577
2013-04-16 09:00 | 98.741 | 0.649 | 0.193 | 0.024 | 0.041 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.18 | 0.114 | 1022.941 | 0.564
2013-04-17 09:00 | 97.71 | 1.193 | 0.209 | 0.024 | 0.04 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.664 | 0.104 | 1022.466 | 0.569
2013-04-18 09:00 | 96.811 | 1.634 | 0.216 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0 | 1.127 | 0.095 | 1021.274 | 0.573
2013-04-19 09:00 | 96.967 | 1.479 | 0.206 | 0.024 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.019 | 0.007 | 0 | 1.123 | 0.104 | 1020.043 | 0.572
2013-04-20 09:00 | 96.408 | 1.78 | 0.244 | 0.026 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.004 | 0 | 1.355 | 0.096 | 1020.358 | 0.575
2013-04-21 09:00 | 96.764 | 1.659 | 0.247 | 0.026 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.004 | 0 | 1.115 | 0.099 | 1021.94 | 0.573
Promedios | 97.0817 | 1.5087 | 0.22686 | 0.026143 | 0.042714 | 0.0062857 | 0.017286 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018143 | 0.0054286 | 0 | 0.94129 | 0.11586 | 1022.3554 | 0.57186
2013-04-22 09:00 | 97.86 | 1.11 | 0.213 | 0.025 | 0.041 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.589 | 0.106 | 1022.616 | 0.568
2013-04-23 09:00 | 97.709 | 1.169 | 0.204 | 0.025 | 0.039 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.696 | 0.104 | 1021.822 | 0.569
2013-04-24 09:00 | 97.443 | 1.296 | 0.203 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.843 | 0.1 | 1021.232 | 0.57
2013-04-25 09:00 | 97.723 | 1.176 | 0.196 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.693 | 0.097 | 1021.782 | 0.568
2013-04-26 09:00 | 97.194 | 1.41 | 0.201 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.982 | 0.096 | 1020.829 | 0.571
2013-04-27 09:00 | 97.046 | 1.5 | 0.209 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.006 | 0 | 1.034 | 0.095 | 1021.064 | 0.572
2013-04-28 09:00 | 97.096 | 1.442 | 0.197 | 0.024 | 0.037 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0 | 1.056 | 0.094 | 1020.171 | 0.571
2013-04-29 09:00 | 96.429 | 1.737 | 0.203 | 0.024 | 0.035 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.006 | 0 | 1.429 | 0.089 | 1018.717 | 0.574
2013-04-30 09:00 | 96.405 | 1.669 | 0.207 | 0.024 | 0.035 | 0.006 | 0.015 |  |  | 0 | 0.008 | 0.017 | 0.005 | 0 | 1.52 | 0.089 | 1017.267 | 0.574
Promedios | 97.2117 | 1.3899 | 0.20367 | 0.024222 | 0.037444 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.0086667 | 0.017778 | 0.0054444 | 0 | 0.98244 | 0.096667 | 1020.6111 | 0.57078