## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S-CMBGN030-TR01; S. Mendoza | [8 empty] | Mayo 2012
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2012-05-01 09:00 | 98.41 | 0.808 | 0.179 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.372 | 0.13 | 1020.492 | 0.565
2012-05-02 09:00 | 98.094 | 0.973 | 0.179 | 0.021 | 0.038 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.523 | 0.13 | 1020.225 | 0.566
2012-05-03 09:00 | 98.341 | 0.882 | 0.18 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.373 | 0.128 | 1020.989 | 0.565
2012-05-04 09:00 | 98.446 | 0.799 | 0.179 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.353 | 0.13 | 1020.457 | 0.565
2012-05-05 09:00 | 98.466 | 0.798 | 0.181 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.329 | 0.131 | 1020.76 | 0.565
2012-05-06 09:00 | 98.841 | 0.608 | 0.174 | 0.02 | 0.039 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.159 | 0.132 | 1020.745 | 0.563
2012-05-07 09:00 | 98.468 | 0.788 | 0.177 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.013 | 0.327 | 0.128 | 1021.071 | 0.565
Promedios | 98.438 | 0.808 | 0.17843 | 0.020571 | 0.038571 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.0031429 | 0.0041429 | 0.0014286 | 0.0078571 | 0.348 | 0.12986 | 1020.677 | 0.56486
2012-05-08 09:00 | 98.529 | 0.754 | 0.174 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.007 | 0.011 | 0.003 | 0.02 | 0.295 | 0.128 | 1021.082 | 0.564
2012-05-09 09:00 | 98.371 | 0.819 | 0.175 | 0.02 | 0.037 | 0.004 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 0.019 | 0.387 | 0.129 | 1020.653 | 0.565
2012-05-10 09:00 | 98.356 | 0.822 | 0.175 | 0.02 | 0.037 | 0.004 | 0.016 |  |  | 0 | 0.008 | 0.01 | 0.004 | 0.014 | 0.409 | 0.125 | 1020.506 | 0.565
2012-05-11 09:00 | 98.342 | 0.833 | 0.178 | 0.02 | 0.037 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.007 | 0.01 | 0.003 | 0.019 | 0.403 | 0.125 | 1020.667 | 0.565
2012-05-12 09:00 | 98.537 | 0.756 | 0.175 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.01 | 0.004 | 0.014 | 0.289 | 0.127 | 1021.276 | 0.564
2012-05-13 09:00 | 98.774 | 0.632 | 0.175 | 0.021 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 0.018 | 0.17 | 0.129 | 1021.51 | 0.563
2012-05-14 09:00 | 98.746 | 0.645 | 0.175 | 0.02 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.188 | 0.128 | 1021.447 | 0.563
Promedios | 98.5221 | 0.75157 | 0.17529 | 0.020143 | 0.037714 | 0.0042857 | 0.016714 |  |  | 0 | 0.0077143 | 0.010571 | 0.0034286 | 0.017 | 0.30586 | 0.12729 | 1021.0201 | 0.56414
2012-05-15 09:00 | 98.808 | 0.611 | 0.175 | 0.02 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.018 | 0.159 | 0.128 | 1021.44 | 0.563
2012-05-16 09:00 | 98.753 | 0.646 | 0.177 | 0.02 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.018 | 0.176 | 0.128 | 1021.599 | 0.563
2012-05-17 09:00 | 98.717 | 0.679 | 0.193 | 0.02 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.168 | 0.126 | 1022.2 | 0.564
2012-05-18 09:00 | 98.812 | 0.605 | 0.175 | 0.021 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 0.02 | 0.159 | 0.126 | 1021.453 | 0.563
2012-05-19 09:00 | 98.8 | 0.612 | 0.176 | 0.021 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.016 | 0.166 | 0.125 | 1021.529 | 0.563
2012-05-20 09:00 | 98.806 | 0.61 | 0.176 | 0.021 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.019 | 0.161 | 0.125 | 1021.506 | 0.563
2012-05-21 09:00 | 98.808 | 0.612 | 0.177 | 0.021 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.017 | 0.159 | 0.125 | 1021.546 | 0.563
Promedios | 98.7863 | 0.625 | 0.17843 | 0.020571 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.0038571 | 0.017571 | 0.164 | 0.12614 | 1021.6104 | 0.56314
2012-05-22 09:00 | 98.825 | 0.593 | 0.176 | 0.021 | 0.039 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.017 | 0.157 | 0.126 | 1021.451 | 0.563
2012-05-23 09:00 | 98.815 | 0.6 | 0.175 | 0.021 | 0.039 | 0.004 | 0.018 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 0.019 | 0.164 | 0.124 | 1021.387 | 0.563
2012-05-24 09:00 | 98.83 | 0.596 | 0.174 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.01 | 0.004 | 0.015 | 0.158 | 0.125 | 1021.382 | 0.563
2012-05-25 09:00 | 98.825 | 0.593 | 0.175 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.018 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 0.02 | 0.158 | 0.125 | 1021.394 | 0.563
2012-05-26 09:00 | 98.805 | 0.616 | 0.176 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.018 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.16 | 0.125 | 1021.617 | 0.563
2012-05-27 09:00 | 98.799 | 0.616 | 0.176 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.018 | 0.16 | 0.127 | 1021.559 | 0.563
2012-05-28 09:00 | 98.642 | 0.678 | 0.175 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 0.019 | 0.252 | 0.132 | 1020.997 | 0.564
2012-05-29 09:00 | 98.314 | 0.824 | 0.177 | 0.021 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.037 | 0.019 | 0.011 | 0.011 | 0.4 | 0.127 | 1022.451 | 0.566
2012-05-30 09:00 | 98.691 | 0.656 | 0.177 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.029 | 0.018 | 0.014 | 0.006 | 0.193 | 0.134 | 1022.822 | 0.565
2012-05-31 09:00 | 98.658 | 0.69 | 0.188 | 0.024 | 0.045 | 0.005 | 0.018 |  |  | 0 | 0.031 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.163 | 0.142 | 1023.656 | 0.565
Promedios | 98.7204 | 0.6462 | 0.1769 | 0.0211 | 0.0394 | 0.0048 | 0.0172 |  |  | 0 | 0.0153 | 0.0128 | 0.0065 | 0.0145 | 0.1965 | 0.1287 | 1021.8716 | 0.5638