## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S-CMBGN030-TR01; S. Mendoza | [8 empty] | Junio 2012
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2012-06-01 09:00 | 98.788 | 0.58 | 0.178 | 0.022 | 0.044 | 0.005 | 0.018 |  |  | 0 | 0.027 | 0.016 | 0.013 | 0.007 | 0.169 | 0.133 | 1022.484 | 0.564
2012-06-02 09:00 | 98.815 | 0.566 | 0.178 | 0.022 | 0.044 | 0.005 | 0.018 |  |  | 0 | 0.03 | 0.014 | 0.015 | 0.005 | 0.158 | 0.129 | 1022.611 | 0.564
2012-06-03 09:00 | 98.752 | 0.627 | 0.176 | 0.021 | 0.041 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.177 | 0.125 | 1022.561 | 0.564
2012-06-04 09:00 | 98.237 | 0.872 | 0.176 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.028 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.449 | 0.128 | 1021.533 | 0.566
2012-06-05 09:00 | 98.117 | 0.914 | 0.174 | 0.019 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.029 | 0.014 | 0.015 | 0.005 | 0.532 | 0.125 | 1021.039 | 0.567
2012-06-06 09:00 | 98.692 | 0.651 | 0.174 | 0.019 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.025 | 0.015 | 0.012 | 0.006 | 0.22 | 0.126 | 1022.124 | 0.564
2012-06-07 09:00 | 98.755 | 0.618 | 0.175 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.031 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.179 | 0.128 | 1022.594 | 0.564
Promedios | 98.5937 | 0.68971 | 0.17586 | 0.020429 | 0.039857 | 0.005 | 0.016429 |  |  | 0 | 0.027857 | 0.014714 | 0.013286 | 0.006 | 0.26914 | 0.12771 | 1022.1351 | 0.56471
2012-06-08 09:00 | 98.758 | 0.618 | 0.176 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.034 | 0.015 | 0.014 | 0.006 | 0.169 | 0.128 | 1022.891 | 0.564
2012-06-09 09:00 | 98.773 | 0.613 | 0.177 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.03 | 0.015 | 0.014 | 0.006 | 0.163 | 0.127 | 1022.783 | 0.564
2012-06-10 09:00 | 98.776 | 0.611 | 0.178 | 0.021 | 0.04 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.029 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.162 | 0.126 | 1022.778 | 0.564
2012-06-11 09:00 | 98.787 | 0.597 | 0.176 | 0.021 | 0.04 | 0.006 | 0.017 |  |  | 0 | 0.027 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.166 | 0.128 | 1022.494 | 0.564
2012-06-12 09:00 | 98.738 | 0.632 | 0.178 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.032 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.164 | 0.139 | 1022.902 | 0.564
2012-06-13 09:00 | 98.742 | 0.641 | 0.178 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | 0.007 | 0.17 | 0.132 | 1022.517 | 0.564
2012-06-14 09:00 | 98.767 | 0.631 | 0.178 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.164 | 0.131 | 1022.115 | 0.564
Promedios | 98.763 | 0.62043 | 0.17729 | 0.021 | 0.039286 | 0.0052857 | 0.016714 |  |  | 0 | 0.026571 | 0.015 | 0.013429 | 0.006 | 0.16543 | 0.13014 | 1022.64 | 0.564
2012-06-15 09:00 | 98.75 | 0.628 | 0.177 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.035 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.165 | 0.129 | 1023.042 | 0.564
2012-06-16 09:00 | 98.786 | 0.609 | 0.176 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.025 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.162 | 0.126 | 1022.504 | 0.564
2012-06-17 09:00 | 98.05 | 0.957 | 0.178 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.031 | 0.015 | 0.014 | 0.005 | 0.557 | 0.117 | 1021.437 | 0.567
2012-06-18 09:00 | 98.285 | 0.849 | 0.178 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.041 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.418 | 0.119 | 1022.447 | 0.566
2012-06-19 09:00 | 97.531 | 1.268 | 0.207 | 0.023 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.042 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.719 | 0.12 | 1023.172 | 0.57
2012-06-20 09:00 | 97.581 | 1.19 | 0.195 | 0.021 | 0.037 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.041 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.76 | 0.119 | 1021.911 | 0.57
2012-06-21 09:00 | 97.866 | 1.047 | 0.188 | 0.021 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.042 | 0.014 | 0.01 | 0.007 | 0.622 | 0.123 | 1022.133 | 0.568
Promedios | 98.1213 | 0.93543 | 0.18557 | 0.021 | 0.037857 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.036714 | 0.014571 | 0.012571 | 0.006 | 0.48614 | 0.12186 | 1022.378 | 0.567
2012-06-22 09:00 | 97.736 | 1.089 | 0.191 | 0.021 | 0.037 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.043 | 0.014 | 0.01 | 0.007 | 0.71 | 0.12 | 1021.635 | 0.569
2012-06-23 09:00 | 97.726 | 1.085 | 0.189 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.042 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.729 | 0.12 | 1021.255 | 0.569
2012-06-24 09:00 | 97.792 | 1.061 | 0.185 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.039 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.697 | 0.12 | 1021.197 | 0.569
2012-06-25 09:00 | 97.909 | 0.993 | 0.179 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.042 | 0.014 | 0.012 | 0.006 | 0.643 | 0.127 | 1021.165 | 0.568
2012-06-26 09:00 | 97.779 | 1.071 | 0.181 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.04 | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.701 | 0.121 | 1021.179 | 0.569
2012-06-27 09:00 | 97.76 | 1.099 | 0.188 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.043 | 0.014 | 0.01 | 0.007 | 0.681 | 0.123 | 1021.833 | 0.569
2012-06-28 09:00 | 97.624 | 1.206 | 0.184 | 0.019 | 0.034 | 0.005 | 0.014 |  |  | 0 | 0.041 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 0.71 | 0.13 | 1022.047 | 0.569
2012-06-29 09:00 | 97.331 | 1.395 | 0.184 | 0.018 | 0.03 | 0.005 | 0.013 |  |  | 0 | 0.037 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.846 | 0.112 | 1021.955 | 0.571
2012-06-30 09:00 | 98.742 | 0.634 | 0.178 | 0.021 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.045 | 0.015 | 0.014 | 0.005 | 0.165 | 0.12 | 1023.64 | 0.565
Promedios | 97.8221 | 1.0703 | 0.18433 | 0.019889 | 0.035444 | 0.005 | 0.014889 |  |  | 0 | 0.041333 | 0.014 | 0.011333 | 0.006 | 0.65356 | 0.12144 | 1021.7673 | 0.56867