## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S-CMBGN030-TR01; S. Mendoza | [8 empty] | Julio 2012
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2012-07-01 09:00 | 98.754 | 0.629 | 0.178 | 0.021 | 0.039 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.042 | 0.014 | 0.011 | 0.006 | 0.164 | 0.12 | 1023.486 | 0.564
2012-07-02 09:00 | 98.052 | 0.988 | 0.188 | 0.021 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.041 | 0.014 | 0.013 | 0.004 | 0.509 | 0.115 | 1022.758 | 0.567
2012-07-03 09:00 | 98.294 | 0.827 | 0.179 | 0.02 | 0.037 | 0.006 | 0.016 |  |  | 0 | 0.04 | 0.014 | 0.01 | 0.005 | 0.436 | 0.116 | 1022.15 | 0.566
2012-07-04 09:00 | 98.104 | 0.978 | 0.186 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.041 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.472 | 0.115 | 1022.974 | 0.567
2012-07-05 09:00 | 98.612 | 0.71 | 0.178 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.039 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.238 | 0.118 | 1023.096 | 0.565
2012-07-06 09:00 | 98.109 | 0.969 | 0.182 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.036 | 0.012 | 0.009 | 0.005 | 0.487 | 0.116 | 1022.438 | 0.567
2012-07-07 09:00 | 97.95 | 1.069 | 0.187 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.032 | 0.013 | 0.009 | 0.005 | 0.549 | 0.112 | 1022.505 | 0.568
Promedios | 98.2679 | 0.88143 | 0.18257 | 0.020286 | 0.036857 | 0.0052857 | 0.015286 |  |  | 0 | 0.038714 | 0.013286 | 0.010286 | 0.005 | 0.40786 | 0.116 | 1022.7724 | 0.56629
2012-07-08 09:00 | 98.193 | 0.939 | 0.185 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.041 | 0.013 | 0.011 | 0.005 | 0.421 | 0.116 | 1023.162 | 0.567
2012-07-09 09:00 | 97.844 | 1.145 | 0.192 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.025 | 0.013 | 0.008 | 0.005 | 0.584 | 0.11 | 1022.484 | 0.568
2012-07-10 09:00 | 98.574 | 0.722 | 0.177 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.04 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.262 | 0.116 | 1023.037 | 0.565
2012-07-11 09:00 | 98.506 | 0.753 | 0.178 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.041 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.287 | 0.127 | 1022.959 | 0.565
2012-07-12 09:00 | 98.205 | 0.917 | 0.181 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.037 | 0.014 | 0.01 | 0.006 | 0.437 | 0.117 | 1022.654 | 0.567
2012-07-13 09:00 | 98.092 | 0.974 | 0.182 | 0.02 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.045 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0.486 | 0.115 | 1022.942 | 0.567
2012-07-14 09:00 | 98.115 | 0.976 | 0.18 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.039 | 0.013 | 0.01 | 0.005 | 0.472 | 0.114 | 1022.816 | 0.567
Promedios | 98.2184 | 0.918 | 0.18214 | 0.02 | 0.036429 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.038286 | 0.013571 | 0.010429 | 0.0051429 | 0.42129 | 0.11643 | 1022.8649 | 0.56657
2012-07-15 09:00 | 98.362 | 0.836 | 0.179 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.041 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.36 | 0.114 | 1023 | 0.566
2012-07-16 09:00 | 98.332 | 0.862 | 0.179 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.393 | 0.113 | 1021.632 | 0.566
2012-07-17 09:00 | 98.318 | 0.854 | 0.183 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.034 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.39 | 0.113 | 1022.531 | 0.566
2012-07-18 09:00 | 98.361 | 0.84 | 0.184 | 0.021 | 0.038 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.029 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.357 | 0.119 | 1022.53 | 0.566
2012-07-19 09:00 | 98.72 | 0.647 | 0.178 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.035 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0.186 | 0.124 | 1022.991 | 0.564
2012-07-20 09:00 | 98.766 | 0.621 | 0.179 | 0.021 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.031 | 0.014 | 0.012 | 0.005 | 0.166 | 0.127 | 1022.747 | 0.564
2012-07-21 09:00 | 98.833 | 0.572 | 0.175 | 0.02 | 0.038 | 0.004 | 0.016 |  |  | 0 | 0.023 | 0.013 | 0.011 | 0.005 | 0.16 | 0.129 | 1021.945 | 0.563
Promedios | 98.5274 | 0.74743 | 0.17957 | 0.020286 | 0.037571 | 0.0048571 | 0.015429 |  |  | 0 | 0.029714 | 0.013571 | 0.011857 | 0.0047143 | 0.28743 | 0.11986 | 1022.4823 | 0.565
2012-07-22 09:00 | 98.83 | 0.61 | 0.177 | 0.019 | 0.037 | 0.002 | 0.015 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | 0.149 | 0.128 | 1021.55 | 0.563
2012-07-23 09:00 | 98.822 | 0.574 | 0.175 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.025 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.168 | 0.128 | 1021.988 | 0.564
2012-07-24 09:00 | 98.841 | 0.568 | 0.175 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.03 | 0.013 | 0.012 | 0.005 | 0.158 | 0.12 | 1022.362 | 0.564
2012-07-25 09:00 | 98.854 | 0.556 | 0.174 | 0.02 | 0.039 | 0.004 | 0.016 |  |  | 0 | 0.026 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.154 | 0.124 | 1022.1 | 0.563
2012-07-26 09:00 | 98.889 | 0.515 | 0.174 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.028 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 0.157 | 0.125 | 1021.846 | 0.563
2012-07-27 09:00 | 98.891 | 0.526 | 0.174 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.023 | 0.013 | 0.014 | 0.003 | 0.155 | 0.122 | 1021.682 | 0.563
2012-07-28 09:00 | 98.924 | 0.514 | 0.171 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.152 | 0.114 | 1021.383 | 0.563
2012-07-29 09:00 | 98.879 | 0.547 | 0.17 | 0.019 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.002 | 0.172 | 0.111 | 1021.324 | 0.563
2012-07-30 09:00 | 98.624 | 0.685 | 0.173 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.285 | 0.111 | 1021.344 | 0.564
2012-07-31 09:00 | 98.874 | 0.547 | 0.172 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.17 | 0.112 | 1021.511 | 0.563
Promedios | 98.8428 | 0.5642 | 0.1735 | 0.0198 | 0.0375 | 0.0046 | 0.0157 |  |  | 0 | 0.0214 | 0.0124 | 0.0131 | 0.0037 | 0.172 | 0.1195 | 1021.709 | 0.5633