## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S-CMBGN030-TR01; S. Mendoza | [8 empty] | Septiembre - 2012
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2012-09-01 09:00 | 98.816 | 0.526 | 0.176 | 0.021 | 0.041 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.022 | 0.013 | 0.014 | 0.004 | 0.227 | 0.12 | 1021.089 | 0.564
2012-09-02 09:00 | 98.419 | 0.771 | 0.18 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.022 | 0.012 | 0.013 | 0.004 | 0.382 | 0.117 | 1021.392 | 0.565
2012-09-03 09:00 | 97.776 | 1.055 | 0.185 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.023 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.742 | 0.111 | 1020.052 | 0.568
2012-09-04 09:00 | 98.129 | 0.929 | 0.185 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.028 | 0.013 | 0.01 | 0.005 | 0.507 | 0.115 | 1021.683 | 0.567
2012-09-05 09:00 | 99.084 | 0.35 | 0.171 | 0.021 | 0.042 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.026 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 0.133 | 0.12 | 1020.86 | 0.562
2012-09-06 09:00 | 98.982 | 0.438 | 0.173 | 0.021 | 0.041 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.029 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 0.144 | 0.118 | 1021.585 | 0.563
2012-09-07 09:00 | 96.967 | 1.442 | 0.207 | 0.022 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 1.139 | 0.111 | 1019.467 | 0.572
Promedios | 98.3104 | 0.78729 | 0.18243 | 0.020857 | 0.039857 | 0.005 | 0.016429 |  |  | 0 | 0.024857 | 0.012857 | 0.012714 | 0.004 | 0.46771 | 0.116 | 1020.8754 | 0.56586
2012-09-08 09:00 | 98.85 | 0.558 | 0.179 | 0.021 | 0.041 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.024 | 0.013 | 0.014 | 0.004 | 0.157 | 0.116 | 1022.257 | 0.563
2012-09-09 09:00 | 98.837 | 0.57 | 0.177 | 0.021 | 0.041 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.025 | 0.013 | 0.014 | 0.003 | 0.159 | 0.118 | 1022.282 | 0.564
2012-09-10 09:00 | 99.021 | 0.409 | 0.173 | 0.021 | 0.041 | 0.004 | 0.017 |  |  | 0 | 0.025 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 0.14 | 0.119 | 1021.178 | 0.563
2012-09-11 09:00 | 98.55 | 0.704 | 0.176 | 0.02 | 0.039 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 0.323 | 0.115 | 1021.548 | 0.565
2012-09-12 09:00 | 98.441 | 0.767 | 0.179 | 0.02 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.031 | 0.013 | 0.012 | 0.004 | 0.358 | 0.116 | 1021.996 | 0.565
2012-09-13 09:00 | 98.603 | 0.687 | 0.176 | 0.02 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.035 | 0.013 | 0.012 | 0.005 | 0.275 | 0.115 | 1022.395 | 0.565
2012-09-14 09:00 | 98.769 | 0.543 | 0.174 | 0.02 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.032 | 0.014 | 0.013 | 0.004 | 0.255 | 0.115 | 1021.375 | 0.564
Promedios | 98.7244 | 0.60543 | 0.17629 | 0.020429 | 0.04 | 0.0047143 | 0.016286 |  |  | 0 | 0.028286 | 0.013286 | 0.013143 | 0.0038571 | 0.23814 | 0.11629 | 1021.8616 | 0.56414
2012-09-15 09:00 | 98.531 | 0.732 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.004 | 0.016 |  |  | 0 | 0.03 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.301 | 0.116 | 1022.339 | 0.565
2012-09-16 09:00 | 98.874 | 0.54 | 0.174 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.03 | 0.013 | 0.012 | 0.004 | 0.154 | 0.116 | 1022.301 | 0.563
2012-09-17 09:00 | 98.703 | 0.637 | 0.173 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.027 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 0.24 | 0.114 | 1021.896 | 0.564
2012-09-18 09:00 | 98.594 | 0.692 | 0.172 | 0.019 | 0.038 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.025 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.299 | 0.113 | 1021.573 | 0.564
2012-09-19 09:00 | 98.428 | 0.816 | 0.181 | 0.02 | 0.038 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.026 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.329 | 0.116 | 1022.383 | 0.565
2012-09-20 09:00 | 98.081 | 0.968 | 0.183 | 0.019 | 0.037 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.029 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 0.522 | 0.115 | 1021.753 | 0.567
2012-09-21 09:00 | 98.592 | 0.694 | 0.179 | 0.02 | 0.039 | 0.004 | 0.016 |  |  | 0 | 0.038 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 0.278 | 0.113 | 1022.651 | 0.565
Promedios | 98.5433 | 0.72557 | 0.17743 | 0.019857 | 0.038571 | 0.0044286 | 0.015429 |  |  | 0 | 0.029286 | 0.012571 | 0.011714 | 0.0032857 | 0.30329 | 0.11471 | 1022.128 | 0.56471
2012-09-22 09:00 | 98.184 | 0.879 | 0.18 | 0.019 | 0.037 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.036 | 0.012 | 0.01 | 0.003 | 0.511 | 0.11 | 1021.508 | 0.567
2012-09-23 09:00 | 98.367 | 0.813 | 0.182 | 0.019 | 0.038 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.037 | 0.012 | 0.008 | 0.003 | 0.39 | 0.112 | 1022.292 | 0.566
2012-09-24 09:00 | 98.57 | 0.705 | 0.178 | 0.019 | 0.038 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.034 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 0.302 | 0.113 | 1022.14 | 0.565
2012-09-25 09:00 | 98.304 | 0.853 | 0.19 | 0.02 | 0.038 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.444 | 0.111 | 1020.788 | 0.565
2012-09-26 09:00 | 98.235 | 0.883 | 0.181 | 0.02 | 0.037 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.016 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.485 | 0.112 | 1020.671 | 0.566
2012-09-27 09:00 | 98.424 | 0.753 | 0.18 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.435 | 0.117 | 1019.618 | 0.565
2012-09-28 09:00 | 98.818 | 0.605 | 0.175 | 0.02 | 0.039 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.194 | 0.114 | 1020.984 | 0.563
2012-09-29 09:00 | 98.904 | 0.543 | 0.171 | 0.02 | 0.039 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.02 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.155 | 0.114 | 1021.502 | 0.563
2012-09-30 09:00 | 98.959 | 0.524 | 0.169 | 0.019 | 0.038 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.151 | 0.114 | 1020.374 | 0.562
Promedios | 98.5294 | 0.72867 | 0.17844 | 0.019556 | 0.038 | 0.0042222 | 0.015 |  |  | 0 | 0.018778 | 0.0074444 | 0.0047778 | 0.0021111 | 0.34078 | 0.113 | 1021.0974 | 0.56467