## CCL 012915 Diario Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 05/08/39237
Meter/Site ID: | CCL 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 15
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
15 | 31/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4128614 | 131911 | 30.3399 | 0 | 401.784 | 19.6 | 96.1 | 124 | 1.06 | 398.763 | 403.927 | 402.838 | 15.9 | 24.5 | 16.9 | 4.86
14 | 30/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4126311 | 131834 | 30.3316 | 0 | 401.427 | 20.9 | 90.9 | 122.6 | 1.0601 | 397.109 | 404.59 | 402.441 | 15.5 | 27.9 | 16.8 | 4.86
13 | 29/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4124136 | 131761 | 30.2483 | 0 | 401.778 | 20.2 | 87.8 | 124.7 | 1.0596 | 396.695 | 403.907 | 402.347 | 16.2 | 29.9 | 17.3 | 4.87
12 | 28/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4122037 | 131691 | 30.1781 | 0 | 401.137 | 22.5 | 90.5 | 115.6 | 1.0593 | 397.21 | 404.31 | 401.757 | 16.3 | 30.8 | 17.5 | 4.87
11 | 27/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4119870 | 131617 | 30.2114 | 0 | 401.257 | 21.9 | 92.8 | 116.9 | 1.0595 | 397.805 | 404.844 | 401.811 | 15.9 | 29.3 | 17.3 | 4.87
10 | 26/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4117648 | 131542 | 29.9353 | 0 | 400.892 | 22.8 | 90.3 | 118.8 | 1.058 | 396.874 | 403.978 | 400.873 | 17.5 | 29.7 | 18.9 | 4.88
9 | 25/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4115485 | 131469 | 29.9877 | 0 | 401.489 | 21.3 | 86.3 | 123.2 | 1.0584 | 398.089 | 403.925 | 400.739 | 17.2 | 27.9 | 18.4 | 4.87
8 | 24/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4113417 | 131399 | 30.045 | 0 | 401.645 | 20.9 | 88.9 | 109.7 | 1.0586 | 397.703 | 404.271 | 401.352 | 17 | 26 | 18.3 | 4.88
7 | 23/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4111288 | 131328 | 30.0531 | 0 | 401.81 | 20.2 | 87.9 | 122.3 | 1.0583 | 398.857 | 403.69 | 402.144 | 16.7 | 25.7 | 18.7 | 4.88
6 | 22/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4109188 | 131257 | 30.362 | 0 | 402.151 | 20.5 | 90.4 | 125.5 | 1.0602 | 397.741 | 404.336 | 402.675 | 15.9 | 29.5 | 16.7 | 4.88
5 | 21/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4107023 | 131185 | 30.0762 | 0 | 401.331 | 22.8 | 87.4 | 137.4 | 1.0584 | 397.025 | 404.408 | 402.4 | 16.6 | 31.2 | 18.7 | 4.88
4 | 20/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4104931 | 131114 | 30.3191 | 0 | 402.129 | 20.6 | 86 | 118.2 | 1.0601 | 397.826 | 405.239 | 402.102 | 15.1 | 28.8 | 16.6 | 4.88
3 | 19/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4102873 | 131045 | 30.3058 | 0 | 401.791 | 22 | 86.8 | 126.4 | 1.0598 | 396.985 | 405.162 | 402.666 | 15.8 | 31.3 | 17.1 | 4.88
2 | 18/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4100796 | 130975 | 30.1127 | 0 | 401.742 | 22.8 | 86.6 | 118.3 | 1.0588 | 398.046 | 405.144 | 401.879 | 16.6 | 30.1 | 18.1 | 4.88
1 | 17/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4098721 | 130905 | 30.1306 | 0 | 401.464 | 21.8 | 85.2 | 126.1 | 1.0591 | 397.272 | 404.694 | 401.487 | 16.2 | 29.8 | 17.7 | 4.88
| 16/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4096682 | 130836 | 30.0826 | 0 | 401.627 | 21.3 | 83.4 | 122.2 | 1.0588 | 398.406 | 404.527 | 401.355 | 16.5 | 27.3 | 18 | 4.88
| 15/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4094678 | 130769 | 30.2556 | 0 | 402.242 | 20.7 | 91 | 133.2 | 1.0595 | 398.546 | 404.616 | 402.547 | 16.2 | 28.2 | 17.4 | 4.88
| 14/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4092502 | 130696 | 30.2747 | 0 | 402.596 | 19.9 | 88.2 | 120.8 | 1.0597 | 399.779 | 404.616 | 402.568 | 16.2 | 26.7 | 17.3 | 4.88
| 13/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4090389 | 130625 | 30.3996 | 0 | 402.254 | 20.4 | 91.4 | 121.5 | 1.0604 | 398.411 | 404.876 | 402.962 | 15.5 | 29.1 | 16.6 | 4.89
| 12/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4088202 | 130552 | 30.3713 | 0 | 402.093 | 20.9 | 79.7 | 117.7 | 1.0604 | 397.022 | 405.259 | 402.389 | 14.7 | 30.9 | 16.4 | 4.89
| 11/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4086294 | 130488 | 30.2029 | 0 | 403.423 | 24.5 | 13.4 | 109.4 | 1.059 | 400.448 | 406.372 | 403.088 | 16.6 | 33.5 | 18.2 | 4.9
| 10/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4085963 | 130477 | 30.4291 | 0 | 402.302 | 22.6 | 72.8 | 120.2 | 1.0602 | 397.314 | 410.113 | 403.88 | 15.8 | 31 | 16.9 | 4.9
| 09/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4084231 | 130418 | 30.3088 | 0 | 402.156 | 21.9 | 79.3 | 114.3 | 1.0599 | 397.999 | 405.46 | 402.594 | 15.4 | 30 | 17 | 4.89
| 08/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4082331 | 130354 | 30.3646 | 0 | 402.517 | 21.2 | 83.6 | 121.4 | 1.0603 | 398.106 | 405.656 | 402.562 | 15.1 | 29.9 | 16.6 | 4.9
| 07/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4080328 | 130287 | 30.4006 | 0 | 402.814 | 20.6 | 88.7 | 128 | 1.0601 | 398.596 | 405.557 | 403.56 | 15.1 | 30.4 | 16.9 | 4.89
| 06/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4078209 | 130216 | 29.9527 | 0 | 401.567 | 23.4 | 83.8 | 130.2 | 1.058 | 396.937 | 404.519 | 401.238 | 17.1 | 30.7 | 19 | 4.9
| 05/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4076200 | 130148 | 30.232 | 0 | 401.986 | 21.6 | 87.8 | 118.7 | 1.0597 | 397.288 | 405.695 | 401.778 | 15 | 29.9 | 17.1 | 4.9
| 04/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4074098 | 130077 | 30.6115 | 0 | 402.349 | 21.1 | 86.3 | 114.5 | 1.0617 | 398.371 | 406.197 | 403.216 | 13.2 | 29.7 | 15.1 | 4.89
| 03/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4072032 | 130008 | 30.4499 | 0 | 402.805 | 19.2 | 90 | 112.2 | 1.0608 | 399.092 | 405.557 | 402.821 | 14.7 | 25.1 | 16.1 | 4.89
| 02/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4069875 | 129936 | 30.5952 | 0 | 404.396 | 19.4 | 89.9 | 119.9 | 1.0615 | 400.47 | 409.555 | 403.454 | 14 | 27.2 | 15.4 | 4.89
| 01/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 4067721 | 129865 | 30.9809 | 0 | 403.838 | 18 | 80.7 | 116.9 | 1.0624 | 397.617 | 410.161 | 407.828 | 13.8 | 24.3 | 15.1 | 4.89