## CCL 070113 Diario MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 05/08/39237
Meter/Site ID: | CCL 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 20
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
20 | 01/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 2764305 | 87791 | 33.1572 | 0 | 439.312 | 21.5 | 86.5 | 117.4 | 1.0656 | 427.058 | 443.517 | 435.85 | 13.5 | 30.4 | 15.6 | 5.29
19 | 30/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2762235 | 87727 | 33.4875 | 0 | 438.016 | 21.4 | 85.8 | 117.3 | 1.0663 | 425.074 | 443.464 | 439.878 | 13.6 | 30.4 | 15.5 | 5.29
18 | 29/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2760181 | 87664 | 33.0402 | 0 | 436.11 | 21.7 | 88.6 | 119 | 1.0646 | 422.458 | 442.985 | 436.647 | 15.9 | 29.7 | 16.8 | 5.29
17 | 28/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2758056 | 87598 | 32.5165 | 0 | 436.849 | 21.6 | 85.9 | 113.7 | 1.0636 | 426.808 | 443.17 | 429.791 | 15.2 | 29.8 | 16.6 | 5.29
16 | 27/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2756000 | 87535 | 33.1466 | 0 | 436.363 | 20.5 | 92.8 | 127 | 1.0646 | 422.955 | 443.176 | 438.289 | 15.5 | 28.9 | 17 | 5.29
15 | 26/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2753779 | 87467 | 32.611 | 0 | 436.492 | 19 | 91.3 | 116.4 | 1.0635 | 422.302 | 442.864 | 431.991 | 15.5 | 24.2 | 17.2 | 5.29
14 | 25/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2751590 | 87400 | 32.6919 | 0 | 435.861 | 20.9 | 88.2 | 116.5 | 1.0628 | 423.548 | 442.112 | 435.061 | 18 | 27.4 | 18.4 | 5.29
13 | 24/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2749483 | 87335 | 32.7483 | 0 | 438.972 | 21.6 | 88.9 | 116.5 | 1.0625 | 428.533 | 441.613 | 436.841 | 18 | 27.3 | 19 | 5.29
12 | 23/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2747350 | 87269 | 33.0394 | 0 | 438.239 | 20.4 | 88.1 | 112.7 | 1.0638 | 427.686 | 442.144 | 438.763 | 16.9 | 26.2 | 18 | 5.29
11 | 22/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2745238 | 87205 | 32.8423 | 0 | 438.161 | 18.5 | 93.3 | 114.1 | 1.0633 | 428.244 | 442.113 | 436.503 | 17.5 | 19.9 | 18.1 | 5.29
10 | 21/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2743005 | 87137 | 32.9727 | 0 | 438.366 | 19.7 | 92.8 | 116.2 | 1.0638 | 432.202 | 442.379 | 437.45 | 17.6 | 23.4 | 17.7 | 5.29
9 | 20/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2740780 | 87069 | 32.8278 | 0 | 438.407 | 22.3 | 80.6 | 122.5 | 1.063 | 430.581 | 442.75 | 437.039 | 16.6 | 30.1 | 18.5 | 5.3
8 | 19/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2738851 | 87010 | 33.41 | 0 | 438.306 | 22 | 85.9 | 110.4 | 1.0654 | 431.141 | 444.269 | 440.907 | 15.5 | 30.7 | 16.6 | 5.29
7 | 18/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2736795 | 86946 | 33.5099 | 0 | 438.417 | 22.1 | 71.8 | 117.2 | 1.0661 | 430.536 | 444.344 | 440.762 | 13.7 | 31.2 | 15.9 | 5.29
6 | 17/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2735074 | 86893 | 33.108 | 0 | 439.743 | 22.5 | 88.9 | 120.1 | 1.0642 | 432.743 | 443.504 | 438.894 | 16.1 | 30.5 | 17.6 | 5.3
5 | 16/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2732946 | 86828 | 33.0318 | 0 | 438.793 | 22.4 | 87.4 | 127 | 1.0629 | 430.095 | 442.866 | 440.798 | 17.9 | 29.4 | 19.2 | 5.3
4 | 15/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2730853 | 86763 | 33.0345 | 0 | 438.464 | 21.2 | 92.4 | 114.9 | 1.0636 | 428.413 | 443.065 | 439.103 | 17.2 | 26.8 | 18.2 | 5.3
3 | 14/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2728639 | 86695 | 32.7261 | 0 | 438.85 | 21.8 | 91.6 | 118.2 | 1.0623 | 428.778 | 442.489 | 437.2 | 18.4 | 29.9 | 19.3 | 5.3
2 | 13/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2726446 | 86628 | 33.0232 | 0 | 439.32 | 20.2 | 86.4 | 117.8 | 1.0634 | 432.041 | 443.189 | 439.363 | 17.2 | 26.6 | 18.5 | 5.3
1 | 12/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2724376 | 86565 | 32.9596 | 0 | 439.257 | 20.8 | 93 | 117 | 1.0637 | 432.569 | 443.222 | 437.407 | 17 | 26.6 | 17.8 | 5.3
| 11/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2722142 | 86496 | 32.9698 | 0 | 439.158 | 21.7 | 81.5 | 137 | 1.0635 | 431.125 | 443.631 | 438.175 | 17.3 | 28.5 | 18.2 | 5.29
| 10/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2720196 | 86437 | 33.3107 | 0 | 440.689 | 21.3 | 90.7 | 122.4 | 1.0647 | 434.198 | 444.201 | 441.173 | 15.6 | 30.4 | 17.5 | 5.29
| 09/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2718028 | 86371 | 33.0381 | 0 | 437.875 | 24.1 | 89.1 | 115.8 | 1.0628 | 424.963 | 443.264 | 441.401 | 18.6 | 30.1 | 19.5 | 5.3
| 08/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2715892 | 86304 | 33.0035 | 0 | 438.16 | 23.5 | 81.7 | 121.4 | 1.0634 | 430.454 | 444.621 | 439.197 | 16.8 | 32.7 | 18.5 | 5.3
| 07/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2713935 | 86243 | 33.2701 | 0 | 438.648 | 24 | 89.3 | 118.3 | 1.0645 | 430.271 | 445.182 | 440.911 | 16.3 | 33 | 17.6 | 5.3
| 06/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2711799 | 86177 | 32.8618 | 0 | 438.728 | 23.7 | 90.6 | 120.4 | 1.0637 | 429.869 | 445.34 | 435.868 | 15.5 | 32.4 | 17.6 | 5.29
| 05/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2709629 | 86110 | 32.7281 | 0 | 438.666 | 23.7 | 90.3 | 122.4 | 1.0628 | 428.424 | 444.773 | 435.832 | 16.6 | 31.8 | 18.6 | 5.29
| 04/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2707466 | 86043 | 33.3382 | 0 | 439.233 | 21.7 | 82.1 | 117.3 | 1.0653 | 431.644 | 445.459 | 439.897 | 13.8 | 28.7 | 16.6 | 5.29
| 03/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2705498 | 85982 | 32.8851 | 0 | 440.29 | 23.1 | 84.9 | 136.5 | 1.063 | 433.563 | 444.709 | 437.957 | 16.4 | 31.5 | 18.6 | 5.3
| 02/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2703465 | 85920 | 33.1205 | 0 | 439.127 | 23.4 | 90.8 | 119.6 | 1.0634 | 430.349 | 444.273 | 441.064 | 17.1 | 31.6 | 18.7 | 5.3
| 01/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 2701291 | 85853 | 33.0616 | 0 | 439.395 | 23.4 | 90.6 | 109.5 | 1.0639 | 432.527 | 445.252 | 438.718 | 15.8 | 32.6 | 17.8 | 5.29