## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11045-01 | 20150201 | 9:00 | 1440 |  | 784.5876 | 67.0884 | 0 |  | 2715.8174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76911.9483 | 2715817.383 | 0 | 0 | 0 | 2715.817 |  |  |  | 2715.817 | 2715.817 | 1
11045-01 | 20150202 | 9:00 | 1440 |  | 781.0037 | 66.6584 | 0 |  | 3310.4741 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93752.6271 | 3310474.121 | 0 | 0 | 0 | 3310.474 |  |  |  | 3310.474 | 3310.474 | 2
11045-01 | 20150203 | 9:00 | 1440 |  | 716.2624 | 65.7639 | 0 |  | 4283.2017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121300.271 | 4283201.66 | 0 | 0 | 0 | 4283.201 |  |  |  | 4283.201 | 4283.201 | 3
11045-01 | 20150204 | 9:00 | 1440 |  | 686.6791 | 66.04 | 0 |  | 4270.0181 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120926.9116 | 4270018.066 | 0 | 0 | 0 | 4270.018 |  |  |  | 4270.018 | 4270.018 | 4
11045-01 | 20150205 | 9:00 | 1440 |  | 675.2607 | 66.0623 | 0 |  | 4318.1582 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122290.2403 | 4318158.203 | 0 | 0 | 0 | 4318.158 |  |  |  | 4318.158 | 4318.158 | 5
11045-01 | 20150206 | 9:00 | 1440 |  | 656.6285 | 65.9237 | 0 |  | 4286.6646 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121398.3401 | 4286664.551 | 0 | 0 | 0 | 4286.664 |  |  |  | 4286.664 | 4286.664 | 6
11045-01 | 20150207 | 9:00 | 1440 |  | 666.8434 | 65.8623 | 0 |  | 3958.2642 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112098.041 | 3958264.16 | 0 | 0 | 0 | 3958.264 |  |  |  | 3958.264 | 3958.264 | 7
11045-01 | 20150208 | 9:00 | 1440 |  | 704.8136 | 66.6405 | 0 |  | 3293.6492 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93276.1445 | 3293649.17 | 0 | 0 | 0 | 3293.649 |  |  |  | 3293.649 | 3293.649 | 8
11045-01 | 20150209 | 9:00 | 1440 |  | 695.66 | 66.1182 | 0 |  | 4418.2578 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 125125.0613 | 4418257.813 | 0 | 0 | 0 | 4418.257 |  |  |  | 4418.257 | 4418.257 | 9
11045-01 | 20150210 | 9:00 | 1440 |  | 671.3007 | 66.212 | 0 |  | 3954.1245 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111980.8062 | 3954124.512 | 0 | 0 | 0 | 3954.124 |  |  |  | 3954.124 | 3954.124 | 10
11045-01 | 20150211 | 9:00 | 1440 |  | 681.1026 | 66.4121 | 0 |  | 4228.5361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119752.1433 | 4228536.133 | 0 | 0 | 0 | 4228.536 |  |  |  | 4228.536 | 4228.536 | 11
11045-01 | 20150212 | 9:00 | 1440 |  | 669.5688 | 65.6087 | 0 |  | 4366.1831 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 123650.3055 | 4366183.105 | 0 | 0 | 0 | 4366.183 |  |  |  | 4366.183 | 4366.183 | 12
11045-01 | 20150213 | 9:00 | 1440 |  | 665.956 | 65.4909 | 0 |  | 4165.5068 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 117967.1536 | 4165506.836 | 0 | 0 | 0 | 4165.506 |  |  |  | 4165.506 | 4165.506 | 13
11045-01 | 20150214 | 9:00 | 1440 |  | 706.4771 | 66.102 | 0 |  | 3391.7659 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96054.8094 | 3391765.869 | 0 | 0 | 0 | 3391.765 |  |  |  | 3391.765 | 3391.765 | 14
11045-01 | 20150215 | 9:00 | 1440 |  | 774.7665 | 66.937 | 0 |  | 3465.2253 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98135.1817 | 3465225.342 | 0 | 0 | 0 | 3465.225 |  |  |  | 3465.225 | 3465.225 | 15
11045-01 | 20150216 | 9:00 | 1440 |  | 728.3888 | 66.0899 | 0 |  | 4203.519 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 119043.6593 | 4203519.043 | 0 | 0 | 0 | 4203.519 |  |  |  | 4203.519 | 4203.519 | 16
11045-01 | 20150217 | 9:00 | 1440 |  | 673.4121 | 65.7428 | 0 |  | 4140.4385 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 117257.2177 | 4140438.477 | 0 | 0 | 0 | 4140.438 |  |  |  | 4140.438 | 4140.438 | 17
11045-01 | 20150218 | 9:00 | 1440 |  | 653.0394 | 65.9158 | 0 |  | 4252.436 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120428.9885 | 4252436.035 | 0 | 0 | 0 | 4252.436 |  |  |  | 4252.436 | 4252.436 | 18
11045-01 | 20150219 | 9:00 | 1440 |  | 660.6376 | 66.3227 | 0 |  | 4336.5273 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 122810.4544 | 4336527.344 | 0 | 0 | 0 | 4336.527 |  |  |  | 4336.527 | 4336.527 | 19
11045-01 | 20150220 | 9:00 | 1440 |  | 679.9335 | 66.5216 | 0 |  | 3975.499 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112586.1323 | 3975499.023 | 0 | 0 | 0 | 3975.499 |  |  |  | 3975.499 | 3975.499 | 20
11045-01 | 20150221 | 9:00 | 1440 |  | 707.3052 | 66.89 | 0 |  | 3184.0356 | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90171.8895 | 3184035.645 | 0 | 0 | 0 | 3184.035 |  |  |  | 3184.035 | 3184.035 | 21
11045-01 | 20150222 | 9:00 | 1440 |  | 739.3702 | 67.2746 | 0 |  | 3123.0417 | 0.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88444.5423 | 3123041.748 | 0 | 0 | 0 | 3123.041 |  |  |  | 3123.041 | 3123.041 | 22
11045-01 | 20150223 | 9:00 | 1440 |  | 699.2204 | 66.7851 | 0 |  | 3495.4167 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 98990.2023 | 3495416.748 | 0 | 0 | 0 | 3495.416 |  |  |  | 3495.416 | 3495.416 | 23
11045-01 | 20150224 | 9:00 | 1440 |  | 694.3395 | 66.9693 | 0 |  | 3277.6733 | 0.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 92823.709 | 3277673.34 | 0 | 0 | 0 | 3277.673 |  |  |  | 3277.673 | 3277.673 | 24
11045-01 | 20150225 | 9:00 | 1440 |  | 672.6598 | 66.8421 | 0 |  | 3311.1589 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93772.0211 | 3311158.936 | 0 | 0 | 0 | 3311.158 |  |  |  | 3311.158 | 3311.158 | 25
11045-01 | 20150226 | 9:00 | 1440 |  | 654.9824 | 66.6025 | 0 |  | 3602.1909 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 102014.0468 | 3602190.918 | 0 | 0 | 0 | 3602.190 |  |  |  | 3602.19 | 3602.19 | 26
11045-01 | 20150227 | 9:00 | 1440 |  | 658.9793 | 66.4122 | 0 |  | 3489.5371 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 98823.6909 | 3489537.109 | 0 | 0 | 0 | 3489.537 |  |  |  | 3489.537 | 3489.537 | 27
11045-01 | 20150228 | 9:00 | 1440 |  | 692.2001 | 67.03 | 0 |  | 2765.9851 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78332.6982 | 2765985.107 | 0 | 0 | 0 | 2765.985 |  |  |  | 2765.985 | 2765.985 | 28
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 2990119.2372 | 105583306.397 | 0 | 0 | 0
días | 28 |  |  | Máximo | 784.5876 | 67.2746 |  | Mcft | 102867.489 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 105583.295 | total
|  |  |  | Promedio | 694.6921 | 66.3685 |  | Km3 | 2912.8826 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 28 |  |  | 102.6% | Error
|  |  |  | Mínimo | 653.0394 | 65.4909
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 764.1613 | 73.0054
|  |  |  | min | 625.2229 | 59.7317
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## PROTEINOL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
[15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 0 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 0 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 0 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | #DIV/0! | #DIV/0! | cft | 0 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [7 empty] | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[23 empty] | Energía Consumida | 0 | MMBTU
[10 empty] | Tolerancia | 10% | [11 empty] | Energía Facturada | #DIV/0! | MMBTU
[10 empty] | max | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Diferencia | #DIV/0! | MMBTU
[10 empty] | min | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-01-15

## SANIVEX
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 1 | 192077 | 0 | 405233 | 0 | 0 | 0 | 398.56 | 18.7 | 0 | 8100 | 8100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 286048.827 | 0 | 0 | 0 | 192077 |  |  |  | 192077 | 192077 |  | 0 | 8100 | 8100 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 2 | 200177 | 0 | 405500 | 0 | 0 | 0 | 400.703 | 17.2 | 0 | 8954 | 8954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8954 | 316207.5552 | 0 | 0 | 0 | 200177 |  |  |  | 200177 | 200177 |  | 0 | 8954 | 8954 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 3 | 209131 | 0 | 405799 | 0 | 0 | 0 | 396.377 | 16.9 | 0 | 11560 | 11560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11560 | 408237.5852 | 0 | 0 | 0 | 209131 |  |  |  | 209131 | 209131 |  | 0 | 11560 | 11560 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 4 | 220691 | 0 | 406196 | 0 | 0 | 0 | 384.258 | 14.7 | 0 | 10904 | 10904 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10904 | 385071.1617 | 0 | 0 | 0 | 220691 |  |  |  | 220691 | 220691 |  | 0 | 10904 | 10904 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 5 | 231595 | 0 | 406574 | 0 | 0 | 0 | 383.443 | 16.5 | 0 | 11629 | 11629 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11629 | 410674.2974 | 0 | 0 | 0 | 231595 |  |  |  | 231595 | 231595 |  | 0 | 11629 | 11629 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 6 | 243224 | 0 | 406969 | 0 | 0 | 0 | 389.515 | 15.7 | 0 | 12039 | 12039 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12039 | 425153.3121 | 0 | 0 | 0 | 243224 |  |  |  | 243224 | 243224 |  | 0 | 12039 | 12039 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 7 | 255263 | 0 | 407389 | 0 | 0 | 0 | 377.579 | 14.3 | 0 | 10165 | 10165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10165 | 358973.6205 | 0 | 0 | 0 | 255263 |  |  |  | 255263 | 255263 |  | 0 | 10165 | 10165 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 8 | 265428 | 0 | 407748 | 0 | 0 | 0 | 375.874 | 15.5 | 0 | 10052 | 10052 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10052 | 354983.0628 | 0 | 0 | 0 | 265428 |  |  |  | 265428 | 265428 |  | 0 | 10052 | 10052 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 9 | 275480 | 0 | 408094 | 0 | 0 | 0 | 385.395 | 17.1 | 0 | 11421 | 11421 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11421 | 403328.8461 | 0 | 0 | 0 | 275480 |  |  |  | 275480 | 275480 |  | 0 | 11421 | 11421 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 10 | 286901 | 0 | 408488 | 0 | 0 | 0 | 383.171 | 16.6 | 0 | 11538 | 11538 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11538 | 407460.6625 | 0 | 0 | 0 | 286901 |  |  |  | 286901 | 286901 |  | 0 | 11538 | 11538 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 11 | 298439 | 0 | 408887 | 0 | 0 | 0 | 384.533 | 17.6 | 0 | 11490 | 11490 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11490 | 405765.5583 | 0 | 0 | 0 | 298439 |  |  |  | 298439 | 298439 |  | 0 | 11490 | 11490 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 12 | 309929 | 0 | 409280 | 0 | 0 | 0 | 389.319 | 18.3 | 0 | 12320 | 12320 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12320 | 435076.7344 | 0 | 0 | 0 | 309929 |  |  |  | 309929 | 309929 |  | 0 | 12320 | 12320 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 13 | 322249 | 0 | 409701 | 0 | 0 | 0 | 383.771 | 14.2 | 0 | 12071 | 12071 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12071 | 426283.3816 | 0 | 0 | 0 | 322249 |  |  |  | 322249 | 322249 |  | 0 | 12071 | 12071 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 14 | 334320 | 0 | 410105 | 0 | 0 | 0 | 389.373 | 13 | 0 | 10857 | 10857 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10857 | 383411.3722 | 0 | 0 | 0 | 334320 |  |  |  | 334320 | 334320 |  | 0 | 10857 | 10857 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 15 | 345177 | 0 | 410468 | 0 | 0 | 0 | 393.538 | 14.3 | 0 | 9691 | 9691 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9691 | 342234.467 | 0 | 0 | 0 | 345177 |  |  |  | 345177 | 345177 |  | 0 | 9691 | 9691 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 16 | 354868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11195 | 11195 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11195 | 395347.7306 | 0 | 0 | 0 | 354868 |  |  |  | 354868 | 354868 |  | 0 | 11195 | 11195 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 17 | 366063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11381 | 11381 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11381 | 401916.2593 | 0 | 0 | 0 | 366063 |  |  |  | 366063 | 366063 |  | 0 | 11381 | 11381 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 18 | 377444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 11277 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 398243.5336 | 0 | 0 | 0 | 377444 |  |  |  | 377444 | 377444 |  | 0 | 11277 | 11277 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 19 | 388721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11134 | 11134 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11134 | 393193.5358 | 0 | 0 | 0 | 388721 |  |  |  | 388721 | 388721 |  | 0 | 11134 | 11134 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 20 | 399855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11089 | 11089 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11089 | 391604.3756 | 0 | 0 | 0 | 399855 |  |  |  | 399855 | 399855 |  | 0 | 11089 | 11089 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 21 | 410944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365 | 10365 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10365 | 366036.5546 | 0 | 0 | 0 | 410944 |  |  |  | 410944 | 410944 |  | 0 | 10365 | 10365 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 22 | 421309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9124 | 9124 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9124 | 322211.0491 | 0 | 0 | 0 | 421309 |  |  |  | 421309 | 421309 |  | 0 | 9124 | 9124 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 23 | 430433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10492 | 10492 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10492 | 370521.5176 | 0 | 0 | 0 | 430433 |  |  |  | 430433 | 430433 |  | 0 | 10492 | 10492 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 24 | 440925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10768 | 10768 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10768 | 380268.3666 | 0 | 0 | 0 | 440925 |  |  |  | 440925 | 440925 |  | 0 | 10768 | 10768 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 25 | 451693 | 0 | 414145 | 0 | 0 | 0 | 388.4604 | 21.6 | 0 | 11682 | 11682 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11682 | 412545.9749 | 0 | 0 | 0 | 451693 |  |  |  | 451693 | 451693 |  | 0 | 11682 | 11682 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 26 | 463375 | 0 | 262441 | 0 | 0 | 0 | 386.0915 | 20.7 | 0 | 11388 | 11388 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11388 | 402163.462 | 0 | 0 | 0 | 463375 |  |  |  | 463375 | 463375 |  | 0 | 11388 | 11388 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 27 | 474763 | 0 | 262527 | 0 | 0 | 0 | 383.4411 | 20.6 | 0 | 11034 | 11034 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11034 | 389662.0688 | 0 | 0 | 0 | 474763 |  |  |  | 474763 | 474763 |  | 0 | 11034 | 11034 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 28 | 485797 | 0 | 262613 | 0 | 0 | 0 | 383.6516 | 20.2 | 0 | 8657 | 8657 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8657 | 305719.0982 | 0 | 0 | 0 | 485797 |  |  |  | 485797 | 485797 |  | 0 | 8657 | 8657 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 3 | 1 | 494454 | 0 | 262708 | 0 | 0 | 0 | 386.9226 | 20.6 | 0 | 0 | -494454 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494454 |  |  |  | 494454 | 494454 |  | 0 | -494454 | -494454 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 400.703 | 21.6 | m3 | 302377 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 302377 | 10678343.9706 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 9950725 | total |  |  | -192077 | total
[10 empty] | Promedio | 267.0337 | 11.8724 | cft | 10678343.9706 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 29 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 293.737 | 13.0597
[10 empty] | min | 240.3303 | 10.6852
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2012-04-02

## COVEMEX
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
[15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 0 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 0 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 0 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | #DIV/0! | #DIV/0! | cft | 0 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [7 empty] | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[23 empty] | Energía Consumida | 0 | MMBTU
[10 empty] | Tolerancia | 10% | [11 empty] | Energía Facturada | #DIV/0! | MMBTU
[10 empty] | max | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Diferencia | #DIV/0! | MMBTU
[10 empty] | min | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-01-15

## HONDA DE MEXICO SA D
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
[15 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 0 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 0 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 0 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | #DIV/0! | #DIV/0! | cft | 0 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [7 empty] | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[23 empty] | Energía Consumida | 0 | MMBTU
[10 empty] | Tolerancia | 10% | [11 empty] | Energía Facturada | #DIV/0! | MMBTU
[10 empty] | max | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Diferencia | #DIV/0! | MMBTU
[10 empty] | min | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0!
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-01-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen M3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150201 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 76911.9483 | 76903.3847 | 89.47% | -0.01114%
20150202 | 0 | 8954 | 0 | 0 | 8954 | 93752.6271 | 93742.1872 | 90.45% | -0.01114%
20150203 | 0 | 11560 | 0 | 0 | 11560 | 121300.271 | 121286.7655 | 90.47% | -0.01114%
20150204 | 0 | 10904 | 0 | 0 | 10904 | 120926.9116 | 120913.4475 | 90.98% | -0.01114%
20150205 | 0 | 11629 | 0 | 0 | 11629 | 122290.2403 | 122276.6233 | 90.49% | -0.01114%
20150206 | 0 | 12039 | 0 | 0 | 12039 | 121398.3401 | 121384.8239 | 90.08% | -0.01113%
20150207 | 0 | 10165 | 0 | 0 | 10165 | 112098.041 | 112085.5601 | 90.93% | -0.01114%
20150208 | 0 | 10052 | 0 | 0 | 10052 | 93276.1445 | 93265.7591 | 89.22% | -0.01114%
20150209 | 0 | 11421 | 0 | 0 | 11421 | 125125.0613 | 125111.1283 | 90.87% | -0.01114%
20150210 | 0 | 11538 | 0 | 0 | 11538 | 111980.8062 | 111968.3369 | 89.7% | -0.01114%
20150211 | 0 | 11490 | 0 | 0 | 11490 | 119752.1433 | 119738.8081 | 90.41% | -0.01114%
20150212 | 0 | 12320 | 0 | 0 | 12320 | 123650.3055 | 123636.537 | 90.04% | -0.01114%
20150213 | 0 | 12071 | 0 | 0 | 12071 | 117967.1536 | 117954.017 | 89.77% | -0.01114%
20150214 | 0 | 10857 | 0 | 0 | 10857 | 96054.8094 | 96044.1147 | 88.7% | -0.01114%
20150215 | 0 | 9691 | 0 | 0 | 9691 | 98135.1817 | 0 | 90.12% | #DIV/0!
20150216 | 0 | 11195 | 0 | 0 | 11195 | 119043.6593 | 0 | 90.6% | #DIV/0!
20150217 | 0 | 11381 | 0 | 0 | 11381 | 117257.2177 | 0 | 90.29% | #DIV/0!
20150218 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 11277 | 120428.9885 | 0 | 90.64% | #DIV/0!
20150219 | 0 | 11134 | 0 | 0 | 11134 | 122810.4544 | 0 | 90.93% | #DIV/0!
20150220 | 0 | 11089 | 0 | 0 | 11089 | 112586.1323 | 0 | 90.15% | #DIV/0!
20150221 | 0 | 10365 | 0 | 0 | 10365 | 90171.8895 | 0 | 88.51% | #DIV/0!
20150222 | 0 | 9124 | 0 | 0 | 9124 | 88444.5423 | 0 | 89.68% | #DIV/0!
20150223 | 0 | 10492 | 0 | 0 | 10492 | 98990.2023 | 0 | 89.4% | #DIV/0!
20150224 | 0 | 10768 | 0 | 0 | 10768 | 92823.709 | 0 | 88.4% | #DIV/0!
20150225 | 0 | 11682 | 0 | 0 | 11682 | 93772.0211 | 0 | 87.54% | #DIV/0!
20150226 | 0 | 11388 | 0 | 0 | 11388 | 102014.0468 | 0 | 88.84% | #DIV/0!
20150227 | 0 | 11034 | 0 | 0 | 11034 | 98823.6909 | 0 | 88.83% | #DIV/0!
20150228 | 0 | 8657 | 0 | 0 | 8657 | 78332.6982 | 0 | 88.95% | #DIV/0!
TOTAL | 0 | 302377 | 0 | 0 | 302377 | 2990119.2372 | 1556311.4933 | 89.89% | -92.13%
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 153100 | 0 | 0 | 153100 | 1556484.8032 | 1556311.4933 | 90.16% | -0.01114%
Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
Balanceo | 0 | 1556311.4933 | 0 | 0 | 1556311.4933
% Ajuste | #DIV/0! | 916.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | 916.5%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 149277 | 0 | 0 | 149277 | 1433634.434 | 0 | 89.59% | #DIV/0!
Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 1433634.434 | 0 | 0 | 1433634.434
% Ajuste | #DIV/0! | 860.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | 860.4%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150201 | 0 | 76911.9483 | 0 | 0 | 76911.9483 | 76911.9483 | 76903.3847 | 0% | -0.01114%
20150202 | 0 | 93752.6271 | 0 | 0 | 93752.6271 | 93752.6271 | 93742.1872 | 0% | -0.01114%
20150203 | 0 | 121300.271 | 0 | 0 | 121300.271 | 121300.271 | 121286.7655 | 0% | -0.01114%
20150204 | 0 | 120926.9116 | 0 | 0 | 120926.9116 | 120926.9116 | 120913.4475 | 0% | -0.01114%
20150205 | 0 | 122290.2403 | 0 | 0 | 122290.2403 | 122290.2403 | 122276.6233 | 0% | -0.01114%
20150206 | 0 | 121398.3401 | 0 | 0 | 121398.3401 | 121398.3401 | 121384.8239 | 0% | -0.01113%
20150207 | 0 | 112098.041 | 0 | 0 | 112098.041 | 112098.041 | 112085.5601 | 0% | -0.01114%
20150208 | 0 | 93276.1445 | 0 | 0 | 93276.1445 | 93276.1445 | 93265.7591 | 0% | -0.01114%
20150209 | 0 | 125125.0613 | 0 | 0 | 125125.0613 | 125125.0613 | 125111.1283 | 0% | -0.01114%
20150210 | 0 | 111980.8062 | 0 | 0 | 111980.8062 | 111980.8062 | 111968.3369 | 0% | -0.01114%
20150211 | 0 | 119752.1433 | 0 | 0 | 119752.1433 | 119752.1433 | 119738.8081 | 0% | -0.01114%
20150212 | 0 | 123650.3055 | 0 | 0 | 123650.3055 | 123650.3055 | 123636.537 | 0% | -0.01114%
20150213 | 0 | 117967.1536 | 0 | 0 | 117967.1536 | 117967.1536 | 117954.017 | 0% | -0.01114%
20150214 | 0 | 96054.8094 | 0 | 0 | 96054.8094 | 96054.8094 | 96044.1147 | 0% | -0.01114%
20150215 | 0 | 98135.1817 | 0 | 0 | 98135.1817 | 98135.1817 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150216 | 0 | 119043.6593 | 0 | 0 | 119043.6593 | 119043.6593 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150217 | 0 | 117257.2177 | 0 | 0 | 117257.2177 | 117257.2177 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150218 | 0 | 120428.9885 | 0 | 0 | 120428.9885 | 120428.9885 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150219 | 0 | 122810.4544 | 0 | 0 | 122810.4544 | 122810.4544 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150220 | 0 | 112586.1323 | 0 | 0 | 112586.1323 | 112586.1323 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150221 | 0 | 90171.8895 | 0 | 0 | 90171.8895 | 90171.8895 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150222 | 0 | 88444.5423 | 0 | 0 | 88444.5423 | 88444.5423 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150223 | 0 | 98990.2023 | 0 | 0 | 98990.2023 | 98990.2023 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150224 | 0 | 92823.709 | 0 | 0 | 92823.709 | 92823.709 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150225 | 0 | 93772.0211 | 0 | 0 | 93772.0211 | 93772.0211 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150226 | 0 | 102014.0468 | 0 | 0 | 102014.0468 | 102014.0468 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150227 | 0 | 98823.6909 | 0 | 0 | 98823.6909 | 98823.6909 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150228 | 0 | 78332.6982 | 0 | 0 | 78332.6982 | 78332.6982 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL | 0 | 2990119.2372 | 0 | 0 | 2990119.2372 | 2990119.2372 | 1556311.4933 | 0% | -92.13%
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 1556484.8032 | 0 | 0 | 1556484.8032 | 1556484.8032 | 1556311.4933 | 0% | -0.01114%
Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
Balanceo | 0 | 1556484.8032 | 0 | 0 | 1556484.8032
% Ajuste | #DIV/0! | 916.6% | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | 0 | 1433634.434 | 0 | 0 | 1433634.434 | 1433634.434 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 1433634.434 | 0 | 0 | 1433634.434
% Ajuste | #DIV/0! | 860.4% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
BALANCE DE ENERGÍA
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ KJoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
PC Fact
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0!
Medición Primera Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Medición Segunda Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones entre Computador de Flujo vs. Publicación PGPB
Estación 11045-01, APASEO
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | [6 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen [ MCFD ] | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura [ °F ] | Temperatura [ °C] | Presión [ PSI ] | Presión [ kg/cm2 ] | Factor de Correción | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura [ °C] | Presión [ kg/cm2 ] | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura [ °C] | Presión [ kg/cm2 ] | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150201 | 2715.8174 | 76911.9483 | 67.0884 | 19.49 | 784.5876 |  | 0 | 76903.3847 | 76903.3847 |  | 8.5636 | -76883.8947 | 0 | 0.01114%
20150202 | 3310.4741 | 93752.6271 | 66.6584 | 19.25 | 781.0037 |  | 0 | 93742.1872 |  |  | 10.4399 | 19.25 | 0 | 0.01114%
20150203 | 4283.2017 | 121300.271 | 65.7639 | 18.76 | 716.2624 |  | 0 | 121286.7655 |  |  | 13.5055 | 18.76 | 0 | 0.01114%
20150204 | 4270.0181 | 120926.9116 | 66.04 | 18.91 | 686.6791 |  | 0 | 120913.4475 |  |  | 13.4641 | 18.91 | 0 | 0.01114%
20150205 | 4318.1582 | 122290.2403 | 66.0623 | 18.92 | 675.2607 |  | 0 | 122276.6233 |  |  | 13.617 | 18.92 | 0 | 0.01114%
20150206 | 4286.6646 | 121398.3401 | 65.9237 | 18.85 | 656.6285 |  | 0 | 121384.8239 |  |  | 13.5162 | 18.85 | 0 | 0.01113%
20150207 | 3958.2642 | 112098.041 | 65.8623 | 18.81 | 666.8434 |  | 0 | 112085.5601 |  |  | 12.4809 | 18.81 | 0 | 0.01114%
20150208 | 3293.6492 | 93276.1445 | 66.6405 | 19.24 | 704.8136 |  | 0 | 93265.7591 |  |  | 10.3854 | 19.24 | 0 | 0.01114%
20150209 | 4418.2578 | 125125.0613 | 66.1182 | 18.95 | 695.66 |  | 0 | 125111.1283 |  |  | 13.933 | 18.95 | 0 | 0.01114%
20150210 | 3954.1245 | 111980.8062 | 66.212 | 19.01 | 671.3007 |  | 0 | 111968.3369 |  |  | 12.4693 | 19.01 | 0 | 0.01114%
20150211 | 4228.5361 | 119752.1433 | 66.4121 | 19.12 | 681.1026 |  | 0 | 119738.8081 |  |  | 13.3352 | 19.12 | 0 | 0.01114%
20150212 | 4366.1831 | 123650.3055 | 65.6087 | 18.67 | 669.5688 |  | 0 | 123636.537 |  |  | 13.7685 | 18.67 | 0 | 0.01114%
20150213 | 4165.5068 | 117967.1536 | 65.4909 | 18.61 | 665.956 |  | 0 | 117954.017 |  |  | 13.1366 | 18.61 | 0 | 0.01114%
20150214 | 3391.7659 | 96054.8094 | 66.102 | 18.95 | 706.4771 |  | 0 | 96044.1147 |  |  | 10.6947 | 18.95 | 0 | 0.01114% |  |  | 0
20150215 | 3465.2253 | 98135.1817 | 66.937 | 19.41 | 774.7665 |  | 0 | 0 |  |  | 98135.1817 | 19.41 | 0 | #DIV/0!
20150216 | 4203.519 | 119043.6593 | 66.0899 | 18.94 | 728.3888 |  | 0 | 0 |  |  | 119043.6593 | 18.94 | 0 | #DIV/0!
20150217 | 4140.4385 | 117257.2177 | 65.7428 | 18.75 | 673.4121 |  | 0 | 0 |  |  | 117257.2177 | 18.75 | 0 | #DIV/0!
20150218 | 4252.436 | 120428.9885 | 65.9158 | 18.84 | 653.0394 |  | 0 | 0 |  |  | 120428.9885 | 18.84 | 0 | #DIV/0!
20150219 | 4336.5273 | 122810.4544 | 66.3227 | 19.07 | 660.6376 |  | 0 | 0 |  |  | 122810.4544 | 19.07 | 0 | #DIV/0!
20150220 | 3975.499 | 112586.1323 | 66.5216 | 19.18 | 679.9335 |  | 0 | 0 |  |  | 112586.1323 | 19.18 | 0 | #DIV/0!
20150221 | 3184.0356 | 90171.8895 | 66.89 | 19.38 | 707.3052 |  | 0 | 0 |  |  | 90171.8895 | 19.38 | 0 | #DIV/0!
20150222 | 3123.0417 | 88444.5423 | 67.2746 | 19.6 | 739.3702 |  | 0 | 0 |  |  | 88444.5423 | 19.6 | 0 | #DIV/0!
20150223 | 3495.4167 | 98990.2023 | 66.7851 | 19.33 | 699.2204 |  | 0 | 0 |  |  | 98990.2023 | 19.33 | 0 | #DIV/0!
20150224 | 3277.6733 | 92823.709 | 66.9693 | 19.43 | 694.3395 |  | 0 | 0 |  |  | 92823.709 | 19.43 | 0 | #DIV/0!
20150225 | 3311.1589 | 93772.0211 | 66.8421 | 19.36 | 672.6598 |  | 0 | 0 |  |  | 93772.0211 | 19.36 | 0 | #DIV/0!
20150226 | 3602.1909 | 102014.0468 | 66.6025 | 19.22 | 654.9824 |  | 0 | 0 |  |  | 102014.0468 | 19.22 | 0 | #DIV/0!
20150227 | 3489.5371 | 98823.6909 | 66.4122 | 19.12 | 658.9793 |  | 0 | 0 |  |  | 98823.6909 | 19.12 | 0 | #DIV/0!
20150228 | 2765.9851 | 78332.6982 | 67.03 | 19.46 | 692.2001 |  | 0 | 0 |  |  | 78332.6982 | 19.46 | 0 | #DIV/0!
| (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 27142.5981 | 768678.3794 | 66.1998 | 18.9986 | 709.6094 | 0 |  | 768592.7922 | 76903.3847 | #DIV/0! | 85.5872 | -76884.3861 | #DIV/0! | 0.01114%
2da Semana | 27818.0234 | 787806.4238 | 66.0835 | 18.9357 | 684.9827 | 0 |  | 787718.7011 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87.7227 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01114% | 87.7227 | 12.5318
3ra semana | 27557.6809 | 780433.5233 | 66.8451 | 19.36 | 696.7833 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 780433.5233 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 23065.0039 | 653200.9106 | 66.3939 | 19.1086 | 687.3931 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 653200.9106 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 1556484.8032; 8: 1556311.4933; (2-8): 173.3099 | 0.01114%
2da Quincena | 2: 1433634.434; 8: 0; (2-8): 1433634.434 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 2990119.2372; 8: 1556311.4933; (2-8): 1433807.7439 | 92.13%
Promedio diario | 2: 106789.9728; 8: 55582.5533; (2-8): 51207.4194 | 92.13%

## Dias Consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total
20150201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20150228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
Días Laborados
1er Quincena | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 0 | 14 | 0 | 0 | 14

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-02-01 |  | FECHA: | 2015-03-01
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-02-01 | 2015-02-28 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 105595.0643 | 2990119.2372 | 0 | 0 |  | 0
Proteinol |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sanivex |  |  | 105595.0643 | 2990119.2372 | 0 | 0 | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Covemex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Honda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 105595.0643 | 2990119.2372 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 0
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-02-01 | 2015-02-28 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-02-01 |  | FECHA: | 2015-03-01
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-02-15 | 2015-02-28 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 50628.3222 | 1433634.434 | 0 | 0 |  | 0
Proteinol |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Sanivex |  |  | 50628.3222 | 1433634.434 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
Covemex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Honda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 50628.3222 | 1433634.434 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-02-15 | 2015-02-28 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-02-01 |  | FECHA: | 2015-03-01
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-02-01 | 2015-02-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 54966.7421 | 1556484.8032 | 0 | 0 |  | 0
Proteinol |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Sanivex |  |  | 54966.7421 | 1556484.8032 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
Covemex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Honda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 54966.7421 | 1556484.8032 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-02-01 | 2015-02-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
APASEO | I | 147 | 01/02/2015 al 28/02/2015 | Proteinol | #DIV/0! | USD | [20 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 147 | 01/02/2015 al 28/02/2015 | Proteinol | #DIV/0! | PESO | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
APASEO | I | 247 | 01/02/2015 al 28/02/2015 | Sanivex | #DIV/0! | USD | [31 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 301 | 01/02/2015 al 28/02/2015 | Covemex | #DIV/0! | USD | [31 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 326 | 01/02/2015 al 28/02/2015 | Honda | #DIV/0! | USD | [31 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
ALARMAS
Verificar consumo mensual
Verificar precio Combustible GN
El Cliente NO Cubrió el Consumo Mínimo
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio