## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11045-01 | 20150201 | 9:00 | 1440 |  | 784.5876 | 67.0884 | 0 |  | 2715.8174 | 0 | 0 | 1 | 8842.8071 | 37023.0649 | 993.662 | 76911.9483 | 2715817.383 | 680.1175 | 2847.5161 | 2698.6046 | 2715.817 |  |  |  | 2715.817 | 2715.817 | 1
11045-01 | 20150202 | 9:00 | 1440 |  | 781.0037 | 66.6584 | 0 |  | 3310.4741 | 0 | 0 | 2 | 8830.7579 | 36972.6172 | 992.3081 | 93752.6271 | 3310474.121 | 827.9068 | 3466.28 | 3285.0102 | 3310.474 |  |  |  | 3310.474 | 3310.474 | 2
11045-01 | 20150203 | 9:00 | 1440 |  | 716.2624 | 65.7639 | 0 |  | 4283.2017 | 0 | 0 | 3 | 8841.4684 | 37017.4601 | 993.5116 | 121300.271 | 4283201.66 | 1072.4725 | 4490.2279 | 4255.4106 | 4283.201 |  |  |  | 4283.201 | 4283.201 | 3
11045-01 | 20150204 | 9:00 | 1440 |  | 686.6791 | 66.04 | 0 |  | 4270.0181 | 0 | 0 | 4 | 8855.7705 | 37077.34 | 995.1187 | 120926.9116 | 4270018.066 | 1070.901 | 4483.6482 | 4249.1749 | 4270.018 |  |  |  | 4270.018 | 4270.018 | 4
11045-01 | 20150205 | 9:00 | 1440 |  | 675.2607 | 66.0623 | 0 |  | 4318.1582 | 0 | 0 | 5 | 8826.1524 | 36953.3348 | 991.7906 | 122290.2403 | 4318158.203 | 1079.3523 | 4519.0322 | 4282.7085 | 4318.158 |  |  |  | 4318.158 | 4318.158 | 5
11045-01 | 20150206 | 9:00 | 1440 |  | 656.6285 | 65.9237 | 0 |  | 4286.6646 | 0 | 0 | 6 | 8842.852 | 37023.2526 | 993.6671 | 121398.3401 | 4286664.551 | 1073.5076 | 4494.5614 | 4259.5174 | 4286.664 |  |  |  | 4286.664 | 4286.664 | 6
11045-01 | 20150207 | 9:00 | 1440 |  | 666.8434 | 65.8623 | 0 |  | 3958.2642 | 0 | 0 | 7 | 8852.2557 | 37062.6243 | 994.7238 | 112098.041 | 3958264.16 | 992.3205 | 4154.6476 | 3937.3795 | 3958.264 |  |  |  | 3958.264 | 3958.264 | 7
11045-01 | 20150208 | 9:00 | 1440 |  | 704.8136 | 66.6405 | 0 |  | 3293.6492 | 0 | 0 | 8 | 8818.5187 | 36921.3743 | 990.9328 | 93276.1445 | 3293649.17 | 822.5574 | 3443.8834 | 3263.7849 | 3293.649 |  |  |  | 3293.649 | 3293.649 | 8
11045-01 | 20150209 | 9:00 | 1440 |  | 695.66 | 66.1182 | 0 |  | 4418.2578 | 0 | 0 | 9 | 8802.1431 | 36852.8129 | 989.0926 | 125125.0613 | 4418257.813 | 1101.3687 | 4611.2105 | 4370.0663 | 4418.257 |  |  |  | 4418.257 | 4418.257 | 9
11045-01 | 20150210 | 9:00 | 1440 |  | 671.3007 | 66.212 | 0 |  | 3954.1245 | 0 | 0 | 10 | 8829.9442 | 36969.2104 | 992.2166 | 111980.8062 | 3954124.512 | 988.7843 | 4139.842 | 3923.3481 | 3954.124 |  |  |  | 3954.124 | 3954.124 | 10
11045-01 | 20150211 | 9:00 | 1440 |  | 681.1026 | 66.4121 | 0 |  | 4228.5361 | 0 | 0 | 11 | 8845.3451 | 37033.6908 | 993.9472 | 119752.1433 | 4228536.133 | 1059.249 | 4434.8639 | 4202.9418 | 4228.536 |  |  |  | 4228.536 | 4228.536 | 11
11045-01 | 20150212 | 9:00 | 1440 |  | 669.5688 | 65.6087 | 0 |  | 4366.1831 | 0 | 0 | 12 | 8833.23 | 36982.9673 | 992.5859 | 123650.3055 | 4366183.105 | 1092.2316 | 4572.9552 | 4333.8116 | 4366.183 |  |  |  | 4366.183 | 4366.183 | 12
11045-01 | 20150213 | 9:00 | 1440 |  | 665.956 | 65.4909 | 0 |  | 4165.5068 | 0 | 0 | 13 | 8855.9868 | 37078.2455 | 995.143 | 117967.1536 | 4165506.836 | 1044.7156 | 4374.0151 | 4145.2751 | 4165.506 |  |  |  | 4165.506 | 4165.506 | 13
11045-01 | 20150214 | 9:00 | 1440 |  | 706.4771 | 66.102 | 0 |  | 3391.7659 | 0 | 0 | 14 | 8872.1356 | 37145.8575 | 996.9577 | 96054.8094 | 3391765.869 | 852.2113 | 3568.0383 | 3381.447 | 3391.765 |  |  |  | 3391.765 | 3391.765 | 14
11045-01 | 20150215 | 9:00 | 1440 |  | 774.7665 | 66.937 | 0 |  | 3465.2253 | 0 | 0 | 15 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 98135.1817 | 3465225.342 | 878.7172 | 3679.0132 | 3486.6185 | 3465.225 |  |  |  | 3465.225 | 3465.225 | 15
11045-01 | 20150216 | 9:00 | 1440 |  | 728.3888 | 66.0899 | 0 |  | 4203.519 | 0.6 | 0 | 16 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 119043.6593 | 4203519.043 | 1065.9349 | 4462.8561 | 4229.4701 | 4203.519 |  |  |  | 4203.519 | 4203.519 | 16
11045-01 | 20150217 | 9:00 | 1440 |  | 673.4121 | 65.7428 | 0 |  | 4140.4385 | 0.6 | 0 | 17 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 117257.2177 | 4140438.477 | 1049.9388 | 4395.8837 | 4166.0001 | 4140.438 |  |  |  | 4140.438 | 4140.438 | 17
11045-01 | 20150218 | 9:00 | 1440 |  | 653.0394 | 65.9158 | 0 |  | 4252.436 | 0.6 | 0 | 18 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 120428.9885 | 4252436.035 | 1078.3393 | 4514.791 | 4278.6891 | 4252.436 |  |  |  | 4252.436 | 4252.436 | 18
11045-01 | 20150219 | 9:00 | 1440 |  | 660.6376 | 66.3227 | 0 |  | 4336.5273 | 0.6 | 0 | 19 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 122810.4544 | 4336527.344 | 1099.6633 | 4604.0704 | 4363.2996 | 4336.527 |  |  |  | 4336.527 | 4336.527 | 19
11045-01 | 20150220 | 9:00 | 1440 |  | 679.9335 | 66.5216 | 0 |  | 3975.499 | 0.6 | 0 | 20 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 112586.1323 | 3975499.023 | 1008.1132 | 4220.7683 | 4000.0424 | 3975.499 |  |  |  | 3975.499 | 3975.499 | 20
11045-01 | 20150221 | 9:00 | 1440 |  | 707.3052 | 66.89 | 0 |  | 3184.0356 | 0.6 | 0 | 21 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 90171.8895 | 3184035.645 | 807.4127 | 3380.4754 | 3203.6928 | 3184.035 |  |  |  | 3184.035 | 3184.035 | 21
11045-01 | 20150222 | 9:00 | 1440 |  | 739.3702 | 67.2746 | 0 |  | 3123.0417 | 0.6 | 0 | 22 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 88444.5423 | 3123041.748 | 791.9458 | 3315.7185 | 3142.3223 | 3123.041 |  |  |  | 3123.041 | 3123.041 | 22
11045-01 | 20150223 | 9:00 | 1440 |  | 699.2204 | 66.7851 | 0 |  | 3495.4167 | 0.6 | 0 | 23 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 98990.2023 | 3495416.748 | 886.3732 | 3711.0673 | 3516.9963 | 3495.416 |  |  |  | 3495.416 | 3495.416 | 23
11045-01 | 20150224 | 9:00 | 1440 |  | 694.3395 | 66.9693 | 0 |  | 3277.6733 | 0.6 | 0 | 24 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 92823.709 | 3277673.34 | 831.1575 | 3479.8901 | 3297.9086 | 3277.673 |  |  |  | 3277.673 | 3277.673 | 24
11045-01 | 20150225 | 9:00 | 1440 |  | 672.6598 | 66.8421 | 0 |  | 3311.1589 | 0 | 0 | 25 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 93772.0211 | 3311158.936 | 839.6488 | 3515.4416 | 3331.6009 | 3311.158 |  |  |  | 3311.158 | 3311.158 | 25
11045-01 | 20150226 | 9:00 | 1440 |  | 654.9824 | 66.6025 | 0 |  | 3602.1909 | 0 | 0 | 26 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 102014.0468 | 3602190.918 | 913.4491 | 3824.4289 | 3624.4296 | 3602.190 |  |  |  | 3602.19 | 3602.19 | 26
11045-01 | 20150227 | 9:00 | 1440 |  | 658.9793 | 66.4122 | 0 |  | 3489.5371 | 0 | 0 | 27 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 98823.6909 | 3489537.109 | 884.8822 | 3704.8249 | 3511.0803 | 3489.537 |  |  |  | 3489.537 | 3489.537 | 27
11045-01 | 20150228 | 9:00 | 1440 |  | 692.2001 | 67.03 | 0 |  | 2765.9851 | 0 | 0 | 28 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 78332.6982 | 2765985.107 | 701.4028 | 2936.6332 | 2783.0614 | 2765.985 |  |  |  | 2765.985 | 2765.985 | 28
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 8035.7251 | 33643.9737 | 902.9706 | 2990119.2372 | 105583306.397 | 26594.6747 | 111346.5842 | 105523.6926
días | 28 |  |  | Máximo | 784.5876 | 67.2746 |  | Mcft | 102867.489 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 105583.295 | total
|  |  |  | Promedio | 694.6921 | 66.3685 |  | Km3 | 2912.8826 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 28 |  |  | 102.6% | Error
|  |  |  | Mínimo | 653.0394 | 65.4909
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 764.1613 | 73.0054
|  |  |  | min | 625.2229 | 59.7317
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## PROTEINOL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 1 | 212458 | 0 | 6162365 | 0 | 75 | 0 | 391.2245 | 21.4 | 0 | 65098 | 65098 | 1 | 8842.8071 | 37023.0649 | 993.662 | 65098 | 2298914.3877 | 575.6491 | 2410.1275 | 2284.344 |  | 212458 |  |  |  | 212458 | 212458 |  | 0 | 65098 | 65098 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 2 | 277556 | 0 | 6164605 | 0 | 75 | 0 | 392.989 | 21.3 | 0 | 71005 | 71005 | 2 | 8830.7579 | 36972.6172 | 992.3081 | 71005 | 2507518.1434 | 627.028 | 2625.2407 | 2488.2305 |  | 277556 |  |  |  | 277556 | 277556 |  | 0 | 71005 | 71005 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 3 | 348561 | 0 | 6167088 | 0 | 75 | 0 | 386.926 | 21.2 | 0 | 70322 | 70322 | 3 | 8841.4684 | 37017.4601 | 993.5116 | 70322 | 2483398.2237 | 621.7497 | 2603.1418 | 2467.285 |  | 348561 |  |  |  | 348561 | 348561 |  | 0 | 70322 | 70322 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 4 | 418883 | 0 | 6169636 | 0 | 75 | 0 | 374.436 | 21 | 0 | 69749 | 69749 | 4 | 8855.7705 | 37077.34 | 995.1187 | 69749 | 2463162.9178 | 617.6811 | 2586.1074 | 2451.1395 |  | 418883 |  |  |  | 418883 | 418883 |  | 0 | 69749 | 69749 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 5 | 488632 | 0 | 6172164 | 0 | 75 | 0 | 374.209 | 21.2 | 0 | 70339 | 70339 | 5 | 8826.1524 | 36953.3348 | 991.7906 | 70339 | 2483998.5731 | 620.8227 | 2599.2606 | 2463.6063 |  | 488632 |  |  |  | 488632 | 488632 |  | 0 | 70339 | 70339 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 6 | 558971 | 0 | 6174667 | 0 | 75 | 0 | 380.484 | 21.1 | 0 | 71217 | 71217 | 6 | 8842.852 | 37023.2526 | 993.6671 | 71217 | 2515004.8534 | 629.7614 | 2636.685 | 2499.0775 |  | 558971 |  |  |  | 558971 | 558971 |  | 0 | 71217 | 71217 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 7 | 630188 | 0 | 6177303 | 0 | 75 | 0 | 367.245 | 20.9 | 0 | 71704 | 71704 | 7 | 8852.2557 | 37062.6243 | 994.7238 | 71704 | 2532203.0977 | 634.7421 | 2657.5384 | 2518.8426 |  | 630188 |  |  |  | 630188 | 630188 |  | 0 | 71704 | 71704 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 8 | 701892 | 0 | 6179965 | 0 | 75 | 0 | 365.694 | 21 | 0 | 72416 | 72416 | 8 | 8818.5187 | 36921.3743 | 990.9328 | 72416 | 2557347.1427 | 638.6019 | 2673.6982 | 2534.1591 |  | 701892 |  |  |  | 701892 | 701892 |  | 0 | 72416 | 72416 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 9 | 774308 | 0 | 6182585 | 0 | 75 | 0 | 375.356 | 21.2 | 0 | 74659 | 74659 | 9 | 8802.1431 | 36852.8129 | 989.0926 | 74659 | 2636557.9475 | 657.1592 | 2751.3942 | 2607.8001 |  | 774308 |  |  |  | 774308 | 774308 |  | 0 | 74659 | 74659 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 10 | 848967 | 0 | 6185305 | 0 | 75 | 0 | 372.212 | 21.1 | 0 | 62164 | 62164 | 10 | 8829.9442 | 36969.2104 | 992.2166 | 62164 | 2195301.1459 | 548.9047 | 2298.154 | 2178.2143 |  | 848967 |  |  |  | 848967 | 848967 |  | 0 | 62164 | 62164 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 11 | 911131 | 0 | 6187538 | 0 | 75 | 0 | 377.696 | 21.3 | 0 | 73947 | 73947 | 11 | 8845.3451 | 37033.6908 | 993.9472 | 73947 | 2611413.9025 | 654.0867 | 2738.5303 | 2595.6076 |  | 911131 |  |  |  | 911131 | 911131 |  | 0 | 73947 | 73947 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 12 | 985078 | 0 | 6190182 | 0 | 75 | 0 | 379.037 | 21.2 | 0 | 76846 | -923154 | 12 | 8833.23 | 36982.9673 | 992.5859 | 76846 | 2713791.1308 | 678.7984 | 2841.9931 | 2693.6707 |  | 985078 |  |  |  | 985078 | 985078 |  | 0 | -923154 | -923154 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 13 | 61924 | 0 | 6192981 | 0 | 75 | 0 | 371.93 | 20.7 | 0 | 76644 | 76644 | 13 | 8855.9868 | 37078.2455 | 995.143 | 76644 | 2706657.5675 | 678.7583 | 2841.825 | 2693.5114 |  | 61924 |  |  |  | 61924 | 61924 |  | 0 | 76644 | 76644 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 14 | 138568 | 0 | 6195718 | 0 | 75 | 0 | 378.789 | 20.7 | 0 | 82153 | 82153 | 14 | 8872.1356 | 37145.8575 | 996.9577 | 82153 | 2901206.0845 | 728.8726 | 3051.6436 | 2892.3797 |  | 138568 |  |  |  | 138568 | 138568 |  | 0 | 82153 | 82153 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 15 | 220721 | 0 | 6198635 | 0 | 75 | 0 | 380.732 | 20.8 | 0 | 78694 | 78694 | 15 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 78694 | 2779052.641 | 704.6379 | 2950.1781 | 2796.2096 |  | 220721 |  |  |  | 220721 | 220721 |  | 0 | 78694 | 78694 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 16 | 299415 | 0 | 6201413 | 0 | 75 | 0 | 383.1695 | 21 | 0 | 74551 | 74551 | 16 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 74551 | 2632743.9632 | 667.5409 | 2794.8602 | 2648.9976 |  | 299415 |  |  |  | 299415 | 299415 |  | 0 | 74551 | 74551 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 17 | 373966 | 0 | 6204088 | 0 | 75 | 0 | 377.9851 | 21 | 0 | 73776 | 73776 | 17 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 73776 | 2605375.0939 | 660.6014 | 2765.806 | 2621.4598 |  | 373966 |  |  |  | 373966 | 373966 |  | 0 | 73776 | 73776 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 18 | 447742 | 0 | 6206787 | 0 | 75 | 0 | 370.6208 | 20.9 | 0 | 76623 | 76623 | 18 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 76623 | 2705915.9594 | 686.0939 | 2872.5379 | 2722.6214 |  | 447742 |  |  |  | 447742 | 447742 |  | 0 | 76623 | 76623 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 19 | 524365 | 0 | 6209543 | 0 | 75 | 0 | 376.1781 | 20.9 | 0 | 77870 | 77870 | 19 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 77870 | 2749953.3529 | 697.2597 | 2919.287 | 2766.9306 |  | 524365 |  |  |  | 524365 | 524365 |  | 0 | 77870 | 77870 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 20 | 602235 | 0 | 6212396 | 0 | 75 | 0 | 370.2522 | 20.9 | 0 | 76020 | 76020 | 20 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 76020 | 2684621.2134 | 680.6945 | 2849.9319 | 2701.1952 |  | 602235 |  |  |  | 602235 | 602235 |  | 0 | 76020 | 76020 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 21 | 678255 | 0 | 6215127 | 0 | 75 | 0 | 377.1097 | 21 | 0 | 74723 | 74723 | 21 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 74723 | 2638818.0864 | 669.081 | 2801.3083 | 2655.1093 |  | 678255 |  |  |  | 678255 | 678255 |  | 0 | 74723 | 74723 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 22 | 752978 | 0 | 6217758 | 0 | 75 | 0 | 384.4282 | 21.1 | 0 | 67190 | 67190 | 22 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 67190 | 2372792.6773 | 601.6294 | 2518.9019 | 2387.4415 |  | 752978 |  |  |  | 752978 | 752978 |  | 0 | 67190 | 67190 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 23 | 820168 | 0 | 6220117 | 0 | 75 | 0 | 385.8669 | 21.3 | 0 | 57065 | 57065 | 23 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 57065 | 2015231.6435 | 510.9686 | 2139.3234 | 2027.673 |  | 820168 |  |  |  | 820168 | 820168 |  | 0 | 57065 | 57065 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 24 | 877233 | 0 | 6222131 | 0 | 75 | 0 | 384.2499 | 21.5 | 0 | 52937 | 52937 | 24 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 52937 | 1869452.6858 | 474.0059 | 1984.5678 | 1880.9941 |  | 877233 |  |  |  | 877233 | 877233 |  | 0 | 52937 | 52937 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 25 | 930170 | 0 | 6224001 | 0 | 75 | 0 | 383.9762 | 21.7 | 0 | 49784 | 49784 | 25 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 49784 | 1758105.5313 | 445.7734 | 1866.3642 | 1768.9595 |  | 930170 |  |  |  | 930170 | 930170 |  | 0 | 49784 | 49784 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 26 | 979954 | 0 | 6225767 | 0 | 75 | 0 | 382.4832 | 21.7 | 0 | 57848 | -942152 | 26 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 57848 | 2042883.0302 | 517.9797 | 2168.6774 | 2055.4951 |  | 979954 |  |  |  | 979954 | 979954 |  | 0 | -942152 | -942152 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 27 | 37802 | 0 | 6227845 | 0 | 75 | 0 | 377.9675 | 21.8 | 0 | 62249 | 62249 | 27 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 62249 | 2198302.8928 | 557.3869 | 2333.6676 | 2211.8745 |  | 37802 |  |  |  | 37802 | 37802 |  | 0 | 62249 | 62249 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 2 | 28 | 100051 | 0 | 6230087 | 0 | 75 | 0 | 377.0367 | 21.8 | 0 | 66605 | 66605 | 28 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 66605 | 2352133.5954 | 596.3912 | 2496.9707 | 2366.6549 |  | 100051 |  |  |  | 100051 | 100051 |  | 0 | 66605 | 66605 | 100%
147 | 9:00 | 2015 | 3 | 1 | 166656 | 0 | 6232475 | 0 | 75 | 0 | 379.061 | 21.9 | 0 | 0 | -166656 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166656 |  |  |  | 166656 | 166656 |  | 0 | -166656 | -166656 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 392.989 | 21.9 | m3 | 1954198 |  | Promedio | 8035.7251 | 33643.9737 | 902.9706 | 1954198 | 69011857.4847 | 17382.6603 | 72777.7223 | 68979.4841 |  |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 15168828 | total |  |  | -212458 | total
[10 empty] | Promedio | 378.5981 | 21.1931 | cft | 69011857.4847 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  |  | Días NO transmitidos | 29 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 365.694 | 20.7 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[27 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[27 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[23 empty] | Energía Consumida | 68979.4841 | MMBTU
[10 empty] | Tolerancia | 10% | [11 empty] | Energía Facturada | 69594.3905 | MMBTU
[10 empty] | max | 416.4579 | 23.3124 | [10 empty] | Diferencia | 614.9064 | MMBTU
[10 empty] | min | 340.7383 | 19.0738 | [11 empty] | 0.8836%
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-01-15

## SANIVEX
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 1 | 192077 | 0 | 405233 | 0 | 0 | 0 | 398.56 | 18.7 | 0 | 8100 | 8100 | 1 | 8842.8071 | 37023.0649 | 993.662 | 8100 | 286048.827 | 71.6267 | 299.8868 | 284.2359 | 192077 |  |  |  | 192077 | 192077 |  | 0 | 8100 | 8100 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 2 | 200177 | 0 | 405500 | 0 | 0 | 0 | 400.703 | 17.2 | 0 | 8954 | 8954 | 2 | 8830.7579 | 36972.6172 | 992.3081 | 8954 | 316207.5552 | 79.0706 | 331.0528 | 313.7753 | 200177 |  |  |  | 200177 | 200177 |  | 0 | 8954 | 8954 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 3 | 209131 | 0 | 405799 | 0 | 0 | 0 | 396.377 | 16.9 | 0 | 11560 | 11560 | 3 | 8841.4684 | 37017.4601 | 993.5116 | 11560 | 408237.5852 | 102.2074 | 427.9218 | 405.5888 | 209131 |  |  |  | 209131 | 209131 |  | 0 | 11560 | 11560 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 4 | 220691 | 0 | 406196 | 0 | 0 | 0 | 384.258 | 14.7 | 0 | 10904 | 10904 | 4 | 8855.7705 | 37077.34 | 995.1187 | 10904 | 385071.1617 | 96.5633 | 404.2913 | 383.1915 | 220691 |  |  |  | 220691 | 220691 |  | 0 | 10904 | 10904 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 5 | 231595 | 0 | 406574 | 0 | 0 | 0 | 383.443 | 16.5 | 0 | 11629 | 11629 | 5 | 8826.1524 | 36953.3348 | 991.7906 | 11629 | 410674.2974 | 102.6393 | 429.7303 | 407.3029 | 231595 |  |  |  | 231595 | 231595 |  | 0 | 11629 | 11629 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 6 | 243224 | 0 | 406969 | 0 | 0 | 0 | 389.515 | 15.7 | 0 | 12039 | 12039 | 6 | 8842.852 | 37023.2526 | 993.6671 | 12039 | 425153.3121 | 106.4591 | 445.7229 | 422.4608 | 243224 |  |  |  | 243224 | 243224 |  | 0 | 12039 | 12039 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 7 | 255263 | 0 | 407389 | 0 | 0 | 0 | 377.579 | 14.3 | 0 | 10165 | 10165 | 7 | 8852.2557 | 37062.6243 | 994.7238 | 10165 | 358973.6205 | 89.9832 | 376.7416 | 357.0796 | 255263 |  |  |  | 255263 | 255263 |  | 0 | 10165 | 10165 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 8 | 265428 | 0 | 407748 | 0 | 0 | 0 | 375.874 | 15.5 | 0 | 10052 | 10052 | 8 | 8818.5187 | 36921.3743 | 990.9328 | 10052 | 354983.0628 | 88.6438 | 371.1337 | 351.7643 | 265428 |  |  |  | 265428 | 265428 |  | 0 | 10052 | 10052 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 9 | 275480 | 0 | 408094 | 0 | 0 | 0 | 385.395 | 17.1 | 0 | 11421 | 11421 | 9 | 8802.1431 | 36852.8129 | 989.0926 | 11421 | 403328.8461 | 100.5293 | 420.896 | 398.9296 | 275480 |  |  |  | 275480 | 275480 |  | 0 | 11421 | 11421 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 10 | 286901 | 0 | 408488 | 0 | 0 | 0 | 383.171 | 16.6 | 0 | 11538 | 11538 | 10 | 8829.9442 | 36969.2104 | 992.2166 | 11538 | 407460.6625 | 101.8799 | 426.5507 | 404.2892 | 286901 |  |  |  | 286901 | 286901 |  | 0 | 11538 | 11538 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 11 | 298439 | 0 | 408887 | 0 | 0 | 0 | 384.533 | 17.6 | 0 | 11490 | 11490 | 11 | 8845.3451 | 37033.6908 | 993.9472 | 11490 | 405765.5583 | 101.633 | 425.5171 | 403.3096 | 298439 |  |  |  | 298439 | 298439 |  | 0 | 11490 | 11490 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 12 | 309929 | 0 | 409280 | 0 | 0 | 0 | 389.319 | 18.3 | 0 | 12320 | 12320 | 12 | 8833.23 | 36982.9673 | 992.5859 | 12320 | 435076.7344 | 108.8254 | 455.6302 | 431.851 | 309929 |  |  |  | 309929 | 309929 |  | 0 | 12320 | 12320 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 13 | 322249 | 0 | 409701 | 0 | 0 | 0 | 383.771 | 14.2 | 0 | 12071 | 12071 | 13 | 8855.9868 | 37078.2455 | 995.143 | 12071 | 426283.3816 | 106.9006 | 447.5715 | 424.2129 | 322249 |  |  |  | 322249 | 322249 |  | 0 | 12071 | 12071 | 100%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 14 | 334320 | 0 | 410105 | 0 | 0 | 0 | 389.373 | 13 | 0 | 10857 | 10857 | 14 | 8872.1356 | 37145.8575 | 996.9577 | 10857 | 383411.3722 | 96.3248 | 403.2926 | 382.2449 | 334320 |  |  |  | 334320 | 334320 |  | 345229 | 10857 | -334372 | -3080%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 15 | 345177 | 0 | 410468 | 0 | 0 | 0 | 393.538 | 14.3 | 0 | 9691 | 9691 | 15 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 9691 | 342234.467 | 86.7747 | 363.3082 | 344.3473 | 345177 | 247 | 15 | 345229 | 345177 | -52 |  | 9639 | 9691 | 52 | 0.5366%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 16 | 354868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11195 | 11195 | 16 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 11195 | 395347.7306 | 100.2417 | 419.692 | 397.7885 | 354868 | 247 | 16 | 354868 | 354868 | 0 |  | 11195 | 11195 | 0 | 0%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 17 | 366063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11381 | 11381 | 17 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 11381 | 401916.2593 | 101.9072 | 426.665 | 404.3976 | 366063 | 247 | 17 | 366063 | 366063 | 0 |  | 11381 | 11381 | 0 | 0%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 18 | 377444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 11277 | 18 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 11277 | 398243.5336 | 100.976 | 422.7661 | 400.7022 | 377444 | 247 | 18 | 377444 | 377444 | 0 |  | 11277 | 11277 | 0 | 0%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 19 | 388721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11134 | 11134 | 19 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 11134 | 393193.5358 | 99.6955 | 417.4052 | 395.621 | 388721 | 247 | 19 | 388721 | 388721 | 0 |  | 11134 | 11134 | 0 | 0%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 20 | 399855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11089 | 11089 | 20 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 11089 | 391604.3756 | 99.2926 | 415.7182 | 394.022 | 399855 | 247 | 20 | 399855 | 399855 | 0 |  | 11089 | 11089 | 0 | 0%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 21 | 410944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365 | 10365 | 21 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 10365 | 366036.5546 | 92.8098 | 388.576 | 368.2963 | 410944 | 247 | 21 | 410944 | 410944 | 0 |  | 10365 | 10365 | 0 | 0%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 22 | 421309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9124 | 9124 | 22 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 9124 | 322211.0491 | 81.6977 | 342.0518 | 324.2003 | 421309 | 247 | 22 | 421309 | 421309 | 0 |  | 9124 | 9124 | 0 | 0%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 23 | 430433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10492 | 10492 | 23 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 10492 | 370521.5176 | 93.9469 | 393.3371 | 372.809 | 430433 | 247 | 23 | 430433 | 430433 | 0 |  | 10492 | 10492 | 0 | 0%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 24 | 440925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10768 | 10768 | 24 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 10768 | 380268.3666 | 96.4183 | 403.6841 | 382.616 | 440925 | 247 | 24 | 440925 | 440925 | 0 |  | 10900 | 10768 | -132 | -1.226%
247 | 9:00 | 2015 | 2 | 25 | 451693 | 0 | 414145 | 0 | 0 | 0 | 388.4604 | 21.6 | 0 | 0 | -451693 | 25 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451693 | 247 | 25 | 451825 | 451693 | -132 |  | 11550 | -451693 | -463243 | 102.6%
[15 empty] | 0 | 26 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247 | 26 | 463375 | 0 | -463375 |  | 11388 | 0 | -11388
[15 empty] | 0 | 27 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247 | 27 | 474763 | 0 | -474763 |  | 11034 | 0 | -11034
[15 empty] | 0 | 28 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247 | 28 | 485797 | 0 | -485797 |  | 8657 | 0 | -8657
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247 | 1 | 494454 | 0 | -494454 |  | -494454 | 0 | 494454
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 25 | [5 empty] | Máximo | 400.703 | 21.6 | m3 | 259616 |  | Promedio | 8035.7251 | 33643.9737 | 902.9706 | 259616 | 9168253.3667 | 2307.0467 | 9659.143 | 9155.0365 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 1726331 | total |  |  | -192077 | total
[10 empty] | Promedio | 248.1548 | 10.488 | cft | 9168253.3667 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 272.9703 | 11.5368
[10 empty] | min | 223.3393 | 9.4392
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2012-04-02

## COVEMEX
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 1 | 307751 | 0 | 260079 | 0 | 0 | 0 | 398.1861 | 20.4 | 0 | 2844 | 2844 | 1 | 8842.8071 | 37023.0649 | 993.662 | 2844 | 100434.9215 | 25.1489 | 105.2936 | 99.7984 |  | 307751 |  |  |  | 307751 | 307751 |  | 0 | 2844 | 2844 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 2 | 310595 | 0 | 260174 | 0 | 0 | 0 | 400.278 | 19.8 | 0 | 2931 | 2931 | 2 | 8830.7579 | 36972.6172 | 992.3081 | 2931 | 103507.2978 | 25.883 | 108.3667 | 102.7111 |  | 310595 |  |  |  | 310595 | 310595 |  | 0 | 2931 | 2931 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 3 | 313526 | 0 | 260274 | 0 | 0 | 0 | 395.936 | 19.6 | 0 | 3016 | 3016 | 3 | 8841.4684 | 37017.4601 | 993.5116 | 3016 | 106509.0447 | 26.6659 | 111.6447 | 105.818 |  | 313526 |  |  |  | 313526 | 313526 |  | 0 | 3016 | 3016 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 4 | 316542 | 0 | 260379 | 0 | 0 | 0 | 383.674 | 19 | 0 | 2812 | 2812 | 4 | 8855.7705 | 37077.34 | 995.1187 | 2812 | 99304.852 | 24.9024 | 104.2615 | 98.8201 |  | 316542 |  |  |  | 316542 | 316542 |  | 0 | 2812 | 2812 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 5 | 319354 | 0 | 260477 | 0 | 0 | 0 | 383.288 | 19.5 | 0 | 2753 | 2753 | 5 | 8826.1524 | 36953.3348 | 991.7906 | 2753 | 97221.2865 | 24.2984 | 101.7325 | 96.4232 |  | 319354 |  |  |  | 319354 | 319354 |  | 0 | 2753 | 2753 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 6 | 322107 | 0 | 260572 | 0 | 0 | 0 | 389.515 | 18.9 | 0 | 2870 | 2870 | 6 | 8842.852 | 37023.2526 | 993.6671 | 2870 | 101353.1029 | 25.379 | 106.2567 | 100.7112 |  | 322107 |  |  |  | 322107 | 322107 |  | 0 | 2870 | 2870 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 7 | 324977 | 0 | 260674 | 0 | 0 | 0 | 376.992 | 18.4 | 0 | 2439 | 2439 | 7 | 8852.2557 | 37062.6243 | 994.7238 | 2439 | 86132.4801 | 21.5907 | 90.3957 | 85.678 |  | 324977 |  |  |  | 324977 | 324977 |  | 0 | 2439 | 2439 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 8 | 327416 | 0 | 260761 | 0 | 0 | 0 | 375.643 | 19 | 0 | 2636 | 2636 | 8 | 8818.5187 | 36921.3743 | 990.9328 | 2636 | 93089.4701 | 23.2456 | 97.3247 | 92.2454 |  | 327416 |  |  |  | 327416 | 327416 |  | 0 | 2636 | 2636 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 9 | 330052 | 0 | 260853 | 0 | 0 | 0 | 385.172 | 19.2 | 0 | 3047 | 3047 | 9 | 8802.1431 | 36852.8129 | 989.0926 | 3047 | 107603.7995 | 26.8201 | 112.2905 | 106.4301 |  | 330052 |  |  |  | 330052 | 330052 |  | 0 | 3047 | 3047 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 10 | 333099 | 0 | 260960 | 0 | 0 | 0 | 382.745 | 19.8 | 0 | 2175 | 2175 | 10 | 8829.9442 | 36969.2104 | 992.2166 | 2175 | 76809.4073 | 19.2051 | 80.408 | 76.2116 |  | 333099 |  |  |  | 333099 | 333099 |  | 0 | 2175 | 2175 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 11 | 335274 | 0 | 261035 | 0 | 0 | 0 | 384.499 | 19 | 0 | 2879 | 2879 | 11 | 8845.3451 | 37033.6908 | 993.9472 | 2879 | 101670.9349 | 25.4657 | 106.62 | 101.0555 |  | 335274 |  |  |  | 335274 | 335274 |  | 0 | 2879 | 2879 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 12 | 338153 | 0 | 261135 | 0 | 0 | 0 | 389.204 | 20 | 0 | 2811 | 2811 | 12 | 8833.23 | 36982.9673 | 992.5859 | 2811 | 99269.5374 | 24.8302 | 103.9591 | 98.5335 |  | 338153 |  |  |  | 338153 | 338153 |  | 0 | 2811 | 2811 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 13 | 340964 | 0 | 261233 | 0 | 0 | 0 | 383.181 | 17.9 | 0 | 2369 | 2369 | 13 | 8855.9868 | 37078.2455 | 995.143 | 2369 | 83660.4532 | 20.9798 | 87.8384 | 83.2541 |  | 340964 |  |  |  | 340964 | 340964 |  | 0 | 2369 | 2369 | 100%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 14 | 343333 | 0 | 261314 | 0 | 0 | 0 | 389.644 | 17.1 | 0 | 2718 | 2718 | 14 | 8872.1356 | 37145.8575 | 996.9577 | 2718 | 95985.2731 | 24.1145 | 100.9624 | 95.6933 |  | 343333 |  |  |  | 343333 | 343333 |  | 346052 | 2718 | -343334 | -12632%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 15 | 346051 | 0 | 261407 | 0 | 0 | 0 | 393.256 | 18.3 | 0 | 2377 | 2377 | 15 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2377 | 83942.9706 | 21.284 | 89.1119 | 84.4612 |  | 346051 | 301 | 15 | 346052 | 346051 | -1 |  | 2376 | 2377 | 1 | 0.04207%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 16 | 348428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2870 | 16 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2870 | 101353.1029 | 25.6984 | 107.5941 | 101.9788 |  | 348428 | 301 | 16 | 348428 | 348428 | 0 |  | 2870 | 2870 | 0 | 0%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 17 | 351298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 2824 | 17 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2824 | 99728.6281 | 25.2865 | 105.8696 | 100.3443 |  | 351298 | 301 | 17 | 351298 | 351298 | 0 |  | 2824 | 2824 | 0 | 0%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 18 | 354122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | 18 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2650 | 93583.8755 | 23.7285 | 99.3465 | 94.1616 |  | 354122 | 301 | 18 | 354122 | 354122 | 0 |  | 2650 | 2650 | 0 | 0%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 19 | 356772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 2792 | 19 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2792 | 98598.5586 | 25 | 104.67 | 99.2073 |  | 356772 | 301 | 19 | 356772 | 356772 | 0 |  | 2792 | 2792 | 0 | 0%
301 | 0:00 | 2015 | 2 | 20 | 359564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782 | 2782 | 20 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2782 | 98245.4119 | 24.9104 | 104.2951 | 98.8519 |  | 359564 | 301 | 20 | 359564 | 359564 | 0 |  | 2782 | 2782 | 0 | 0%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 21 | 362346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 2790 | 21 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2790 | 98527.9293 | 24.9821 | 104.595 | 99.1362 |  | 362346 | 301 | 21 | 362346 | 362346 | 0 |  | 2790 | 2790 | 0 | 0%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 22 | 365136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 2718 | 22 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2718 | 95985.2731 | 24.3374 | 101.8957 | 96.5779 |  | 365136 | 301 | 22 | 365136 | 365136 | 0 |  | 2718 | 2718 | 0 | 0%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 23 | 367854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557 | 2557 | 23 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2557 | 90299.6112 | 22.8958 | 95.86 | 90.8571 |  | 367854 | 301 | 23 | 367854 | 367854 | 0 |  | 2557 | 2557 | 0 | 0%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 24 | 370411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 2649 | 24 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2649 | 93548.5608 | 23.7195 | 99.309 | 94.1261 |  | 370411 | 301 | 24 | 370411 | 370411 | 0 |  | 2646 | 2649 | 3 | 0.1133%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 25 | 373060 | 0 | 262344 | 0 | 0 | 0 | 388.1502 | 21.1 | 0 | 2766 | 2766 | 25 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2766 | 97680.3772 | 24.7672 | 103.6952 | 98.2834 |  | 373060 | 301 | 25 | 373057 | 373060 | 3 |  | 2764 | 2766 | 2 | 0.07231%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 26 | 375826 | 0 | 262441 | 0 | 0 | 0 | 386.0915 | 20.7 | 0 | 2442 | 2442 | 26 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2442 | 86238.4241 | 21.866 | 91.5487 | 86.7708 |  | 375826 | 301 | 26 | 375821 | 375826 | 5 |  | 2441 | 2442 | 1 | 0.04095%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 27 | 378268 | 0 | 262527 | 0 | 0 | 0 | 383.4411 | 20.6 | 0 | 2423 | 2423 | 27 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2423 | 85567.4454 | 21.6959 | 90.8364 | 86.0957 |  | 378268 | 301 | 27 | 378262 | 378268 | 6 |  | 2426 | 2423 | -3 | -0.1238%
301 | 9:00 | 2015 | 2 | 28 | 380691 | 0 | 262613 | 0 | 0 | 0 | 383.6516 | 20.2 | 0 | 2718 | 2718 | 28 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2718 | 95985.2731 | 24.3374 | 101.8957 | 96.5779 |  | 380691 | 301 | 28 | 380688 | 380691 | 3 |  | 2715 | 2718 | 3 | 0.1104%
301 | 9:00 | 2015 | 3 | 1 | 383409 | 0 | 262708 | 0 | 0 | 0 | 386.9226 | 20.6 | 0 | 0 | -383409 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 383409 | 301 | 1 | 383403 | 383409 | 6 |  | -383403 | -383409 | -6 | 0.001565%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 400.278 | 21.1 | m3 | 75658 |  | Promedio | 8035.7251 | 33643.9737 | 902.9706 | 75658 | 2671837.3029 | 673.0385 | 2817.8777 | 2670.8138 |  |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 4563165 | total |  |  | -307751 | total
[10 empty] | Promedio | 266.8783 | 13.4172 | cft | 2671837.3029 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[27 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[27 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[23 empty] | Energía Consumida | 2670.8138 | MMBTU
[10 empty] | Tolerancia | 10% | [11 empty] | Energía Facturada | 69594.3905 | MMBTU
[10 empty] | max | 293.5661 | 14.759 | [10 empty] | Diferencia | 66923.5766 | MMBTU
[10 empty] | min | 240.1905 | 12.0755 | [11 empty] | 96.16%
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-01-15

## HONDA DE MEXICO SA D
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 1 | 268194 | 0 | 256819 | 0 | 0 | 0 | 401.9286 | 17.8 | 0 | 916 | 916 | 1 | 8842.8071 | 37023.0649 | 993.662 | 916 | 32348.2377 | 8.1 | 33.9131 | 32.1432 |  | 268194 |  |  |  | 268194 | 268194 |  | 0 | 916 | 916 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 2 | 269110 | 0 | 256849 | 0 | 0 | 0 | 403.986 | 16.7 | 0 | 11156 | 11156 | 2 | 8830.7579 | 36972.6172 | 992.3081 | 11156 | 393970.4585 | 98.5159 | 412.4665 | 390.9401 |  | 269110 |  |  |  | 269110 | 269110 |  | 0 | 11156 | 11156 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 3 | 280266 | 0 | 257221 | 0 | 0 | 0 | 400.08 | 17.2 | 0 | 37963 | 37963 | 3 | 8841.4684 | 37017.4601 | 993.5116 | 37963 | 1340650.8172 | 335.6487 | 1405.2938 | 1331.9522 |  | 280266 |  |  |  | 280266 | 280266 |  | 0 | 37963 | 37963 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 4 | 318229 | 0 | 258515 | 0 | 0 | 0 | 387.679 | 15.4 | 0 | 38353 | 38353 | 4 | 8855.7705 | 37077.34 | 995.1187 | 38353 | 1354423.5385 | 339.6454 | 1422.0272 | 1347.8122 |  | 318229 |  |  |  | 318229 | 318229 |  | 0 | 38353 | 38353 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 5 | 356582 | 0 | 259823 | 0 | 0 | 0 | 386.75 | 15.1 | 0 | 38194 | 38194 | 5 | 8826.1524 | 36953.3348 | 991.7906 | 38194 | 1348808.506 | 337.1061 | 1411.3957 | 1337.7355 |  | 356582 |  |  |  | 356582 | 356582 |  | 0 | 38194 | 38194 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 6 | 394776 | 0 | 261103 | 0 | 0 | 0 | 392.864 | 15.1 | 0 | 37103 | 37103 | 6 | 8842.852 | 37023.2526 | 993.6671 | 37103 | 1310280.201 | 328.0963 | 1373.6737 | 1301.9823 |  | 394776 |  |  |  | 394776 | 394776 |  | 0 | 37103 | 37103 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 7 | 431879 | 0 | 262384 | 0 | 0 | 0 | 381.155 | 14.4 | 0 | 28887 | 28887 | 7 | 8852.2557 | 37062.6243 | 994.7238 | 28887 | 1020134.8723 | 255.7151 | 1070.628 | 1014.7524 |  | 431879 |  |  |  | 431879 | 431879 |  | 0 | 28887 | 28887 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 8 | 460766 | 0 | 263381 | 0 | 0 | 0 | 379.455 | 14.3 | 0 | 8508 | 8508 | 8 | 8818.5187 | 36921.3743 | 990.9328 | 8508 | 300457.2124 | 75.028 | 314.1271 | 297.7329 |  | 460766 |  |  |  | 460766 | 460766 |  | 0 | 8508 | 8508 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 9 | 469274 | 0 | 263677 | 0 | 0 | 0 | 389.357 | 17.2 | 0 | 37120 | 37120 | 9 | 8802.1431 | 36852.8129 | 989.0926 | 37120 | 1310880.5504 | 326.7356 | 1367.9764 | 1296.5823 |  | 469274 |  |  |  | 469274 | 469274 |  | 0 | 37120 | 37120 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 10 | 506394 | 0 | 264947 | 0 | 0 | 0 | 386.962 | 15.7 | 0 | 36490 | 36490 | 10 | 8829.9442 | 36969.2104 | 992.2166 | 36490 | 1288632.3083 | 322.2047 | 1349.0065 | 1278.6024 |  | 506394 |  |  |  | 506394 | 506394 |  | 0 | 36490 | 36490 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 11 | 542884 | 0 | 266191 | 0 | 0 | 0 | 387.309 | 15.5 | 0 | 32290 | 32290 | 11 | 8845.3451 | 37033.6908 | 993.9472 | 32290 | 1140310.6943 | 285.6162 | 1195.8179 | 1133.4087 |  | 542884 |  |  |  | 542884 | 542884 |  | 0 | 32290 | 32290 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 12 | 575174 | 0 | 267278 | 0 | 0 | 0 | 393.093 | 15.9 | 0 | 33528 | 33528 | 12 | 8833.23 | 36982.9673 | 992.5859 | 33528 | 1184030.2558 | 296.1605 | 1239.9649 | 1175.2517 |  | 575174 |  |  |  | 575174 | 575174 |  | 0 | 33528 | 33528 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 13 | 608702 | 0 | 268416 | 0 | 0 | 0 | 387.951 | 14.5 | 0 | 28175 | 28175 | 13 | 8855.9868 | 37078.2455 | 995.143 | 28175 | 994990.8272 | 249.5174 | 1044.6796 | 990.1582 |  | 608702 |  |  |  | 608702 | 608702 |  | 0 | 28175 | 28175 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 14 | 636877 | 0 | 269360 | 0 | 0 | 0 | 393.464 | 13.9 | 0 | 1214 | 1214 | 14 | 8872.1356 | 37145.8575 | 996.9577 | 1214 | 42872.0094 | 10.7708 | 45.0951 | 42.7416 |  | 636877 |  |  |  | 636877 | 636877 |  | 0 | 1214 | 1214 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 15 | 638091 | 0 | 269400 | 0 | 0 | 0 | 398.45 | 14.6 | 0 | 7639 | 7639 | 15 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 7639 | 269768.7641 | 68.4008 | 286.3803 | 271.4342 |  | 638091 |  |  |  | 638091 | 638091 |  | 0 | 7639 | 7639 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 16 | 645730 | 0 | 269654 | 0 | 0 | 0 | 399.2428 | 17.2 | 0 | 31404 | 31404 | 16 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 31404 | 1109021.8967 | 281.1961 | 1177.312 | 1115.8686 |  | 645730 |  |  |  | 645730 | 645730 |  | 0 | 31404 | 31404 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 17 | 677134 | 0 | 270713 | 0 | 0 | 0 | 392.6592 | 16.3 | 0 | 30637 | 30637 | 17 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 30637 | 1081935.5448 | 274.3283 | 1148.5578 | 1088.615 |  | 677134 |  |  |  | 677134 | 677134 |  | 0 | 30637 | 30637 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 18 | 707771 | 0 | 271766 | 0 | 0 | 0 | 385.4112 | 15.7 | 0 | 30673 | 30673 | 18 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 30673 | 1083206.8729 | 274.6507 | 1149.9074 | 1089.8942 |  | 707771 |  |  |  | 707771 | 707771 |  | 0 | 30673 | 30673 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 19 | 738444 | 0 | 272803 | 0 | 0 | 0 | 391.2228 | 15.7 | 0 | 32316 | 32316 | 19 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 32316 | 1141228.8757 | 289.3623 | 1211.5022 | 1148.2744 |  | 738444 |  |  |  | 738444 | 738444 |  | 0 | 32316 | 32316 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 20 | 770760 | 0 | 273912 | 0 | 0 | 0 | 386.5572 | 16.2 | 0 | 23168 | 23168 | 20 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 23168 | 818170.2746 | 207.4498 | 868.5507 | 823.2214 |  | 770760 |  |  |  | 770760 | 770760 |  | 0 | 23168 | 23168 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 21 | 793928 | 0 | 274697 | 0 | 0 | 0 | 391.8982 | 16.7 | 0 | 2635 | 2635 | 21 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 2635 | 93054.1555 | 23.5942 | 98.7841 | 93.6286 |  | 793928 |  |  |  | 793928 | 793928 |  | 0 | 2635 | 2635 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 22 | 796563 | 0 | 274786 | 0 | 0 | 0 | 398.8082 | 18.4 | 0 | 9380 | 9380 | 22 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 9380 | 331251.6046 | 83.9899 | 351.6491 | 333.2966 |  | 796563 |  |  |  | 796563 | 796563 |  | 0 | 9380 | 9380 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 23 | 805943 | 0 | 275100 | 0 | 0 | 0 | 397.6623 | 20.4 | 0 | 29037 | 29037 | 23 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 29037 | 1025432.0728 | 260.0017 | 1088.575 | 1031.7627 |  | 805943 |  |  |  | 805943 | 805943 |  | 0 | 29037 | 29037 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 24 | 834980 | 0 | 276089 | 0 | 0 | 0 | 392.2491 | 17.7 | 0 | 26476 | 26476 | 24 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 26476 | 934991.2029 | 237.0701 | 992.5651 | 940.7635 |  | 834980 |  |  |  | 834980 | 834980 |  | 0 | 26476 | 26476 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 25 | 861456 | 0 | 276994 | 0 | 0 | 0 | 390.8326 | 18.1 | 0 | 29723 | 29723 | 25 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 29723 | 1049657.9364 | 266.1442 | 1114.2926 | 1056.1382 |  | 861456 |  |  |  | 861456 | 861456 |  | 0 | 29723 | 29723 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 26 | 891179 | 0 | 278015 | 0 | 0 | 0 | 388.5334 | 17.7 | 0 | 30643 | 30643 | 26 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 30643 | 1082147.4328 | 274.382 | 1148.7827 | 1088.8282 |  | 891179 |  |  |  | 891179 | 891179 |  | 0 | 30643 | 30643 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 27 | 921822 | 0 | 279072 | 0 | 0 | 0 | 386.319 | 17.3 | 0 | 23932 | 23932 | 27 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 23932 | 845150.6824 | 214.2907 | 897.1924 | 850.3684 |  | 921822 |  |  |  | 921822 | 921822 |  | 0 | 23932 | 23932 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 2 | 28 | 945754 | 0 | 279899 | 0 | 0 | 0 | 386.8818 | 16.6 | 0 | 756 | 756 | 28 | 8954.1507 | 37489.238 | 1006.1737 | 756 | 26697.8905 | 6.7693 | 28.3419 | 26.8627 |  | 945754 |  |  |  | 945754 | 945754 |  | 0 | 756 | 756 | 100%
326 | 9:00 | 2015 | 3 | 1 | 946510 | 0 | 279925 | 0 | 0 | 0 | 390.7879 | 19.5 | 0 | 0 | -946510 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 946510 |  |  |  | 946510 | 946510 |  | 0 | -946510 | -946510 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 403.986 | 20.4 | m3 | 678316 |  | Promedio | 8035.7251 | 33643.9737 | 902.9706 | 678316 | 23954505.6957 | 6030.4908 | 25248.4588 | 23930.7526 |  |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 18095172 | total |  |  | -268194 | total
[10 empty] | Promedio | 391.3638 | 16.4414 | cft | 23954505.6957 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  |  | Días NO transmitidos | 29 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 379.455 | 13.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[27 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[27 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[23 empty] | Energía Consumida | 23930.7526 | MMBTU
[10 empty] | Tolerancia | 10% | [11 empty] | Energía Facturada | 69594.3905 | MMBTU
[10 empty] | max | 430.5001 | 18.0855 | [10 empty] | Diferencia | 45663.6379 | MMBTU
[10 empty] | min | 352.2274 | 14.7972 | [11 empty] | 65.61%
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-01-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen M3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150201 | 65098 | 8100 | 2844 | 916 | 76958 | 76911.9483 | 76903.3847 | -0.05988% | -0.01114%
20150202 | 71005 | 8954 | 2931 | 11156 | 94046 | 93752.6271 | 93742.1872 | -0.3129% | -0.01114%
20150203 | 70322 | 11560 | 3016 | 37963 | 122861 | 121300.271 | 121286.7655 | -1.287% | -0.01114%
20150204 | 69749 | 10904 | 2812 | 38353 | 121818 | 120926.9116 | 120913.4475 | -0.7369% | -0.01114%
20150205 | 70339 | 11629 | 2753 | 38194 | 122915 | 122290.2403 | 122276.6233 | -0.5109% | -0.01114%
20150206 | 71217 | 12039 | 2870 | 37103 | 123229 | 121398.3401 | 121384.8239 | -1.508% | -0.01113%
20150207 | 71704 | 10165 | 2439 | 28887 | 113195 | 112098.041 | 112085.5601 | -0.9786% | -0.01114%
20150208 | 72416 | 10052 | 2636 | 8508 | 93612 | 93276.1445 | 93265.7591 | -0.3601% | -0.01114%
20150209 | 74659 | 11421 | 3047 | 37120 | 126247 | 125125.0613 | 125111.1283 | -0.8967% | -0.01114%
20150210 | 62164 | 11538 | 2175 | 36490 | 112367 | 111980.8062 | 111968.3369 | -0.3449% | -0.01114%
20150211 | 73947 | 11490 | 2879 | 32290 | 120606 | 119752.1433 | 119738.8081 | -0.713% | -0.01114%
20150212 | 76846 | 12320 | 2811 | 33528 | 125505 | 123650.3055 | 123636.537 | -1.5% | -0.01114%
20150213 | 76644 | 12071 | 2369 | 28175 | 119259 | 117967.1536 | 117954.017 | -1.095% | -0.01114%
20150214 | 82153 | 10857 | 2718 | 1214 | 96942 | 96054.8094 | 96044.1147 | -0.9236% | -0.01114%
20150215 | 78694 | 9691 | 2377 | 7639 | 98401 | 98135.1817 | 0 | -0.2709% | #DIV/0!
20150216 | 74551 | 11195 | 2870 | 31404 | 120020 | 119043.6593 | 0 | -0.8202% | #DIV/0!
20150217 | 73776 | 11381 | 2824 | 30637 | 118618 | 117257.2177 | 0 | -1.161% | #DIV/0!
20150218 | 76623 | 11277 | 2650 | 30673 | 121223 | 120428.9885 | 0 | -0.6593% | #DIV/0!
20150219 | 77870 | 11134 | 2792 | 32316 | 124112 | 122810.4544 | 0 | -1.06% | #DIV/0!
20150220 | 76020 | 11089 | 2782 | 23168 | 113059 | 112586.1323 | 0 | -0.42% | #DIV/0!
20150221 | 74723 | 10365 | 2790 | 2635 | 90513 | 90171.8895 | 0 | -0.3783% | #DIV/0!
20150222 | 67190 | 9124 | 2718 | 9380 | 88412 | 88444.5423 | 0 | 0.03679% | #DIV/0!
20150223 | 57065 | 10492 | 2557 | 29037 | 99151 | 98990.2023 | 0 | -0.1624% | #DIV/0!
20150224 | 52937 | 10768 | 2649 | 26476 | 92830 | 92823.709 | 0 | -0.006777% | #DIV/0!
20150225 | 49784 | 0 | 2766 | 29723 | 82273 | 93772.0211 | 0 | 12.26% | #DIV/0!
20150226 | 57848 | 0 | 2442 | 30643 | 90933 | 102014.0468 | 0 | 10.86% | #DIV/0!
20150227 | 62249 | 0 | 2423 | 23932 | 88604 | 98823.6909 | 0 | 10.34% | #DIV/0!
20150228 | 66605 | 0 | 2718 | 756 | 70079 | 78332.6982 | 0 | 10.54% | #DIV/0!
TOTAL | 1954198 | 259616 | 75658 | 678316 | 2967788 | 2990119.2372 | 1556311.4933 | 0.7468% | -92.13%
1ra Quincena
Sub Total | 1008263 | 153100 | 38300 | 369897 | 1569560 | 1556484.8032 | 1556311.4933 | -0.84% | -0.01114%
Porcentaje | 64.24% | 9.754% | 2.44% | 23.57% | 76.43%
Balanceo | 999752.3479 | 151807.6975 | 37976.7133 | 366774.7346 | 1189536.7587
% Ajuste | -0.8441% | -0.8441% | -0.8441% | -0.8441% | -24.21%
2da Quincena
Sub Total | 945935 | 106516 | 37358 | 308419 | 1398228 | 1433634.434 | 0 | 2.47% | #DIV/0!
Porcentaje | 67.65% | 7.618% | 2.672% | 22.06% | 77.94% | #DIV/0!
Balanceo | 969888.3074 | 109213.2366 | 38303.9928 | 316228.8972 | 1117405.5368
% Ajuste | 2.532% | 2.532% | 2.532% | 2.532% | -20.08%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150201 | 65059.0453 | 8095.153 | 2842.2981 | 915.4519 | 76911.9483 | 76911.9483 | 76903.3847 | 1.892e-14% | -0.01114%
20150202 | 70783.5026 | 8926.0683 | 2921.8569 | 11121.1993 | 93752.6271 | 93752.6271 | 93742.1872 | 0% | -0.01114%
20150203 | 69428.6849 | 11413.1509 | 2977.6871 | 37480.7481 | 121300.271 | 121300.271 | 121286.7655 | 0% | -0.01114%
20150204 | 69238.792 | 10824.2382 | 2791.4305 | 38072.451 | 120926.9116 | 120926.9116 | 120913.4475 | 0% | -0.01114%
20150205 | 69981.4767 | 11569.8914 | 2739.0069 | 37999.8653 | 122290.2403 | 122290.2403 | 122276.6233 | 1.19e-14% | -0.01114%
20150206 | 70159.0176 | 11860.1516 | 2827.364 | 36551.8069 | 121398.3401 | 121398.3401 | 121384.8239 | 0% | -0.01113%
20150207 | 71009.1252 | 10066.4922 | 2415.3639 | 28607.0596 | 112098.041 | 112098.041 | 112085.5601 | 0% | -0.01114%
20150208 | 72156.1902 | 10015.936 | 2626.5427 | 8477.4755 | 93276.1445 | 93276.1445 | 93265.7591 | 0% | -0.01114%
20150209 | 73995.5163 | 11319.5032 | 3019.9218 | 36790.12 | 125125.0613 | 125125.0613 | 125111.1283 | 0% | -0.01114%
20150210 | 61950.3487 | 11498.3451 | 2167.5247 | 36364.5876 | 111980.8062 | 111980.8062 | 111968.3369 | 0% | -0.01114%
20150211 | 73423.4759 | 11408.654 | 2858.6175 | 32061.3958 | 119752.1433 | 119752.1433 | 119738.8081 | 0% | -0.01114%
20150212 | 75710.3811 | 12137.9368 | 2769.4595 | 33032.5281 | 123650.3055 | 123650.3055 | 123636.537 | 1.177e-14% | -0.01114%
20150213 | 75813.771 | 11940.2436 | 2343.3383 | 27869.8006 | 117967.1536 | 117967.1536 | 117954.017 | -1.234e-14% | -0.01114%
20150214 | 81401.1549 | 10757.6393 | 2693.1255 | 1202.8898 | 96054.8094 | 96054.8094 | 96044.1147 | -1.515e-14% | -0.01114%
20150215 | 78481.4177 | 9664.8209 | 2370.5788 | 7618.3642 | 98135.1817 | 98135.1817 | 0 | 1.483e-14% | #DIV/0!
20150216 | 73944.5413 | 11103.9307 | 2846.6531 | 31148.5342 | 119043.6593 | 119043.6593 | 0 | -1.222e-14% | #DIV/0!
20150217 | 72929.6438 | 11250.4375 | 2791.6032 | 30285.5332 | 117257.2177 | 117257.2177 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150218 | 76121.1188 | 11203.1356 | 2632.6425 | 30472.0916 | 120428.9885 | 120428.9885 | 0 | -1.208e-14% | #DIV/0!
20150219 | 77053.3879 | 11017.2393 | 2762.7207 | 31977.1065 | 122810.4544 | 122810.4544 | 0 | -1.185e-14% | #DIV/0!
20150220 | 75702.0474 | 11042.6204 | 2770.3643 | 23071.1002 | 112586.1323 | 112586.1323 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150221 | 74441.3962 | 10325.9381 | 2779.4855 | 2625.0696 | 90171.8895 | 90171.8895 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150222 | 67214.731 | 9127.3583 | 2719.0004 | 9383.4525 | 88444.5423 | 88444.5423 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150223 | 56972.4551 | 10474.9846 | 2552.8532 | 28989.9094 | 98990.2023 | 98990.2023 | 0 | -1.47e-14% | #DIV/0!
20150224 | 52933.4125 | 10767.2703 | 2648.8205 | 26474.2057 | 92823.709 | 92823.709 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150225 | 56742.1426 | 0 | 3152.5945 | 33877.2839 | 93772.0211 | 93772.0211 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150226 | 64897.3264 | 0 | 2739.5808 | 34377.1396 | 102014.0468 | 102014.0468 | 0 | -1.426e-14% | #DIV/0!
20150227 | 69428.8738 | 0 | 2702.4717 | 26692.3454 | 98823.6909 | 98823.6909 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150228 | 74449.5407 | 0 | 3038.118 | 845.0395 | 78332.6982 | 78332.6982 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL | 1971422.5181 | 257811.1394 | 76501.0246 | 684384.5551 | 2990119.2372 | 2990119.2372 | 1556311.4933 | 0% | -92.13%
1ra Quincena
Sub Total | 1000110.4827 | 151833.4036 | 37993.5374 | 366547.3795 | 1556484.8032 | 1556484.8032 | 1556311.4933 | 0% | -0.01114%
Porcentaje | 64.25% | 9.755% | 2.441% | 23.55% | 76.45% | 100%
Balanceo | 1000110.4827 | 151833.4036 | 37993.5374 | 366547.3795 | 1189937.4237
% Ajuste | -0.8086% | -0.8273% | -0.8002% | -0.9056%
2da Quincena
Sub Total | 971312.0354 | 105977.7357 | 38507.4872 | 317837.1756 | 1433634.434 | 1433634.434 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 67.75% | 7.392% | 2.686% | 22.17% | 77.83% | #DIV/0!
Balanceo | 971312.0354 | 105977.7357 | 38507.4872 | 317837.1756 | 1115797.2583
% Ajuste | 2.683% | -0.5053% | 3.077% | 3.054%

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
BALANCE DE ENERGÍA
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ KJoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150201 | 2408.6853 | 299.7074 | 105.2306 | 33.8928 | 2813.6232 | 2847.5161 | 2847.199 | 1.19% | -0.01114% | 37023.0649 | 37023.0649
20150202 | 2617.0513 | 330.0201 | 108.0287 | 411.1798 | 3055.1001 | 3466.28 | 3465.894 | 11.86% | -0.01114% | 36972.6172
20150203 | 2570.0736 | 422.4859 | 110.2264 | 1387.4421 | 3102.7858 | 4490.2279 | 4489.728 | 30.9% | -0.01114% | 37017.4601
20150204 | 2567.1902 | 401.334 | 103.4988 | 1411.6252 | 3072.023 | 4483.6482 | 4483.149 | 31.48% | -0.01114% | 37077.34
20150205 | 2586.0489 | 427.5461 | 101.2154 | 1404.2217 | 3114.8105 | 4519.0322 | 4518.529 | 31.07% | -0.01114% | 36953.3348
20150206 | 2597.515 | 439.1014 | 104.6782 | 1353.2668 | 3141.2946 | 4494.5614 | 4494.061 | 30.11% | -0.01113% | 37023.2526
20150207 | 2631.7845 | 373.0906 | 89.5197 | 1060.2527 | 3094.3949 | 4154.6476 | 4154.185 | 25.52% | -0.01114% | 37062.6243
20150208 | 2664.1057 | 369.8021 | 96.9756 | 313 | 3130.8834 | 3443.8834 | 3443.5 | 9.089% | -0.01114% | 36921.3743
20150209 | 2726.9429 | 417.1555 | 111.2926 | 1355.8194 | 3255.3911 | 4611.2105 | 4610.697 | 29.4% | -0.01114% | 36852.8129
20150210 | 2290.2555 | 425.0847 | 80.1317 | 1344.3701 | 2795.4719 | 4139.842 | 4139.381 | 32.47% | -0.01114% | 36969.2104
20150211 | 2719.1423 | 422.5046 | 105.8652 | 1187.3518 | 3247.512 | 4434.8639 | 4434.37 | 26.77% | -0.01114% | 37033.6908
20150212 | 2799.9945 | 448.8969 | 102.4228 | 1221.6409 | 3351.3143 | 4572.9552 | 4572.446 | 26.71% | -0.01114% | 36982.9673
20150213 | 2811.0416 | 442.7233 | 86.8869 | 1033.3633 | 3340.6518 | 4374.0151 | 4373.528 | 23.63% | -0.01114% | 37078.2455
20150214 | 3023.7157 | 399.6017 | 100.0385 | 44.6824 | 3523.3559 | 3568.0383 | 3567.641 | 1.252% | -0.01114% | 37145.8575
20150215 | 2942.2086 | 362.3268 | 88.8712 | 285.6067 | 3393.4065 | 3679.0132 | 0 | 7.763% | #DIV/0! | 37489.238
20150216 | 2772.1245 | 416.2779 | 106.7189 | 1167.7348 | 3295.1213 | 4462.8561 | 0 | 26.17% | #DIV/0! | 37489.238
20150217 | 2734.0768 | 421.7703 | 104.6551 | 1135.3816 | 3260.5022 | 4395.8837 | 0 | 25.83% | #DIV/0! | 37489.238
20150218 | 2853.7227 | 419.997 | 98.6958 | 1142.3755 | 3372.4155 | 4514.791 | 0 | 25.3% | #DIV/0! | 37489.238
20150219 | 2888.6728 | 413.0279 | 103.5723 | 1198.7974 | 3405.273 | 4604.0704 | 0 | 26.04% | #DIV/0! | 37489.238
20150220 | 2838.0121 | 413.9794 | 103.8588 | 864.918 | 3355.8503 | 4220.7683 | 0 | 20.49% | #DIV/0! | 37489.238
20150221 | 2790.7512 | 387.1116 | 104.2008 | 98.4119 | 3282.0636 | 3380.4754 | 0 | 2.911% | #DIV/0! | 37489.238
20150222 | 2519.8291 | 342.1777 | 101.9333 | 351.7785 | 2963.94 | 3315.7185 | 0 | 10.61% | #DIV/0! | 37489.238
20150223 | 2135.8539 | 392.6992 | 95.7045 | 1086.8096 | 2624.2576 | 3711.0673 | 0 | 29.29% | #DIV/0! | 37489.238
20150224 | 1984.4333 | 403.6568 | 99.3023 | 992.4978 | 2487.3923 | 3479.8901 | 0 | 28.52% | #DIV/0! | 37489.238
20150225 | 2127.2197 | 0 | 118.1884 | 1270.0336 | 2245.4081 | 3515.4416 | 0 | 36.13% | #DIV/0! | 37489.238
20150226 | 2432.9513 | 0 | 102.7048 | 1288.7728 | 2535.6561 | 3824.4289 | 0 | 33.7% | #DIV/0! | 37489.238
20150227 | 2602.8356 | 0 | 101.3136 | 1000.6757 | 2704.1492 | 3704.8249 | 0 | 27.01% | #DIV/0! | 37489.238
20150228 | 2791.0566 | 0 | 113.8967 | 31.6799 | 2904.9533 | 2936.6332 | 0 | 1.079% | #DIV/0! | 37489.238
PC Fact
TOTAL | 73427.2953 | 9592.0788 | 2849.6274 | 25477.5827 | 85869.0015 | 111346.5842 | 57594.308 | -49.09% | -93.33% | 37248.6852 | 999.7078
Medición Primera Quincena
Sub Total | 37013.5472 | 5619.0543 | 1406.0111 | 13562.1092 | 44038.6125 | 57600.7217 | 57594.308 | 23.54% | -0.01114%
Porcentaje | 84.05% | 12.76% | 3.193% | 30.8% | 100% | 100%
Energía Final | 48406.8302 | 7348.6771 | 1838.8008 | 17736.7144 | 57594.308
Medición Segunda Quincena
Sub Total | 36413.7481 | 3973.0246 | 1443.6164 | 11915.4735 | 41830.389 | 53745.8626 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | 87.05% | 9.498% | 3.451% | 28.49% | 100% | #DIV/0!
Energía Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones entre Computador de Flujo vs. Publicación PGPB
Estación 11045-01, APASEO
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | [6 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen [ MCFD ] | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura [ °F ] | Temperatura [ °C] | Presión [ PSI ] | Presión [ kg/cm2 ] | Factor de Correción | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura [ °C] | Presión [ kg/cm2 ] | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura [ °C] | Presión [ kg/cm2 ] | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150201 | 2715.8174 | 76911.9483 | 67.0884 | 19.49 | 784.5876 |  | 0 | 76903.3847 | 76903.3847 |  | 8.5636 | -76883.8947 | 0 | 0.01114%
20150202 | 3310.4741 | 93752.6271 | 66.6584 | 19.25 | 781.0037 |  | 0 | 93742.1872 |  |  | 10.4399 | 19.25 | 0 | 0.01114%
20150203 | 4283.2017 | 121300.271 | 65.7639 | 18.76 | 716.2624 |  | 0 | 121286.7655 |  |  | 13.5055 | 18.76 | 0 | 0.01114%
20150204 | 4270.0181 | 120926.9116 | 66.04 | 18.91 | 686.6791 |  | 0 | 120913.4475 |  |  | 13.4641 | 18.91 | 0 | 0.01114%
20150205 | 4318.1582 | 122290.2403 | 66.0623 | 18.92 | 675.2607 |  | 0 | 122276.6233 |  |  | 13.617 | 18.92 | 0 | 0.01114%
20150206 | 4286.6646 | 121398.3401 | 65.9237 | 18.85 | 656.6285 |  | 0 | 121384.8239 |  |  | 13.5162 | 18.85 | 0 | 0.01113%
20150207 | 3958.2642 | 112098.041 | 65.8623 | 18.81 | 666.8434 |  | 0 | 112085.5601 |  |  | 12.4809 | 18.81 | 0 | 0.01114%
20150208 | 3293.6492 | 93276.1445 | 66.6405 | 19.24 | 704.8136 |  | 0 | 93265.7591 |  |  | 10.3854 | 19.24 | 0 | 0.01114%
20150209 | 4418.2578 | 125125.0613 | 66.1182 | 18.95 | 695.66 |  | 0 | 125111.1283 |  |  | 13.933 | 18.95 | 0 | 0.01114%
20150210 | 3954.1245 | 111980.8062 | 66.212 | 19.01 | 671.3007 |  | 0 | 111968.3369 |  |  | 12.4693 | 19.01 | 0 | 0.01114%
20150211 | 4228.5361 | 119752.1433 | 66.4121 | 19.12 | 681.1026 |  | 0 | 119738.8081 |  |  | 13.3352 | 19.12 | 0 | 0.01114%
20150212 | 4366.1831 | 123650.3055 | 65.6087 | 18.67 | 669.5688 |  | 0 | 123636.537 |  |  | 13.7685 | 18.67 | 0 | 0.01114%
20150213 | 4165.5068 | 117967.1536 | 65.4909 | 18.61 | 665.956 |  | 0 | 117954.017 |  |  | 13.1366 | 18.61 | 0 | 0.01114%
20150214 | 3391.7659 | 96054.8094 | 66.102 | 18.95 | 706.4771 |  | 0 | 96044.1147 |  |  | 10.6947 | 18.95 | 0 | 0.01114% |  |  | 0
20150215 | 3465.2253 | 98135.1817 | 66.937 | 19.41 | 774.7665 |  | 0 | 0 |  |  | 98135.1817 | 19.41 | 0 | #DIV/0!
20150216 | 4203.519 | 119043.6593 | 66.0899 | 18.94 | 728.3888 |  | 0 | 0 |  |  | 119043.6593 | 18.94 | 0 | #DIV/0!
20150217 | 4140.4385 | 117257.2177 | 65.7428 | 18.75 | 673.4121 |  | 0 | 0 |  |  | 117257.2177 | 18.75 | 0 | #DIV/0!
20150218 | 4252.436 | 120428.9885 | 65.9158 | 18.84 | 653.0394 |  | 0 | 0 |  |  | 120428.9885 | 18.84 | 0 | #DIV/0!
20150219 | 4336.5273 | 122810.4544 | 66.3227 | 19.07 | 660.6376 |  | 0 | 0 |  |  | 122810.4544 | 19.07 | 0 | #DIV/0!
20150220 | 3975.499 | 112586.1323 | 66.5216 | 19.18 | 679.9335 |  | 0 | 0 |  |  | 112586.1323 | 19.18 | 0 | #DIV/0!
20150221 | 3184.0356 | 90171.8895 | 66.89 | 19.38 | 707.3052 |  | 0 | 0 |  |  | 90171.8895 | 19.38 | 0 | #DIV/0!
20150222 | 3123.0417 | 88444.5423 | 67.2746 | 19.6 | 739.3702 |  | 0 | 0 |  |  | 88444.5423 | 19.6 | 0 | #DIV/0!
20150223 | 3495.4167 | 98990.2023 | 66.7851 | 19.33 | 699.2204 |  | 0 | 0 |  |  | 98990.2023 | 19.33 | 0 | #DIV/0!
20150224 | 3277.6733 | 92823.709 | 66.9693 | 19.43 | 694.3395 |  | 0 | 0 |  |  | 92823.709 | 19.43 | 0 | #DIV/0!
20150225 | 3311.1589 | 93772.0211 | 66.8421 | 19.36 | 672.6598 |  | 0 | 0 |  |  | 93772.0211 | 19.36 | 0 | #DIV/0!
20150226 | 3602.1909 | 102014.0468 | 66.6025 | 19.22 | 654.9824 |  | 0 | 0 |  |  | 102014.0468 | 19.22 | 0 | #DIV/0!
20150227 | 3489.5371 | 98823.6909 | 66.4122 | 19.12 | 658.9793 |  | 0 | 0 |  |  | 98823.6909 | 19.12 | 0 | #DIV/0!
20150228 | 2765.9851 | 78332.6982 | 67.03 | 19.46 | 692.2001 |  | 0 | 0 |  |  | 78332.6982 | 19.46 | 0 | #DIV/0!
| (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 27142.5981 | 768678.3794 | 66.1998 | 18.9986 | 709.6094 | 0 |  | 768592.7922 | 76903.3847 | #DIV/0! | 85.5872 | -76884.3861 | #DIV/0! | 0.01114%
2da Semana | 27818.0234 | 787806.4238 | 66.0835 | 18.9357 | 684.9827 | 0 |  | 787718.7011 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87.7227 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01114% | 87.7227 | 12.5318
3ra semana | 27557.6809 | 780433.5233 | 66.8451 | 19.36 | 696.7833 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 780433.5233 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 23065.0039 | 653200.9106 | 66.3939 | 19.1086 | 687.3931 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 653200.9106 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 1556484.8032; 8: 1556311.4933; (2-8): 173.3099 | 0.01114%
2da Quincena | 2: 1433634.434; 8: 0; (2-8): 1433634.434 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 2990119.2372; 8: 1556311.4933; (2-8): 1433807.7439 | 92.13%
Promedio diario | 2: 106789.9728; 8: 55582.5533; (2-8): 51207.4194 | 92.13%

## Dias Consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total
20150201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
20150225 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
20150226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
20150227 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
20150228 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 28 | 24 | 28 | 28 | 80
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 44
2a Quincena | 14 | 10 | 14 | 14 | 38

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-02-01 |  | FECHA: | 2015-03-01
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-02-01 | 2015-02-28 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 105595.0643 | 2990119.2372 | 105534.2925 | 111346.5842 |  | 28
Proteinol |  |  | 69620.1292 | 1971422.5181 | 69594.3905 | 73427.2953 | 65.94% | 28 | 65.94% | 69594.3905 | 73427.2953
Sanivex |  |  | 9104.5145 | 257811.1394 | 9091.3723 | 9592.0788 | 8.615% | 24 | 8.615% | 9091.3723 | 9592.0788
Covemex |  |  | 2701.6082 | 76501.0246 | 2700.8769 | 2849.6274 | 2.559% | 28 | 2.559% | 2700.8769 | 2849.6274
Honda |  |  | 24168.8125 | 684384.5551 | 24147.6529 | 25477.5827 | 22.88% | 28 | 22.88% | 24147.6529 | 25477.5827
|  | TOTAL> | 105595.0643 | 2990119.2372 | 105534.2925 | 111346.5842 | 1 |  | 100% | 10553429% | 11134658%
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 999.4245
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-02-01 | 2015-02-28 | 57594.308 | 54587.8851
|  | 57594.308 | 54587.8851
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.379e-14% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 48.27% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 48.27% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 999.7078 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-02-01 |  | FECHA: | 2015-03-01
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-02-15 | 2015-02-28 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 50628.3222 | 1433634.434 | 50940.3285 | 53745.8626 |  | 14
Proteinol |  |  | 34301.5608 | 971312.0354 | 34512.9504 | 36413.7481 | 67.75% | 14
Sanivex |  |  | 3742.5684 | 105977.7357 | 3765.6327 | 3973.0246 | 7.392% | 10
Covemex |  |  | 1359.8791 | 38507.4872 | 1368.2596 | 1443.6164 | 2.686% | 14
Honda |  |  | 11224.3139 | 317837.1756 | 11293.4858 | 11915.4735 | 22.17% | 14
|  | TOTAL> | 50628.3222 | 1433634.434 | 50940.3285 | 53745.8626 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-02-15 | 2015-02-28 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 999.7078 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-02-01 |  | FECHA: | 2015-03-01
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-02-01 | 2015-02-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 54966.7421 | 1556484.8032 | 54593.964 | 57600.7217 |  | 14
Proteinol |  |  | 35318.5684 | 1000110.4827 | 35081.44 | 37013.5472 | 64.26% | 14
Sanivex |  |  | 5361.946 | 151833.4036 | 5325.7396 | 5619.0543 | 9.755% | 14
Covemex |  |  | 1341.7291 | 37993.5374 | 1332.6173 | 1406.0111 | 2.441% | 14
Honda |  |  | 12944.4985 | 366547.3795 | 12854.1671 | 13562.1092 | 23.55% | 14
|  | TOTAL> | 54966.7421 | 1556484.8032 | 54593.964 | 57600.7217 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-02-01 | 2015-02-14 | 57594.308 | 54587.8851
|  | 57594.308 | 54587.8851
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.333e-14% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0.01113% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0.01113% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 999.7078 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
APASEO | I | 147 | 01/12/2010 al 31/12/2010 | Proteinol | 999.7078 | USD | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 69594.3905 | 69594.3905 | [6 empty] | 69614.7321 |  |  | 0 |  | 69594.3905 |  | 0
APASEO | I | 147 | 01/12/2010 al 31/12/2010 | Proteinol | 999.7078 | PESO | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 69594.3905 | [5 empty] | 69614.7321 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
APASEO | I | 247 | 01/12/2010 al 31/12/2010 | Sanivex | 999.7078 | USD | [31 empty] | 9091.3723 | 9091.3723 | 9091.3723 | [5 empty] | 9094.0296 |  |  | 0 |  | 9091.3723 |  | 0
APASEO | I | 301 | 01/12/2010 al 31/12/2010 | Covemex | 999.7078 | USD | [31 empty] | 2700.8769 | 2700.8769 | 2700.8769 | [5 empty] | 2701.6663 |  |  | 0 |  | 2700.8769 |  | 0
APASEO | I | 326 | 01/12/2010 al 31/12/2010 | Honda | 999.7078 | USD | [31 empty] | 24147.6529 | 24147.6529 | 24147.6529 | [5 empty] | 24154.711 |  |  | 0 |  | 24147.6529 |  | 0
ALARMAS
Verificar precio Combustible GN
El Cliente NO Cubrió el Consumo Mínimo
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio