## Balance Volumetrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen M3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 75984 | 11521 | 1732 | 22506 | 111743 | 3886696.289 |  | 97.12% | #DIV/0!
20150702 | 72308 | 12837 | 2251 | 23486 | 110882 | 4118160.645 |  | 97.31% | #DIV/0!
20150703 | 77380 | 12398 | 2934 | 24306 | 117018 | 3614702.148 |  | 96.76% | #DIV/0!
20150704 | 80310 | 10349 | 2779 | 9203 | 102641 | 3319416.504 |  | 96.91% | #DIV/0!
20150705 | 74919 | 9985 | 2046 | 6699 | 93649 | 4050898.682 |  | 97.69% | #DIV/0!
20150706 | 76085 | 11345 | 2970 | 24535 | 114935 | 3950485.596 |  | 97.09% | #DIV/0!
20150707 | 71790 | 11867 | 2915 | 25659 | 112231 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20150708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 528776 | 80302 | 17627 | 136394 | 763099 | 22940359.864 | 0 | 96.67% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 528776 | 80302 | 17627 | 136394 | 763099 | 22940359.864 | 0 | 96.67% | #DIV/0!
Porcentaje | 69.29% | 10.52% | 2.31% | 17.87% | 82.13%
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste de volumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 2642910.3463 | 400728.7074 | 60243.2186 | 782814.0168 | 3886696.289 | 3886696.289 | 0 | 1.198e-14% | #DIV/0!
20150702 | 2685521.1839 | 476766.5464 | 83602.2043 | 872270.7104 | 4118160.645 | 4118160.645 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150703 | 2390278.8649 | 382975.9288 | 90631.6644 | 750815.69 | 3614702.148 | 3614702.148 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150704 | 2597230.5359 | 334687.3218 | 89873.0377 | 297625.6085 | 3319416.504 | 3319416.504 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150705 | 3240710.2944 | 431913.0299 | 88502.1592 | 289773.1985 | 4050898.682 | 4050898.682 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150706 | 2615153.7527 | 389944.3954 | 102083.2838 | 843304.1641 | 3950485.596 | 3950485.596 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 16171804.9781 | 2417015.9297 | 514935.5679 | 3836603.3883 | 22940359.864 | 22940359.864 | 0 | 0% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 16171804.9781 | 2417015.9297 | 514935.5679 | 3836603.3883 | 22940359.864 | 22940359.864 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 70.49% | 10.54% | 2.245% | 16.72% | 83.28% | #DIV/0!
Balanceo | 16171804.9781 | 2417015.9297 | 514935.5679 | 3836603.3883 | 19103756.4757
% Ajuste | 2958% | 2910% | 2821% | 2713%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energia
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
BALANCE DE ENERGÍA
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ KJoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | PC Fact
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Medición Primera Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Medición Segunda Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-01-01 |  | FECHA: | 2015-07-10
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-01-01 | 2015-01-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 810131.1631 | 22940359.864 | 0 | 0 |  | 7
Proteinol |  |  | 571101.9031 | 16171804.9781 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
Sanivex |  |  | 85356.112 | 2417015.9297 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
Covemex |  |  | 18184.778 | 514935.5679 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
Honda |  |  | 135488.37 | 3836603.3883 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
|  | TOTAL> | 810131.1631 | 22940359.864 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-01-01 | 2015-01-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-01-01 |  | FECHA: | 2015-07-10
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-01-15 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Proteinol |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Sanivex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Covemex |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Honda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-01-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-10
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 810131.1631 | 22940359.864 | 0 | 0 |  | 7
Proteinol |  |  | 571101.9031 | 16171804.9781 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sanivex |  |  | 85356.112 | 2417015.9297 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Covemex |  |  | 18184.778 | 514935.5679 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Honda |  |  | 135488.37 | 3836603.3883 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 810131.1631 | 22940359.864 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 0
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
APASEO | I | 147 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Proteinol | #DIV/0! | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 11.5418 | 0.0477 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 31 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 147 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Proteinol | #DIV/0! | PESO | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: TRA to Costos (dólares) CVC
APASEO | I | 247 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Sanivex | #DIV/0! | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.8992 | 0.1117 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 31 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 301 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Covemex | #DIV/0! | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.2828 | 0.1072 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 31 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 326 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Honda | #DIV/0! | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.7866 | 0.1561 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 31 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
ALARMAS
Verificar consumo mensual
Verificar precio Combustible GN
El Cliente NO Cubrió el Consumo Mínimo
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio