## Balance Volumetrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen M3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 75984 | 11521 | 1732 | 22506 | 111743 | 111456.2 |  | -0.2573% | #DIV/0!
20150702 | 72308 | 12837 | 2251 | 23486 | 110882 | 110058.996 |  | -0.7478% | #DIV/0!
20150703 | 77380 | 12398 | 2934 | 24306 | 117018 | 116613.337 |  | -0.347% | #DIV/0!
20150704 | 80310 | 10349 | 2779 | 9203 | 102641 | 102356.979 |  | -0.2775% | #DIV/0!
20150705 | 74919 | 9985 | 2046 | 6699 | 93649 | 93995.419 |  | 0.3685% | #DIV/0!
20150706 | 76085 | 11345 | 2970 | 24535 | 114935 | 114708.69 |  | -0.1973% | #DIV/0!
20150707 | 71790 | 11867 | 2915 | 25659 | 112231 | 111865.308 |  | -0.3269% | #DIV/0!
20150708 | 77017 | 11891 | 2845 | 26117 | 117870 | 117491.796 |  | -0.3219% | #DIV/0!
20150709 | 71144 | 11708 | 2789 | 25334 | 110975 | 110361.542 |  | -0.5559% | #DIV/0!
20150710 | 77066 | 12025 | 2852 | 26362 | 118305 | 117579.622 |  | -0.6169% | #DIV/0!
20150711 | 77807 | 11397 | 2870 | 21837 | 113911 | 113069.604 |  | -0.7441% | #DIV/0!
20150712 | 78523 | 9806 | 2162 | 7316 | 97807 | 97958.9 |  | 0.1551% | #DIV/0!
20150713 | 69152 | 11050 | 2821 | 25630 | 108653 | 108489.685 |  | -0.1505% | #DIV/0!
20150714 | 73531 | 11683 | 2874 | 23845 | 111933 | 111231.089 |  | -0.631% | #DIV/0!
20150715 | 73809 | 11660 | 2937 | 24211 | 112617 | 112386.985 |  | -0.2047% | #DIV/0!
20150716 | 76424 | 11867 | 2749 | 22669 | 113709 | 113053.938 |  | -0.5794% | #DIV/0!
20150717 | 73972 | 12298 | 2752 | 16897 | 105919 | 105352.489 |  | -0.5377% | #DIV/0!
20150718 | 72584 | 11188 | 3096 | 249 | 87117 | 86876.085 |  | -0.2773% | #DIV/0!
20150719 | 69860 | 10423 | 1964 | 274 | 82521 | 82337.426 |  | -0.223% | #DIV/0!
20150720 | 68351 | 12246 | 2814 | 385 | 83796 | 83674.719 |  | -0.1449% | #DIV/0!
20150721 | 70547 | 11914 | 2666 | 357 | 85484 | 85216.225 |  | -0.3142% | #DIV/0!
20150722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 1558563 | 241458 | 55818 | 357877 | 2213716 | 2206135.034 | 0 | -0.3436% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 1053016 | 159862 | 36840 | 292835 | 1542553 | 1537237.167 | 0 | -0.3458% | #DIV/0!
Porcentaje | 68.26% | 10.36% | 2.388% | 18.98% | 81.02%
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 505547 | 81596 | 18978 | 65042 | 671163 | 668897.867 | 0 | -0.3386% | #DIV/0!
Porcentaje | 75.32% | 12.16% | 2.828% | 9.691% | 90.31% | #DIV/0!
Balanceo | 503840.8106 | 81320.6186 | 18913.9504 | 64822.4873 | 604075.3797
% Ajuste | -0.3375% | -0.3375% | -0.3375% | -0.3375% | -9.996%

## Ajuste de volumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 75788.9792 | 11491.4302 | 1727.5546 | 22448.236 | 111456.2 | 111456.2 | 0 | 1.306e-14% | #DIV/0!
20150702 | 71771.3054 | 12741.7194 | 2234.2923 | 23311.6789 | 110058.996 | 110058.996 | 0 | -1.322e-14% | #DIV/0!
20150703 | 77112.4102 | 12355.1262 | 2923.8539 | 24221.9468 | 116613.337 | 116613.337 | 0 | 1.248e-14% | #DIV/0!
20150704 | 80087.7718 | 10320.363 | 2771.3101 | 9177.5341 | 102356.979 | 102356.979 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150705 | 75196.1345 | 10021.9357 | 2053.5684 | 6723.7804 | 93995.419 | 93995.419 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150706 | 75935.1867 | 11322.6614 | 2964.152 | 24486.6899 | 114708.69 | 114708.69 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150707 | 71556.0804 | 11828.3327 | 2905.5018 | 25575.3931 | 111865.308 | 111865.308 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150708 | 76769.8791 | 11852.8459 | 2835.8714 | 26033.1996 | 117491.796 | 117491.796 | 0 | -1.239e-14% | #DIV/0!
20150709 | 70750.7235 | 11643.2794 | 2773.5827 | 25193.9563 | 110361.542 | 110361.542 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150710 | 76593.4758 | 11951.2696 | 2834.5132 | 26200.3634 | 117579.622 | 117579.622 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150711 | 77232.2838 | 11312.8168 | 2848.8009 | 21675.7025 | 113069.604 | 113069.604 | 0 | -1.287e-14% | #DIV/0!
20150712 | 78644.9508 | 9821.2293 | 2165.3577 | 7327.3622 | 97958.9 | 97958.9 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150713 | 69048.0585 | 11033.3909 | 2816.7598 | 25591.4759 | 108489.685 | 108489.685 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150714 | 73069.9008 | 11609.7381 | 2855.9777 | 23695.4724 | 111231.089 | 111231.089 | 0 | 1.308e-14% | #DIV/0!
20150715 | 73658.2485 | 11636.185 | 2931.0013 | 24161.5502 | 112386.985 | 112386.985 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150716 | 75983.7318 | 11798.6358 | 2733.1634 | 22538.407 | 113053.938 | 113053.938 | 0 | 1.287e-14% | #DIV/0!
20150717 | 73576.3585 | 12232.2238 | 2737.2808 | 16806.6259 | 105352.489 | 105352.489 | 0 | 1.381e-14% | #DIV/0!
20150718 | 72383.2748 | 11157.0605 | 3087.4383 | 248.3114 | 86876.085 | 86876.085 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150719 | 69704.5913 | 10399.8133 | 1959.6309 | 273.3905 | 82337.426 | 82337.426 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150720 | 68252.0731 | 12228.2759 | 2809.9272 | 384.4428 | 83674.719 | 83674.719 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150721 | 70326.0145 | 11876.6799 | 2657.6489 | 355.8817 | 85216.225 | 85216.225 | 0 | -1.708e-14% | #DIV/0!
20150722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 1553441.433 | 240635.0128 | 55627.1874 | 356431.4009 | 2206135.034 | 2206135.034 | 0 | 0% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 1049557.1404 | 159306.1386 | 36711.0965 | 291662.7915 | 1537237.167 | 1537237.167 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 68.28% | 10.36% | 2.388% | 18.97% | 81.03% | #DIV/0!
Balanceo | 1049557.1404 | 159306.1386 | 36711.0965 | 291662.7915 | 1245574.3755
% Ajuste | -0.3285% | -0.3477% | -0.3499% | -0.4003%
2da Quincena
Sub Total | 503884.2926 | 81328.8742 | 18916.0908 | 64768.6094 | 668897.867 | 668897.867 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 75.33% | 12.16% | 2.828% | 9.683% | 90.32% | #DIV/0!
Balanceo | 503884.2926 | 81328.8742 | 18916.0908 | 64768.6094 | 604129.2576
% Ajuste | -0.3289% | -0.3274% | -0.3262% | -0.4203%

## Balance de Energia
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
BALANCE DE ENERGÍA
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ KJoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | PC Fact
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Medición Primera Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Medición Segunda Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-01-01 |  | FECHA: | 2015-07-24
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-01-01 | 2015-01-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 54287.0182 | 1537237.167 | 0 | 0 |  | 14
Proteinol |  |  | 37064.7606 | 1049557.1404 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
Sanivex |  |  | 5625.8432 | 159306.1386 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
Covemex |  |  | 1296.4401 | 36711.0965 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
Honda |  |  | 10299.9743 | 291662.7915 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
|  | TOTAL> | 54287.0182 | 1537237.167 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-01-01 | 2015-01-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-01-01 |  | FECHA: | 2015-07-24
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-01-15 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 23621.9052 | 668897.867 | 0 | 0 |  | 7
Proteinol |  |  | 17794.5059 | 503884.2926 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
Sanivex |  |  | 2872.1021 | 81328.8742 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
Covemex |  |  | 668.0154 | 18916.0908 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
Honda |  |  | 2287.2819 | 64768.6094 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
|  | TOTAL> | 23621.9052 | 668897.867 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-01-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-24
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 77908.9235 | 2206135.034 | 0 | 0 |  | 21
Proteinol |  |  | 54859.2665 | 1553441.433 | 0 | 0 | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sanivex |  |  | 8497.9453 | 240635.0128 | 0 | 0 | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Covemex |  |  | 1964.4556 | 55627.1874 | 0 | 0 | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Honda |  |  | 12587.2561 | 356431.4009 | 0 | 0 | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 77908.9235 | 2206135.034 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 0
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | #DIV/0! | BTU/CF

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
APASEO | I | 147 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Proteinol | #DIV/0! | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 11.5418 | 0.0477 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 31 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 147 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Proteinol | #DIV/0! | PESO | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: TRA to Costos (dólares) CVC
APASEO | I | 247 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Sanivex | #DIV/0! | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.8992 | 0.1117 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 31 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 301 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Covemex | #DIV/0! | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.2828 | 0.1072 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 31 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
APASEO | I | 326 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Honda | #DIV/0! | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.7866 | 0.1561 | [11 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 31 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0
ALARMAS
Verificar consumo mensual
Verificar precio Combustible GN
El Cliente NO Cubrió el Consumo Mínimo
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio