## Balance Volumetrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen M3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 75984 | 11521 | 1732 | 22506 | 111743 | 111456.2 | 111456.1871 | -0.2573% | -1.157e-05%
20150702 | 72308 | 12837 | 2251 | 23486 | 110882 | 110058.996 | 110058.9829 | -0.7478% | -1.19e-05%
20150703 | 77380 | 12398 | 2934 | 24306 | 117018 | 116613.337 | 116613.3248 | -0.347% | -1.046e-05%
20150704 | 80310 | 10349 | 2779 | 9203 | 102641 | 102356.979 | 102356.9677 | -0.2775% | -1.104e-05%
20150705 | 74919 | 9985 | 2046 | 6699 | 93649 | 93995.419 | 93995.4078 | 0.3685% | -1.192e-05%
20150706 | 76085 | 11345 | 2970 | 24535 | 114935 | 114708.69 | 114708.677 | -0.1973% | -1.133e-05%
20150707 | 71790 | 11867 | 2915 | 25659 | 112231 | 111865.308 | 111865.2947 | -0.3269% | -1.189e-05%
20150708 | 77017 | 11891 | 2845 | 26117 | 117870 | 117491.796 | 117491.7813 | -0.3219% | -1.251e-05%
20150709 | 71144 | 11708 | 2789 | 25334 | 110975 | 110361.542 | 110361.5286 | -0.5559% | -1.214e-05%
20150710 | 77066 | 12025 | 2852 | 26362 | 118305 | 117579.622 | 117579.6089 | -0.6169% | -1.114e-05%
20150711 | 77807 | 11397 | 2870 | 21837 | 113911 | 113069.604 | 113069.5904 | -0.7441% | -1.203e-05%
20150712 | 78523 | 9806 | 2162 | 7316 | 97807 | 97958.9 | 97958.8885 | 0.1551% | -1.174e-05%
20150713 | 69152 | 11050 | 2821 | 25630 | 108653 | 108489.685 | 108489.6717 | -0.1505% | -1.226e-05%
20150714 | 73531 | 11683 | 2874 | 23845 | 111933 | 111231.089 | 111231.0766 | -0.631% | -1.115e-05%
20150715 | 73809 | 11660 | 2937 | 24211 | 112617 | 112386.985 | 0 | -0.2047% | #DIV/0!
20150716 | 76424 | 11867 | 2749 | 22669 | 113709 | 113053.938 | 0 | -0.5794% | #DIV/0!
20150717 | 73972 | 12298 | 2752 | 16897 | 105919 | 105352.489 | 0 | -0.5377% | #DIV/0!
20150718 | 72584 | 11188 | 3096 | 249 | 87117 | 86876.085 | 0 | -0.2773% | #DIV/0!
20150719 | 69860 | 10423 | 1964 | 274 | 82521 | 82337.426 | 0 | -0.223% | #DIV/0!
20150720 | 68351 | 12246 | 2814 | 385 | 83796 | 83674.719 | 0 | -0.1449% | #DIV/0!
20150721 | 70547 | 11914 | 2666 | 357 | 85484 | 85216.225 | 0 | -0.3142% | #DIV/0!
20150722 | 69024 | 12097 | 2599 | 244 | 83964 | 83681.818 | 0 | -0.3372% | #DIV/0!
20150723 | 70863 | 12212 | 2788 | 544 | 86407 | 85952.503 | 0 | -0.5288% | #DIV/0!
20150724 | 70734 | 11592 | 2809 | 5176 | 90311 | 89832.795 | 0 | -0.5323% | #DIV/0!
20150725 | 70629 | 10802 | 2771 | 4842 | 89044 | 88655.248 | 0 | -0.4385% | #DIV/0!
20150726 | 72193 | 9073 | 1910 | 9156 | 92332 | 92250.65 | 0 | -0.08818% | #DIV/0!
20150727 | 69175 | 10804 | 2470 | 26138 | 108587 | 108337.881 | 0 | -0.2299% | #DIV/0!
20150728 | 66947 | 10798 | 2798 | 23041 | 103584 | 103707.891 | 0 | 0.1195% | #DIV/0!
20150729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 2048128 | 318836 | 73963 | 427018 | 2867945 | 2858553.82 | 1537236.988 | -0.3285% | -85.95%
1ra Quincena
Sub Total | 1053016 | 159862 | 36840 | 292835 | 1542553 | 1537237.167 | 1537236.988 | -0.3458% | -1.164e-05%
Porcentaje | 68.26% | 10.36% | 2.388% | 18.98% | 81.02%
Balanceo | 1049387.0513 | 159311.0768 | 36713.0404 | 291825.8195 | 1245411.1685
% Ajuste | -0.3446% | -0.3446% | -0.3446% | -0.3446% | -19.26%
2da Quincena
Sub Total | 995112 | 158974 | 37123 | 134183 | 1325392 | 1321316.653 | 0 | -0.3084% | #DIV/0!
Porcentaje | 75.08% | 11.99% | 2.801% | 10.12% | 89.88% | #DIV/0!
Balanceo | 992052.2058 | 158485.1829 | 37008.8533 | 133770.4109 | 1187546.2421
% Ajuste | -0.3075% | -0.3075% | -0.3075% | -0.3075% | -10.4%

## Ajuste de volumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| Volumen m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 75788.9792 | 11491.4302 | 1727.5546 | 22448.236 | 111456.2 | 111456.2 | 111456.1871 | 1.306e-14% | -1.157e-05%
20150702 | 71771.3054 | 12741.7194 | 2234.2923 | 23311.6789 | 110058.996 | 110058.996 | 110058.9829 | -1.322e-14% | -1.19e-05%
20150703 | 77112.4102 | 12355.1262 | 2923.8539 | 24221.9468 | 116613.337 | 116613.337 | 116613.3248 | 1.248e-14% | -1.046e-05%
20150704 | 80087.7718 | 10320.363 | 2771.3101 | 9177.5341 | 102356.979 | 102356.979 | 102356.9677 | 0% | -1.104e-05%
20150705 | 75196.1345 | 10021.9357 | 2053.5684 | 6723.7804 | 93995.419 | 93995.419 | 93995.4078 | 0% | -1.192e-05%
20150706 | 75935.1867 | 11322.6614 | 2964.152 | 24486.6899 | 114708.69 | 114708.69 | 114708.677 | 0% | -1.133e-05%
20150707 | 71556.0804 | 11828.3327 | 2905.5018 | 25575.3931 | 111865.308 | 111865.308 | 111865.2947 | 0% | -1.189e-05%
20150708 | 76769.8791 | 11852.8459 | 2835.8714 | 26033.1996 | 117491.796 | 117491.796 | 117491.7813 | -1.239e-14% | -1.251e-05%
20150709 | 70750.7235 | 11643.2794 | 2773.5827 | 25193.9563 | 110361.542 | 110361.542 | 110361.5286 | 0% | -1.214e-05%
20150710 | 76593.4758 | 11951.2696 | 2834.5132 | 26200.3634 | 117579.622 | 117579.622 | 117579.6089 | 0% | -1.114e-05%
20150711 | 77232.2838 | 11312.8168 | 2848.8009 | 21675.7025 | 113069.604 | 113069.604 | 113069.5904 | -1.287e-14% | -1.203e-05%
20150712 | 78644.9508 | 9821.2293 | 2165.3577 | 7327.3622 | 97958.9 | 97958.9 | 97958.8885 | 0% | -1.174e-05%
20150713 | 69048.0585 | 11033.3909 | 2816.7598 | 25591.4759 | 108489.685 | 108489.685 | 108489.6717 | 0% | -1.226e-05%
20150714 | 73069.9008 | 11609.7381 | 2855.9777 | 23695.4724 | 111231.089 | 111231.089 | 111231.0766 | 1.308e-14% | -1.115e-05%
20150715 | 73658.2485 | 11636.185 | 2931.0013 | 24161.5502 | 112386.985 | 112386.985 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150716 | 75983.7318 | 11798.6358 | 2733.1634 | 22538.407 | 113053.938 | 113053.938 | 0 | 1.287e-14% | #DIV/0!
20150717 | 73576.3585 | 12232.2238 | 2737.2808 | 16806.6259 | 105352.489 | 105352.489 | 0 | 1.381e-14% | #DIV/0!
20150718 | 72383.2748 | 11157.0605 | 3087.4383 | 248.3114 | 86876.085 | 86876.085 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150719 | 69704.5913 | 10399.8133 | 1959.6309 | 273.3905 | 82337.426 | 82337.426 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150720 | 68252.0731 | 12228.2759 | 2809.9272 | 384.4428 | 83674.719 | 83674.719 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150721 | 70326.0145 | 11876.6799 | 2657.6489 | 355.8817 | 85216.225 | 85216.225 | 0 | -1.708e-14% | #DIV/0!
20150722 | 68792.0276 | 12056.345 | 2590.2654 | 243.18 | 83681.818 | 83681.818 | 0 | -1.739e-14% | #DIV/0!
20150723 | 70490.2638 | 12147.7654 | 2773.3352 | 541.1386 | 85952.503 | 85952.503 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150724 | 70359.457 | 11530.6193 | 2794.1261 | 5148.5926 | 89832.795 | 89832.795 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150725 | 70320.645 | 10754.8402 | 2758.9023 | 4820.8606 | 88655.248 | 88655.248 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150726 | 72129.3937 | 9065.0061 | 1908.3172 | 9147.933 | 92250.65 | 92250.65 | 0 | 1.577e-14% | #DIV/0!
20150727 | 69016.2995 | 10779.2136 | 2464.3334 | 26078.0345 | 108337.881 | 108337.881 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150728 | 67027.0715 | 10810.9149 | 2801.3465 | 23068.558 | 103707.891 | 103707.891 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 2041576.5911 | 317779.7173 | 73717.8134 | 425479.6983 | 2858553.82 | 2858553.82 | 1537236.988 | 0% | -85.95%
1ra Quincena
Sub Total | 1049557.1404 | 159306.1386 | 36711.0965 | 291662.7915 | 1537237.167 | 1537237.167 | 1537236.988 | 0% | -1.164e-05%
Porcentaje | 68.28% | 10.36% | 2.388% | 18.97% | 81.03% | 100%
Balanceo | 1049557.1404 | 159306.1386 | 36711.0965 | 291662.7915 | 1245574.3755
% Ajuste | -0.3285% | -0.3477% | -0.3499% | -0.4003%
2da Quincena
Sub Total | 992019.4507 | 158473.5787 | 37006.7169 | 133816.9067 | 1321316.653 | 1321316.653 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 75.08% | 11.99% | 2.801% | 10.13% | 89.87% | #DIV/0!
Balanceo | 992019.4507 | 158473.5787 | 37006.7169 | 133816.9067 | 1187499.7463
% Ajuste | -0.3108% | -0.3148% | -0.3132% | -0.2728%

## Balance de Energia
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
BALANCE DE ENERGÍA
Sistema Apaseo
Fecha | PROTEINOL | SANIVEX | COVEMEX | HONDA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ KJoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 2801.1289 | 424.7184 | 63.8497 | 829.6774 | 3289.6971 | 4119.3745 | 4119.374 | 20.14% | -1.157e-05% | 36959.5812
20150702 | 2744.3459 | 487.2098 | 85.4335 | 891.3773 | 3316.9892 | 4208.3665 | 4208.366 | 21.18% | -1.19e-05% | 38237.3695
20150703 | 2835.348 | 454.2859 | 107.5072 | 890.6173 | 3397.1411 | 4287.7584 | 4287.758 | 20.77% | -1.046e-05% | 36769.0228
20150704 | 2961.9692 | 381.6887 | 102.4942 | 339.4223 | 3446.1521 | 3785.5744 | 3785.574 | 8.966% | -1.104e-05% | 36984.0382
20150705 | 2719.2843 | 362.4188 | 74.2623 | 243.1491 | 3155.9653 | 3399.1144 | 3399.114 | 7.153% | -1.192e-05% | 36162.5539
20150706 | 2764.4182 | 412.2012 | 107.9099 | 891.4372 | 3284.5292 | 4175.9665 | 4175.966 | 21.35% | -1.133e-05% | 36404.9705
20150707 | 2595.4924 | 429.039 | 105.3888 | 927.6743 | 3129.9202 | 4057.5945 | 4057.594 | 22.86% | -1.189e-05% | 36272.1433
20150708 | 2788.7378 | 430.5657 | 103.0157 | 945.6804 | 3322.3192 | 4267.9995 | 4267.999 | 22.16% | -1.251e-05% | 36325.9366
20150709 | 2566.9105 | 422.4304 | 100.6285 | 914.0632 | 3089.9693 | 4004.0325 | 4004.032 | 22.83% | -1.214e-05% | 36281.0488
20150710 | 2788.2965 | 435.0721 | 103.1872 | 953.7938 | 3326.5557 | 4280.3495 | 4280.349 | 22.28% | -1.114e-05% | 36403.8377
20150711 | 2808.1622 | 411.3335 | 103.5823 | 788.1275 | 3323.078 | 4111.2055 | 4111.205 | 19.17% | -1.203e-05% | 36359.9531
20150712 | 2868.8432 | 358.2629 | 78.9888 | 267.2906 | 3306.0949 | 3573.3854 | 3573.385 | 7.48% | -1.174e-05% | 36478.4151
20150713 | 2522.833 | 403.1309 | 102.9169 | 935.0447 | 3028.8808 | 3963.9255 | 3963.925 | 23.59% | -1.226e-05% | 36537.349
20150714 | 2670.523 | 424.307 | 104.3789 | 866.0105 | 3199.2089 | 4065.2195 | 4065.219 | 21.3% | -1.115e-05% | 36547.511
20150715 | 2732.6639 | 431.6934 | 108.7379 | 896.3748 | 3273.0952 | 4169.47 | 0 | 21.5% | #DIV/0! | 37099.2242
20150716 | 2818.9375 | 437.7202 | 101.3982 | 836.1574 | 3358.056 | 4194.2134 | 0 | 19.94% | #DIV/0! | 37099.2242
20150717 | 2729.6258 | 453.806 | 101.551 | 623.5128 | 3284.9828 | 3908.4956 | 0 | 15.95% | #DIV/0! | 37099.2242
20150718 | 2685.3633 | 413.9183 | 114.5416 | 9.2122 | 3213.8232 | 3223.0354 | 0 | 0.2858% | #DIV/0! | 37099.2242
20150719 | 2585.9863 | 385.825 | 72.7008 | 10.1426 | 3044.5121 | 3054.6546 | 0 | 0.332% | #DIV/0! | 37099.2242
20150720 | 2532.099 | 453.6596 | 104.2461 | 14.2625 | 3090.0046 | 3104.2672 | 0 | 0.4594% | #DIV/0! | 37099.2242
20150721 | 2609.0406 | 440.6156 | 98.5967 | 13.2029 | 3148.2529 | 3161.4558 | 0 | 0.4176% | #DIV/0! | 37099.2242
20150722 | 2552.1309 | 447.281 | 96.0968 | 9.0218 | 3095.5087 | 3104.5305 | 0 | 0.2906% | #DIV/0! | 37099.2242
20150723 | 2615.1341 | 450.6727 | 102.8886 | 20.0758 | 3168.6954 | 3188.7712 | 0 | 0.6296% | #DIV/0! | 37099.2242
20150724 | 2610.2813 | 427.777 | 103.6599 | 191.0088 | 3141.7182 | 3332.727 | 0 | 5.731% | #DIV/0! | 37099.2242
20150725 | 2608.8414 | 398.9962 | 102.3531 | 178.8502 | 3110.1907 | 3289.0409 | 0 | 5.438% | #DIV/0! | 37099.2242
20150726 | 2675.9445 | 336.3047 | 70.7971 | 339.3812 | 3083.0463 | 3422.4275 | 0 | 9.916% | #DIV/0! | 37099.2242
20150727 | 2560.4512 | 399.9005 | 91.4249 | 967.4748 | 3051.7765 | 4019.2513 | 0 | 24.07% | #DIV/0! | 37099.2242
20150728 | 2486.6524 | 401.0766 | 103.9278 | 855.8256 | 2991.6567 | 3847.4823 | 0 | 22.24% | #DIV/0! | 37099.2242
20150729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37099.2242
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37099.2242
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37099.2242 | PC Fact
TOTAL | 75239.445 | 11715.9111 | 2716.4643 | 15647.8689 | 89671.8204 | 105319.6893 | 56299.86 | -59.28% | -87.07% | 36884.2111 | 989.9258
Medición Primera Quincena
Sub Total | 38436.293 | 5836.6643 | 1343.5438 | 10683.3655 | 45616.5011 | 56299.8666 | 56299.86 | 18.98% | -1.164e-05%
Porcentaje | 84.26% | 12.8% | 2.945% | 23.42% | 100% | 100%
Energía Final | 47438.0512 | 7203.6078 | 1658.201 | 13185.4037 | 56299.86
Medición Segunda Quincena
Sub Total | 36803.152 | 5879.2468 | 1372.9205 | 4964.5034 | 44055.3194 | 49019.8228 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | 83.54% | 13.35% | 3.116% | 11.27% | 100% | #DIV/0!
Energía Final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-01-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-01-01 | 2015-01-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 54287.0182 | 1537237.167 | 53361.0135 | 56299.8666 |  | 14
Proteinol |  |  | 37064.7606 | 1049557.1404 | 36429.9185 | 38436.293 | 68.27% | 14
Sanivex |  |  | 5625.8432 | 159306.1386 | 5531.9904 | 5836.6643 | 10.37% | 14
Covemex |  |  | 1296.4401 | 36711.0965 | 1273.4108 | 1343.5438 | 2.386% | 14
Honda |  |  | 10299.9743 | 291662.7915 | 10125.6938 | 10683.3655 | 18.98% | 14
|  | TOTAL> | 54287.0182 | 1537237.167 | 53361.0135 | 56299.8666 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-01-01 | 2015-01-14 | 56299.86 | 53361.0073
|  | 56299.86 | 53361.0073
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.364e-14% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 1.164e-05% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 1.164e-05% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 989.9258 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-01-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-01-15 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 46661.8572 | 1321316.653 | 46460.988 | 49019.8228 |  | 14
Proteinol |  |  | 35032.8363 | 992019.4507 | 34882.0275 | 36803.152 | 75.08% | 14
Sanivex |  |  | 5596.4416 | 158473.5787 | 5572.3501 | 5879.2468 | 11.99% | 14
Covemex |  |  | 1306.8799 | 37006.7169 | 1301.254 | 1372.9205 | 2.801% | 14
Honda |  |  | 4725.6995 | 133816.9067 | 4705.3563 | 4964.5034 | 10.13% | 14
|  | TOTAL> | 46661.8572 | 1321316.653 | 46460.988 | 49019.8228 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-01-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.566e-14% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 989.9258 | BTU/CF

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Apaseo |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 11045-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | Proteinol | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
Sanivex
Covemex
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 100948.8755 | 2858553.82 | 99822.0016 | 105319.6893 |  | 28
Proteinol |  |  | 72097.5969 | 2041576.5911 | 71311.946 | 75239.445 | 71.44% | 28 | 71.44% | 71311.946 | 75239.445
Sanivex |  |  | 11222.2848 | 317779.7173 | 11104.3405 | 11715.9111 | 11.12% | 28 | 11.12% | 11104.3405 | 11715.9111
Covemex |  |  | 2603.32 | 73717.8134 | 2574.6648 | 2716.4643 | 2.579% | 28 | 2.579% | 2574.6648 | 2716.4643
Honda |  |  | 15025.6737 | 425479.6983 | 14831.0502 | 15647.8689 | 14.86% | 28 | 14.86% | 14831.0502 | 15647.8689
|  | TOTAL> | 100948.8755 | 2858553.82 | 99822.0016 | 105319.6893 | 1 |  | 100% | 9982200% | 10531969%
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 988.8372
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 56299.86 | 53361.0073
|  | 56299.86 | 53361.0073
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -2.916e-14% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 46.54% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 46.54% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 989.9258 | BTU/CF

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | CMD | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
APASEO | I | 147 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Proteinol | 989.9258 | USD | [5 empty] | DIS: 0 | [14 empty] | 71311.946 | 71311.946 | [6 empty] | 72037.67 | 0 | 31 | 0 |  | 71311.946 |  | 2300.3854
APASEO | I | 147 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Proteinol | 989.9258 | PESO | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 71311.946 | [5 empty] | 72037.67 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | bar: TRA to Costos (dólares) CVC
APASEO | I | 247 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Sanivex | 989.9258 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.0055 | 0.1117 | [11 empty] | 11104.3405 | 11104.3405 | 11104.3405 | [5 empty] | 11217.3467 | 0 | 31 | 0 |  | 11104.3405 |  | 358.2045
APASEO | I | 301 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Covemex | 989.9258 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.704 | 0.1072 | [11 empty] | 2574.6648 | 2574.6648 | 2574.6648 | [5 empty] | 2600.8666 | 0 | 31 | 0 |  | 2574.6648 |  | 83.0537
APASEO | I | 326 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Honda | 989.9258 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 0.8928 | 0.1561 | [11 empty] | 14831.0502 | 14831.0502 | 14831.0502 | [5 empty] | 14981.9821 | 0 | 31 | 0 |  | 14831.0502 |  | 478.421
ALARMAS
Verificar precio Combustible GN
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio
|  |  | SANIVEX, S.A. DE C.V | El Cliente está en el rango máximo de consumos