## proteinol 11 01 13 diario mc a
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 22151
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2013 | 11 | 1 | 34139109 | 34139109 | 5153289 | 5153289 | 0 | 0 | 362.7954 | 23.84 | 47822.52 | 8
9:00 | 2013 | 11 | 1 | 34135627 | 34135627 | 5153157 | 5153157 | 0 | 0 | 363.3478 | 23.95 | 48517.859 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 31 | 34065075 | 34065075 | 5150486 | 5150486 | 0 | 0 | 361.8782 | 23.85 | 48310.48 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 30 | 33991216 | 33991216 | 5147679 | 5147679 | 0 | 0 | 362.3394 | 23.99 | 48284.871 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 29 | 33918378 | 33918378 | 5144913 | 5144913 | 0 | 0 | 366.9213 | 23.39 | 48394.191 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 28 | 33847462 | 33847462 | 5142230 | 5142230 | 0 | 0 | 364.3549 | 23.94 | 48434.09 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 27 | 33775485 | 33775485 | 5139513 | 5139513 | 0 | 0 | 364.1184 | 23.87 | 48539.41 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 26 | 33703222 | 33703222 | 5136784 | 5136784 | 0 | 0 | 363.5425 | 23.97 | 49681.18 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 25 | 33632188 | 33632188 | 5134096 | 5134096 | 0 | 0 | 362.7623 | 24.03 | 48290.559 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 24 | 33559486 | 33559486 | 5131338 | 5131338 | 0 | 0 | 362.3036 | 23.81 | 48229.539 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 23 | 33483866 | 33483866 | 5128468 | 5128468 | 0 | 0 | 364.2614 | 24.2 | 48322.219 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 22 | 33411665 | 33411665 | 5125739 | 5125739 | 0 | 0 | 365.8927 | 24.65 | 48787.699 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 21 | 33342676 | 33342676 | 5123139 | 5123139 | 0 | 0 | 365.5334 | 24.61 | 48515.559 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 20 | 33271233 | 33271233 | 5120444 | 5120444 | 0 | 0 | 366.1841 | 24.64 | 49253.969 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 19 | 33202528 | 33202528 | 5117857 | 5117857 | 0 | 0 | 361.8113 | 24.77 | 48065.488 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 18 | 33133410 | 33133410 | 5115220 | 5115220 | 0 | 0 | 361.4195 | 24.83 | 47785.68 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 17 | 33063625 | 33063625 | 5112554 | 5112554 | 0 | 0 | 363.2365 | 24.83 | 48857.539 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 16 | 32997739 | 32997739 | 5110050 | 5110050 | 0 | 0 | 361.8686 | 24.7 | 48206.5 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 15 | 32927908 | 32927908 | 5107387 | 5107387 | 0 | 0 | 364.6149 | 24.63 | 48357.09 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 14 | 32861997 | 32861997 | 5104894 | 5104894 | 0 | 0 | 364.9505 | 24.62 | 48340.672 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 13 | 32796178 | 32796178 | 5102407 | 5102407 | 0 | 0 | 363.1995 | 24.75 | 48105.359 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 12 | 32727829 | 32727829 | 5099810 | 5099810 | 0 | 0 | 362.4831 | 24.71 | 48016.238 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 11 | 32657850 | 32657850 | 5097146 | 5097146 | 0 | 0 | 371.6601 | 24.89 | 50110.34 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 10 | 32615434 | 32615434 | 5095572 | 5095572 | 0 | 0 | 379.6915 | 24.68 | 50423.059 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 9 | 32592705 | 32592705 | 5094748 | 5094748 | 0 | 0 | 379.999 | 24.38 | 50436.93 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 8 | 32567857 | 32567857 | 5093849 | 5093849 | 0 | 0 | 365.4928 | 24.18 | 50542.949 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 7 | 32504975 | 32504975 | 5091481 | 5091481 | 0 | 0 | 363.4727 | 24.44 | 48259.961 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 6 | 32433375 | 32433375 | 5088766 | 5088766 | 0 | 0 | 362.2672 | 24.36 | 48137.34 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 5 | 32361556 | 32361556 | 5086034 | 5086034 | 0 | 0 | 361.9688 | 24.26 | 48211.988 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 4 | 32289242 | 32289242 | 5083282 | 5083282 | 0 | 0 | 362.4809 | 24.18 | 48329.891 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 3 | 32217562 | 32217562 | 5080559 | 5080559 | 0 | 0 | 362.3067 | 24.1 | 48037.262 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 2 | 32142925 | 32142925 | 5077712 | 5077712 | 0 | 0 | 361.5635 | 24.18 | 48159.809 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 1 | 32069151 | 32069151 | 5074902 | 5074902 | 0 | 0 | 363.2992 | 24.21 | 48485.359 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 30 | 31997574 | 31997574 | 5072189 | 5072189 | 0 | 0 | 366.54 | 24.23 | 49927.77 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 29 | 31933136 | 31933136 | 5069769 | 5069769 | 0 | 0 | 364.487 | 24.16 | 48491.012 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 28 | 31863024 | 31863024 | 5067121 | 5067121 | 0 | 0 | 363.7466 | 24.12 | 48375.48 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 27 | 31792019 | 31792019 | 5064434 | 5064434 | 0 | 0 | 363.3023 | 23.88 | 48175.449 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 26 | 31718977 | 31718977 | 5061669 | 5061669 | 0 | 0 | 361.0668 | 24.29 | 50755.352 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 25 | 31646261 | 31646261 | 5058894 | 5058894 | 0 | 0 | 374.9457 | 24.18 | 52604.422 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 24 | 31575979 | 31575979 | 5056317 | 5056317 | 0 | 0 | 389.6958 | 24.42 | 52521.289 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 23 | 31504698 | 31504698 | 5053805 | 5053805 | 0 | 0 | 367.6197 | 24.12 | 49094.289 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 22 | 31431964 | 31431964 | 5051083 | 5051083 | 0 | 0 | 353.959 | 24.03 | 47145.109 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 21 | 31358852 | 31358852 | 5048237 | 5048237 | 0 | 0 | 381.547 | 24.24 | 53033.5 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 20 | 31287114 | 31287114 | 5045654 | 5045654 | 0 | 0 | 379.3974 | 24.53 | 51498.77 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 19 | 31226637 | 31226637 | 5043461 | 5043461 | 0 | 0 | 383.1376 | 24.54 | 51325.16 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 18 | 31184651 | 31184651 | 5041954 | 5041954 | 0 | 0 | 404.6112 | 24.36 | 55730.48 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 17 | 31167671 | 31167671 | 5041379 | 5041379 | 0 | 0 | 368.0853 | 23.31 | 56822.039 | 8
9:00 | 2013 | 9 | 16 | 31149160 | 31149160 | 5040691 | 5040691 | 0 | 0 | 405.2634 | 23.56 | 54165.328 | 8