## proteinol 11 01 13 horario mc a
Registro de Datos Horario
Número de Serie del Corrector : | 22151
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2013 | 11 | 1 | 34139083 | 34139083 | 5153288 | 5153288 | 0 | 0 | 362.7978 | 23.84 | 47822.52 | 8
9:00 | 2013 | 11 | 1 | 34135627 | 34135627 | 5153157 | 5153157 | 0 | 0 | 362.8318 | 23.5 | 47950.828 | 8
8:00 | 2013 | 11 | 1 | 34132641 | 34132641 | 5153044 | 5153044 | 0 | 0 | 364.6533 | 23.52 | 48198.262 | 8
7:00 | 2013 | 11 | 1 | 34129666 | 34129666 | 5152932 | 5152932 | 0 | 0 | 365.6688 | 23.51 | 48517.859 | 8
6:00 | 2013 | 11 | 1 | 34126763 | 34126763 | 5152823 | 5152823 | 0 | 0 | 363.2786 | 23.47 | 47895.91 | 8
5:00 | 2013 | 11 | 1 | 34123720 | 34123720 | 5152708 | 5152708 | 0 | 0 | 364.5617 | 23.52 | 48055.84 | 8
4:00 | 2013 | 11 | 1 | 34120746 | 34120746 | 5152596 | 5152596 | 0 | 0 | 364.7106 | 23.62 | 48027.059 | 8
3:00 | 2013 | 11 | 1 | 34117799 | 34117799 | 5152485 | 5152485 | 0 | 0 | 364.6848 | 23.67 | 48033.48 | 8
2:00 | 2013 | 11 | 1 | 34114852 | 34114852 | 5152374 | 5152374 | 0 | 0 | 364.5241 | 23.67 | 48143.988 | 8
1:00 | 2013 | 11 | 1 | 34111907 | 34111907 | 5152263 | 5152263 | 0 | 0 | 366.1938 | 23.72 | 48193.941 | 8
0:00 | 2013 | 11 | 1 | 34109082 | 34109082 | 5152157 | 5152157 | 0 | 0 | 366.6281 | 23.67 | 48255.102 | 8
23:00 | 2013 | 10 | 31 | 34106279 | 34106279 | 5152052 | 5152052 | 0 | 0 | 366.1895 | 23.63 | 48328.648 | 8
22:00 | 2013 | 10 | 31 | 34103453 | 34103453 | 5151946 | 5151946 | 0 | 0 | 365.8985 | 23.64 | 48274.34 | 8
21:00 | 2013 | 10 | 31 | 34100629 | 34100629 | 5151840 | 5151840 | 0 | 0 | 366.2798 | 23.78 | 48194.328 | 8
20:00 | 2013 | 10 | 31 | 34097857 | 34097857 | 5151736 | 5151736 | 0 | 0 | 365.4622 | 24 | 48074.34 | 8
19:00 | 2013 | 10 | 31 | 34095120 | 34095120 | 5151633 | 5151633 | 0 | 0 | 363.616 | 24.32 | 47959.941 | 8
18:00 | 2013 | 10 | 31 | 34092269 | 34092269 | 5151525 | 5151525 | 0 | 0 | 363.3738 | 24.74 | 47663.27 | 8
17:00 | 2013 | 10 | 31 | 34089399 | 34089399 | 5151416 | 5151416 | 0 | 0 | 361.6168 | 24.66 | 47338.77 | 8
16:00 | 2013 | 10 | 31 | 34086437 | 34086437 | 5151303 | 5151303 | 0 | 0 | 359.6419 | 25 | 47162.371 | 8
15:00 | 2013 | 10 | 31 | 34083367 | 34083367 | 5151185 | 5151185 | 0 | 0 | 359.231 | 24.8 | 47063.641 | 8
14:00 | 2013 | 10 | 31 | 34080324 | 34080324 | 5151068 | 5151068 | 0 | 0 | 360.0985 | 24.55 | 47332.879 | 8
13:00 | 2013 | 10 | 31 | 34077321 | 34077321 | 5150953 | 5150953 | 0 | 0 | 360.254 | 24.06 | 47521.559 | 8
12:00 | 2013 | 10 | 31 | 34074234 | 34074234 | 5150835 | 5150835 | 0 | 0 | 360.064 | 24.13 | 47350.039 | 8
11:00 | 2013 | 10 | 31 | 34071175 | 34071175 | 5150718 | 5150718 | 0 | 0 | 362.1394 | 23.77 | 47695.66 | 8
10:00 | 2013 | 10 | 31 | 34068172 | 34068172 | 5150604 | 5150604 | 0 | 0 | 360.7458 | 23.6 | 47707.68 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 31 | 34065075 | 34065075 | 5150486 | 5150486 | 0 | 0 | 360.5349 | 23.46 | 47537.148 | 8
8:00 | 2013 | 10 | 31 | 34061925 | 34061925 | 5150366 | 5150366 | 0 | 0 | 363.0086 | 23.41 | 47997.52 | 8
7:00 | 2013 | 10 | 31 | 34058857 | 34058857 | 5150250 | 5150250 | 0 | 0 | 363.7992 | 23.36 | 47994.93 | 8
6:00 | 2013 | 10 | 31 | 34055755 | 34055755 | 5150133 | 5150133 | 0 | 0 | 363.8388 | 23.33 | 48116.172 | 8
5:00 | 2013 | 10 | 31 | 34052653 | 34052653 | 5150016 | 5150016 | 0 | 0 | 363.4431 | 23.37 | 47933.738 | 8
4:00 | 2013 | 10 | 31 | 34049529 | 34049529 | 5149898 | 5149898 | 0 | 0 | 365.3559 | 23.42 | 48199.309 | 8
3:00 | 2013 | 10 | 31 | 34046573 | 34046573 | 5149787 | 5149787 | 0 | 0 | 365.5107 | 23.45 | 48310.48 | 8
2:00 | 2013 | 10 | 31 | 34043617 | 34043617 | 5149676 | 5149676 | 0 | 0 | 364.9711 | 23.48 | 48187.422 | 8
1:00 | 2013 | 10 | 31 | 34040613 | 34040613 | 5149563 | 5149563 | 0 | 0 | 363.4443 | 23.5 | 48075.672 | 8
0:00 | 2013 | 10 | 31 | 34037516 | 34037516 | 5149446 | 5149446 | 0 | 0 | 362.7923 | 23.46 | 47826.699 | 8
23:00 | 2013 | 10 | 30 | 34034372 | 34034372 | 5149327 | 5149327 | 0 | 0 | 364.5032 | 23.5 | 48091.172 | 8
22:00 | 2013 | 10 | 30 | 34031346 | 34031346 | 5149213 | 5149213 | 0 | 0 | 361.8525 | 23.58 | 47991.262 | 8
21:00 | 2013 | 10 | 30 | 34028186 | 34028186 | 5149093 | 5149093 | 0 | 0 | 360.2997 | 23.65 | 47478.789 | 8
20:00 | 2013 | 10 | 30 | 34025015 | 34025015 | 5148972 | 5148972 | 0 | 0 | 360.311 | 23.66 | 47510.02 | 8
19:00 | 2013 | 10 | 30 | 34021895 | 34021895 | 5148853 | 5148853 | 0 | 0 | 360.9308 | 23.96 | 47462.289 | 8
18:00 | 2013 | 10 | 30 | 34018853 | 34018853 | 5148737 | 5148737 | 0 | 0 | 361.8912 | 24.39 | 47762.762 | 8
17:00 | 2013 | 10 | 30 | 34015939 | 34015939 | 5148626 | 5148626 | 0 | 0 | 360.7496 | 24.59 | 47278.941 | 8
16:00 | 2013 | 10 | 30 | 34012880 | 34012880 | 5148509 | 5148509 | 0 | 0 | 358.3986 | 24.76 | 47179.488 | 8
15:00 | 2013 | 10 | 30 | 34009739 | 34009739 | 5148388 | 5148388 | 0 | 0 | 359.9355 | 24.71 | 47191.262 | 8
14:00 | 2013 | 10 | 30 | 34006689 | 34006689 | 5148271 | 5148271 | 0 | 0 | 359.9703 | 24.76 | 47351.5 | 8
13:00 | 2013 | 10 | 30 | 34003612 | 34003612 | 5148153 | 5148153 | 0 | 0 | 359.7606 | 24.67 | 47216.16 | 8
12:00 | 2013 | 10 | 30 | 34000563 | 34000563 | 5148036 | 5148036 | 0 | 0 | 359.4394 | 24.26 | 47267.73 | 8
11:00 | 2013 | 10 | 30 | 33997433 | 33997433 | 5147916 | 5147916 | 0 | 0 | 360.1213 | 24 | 47449.289 | 8
10:00 | 2013 | 10 | 30 | 33994319 | 33994319 | 5147797 | 5147797 | 0 | 0 | 361.4085 | 23.64 | 47664.57 | 8
9:00 | 2013 | 10 | 30 | 33991216 | 33991216 | 5147679 | 5147679 | 0 | 0 | 361.0127 | 23.46 | 47632.859 | 8
8:00 | 2013 | 10 | 30 | 33988088 | 33988088 | 5147560 | 5147560 | 0 | 0 | 361.9176 | 23.38 | 47859.191 | 8
7:00 | 2013 | 10 | 30 | 33985003 | 33985003 | 5147443 | 5147443 | 0 | 0 | 362.0946 | 23.42 | 47900.879 | 8
6:00 | 2013 | 10 | 30 | 33981839 | 33981839 | 5147323 | 5147323 | 0 | 0 | 364.5942 | 23.45 | 48127.891 | 8
5:00 | 2013 | 10 | 30 | 33978837 | 33978837 | 5147210 | 5147210 | 0 | 0 | 364.2881 | 23.47 | 48084.871 | 8
4:00 | 2013 | 10 | 30 | 33975812 | 33975812 | 5147096 | 5147096 | 0 | 0 | 363.8817 | 23.49 | 47990.898 | 8
3:00 | 2013 | 10 | 30 | 33972738 | 33972738 | 5146980 | 5146980 | 0 | 0 | 363.41 | 23.48 | 48070.352 | 8
2:00 | 2013 | 10 | 30 | 33969642 | 33969642 | 5146863 | 5146863 | 0 | 0 | 364.7114 | 23.43 | 48195.012 | 8
1:00 | 2013 | 10 | 30 | 33966612 | 33966612 | 5146749 | 5146749 | 0 | 0 | 365.7565 | 23.48 | 48284.871 | 8
0:00 | 2013 | 10 | 30 | 33963655 | 33963655 | 5146638 | 5146638 | 0 | 0 | 364.7782 | 23.62 | 48099.852 | 8
23:00 | 2013 | 10 | 29 | 33960654 | 33960654 | 5146525 | 5146525 | 0 | 0 | 363.0698 | 23.64 | 47925.879 | 8
22:00 | 2013 | 10 | 29 | 33957536 | 33957536 | 5146407 | 5146407 | 0 | 0 | 364.6484 | 23.78 | 48150.988 | 8
21:00 | 2013 | 10 | 29 | 33954538 | 33954538 | 5146294 | 5146294 | 0 | 0 | 365.2416 | 23.95 | 48041.109 | 8
20:00 | 2013 | 10 | 29 | 33951590 | 33951590 | 5146183 | 5146183 | 0 | 0 | 363.5302 | 24.02 | 47877.352 | 8