## Dlog_1149270 COVEMEX_08-07-2013
Data Log
Unit Serial Number: | 08/11/46620
Meter/Site ID: | 1149270 COVEMEX
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
20 | 01/07/2013 | 12:30:00 p.m. | 64 (Internal Operations Fault Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
1 | 04/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 857536 | 207879 | 29.314 | 0 | 397.275 | 24.6 | 5.73
2 | 05/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 860234 | 207972 | 29.3338 | 0 | 397.523 | 25.2 | 5.71
3 | 06/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 862945 | 208066 | 29.5172 | 0 | 397.15 | 25.3 | 5.7
4 | 07/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 865612 | 208159 | 29.446 | 0 | 396.105 | 25.3 | 5.71
5 | 08/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 867814 | 208237 | 28.7338 | 0 | 390.564 | 25.3 | 5.69
6 | 09/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 870142 | 208319 | 29.341 | 0 | 391.793 | 25.4 | 5.68
7 | 10/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 872621 | 208405 | 28.7992 | 0 | 392.583 | 24.1 | 5.7
8 | 11/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 875191 | 208495 | 29.1816 | 0 | 391.816 | 24.2 | 5.69
9 | 12/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 877350 | 208571 | 29.2011 | 0 | 391.358 | 24.7 | 5.68
10 | 13/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 879234 | 208637 | 29.3946 | 0 | 391.571 | 24.5 | 5.67
11 | 14/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 881435 | 208714 | 29.2295 | 0 | 390.74 | 24.1 | 5.68
12 | 15/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 883864 | 208799 | 28.6895 | 0 | 390.521 | 24.5 | 5.71
13 | 16/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 886237 | 208883 | 28.8962 | 0 | 391.336 | 25 | 5.68
14 | 17/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 888440 | 208960 | 28.7977 | 0 | 391.411 | 24.8 | 5.71
15 | 18/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 890905 | 209047 | 29.1643 | 0 | 391.889 | 25.4 | 5.69
16 | 19/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 893113 | 209124 | 28.9691 | 0 | 392.273 | 24.9 | 5.7
17 | 20/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 895614 | 209211 | 28.7797 | 0 | 391.935 | 24.9 | 5.7
18 | 21/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 898168 | 209300 | 29.3755 | 0 | 392.328 | 23.7 | 5.7
19 | 22/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 900599 | 209385 | 29.5136 | 0 | 393.092 | 22.9 | 5.66
20 | 23/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 902713 | 209458 | 29.1318 | 0 | 391.471 | 23.8 | 5.68
21 | 24/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 904736 | 209529 | 29.0399 | 0 | 390.816 | 23.8 | 5.69
22 | 25/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 907051 | 209610 | 28.7239 | 0 | 390.773 | 23.8 | 5.66
23 | 26/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 909337 | 209690 | 29.7075 | 0 | 394.823 | 23.1 | 5.65
24 | 27/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 911847 | 209776 | 28.6441 | 0 | 395.717 | 24.5 | 5.67
25 | 28/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 914415 | 209867 | 28.9164 | 0 | 389.679 | 24.4 | 5.66
26 | 29/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 916939 | 209956 | 28.8789 | 0 | 390.242 | 24.4 | 5.69
27 | 30/06/2013 | 9:00:00 a.m. | 919550 | 210047 | 28.9491 | 0 | 390.611 | 24.3 | 5.68
28 | 01/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 922119 | 210138 | 28.9396 | 0 | 390.67 | 24.3 | 5.68
29 | 02/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 924638 | 210227 | Int flt | 0 | 390.515 | 24.2 | 5.66
30 | 03/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 927108 | 210314 | 28.4569 | 0 | 389.503 | 24.4 | 5.68
31 | 04/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 929555 | 210400 | 28.5733 | 0 | 391.574 | 24.6 | 5.65
32 | 05/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 931675 | 210474 | 28.8765 | 0 | 392.705 | 23.6 | 5.65
33 | 06/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 934040 | 210555 | 28.7623 | 0 | 394.214 | 23.3 | 5.65
34 | 07/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 936458 | 210639 | 28.7565 | 0 | 394.26 | 22.8 | 5.66
35 | 08/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 938806 | 210720 | 29.02 | 0 | 393.26 | 23.2 | 5.63