## Hlog_1149270 COVEMEX_15-07-2013
Data Log
Unit Serial Number: | 08/11/46620
Meter/Site ID: | 1149270 COVEMEX
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 192
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
20 | 01/07/2013 | 12:30:00 p.m. | 64 (Internal Operations Fault Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
1 | 07/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 936632 | 210645 | 28.4965 | 0 | 392.997 | 26 | 5.7
2 | 07/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 936715 | 210648 | 28.4843 | 0 | 393.15 | 26.6 | 5.69
3 | 07/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 936800 | 210651 | 28.3689 | 0 | 392.59 | 26.9 | 5.7
4 | 07/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 936888 | 210654 | 28.5141 | 0 | 392.088 | 26.8 | 5.69
5 | 07/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 936988 | 210658 | 28.3479 | 0 | 391.536 | 27 | 5.71
6 | 07/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 937101 | 210662 | 28.4542 | 0 | 391.839 | 27.5 | 5.69
7 | 07/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 937218 | 210666 | 28.7218 | 0 | 392.148 | 25.4 | 5.69
8 | 07/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 937345 | 210670 | 29.0477 | 0 | 392.964 | 23.6 | 5.66
9 | 07/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 937470 | 210674 | 28.9627 | 0 | 393.909 | 22.6 | 5.62
10 | 07/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 937597 | 210679 | 28.9833 | 0 | 393.185 | 22.4 | 5.62
11 | 07/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 937725 | 210683 | 29.0601 | 0 | 393.107 | 22.3 | 5.61
12 | 07/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 937850 | 210687 | 29.002 | 0 | 393.461 | 22.3 | 5.61
13 | 07/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 937975 | 210692 | 29.0352 | 0 | 393.756 | 22.3 | 5.61
14 | 08/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 938103 | 210696 | 29.0486 | 0 | 393.618 | 22 | 5.61
15 | 08/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 938228 | 210700 | 29.159 | 0 | 393.974 | 22.2 | 5.61
16 | 08/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 938353 | 210705 | 28.9321 | 0 | 393.489 | 22.4 | 5.62
17 | 08/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 938477 | 210709 | 28.9538 | 0 | 393.616 | 22.4 | 5.6
18 | 08/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 938588 | 210713 | 28.9866 | 0 | 393.322 | 22.1 | 5.6
19 | 08/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 938701 | 210717 | 29.1528 | 0 | 393.821 | 22.2 | 5.61
20 | 08/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 938719 | 210717 | 29.5822 | 0 | 394.32 | 20.2 | 5.62
21 | 08/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 938722 | 210717 | 29.6604 | 0 | 395.442 | 18.1 | 5.62
22 | 08/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 938728 | 210718 | 29.6688 | 0 | 393.278 | 17.4 | 5.61
23 | 08/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 938806 | 210720 | 29.02 | 0 | 393.54 | 20.4 | 5.63
24 | 08/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 938908 | 210724 | 28.8233 | 0 | 392.466 | 23 | 5.62
25 | 08/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 939003 | 210727 | 28.7931 | 0 | 392.522 | 23.6 | 5.66
26 | 08/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 939103 | 210731 | 28.7685 | 0 | 392.466 | 23.7 | 5.66
27 | 08/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 939198 | 210734 | 28.6394 | 0 | 391.817 | 23.6 | 5.65
28 | 08/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 939284 | 210737 | 28.6941 | 0 | 391.707 | 24.5 | 5.66
29 | 08/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 939399 | 210741 | 28.5878 | 0 | 391.716 | 24.9 | 5.66
30 | 08/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 939530 | 210746 | 28.4708 | 0 | 391.064 | 25.2 | 5.67
31 | 08/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 939653 | 210750 | 28.6199 | 0 | 391.88 | 24.8 | 5.66
32 | 08/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 939779 | 210754 | 28.8939 | 0 | 392.156 | 24.1 | 5.65
33 | 08/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 939904 | 210759 | 29.167 | 0 | 394.158 | 22.4 | 5.63
34 | 08/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 940026 | 210763 | 29.0671 | 0 | 394.192 | 22.8 | 5.62
35 | 08/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 940128 | 210766 | 29.0767 | 0 | 393.804 | 22.6 | 5.6
36 | 08/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 940238 | 210770 | 28.9161 | 0 | 393.936 | 22.9 | 5.62
37 | 08/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 940351 | 210774 | 28.9016 | 0 | 393.582 | 23.1 | 5.62
38 | 09/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 940449 | 210777 | 29.1207 | 0 | 394.304 | 23 | 5.61
39 | 09/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 940525 | 210780 | 29.0799 | 0 | 393.739 | 22.3 | 5.61
40 | 09/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 940583 | 210782 | 29.1078 | 0 | 394.812 | 21.7 | 5.61
41 | 09/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 940656 | 210784 | 29.2113 | 0 | 394.173 | 21.9 | 5.6
42 | 09/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 940729 | 210787 | 29.1621 | 0 | 394.087 | 21.8 | 5.6
43 | 09/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 940805 | 210790 | 29.318 | 0 | 394.645 | 21.5 | 5.6
44 | 09/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 940808 | 210790 | 29.8602 | 0 | 396.239 | 19 | 5.6
45 | 09/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 940811 | 210790 | 29.7966 | 0 | 395.108 | 17.2 | 5.6
46 | 09/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 940835 | 210791 | 29.2396 | 0 | 395.408 | 17.9 | 5.61
47 | 09/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 940939 | 210794 | 28.8321 | 0 | 393.885 | 23 | 5.65
48 | 09/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 941060 | 210798 | 28.6914 | 0 | 393.497 | 24.5 | 5.67
49 | 09/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 941186 | 210803 | 28.616 | 0 | 393.204 | 25.3 | 5.7
50 | 09/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 941313 | 210807 | 28.8157 | 0 | 396.278 | 25.8 | 5.69
51 | 09/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 941434 | 210811 | 28.6712 | 0 | 396.373 | 26.1 | 5.69
52 | 09/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 941557 | 210816 | 28.5307 | 0 | 394.797 | 26.8 | 5.69
53 | 09/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 941679 | 210820 | 28.4866 | 0 | 393.606 | 27.3 | 5.71
54 | 09/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 941802 | 210824 | 28.507 | 0 | 393.882 | 26.8 | 5.7
55 | 09/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 941925 | 210829 | 28.6419 | 0 | 393.665 | 26 | 5.7
56 | 09/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 942040 | 210833 | 28.6781 | 0 | 393.876 | 25.5 | 5.68
57 | 09/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 942158 | 210837 | 28.9542 | 0 | 395.394 | 24.9 | 5.69
58 | 09/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 942271 | 210841 | 29.1491 | 0 | 395.637 | 24.4 | 5.66
59 | 09/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 942384 | 210844 | 28.8652 | 0 | 396.129 | 23.8 | 5.66
60 | 09/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 942498 | 210848 | 29.054 | 0 | 394.994 | 23.2 | 5.63
61 | 09/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 942608 | 210852 | 28.9964 | 0 | 395.461 | 22.7 | 5.61
62 | 10/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 942722 | 210856 | 29.18 | 0 | 394.72 | 22.8 | 5.62
63 | 10/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 942835 | 210860 | 29.1001 | 0 | 395.513 | 22.8 | 5.62
64 | 10/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 942949 | 210864 | 29.1038 | 0 | 394.054 | 22.7 | 5.6
65 | 10/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 943062 | 210868 | 29.0304 | 0 | 393.894 | 22.8 | 5.61
66 | 10/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 943178 | 210872 | 29.1876 | 0 | 393.665 | 22 | 5.6
67 | 10/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 943283 | 210875 | 29.4194 | 0 | 393.88 | 21.6 | 5.59
68 | 10/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 943283 | 210875 | 29.8426 | 0 | 395.442 | 18.2 | 5.59
69 | 10/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 943286 | 210875 | 30.0032 | 0 | 395.026 | 16.5 | 5.6
70 | 10/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 943292 | 210876 | 29.517 | 0 | 394.504 | 17.4 | 5.63
71 | 10/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 943301 | 210876 | 28.992 | 0 | 392.964 | 19.5 | 5.66
72 | 10/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 943418 | 210880 | 28.5728 | 0 | 391.734 | 24 | 5.69
73 | 10/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 943547 | 210885 | 28.4871 | 0 | 391.746 | 25.7 | 5.69
74 | 10/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 943672 | 210889 | 28.3998 | 0 | 390.883 | 26.4 | 5.71
75 | 10/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 943799 | 210893 | 28.2858 | 0 | 391.229 | 26.7 | 5.7
76 | 10/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 943923 | 210898 | 28.2493 | 0 | 390.269 | 27.1 | 5.71
77 | 10/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 944045 | 210902 | 28.1487 | 0 | 390.426 | 27.2 | 5.71
78 | 10/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 944168 | 210906 | 28.7994 | 0 | 392.358 | 25.6 | 5.7
79 | 10/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 944291 | 210911 | 28.7875 | 0 | 394.7 | 25 | 5.69
80 | 10/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 944420 | 210915 | 28.8061 | 0 | 393.384 | 25.4 | 5.67
81 | 10/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 944547 | 210920 | 28.7083 | 0 | 393.584 | 25 | 5.67
82 | 10/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 944674 | 210924 | 28.9772 | 0 | 394.966 | 24.1 | 5.67
83 | 10/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 944796 | 210928 | 28.9935 | 0 | 394.081 | 23.3 | 5.63
84 | 10/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 944921 | 210933 | 29.1304 | 0 | 395.519 | 23 | 5.62
85 | 10/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 945043 | 210937 | 29.1438 | 0 | 395.125 | 22.6 | 5.61
86 | 11/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 945169 | 210941 | 29.0999 | 0 | 394.446 | 22.3 | 5.6
87 | 11/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 945294 | 210945 | 29.2008 | 0 | 394.723 | 22.5 | 5.6
88 | 11/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 945416 | 210950 | 28.965 | 0 | 394.912 | 22.6 | 5.6
89 | 11/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 945541 | 210954 | 28.7935 | 0 | 393.778 | 22.7 | 5.6
90 | 11/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 945666 | 210958 | 28.9752 | 0 | 393.648 | 22.6 | 5.61
91 | 11/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 945790 | 210962 | 29.0186 | 0 | 393.899 | 22.7 | 5.59
92 | 11/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 945817 | 210963 | 29.5451 | 0 | 395.382 | 20.7 | 5.59
93 | 11/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 945820 | 210963 | 29.7219 | 0 | 394.415 | 18 | 5.59
94 | 11/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 945826 | 210964 | 29.7437 | 0 | 394.732 | 17.2 | 5.6
95 | 11/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 945902 | 210966 | 28.9514 | 0 | 393.444 | 19.9 | 5.62
96 | 11/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 946011 | 210970 | 28.6376 | 0 | 393.056 | 23.7 | 5.64
97 | 11/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 946137 | 210974 | 28.6741 | 0 | 392.833 | 25 | 5.67
98 | 11/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 946263 | 210979 | 28.5604 | 0 | 392.601 | 25.7 | 5.69
99 | 11/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 946380 | 210983 | 28.4231 | 0 | 391.786 | 26.5 | 5.71
100 | 11/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 946503 | 210987 | 28.7642 | 0 | 394.733 | 26.3 | 5.69
101 | 11/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 946626 | 210992 | 28.5801 | 0 | 394.103 | 26.2 | 5.69
102 | 11/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 946752 | 210996 | 28.8504 | 0 | 393.008 | 25.1 | 5.67
103 | 11/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 946879 | 211000 | 28.8844 | 0 | 393.7 | 24.3 | 5.65
104 | 11/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 947012 | 211005 | 28.9067 | 0 | 394.423 | 24.1 | 5.64
105 | 11/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 947136 | 211009 | 29.092 | 0 | 394.856 | 23.9 | 5.63
106 | 11/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 947261 | 211014 | 28.8901 | 0 | 395.015 | 23.7 | 5.62
107 | 11/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 947392 | 211018 | 28.9364 | 0 | 395.614 | 23.6 | 5.62
108 | 11/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 947520 | 211022 | 28.9639 | 0 | 395.975 | 23.5 | 5.62
109 | 11/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 947635 | 211026 | 29.1045 | 0 | 394.257 | 23.4 | 5.62
110 | 12/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 947754 | 211031 | 29.1047 | 0 | 394.616 | 23.2 | 5.61
111 | 12/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 947882 | 211035 | 29.0247 | 0 | 394.88 | 23 | 5.61
112 | 12/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 948013 | 211039 | 29.0866 | 0 | 395.204 | 22.9 | 5.6
113 | 12/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 948144 | 211044 | 29.1548 | 0 | 395.407 | 22.9 | 5.6
114 | 12/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 948272 | 211048 | 29.3207 | 0 | 395.468 | 22.9 | 5.6
115 | 12/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 948401 | 211053 | 29.2031 | 0 | 395.248 | 22.8 | 5.6
116 | 12/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 948409 | 211053 | 29.8066 | 0 | 397.103 | 20.2 | 5.6
117 | 12/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 948412 | 211053 | 29.7919 | 0 | 395.972 | 18.2 | 5.6
118 | 12/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 948421 | 211053 | 29.5188 | 0 | 396.125 | 18.7 | 5.64
119 | 12/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 948508 | 211056 | 28.7623 | 0 | 394.487 | 22.5 | 5.68
120 | 12/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 948620 | 211060 | 28.6921 | 0 | 393.741 | 24.8 | 5.7
121 | 12/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 948749 | 211065 | 28.4922 | 0 | 393.143 | 26 | 5.71
122 | 12/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 948874 | 211069 | 28.4944 | 0 | 393.428 | 26.7 | 5.7
123 | 12/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 948997 | 211074 | 28.4372 | 0 | 392.549 | 27.2 | 5.71
124 | 12/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 949120 | 211078 | 28.7794 | 0 | 394.736 | 26.3 | 5.7
125 | 12/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 949241 | 211082 | 28.8316 | 0 | 395.32 | 24.7 | 5.68
126 | 12/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 949374 | 211087 | 28.9411 | 0 | 395.07 | 23.9 | 5.65
127 | 12/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 949507 | 211091 | 28.8914 | 0 | 394.555 | 24 | 5.64
128 | 12/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 949635 | 211096 | 29.0453 | 0 | 394.63 | 24.1 | 5.64
129 | 12/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 949762 | 211100 | 28.8723 | 0 | 394.767 | 23.7 | 5.63
130 | 12/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 949890 | 211104 | 29.0816 | 0 | 394.774 | 23.5 | 5.63
131 | 12/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 950015 | 211109 | 29.0676 | 0 | 395.298 | 23.4 | 5.62
132 | 12/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 950140 | 211113 | 29.0482 | 0 | 396.389 | 22.7 | 5.62
133 | 12/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 950263 | 211117 | 29.1759 | 0 | 395.629 | 22.5 | 5.6
134 | 13/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 950388 | 211122 | 29.049 | 0 | 395.122 | 22.7 | 5.59
135 | 13/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 950510 | 211126 | 29.2213 | 0 | 394.984 | 22.7 | 5.61
136 | 13/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 950633 | 211130 | 29.1257 | 0 | 395.843 | 22.8 | 5.6
137 | 13/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 950755 | 211134 | 29.1451 | 0 | 396.382 | 22.8 | 5.63
138 | 13/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 950878 | 211138 | 29.2055 | 0 | 396.069 | 22.5 | 5.6
139 | 13/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 950995 | 211142 | 29.2654 | 0 | 396.429 | 22.2 | 5.6
140 | 13/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 951004 | 211143 | 29.9953 | 0 | 396.812 | 19.3 | 5.6
141 | 13/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 951007 | 211143 | 30.1004 | 0 | 398.217 | 17.2 | 5.59
142 | 13/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 951019 | 211143 | 29.4696 | 0 | 396.478 | 18 | 5.63
143 | 13/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 951135 | 211147 | 28.8267 | 0 | 394.845 | 23.2 | 5.68
144 | 13/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 951267 | 211152 | 28.7819 | 0 | 394.083 | 24.7 | 5.69
145 | 13/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 951399 | 211156 | 28.6273 | 0 | 392.999 | 25.6 | 5.69
146 | 13/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 951528 | 211161 | 28.5456 | 0 | 393.983 | 26.3 | 5.7
147 | 13/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 951656 | 211165 | 28.5458 | 0 | 392.662 | 26.6 | 5.7
148 | 13/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 951781 | 211170 | 28.4496 | 0 | 392.58 | 27 | 5.7
149 | 13/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 951909 | 211174 | 28.2994 | 0 | 393.322 | 27.3 | 5.71
150 | 13/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 952043 | 211179 | 28.7611 | 0 | 394.152 | 26.3 | 5.7
151 | 13/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 952173 | 211183 | 28.7994 | 0 | 393.254 | 24.6 | 5.69
152 | 13/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 952303 | 211188 | 28.8659 | 0 | 394.909 | 24.7 | 5.67
153 | 13/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 952436 | 211193 | 28.9903 | 0 | 393.92 | 23.6 | 5.66
154 | 13/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 952564 | 211197 | 29.0375 | 0 | 395.041 | 22.7 | 5.62
155 | 13/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 952692 | 211201 | 29.2233 | 0 | 395.835 | 22.9 | 5.61
156 | 13/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 952821 | 211206 | 29.2298 | 0 | 396.999 | 22.9 | 5.6
157 | 13/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 952949 | 211210 | 29.1523 | 0 | 396.188 | 23.1 | 5.61
158 | 14/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 953077 | 211215 | 29.1433 | 0 | 396.796 | 23.1 | 5.61
159 | 14/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 953206 | 211219 | 29.2463 | 0 | 395.8 | 23 | 5.62
160 | 14/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 953305 | 211222 | 29.3244 | 0 | 397.372 | 22.4 | 5.61
161 | 14/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 953434 | 211227 | 29.2386 | 0 | 396.591 | 22.4 | 5.61
162 | 14/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 953560 | 211231 | 29.3231 | 0 | 397.311 | 22.4 | 5.59
163 | 14/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 953671 | 211235 | 29.4477 | 0 | 396.335 | 22.1 | 5.59
164 | 14/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 953671 | 211235 | 29.9989 | 0 | 397.837 | 18.5 | 5.59
165 | 14/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 953671 | 211235 | 30.056 | 0 | 398.287 | 16.7 | 5.58
166 | 14/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 953704 | 211236 | 29.2048 | 0 | 396.922 | 18.4 | 5.62
167 | 14/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 953826 | 211240 | 28.7547 | 0 | 395.024 | 23.8 | 5.67
168 | 14/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 953952 | 211245 | 28.5734 | 0 | 393.897 | 25.3 | 5.69
169 | 14/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 954078 | 211249 | 28.388 | 0 | 393.526 | 26.1 | 5.71
170 | 14/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 954203 | 211253 | 28.485 | 0 | 393.239 | 26.4 | 5.71
171 | 14/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 954329 | 211258 | 28.6229 | 0 | 392.997 | 26.6 | 5.72
172 | 14/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 954451 | 211262 | 28.6061 | 0 | 393.285 | 26.6 | 5.7
173 | 14/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 954574 | 211266 | 28.4425 | 0 | 392.666 | 27 | 5.71
174 | 14/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 954698 | 211271 | 28.3939 | 0 | 392.794 | 27.4 | 5.7
175 | 14/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 954821 | 211275 | 28.5816 | 0 | 392.839 | 27.1 | 5.71
176 | 14/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 954944 | 211279 | 28.6284 | 0 | 394.667 | 26.8 | 5.71
177 | 14/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 955070 | 211284 | 28.7683 | 0 | 395.503 | 26.3 | 5.7
178 | 14/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 955194 | 211288 | 28.9086 | 0 | 396.168 | 25.2 | 5.69
179 | 14/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 955313 | 211292 | 29.1843 | 0 | 396.005 | 24.2 | 5.67
180 | 14/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 955436 | 211296 | 29.1224 | 0 | 396.35 | 23.6 | 5.65
181 | 14/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 955555 | 211300 | 29.2182 | 0 | 396.951 | 23.1 | 5.64
182 | 15/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 955678 | 211305 | 29.2746 | 0 | 397.067 | 22.9 | 5.62
183 | 15/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 955801 | 211309 | 29.3092 | 0 | 397.652 | 22.9 | 5.61
184 | 15/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 955924 | 211313 | 29.1564 | 0 | 397.482 | 22.7 | 5.61
185 | 15/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 956047 | 211317 | 29.1872 | 0 | 396.957 | 22.5 | 5.6
186 | 15/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 956170 | 211321 | 29.2467 | 0 | 396.312 | 22.3 | 5.61
187 | 15/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 956290 | 211326 | 29.3474 | 0 | 396.769 | 22.2 | 5.59
188 | 15/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 956314 | 211326 | 29.9404 | 0 | 398.15 | 20.1 | 5.6
189 | 15/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 956317 | 211326 | 29.8868 | 0 | 398.061 | 17.6 | 5.6
190 | 15/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 956373 | 211328 | 29.3622 | 0 | 397.351 | 20.2 | 5.62
191 | 15/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 956426 | 211330 | 29.1722 | 0 | 396.158 | 21.9 | 5.66
192 | 15/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 956538 | 211334 | 28.843 | 0 | 394.502 | 24 | 5.67