## proteinol 07 29 13 horario mc a
Registro de Datos Horario
Número de Serie del Corrector : | 22151
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2013 | 7 | 29 | 28101939 | 28101939 | 4932998 | 4932998 | 0 | 0 | 388.331 | 24.19 | 51440.969 | 8
8:00 | 2013 | 7 | 29 | 28098684 | 28098684 | 4932883 | 4932883 | 0 | 0 | 389.7287 | 24.08 | 51526.059 | 8
7:00 | 2013 | 7 | 29 | 28095388 | 28095388 | 4932767 | 4932767 | 0 | 0 | 389.3509 | 23.96 | 51717.879 | 8
6:00 | 2013 | 7 | 29 | 28092121 | 28092121 | 4932652 | 4932652 | 0 | 0 | 386.37 | 23.93 | 51336.809 | 8
5:00 | 2013 | 7 | 29 | 28088740 | 28088740 | 4932532 | 4932532 | 0 | 0 | 386.7908 | 23.94 | 51175.738 | 8
4:00 | 2013 | 7 | 29 | 28085440 | 28085440 | 4932415 | 4932415 | 0 | 0 | 385.4293 | 23.97 | 50876.719 | 8
3:00 | 2013 | 7 | 29 | 28082012 | 28082012 | 4932293 | 4932293 | 0 | 0 | 388.6002 | 24 | 52320.789 | 8
2:00 | 2013 | 7 | 29 | 28078837 | 28078837 | 4932181 | 4932181 | 0 | 0 | 388.2086 | 23.98 | 51555.828 | 8
1:00 | 2013 | 7 | 29 | 28075582 | 28075582 | 4932066 | 4932066 | 0 | 0 | 387.8667 | 24.06 | 51219.23 | 8
0:00 | 2013 | 7 | 29 | 28072302 | 28072302 | 4931950 | 4931950 | 0 | 0 | 386.673 | 23.82 | 51216.551 | 8
23:00 | 2013 | 7 | 28 | 28068916 | 28068916 | 4931830 | 4931830 | 0 | 0 | 387.0085 | 23.59 | 51203.621 | 8
22:00 | 2013 | 7 | 28 | 28065610 | 28065610 | 4931713 | 4931713 | 0 | 0 | 386.2376 | 24.47 | 50934.781 | 8
21:00 | 2013 | 7 | 28 | 28062406 | 28062406 | 4931599 | 4931599 | 0 | 0 | 385.902 | 24.63 | 51024.512 | 8
20:00 | 2013 | 7 | 28 | 28059123 | 28059123 | 4931482 | 4931482 | 0 | 0 | 387.7057 | 25.07 | 50940.52 | 8
19:00 | 2013 | 7 | 28 | 28055970 | 28055970 | 4931370 | 4931370 | 0 | 0 | 385.5844 | 25.44 | 50644.988 | 8
18:00 | 2013 | 7 | 28 | 28052840 | 28052840 | 4931258 | 4931258 | 0 | 0 | 385.6647 | 25.82 | 50686.828 | 8
17:00 | 2013 | 7 | 28 | 28049742 | 28049742 | 4931147 | 4931147 | 0 | 0 | 385.1608 | 25.48 | 50726.41 | 8
16:00 | 2013 | 7 | 28 | 28046616 | 28046616 | 4931035 | 4931035 | 0 | 0 | 384.1235 | 25.94 | 50467.238 | 8
15:00 | 2013 | 7 | 28 | 28043393 | 28043393 | 4930919 | 4930919 | 0 | 0 | 385.1647 | 25.74 | 50674.211 | 8
14:00 | 2013 | 7 | 28 | 28040215 | 28040215 | 4930805 | 4930805 | 0 | 0 | 384.4426 | 25.63 | 50567.578 | 8
13:00 | 2013 | 7 | 28 | 28036986 | 28036986 | 4930689 | 4930689 | 0 | 0 | 384.2258 | 25.49 | 50545.422 | 8
12:00 | 2013 | 7 | 28 | 28033728 | 28033728 | 4930572 | 4930572 | 0 | 0 | 384.6861 | 25.32 | 50556.238 | 8
11:00 | 2013 | 7 | 28 | 28030493 | 28030493 | 4930456 | 4930456 | 0 | 0 | 384.2298 | 25.06 | 50633.711 | 8
10:00 | 2013 | 7 | 28 | 28027202 | 28027202 | 4930338 | 4930338 | 0 | 0 | 387.0955 | 24.73 | 50871.738 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 28 | 28023994 | 28023994 | 4930224 | 4930224 | 0 | 0 | 388.4937 | 24.33 | 51328.012 | 8
8:00 | 2013 | 7 | 28 | 28020768 | 28020768 | 4930110 | 4930110 | 0 | 0 | 388.4644 | 24.11 | 51437.77 | 8
7:00 | 2013 | 7 | 28 | 28017512 | 28017512 | 4929995 | 4929995 | 0 | 0 | 388.4838 | 24.14 | 51362.262 | 8
6:00 | 2013 | 7 | 28 | 28014256 | 28014256 | 4929880 | 4929880 | 0 | 0 | 387.438 | 24.15 | 51190.699 | 8
5:00 | 2013 | 7 | 28 | 28010952 | 28010952 | 4929763 | 4929763 | 0 | 0 | 388.3476 | 24.19 | 51198.512 | 8
4:00 | 2013 | 7 | 28 | 28007726 | 28007726 | 4929649 | 4929649 | 0 | 0 | 388.4776 | 24.26 | 51339.449 | 8
3:00 | 2013 | 7 | 28 | 28004528 | 28004528 | 4929536 | 4929536 | 0 | 0 | 388.1461 | 24.29 | 51158.012 | 8
2:00 | 2013 | 7 | 28 | 28001305 | 28001305 | 4929422 | 4929422 | 0 | 0 | 387.808 | 24.36 | 51236.059 | 8
1:00 | 2013 | 7 | 28 | 27998086 | 27998086 | 4929308 | 4929308 | 0 | 0 | 386.583 | 24.35 | 51062.672 | 8
0:00 | 2013 | 7 | 28 | 27994878 | 27994878 | 4929194 | 4929194 | 0 | 0 | 390.572 | 24.46 | 51690.441 | 8
23:00 | 2013 | 7 | 27 | 27991863 | 27991863 | 4929088 | 4929088 | 0 | 0 | 389.4066 | 24.48 | 51402.289 | 8
22:00 | 2013 | 7 | 27 | 27988802 | 27988802 | 4928980 | 4928980 | 0 | 0 | 387.6455 | 24.54 | 51539.52 | 8