## Hlog_Sanivex850537 3M_22-07-201
Data Log
Unit Serial Number: | 05/08/39540
Meter/Site ID: | Sanivex850537 3M
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 165
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
22 | 01/07/2013 | 12:30:00 p.m. | 64 (Internal Operations Fault Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
1 | 15/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5874679 | 216343 | 28.2953 | 0 | 394.283 | 28 | 5.35
2 | 15/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5874908 | 216351 | 28.0652 | 0 | 392.956 | 28.9 | 5.35
3 | 15/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5875140 | 216360 | 28.1669 | 0 | 393.649 | 29.6 | 5.35
4 | 15/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5875375 | 216368 | 28.2976 | 0 | 393.442 | 29.2 | 5.35
5 | 15/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5875641 | 216377 | 28.45 | 0 | 394.743 | 29.4 | 5.35
6 | 15/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5875918 | 216387 | 28.8681 | 0 | 395.241 | 27.7 | 5.35
7 | 15/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5876213 | 216397 | 28.9778 | 0 | 396.471 | 25.2 | 5.34
8 | 15/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5876496 | 216407 | 29.3185 | 0 | 396.832 | 23.8 | 5.33
9 | 15/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5876756 | 216416 | 29.3002 | 0 | 396.566 | 23.3 | 5.33
10 | 15/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5876997 | 216424 | 29.4635 | 0 | 397.414 | 21.8 | 5.33
11 | 16/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5877220 | 216432 | 29.6737 | 0 | 397.084 | 20.1 | 5.33
12 | 16/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5877472 | 216440 | 29.783 | 0 | 397.162 | 19.4 | 5.33
13 | 16/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5877708 | 216448 | 29.7712 | 0 | 397.597 | 19 | 5.32
14 | 16/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5877991 | 216457 | 29.8484 | 0 | 396.362 | 18.6 | 5.32
15 | 16/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5878317 | 216468 | 29.9993 | 0 | 397.504 | 18.3 | 5.32
16 | 16/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5878641 | 216479 | 29.9834 | 0 | 397.923 | 17.6 | 5.32
17 | 16/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5878959 | 216490 | 30.1486 | 0 | 397.614 | 17 | 5.32
18 | 16/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5879297 | 216501 | 29.9956 | 0 | 398.024 | 16.6 | 5.32
19 | 16/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5879644 | 216513 | 29.8634 | 0 | 396.879 | 17.6 | 5.32
20 | 16/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5879961 | 216523 | 29.3465 | 0 | 395.94 | 19.9 | 5.33
21 | 16/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5880278 | 216534 | 29.2291 | 0 | 397.908 | 22.4 | 5.33
22 | 16/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5880544 | 216543 | 29.0423 | 0 | 397.903 | 23.9 | 5.34
23 | 16/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5880805 | 216552 | 28.8894 | 0 | 395.943 | 27 | 5.34
24 | 16/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5881076 | 216562 | 28.7389 | 0 | 395.958 | 26.2 | 5.34
25 | 16/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5881362 | 216572 | 28.3468 | 0 | 396.617 | 28.9 | 5.35
26 | 16/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5881666 | 216582 | 28.3249 | 0 | 395.998 | 29.4 | 5.35
27 | 16/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5881993 | 216594 | 28.9556 | 0 | 397.04 | 28.3 | 5.35
28 | 16/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5882337 | 216605 | 29.4991 | 0 | 399.002 | 22.8 | 5.34
29 | 16/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5882728 | 216619 | 29.4435 | 0 | 399.153 | 21.8 | 5.33
30 | 16/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5883124 | 216632 | 29.3734 | 0 | 398.831 | 23.6 | 5.33
31 | 16/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5883553 | 216647 | 29.8337 | 0 | 400.024 | 22.2 | 5.33
32 | 16/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5883981 | 216661 | 29.679 | 0 | 399.413 | 20.7 | 5.33
33 | 16/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5884382 | 216675 | 29.802 | 0 | 398.839 | 20.6 | 5.33
34 | 16/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5884763 | 216687 | 30.2084 | 0 | 399.518 | 19.2 | 5.33
35 | 17/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5885166 | 216701 | 30.0249 | 0 | 399.358 | 17.9 | 5.32
36 | 17/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5885593 | 216715 | 30.0143 | 0 | 399.112 | 18 | 5.32
37 | 17/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5886086 | 216731 | 29.8068 | 0 | 397.748 | 18.4 | 5.32
38 | 17/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5886671 | 216751 | 29.9741 | 0 | 398.528 | 18.2 | 5.32
39 | 17/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5887326 | 216773 | 30.1933 | 0 | 397.768 | 18.3 | 5.32
40 | 17/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5887775 | 216788 | 30.2346 | 0 | 399.139 | 17.7 | 5.32
41 | 17/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5888097 | 216798 | 30.1563 | 0 | 399.615 | 17.7 | 5.32
42 | 17/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5888432 | 216809 | 30.0779 | 0 | 400.282 | 17.6 | 5.32
43 | 17/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5888745 | 216820 | 29.9123 | 0 | 399.203 | 17.9 | 5.32
44 | 17/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5889053 | 216830 | 29.6461 | 0 | 398.367 | 19 | 5.32
45 | 17/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5889356 | 216840 | 29.6788 | 0 | 397.679 | 20.2 | 5.33
46 | 17/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5889646 | 216850 | 29.0588 | 0 | 397.446 | 22.5 | 5.33
47 | 17/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5889931 | 216860 | 28.9504 | 0 | 396.704 | 24.5 | 5.34
48 | 17/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5890203 | 216869 | 28.8004 | 0 | 395.464 | 25.2 | 5.34
49 | 17/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5890487 | 216879 | 28.447 | 0 | 396.031 | 27.4 | 5.34
50 | 17/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5890764 | 216889 | 28.6977 | 0 | 396.119 | 28.4 | 5.35
51 | 17/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5891082 | 216900 | 28.9014 | 0 | 396.34 | 27.9 | 5.34
52 | 17/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5891431 | 216912 | 29.3732 | 0 | 399.485 | 25.6 | 5.34
53 | 17/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5891803 | 216925 | 29.8719 | 0 | 398.385 | 22.4 | 5.33
54 | 17/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5892204 | 216938 | 29.9234 | 0 | 398.511 | 17 | 5.33
55 | 17/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5892534 | 216949 | 30.2141 | 0 | 399.234 | 18.2 | 5.32
56 | 17/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5892912 | 216962 | 30.0033 | 0 | 399.132 | 18.5 | 5.32
57 | 17/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5893318 | 216975 | 30.1156 | 0 | 398.46 | 17.7 | 5.32
58 | 17/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5893740 | 216989 | 30.0299 | 0 | 399.558 | 17.6 | 5.32
59 | 18/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5894149 | 217003 | 30.1145 | 0 | 398.35 | 17.4 | 5.32
60 | 18/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5894550 | 217016 | 30.1348 | 0 | 399.826 | 17.4 | 5.32
61 | 18/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5894978 | 217030 | 30.1338 | 0 | 399.146 | 17.4 | 5.32
62 | 18/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5895421 | 217045 | 30.0606 | 0 | 398.987 | 17.5 | 5.32
63 | 18/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5895893 | 217061 | 30.2346 | 0 | 398.268 | 17.5 | 5.31
64 | 18/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5896351 | 217076 | 30.0726 | 0 | 399.096 | 17.5 | 5.31
65 | 18/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5896835 | 217092 | 30.1349 | 0 | 398.438 | 17.5 | 5.32
66 | 18/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5897321 | 217108 | 30.0829 | 0 | 399.54 | 17.5 | 5.31
67 | 18/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5897888 | 217127 | 30.0014 | 0 | 397.776 | 17.8 | 5.32
68 | 18/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5898504 | 217148 | 29.4588 | 0 | 398.013 | 19.5 | 5.32
69 | 18/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5899067 | 217167 | 29.3824 | 0 | 397.287 | 21.5 | 5.33
70 | 18/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5899361 | 217177 | 29.2588 | 0 | 397.875 | 22.9 | 5.33
71 | 18/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5899669 | 217187 | 29.1846 | 0 | 397.17 | 24.8 | 5.33
72 | 18/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5899941 | 217197 | 29.0333 | 0 | 397.182 | 25.4 | 5.34
73 | 18/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5900204 | 217206 | 28.8291 | 0 | 396.098 | 25.9 | 5.34
74 | 18/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5900497 | 217216 | 28.5255 | 0 | 396.472 | 27.3 | 5.34
75 | 18/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5900788 | 217226 | 28.3405 | 0 | 394.865 | 28 | 5.34
76 | 18/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5901084 | 217237 | 28.4112 | 0 | 394.598 | 27.9 | 5.34
77 | 18/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5901397 | 217248 | 28.7512 | 0 | 394.959 | 28.5 | 5.35
78 | 18/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5901718 | 217259 | 29.2411 | 0 | 396.899 | 23.5 | 5.34
79 | 18/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5902085 | 217271 | 29.5325 | 0 | 396.872 | 22.4 | 5.33
80 | 18/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5902482 | 217285 | 29.5918 | 0 | 397.05 | 20.1 | 5.33
81 | 18/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5902874 | 217298 | 29.837 | 0 | 397.6 | 19.9 | 5.33
82 | 18/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5903298 | 217312 | 29.9962 | 0 | 398.188 | 19.2 | 5.32
83 | 19/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5903699 | 217325 | 30.0666 | 0 | 398.963 | 18.6 | 5.32
84 | 19/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5904092 | 217338 | 29.8901 | 0 | 398.002 | 17.9 | 5.32
85 | 19/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5904569 | 217354 | 29.9976 | 0 | 398.339 | 17.9 | 5.32
86 | 19/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5905086 | 217372 | 30.0629 | 0 | 398.995 | 18 | 5.31
87 | 19/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5905626 | 217390 | 30.1034 | 0 | 398.697 | 18.1 | 5.31
88 | 19/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5906144 | 217407 | 30.064 | 0 | 399.468 | 18.2 | 5.32
89 | 19/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5906629 | 217423 | 30.2849 | 0 | 400.573 | 18.2 | 5.31
90 | 19/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5907137 | 217440 | 30.3166 | 0 | 400.29 | 17.6 | 5.31
91 | 19/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5907651 | 217457 | 29.9996 | 0 | 400.02 | 18.6 | 5.32
92 | 19/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5908163 | 217474 | 29.3608 | 0 | 397.136 | 20.4 | 5.32
93 | 19/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5908710 | 217493 | 28.9734 | 0 | 396.022 | 23.9 | 5.33
94 | 19/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5909298 | 217513 | 28.6269 | 0 | 394.688 | 25.3 | 5.34
95 | 19/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5909890 | 217534 | 28.6833 | 0 | 394.741 | 26 | 5.34
96 | 19/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5910254 | 217547 | 28.5908 | 0 | 395.622 | 27.5 | 5.35
97 | 19/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5910564 | 217557 | 28.3849 | 0 | 395.71 | 28.9 | 5.34
98 | 19/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5910862 | 217568 | 28.3359 | 0 | 395.673 | 29.7 | 5.35
99 | 19/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5911172 | 217579 | 28.57 | 0 | 396.351 | 29.5 | 5.35
100 | 19/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5911516 | 217591 | 28.8782 | 0 | 397.556 | 26.6 | 5.34
101 | 19/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5911864 | 217603 | 29.184 | 0 | 397.342 | 25.4 | 5.34
102 | 19/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5912168 | 217613 | 29.4572 | 0 | 398.955 | 24.4 | 5.33
103 | 19/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5912477 | 217624 | 29.5226 | 0 | 398.55 | 22.8 | 5.33
104 | 19/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5912782 | 217634 | 29.8135 | 0 | 399.592 | 21.7 | 5.33
105 | 19/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5913111 | 217645 | 30.0525 | 0 | 399.05 | 19.4 | 5.33
106 | 19/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5913452 | 217656 | 30.1971 | 0 | 400.036 | 17.6 | 5.32
107 | 20/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5913838 | 217669 | 29.9977 | 0 | 399.355 | 17.6 | 5.32
108 | 20/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5914255 | 217683 | 30.2067 | 0 | 398.42 | 18.1 | 5.32
109 | 20/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5914707 | 217698 | 30.0667 | 0 | 399.754 | 17.7 | 5.32
110 | 20/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5915141 | 217712 | 30.133 | 0 | 399.647 | 17.5 | 5.31
111 | 20/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5915649 | 217729 | 30.0105 | 0 | 397.746 | 17.5 | 5.32
112 | 20/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5916176 | 217747 | 30.0646 | 0 | 399.05 | 17.6 | 5.31
113 | 20/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5916689 | 217764 | 30.0033 | 0 | 398.303 | 16.6 | 5.31
114 | 20/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5917232 | 217782 | 30.1897 | 0 | 398.859 | 17 | 5.31
115 | 20/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5917769 | 217800 | 29.8408 | 0 | 397.95 | 17.5 | 5.31
116 | 20/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5918229 | 217815 | 29.6335 | 0 | 397.791 | 19.1 | 5.32
117 | 20/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5918679 | 217830 | 29.3534 | 0 | 396.054 | 20.9 | 5.33
118 | 20/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5919109 | 217845 | 28.9168 | 0 | 394.861 | 23.6 | 5.33
119 | 20/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5919574 | 217861 | 28.4735 | 0 | 395.921 | 25.6 | 5.34
120 | 20/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5920076 | 217879 | 28.9043 | 0 | 394.881 | 26.4 | 5.34
121 | 20/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5920633 | 217898 | 28.4721 | 0 | 393.923 | 26.9 | 5.34
122 | 20/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5920965 | 217910 | 28.3671 | 0 | 395.737 | 29.6 | 5.35
123 | 20/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5921260 | 217920 | 28.4073 | 0 | 395.066 | 30 | 5.35
124 | 20/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5921515 | 217929 | 28.43 | 0 | 395.362 | 29.4 | 5.35
125 | 20/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5921830 | 217940 | 28.8132 | 0 | 396.307 | 28.3 | 5.34
126 | 20/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5922157 | 217952 | 28.9645 | 0 | 396.263 | 27.1 | 5.34
127 | 20/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5922463 | 217962 | 29.5824 | 0 | 398.262 | 22.9 | 5.33
128 | 20/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5922797 | 217973 | 29.7448 | 0 | 397.274 | 20.4 | 5.33
129 | 20/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5923104 | 217984 | 29.796 | 0 | 397.3 | 19 | 5.32
130 | 20/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5923419 | 217994 | 29.9378 | 0 | 398.678 | 18.6 | 5.32
131 | 21/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5923722 | 218004 | 30.1733 | 0 | 398.442 | 18 | 5.32
132 | 21/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5923993 | 218013 | 30.1345 | 0 | 398.61 | 16.8 | 5.32
133 | 21/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5924296 | 218023 | 30.2406 | 0 | 399.003 | 16.7 | 5.31
134 | 21/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5924637 | 218035 | 30.2554 | 0 | 398.659 | 16.9 | 5.32
135 | 21/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5924983 | 218046 | 29.9626 | 0 | 398.965 | 17.3 | 5.31
136 | 21/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5925338 | 218058 | 30.5699 | 0 | 402.156 | 17.7 | 5.31
137 | 21/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5925691 | 218069 | 30.4685 | 0 | 402.459 | 17.7 | 5.31
138 | 21/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5926067 | 218082 | 30.6639 | 0 | 404.428 | 17.5 | 5.31
139 | 21/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5926428 | 218094 | 30.3525 | 0 | 401.564 | 17 | 5.32
140 | 21/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5926794 | 218106 | 29.9551 | 0 | 400.602 | 17.7 | 5.32
141 | 21/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5927167 | 218118 | 29.1257 | 0 | 397.096 | 22.3 | 5.33
142 | 21/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5927499 | 218130 | 29.1141 | 0 | 396.127 | 23.9 | 5.33
143 | 21/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5927786 | 218140 | 28.934 | 0 | 397.151 | 25.5 | 5.34
144 | 21/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5928080 | 218150 | 28.5795 | 0 | 396.49 | 26.5 | 5.34
145 | 21/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5928390 | 218161 | 28.5602 | 0 | 395.908 | 27 | 5.34
146 | 21/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5928773 | 218174 | 28.3375 | 0 | 394.607 | 28.9 | 5.34
147 | 21/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5929206 | 218189 | 28.6268 | 0 | 395.299 | 28.5 | 5.35
148 | 21/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5929669 | 218206 | 28.6188 | 0 | 396.329 | 28.5 | 5.34
149 | 21/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5929963 | 218216 | 28.9836 | 0 | 395.991 | 28.1 | 5.34
150 | 21/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5930187 | 218224 | 29.1597 | 0 | 397.487 | 24.9 | 5.34
151 | 21/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5930432 | 218232 | 29.292 | 0 | 398.427 | 24.1 | 5.33
152 | 21/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5930686 | 218241 | 29.7212 | 0 | 398.577 | 21.7 | 5.33
153 | 21/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5930945 | 218249 | 29.6925 | 0 | 399.001 | 20.5 | 5.33
154 | 21/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5931157 | 218256 | 29.7931 | 0 | 399.272 | 19.3 | 5.32
155 | 22/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5931401 | 218265 | 30.2115 | 0 | 399.453 | 18.6 | 5.32
156 | 22/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5931666 | 218273 | 30.2675 | 0 | 398.893 | 17.3 | 5.32
157 | 22/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5931952 | 218283 | 30.2877 | 0 | 398.725 | 17.1 | 5.32
158 | 22/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5932197 | 218291 | 30.3621 | 0 | 399.687 | 16.9 | 5.31
159 | 22/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5932547 | 218303 | 30.3212 | 0 | 399.157 | 16.9 | 5.31
160 | 22/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5932867 | 218313 | 30.2352 | 0 | 398.662 | 16.9 | 5.31
161 | 22/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5933165 | 218323 | 30.4381 | 0 | 400.138 | 16.6 | 5.31
162 | 22/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5933450 | 218332 | 30.3621 | 0 | 401.212 | 16.6 | 5.31
163 | 22/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5933788 | 218344 | 29.8751 | 0 | 399.212 | 17.6 | 5.32
164 | 22/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5934085 | 218354 | 29.5252 | 0 | 398.211 | 20.7 | 5.33
165 | 22/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5934378 | 218364 | 29.2836 | 0 | 396.994 | 22.6 | 5.33