## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 488.2648 |  |  |  |  | 488.2648 | 485.7153 | Interconexión | 8445.1091
|  | 2 | 634.8458 |  |  |  |  | 634.8458 | 631.4531 | Etapas | 7501.6852
|  | 3 | 607.087 |  |  |  |  | 607.087 | 603.215
|  | 4 | 14.7523 |  |  |  |  | 14.7523 | 15.4699 | Diferencia | 943.424 | MMBTU
|  | 5 | 408.4311 |  |  |  |  | 408.4311 | 405.5143 |  | 11.17%
|  | 6 | 664.9912 |  |  |  |  | 664.9912 | 661.0799
|  | 7 | 635.9396 |  |  |  |  | 635.9396 | 633.8204
|  | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 930.3892
|  | 9 | 790.2284 |  |  |  |  | 790.2284 | 796.5906
|  | 10 | 305.0903 |  |  |  |  | 305.0903 | 310.8675
|  | 11 | 385.2479 |  |  |  |  | 385.2479 | 385.5689
|  | 12 | 825.6628 |  |  |  |  | 825.6628 | 831.0595
|  | 13 | 851.1634 |  |  |  |  | 851.1634 | 855.9249
|  | 14 | 889.9806 |  |  |  |  | 889.9806 | 898.4406
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 7501.6852 |  |  |  |  | 7501.6852 | 8445.1091
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20150701 | 0:00 | 1440 |  | 3698.004 | 20.2063 | 41.7252 |  | 13.5148 | 501.7504 | 0 | día | [8 empty] | 13.5148 |  |  |  | 13.5148 | 13.5148
1105-01 | 20150702 | 9:00 | 1440 |  | 3677.683 | 20.4254 | 41.4695 |  | 13.3171 | 494.4107 | 0 | 1 | 9191.081 | 38481.218 | 1032.8018 | 13317.1 | 470288.9919 | 122.3985 | 512.4582 | 485.7153 | 13.3171 |  |  |  | 13.3171 | 13.3171
1105-01 | 20150703 | 9:00 | 1440 |  | 3695.385 | 19.6703 | 41.786 |  | 17.309 | 642.615 | 0 | 2 | 9193.1333 | 38489.8106 | 1033.0324 | 17309 | 611261.623 | 159.1239 | 666.2201 | 631.4531 | 17.309 |  |  |  | 17.309 | 17.309
1105-01 | 20150704 | 9:00 | 1439.933 |  | 3722.143 | 19.9325 | 42.0057 |  | 16.5448 | 614.2419 | 0 | 3 | 9187.6641 | 38466.9122 | 1032.4178 | 16544.8 | 584274.1522 | 152.0081 | 636.4274 | 603.215 | 16.5448 |  |  |  | 16.5448 | 16.5448
1105-01 | 20150705 | 9:00 | 164.2 |  | 3720.708 | 24.488 | 41.1899 |  | 0.4247 | 15.7662 | 0 | 4 | 9179.0848 | 38430.9921 | 1031.4538 | 424.7 | 14998.1403 | 3.8984 | 16.3216 | 15.4699 | 0.4247 |  |  |  | 0.4247 | 0.4247
1105-01 | 20150706 | 9:00 | 1259.433 |  | 3709.201 | 21.3543 | 41.7409 |  | 11.1498 | 413.9485 | 0 | 5 | 9165.0229 | 38372.1179 | 1029.8736 | 11149.8 | 393751.5076 | 102.1882 | 427.8414 | 405.5143 | 11.1498 |  |  |  | 11.1498 | 11.1498
1105-01 | 20150707 | 9:00 | 1440 |  | 3695.677 | 20.0535 | 41.7 |  | 18.1695 | 674.5621 | 0 | 6 | 9168.6506 | 38387.3064 | 1030.2813 | 18169.5 | 641649.8966 | 166.5898 | 697.4782 | 661.0799 | 18.1695 |  |  |  | 18.1695 | 18.1695
1105-01 | 20150708 | 9:00 | 1440 |  | 3710.163 | 20.2762 | 41.8271 |  | 17.4068 | 646.2432 | 0 | 7 | 9175.7535 | 38417.0448 | 1031.0794 | 17406.8 | 614715.3978 | 159.7205 | 668.7178 | 633.8204 | 17.4068 |  |  |  | 17.4068 | 17.4068
1105-01 | 20150109 | 9:00 | 1440 |  | 2958.79 | 14.9183 | 33.9381 |  | 25.5242 | 987.5306 | 0 | 8 | 9185.5889 | 38458.2234 | 1032.1846 | 25524.2 | 901378.7 | 234.4548 | 981.6154 | 930.3892 | 25.5242 |  |  |  | 25.5242 | 25.5242
1105-01 | 20150110 | 9:00 | 1440 |  | 2946.686 | 15.305 | 33.7256 |  | 21.8485 | 845.3173 | 0 | 9 | 9187.7255 | 38467.169 | 1032.4247 | 21848.5 | 771572.5675 | 200.738 | 840.4499 | 796.5906 | 21.8485 |  |  |  | 21.8485 | 21.8485
1105-01 | 20150111 | 9:00 | 678.05 |  | 2980.137 | 16.3411 | 33.936 |  | 8.5234 | 329.769 | 0 | 10 | 9190.8764 | 38480.3613 | 1032.7788 | 8523.4 | 301001.0583 | 78.3375 | 327.9835 | 310.8675 | 8.5234 |  |  |  | 8.5234 | 8.5234
1105-01 | 20150112 | 9:00 | 1340.183 |  | 2940.45 | 16.4323 | 33.418 |  | 10.5678 | 408.8668 | 0 | 11 | 9194.1569 | 38494.0962 | 1033.1474 | 10567.8 | 373198.3696 | 97.162 | 406.7979 | 385.5689 | 10.5678 |  |  |  | 10.5678 | 10.5678
1105-01 | 20150113 | 9:00 | 1440 |  | 2932.553 | 15.4219 | 33.5369 |  | 22.7759 | 881.2002 | 0 | 12 | 9194.985 | 38497.563 | 1033.2405 | 22775.9 | 804323.3925 | 209.4241 | 876.8166 | 831.0595 | 22.7759 |  |  |  | 22.7759 | 22.7759
1105-01 | 20150114 | 9:00 | 1440 |  | 2935.082 | 14.9038 | 33.611 |  | 23.4766 | 908.3087 | 0 | 13 | 9187.449 | 38466.0114 | 1032.3936 | 23476.6 | 829068.3817 | 215.6901 | 903.0512 | 855.9249 | 23.4766 |  |  |  | 23.4766 | 23.4766
1105-01 | 20150115 | 9:00 | 1440 |  | 2933.185 | 15.0445 | 33.5494 |  | 24.638 | 953.2432 | 0 | 14 | 9189.2144 | 38473.403 | 1032.592 | 24638 | 870082.8395 | 226.4039 | 947.9077 | 898.4406 | 24.638 |  |  |  | 24.638 | 24.638
1105-01 | 20150116 | 0:00 | 1440 |  | 2963.149 | 15.3517 | 33.8275 |  | 23.8251 | 921.792 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23825.1 | 841375.5442 | 0 | 0 | 0 | 23.8251 |  |  |  | 23.8251 | 23.8251
1105-01 | 20150117 | 0:00 | 1425.417 |  | 2966.189 | 15.3822 | 33.9024 |  | 21.7759 | 842.5079 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21775.9 | 769008.7225 | 0 | 0 | 0 | 21.7759 |  |  |  | 21.7759 | 21.7759
1105-01 | 20150118 | 0:00 | 9.3333 |  | 2921.694 | 9.1165 | 34.3922 |  | 0.0193 | 0.7452 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 681.5731 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 |  |  |  | 0.0193 | 0.0193
1105-01 | 20150119 | 0:00 | 712.4167 |  | 2899.46 | 15.3301 | 33.0686 |  | 9.2238 | 356.8694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9223.8 | 325735.4531 | 0 | 0 | 0 | 9.2238 |  |  |  | 9.2238 | 9.2238
1105-01 | 20150120 | 0:00 | 1440 |  | 2946.535 | 15.3723 | 33.7138 |  | 24.2187 | 937.0196 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24218.7 | 855275.3983 | 0 | 0 | 0 | 24.2187 |  |  |  | 24.2187 | 24.2187
1105-01 | 20150121 | 0:00 | 1440 |  | 2954.419 | 15.4891 | 33.7623 |  | 21.8834 | 846.6671 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21883.4 | 772805.0495 | 0 | 0 | 0 | 21.8834 |  |  |  | 21.8834 | 21.8834
1105-01 | 20150122 | 0:00 | 1440 |  | 2953.449 | 15.6925 | 33.7223 |  | 19.9086 | 770.2641 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19908.6 | 703065.6392 | 0 | 0 | 0 | 19.9086 |  |  |  | 19.9086 | 19.9086
1105-01 | 20150123 | 0:00 | 1440 |  | 2936.614 | 15.5117 | 33.6029 |  | 20.6984 | 800.8211 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20698.4 | 730957.1655 | 0 | 0 | 0 | 20.6984 |  |  |  | 20.6984 | 20.6984
1105-01 | 20150124 | 0:00 | 1440 |  | 2953.482 | 15.4669 | 33.7804 |  | 21.4192 | 828.7068 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21419.2 | 756411.9797 | 0 | 0 | 0 | 21.4192 |  |  |  | 21.4192 | 21.4192
1105-01 | 20150125 | 0:00 | 739.7833 |  | 2935.44 | 15.9742 | 33.429 |  | 8.6254 | 333.7151 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8625.4 | 304603.1546 | 0 | 0 | 0 | 8.6254 |  |  |  | 8.6254 | 8.6254
1105-01 | 20150126 | 0:00 | 1011.533 |  | 2922.923 | 16.4093 | 33.3167 |  | 8.9599 | 346.6574 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8959.9 | 316415.9117 | 0 | 0 | 0 | 8.9599 |  |  |  | 8.9599 | 8.9599
1105-01 | 20150127 | 0:00 | 1440 |  | 2905.45 | 15.1124 | 33.328 |  | 25.4759 | 985.6622 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25475.9 | 899673.0015 | 0 | 0 | 0 | 25.4759 |  |  |  | 25.4759 | 25.4759
1105-01 | 20150128 | 0:00 | 1440 |  | 2941.509 | 15.5635 | 33.6834 |  | 23.1789 | 896.7917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23178.9 | 818555.2045 | 0 | 0 | 0 | 23.1789 |  |  |  | 23.1789 | 23.1789
1105-01 | 20150129 | 0:00 | 1440 |  | 2948.236 | 15.5709 | 33.801 |  | 22.1238 | 855.9697 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22123.8 | 781294.6961 | 0 | 0 | 0 | 22.1238 |  |  |  | 22.1238 | 22.1238
1105-01 | 20141230 | 9:00 | 1440 |  | 2885.557 | 16.1521 | 32.8891 |  | 20.4195 | 790.0305 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20419.5 | 721107.9041 | 0 | 0 | 0 | 20.4195 |  |  |  | 20.4195 | 20.4195
1105-01 | 20141231 | 9:00 | 1440 |  | 2900.355 | 16.1929 | 33.0348 |  | 18.7767 | 726.4685 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18776.7 | 663092.9642 | 0 | 0 | 0 | 18.7767 |  |  |  | 18.7767 | 18.7767
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 31 |  |  | Máximo | 3722.143 | 24.488 |  | Km3 | 522.2086 |  |  | Promedio | 4148.077 | 17367.1687 | 466.1194 | 522208.6 | 18441624.3802 | 2128.1377 | 8910.0871 | 8445.1091 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 535.7234 | total
|  |  |  | Promedio | 3135.1712 | 16.7246 |  | Mcft | 18441.6244 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 |  |  | 102.6% | Error
|  |  |  | Mínimo | 2885.557 | 9.1165 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 3448.6883 | 18.397
|  |  |  | min | 2821.6541 | 15.0521
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 244527 | 0 | 273720 | 0 | 0 | 0 | 343.823 | 21.7 | 0 | 13387 | 13387 | 1 | 9191.081 | 38481.218 | 1032.8018 | 13387 | 472757.4873 | 123.041 | 515.1481 | 488.2648 | 244527 | 319 | 1 | 771804 | 244527 | -527277 |  | -771804 | 13387 | 785191 | 5865%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 257914 | 0 | 274251 | 0 | 0 | 0 | 343.948 | 21.8 | 0 | 17402 | 17402 | 2 | 9193.1333 | 38489.8106 | 1033.0324 | 17402 | 614545.8873 | 159.9789 | 669.7997 | 634.8458 | 257914 |  |  |  | 257914 | 257914 |  | 0 | 17402 | 17402 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 275316 | 0 | 274940 | 0 | 0 | 0 | 343.864 | 21.3 | 0 | 16651 | 16651 | 3 | 9187.6641 | 38466.9122 | 1032.4178 | 16651 | 588024.5702 | 152.9838 | 640.5126 | 607.087 | 275316 |  |  |  | 275316 | 275316 |  | 0 | 16651 | 16651 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 291967 | 0 | 275600 | 0 | 0 | 0 | 344.117 | 21.5 | 0 | 405 | 405 | 4 | 9179.0848 | 38430.9921 | 1031.4538 | 405 | 14302.4413 | 3.7175 | 15.5646 | 14.7523 | 291967 |  |  |  | 291967 | 291967 |  | 0 | 405 | 405 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 292372 | 0 | 275616 | 0 | 0 | 0 | 352.092 | 20.1 | 0 | 11230 | 11230 | 5 | 9165.0229 | 38372.1179 | 1029.8736 | 11230 | 396583.7441 | 102.9232 | 430.9189 | 408.4311 | 292372 |  |  |  | 292372 | 292372 |  | 0 | 11230 | 11230 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 303602 | 0 | 276059 | 0 | 0 | 0 | 345.935 | 21.1 | 0 | 18277 | 18277 | 6 | 9168.6506 | 38387.3064 | 1030.2813 | 18277 | 645446.2236 | 167.5754 | 701.6048 | 664.9912 | 303602 |  |  |  | 303602 | 303602 |  | 0 | 18277 | 18277 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 321879 | 0 | 276782 | 0 | 0 | 0 | 344.36 | 21.4 | 0 | 17465 | 17465 | 7 | 9175.7535 | 38417.0448 | 1031.0794 | 17465 | 616770.7116 | 160.2545 | 670.9537 | 635.9396 | 321879 |  |  |  | 321879 | 321879 |  | 667700 | 17465 | -650235 | -3723%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 339344 | 0 | 277473 | 0 | 0 | 0 | 344.486 | 21.5 | 0 | 0 | 544659 | 8 | 9185.5889 | 38458.2234 | 1032.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339344 | 319 | 8 | 667700 | 339344 | -328356 |  | 6435 | 544659 | 538224 | 98.82%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 9 | 884003 | 0 | 174308 | 0 | 0 | 0 | 327.11 | 18.7 | 0 | 21674 | 21674 | 9 | 9187.7255 | 38467.169 | 1032.4247 | 21674 | 765410.1576 | 199.1348 | 833.7374 | 790.2284 | 884003 | 319 | 9 | 674135 | 884003 | 209868 |  | 6117 | 21674 | 15557 | 71.78%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 10 | 905677 | 0 | 175196 | 0 | 0 | 0 | 330.008 | 19.3 | 0 | 8365 | 8365 | 10 | 9190.8764 | 38480.3613 | 1032.7788 | 8365 | 295407.2145 | 76.8817 | 321.8882 | 305.0903 | 905677 | 319 | 10 | 680252 | 905677 | 225425 |  | 10203 | 8365 | -1838 | -21.97%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 11 | 914042 | 0 | 175534 | 0 | 0 | 0 | 346.203 | 15.9 | 0 | 10559 | 10559 | 11 | 9194.1569 | 38494.0962 | 1033.1474 | 10559 | 372887.6005 | 97.0811 | 406.4592 | 385.2479 | 914042 | 319 | 11 | 690455 | 914042 | 223587 |  | 17526 | 10559 | -6967 | -65.98%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 12 | 924601 | 0 | 175967 | 0 | 0 | 0 | 339.099 | 18.7 | 0 | 22628 | 22628 | 12 | 9194.985 | 38497.563 | 1033.2405 | 22628 | 799100.3528 | 208.0641 | 871.1229 | 825.6628 | 924601 | 319 | 12 | 707981 | 924601 | 216620 |  | 12275 | 22628 | 10353 | 45.75%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 13 | 947229 | 0 | 176906 | 0 | 0 | 0 | 326.299 | 19.1 | 0 | 23346 | 23346 | 13 | 9187.449 | 38466.0114 | 1032.3936 | 23346 | 824456.2858 | 214.4902 | 898.0275 | 851.1634 | 947229 | 319 | 13 | 720256 | 947229 | 226973 |  | 11221 | 23346 | 12125 | 51.94%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 14 | 970575 | 0 | 177875 | 0 | 0 | 0 | 325.661 | 18.6 | 0 | 24406 | 24406 | 14 | 9189.2144 | 38473.403 | 1032.592 | 24406 | 861889.836 | 224.272 | 938.9819 | 889.9806 | 970575 | 319 | 14 | 731477 | 970575 | 239098 |  | -178396 | 24406 | 202802 | 831%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 15 | 994981 | 0 | 178897 | 0 | 0 | 0 | 324.05 | 18.8 | 0 | 23597 | -976403 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23597 | 833320.268 | 0 | 0 | 0 | 994981 | 319 | 15 | 553081 | 994981 | 441900 |  | 20397 | -976403 | -996800 | 102.1%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 16 | 18578 | 0 | 179876 | 0 | 0 | 0 | 328.011 | 19.5 | 0 | 21527 | 21527 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21527 | 760218.9011 | 0 | 0 | 0 | 18578 | 319 | 16 | 573478 | 18578 | -554900 |  | 17675 | 21527 | 3852 | 17.89%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 17 | 40105 | 0 | 180759 | 0 | 0 | 0 | 331.238 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40105 | 319 | 17 | 591153 | 40105 | -551048 |  | 20703 | 0 | -20703
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 18 | 40105 | 0 | 180759 | 0 | 0 | 0 | 352.835 | 20.1 | 0 | 9112 | 9112 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9112 | 321787.273 | 0 | 0 | 0 | 40105 | 319 | 18 | 611856 | 40105 | -571751 |  | 21259 | 9112 | -12147 | -133.3%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 19 | 49217 | 0 | 181152 | 0 | 0 | 0 | 337.868 | 19.2 | 0 | 23957 | 23957 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23957 | 846033.5492 | 0 | 0 | 0 | 49217 | 319 | 19 | 633115 | 49217 | -583898 |  | 21562 | 23957 | 2395 | 9.997%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 20 | 73174 | 0 | 182146 | 0 | 0 | 0 | 326.324 | 19.2 | 0 | 21664 | 21664 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21664 | 765057.0109 | 0 | 0 | 0 | 73174 | 319 | 20 | 654677 | 73174 | -581503 |  | 7673 | 21664 | 13991 | 64.58%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 21 | 94838 | 0 | 183036 | 0 | 0 | 0 | 329.779 | 19.4 | 0 | 19709 | 19709 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19709 | 696016.831 | 0 | 0 | 0 | 94838 | 319 | 21 | 662350 | 94838 | -567512 |  | 8728 | 19709 | 10981 | 55.72%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 22 | 114547 | 0 | 183841 | 0 | 0 | 0 | 331.662 | 19.7 | 0 | 20509 | 20509 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20509 | 724268.567 | 0 | 0 | 0 | 114547 | 319 | 22 | 671078 | 114547 | -556531 |  | 22808 | 20509 | -2299 | -11.21%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 23 | 135056 | 0 | 184683 | 0 | 0 | 0 | 329.284 | 19.3 | 0 | 21197 | 21197 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21197 | 748565.06 | 0 | 0 | 0 | 135056 | 319 | 23 | 693886 | 135056 | -558830 |  | 21962 | 21197 | -765 | -3.609%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 24 | 156253 | 0 | 185552 | 0 | 0 | 0 | 330.232 | 19.5 | 0 | 8483 | 8483 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8483 | 299574.3456 | 0 | 0 | 0 | 156253 | 319 | 24 | 715848 | 156253 | -559595 |  | 2596 | 8483 | 5887 | 69.4%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 25 | 164736 | 0 | 185899 | 0 | 0 | 0 | 343.447 | 16.6 | 0 | 8891 | 8891 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8891 | 313982.731 | 0 | 0 | 0 | 164736 | 319 | 25 | 718444 | 164736 | -553708 |  | 0 | 8891 | 8891 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 26 | 173627 | 0 | 186266 | 0 | 0 | 0 | 340.693 | 18.2 | 0 | 25217 | 25217 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25217 | 890530.0334 | 0 | 0 | 0 | 173627 | 319 | 26 | 718444 | 173627 | -544817 |  | 25 | 25217 | 25192 | 99.9%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 27 | 198844 | 0 | 187331 | 0 | 0 | 0 | 319.651 | 19 | 0 | 22935 | 22935 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22935 | 809941.9564 | 0 | 0 | 0 | 198844 | 319 | 27 | 718469 | 198844 | -519625 |  | 255 | 22935 | 22680 | 98.89%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 28 | 221779 | 0 | 188280 | 0 | 0 | 0 | 327.403 | 19.8 | 0 | 21941 | 21941 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21941 | 774839.1745 | 0 | 0 | 0 | 221779 | 319 | 28 | 718724 | 221779 | -496945 |  | 14236 | 21941 | 7705 | 35.12%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 29 | 243720 | 0 | 189178 | 0 | 0 | 0 | 329.74 | 19.6 | 0 | 0 | 509434 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243720 | 319 | 29 | 732960 | 243720 | -489240 |  | 20289 | 509434 | 489145 | 96.02%
319 | 9:00 | 2014 | 12 | 30 | 753154 | 0 | 168880 | 0 | 0 | 0 | 322.275 | 19.6 | 0 | 18600 | 18600 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 656852.862 | 0 | 0 | 0 | 753154 | 319 | 30 | 753249 | 753154 | -95 |  | 18530 | 18600 | 70 | 0.3763%
319 | 9:00 | 2014 | 12 | 31 | 771754 | 0 | 169653 | 0 | 0 | 0 | 327.058 | 19.9 | 0 | 50 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1765.7335 | 0 | 0 | 0 | 771754 | 319 | 31 | 771779 | 771754 | -25 |  | 25 | 50 | 25 | 50%
319 | 9:00 | 2015 | 1 | 1 | 771804 | 0 | 169655 | 0 | 0 | 0 | 350.138 | 19.1 | 0 | 0 | [10 empty] | 771804 | 319 | 1 | 771804 | 771804 | 0
|  |  | días | 32 | 527277 |  |  |  |  | Máximo | 352.835 | 21.8 | m3 | 473184 |  | Promedio | 4148.077 | 17367.1687 | 466.1194 | 473184 | 16710336.8093 | 1890.3982 | 7914.7193 | 7501.6852 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | -5019135 | total |  |  | 527277 | total
[10 empty] | Promedio | 335.5842 | 19.5813 | cft | 16710336.8093 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 6 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 319.651 | 15.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 369.1426 | 21.5394
[10 empty] | min | 302.0257 | 17.6231
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-07-01 | 485.7085 | 75 | 0 |  | 0 | 410.7085 | 0
2015-07-02 | 631.4442 | 75 | 0 |  | 0 | 556.4442 | 0
2015-07-03 | 603.2066 | 75 | 0 |  | 0 | 528.2066 | 0
2015-07-04 | 15.4697 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-05 | 405.5086 | 75 | 0 |  | 0 | 330.5086 | 0
2015-07-06 | 661.0706 | 75 | 0 |  | 0 | 586.0706 | 0
2015-07-07 | 633.8115 | 75 | 0 |  | 0 | 558.8115 | 0
2015-07-08 | 930.3762 | 75 | 0 |  | 0 | 855.3762 | 0
2015-07-09 | 796.5794 | 75 | 0 |  | 0 | 721.5794 | 0
2015-07-10 | 310.8632 | 75 | 0 |  | 0 | 235.8632 | 0
2015-07-11 | 385.5635 | 75 | 0 |  | 0 | 310.5635 | 0
2015-07-12 | 831.0478 | 75 | 0 |  | 0 | 756.0478 | 0
2015-07-13 | 855.913 | 75 | 0 |  | 0 | 780.913 | 0
2015-07-14 | 898.428 | 75 | 0 |  | 0 | 823.428 | 0
2015-07-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-31 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 8444.991 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 7454.5213 | 0
CMD MAX | 930.3762 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 31 | Factor de carga | 29.28% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.18738 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1582.4111 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-07-01 | 13387 |  |  |  |  | 13387 | 13545.2857 | 13317.1 | 13474.5286 | -0.5249% | -0.5251% | 1
2015-07-02 | 17402 |  |  |  |  | 17402 | 13545.2857 | 17309 | 13474.5286 | -0.5373% | -0.5251% | 1
2015-07-03 | 16651 |  |  |  |  | 16651 | 13545.2857 | 16544.8 | 13474.5286 | -0.6419% | -0.5251% | 1
2015-07-04 | 405 |  |  |  |  | 405 | 13545.2857 | 424.7 | 13474.5286 | 4.639% | -0.5251% | 1
2015-07-05 | 11230 |  |  |  |  | 11230 | 13545.2857 | 11149.8 | 13474.5286 | -0.7193% | -0.5251% | 1
2015-07-06 | 18277 |  |  |  |  | 18277 | 13545.2857 | 18169.5 | 13474.5286 | -0.5917% | -0.5251% | 1
2015-07-07 | 17465 |  |  |  |  | 17465 | 13545.2857 | 17406.8 | 13474.5286 | -0.3344% | -0.5251% | 1
2015-07-08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15854 | 25524.2 | 19622.0571 | 100% | 19.2% | 0
2015-07-09 | 21674 |  |  |  |  | 21674 | 15854 | 21848.5 | 19622.0571 | 0.7987% | 19.2% | 1
2015-07-10 | 8365 |  |  |  |  | 8365 | 15854 | 8523.4 | 19622.0571 | 1.858% | 19.2% | 1
2015-07-11 | 10559 |  |  |  |  | 10559 | 15854 | 10567.8 | 19622.0571 | 0.08327% | 19.2% | 1
2015-07-12 | 22628 |  |  |  |  | 22628 | 15854 | 22775.9 | 19622.0571 | 0.6494% | 19.2% | 1
2015-07-13 | 23346 |  |  |  |  | 23346 | 15854 | 23476.6 | 19622.0571 | 0.5563% | 19.2% | 1
2015-07-14 | 24406 |  |  |  |  | 24406 | 15854 | 24638 | 19622.0571 | 0.9416% | 19.2% | 1
2015-07-15 | 23597 |  |  |  |  | 23597 | 17080.8571 | 23825.1 | 17264.9714 | 0.9574% | 1.066% | 1
2015-07-16 | 21527 |  |  |  |  | 21527 | 17080.8571 | 21775.9 | 17264.9714 | 1.143% | 1.066% | 1
2015-07-17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17080.8571 | 19.3 | 17264.9714 | 100% | 1.066% | 0
2015-07-18 | 9112 |  |  |  |  | 9112 | 17080.8571 | 9223.8 | 17264.9714 | 1.212% | 1.066% | 1
2015-07-19 | 23957 |  |  |  |  | 23957 | 17080.8571 | 24218.7 | 17264.9714 | 1.081% | 1.066% | 1
2015-07-20 | 21664 |  |  |  |  | 21664 | 17080.8571 | 21883.4 | 17264.9714 | 1.003% | 1.066% | 1
2015-07-21 | 19709 |  |  |  |  | 19709 | 17080.8571 | 19908.6 | 17264.9714 | 1.003% | 1.066% | 1
2015-07-22 | 20509 |  |  |  |  | 20509 | 18453.2857 | 20698.4 | 18640.2143 | 0.915% | 1.003% | 1
2015-07-23 | 21197 |  |  |  |  | 21197 | 18453.2857 | 21419.2 | 18640.2143 | 1.037% | 1.003% | 1
2015-07-24 | 8483 |  |  |  |  | 8483 | 18453.2857 | 8625.4 | 18640.2143 | 1.651% | 1.003% | 1
2015-07-25 | 8891 |  |  |  |  | 8891 | 18453.2857 | 8959.9 | 18640.2143 | 0.769% | 1.003% | 1
2015-07-26 | 25217 |  |  |  |  | 25217 | 18453.2857 | 25475.9 | 18640.2143 | 1.016% | 1.003% | 1
2015-07-27 | 22935 |  |  |  |  | 22935 | 18453.2857 | 23178.9 | 18640.2143 | 1.052% | 1.003% | 1
2015-07-28 | 21941 |  |  |  |  | 21941 | 18453.2857 | 22123.8 | 18640.2143 | 0.8263% | 1.003% | 1
2015-07-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6216.6667 | 20419.5 | 13065.4 | 100% | 52.42% | 0
2015-07-30 | 18600 |  |  |  |  | 18600 | 6216.6667 | 18776.7 | 13065.4 | 0.9411% | 52.42% | 1
2015-07-31 | 50 |  |  |  |  | 50 | 6216.6667 | 0 | 13065.4 | #DIV/0! | 52.42%
TOTAL | 473184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473184 | 473184 | 522208.6 | 522208.6 | 9.388% | 9.388%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 205795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205795 | 205795 | 231676.1 | 231676.1 | 11.17% | -12.58% | 13
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 231676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231676.1
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 267389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267389 | 267389 | 290532.5 | 290532.5 | 7.966% | -8.655% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 290532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290532.5
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-07-01 | 1440 | 0 | 3677.683 | 68.7657 | 3677.683 | 20.4254 | 0 | 13317.1 | 9191.081 |  | 122.3985 | 485.7085
2015-07-02 | 1440 | 0 | 3695.385 | 67.4065 | 3695.385 | 19.6703 | 0 | 17309 | 9193.1333 |  | 159.1239 | 631.4442
2015-07-03 | 1439.933 | 0 | 3722.143 | 67.8785 | 3722.143 | 19.9325 | 0 | 16544.8 | 9187.6641 |  | 152.0081 | 603.2066
2015-07-04 | 164.2 | 0 | 3720.708 | 76.0784 | 3720.708 | 24.488 | 0 | 424.7 | 9179.0848 |  | 3.8984 | 15.4697
2015-07-05 | 1259.433 | 0 | 3709.201 | 70.4377 | 3709.201 | 21.3543 | 0 | 11149.8 | 9165.0229 |  | 102.1882 | 405.5086
2015-07-06 | 1440 | 0 | 3695.677 | 68.0963 | 3695.677 | 20.0535 | 0 | 18169.5 | 9168.6506 |  | 166.5898 | 661.0706
2015-07-07 | 1440 | 0 | 3710.163 | 68.4972 | 3710.163 | 20.2762 | 0 | 17406.8 | 9175.7535 |  | 159.7205 | 633.8115
2015-07-08 | 1440 | 0 | 2958.79 | 58.8529 | 2958.79 | 14.9183 | 0 | 25524.2 | 9185.5889 |  | 234.4548 | 930.3762
2015-07-09 | 1440 | 0 | 2946.686 | 59.549 | 2946.686 | 15.305 | 0 | 21848.5 | 9187.7255 |  | 200.738 | 796.5794
2015-07-10 | 678.05 | 0 | 2980.137 | 61.414 | 2980.137 | 16.3411 | 0 | 8523.4 | 9190.8764 |  | 78.3375 | 310.8632
2015-07-11 | 1340.183 | 0 | 2940.45 | 61.5781 | 2940.45 | 16.4323 | 0 | 10567.8 | 9194.1569 |  | 97.162 | 385.5635
2015-07-12 | 1440 | 0 | 2932.553 | 59.7594 | 2932.553 | 15.4219 | 0 | 22775.9 | 9194.985 |  | 209.4241 | 831.0478
2015-07-13 | 1440 | 0 | 2935.082 | 58.8268 | 2935.082 | 14.9038 | 0 | 23476.6 | 9187.449 |  | 215.6901 | 855.913
2015-07-14 | 1440 | 0 | 2933.185 | 59.0801 | 2933.185 | 15.0445 | 0 | 24638 | 9189.2144 |  | 226.4039 | 898.428
2015-07-15 | 1440 | 0 | 2963.149 | 59.6331 | 2963.149 | 15.3517 | 0 | 23825.1 |  |  | 0 | 0
2015-07-16 | 1425.417 | 0 | 2966.189 | 59.688 | 2966.189 | 15.3822 | 0 | 21775.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-17 | 9.3333 | 0 | 2921.694 | 48.4097 | 2921.694 | 9.1165 | 0 | 19.3 |  |  | 0 | 0
2015-07-18 | 712.4167 | 0 | 2899.46 | 59.5942 | 2899.46 | 15.3301 | 0 | 9223.8 |  |  | 0 | 0
2015-07-19 | 1440 | 0 | 2946.535 | 59.6701 | 2946.535 | 15.3723 | 0 | 24218.7 |  |  | 0 | 0
2015-07-20 | 1440 | 0 | 2954.419 | 59.8804 | 2954.419 | 15.4891 | 0 | 21883.4 |  |  | 0 | 0
2015-07-21 | 1440 | 0 | 2953.449 | 60.2465 | 2953.449 | 15.6925 | 0 | 19908.6 |  |  | 0 | 0
2015-07-22 | 1440 | 0 | 2936.614 | 59.9211 | 2936.614 | 15.5117 | 0 | 20698.4 |  |  | 0 | 0
2015-07-23 | 1440 | 0 | 2953.482 | 59.8404 | 2953.482 | 15.4669 | 0 | 21419.2 |  |  | 0 | 0
2015-07-24 | 739.7833 | 0 | 2935.44 | 60.7536 | 2935.44 | 15.9742 | 0 | 8625.4 |  |  | 0 | 0
2015-07-25 | 1011.533 | 0 | 2922.923 | 61.5367 | 2922.923 | 16.4093 | 0 | 8959.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-26 | 1440 | 0 | 2905.45 | 59.2023 | 2905.45 | 15.1124 | 0 | 25475.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-27 | 1440 | 0 | 2941.509 | 60.0143 | 2941.509 | 15.5635 | 0 | 23178.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-28 | 1440 | 0 | 2948.236 | 60.0276 | 2948.236 | 15.5709 | 0 | 22123.8 |  |  | 0 | 0
2015-07-29 | 1440 | 0 | 2885.557 | 61.1472 | 2885.557 | 16.1929 | 0 | 20419.5 |  |  | 0 | 0
2015-07-30 | 0 | 0 | 2900.355 | 32 | 2900.355 | 0 | 0 | 18776.7 |  |  | 0 | 0
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 522208.6 | 4075.2637 |  | 2128.1377 | 8444.991
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
Días Laborados
1er Quincena | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2a Quincena | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-10
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 18441.6227 | 522208.6 | 8444.991 | 2128.1377
MAZDA |  |  | 18441.6227 | 522208.6 | 8444.991 | 2128.1377 | 100% | 28
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 18441.6227 | 522208.6 | 8444.991 | 2128.1377 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 457.931
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 2128.1377 | 8444.991
0
|  | 2128.1377 | 8444.991
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 457.931 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-10
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-15 | 2015-07-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 10260.0584 | 290532.5 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 10260.0584 | 290532.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 10260.0584 | 290532.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 457.931 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-10
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 8181.5643 | 231676.1 | 8444.991 | 2128.1377
MAZDA |  |  | 8181.5643 | 231676.1 | 8444.991 | 2128.1377 | 100% | 13
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 8181.5643 | 231676.1 | 8444.991 | 2128.1377 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-14 | 2128.1377 | 8444.991
|  |  | 0 | .
|  | 2128.1377 | 8444.991
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 457.931 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-07-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 8445.1091 | MMBTU | Combustible | 4.6465 | 39239.9377
|  |  |  | subtotal= | 39239.9377
Comisión por compra de gas por terceros
| 8445.1091 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.18738 | 1582.4332
|  |  |  | subtotal= | 1582.4332
Servicio para el Sistema de Transporte
| 8445.1091 | MMBTU |  | 1.339 | 11308.0011
|  |  |  | subtotal= | 11308.0011
Comisión por compra de gas
| 8445.1091 | MMBTU |  | 0.1041 | 879.1359
|  |  |  | subtotal= | 879.1359
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 53009.5078
|  |  |  | IVA | 8481.5213
|  |  |  | TOTAL | 61491.0291
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | MAZDA | 457.931 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.18738 |  | 1.339 | 0.1041 | 4.6465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8445.1091 |  |  |  | 8445.1091 | 8445.1091 | 8445.1091 |  |  | 1 | 8445.1091 |  | 18441.8806 |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT | 8445.1091 |  | 272.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 63.29 | 4.5298
ANN | 64.92 | 4.6465
BV | 63.01 | 4.5098
14.7414
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-07-01 | 1105-01 | 13317.1
00001-01-119 | 2015-07-02 | Agricola Zaratini | 17309
00001-01-119 | 2015-07-03 | Agricola Zaratini | 16544.8
00001-01-119 | 2015-07-04 | Agricola Zaratini | 424.7
00001-01-119 | 2015-07-05 | Agricola Zaratini | 11149.8
00001-01-119 | 2015-07-06 | Agricola Zaratini | 18169.5
00001-01-119 | 2015-07-07 | Agricola Zaratini | 17406.8
00001-01-119 | 2015-07-08 | Agricola Zaratini | 25524.2
00001-01-119 | 2015-07-09 | Agricola Zaratini | 21848.5
00001-01-119 | 2015-07-10 | Agricola Zaratini | 8523.4
00001-01-119 | 2015-07-11 | Agricola Zaratini | 10567.8
00001-01-119 | 2015-07-12 | Agricola Zaratini | 22775.9
00001-01-119 | 2015-07-13 | Agricola Zaratini | 23476.6
00001-01-119 | 2015-07-14 | Agricola Zaratini | 24638
00001-01-119 | 2015-07-15 | Agricola Zaratini | 23825.1
00001-01-119 | 2015-07-16 | Agricola Zaratini | 21775.9
00001-01-119 | 2015-07-17 | Agricola Zaratini | 19.3
00001-01-119 | 2015-07-18 | Agricola Zaratini | 9223.8
00001-01-119 | 2015-07-19 | Agricola Zaratini | 24218.7
00001-01-119 | 2015-07-20 | Agricola Zaratini | 21883.4
00001-01-119 | 2015-07-21 | Agricola Zaratini | 19908.6
00001-01-119 | 2015-07-22 | Agricola Zaratini | 20698.4
00001-01-119 | 2015-07-23 | Agricola Zaratini | 21419.2
00001-01-119 | 2015-07-24 | Agricola Zaratini | 8625.4
00001-01-119 | 2015-07-25 | Agricola Zaratini | 8959.9
00001-01-119 | 2015-07-26 | Agricola Zaratini | 25475.9
00001-01-119 | 2015-07-27 | Agricola Zaratini | 23178.9
00001-01-119 | 2015-07-28 | Agricola Zaratini | 22123.8
00001-01-119 | 2015-07-29 | Agricola Zaratini | 20419.5
00001-01-119 | 2015-07-30 | Agricola Zaratini | 18776.7
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1