## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
|  |  | Y -TEK | DN | Energía Total | Energía Interconexión |  |  |  | Etapa 1 a 3 | Etapa 4, 5
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU |  | MMBTU | MMBTU
|  | 1 | 145.1065 | 78.7161 | 223.8226 | 222.9577 | Interconexión | 2404.1254 |  | 0 | 0
|  | 2 | 146.9297 | 87.158 | 234.0877 | 232.2874 | Clientes | 2418.54 |  | 0 | 0
|  | 3 | 113.6038 | 73.8198 | 187.4236 | 186.4378 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4 | 1.2965 | 7.4634 | 8.7599 | 8.024 | Diferencia | -14.4145 | MMBTU | 0 | 0
|  | 5 | 32.5477 | 12.2996 | 44.8473 | 43.2987 |  | -0.5996% |  | 0 | 0
|  | 6 | 157.691 | 75.224 | 232.9149 | 232.1286 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | 147.7343 | 71.1695 | 218.9039 | 218.055 |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | 147.3296 | 90.5108 | 237.8404 | 236.5912 |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | 149.7245 | 97.6853 | 247.4098 | 246.1346 |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 140.5821 | 94.4687 | 235.0508 | 234.3575 |  |  |  | 0 | 0
|  | 11 | 7.0622 | 1.4813 | 8.5435 | 8.013 |  |  |  | 0 | 0
|  | 12 | 26.1962 | 14.6533 | 40.8494 | 39.0869 |  |  |  | 0 | 0
|  | 13 | 158.8229 | 88.1696 | 246.9925 | 246.629 |  |  |  | 0 | 0
|  | 14 | 163.841 | 87.2526 | 251.0935 | 250.1241 |  |  |  | 0 | 0
|  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 1538.468 | 880.072 | 2418.54 | 2404.1254 |  |  |  | 0 | 0
| % Consumo Total |  | 63.61% | 36.39% | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-09-29

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1102-01 | 20150701 | 9:00 | 1440 |  | 3694.837 | 20.6046 | 41.8276 |  | 6.442 | 249.2422 | 0 | día | [8 empty] | 6.442 |  |  |  | 6.442 | 6.442
1102-01 | 20150702 | 9:00 | 1440 |  | 3674.741 | 20.697 | 41.5839 |  | 6.3673 | 246.3502 | 0 | 1 | 8823.9228 | 36944 | 991.5442 | 6367.3 | 224859.0983 | 56.1846 | 235.2335 | 222.9577 | 6.3673 |  |  |  | 6.3673 | 6.3673
1102-01 | 20150703 | 9:00 | 1440 |  | 3692.772 | 19.7764 | 41.9394 |  | 6.4123 | 248.0909 | 0 | 2 | 9128.6424 | 38219.8 | 1025.7855 | 6412.3 | 226448.2584 | 58.5356 | 245.0768 | 232.2874 | 6.4123 |  |  |  | 6.4123 | 6.4123
1102-01 | 20150704 | 9:00 | 1439.933 |  | 3720.133 | 20.3443 | 42.1446 |  | 5.3517 | 207.0566 | 0 | 3 | 8778.8287 | 36755.2 | 986.477 | 5351.7 | 188993.5194 | 46.9817 | 196.7028 | 186.4378 | 5.3517 |  |  |  | 5.3517 | 5.3517
1102-01 | 20150705 | 9:00 | 164.2 |  | 3713.453 | 26.0439 | 41.3412 |  | 0.229 | 8.8596 | 0 | 4 | 8829.8223 | 36968.7 | 992.2071 | 229 | 8087.0594 | 2.022 | 8.4658 | 8.024 | 0.229 |  |  |  | 0.229 | 0.229
1102-01 | 20150706 | 9:00 | 1259.433 |  | 3702.938 | 17.8646 | 42.214 |  | 1.2638 | 48.8949 | 0 | 5 | 8633.5865 | 36147.1 | 970.1561 | 1263.8 | 44630.6799 | 10.9111 | 45.6827 | 43.2987 | 1.2638 |  |  |  | 1.2638 | 1.2638
1102-01 | 20150707 | 9:00 | 1440 |  | 3693.604 | 20.5544 | 41.8194 |  | 6.7302 | 260.3898 | 0 | 6 | 8691.5066 | 36389.6 | 976.6646 | 6730.2 | 237674.792 | 58.4956 | 244.9093 | 232.1286 | 6.7302 |  |  |  | 6.7302 | 6.7302
1102-01 | 20150708 | 9:00 | 1440 |  | 3708.231 | 21.204 | 41.8782 |  | 6.3453 | 245.498 | 0 | 7 | 8659.8118 | 36256.9 | 973.1031 | 6345.3 | 224082.1756 | 54.9491 | 230.0609 | 218.055 | 6.3453 |  |  |  | 6.3453 | 6.3453
1102-01 | 20150709 | 9:00 | 1440 |  | 3700.155 | 20.6537 | 41.9006 |  | 6.8747 | 265.9809 | 0 | 8 | 8672.399 | 36309.6 | 974.5175 | 6874.7 | 242777.7618 | 59.6201 | 249.6176 | 236.5912 | 6.8747 |  |  |  | 6.8747 | 6.8747
1102-01 | 20150710 | 9:00 | 1440 |  | 3693.212 | 20.8602 | 41.7773 |  | 7.1609 | 277.0546 | 0 | 9 | 8661.627 | 36264.5 | 973.307 | 7160.9 | 252884.8204 | 62.025 | 259.6865 | 246.1346 | 7.1609 |  |  |  | 7.1609 | 7.1609
1102-01 | 20150711 | 9:00 | 1384.533 |  | 3709.637 | 20.7453 | 41.9484 |  | 6.7949 | 262.8958 | 0 | 10 | 8691.4111 | 36389.2 | 976.6539 | 6794.9 | 239959.6512 | 59.0573 | 247.261 | 234.3575 | 6.7949 |  |  |  | 6.7949 | 6.7949
1102-01 | 20150712 | 9:00 | 69.5 |  | 3704.849 | 22.1244 | 41.7151 |  | 0.2326 | 9.001 | 0 | 11 | 8681.1885 | 36346.4 | 975.5052 | 232.6 | 8214.1922 | 2.0192 | 8.4542 | 8.013 | 0.2326 |  |  |  | 0.2326 | 0.2326
1102-01 | 20150713 | 9:00 | 1088.317 |  | 3696.692 | 18.4555 | 42.0883 |  | 1.131 | 43.7566 | 0 | 12 | 8708.8946 | 36462.4 | 978.6185 | 1131 | 39940.8918 | 9.8498 | 41.239 | 39.0869 | 1.131 |  |  |  | 1.131 | 1.131
1102-01 | 20150714 | 9:00 | 1440 |  | 3698.37 | 21.3037 | 41.7377 |  | 7.1245 | 275.6467 | 0 | 13 | 8723.3687 | 36523 | 980.2449 | 7124.5 | 251599.3664 | 62.1496 | 260.2081 | 246.629 | 7.1245 |  |  |  | 7.1245 | 7.1245
1102-01 | 20150715 | 9:00 | 1440 |  | 3696.67 | 21.0665 | 41.7799 |  | 7.224 | 279.4962 | 0 | 14 | 8725.1361 | 36530.4 | 980.4435 | 7224 | 255113.1761 | 63.0304 | 263.8956 | 250.1241 | 7.224 |  |  |  | 7.224 | 7.224
1102-01 | 20150716 | 9:00 | 1440 |  | 3692.783 | 21.3371 | 41.6688 |  | 7.1169 | 275.3543 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7116.9 | 251330.9749 | 0 | 0 | 0 | 7.1169 |  |  |  | 7.1169 | 7.1169
1102-01 | 20150717 | 9:00 | 1440 |  | 3706.973 | 21.3492 | 41.8511 |  | 6.8912 | 266.6191 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6891.2 | 243360.4539 | 0 | 0 | 0 | 6.8912 |  |  |  | 6.8912 | 6.8912
1102-01 | 20150718 | 9:00 | 1379.183 |  | 3715.422 | 20.9685 | 42.0088 |  | 6.6376 | 256.8071 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6637.6 | 234404.6536 | 0 | 0 | 0 | 6.6376 |  |  |  | 6.6376 | 6.6376
1102-01 | 20150719 | 9:00 | 0.3333 |  | 3730.196 | 24.7975 | 41.6069 |  | 1.037 | 40.1203 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 36621.3128 | 0 | 0 | 0 | 1.037 |  |  |  | 1.037 | 1.037
1102-01 | 20150720 | 9:00 | 938.3666 |  | 3690.897 | 21.0504 | 41.8969 |  | 1.2012 | 46.4754 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 42419.9816 | 0 | 0 | 0 | 1.2012 |  |  |  | 1.2012 | 1.2012
1102-01 | 20150721 | 9:00 | 1440 |  | 3699.386 | 20.8629 | 41.8361 |  | 6.9295 | 268.1017 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6929.5 | 244713.0058 | 0 | 0 | 0 | 6.9295 |  |  |  | 6.9295 | 6.9295
1102-01 | 20150722 | 9:00 | 1440 |  | 3704.188 | 21.2404 | 41.8228 |  | 6.8338 | 264.4014 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6833.8 | 241333.3918 | 0 | 0 | 0 | 6.8338 |  |  |  | 6.8338 | 6.8338
1102-01 | 20150723 | 9:00 | 1440 |  | 3700.202 | 21.6228 | 41.6988 |  | 6.7929 | 262.8173 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6792.9 | 239889.0218 | 0 | 0 | 0 | 6.7929 |  |  |  | 6.7929 | 6.7929
1102-01 | 20150724 | 9:00 | 1440 |  | 3693.478 | 20.7269 | 41.8116 |  | 6.8722 | 265.8835 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6872.2 | 242689.4752 | 0 | 0 | 0 | 6.8722 |  |  |  | 6.8722 | 6.8722
1102-01 | 20150725 | 9:00 | 1365.467 |  | 3708.152 | 20.8286 | 41.9585 |  | 6.9224 | 267.8291 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6922.4 | 244462.2716 | 0 | 0 | 0 | 6.9224 |  |  |  | 6.9224 | 6.9224
1102-01 | 20150726 | 9:00 | 8.5 |  | 3703.983 | 24.0372 | 41.5977 |  | 0.6176 | 23.895 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 617.6 | 21810.3402 | 0 | 0 | 0 | 0.6176 |  |  |  | 0.6176 | 0.6176
1102-01 | 20150727 | 9:00 | 1083.5 |  | 3696.598 | 17.9278 | 42.1901 |  | 1.2968 | 50.1747 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1296.8 | 45796.0641 | 0 | 0 | 0 | 1.2968 |  |  |  | 1.2968 | 1.2968
1102-01 | 20150728 | 9:00 | 1440 |  | 3709.493 | 21.5789 | 41.8368 |  | 7.7302 | 299.0826 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7730.2 | 272989.462 | 0 | 0 | 0 | 7.7302 |  |  |  | 7.7302 | 7.7302
1102-01 | 20150729 | 9:00 | 1440 |  | 3704.328 | 21.7245 | 41.7488 |  | 6.7588 | 261.4993 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6758.8 | 238684.7916 | 0 | 0 | 0 | 6.7588 |  |  |  | 6.7588 | 6.7588
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 29 |  |  | Máximo | 3730.196 | 26.0439 |  | Km3 | 142.8803 |  |  | Promedio | 3948.7144 | 16532.4774 | 443.717 | 142880.3 | 5045770.644 | 605.8311 | 2536.4938 | 2404.1254 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 149.3223 | total
|  |  |  | Promedio | 3701.9439 | 21.1156 |  | Mcft | 5045.7706 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 29 |  |  | 104.5% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3674.741 | 17.8646 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4072.1383 | 23.2271
|  |  |  | min | 3331.7495 | 19.004
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Y -TEK
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 377669 | 0 | 190842 | 0 | 0 | 0 | 89.592 | 23.2 | 0 | 4144 | 4144 | 1 | 8823.9228 | 36944 | 991.5442 | 4144 | 146343.9925 | 36.5663 | 153.0959 | 145.1065 | 377669 | 329 | 1 | 842543 | 377669 | -464874 |  | -842543 | 4144 | 846687 | 20432%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 381813 | 0 | 191422 | 0 | 0 | 0 | 89.61 | 23.2 | 0 | 4056 | 4056 | 2 | 9128.6424 | 38219.8 | 1025.7855 | 4056 | 143236.3015 | 37.0258 | 155.0195 | 146.9297 | 381813 |  |  |  | 381813 | 381813 |  | 0 | 4056 | 4056 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 385869 | 0 | 191988 | 0 | 0 | 0 | 89.725 | 22.5 | 0 | 3261 | 3261 | 3 | 8778.8287 | 36755.2 | 986.477 | 3261 | 115161.1389 | 28.6278 | 119.8587 | 113.6038 | 385869 |  |  |  | 385869 | 385869 |  | 0 | 3261 | 3261 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 389130 | 0 | 192444 | 0 | 0 | 0 | 89.808 | 22.2 | 0 | 37 | 37 | 4 | 8829.8223 | 36968.7 | 992.2071 | 37 | 1306.6428 | 0.3267 | 1.3678 | 1.2965 | 389130 |  |  |  | 389130 | 389130 |  | 0 | 37 | 37 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 389167 | 0 | 192449 | 0 | 0 | 0 | 92.613 | 22.8 | 0 | 950 | 950 | 5 | 8633.5865 | 36147.1 | 970.1561 | 950 | 33548.9365 | 8.2019 | 34.3397 | 32.5477 | 389167 |  |  |  | 389167 | 389167 |  | 0 | 950 | 950 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 390117 | 0 | 192581 | 0 | 0 | 0 | 92.414 | 23.8 | 0 | 4572 | 4572 | 6 | 8691.5066 | 36389.6 | 976.6646 | 4572 | 161458.6712 | 39.7376 | 166.3733 | 157.691 | 390117 |  |  |  | 390117 | 390117 |  | 0 | 4572 | 4572 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 394689 | 0 | 193220 | 0 | 0 | 0 | 89.577 | 22.7 | 0 | 4299 | 4299 | 7 | 8659.8118 | 36256.9 | 973.1031 | 4299 | 151817.7663 | 37.2285 | 155.8684 | 147.7343 | 394689 |  |  |  | 394689 | 394689 |  | 0 | 4299 | 4299 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 398988 | 0 | 193822 | 0 | 0 | 0 | 89.597 | 23.1 | 0 | 4281 | 4281 | 8 | 8672.399 | 36309.6 | 974.5175 | 4281 | 151182.1023 | 37.1265 | 155.4414 | 147.3296 | 398988 |  |  |  | 398988 | 398988 |  | 0 | 4281 | 4281 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 403269 | 0 | 194420 | 0 | 0 | 0 | 89.594 | 22.7 | 0 | 4356 | 4356 | 9 | 8661.627 | 36264.5 | 973.307 | 4356 | 153830.7025 | 37.73 | 157.9682 | 149.7245 | 403269 |  |  |  | 403269 | 403269 |  | 0 | 4356 | 4356 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 407625 | 0 | 195029 | 0 | 0 | 0 | 89.531 | 22.8 | 0 | 4076 | 4076 | 10 | 8691.4111 | 36389.2 | 976.6539 | 4076 | 143942.5949 | 35.4262 | 148.3224 | 140.5821 | 407625 |  |  |  | 407625 | 407625 |  | 0 | 4076 | 4076 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 411701 | 0 | 195599 | 0 | 0 | 0 | 89.639 | 22.6 | 0 | 205 | 205 | 11 | 8681.1885 | 36346.4 | 975.5052 | 205 | 7239.5073 | 1.7796 | 7.451 | 7.0622 | 411701 |  |  |  | 411701 | 411701 |  | 0 | 205 | 205 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 411906 | 0 | 195627 | 0 | 0 | 0 | 93.454 | 20.7 | 0 | 758 | 758 | 12 | 8708.8946 | 36462.4 | 978.6185 | 758 | 26768.5199 | 6.6013 | 27.6385 | 26.1962 | 411906 |  |  |  | 411906 | 411906 |  | 0 | 758 | 758 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 412664 | 0 | 195732 | 0 | 0 | 0 | 92.699 | 23 | 0 | 4588 | 4588 | 13 | 8723.3687 | 36523 | 980.2449 | 4588 | 162023.706 | 40.0228 | 167.5675 | 158.8229 | 412664 |  |  |  | 412664 | 412664 |  | 0 | 4588 | 4588 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 417252 | 0 | 196374 | 0 | 0 | 0 | 89.577 | 23.1 | 0 | 4732 | 4732 | 14 | 8725.1361 | 36530.4 | 980.4435 | 4732 | 167109.0184 | 41.2873 | 172.8619 | 163.841 | 417252 |  |  |  | 417252 | 417252 |  | 801698 | 4732 | -796966 | -16842%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 421984 | 0 | 197036 | 0 | 0 | 0 | 89.646 | 23.1 | 0 | 4631 | 4631 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4631 | 163542.2368 | 0 | 0 | 0 | 421984 | 329 | 15 | 801698 | 421984 | -379714 |  | 4016 | 4631 | 615 | 13.28%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 426615 | 0 | 197683 | 0 | 0 | 0 | 89.595 | 23.4 | 0 | 4686 | 4686 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4686 | 165484.5436 | 0 | 0 | 0 | 426615 | 329 | 16 | 805714 | 426615 | -379099 |  | 3923 | 4686 | 763 | 16.28%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 431301 | 0 | 198339 | 0 | 0 | 0 | 89.671 | 23.4 | 0 | 4596 | 4596 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 162306.2233 | 0 | 0 | 0 | 431301 | 329 | 17 | 809637 | 431301 | -378336 |  | 3842 | 4596 | 754 | 16.41%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 435897 | 0 | 198980 | 0 | 0 | 0 | 89.784 | 23.2 | 0 | 931 | 931 | 18 | 0 | 0 | 0 | 931 | 32877.9578 | 0 | 0 | 0 | 435897 | 329 | 18 | 813479 | 435897 | -377582 |  | 3743 | 931 | -2812 | -302%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 436828 | 0 | 199111 | 0 | 0 | 0 | 92.778 | 22.3 | 0 | 1001 | 1001 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 35349.9847 | 0 | 0 | 0 | 436828 | 329 | 19 | 817222 | 436828 | -380394 |  | 3706 | 1001 | -2705 | -270.2%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 437829 | 0 | 199250 | 0 | 0 | 0 | 92.265 | 23.9 | 0 | 4760 | 4760 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 168097.8292 | 0 | 0 | 0 | 437829 | 329 | 20 | 820928 | 437829 | -383099 |  | 1041 | 4760 | 3719 | 78.13%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 442589 | 0 | 199914 | 0 | 0 | 0 | 89.888 | 23.2 | 0 | 4628 | 4628 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4628 | 163436.2928 | 0 | 0 | 0 | 442589 | 329 | 21 | 821969 | 442589 | -379380 |  | 853 | 4628 | 3775 | 81.57%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 447217 | 0 | 200560 | 0 | 0 | 0 | 89.869 | 23.4 | 0 | 4663 | 4663 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4663 | 164672.3062 | 0 | 0 | 0 | 447217 | 329 | 22 | 822822 | 447217 | -375605 |  | 4185 | 4663 | 478 | 10.25%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 23 | 451880 | 0 | 201211 | 0 | 0 | 0 | 89.862 | 23.6 | 0 | 4490 | 4490 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 158562.8683 | 0 | 0 | 0 | 451880 | 329 | 23 | 827007 | 451880 | -375127 |  | 3905 | 4490 | 585 | 13.03%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 24 | 456370 | 0 | 201836 | 0 | 0 | 0 | 89.988 | 23 | 0 | 4651 | 4651 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4651 | 164248.5302 | 0 | 0 | 0 | 456370 | 329 | 24 | 830912 | 456370 | -374542 |  | 900 | 4651 | 3751 | 80.65%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 25 | 461021 | 0 | 202484 | 0 | 0 | 0 | 89.984 | 23.1 | 0 | 546 | 546 | 25 | 0 | 0 | 0 | 546 | 19281.8098 | 0 | 0 | 0 | 461021 | 329 | 25 | 831812 | 461021 | -370791 |  | 1 | 546 | 545 | 99.82%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 26 | 461567 | 0 | 202560 | 0 | 0 | 0 | 92.764 | 24.1 | 0 | 977 | 977 | 26 | 0 | 0 | 0 | 977 | 34502.4326 | 0 | 0 | 0 | 461567 | 329 | 26 | 831813 | 461567 | -370246 |  | 24 | 977 | 953 | 97.54%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 27 | 462544 | 0 | 202695 | 0 | 0 | 0 | 92.247 | 25.4 | 0 | 4758 | 4758 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4758 | 168027.1999 | 0 | 0 | 0 | 462544 | 329 | 27 | 831837 | 462544 | -369293 |  | 21 | 4758 | 4737 | 99.56%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 28 | 467302 | 0 | 203359 | 0 | 0 | 0 | 89.867 | 23.5 | 0 | 4545 | 4545 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4545 | 160505.1751 | 0 | 0 | 0 | 467302 | 329 | 28 | 831858 | 467302 | -364556 |  | 2292 | 4545 | 2253 | 49.57%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 29 | 471847 | 0 | 203993 | 0 | 0 | 0 | 90.019 | 23.8 | 0 | 0 | -471847 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471847 | 329 | 29 | 834150 | 471847 | -362303 |  | 3987 | -471847 | -475834 | 100.8%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 329 | 30 | 838137 | 0 | -838137 |  | 3607 | 0 | -3607
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 329 | 31 | 841744 | 0 | -841744 |  | 799 | 0 | -799
[26 empty] | 329 | 1 | 842543 | 0 | -842543
|  |  | días | 29 | -377669 |  |  |  |  | Máximo | 93.454 | 25.4 | m3 | 94178 |  | Promedio | 3948.7144 | 16532.4774 | 443.717 | 94178 | 3325864.9913 | 387.6885 | 1623.1742 | 1538.468 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -2570632 | total |  |  | -377669 | total
[10 empty] | Promedio | 90.5399 | 23.131 | cft | 3325864.9913 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.531 | 20.7 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 99.5939 | 25.4441
[10 empty] | min | 81.4859 | 20.8179
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## DN
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 164911 | 0 | 160063 | 0 | 0 | 0 | 101.225 | 23.1 | 0 | 2248 | 2248 | 1 | 8823.9228 | 36944 | 991.5442 | 2248 | 79387.3782 | 19.8362 | 83.0501 | 78.7161 | 164911 | 330 | 1 | 700302 | 164911 | -535391 |  | -700302 | 2248 | 702550 | 31252%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 167159 | 0 | 160378 | 0 | 0 | 0 | 101.243 | 23 | 0 | 2406 | 2406 | 2 | 9128.6424 | 38219.8 | 1025.7855 | 2406 | 84967.096 | 21.9635 | 91.9568 | 87.158 | 167159 |  |  |  | 167159 | 167159 |  | 0 | 2406 | 2406 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 169565 | 0 | 160714 | 0 | 0 | 0 | 101.35 | 22.2 | 0 | 2119 | 2119 | 3 | 8778.8287 | 36755.2 | 986.477 | 2119 | 74831.7857 | 18.6023 | 77.8843 | 73.8198 | 169565 |  |  |  | 169565 | 169565 |  | 0 | 2119 | 2119 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 171684 | 0 | 161010 | 0 | 0 | 0 | 101.409 | 22.8 | 0 | 213 | 213 | 4 | 8829.8223 | 36968.7 | 992.2071 | 213 | 7522.0247 | 1.8808 | 7.8743 | 7.4634 | 171684 |  |  |  | 171684 | 171684 |  | 0 | 213 | 213 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 171897 | 0 | 161040 | 0 | 0 | 0 | 104.174 | 22.8 | 0 | 359 | 359 | 5 | 8633.5865 | 36147.1 | 970.1561 | 359 | 12677.9665 | 3.0995 | 12.9768 | 12.2996 | 171897 |  |  |  | 171897 | 171897 |  | 0 | 359 | 359 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 172256 | 0 | 161090 | 0 | 0 | 0 | 104.092 | 23.1 | 0 | 2181 | 2181 | 6 | 8691.5066 | 36389.6 | 976.6646 | 2181 | 77021.2953 | 18.9562 | 79.3657 | 75.224 | 172256 |  |  |  | 172256 | 172256 |  | 0 | 2181 | 2181 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 174437 | 0 | 161395 | 0 | 0 | 0 | 101.245 | 22.6 | 0 | 2071 | 2071 | 7 | 8659.8118 | 36256.9 | 973.1031 | 2071 | 73136.6816 | 17.9345 | 75.088 | 71.1695 | 174437 |  |  |  | 174437 | 174437 |  | 0 | 2071 | 2071 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 176508 | 0 | 161685 | 0 | 0 | 0 | 101.24 | 23.2 | 0 | 2630 | 2630 | 8 | 8672.399 | 36309.6 | 974.5175 | 2630 | 92877.5821 | 22.8084 | 95.4942 | 90.5108 | 176508 |  |  |  | 176508 | 176508 |  | 0 | 2630 | 2630 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 179138 | 0 | 162053 | 0 | 0 | 0 | 101.226 | 22.6 | 0 | 2842 | 2842 | 9 | 8661.627 | 36264.5 | 973.307 | 2842 | 100364.2921 | 24.6163 | 103.0637 | 97.6853 | 179138 |  |  |  | 179138 | 179138 |  | 0 | 2842 | 2842 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 181980 | 0 | 162451 | 0 | 0 | 0 | 101.174 | 22.9 | 0 | 2739 | 2739 | 10 | 8691.4111 | 36389.2 | 976.6539 | 2739 | 96726.8811 | 23.8058 | 99.67 | 94.4687 | 181980 |  |  |  | 181980 | 181980 |  | 0 | 2739 | 2739 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 184719 | 0 | 162835 | 0 | 0 | 0 | 101.254 | 22.8 | 0 | 43 | 43 | 11 | 8681.1885 | 36346.4 | 975.5052 | 43 | 1518.5308 | 0.37329 | 1.5629 | 1.4813 | 184719 |  |  |  | 184719 | 184719 |  | 0 | 43 | 43 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 184762 | 0 | 162841 | 0 | 0 | 0 | 105.036 | 21.1 | 0 | 424 | 424 | 12 | 8708.8946 | 36462.4 | 978.6185 | 424 | 14973.4201 | 3.6926 | 15.4601 | 14.6533 | 184762 |  |  |  | 184762 | 184762 |  | 0 | 424 | 424 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 185186 | 0 | 162900 | 0 | 0 | 0 | 104.371 | 22.8 | 0 | 2547 | 2547 | 13 | 8723.3687 | 36523 | 980.2449 | 2547 | 89946.4645 | 22.2184 | 93.0241 | 88.1696 | 185186 |  |  |  | 185186 | 185186 |  | 0 | 2547 | 2547 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 187733 | 0 | 163257 | 0 | 0 | 0 | 101.213 | 23.2 | 0 | 2520 | 2520 | 14 | 8725.1361 | 36530.4 | 980.4435 | 2520 | 88992.9684 | 21.9873 | 92.0566 | 87.2526 | 187733 |  |  |  | 187733 | 187733 |  | 648840 | 2520 | -646320 | -25648%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 190253 | 0 | 163610 | 0 | 0 | 0 | 101.286 | 23.1 | 0 | 2510 | 2510 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 88639.8217 | 0 | 0 | 0 | 190253 | 330 | 15 | 648840 | 190253 | -458587 |  | 4518 | 2510 | -2008 | -80%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 192763 | 0 | 163962 | 0 | 0 | 0 | 101.232 | 23.5 | 0 | 2233 | 2233 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2233 | 78857.6581 | 0 | 0 | 0 | 192763 | 330 | 16 | 653358 | 192763 | -460595 |  | 4160 | 2233 | -1927 | -86.3%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 194996 | 0 | 164275 | 0 | 0 | 0 | 101.314 | 23.4 | 0 | 2072 | 2072 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 73171.9962 | 0 | 0 | 0 | 194996 | 330 | 17 | 657518 | 194996 | -462522 |  | 4890 | 2072 | -2818 | -136%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 197068 | 0 | 164565 | 0 | 0 | 0 | 101.43 | 23 | 0 | 122 | 122 | 18 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4308.3897 | 0 | 0 | 0 | 197068 | 330 | 18 | 662408 | 197068 | -465340 |  | 4226 | 122 | -4104 | -3364%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 197190 | 0 | 164582 | 0 | 0 | 0 | 104.355 | 23.8 | 0 | 259 | 259 | 19 | 0 | 0 | 0 | 259 | 9146.4995 | 0 | 0 | 0 | 197190 | 330 | 19 | 666634 | 197190 | -469444 |  | 5127 | 259 | -4868 | -1880%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 197449 | 0 | 164618 | 0 | 0 | 0 | 103.946 | 23.8 | 0 | 2179 | 2179 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2179 | 76950.6659 | 0 | 0 | 0 | 197449 | 330 | 20 | 671761 | 197449 | -474312 |  | 2514 | 2179 | -335 | -15.37%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 199628 | 0 | 164922 | 0 | 0 | 0 | 101.53 | 23.1 | 0 | 2238 | 2238 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 79034.2315 | 0 | 0 | 0 | 199628 | 330 | 21 | 674275 | 199628 | -474647 |  | 970 | 2238 | 1268 | 56.66%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 201866 | 0 | 165235 | 0 | 0 | 0 | 101.506 | 23.3 | 0 | 2164 | 2164 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 76420.9459 | 0 | 0 | 0 | 201866 | 330 | 22 | 675245 | 201866 | -473379 |  | 5605 | 2164 | -3441 | -159%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 23 | 204030 | 0 | 165538 | 0 | 0 | 0 | 101.514 | 23.6 | 0 | 2419 | 2419 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2419 | 85426.1867 | 0 | 0 | 0 | 204030 | 330 | 23 | 680850 | 204030 | -476820 |  | 5566 | 2419 | -3147 | -130.1%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 24 | 206449 | 0 | 165875 | 0 | 0 | 0 | 101.662 | 23.1 | 0 | 2293 | 2293 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2293 | 80976.5383 | 0 | 0 | 0 | 206449 | 330 | 24 | 686416 | 206449 | -479967 |  | 1511 | 2293 | 782 | 34.1%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 25 | 208742 | 0 | 166195 | 0 | 0 | 0 | 101.652 | 23 | 0 | 78 | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2754.5443 | 0 | 0 | 0 | 208742 | 330 | 25 | 687927 | 208742 | -479185 |  | 543 | 78 | -465 | -596.2%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 26 | 208820 | 0 | 166206 | 0 | 0 | 0 | 104.337 | 24.8 | 0 | 361 | 361 | 26 | 0 | 0 | 0 | 361 | 12748.5959 | 0 | 0 | 0 | 208820 | 330 | 26 | 688470 | 208820 | -479650 |  | 1063 | 361 | -702 | -194.5%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 27 | 209181 | 0 | 166256 | 0 | 0 | 0 | 103.89 | 24.8 | 0 | 2992 | 2992 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2992 | 105661.4926 | 0 | 0 | 0 | 209181 | 330 | 27 | 689533 | 209181 | -480352 |  | 7 | 2992 | 2985 | 99.77%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 28 | 212173 | 0 | 166675 | 0 | 0 | 0 | 101.487 | 23.6 | 0 | 2246 | 2246 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 79316.7488 | 0 | 0 | 0 | 212173 | 330 | 28 | 689540 | 212173 | -477367 |  | 722 | 2246 | 1524 | 67.85%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 29 | 214419 | 0 | 166989 | 0 | 0 | 0 | 101.663 | 24 | 0 | 0 | -214419 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214419 | 330 | 29 | 690262 | 214419 | -475843 |  | 4657 | -214419 | -219076 | 102.2%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330 | 30 | 694919 | 0 | -694919 |  | 4418 | 0 | -4418
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330 | 31 | 699337 | 0 | -699337 |  | 965 | 0 | -965
[26 empty] | 330 | 1 | 700302 | 0 | -700302
|  |  | días | 29 | -164911 |  |  |  |  | Máximo | 105.036 | 24.8 | m3 | 49508 |  | Promedio | 3948.7144 | 16532.4774 | 443.717 | 49508 | 1748358.6824 | 221.775 | 928.5277 | 880.072 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -6710633 | total |  |  | -164911 | total
[10 empty] | Promedio | 102.1743 | 23.1759 | cft | 1748358.6824 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 101.174 | 21.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 112.3918 | 25.4934
[10 empty] | min | 91.9569 | 20.8583
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total | City Gate | Variación Interconexión vs
| m3 |  |  |  | Usuarios
0 | 4144 | 2248 | 6392 | 6367.3 | -0.3879%
0 | 4056 | 2406 | 6462 | 6412.3 | -0.7751%
0 | 3261 | 2119 | 5380 | 5351.7 | -0.5288%
0 | 37 | 213 | 250 | 229 | -9.17%
0 | 950 | 359 | 1309 | 1263.8 | -3.577%
0 | 4572 | 2181 | 6753 | 6730.2 | -0.3388%
0 | 4299 | 2071 | 6370 | 6345.3 | -0.3893%
0 | 4281 | 2630 | 6911 | 6874.7 | -0.528%
0 | 4356 | 2842 | 7198 | 7160.9 | -0.5181%
0 | 4076 | 2739 | 6815 | 6794.9 | -0.2958%
0 | 205 | 43 | 248 | 232.6 | -6.621%
0 | 758 | 424 | 1182 | 1131 | -4.509%
0 | 4588 | 2547 | 7135 | 7124.5 | -0.1474%
0 | 4732 | 2520 | 7252 | 7224 | -0.3876%
0 | 4631 | 2510 | 7141 | 7116.9 | -0.3386%
0 | 4686 | 2233 | 6919 | 6891.2 | -0.4034%
0 | 4596 | 2072 | 6668 | 6637.6 | -0.458%
0 | 931 | 122 | 1053 | 1037 | -1.543%
0 | 1001 | 259 | 1260 | 1201.2 | -4.895%
0 | 4760 | 2179 | 6939 | 6929.5 | -0.1371%
0 | 4628 | 2238 | 6866 | 6833.8 | -0.4712%
0 | 4663 | 2164 | 6827 | 6792.9 | -0.502%
0 | 4490 | 2419 | 6909 | 6872.2 | -0.5355%
0 | 4651 | 2293 | 6944 | 6922.4 | -0.312%
0 | 546 | 78 | 624 | 617.6 | -1.036%
0 | 977 | 361 | 1338 | 1296.8 | -3.177%
0 | 4758 | 2992 | 7750 | 7730.2 | -0.2561%
0 | 4545 | 2246 | 6791 | 6758.8 | -0.4764%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL | 94178 | 49508 | 143686 | 142880.3 | -0.5639%
1ra Quincena
Sub Total | 44315 | 25342 | 69657 | 69242.2 | -0.5991%
Porcentaje | 63.62% | 36.38% | 100% | #REF!
Balanceo | #REF! | #REF! | #REF!
% Ajuste | #REF! | #REF! | #REF!
2da Quincena
Sub Total | 49863 | 24166 | 74029 | 73638.1 | -0.5308%
Porcentaje | 67.36% | 32.64% | 100% | #REF!
Balanceo | 49599.7053 | 24038.3947 | 73638.1
% Ajuste | -0.528% | -0.528% | -0.528%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total | City Gate | Variación Interconexión vs Usuarios
m3
0 | 4127.9867 | 2239.3133 | 6367.3 | 6367.3 | 0%
0 | 4024.8048 | 2387.4952 | 6412.3 | 6412.3 | 0%
0 | 3243.8464 | 2107.8536 | 5351.7 | 5351.7 | 0%
0 | 33.892 | 195.108 | 229 | 229 | 0%
0 | 917.1963 | 346.6037 | 1263.8 | 1263.8 | 0%
0 | 4556.5637 | 2173.6363 | 6730.2 | 6730.2 | 1.351e-14%
0 | 4282.3304 | 2062.9696 | 6345.3 | 6345.3 | -1.433e-14%
0 | 4258.5141 | 2616.1859 | 6874.7 | 6874.7 | 0%
0 | 4333.5483 | 2827.3517 | 7160.9 | 7160.9 | 0%
0 | 4063.9783 | 2730.9217 | 6794.9 | 6794.9 | -1.338e-14%
0 | 192.2702 | 40.3298 | 232.6 | 232.6 | -1.222e-14%
0 | 725.2944 | 405.7056 | 1131 | 1131 | 0%
0 | 4581.2482 | 2543.2518 | 7124.5 | 7124.5 | 0%
0 | 4713.7297 | 2510.2703 | 7224 | 7224 | 0%
0 | 4615.3709 | 2501.5291 | 7116.9 | 7116.9 | 0%
0 | 4667.172 | 2224.028 | 6891.2 | 6891.2 | 0%
0 | 4575.0464 | 2062.5536 | 6637.6 | 6637.6 | 0%
0 | 916.8538 | 120.1462 | 1037 | 1037 | 0%
0 | 954.2867 | 246.9133 | 1201.2 | 1201.2 | 0%
0 | 4753.4832 | 2176.0168 | 6929.5 | 6929.5 | 0%
0 | 4606.2957 | 2227.5043 | 6833.8 | 6833.8 | 0%
0 | 4639.7089 | 2153.1911 | 6792.9 | 6792.9 | 1.339e-14%
0 | 4466.0845 | 2406.1155 | 6872.2 | 6872.2 | 0%
0 | 4636.5326 | 2285.8674 | 6922.4 | 6922.4 | 0%
0 | 540.4 | 77.2 | 617.6 | 617.6 | 0%
0 | 946.916 | 349.884 | 1296.8 | 1296.8 | 1.753e-14%
0 | 4745.8441 | 2984.3559 | 7730.2 | 7730.2 | -1.177e-14%
0 | 4523.4496 | 2235.3504 | 6758.8 | 6758.8 | 0%
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 142880.3 | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 44055.2036 | 25186.9964 | 69242.2 | 69242.2 | 0%
Porcentaje | 63.62% | 36.38% | 100%
Balanceo | #REF! | #REF! | #REF!
% Ajuste Final | #REF! | #REF! | #REF!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73638.1 | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | Y-TEK | DN | Total | City Gate | Variación Interconexión vs | Poder Calorífico [ KCal/m3 ]
| Gcal |  |  |  | Usuarios
0 | 36.425 | 19.7595 | 56.1846 | 222.9577 | 74.8% | 8823.9228
0 | 36.741 | 21.7946 | 58.5356 | 232.2874 | 74.8% | 9128.6424
0 | 28.4772 | 18.5045 | 46.9817 | 186.4378 | 74.8% | 8778.8287
0 | 0.29926 | 1.7228 | 2.022 | 8.024 | 74.8% | 8829.8223
0 | 7.9187 | 2.9924 | 10.9111 | 43.2987 | 74.8% | 8633.5865
0 | 39.6034 | 18.8922 | 58.4956 | 232.1286 | 74.8% | 8691.5066
0 | 37.0842 | 17.8649 | 54.9491 | 218.055 | 74.8% | 8659.8118
0 | 36.9315 | 22.6886 | 59.6201 | 236.5912 | 74.8% | 8672.399
0 | 37.5356 | 24.4895 | 62.025 | 246.1346 | 74.8% | 8661.627
0 | 35.3217 | 23.7356 | 59.0573 | 234.3575 | 74.8% | 8691.4111
0 | 1.6691 | 0.35011 | 2.0192 | 8.013 | 74.8% | 8681.1885
0 | 6.3165 | 3.5332 | 9.8498 | 39.0869 | 74.8% | 8708.8946
0 | 39.9639 | 22.1857 | 62.1496 | 246.629 | 74.8% | 8723.3687
0 | 41.1279 | 21.9024 | 63.0304 | 250.1241 | 74.8% | 8725.1361
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2404.1254 | #DIV/0! | 3948.7144
1ra Quincena
Sub Total | 385.4151 | 220.4161 | 605.8311 | 2404.1254
Porcentaje | 63.62% | 36.38% | 100%
Energía Final | 1529.4462 | 874.6792 | 2404.1254
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-07-01 | 222.9546 |  | 0 |  | 0 | 222.9546 | 210.0054
2015-07-02 | 232.2841 | 0 | 0 |  | 0 | 232.2841 | 218.793
2015-07-03 | 186.4351 | 0 | 0 |  | 0 | 186.4351 | 175.607
2015-07-04 | 8.0239 | 0 | 0 |  | 0 | 8.0239 | 7.5579
2015-07-05 | 43.2981 | 0 | 0 |  | 0 | 43.2981 | 40.7834
2015-07-06 | 232.1253 | 0 | 0 |  | 0 | 232.1253 | 218.6435
2015-07-07 | 218.052 | 0 | 0 |  | 0 | 218.052 | 205.3875
2015-07-08 | 236.5879 | 0 | 0 |  | 0 | 236.5879 | 222.8468
2015-07-09 | 246.1311 | 0 | 0 |  | 0 | 246.1311 | 231.8358
2015-07-10 | 234.3542 | 0 | 0 |  | 0 | 234.3542 | 220.7429
2015-07-11 | 8.0129 | 0 | 0 |  | 0 | 8.0129 | 7.5475
2015-07-12 | 39.0863 | 0 | 0 |  | 0 | 39.0863 | 36.8162
2015-07-13 | 246.6256 | 0 | 0 |  | 0 | 246.6256 | 232.3015
2015-07-14 | 250.1206 | 0 | 0 |  | 0 | 250.1206 | 235.5936
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2404.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.0918 | 2264.4622
CMD MAX | 250.1206 |  | 0 |  | 0 |  | 33381.3424
DIAS MES | 31 | Factor de carga | 31.01% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio | 14.7414 |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  | 0.6728 |  |  | CAPACIDAD |  | 2264.4622 | 33381.3424
[5 empty] | USO |  | 10.3376 | 152.3906
USO |  | 0.0043 |  |  |  |  | 2274.7998 | 33533.7331
COMERCIALIZACION |  | 0.0736 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 176.9412 | 2608.3604
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [5 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-07-01 | 4144 | 2248 | 6392 | 4702.2857 | 6367.3 | 4671.3714 | -0.3879% | -0.6618% | 1
2015-07-02 | 4056 | 2406 | 6462 | 4702.2857 | 6412.3 | 4671.3714 | -0.7751% | -0.6618% | 1
2015-07-03 | 3261 | 2119 | 5380 | 4702.2857 | 5351.7 | 4671.3714 | -0.5288% | -0.6618% | 1
2015-07-04 | 37 | 213 | 250 | 4702.2857 | 229 | 4671.3714 | -9.17% | -0.6618% | 1
2015-07-05 | 950 | 359 | 1309 | 4702.2857 | 1263.8 | 4671.3714 | -3.577% | -0.6618% | 1
2015-07-06 | 4572 | 2181 | 6753 | 4702.2857 | 6730.2 | 4671.3714 | -0.3388% | -0.6618% | 1
2015-07-07 | 4299 | 2071 | 6370 | 4702.2857 | 6345.3 | 4671.3714 | -0.3893% | -0.6618% | 1
2015-07-08 | 4281 | 2630 | 6911 | 5248.7143 | 6874.7 | 5220.3714 | -0.528% | -0.5429% | 1
2015-07-09 | 4356 | 2842 | 7198 | 5248.7143 | 7160.9 | 5220.3714 | -0.5181% | -0.5429% | 1
2015-07-10 | 4076 | 2739 | 6815 | 5248.7143 | 6794.9 | 5220.3714 | -0.2958% | -0.5429% | 1
2015-07-11 | 205 | 43 | 248 | 5248.7143 | 232.6 | 5220.3714 | -6.621% | -0.5429% | 1
2015-07-12 | 758 | 424 | 1182 | 5248.7143 | 1131 | 5220.3714 | -4.509% | -0.5429% | 1
2015-07-13 | 4588 | 2547 | 7135 | 5248.7143 | 7124.5 | 5220.3714 | -0.1474% | -0.5429% | 1
2015-07-14 | 4732 | 2520 | 7252 | 5248.7143 | 7224 | 5220.3714 | -0.3876% | -0.5429% | 1
2015-07-15 | 4631 | 2510 | 7141 | 5263.7143 | 7116.9 | 5235.3143 | -0.3386% | -0.5425% | 1
2015-07-16 | 4686 | 2233 | 6919 | 5263.7143 | 6891.2 | 5235.3143 | -0.4034% | -0.5425% | 1
2015-07-17 | 4596 | 2072 | 6668 | 5263.7143 | 6637.6 | 5235.3143 | -0.458% | -0.5425% | 1
2015-07-18 | 931 | 122 | 1053 | 5263.7143 | 1037 | 5235.3143 | -1.543% | -0.5425% | 1
2015-07-19 | 1001 | 259 | 1260 | 5263.7143 | 1201.2 | 5235.3143 | -4.895% | -0.5425% | 1
2015-07-20 | 4760 | 2179 | 6939 | 5263.7143 | 6929.5 | 5235.3143 | -0.1371% | -0.5425% | 1
2015-07-21 | 4628 | 2238 | 6866 | 5263.7143 | 6833.8 | 5235.3143 | -0.4712% | -0.5425% | 1
2015-07-22 | 4663 | 2164 | 6827 | 5311.8571 | 6792.9 | 5284.4143 | -0.502% | -0.5193% | 1
2015-07-23 | 4490 | 2419 | 6909 | 5311.8571 | 6872.2 | 5284.4143 | -0.5355% | -0.5193% | 1
2015-07-24 | 4651 | 2293 | 6944 | 5311.8571 | 6922.4 | 5284.4143 | -0.312% | -0.5193% | 1
2015-07-25 | 546 | 78 | 624 | 5311.8571 | 617.6 | 5284.4143 | -1.036% | -0.5193% | 1
2015-07-26 | 977 | 361 | 1338 | 5311.8571 | 1296.8 | 5284.4143 | -3.177% | -0.5193% | 1
2015-07-27 | 4758 | 2992 | 7750 | 5311.8571 | 7730.2 | 5284.4143 | -0.2561% | -0.5193% | 1
2015-07-28 | 4545 | 2246 | 6791 | 5311.8571 | 6758.8 | 5284.4143 | -0.4764% | -0.5193% | 1
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 94178 | 49508 | 143686 | 143686 | 142880.3 | 142880.3 | -0.5639% | -0.5639%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 44315 | 25342 | 69657 | 69657 | 69242.2 | 69242.2 | -0.5991% | 0.5955% | 14
Porcentaje | 63.62% | 36.38% | 100%
Balanceo por merma | 44051.1089 | 25191.0911 | 69242.2
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 49863 | 24166 | 74029 | 74029 | 73638.1 | 73638.1 | -0.5308% | 0.528% | 14
Porcentaje | 67.36% | 32.64% | 100%
Balanceo por merma | 49599.7053 | 24038.3947 | 73638.1
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-07-01 | 1440 | 0 | 3674.741 | 69.2546 | 3674.741 | 20.697 | 0 | 6367.3 | 8823.9228 |  | 56.1846 | 222.9546
2015-07-02 | 1440 | 0 | 3692.772 | 67.5975 | 3692.772 | 19.7764 | 0 | 6412.3 | 9128.6424 |  | 58.5356 | 232.2841
2015-07-03 | 1439.933 | 0 | 3720.133 | 68.6197 | 3720.133 | 20.3443 | 0 | 5351.7 | 8778.8287 |  | 46.9817 | 186.4351
2015-07-04 | 164.2 | 0 | 3713.453 | 78.879 | 3713.453 | 26.0439 | 0 | 229 | 8829.8223 |  | 2.022 | 8.0239
2015-07-05 | 1259.433 | 0 | 3702.938 | 64.1563 | 3702.938 | 17.8646 | 0 | 1263.8 | 8633.5865 |  | 10.9111 | 43.2981
2015-07-06 | 1440 | 0 | 3693.604 | 68.9979 | 3693.604 | 20.5544 | 0 | 6730.2 | 8691.5066 |  | 58.4956 | 232.1253
2015-07-07 | 1440 | 0 | 3708.231 | 70.1672 | 3708.231 | 21.204 | 0 | 6345.3 | 8659.8118 |  | 54.9491 | 218.052
2015-07-08 | 1440 | 0 | 3700.155 | 69.1767 | 3700.155 | 20.6537 | 0 | 6874.7 | 8672.399 |  | 59.6201 | 236.5879
2015-07-09 | 1440 | 0 | 3693.212 | 69.5484 | 3693.212 | 20.8602 | 0 | 7160.9 | 8661.627 |  | 62.025 | 246.1311
2015-07-10 | 1384.533 | 0 | 3709.637 | 69.3415 | 3709.637 | 20.7453 | 0 | 6794.9 | 8691.4111 |  | 59.0573 | 234.3542
2015-07-11 | 69.5 | 0 | 3704.849 | 71.8239 | 3704.849 | 22.1244 | 0 | 232.6 | 8681.1885 |  | 2.0192 | 8.0129
2015-07-12 | 1088.317 | 0 | 3696.692 | 65.2199 | 3696.692 | 18.4555 | 0 | 1131 | 8708.8946 |  | 9.8498 | 39.0863
2015-07-13 | 1440 | 0 | 3698.37 | 70.3467 | 3698.37 | 21.3037 | 0 | 7124.5 | 8723.3687 |  | 62.1496 | 246.6256
2015-07-14 | 1440 | 0 | 3696.67 | 69.9197 | 3696.67 | 21.0665 | 0 | 7224 | 8725.1361 |  | 63.0304 | 250.1206
2015-07-15 | 1440 | 0 | 3692.783 | 70.4068 | 3692.783 | 21.3371 | 0 | 7116.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-16 | 1440 | 0 | 3706.973 | 70.4286 | 3706.973 | 21.3492 | 0 | 6891.2 |  |  | 0 | 0
2015-07-17 | 1379.183 | 0 | 3715.422 | 69.7433 | 3715.422 | 20.9685 | 0 | 6637.6 |  |  | 0 | 0
2015-07-18 | 0.3333 | 0 | 3730.196 | 76.6355 | 3730.196 | 24.7975 | 0 | 1037 |  |  | 0 | 0
2015-07-19 | 938.3666 | 0 | 3690.897 | 69.8907 | 3690.897 | 21.0504 | 0 | 1201.2 |  |  | 0 | 0
2015-07-20 | 1440 | 0 | 3699.386 | 69.5532 | 3699.386 | 20.8629 | 0 | 6929.5 |  |  | 0 | 0
2015-07-21 | 1440 | 0 | 3704.188 | 70.2327 | 3704.188 | 21.2404 | 0 | 6833.8 |  |  | 0 | 0
2015-07-22 | 1440 | 0 | 3700.202 | 70.921 | 3700.202 | 21.6228 | 0 | 6792.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-23 | 1440 | 0 | 3693.478 | 69.3084 | 3693.478 | 20.7269 | 0 | 6872.2 |  |  | 0 | 0
2015-07-24 | 1365.467 | 0 | 3708.152 | 69.4915 | 3708.152 | 20.8286 | 0 | 6922.4 |  |  | 0 | 0
2015-07-25 | 8.5 | 0 | 3703.983 | 75.267 | 3703.983 | 24.0372 | 0 | 617.6 |  |  | 0 | 0
2015-07-26 | 1083.5 | 0 | 3696.598 | 64.27 | 3696.598 | 17.9278 | 0 | 1296.8 |  |  | 0 | 0
2015-07-27 | 1440 | 0 | 3709.493 | 70.842 | 3709.493 | 21.5789 | 0 | 7730.2 |  |  | 0 | 0
2015-07-28 | 1440 | 0 | 3704.328 | 71.1041 | 3704.328 | 21.7245 | 0 | 6758.8 |  |  | 0 | 0
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 142880.3 | 4240.1306 |  | 605.8311 | 2404.0918
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y TEK | DN | Total
2015-07-01 | 1 | 1 | 2
2015-07-02 | 1 | 1 | 2
2015-07-03 | 1 | 1 | 2
2015-07-04 | 1 | 1 | 2
2015-07-05 | 1 | 1 | 2
2015-07-06 | 1 | 1 | 2
2015-07-07 | 1 | 1 | 2
2015-07-08 | 1 | 1 | 2
2015-07-09 | 1 | 1 | 2
2015-07-10 | 1 | 1 | 2
2015-07-11 | 1 | 1 | 2
2015-07-12 | 1 | 1 | 2
2015-07-13 | 1 | 1 | 2
2015-07-14 | 1 | 1 | 2
2015-07-15 | 1 | 1 | 2
2015-07-16 | 1 | 1 | 2
2015-07-17 | 1 | 1 | 2
2015-07-18 | 1 | 1 | 2
2015-07-19 | 1 | 1 | 2
2015-07-20 | 1 | 1 | 2
2015-07-21 | 1 | 1 | 2
2015-07-22 | 1 | 1 | 2
2015-07-23 | 1 | 1 | 2
2015-07-24 | 1 | 1 | 2
2015-07-25 | 1 | 1 | 2
2015-07-26 | 1 | 1 | 2
2015-07-27 | 1 | 1 | 2
2015-07-28 | 1 | 1 | 2
2015-07-29 | 0 | 0 | 0
2015-07-30 | 0 | 0 | 0
2015-07-31 | 0 | 0 | 0
Total | 28 | 28 | 56
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 14 | 28
2a Quincena | 14 | 14 | 28
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 5045.7702 | 142880.3 | 2404.0918 | 605.8311
DN |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28
Y-TEK |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 605.8311 | 2404.0918
0
|  | 605.8311 | 2404.0918
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -1.8916e-16 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 476.4569 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-15 | 2015-07-31 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 2600.505 | 73638.1 | 0 | 0
DN |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
Y-TEK |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 476.4569 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-14 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 2445.2652 | 69242.2 | 2404.0918 | 605.8311
DN |  |  | 889.4704 | 25186.9964 | 874.667 | 220.4161 | 36.38% | 14
Y-TEK |  |  | 1555.7948 | 44055.2036 | 1529.4248 | 385.4151 | 63.62% | 14
|  | TOTAL> | 2445.2652 | 69242.2 | 2404.0918 | 605.8311 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-14 | 605.8311 | 2404.0918
|  |  | 0 | .
|  | 605.8311 | 2404.0918
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.892e-14% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -1.892e-14% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 476.4569 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01,Y-TEK
| Fecha: | 2015-07-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
Etapa 1 - 5 | 2404.1254 | MMBTU | Combustible | 4.6465 | 11170.6943
|  |  |  | subtotal= | 11170.6943
Servicio de Transporte Capacidad por terceros
| 0 | MMBTU | CMD | 0.6728 | 0
| 0 | MMBTU | COM | 0.87464 | 0
| 2404.0918 | MMBTU | COD | 0.94192 | 2264.4622
|  |  |  | subtotal= | 2264.4622
Servicio de Transporte Uso por terceros
Etapa 1 - 5 | 2404.1254 | MMBTU | Uso | 0.0043 | 10.3377
|  |  |  | subtotal= | 10.3377
Comisión por compra de gas por terceros
Etapa 1 - 5 | 2404.1254 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.0736 | 176.9436
|  |  |  | subtotal= | 176.9436
Servicio para el Sistema de Transporte
Etapa 1 - 5 | 2404.1254 | MMBTU |  | 6.5768 | 15811.4521
|  |  |  | subtotal= | 15811.4521
Comisión por compra de gas
Etapa 1 - 5 | 2404.1254 | MMBTU |  | 0.1041 | 250.2695
|  |  |  | subtotal= | 250.2695
Consumo Mínimo
Etapa 1 - 5 | 19295.8746 | MMBTU |  | 6.5768 | 126905.1079
|  |  |  | subtotal= | 126905.1079
|  | TC= | 14.7414
|  |  |  | SUBTOTAL | 156589.2673
|  |  |  | IVA | 25054.2828
|  |  |  | TOTAL | 181643.55
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-11-01

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
GNS | I | 329 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | YTEK | #DIV/0! | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.0736 |  | 6.5768 | 0.1041 | 4.6465 | #DIV/0! |  | 2264.4622 | 0.0043 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2404.1254 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT | 2404.1254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
GNS | I | 330 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | DN | #DIV/0! | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.0736 |  | 6.5768 | 0.1041 | 4.6465 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT
OC
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN | 63.29 | 4.5298
ANN | 64.92 | 4.6465
BV | 63.01 | 4.5098
TC día Facturación | 14.7414
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-07-01 | 1102-01 | 6367.3
00001-01-119 | 2015-07-02 | Agricola Zaratini | 6412.3
00001-01-119 | 2015-07-03 | Agricola Zaratini | 5351.7
00001-01-119 | 2015-07-04 | Agricola Zaratini | 229
00001-01-119 | 2015-07-05 | Agricola Zaratini | 1263.8
00001-01-119 | 2015-07-06 | Agricola Zaratini | 6730.2
00001-01-119 | 2015-07-07 | Agricola Zaratini | 6345.3
00001-01-119 | 2015-07-08 | Agricola Zaratini | 6874.7
00001-01-119 | 2015-07-09 | Agricola Zaratini | 7160.9
00001-01-119 | 2015-07-10 | Agricola Zaratini | 6794.9
00001-01-119 | 2015-07-11 | Agricola Zaratini | 232.6
00001-01-119 | 2015-07-12 | Agricola Zaratini | 1131
00001-01-119 | 2015-07-13 | Agricola Zaratini | 7124.5
00001-01-119 | 2015-07-14 | Agricola Zaratini | 7224
00001-01-119 | 2015-07-15 | Agricola Zaratini | 7116.9
00001-01-119 | 2015-07-16 | Agricola Zaratini | 6891.2
00001-01-119 | 2015-07-17 | Agricola Zaratini | 6637.6
00001-01-119 | 2015-07-18 | Agricola Zaratini | 1037
00001-01-119 | 2015-07-19 | Agricola Zaratini | 1201.2
00001-01-119 | 2015-07-20 | Agricola Zaratini | 6929.5
00001-01-119 | 2015-07-21 | Agricola Zaratini | 6833.8
00001-01-119 | 2015-07-22 | Agricola Zaratini | 6792.9
00001-01-119 | 2015-07-23 | Agricola Zaratini | 6872.2
00001-01-119 | 2015-07-24 | Agricola Zaratini | 6922.4
00001-01-119 | 2015-07-25 | Agricola Zaratini | 617.6
00001-01-119 | 2015-07-26 | Agricola Zaratini | 1296.8
00001-01-119 | 2015-07-27 | Agricola Zaratini | 7730.2
00001-01-119 | 2015-07-28 | Agricola Zaratini | 6758.8
00001-01-119 | 2015-07-29 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-07-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1