## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 468.7599 |  |  |  |  | 468.7599 | 466.3123 | Interconexión | 6917.6561
|  | 2 | 630.3923 |  |  |  |  | 630.3923 | 627.0233 | Etapas | 6953.07
|  | 3 | 580.0727 |  |  |  |  | 580.0727 | 576.373
|  | 4 | 14.191 |  |  |  |  | 14.191 | 14.8813 | Diferencia | -35.4139 | MMBTU
|  | 5 | 384.7481 |  |  |  |  | 384.7481 | 382.0004 |  | -0.5119%
|  | 6 | 630.3845 |  |  |  |  | 630.3845 | 626.6767
|  | 7 | 600.1815 |  |  |  |  | 600.1815 | 598.1814
|  | 8 | 652.6071 |  |  |  |  | 652.6071 | 648.5875
|  | 9 | 689.2964 |  |  |  |  | 689.2964 | 686.0826
|  | 10 | 598.3017 |  |  |  |  | 598.3017 | 594.049
|  | 11 | 3.5139 |  |  |  |  | 3.5139 | 5.9288
|  | 12 | 377.9782 |  |  |  |  | 377.9782 | 374.6052
|  | 13 | 662.1545 |  |  |  |  | 662.1545 | 660.0048
|  | 14 | 660.4882 |  |  |  |  | 660.4882 | 656.9496
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 6953.07 |  |  |  |  | 6953.07 | 6917.6561
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20150701 | 0:00 | 1440 |  | 3698.004 | 20.2063 | 41.7252 |  | 13.5148 | 501.7504 | 0 | día | [8 empty] | 13.5148 |  |  |  | 13.5148 | 13.5148
1105-01 | 20150702 | 9:00 | 1440 |  | 3677.683 | 20.4254 | 41.4695 |  | 13.3171 | 494.4107 | 0 | 1 | 8823.9228 | 36944 | 991.5442 | 13317.1 | 470288.9919 | 117.5091 | 491.9869 | 466.3123 | 13.3171 |  |  |  | 13.3171 | 13.3171
1105-01 | 20150703 | 9:00 | 1440 |  | 3695.385 | 19.6703 | 41.786 |  | 17.309 | 642.615 | 0 | 2 | 9128.6424 | 38219.8 | 1025.7855 | 17309 | 611261.623 | 158.0077 | 661.5465 | 627.0233 | 17.309 |  |  |  | 17.309 | 17.309
1105-01 | 20150704 | 9:00 | 1439.933 |  | 3722.143 | 19.9325 | 42.0057 |  | 16.5448 | 614.2419 | 0 | 3 | 8778.8287 | 36755.2 | 986.477 | 16544.8 | 584274.1522 | 145.244 | 608.1074 | 576.373 | 16.5448 |  |  |  | 16.5448 | 16.5448
1105-01 | 20150705 | 9:00 | 164.2 |  | 3720.708 | 24.488 | 41.1899 |  | 0.4247 | 15.7662 | 0 | 4 | 8829.8223 | 36968.7 | 992.2071 | 424.7 | 14998.1403 | 3.75 | 15.7006 | 14.8813 | 0.4247 |  |  |  | 0.4247 | 0.4247
1105-01 | 20150706 | 9:00 | 1259.433 |  | 3709.201 | 21.3543 | 41.7409 |  | 11.1498 | 413.9485 | 0 | 5 | 8633.5865 | 36147.1 | 970.1561 | 11149.8 | 393751.5076 | 96.2628 | 403.0329 | 382.0004 | 11.1498 |  |  |  | 11.1498 | 11.1498
1105-01 | 20150707 | 9:00 | 1440 |  | 3695.677 | 20.0535 | 41.7 |  | 18.1695 | 674.5621 | 0 | 6 | 8691.5066 | 36389.6 | 976.6646 | 18169.5 | 641649.8966 | 157.9203 | 661.1808 | 626.6767 | 18.1695 |  |  |  | 18.1695 | 18.1695
1105-01 | 20150708 | 9:00 | 1440 |  | 3710.163 | 20.2762 | 41.8271 |  | 17.4068 | 646.2432 | 0 | 7 | 8659.8118 | 36256.9 | 973.1031 | 17406.8 | 614715.3978 | 150.7396 | 631.1166 | 598.1814 | 17.4068 |  |  |  | 17.4068 | 17.4068
1105-01 | 20150709 | 9:00 | 1440 |  | 3701.993 | 19.9651 | 41.8043 |  | 18.8462 | 699.6852 | 0 | 8 | 8672.399 | 36309.6 | 974.5175 | 18846.2 | 665547.3338 | 163.4418 | 684.298 | 648.5875 | 18.8462 |  |  |  | 18.8462 | 18.8462
1105-01 | 20150710 | 9:00 | 1440 |  | 3694.885 | 20.0465 | 41.6955 |  | 19.9605 | 741.0519 | 0 | 9 | 8661.627 | 36264.5 | 973.307 | 19960.5 | 704898.4705 | 172.8904 | 723.8576 | 686.0826 | 19.9605 |  |  |  | 19.9605 | 19.9605
1105-01 | 20150711 | 9:00 | 1384.533 |  | 3711.144 | 20.0691 | 41.8508 |  | 17.2237 | 639.4474 | 0 | 10 | 8691.4111 | 36389.2 | 976.6539 | 17223.7 | 608249.2817 | 149.6983 | 626.7567 | 594.049 | 17.2237 |  |  |  | 17.2237 | 17.2237
1105-01 | 20150712 | 9:00 | 69.5 |  | 3712.835 | 23.4942 | 41.2637 |  | 0.1721 | 6.3882 | 0 | 11 | 8681.1885 | 36346.4 | 975.5052 | 172.1 | 6077.6547 | 1.494 | 6.2552 | 5.9288 | 0.1721 |  |  |  | 0.1721 | 0.1721
1105-01 | 20150713 | 9:00 | 1088.317 |  | 3706.114 | 20.8562 | 41.7768 |  | 10.8394 | 402.4242 | 0 | 12 | 8708.8946 | 36462.4 | 978.6185 | 10839.4 | 382789.834 | 94.3992 | 395.2305 | 374.6052 | 10.8394 |  |  |  | 10.8394 | 10.8394
1105-01 | 20150714 | 9:00 | 1440 |  | 3699.6 | 20.2744 | 41.707 |  | 19.0659 | 707.8417 | 0 | 13 | 8723.3687 | 36523 | 980.2449 | 19065.9 | 673305.9668 | 166.3189 | 696.3439 | 660.0048 | 19.0659 |  |  |  | 19.0659 | 19.0659
1105-01 | 20150715 | 9:00 | 1440 |  | 3698.231 | 20.132 | 41.7098 |  | 18.9738 | 704.4203 | 0 | 14 | 8725.1361 | 36530.4 | 980.4435 | 18973.8 | 670053.4856 | 165.549 | 693.1205 | 656.9496 | 18.9738 |  |  |  | 18.9738 | 18.9738
1105-01 | 20150716 | 9:00 | 1440 |  | 3694.291 | 20.3502 | 41.5969 |  | 17.3575 | 644.416 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17357.5 | 612974.3845 | 0 | 0 | 0 | 17.3575 |  |  |  | 17.3575 | 17.3575
1105-01 | 20150717 | 9:00 | 1440 |  | 3708.662 | 20.3661 | 41.7956 |  | 17.5044 | 649.8685 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17504.4 | 618162.1095 | 0 | 0 | 0 | 17.5044 |  |  |  | 17.5044 | 17.5044
1105-01 | 20150718 | 9:00 | 1379.183 |  | 3718.511 | 20.1707 | 41.9302 |  | 15.3943 | 571.5272 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15394.3 | 543644.6244 | 0 | 0 | 0 | 15.3943 |  |  |  | 15.3943 | 15.3943
1105-01 | 20150719 | 9:00 | 0.3333 |  | 3688.639 | 18.3567 | 41.9308 |  | 0.0008 | 0.0311 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 28.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 |  |  |  | 0.0008 | 0.0008
1105-01 | 20150720 | 9:00 | 938.3666 |  | 3702.473 | 20.4662 | 41.6981 |  | 7.3143 | 271.5495 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7314.3 | 258302.0908 | 0 | 0 | 0 | 7.3143 |  |  |  | 7.3143 | 7.3143
1105-01 | 20150721 | 9:00 | 1440 |  | 3701.601 | 20.2232 | 41.7246 |  | 18.4135 | 683.6196 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18413.5 | 650266.676 | 0 | 0 | 0 | 18.4135 |  |  |  | 18.4135 | 18.4135
1105-01 | 20150722 | 9:00 | 1440 |  | 3706.138 | 20.2808 | 41.7706 |  | 17.9539 | 666.5548 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17953.9 | 634036.0537 | 0 | 0 | 0 | 17.9539 |  |  |  | 17.9539 | 17.9539
1105-01 | 20150723 | 9:00 | 1440 |  | 3701.683 | 20.478 | 41.6736 |  | 16.9262 | 628.4005 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16926.2 | 597743.1674 | 0 | 0 | 0 | 16.9262 |  |  |  | 16.9262 | 16.9262
1105-01 | 20150724 | 9:00 | 1440 |  | 3695.812 | 20.0929 | 41.6909 |  | 18.4136 | 683.6234 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18413.6 | 650270.2075 | 0 | 0 | 0 | 18.4136 |  |  |  | 18.4136 | 18.4136
1105-01 | 20150725 | 9:00 | 1365.467 |  | 3710.018 | 20.1563 | 41.872 |  | 17.0038 | 631.2825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17003.8 | 600483.5857 | 0 | 0 | 0 | 17.0038 |  |  |  | 17.0038 | 17.0038
1105-01 | 20150726 | 9:00 | 8.5 |  | 3716.887 | 14.7849 | 42.9748 |  | 0.0223 | 0.8296 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 787.5171 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 |  |  |  | 0.0223 | 0.0223
1105-01 | 20150727 | 9:00 | 1083.5 |  | 3705.789 | 21.0574 | 41.6944 |  | 10.9477 | 406.4446 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10947.7 | 386614.4128 | 0 | 0 | 0 | 10.9477 |  |  |  | 10.9477 | 10.9477
1105-01 | 20150728 | 9:00 | 1440 |  | 3710.055 | 20.3609 | 41.8151 |  | 21.8919 | 812.7585 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21891.9 | 773105.2242 | 0 | 0 | 0 | 21.8919 |  |  |  | 21.8919 | 21.8919
1105-01 | 20150729 | 9:00 | 1440 |  | 3706.137 | 20.5914 | 41.7223 |  | 17.8659 | 663.2891 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17865.9 | 630928.3628 | 0 | 0 | 0 | 17.8659 |  |  |  | 17.8659 | 17.8659
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 29 |  |  | Máximo | 3722.143 | 24.488 |  | Km3 | 396.4134 |  |  | Promedio | 3948.7144 | 16532.4774 | 443.717 | 396413.4 | 13999208.4046 | 1743.2249 | 7298.5342 | 6917.6561 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 409.9282 | total
|  |  |  | Promedio | 3704.1539 | 20.3096 |  | Mcft | 13999.2084 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 29 |  |  | 103.4% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3677.683 | 14.7849 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4074.5692 | 22.3406
|  |  |  | min | 3333.7385 | 18.2787
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 244527 | 0 | 273720 | 0 | 0 | 0 | 343.823 | 21.7 | 0 | 13387 | 13387 | 1 | 8823.9228 | 36944 | 991.5442 | 13387 | 472757.4873 | 118.1259 | 494.5693 | 468.7599 | 244527 | 319 | 1 | 771804 | 244527 | -527277 |  | -771804 | 13387 | 785191 | 5865%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 257914 | 0 | 274251 | 0 | 0 | 0 | 343.948 | 21.8 | 0 | 17402 | 17402 | 2 | 9128.6424 | 38219.8 | 1025.7855 | 17402 | 614545.8873 | 158.8566 | 665.101 | 630.3923 | 257914 |  |  |  | 257914 | 257914 |  | 0 | 17402 | 17402 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 275316 | 0 | 274940 | 0 | 0 | 0 | 343.864 | 21.3 | 0 | 16651 | 16651 | 3 | 8778.8287 | 36755.2 | 986.477 | 16651 | 588024.5702 | 146.1763 | 612.0108 | 580.0727 | 275316 |  |  |  | 275316 | 275316 |  | 0 | 16651 | 16651 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 291967 | 0 | 275600 | 0 | 0 | 0 | 344.117 | 21.5 | 0 | 405 | 405 | 4 | 8829.8223 | 36968.7 | 992.2071 | 405 | 14302.4413 | 3.5761 | 14.9723 | 14.191 | 291967 |  |  |  | 291967 | 291967 |  | 0 | 405 | 405 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 292372 | 0 | 275616 | 0 | 0 | 0 | 352.092 | 20.1 | 0 | 11230 | 11230 | 5 | 8633.5865 | 36147.1 | 970.1561 | 11230 | 396583.7441 | 96.9552 | 405.9319 | 384.7481 | 292372 |  |  |  | 292372 | 292372 |  | 0 | 11230 | 11230 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 303602 | 0 | 276059 | 0 | 0 | 0 | 345.935 | 21.1 | 0 | 18277 | 18277 | 6 | 8691.5066 | 36389.6 | 976.6646 | 18277 | 645446.2236 | 158.8547 | 665.0927 | 630.3845 | 303602 |  |  |  | 303602 | 303602 |  | 0 | 18277 | 18277 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 321879 | 0 | 276782 | 0 | 0 | 0 | 344.36 | 21.4 | 0 | 17465 | 17465 | 7 | 8659.8118 | 36256.9 | 973.1031 | 17465 | 616770.7116 | 151.2436 | 633.2268 | 600.1815 | 321879 |  |  |  | 321879 | 321879 |  | 667700 | 17465 | -650235 | -3723%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 339344 | 0 | 277473 | 0 | 0 | 0 | 344.486 | 21.5 | 0 | 18963 | 18963 | 8 | 8672.399 | 36309.6 | 974.5175 | 18963 | 669672.0872 | 164.4547 | 688.5389 | 652.6071 | 339344 | 319 | 8 | 667700 | 339344 | -328356 |  | 6435 | 18963 | 12528 | 66.07%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 358307 | 0 | 278222 | 0 | 0 | 0 | 344.651 | 21.3 | 0 | 20054 | 20054 | 9 | 8661.627 | 36264.5 | 973.307 | 20054 | 708200.3922 | 173.7003 | 727.2483 | 689.2964 | 358307 | 319 | 9 | 674135 | 358307 | -315828 |  | 6117 | 20054 | 13937 | 69.5%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 378361 | 0 | 279014 | 0 | 0 | 0 | 344.59 | 21.2 | 0 | 17347 | 17347 | 10 | 8691.4111 | 36389.2 | 976.6539 | 17347 | 612603.5805 | 150.7699 | 631.2435 | 598.3017 | 378361 | 319 | 10 | 680252 | 378361 | -301891 |  | 10203 | 17347 | 7144 | 41.18%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 395708 | 0 | 279699 | 0 | 0 | 0 | 345.271 | 21.2 | 0 | 102 | 102 | 11 | 8681.1885 | 36346.4 | 975.5052 | 102 | 3602.0963 | 0.88548 | 3.7073 | 3.5139 | 395708 | 319 | 11 | 690455 | 395708 | -294747 |  | 17526 | 102 | -17424 | -17082%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 395810 | 0 | 279703 | 0 | 0 | 0 | 353.639 | 18.8 | 0 | 10937 | 10937 | 12 | 8708.8946 | 36462.4 | 978.6185 | 10937 | 386236.5458 | 95.2492 | 398.7893 | 377.9782 | 395810 | 319 | 12 | 707981 | 395810 | -312171 |  | 12275 | 10937 | -1338 | -12.23%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 406747 | 0 | 280132 | 0 | 0 | 0 | 347.516 | 20.7 | 0 | 19128 | 19128 | 13 | 8723.3687 | 36523 | 980.2449 | 19128 | 675499.0078 | 166.8606 | 698.6119 | 662.1545 | 406747 | 319 | 13 | 720256 | 406747 | -313509 |  | 11221 | 19128 | 7907 | 41.34%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 425875 | 0 | 280886 | 0 | 0 | 0 | 345.477 | 21.3 | 0 | 19076 | 19076 | 14 | 8725.1361 | 36530.4 | 980.4435 | 19076 | 673662.6449 | 166.4407 | 696.8539 | 660.4882 | 425875 | 319 | 14 | 731477 | 425875 | -305602 |  | -178396 | 19076 | 197472 | 1035%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 444951 | 0 | 281637 | 0 | 0 | 0 | 345.774 | 21.2 | 0 | 17425 | 17425 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17425 | 615358.1247 | 0 | 0 | 0 | 444951 | 319 | 15 | 553081 | 444951 | -108130 |  | 20397 | 17425 | -2972 | -17.06%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 462376 | 0 | 282323 | 0 | 0 | 0 | 345.98 | 21.4 | 0 | 17552 | 17552 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17552 | 619843.0878 | 0 | 0 | 0 | 462376 | 319 | 16 | 573478 | 462376 | -111102 |  | 17675 | 17552 | -123 | -0.7008%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 479928 | 0 | 283014 | 0 | 0 | 0 | 346.082 | 21.5 | 0 | 15474 | 15474 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15474 | 546459.2036 | 0 | 0 | 0 | 479928 | 319 | 17 | 591153 | 479928 | -111225 |  | 20703 | 15474 | -5229 | -33.79%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 495402 | 0 | 283623 | 0 | 0 | 0 | 346.668 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495402 | 319 | 18 | 611856 | 495402 | -116454 |  | 21259 | 0 | -21259
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 495402 | 0 | 283623 | 0 | 0 | 0 | 356.587 | 20.9 | 0 | 7346 | 7346 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7346 | 259421.5658 | 0 | 0 | 0 | 495402 | 319 | 19 | 633115 | 495402 | -137713 |  | 21562 | 7346 | -14216 | -193.5%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 502748 | 0 | 283914 | 0 | 0 | 0 | 347.824 | 21.3 | 0 | 18513 | 18513 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18513 | 653780.4857 | 0 | 0 | 0 | 502748 | 319 | 20 | 654677 | 502748 | -151929 |  | 7673 | 18513 | 10840 | 58.55%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 521261 | 0 | 284650 | 0 | 0 | 0 | 342.61 | 21.3 | 0 | 18017 | 18017 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18017 | 636264.4094 | 0 | 0 | 0 | 521261 | 319 | 21 | 662350 | 521261 | -141089 |  | 8728 | 18017 | 9289 | 51.56%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 539278 | 0 | 285367 | 0 | 0 | 0 | 342.78 | 21.6 | 0 | 16995 | 16995 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16995 | 600172.8166 | 0 | 0 | 0 | 539278 | 319 | 22 | 671078 | 539278 | -131800 |  | 22808 | 16995 | -5813 | -34.2%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 23 | 556273 | 0 | 286043 | 0 | 0 | 0 | 343.028 | 21.8 | 0 | 18497 | 18497 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18497 | 653215.451 | 0 | 0 | 0 | 556273 | 319 | 23 | 693886 | 556273 | -137613 |  | 21962 | 18497 | -3465 | -18.73%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 24 | 574770 | 0 | 286777 | 0 | 0 | 0 | 343.16 | 21.4 | 0 | 17133 | 17133 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17133 | 605046.2411 | 0 | 0 | 0 | 574770 | 319 | 24 | 715848 | 574770 | -141078 |  | 2596 | 17133 | 14537 | 84.85%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 25 | 591903 | 0 | 287457 | 0 | 0 | 0 | 343.624 | 21.2 | 0 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 918.1814 | 0 | 0 | 0 | 591903 | 319 | 25 | 718444 | 591903 | -126541 |  | 0 | 26 | 26 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 26 | 591929 | 0 | 287458 | 0 | 0 | 0 | 353.018 | 21.5 | 0 | 11014 | 11014 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11014 | 388955.7754 | 0 | 0 | 0 | 591929 | 319 | 26 | 718444 | 591929 | -126515 |  | 25 | 11014 | 10989 | 99.77%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 27 | 602943 | 0 | 287895 | 0 | 0 | 0 | 344.075 | 21.4 | 0 | 22015 | 22015 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22015 | 777452.46 | 0 | 0 | 0 | 602943 | 319 | 27 | 718469 | 602943 | -115526 |  | 255 | 22015 | 21760 | 98.84%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 28 | 624958 | 0 | 288772 | 0 | 0 | 0 | 342.213 | 21.5 | 0 | 17981 | 17981 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17981 | 634993.0813 | 0 | 0 | 0 | 624958 | 319 | 28 | 718724 | 624958 | -93766 |  | 14236 | 17981 | 3745 | 20.83%
319 | 9:00 | 2015 | 7 | 29 | 642939 | 0 | 289487 | 0 | 0 | 0 | 343.048 | 21.7 | 0 | 0 | -642939 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642939 | 319 | 29 | 732960 | 642939 | -90021 |  | 20289 | -642939 | -663228 | 103.2%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 30 | 753249 | 0 | -753249 |  | 18530 | 0 | -18530
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 31 | 771779 | 0 | -771779 |  | 25 | 0 | -25
[26 empty] | 319 | 1 | 771804 | 0 | -771804
|  |  | días | 29 | -244527 |  |  |  |  | Máximo | 356.587 | 21.8 | m3 | 398412 |  | Promedio | 3948.7144 | 16532.4774 | 443.717 | 398412 | 14069788.304 | 1752.1491 | 7335.898 | 6953.07 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | -4321861 | total |  |  | -244527 | total
[10 empty] | Promedio | 345.8703 | 21.2379 | cft | 14069788.304 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 3 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 342.213 | 18.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 380.4574 | 23.3617
[10 empty] | min | 311.2833 | 19.1141
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-07-01 | 466.3058 | 75 | 0 |  | 0 | 391.3058 | 0
2015-07-02 | 627.0146 | 75 | 0 |  | 0 | 552.0146 | 0
2015-07-03 | 576.3649 | 75 | 0 |  | 0 | 501.3649 | 0
2015-07-04 | 14.8811 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-05 | 381.9951 | 75 | 0 |  | 0 | 306.9951 | 0
2015-07-06 | 626.668 | 75 | 0 |  | 0 | 551.668 | 0
2015-07-07 | 598.1731 | 75 | 0 |  | 0 | 523.1731 | 0
2015-07-08 | 648.5784 | 75 | 0 |  | 0 | 573.5784 | 0
2015-07-09 | 686.073 | 75 | 0 |  | 0 | 611.073 | 0
2015-07-10 | 594.0407 | 75 | 0 |  | 0 | 519.0407 | 0
2015-07-11 | 5.9287 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-12 | 374.6 | 75 | 0 |  | 0 | 299.6 | 0
2015-07-13 | 659.9955 | 75 | 0 |  | 0 | 584.9955 | 0
2015-07-14 | 656.9404 | 75 | 0 |  | 0 | 581.9404 | 0
2015-07-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-31 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6917.5593 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 5996.7496 | 0
CMD MAX | 686.073 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 31 | Factor de carga | 32.53% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.18738 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1296.203 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-07-01 | 13387 |  |  |  |  | 13387 | 13545.2857 | 13317.1 | 13474.5286 | -0.5249% | -0.5251% | 1
2015-07-02 | 17402 |  |  |  |  | 17402 | 13545.2857 | 17309 | 13474.5286 | -0.5373% | -0.5251% | 1
2015-07-03 | 16651 |  |  |  |  | 16651 | 13545.2857 | 16544.8 | 13474.5286 | -0.6419% | -0.5251% | 1
2015-07-04 | 405 |  |  |  |  | 405 | 13545.2857 | 424.7 | 13474.5286 | 4.639% | -0.5251% | 1
2015-07-05 | 11230 |  |  |  |  | 11230 | 13545.2857 | 11149.8 | 13474.5286 | -0.7193% | -0.5251% | 1
2015-07-06 | 18277 |  |  |  |  | 18277 | 13545.2857 | 18169.5 | 13474.5286 | -0.5917% | -0.5251% | 1
2015-07-07 | 17465 |  |  |  |  | 17465 | 13545.2857 | 17406.8 | 13474.5286 | -0.3344% | -0.5251% | 1
2015-07-08 | 18963 |  |  |  |  | 18963 | 15086.7143 | 18846.2 | 15011.6571 | -0.6198% | -0.5% | 1
2015-07-09 | 20054 |  |  |  |  | 20054 | 15086.7143 | 19960.5 | 15011.6571 | -0.4684% | -0.5% | 1
2015-07-10 | 17347 |  |  |  |  | 17347 | 15086.7143 | 17223.7 | 15011.6571 | -0.7159% | -0.5% | 1
2015-07-11 | 102 |  |  |  |  | 102 | 15086.7143 | 172.1 | 15011.6571 | 40.73% | -0.5% | 1
2015-07-12 | 10937 |  |  |  |  | 10937 | 15086.7143 | 10839.4 | 15011.6571 | -0.9004% | -0.5% | 1
2015-07-13 | 19128 |  |  |  |  | 19128 | 15086.7143 | 19065.9 | 15011.6571 | -0.3257% | -0.5% | 1
2015-07-14 | 19076 |  |  |  |  | 19076 | 15086.7143 | 18973.8 | 15011.6571 | -0.5386% | -0.5% | 1
2015-07-15 | 17425 |  |  |  |  | 17425 | 13475.2857 | 17357.5 | 13419.8143 | -0.3889% | -0.4134% | 1
2015-07-16 | 17552 |  |  |  |  | 17552 | 13475.2857 | 17504.4 | 13419.8143 | -0.2719% | -0.4134% | 1
2015-07-17 | 15474 |  |  |  |  | 15474 | 13475.2857 | 15394.3 | 13419.8143 | -0.5177% | -0.4134% | 1
2015-07-18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13475.2857 | 0.8 | 13419.8143 | 100% | -0.4134% | 0
2015-07-19 | 7346 |  |  |  |  | 7346 | 13475.2857 | 7314.3 | 13419.8143 | -0.4334% | -0.4134% | 1
2015-07-20 | 18513 |  |  |  |  | 18513 | 13475.2857 | 18413.5 | 13419.8143 | -0.5404% | -0.4134% | 1
2015-07-21 | 18017 |  |  |  |  | 18017 | 13475.2857 | 17953.9 | 13419.8143 | -0.3515% | -0.4134% | 1
2015-07-22 | 16995 |  |  |  |  | 16995 | 14808.7143 | 16926.2 | 14724.4857 | -0.4065% | -0.572% | 1
2015-07-23 | 18497 |  |  |  |  | 18497 | 14808.7143 | 18413.6 | 14724.4857 | -0.4529% | -0.572% | 1
2015-07-24 | 17133 |  |  |  |  | 17133 | 14808.7143 | 17003.8 | 14724.4857 | -0.7598% | -0.572% | 1
2015-07-25 | 26 |  |  |  |  | 26 | 14808.7143 | 22.3 | 14724.4857 | -16.59% | -0.572% | 1
2015-07-26 | 11014 |  |  |  |  | 11014 | 14808.7143 | 10947.7 | 14724.4857 | -0.6056% | -0.572% | 1
2015-07-27 | 22015 |  |  |  |  | 22015 | 14808.7143 | 21891.9 | 14724.4857 | -0.5623% | -0.572% | 1
2015-07-28 | 17981 |  |  |  |  | 17981 | 14808.7143 | 17865.9 | 14724.4857 | -0.6442% | -0.572% | 1
2015-07-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-07-30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-07-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 398412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398412 | 398412 | 396413.4 | 396413.4 | -0.5042% | -0.5042%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 200424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200424 | 200424 | 199403.3 | 199403.3 | -0.5119% | 0.5093% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 199403.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199403.3
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 197988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197988 | 197988 | 197010.1 | 197010.1 | -0.4964% | 0.4939% | 13
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 197010.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197010.1
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-07-01 | 1440 | 0 | 3677.683 | 68.7657 | 3677.683 | 20.4254 | 0 | 13317.1 | 8823.9228 |  | 117.5091 | 466.3058
2015-07-02 | 1440 | 0 | 3695.385 | 67.4065 | 3695.385 | 19.6703 | 0 | 17309 | 9128.6424 |  | 158.0077 | 627.0146
2015-07-03 | 1439.933 | 0 | 3722.143 | 67.8785 | 3722.143 | 19.9325 | 0 | 16544.8 | 8778.8287 |  | 145.244 | 576.3649
2015-07-04 | 164.2 | 0 | 3720.708 | 76.0784 | 3720.708 | 24.488 | 0 | 424.7 | 8829.8223 |  | 3.75 | 14.8811
2015-07-05 | 1259.433 | 0 | 3709.201 | 70.4377 | 3709.201 | 21.3543 | 0 | 11149.8 | 8633.5865 |  | 96.2628 | 381.9951
2015-07-06 | 1440 | 0 | 3695.677 | 68.0963 | 3695.677 | 20.0535 | 0 | 18169.5 | 8691.5066 |  | 157.9203 | 626.668
2015-07-07 | 1440 | 0 | 3710.163 | 68.4972 | 3710.163 | 20.2762 | 0 | 17406.8 | 8659.8118 |  | 150.7396 | 598.1731
2015-07-08 | 1440 | 0 | 3701.993 | 67.9372 | 3701.993 | 19.9651 | 0 | 18846.2 | 8672.399 |  | 163.4418 | 648.5784
2015-07-09 | 1440 | 0 | 3694.885 | 68.0837 | 3694.885 | 20.0465 | 0 | 19960.5 | 8661.627 |  | 172.8904 | 686.073
2015-07-10 | 1384.533 | 0 | 3711.144 | 68.1244 | 3711.144 | 20.0691 | 0 | 17223.7 | 8691.4111 |  | 149.6983 | 594.0407
2015-07-11 | 69.5 | 0 | 3712.835 | 74.2896 | 3712.835 | 23.4942 | 0 | 172.1 | 8681.1885 |  | 1.494 | 5.9287
2015-07-12 | 1088.317 | 0 | 3706.114 | 69.5412 | 3706.114 | 20.8562 | 0 | 10839.4 | 8708.8946 |  | 94.3992 | 374.6
2015-07-13 | 1440 | 0 | 3699.6 | 68.4939 | 3699.6 | 20.2744 | 0 | 19065.9 | 8723.3687 |  | 166.3189 | 659.9955
2015-07-14 | 1440 | 0 | 3698.231 | 68.2376 | 3698.231 | 20.132 | 0 | 18973.8 | 8725.1361 |  | 165.549 | 656.9404
2015-07-15 | 1440 | 0 | 3694.291 | 68.6304 | 3694.291 | 20.3502 | 0 | 17357.5 |  |  | 0 | 0
2015-07-16 | 1440 | 0 | 3708.662 | 68.659 | 3708.662 | 20.3661 | 0 | 17504.4 |  |  | 0 | 0
2015-07-17 | 1379.183 | 0 | 3718.511 | 68.3073 | 3718.511 | 20.1707 | 0 | 15394.3 |  |  | 0 | 0
2015-07-18 | 0.3333 | 0 | 3688.639 | 65.0421 | 3688.639 | 18.3567 | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 0
2015-07-19 | 938.3666 | 0 | 3702.473 | 68.8392 | 3702.473 | 20.4662 | 0 | 7314.3 |  |  | 0 | 0
2015-07-20 | 1440 | 0 | 3701.601 | 68.4018 | 3701.601 | 20.2232 | 0 | 18413.5 |  |  | 0 | 0
2015-07-21 | 1440 | 0 | 3706.138 | 68.5054 | 3706.138 | 20.2808 | 0 | 17953.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-22 | 1440 | 0 | 3701.683 | 68.8604 | 3701.683 | 20.478 | 0 | 16926.2 |  |  | 0 | 0
2015-07-23 | 1440 | 0 | 3695.812 | 68.1672 | 3695.812 | 20.0929 | 0 | 18413.6 |  |  | 0 | 0
2015-07-24 | 1365.467 | 0 | 3710.018 | 68.2813 | 3710.018 | 20.1563 | 0 | 17003.8 |  |  | 0 | 0
2015-07-25 | 8.5 | 0 | 3716.887 | 58.6128 | 3716.887 | 14.7849 | 0 | 22.3 |  |  | 0 | 0
2015-07-26 | 1083.5 | 0 | 3705.789 | 69.9033 | 3705.789 | 21.0574 | 0 | 10947.7 |  |  | 0 | 0
2015-07-27 | 1440 | 0 | 3710.055 | 68.6496 | 3710.055 | 20.3609 | 0 | 21891.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-28 | 1440 | 0 | 3706.137 | 69.0645 | 3706.137 | 20.5914 | 0 | 17865.9 |  |  | 0 | 0
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 396413.4 | 4397.4925 |  | 1743.2249 | 6917.5593
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 13999.2071 | 396413.4 | 6917.5593 | 1743.2249
MAZDA |  |  | 13999.2071 | 396413.4 | 6917.5593 | 1743.2249 | 100% | 27
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 13999.2071 | 396413.4 | 6917.5593 | 1743.2249 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 494.1394
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 1743.2249 | 6917.5593
0
|  | 1743.2249 | 6917.5593
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 494.1394 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-15 | 2015-07-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 6957.346 | 197010.1 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 6957.346 | 197010.1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 6957.346 | 197010.1 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 494.1394 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 7041.8611 | 199403.3 | 6917.5593 | 1743.2249
MAZDA |  |  | 7041.8611 | 199403.3 | 6917.5593 | 1743.2249 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 7041.8611 | 199403.3 | 6917.5593 | 1743.2249 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-14 | 1743.2249 | 6917.5593
|  |  | 0 | .
|  | 1743.2249 | 6917.5593
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 494.1394 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-07-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 6917.6561 | MMBTU | Combustible | 4.6465 | 32142.6744
|  |  |  | subtotal= | 32142.6744
Comisión por compra de gas por terceros
| 6917.6561 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.18738 | 1296.2211
|  |  |  | subtotal= | 1296.2211
Servicio para el Sistema de Transporte
| 6917.6561 | MMBTU |  | 1.339 | 9262.7415
|  |  |  | subtotal= | 9262.7415
Comisión por compra de gas
| 6917.6561 | MMBTU |  | 0.1041 | 720.128
|  |  |  | subtotal= | 720.128
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 43421.765
|  |  |  | IVA | 6947.4824
|  |  |  | TOTAL | 50369.2474
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | MAZDA | 494.1394 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.18738 |  | 1.339 | 0.1041 | 4.6465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6917.6561 |  |  |  | 6917.6561 | 6917.6561 | 6917.6561 |  |  | 1 | 6917.6561 |  | 13999.4029 |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT | 6917.6561 |  | 223.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 63.29 | 4.5298
ANN | 64.92 | 4.6465
BV | 63.01 | 4.5098
14.7414
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-07-01 | 1105-01 | 13317.1
00001-01-119 | 2015-07-02 | Agricola Zaratini | 17309
00001-01-119 | 2015-07-03 | Agricola Zaratini | 16544.8
00001-01-119 | 2015-07-04 | Agricola Zaratini | 424.7
00001-01-119 | 2015-07-05 | Agricola Zaratini | 11149.8
00001-01-119 | 2015-07-06 | Agricola Zaratini | 18169.5
00001-01-119 | 2015-07-07 | Agricola Zaratini | 17406.8
00001-01-119 | 2015-07-08 | Agricola Zaratini | 18846.2
00001-01-119 | 2015-07-09 | Agricola Zaratini | 19960.5
00001-01-119 | 2015-07-10 | Agricola Zaratini | 17223.7
00001-01-119 | 2015-07-11 | Agricola Zaratini | 172.1
00001-01-119 | 2015-07-12 | Agricola Zaratini | 10839.4
00001-01-119 | 2015-07-13 | Agricola Zaratini | 19065.9
00001-01-119 | 2015-07-14 | Agricola Zaratini | 18973.8
00001-01-119 | 2015-07-15 | Agricola Zaratini | 17357.5
00001-01-119 | 2015-07-16 | Agricola Zaratini | 17504.4
00001-01-119 | 2015-07-17 | Agricola Zaratini | 15394.3
00001-01-119 | 2015-07-18 | Agricola Zaratini | 0.8
00001-01-119 | 2015-07-19 | Agricola Zaratini | 7314.3
00001-01-119 | 2015-07-20 | Agricola Zaratini | 18413.5
00001-01-119 | 2015-07-21 | Agricola Zaratini | 17953.9
00001-01-119 | 2015-07-22 | Agricola Zaratini | 16926.2
00001-01-119 | 2015-07-23 | Agricola Zaratini | 18413.6
00001-01-119 | 2015-07-24 | Agricola Zaratini | 17003.8
00001-01-119 | 2015-07-25 | Agricola Zaratini | 22.3
00001-01-119 | 2015-07-26 | Agricola Zaratini | 10947.7
00001-01-119 | 2015-07-27 | Agricola Zaratini | 21891.9
00001-01-119 | 2015-07-28 | Agricola Zaratini | 17865.9
00001-01-119 | 2015-07-29 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-07-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1