## Dlog_DN 1245253 11M_01-08-2015
Data Log
Unit Serial Number: | 11/09/43641
Meter/Site ID: | DN 1245253 11M
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
35 | 01/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1221714 | 168008 | 7.2444 | 0 | 101.667 | 23.7 | 5.26
34 | 31/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1219166 | 167652 | 7.1609 | 0 | 101.772 | 23.3 | 5.26
33 | 30/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1216706 | 167309 | 7.2307 | 0 | 101.64 | 24.3 | 5.27
32 | 29/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1214419 | 166989 | 7.2083 | 0 | 101.663 | 24 | 5.27
31 | 28/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1212173 | 166675 | 7.2451 | 0 | 101.487 | 23.6 | 5.27
30 | 27/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1209181 | 166256 | 7.1912 | 0 | 103.89 | 24.8 | 5.27
29 | 26/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1208820 | 166206 | 7.6369 | 0 | 104.337 | 24.8 | 5.27
28 | 25/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1208742 | 166195 | 7.313 | 0 | 101.652 | 23 | 5.26
27 | 24/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1206449 | 165875 | 7.1527 | 0 | 101.662 | 23.1 | 5.26
26 | 23/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1204030 | 165538 | 7.1573 | 0 | 101.514 | 23.6 | 5.27
25 | 22/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1201866 | 165235 | 7.1386 | 0 | 101.506 | 23.3 | 5.27
24 | 21/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1199628 | 164922 | 7.175 | 0 | 101.53 | 23.1 | 5.27
23 | 20/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1197449 | 164618 | 7.1609 | 0 | 103.946 | 23.8 | 5.28
22 | 19/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1197190 | 164582 | 7.6935 | 0 | 104.355 | 23.8 | 5.28
21 | 18/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1197068 | 164565 | 7.2384 | 0 | 101.43 | 23 | 5.27
20 | 17/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1194996 | 164275 | 7.2231 | 0 | 101.314 | 23.4 | 5.27
19 | 16/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1192763 | 163962 | 7.1571 | 0 | 101.232 | 23.5 | 5.27
18 | 15/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1190253 | 163610 | 7.1313 | 0 | 101.286 | 23.1 | 5.27
17 | 14/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1187733 | 163257 | 7.1827 | 0 | 101.213 | 23.2 | 5.27
16 | 13/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1185186 | 162900 | 7.0862 | 0 | 104.371 | 22.8 | 5.27
15 | 12/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1184762 | 162841 | 7.76 | 0 | 105.036 | 21.1 | 5.27
14 | 11/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1184719 | 162835 | 7.2762 | 0 | 101.254 | 22.8 | 5.28
13 | 10/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1181980 | 162451 | 7.1395 | 0 | 101.174 | 22.9 | 5.27
12 | 09/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1179138 | 162053 | 7.1061 | 0 | 101.226 | 22.6 | 5.28
11 | 08/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1176508 | 161685 | 7.0971 | 0 | 101.24 | 23.2 | 5.28
10 | 07/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1174437 | 161395 | 7.1881 | 0 | 101.245 | 22.6 | 5.28
9 | 06/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1172256 | 161090 | 7.1644 | 0 | 104.092 | 23.1 | 5.28
8 | 05/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1171897 | 161040 | 7.7097 | 0 | 104.174 | 22.8 | 5.28
7 | 04/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1171684 | 161010 | 7.2198 | 0 | 101.409 | 22.8 | 5.28
6 | 03/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1169565 | 160714 | 7.1343 | 0 | 101.35 | 22.2 | 5.28
5 | 02/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1167159 | 160378 | 7.1946 | 0 | 101.243 | 23 | 5.28
4 | 01/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1164911 | 160063 | 7.1941 | 0 | 101.225 | 23.1 | 5.28
3 | 30/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1162678 | 159750 | 7.1964 | 0 | 101.296 | 22.6 | 5.28
2 | 29/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1160474 | 159442 | 7.1709 | 0 | 104.336 | 23.5 | 5.28
1 | 28/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1160122 | 159393 | 7.7118 | 0 | 104.344 | 23.7 | 5.28