## Dlog_DN 1245253 11M_15-08-2015
Data Log
Unit Serial Number: | 11/09/43641
Meter/Site ID: | DN 1245253 11M
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
35 | 15/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1248635 | 171769 | 7.3206 | 0 | 101.736 | 24.2 | 5.25
34 | 14/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1245569 | 171340 | 7.1787 | 0 | 101.692 | 23.9 | 5.26
33 | 13/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1242558 | 170919 | 7.2133 | 0 | 101.725 | 23.6 | 5.26
32 | 12/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1239567 | 170501 | 7.2024 | 0 | 101.709 | 24 | 5.26
31 | 11/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1236861 | 170123 | 7.2269 | 0 | 101.745 | 24 | 5.26
30 | 10/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1234176 | 169748 | 7.1175 | 0 | 103.735 | 25.8 | 5.26
29 | 09/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1233844 | 169702 | 7.7047 | 0 | 104 | 24.7 | 5.26
28 | 08/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1233786 | 169694 | 7.2708 | 0 | 101.742 | 24.3 | 5.26
27 | 07/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1231704 | 169403 | 7.1655 | 0 | 101.722 | 24.1 | 5.26
26 | 06/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1229312 | 169069 | 7.2471 | 0 | 101.756 | 23.4 | 5.26
25 | 05/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1226894 | 168732 | 7.1919 | 0 | 101.634 | 24.3 | 5.26
24 | 04/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1224571 | 168407 | 7.238 | 0 | 101.601 | 23.7 | 5.26
23 | 03/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1222216 | 168078 | 7.1143 | 0 | 103.79 | 24.7 | 5.26
22 | 02/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1221850 | 168027 | 7.7246 | 0 | 104.364 | 24.8 | 5.27
21 | 01/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 1221714 | 168008 | 7.2444 | 0 | 101.667 | 23.7 | 5.26
20 | 31/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1219166 | 167652 | 7.1609 | 0 | 101.772 | 23.3 | 5.26
19 | 30/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1216706 | 167309 | 7.2307 | 0 | 101.64 | 24.3 | 5.27
18 | 29/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1214419 | 166989 | 7.2083 | 0 | 101.663 | 24 | 5.27
17 | 28/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1212173 | 166675 | 7.2451 | 0 | 101.487 | 23.6 | 5.27
16 | 27/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1209181 | 166256 | 7.1912 | 0 | 103.89 | 24.8 | 5.27
15 | 26/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1208820 | 166206 | 7.6369 | 0 | 104.337 | 24.8 | 5.27
14 | 25/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1208742 | 166195 | 7.313 | 0 | 101.652 | 23 | 5.26
13 | 24/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1206449 | 165875 | 7.1527 | 0 | 101.662 | 23.1 | 5.26
12 | 23/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1204030 | 165538 | 7.1573 | 0 | 101.514 | 23.6 | 5.27
11 | 22/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1201866 | 165235 | 7.1386 | 0 | 101.506 | 23.3 | 5.27
10 | 21/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1199628 | 164922 | 7.175 | 0 | 101.53 | 23.1 | 5.27
9 | 20/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1197449 | 164618 | 7.1609 | 0 | 103.946 | 23.8 | 5.28
8 | 19/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1197190 | 164582 | 7.6935 | 0 | 104.355 | 23.8 | 5.28
7 | 18/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1197068 | 164565 | 7.2384 | 0 | 101.43 | 23 | 5.27
6 | 17/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1194996 | 164275 | 7.2231 | 0 | 101.314 | 23.4 | 5.27
5 | 16/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1192763 | 163962 | 7.1571 | 0 | 101.232 | 23.5 | 5.27
4 | 15/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1190253 | 163610 | 7.1313 | 0 | 101.286 | 23.1 | 5.27
3 | 14/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1187733 | 163257 | 7.1827 | 0 | 101.213 | 23.2 | 5.27
2 | 13/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1185186 | 162900 | 7.0862 | 0 | 104.371 | 22.8 | 5.27
1 | 12/07/2015 | 9:00:00 a. m. | 1184762 | 162841 | 7.76 | 0 | 105.036 | 21.1 | 5.27