## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 18.481 |  |  |  |  | 18.481 | 18.646 | Interconexión | 7634.3603
|  | 2 | 377.4001 |  |  |  |  | 377.4001 | 374.9884 | Etapas | 7668.3137
|  | 3 | 670.9981 |  |  |  |  | 670.9981 | 667.6359
|  | 4 | 676.8282 |  |  |  |  | 676.8282 | 673.0533 | Diferencia | -33.9533 | MMBTU
|  | 5 | 683.6719 |  |  |  |  | 683.6719 | 679.3943 |  | -0.4447%
|  | 6 | 700.6184 |  |  |  |  | 700.6184 | 697.2274
|  | 7 | 627.2292 |  |  |  |  | 627.2292 | 623.0865
|  | 8 | 20.7596 |  |  |  |  | 20.7596 | 20.0816
|  | 9 | 333.7662 |  |  |  |  | 333.7662 | 331.6414
|  | 10 | 705.5891 |  |  |  |  | 705.5891 | 702.9199
|  | 11 | 717.8987 |  |  |  |  | 717.8987 | 716.1001
|  | 12 | 712.9103 |  |  |  |  | 712.9103 | 711.8533
|  | 13 | 703.8145 |  |  |  |  | 703.8145 | 702.2435
|  | 14 | 718.3485 |  |  |  |  | 718.3485 | 715.4888
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 7668.3137 |  |  |  |  | 7668.3137 | 7634.3603
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20150801 | 9:00 | 1440 |  | 3705.705 | 20.4085 | 41.7645 |  | 18.9937 | 705.1584 | 0 | día | [8 empty] | 18.9937 |  |  |  | 18.9937 | 18.9937
1105-01 | 20150802 | 9:00 | 117.2 |  | 3714.686 | 26.1045 | 40.9407 |  | 0.5085 | 18.878 | 0 | 1 | 9240.3682 | 38687.5737 | 1038.3402 | 508.5 | 17957.5097 | 4.6987 | 19.6726 | 18.646 | 0.5085 |  |  |  | 0.5085 | 0.5085
1105-01 | 20150803 | 9:00 | 1087.933 |  | 3715.854 | 21.5539 | 41.7969 |  | 10.262 | 380.9861 | 0 | 2 | 9208.3177 | 38553.3846 | 1034.7387 | 10262 | 362399.1435 | 94.4958 | 395.6348 | 374.9884 | 10.262 |  |  |  | 10.262 | 10.262
1105-01 | 20150804 | 9:00 | 1440 |  | 3708.385 | 20.4116 | 41.7796 |  | 18.1098 | 672.3434 | 0 | 3 | 9290.1024 | 38895.8008 | 1043.9288 | 18109.8 | 639541.6108 | 168.2419 | 704.3952 | 667.6359 | 18.1098 |  |  |  | 18.1098 | 18.1098
1105-01 | 20150805 | 9:00 | 1440 |  | 3704.577 | 20.5897 | 41.7003 |  | 18.2397 | 677.1675 | 0 | 4 | 9298.785 | 38932.1531 | 1044.9045 | 18239.7 | 644128.9864 | 169.607 | 710.1108 | 673.0533 | 18.2397 |  |  |  | 18.2397 | 18.2397
1105-01 | 20150806 | 9:00 | 1440 |  | 3706.314 | 20.2251 | 41.812 |  | 18.4081 | 683.4204 | 0 | 5 | 9300.5237 | 38939.4328 | 1045.0999 | 18408.1 | 650075.9768 | 171.205 | 716.801 | 679.3943 | 18.4081 |  |  |  | 18.4081 | 18.4081
1105-01 | 20150807 | 9:00 | 1440 |  | 3691.171 | 20.4952 | 41.5949 |  | 18.9777 | 704.5642 | 0 | 6 | 9258.1735 | 38762.121 | 1040.341 | 18977.7 | 670191.2129 | 175.6988 | 735.6159 | 697.2274 | 18.9777 |  |  |  | 18.9777 | 18.9777
1105-01 | 20150808 | 9:00 | 1360.55 |  | 3695.809 | 20.5416 | 41.5991 |  | 17.0407 | 632.6512 | 0 | 7 | 9214.1515 | 38577.8096 | 1035.3942 | 17040.7 | 601786.6971 | 157.0156 | 657.3929 | 623.0865 | 17.0407 |  |  |  | 17.0407 | 17.0407
1105-01 | 20150809 | 9:00 | 26.4167 |  | 3720.241 | 21.3462 | 41.703 |  | 0.5717 | 21.2267 | 0 | 8 | 8851.6764 | 37060.1987 | 994.6629 | 571.7 | 20189.3968 | 5.0605 | 21.1873 | 20.0816 | 0.5717 |  |  |  | 0.5717 | 0.5717
1105-01 | 20150810 | 9:00 | 747.9333 |  | 3701.437 | 20.5451 | 41.6412 |  | 9.1931 | 341.3042 | 0 | 9 | 9090.7802 | 38061.2787 | 1021.531 | 9193.1 | 324651.2928 | 83.5725 | 349.9011 | 331.6414 | 9.1931 |  |  |  | 9.1931 | 9.1931
1105-01 | 20150811 | 9:00 | 1440 |  | 3696.995 | 20.7052 | 41.6151 |  | 19.8566 | 737.1973 | 0 | 10 | 8920.628 | 37348.8852 | 1002.411 | 19856.6 | 701229.2763 | 177.1333 | 741.6219 | 702.9199 | 19.8566 |  |  |  | 19.8566 | 19.8566
1105-01 | 20150812 | 9:00 | 1440 |  | 3697.024 | 20.5995 | 41.6362 |  | 20.4646 | 759.7698 | 0 | 11 | 8817.8948 | 36918.7621 | 990.8668 | 20464.6 | 722700.5957 | 180.4547 | 755.5277 | 716.1001 | 20.4646 |  |  |  | 20.4646 | 20.4646
1105-01 | 20150813 | 9:00 | 1440 |  | 3697.313 | 20.4871 | 41.6457 |  | 20.3398 | 755.1346 | 0 | 12 | 8819.385 | 36925.001 | 991.0343 | 20339.8 | 718293.3249 | 179.3845 | 751.0471 | 711.8533 | 20.3398 |  |  |  | 20.3398 | 20.3398
1105-01 | 20150814 | 9:00 | 1440 |  | 3695.65 | 20.6406 | 41.5951 |  | 20.1599 | 748.4562 | 0 | 13 | 8777.9649 | 36751.5833 | 986.3799 | 20159.9 | 711940.2157 | 176.9629 | 740.9082 | 702.2435 | 20.1599 |  |  |  | 20.1599 | 20.1599
1105-01 | 20150815 | 9:00 | 1440 |  | 3702.512 | 20.6469 | 41.6899 |  | 20.2909 | 753.3196 | 0 | 14 | 8885.789 | 37203.0213 | 998.4961 | 20290.9 | 716566.4375 | 180.3007 | 754.8828 | 715.4888 | 20.2909 |  |  |  | 20.2909 | 20.2909
1105-01 | 20150816 | 9:00 | 482.7667 |  | 3709.891 | 23.2435 | 41.3392 |  | 3.2906 | 122.1668 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3290.6 | 116206.4531 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 |  |  |  | 3.2906 | 3.2906
1105-01 | 20150817 | 9:00 | 771.3834 |  | 3695.156 | 19.9598 | 41.6996 |  | 9.8724 | 366.5221 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9872.4 | 348640.5481 | 0 | 0 | 0 | 9.8724 |  |  |  | 9.8724 | 9.8724
1105-01 | 20150818 | 9:00 | 1440 |  | 3698.016 | 20.4184 | 41.6482 |  | 20.6942 | 768.2911 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20694.2 | 730808.8439 | 0 | 0 | 0 | 20.6942 |  |  |  | 20.6942 | 20.6942
1105-01 | 20150819 | 9:00 | 1440 |  | 3707.198 | 20.3746 | 41.7893 |  | 20.3192 | 754.3706 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20319.2 | 717565.8427 | 0 | 0 | 0 | 20.3192 |  |  |  | 20.3192 | 20.3192
1105-01 | 20150820 | 9:00 | 1440 |  | 3691.226 | 20.537 | 41.5549 |  | 18.9902 | 705.0294 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18990.2 | 670632.6462 | 0 | 0 | 0 | 18.9902 |  |  |  | 18.9902 | 18.9902
1105-01 | 20150821 | 9:00 | 1440 |  | 3703.3 | 20.7597 | 41.6704 |  | 17.5937 | 653.1824 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17593.7 | 621315.7096 | 0 | 0 | 0 | 17.5937 |  |  |  | 17.5937 | 17.5937
1105-01 | 20150822 | 9:00 | 1361.467 |  | 3690.982 | 20.4936 | 41.5706 |  | 17.1965 | 638.438 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17196.5 | 607288.7227 | 0 | 0 | 0 | 17.1965 |  |  |  | 17.1965 | 17.1965
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 22 |  |  | Máximo | 3720.241 | 26.1045 |  | Km3 | 320.3799 |  |  | Promedio | 4095.9529 | 17148.9357 | 460.2622 | 320379.9 | 11314110.4431 | 1923.8319 | 8054.6994 | 7634.3603 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 339.3736 | total
|  |  |  | Promedio | 3702.2474 | 20.9585 |  | Mcft | 11314.1104 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 22 |  |  | 105.9% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3690.982 | 19.9598 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4072.4721 | 23.0544
|  |  |  | min | 3332.0226 | 18.8627
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 698435 | 0 | 291690 | 0 | 0 | 0 | 343.565 | 21.6 | 0 | 504 | 504 | 1 | 9240.3682 | 38687.5737 | 1038.3402 | 504 | 17798.5937 | 4.6571 | 19.4985 | 18.481 | 698435 | 319 | 1 | 771804 | 698435 | -73369 |  | -771804 | 504 | 772308 | 153236%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 698939 | 0 | 291710 | 0 | 0 | 0 | 350.563 | 21.1 | 0 | 10328 | 10328 | 2 | 9208.3177 | 38553.3846 | 1034.7387 | 10328 | 364729.9118 | 95.1035 | 398.1794 | 377.4001 | 698939 |  |  |  | 698939 | 698939 |  | 0 | 10328 | 10328 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 709267 | 0 | 292118 | 0 | 0 | 0 | 345.486 | 21.4 | 0 | 18201 | 18201 | 3 | 9290.1024 | 38895.8008 | 1043.9288 | 18201 | 642762.3087 | 169.0892 | 707.9425 | 670.9981 | 709267 |  |  |  | 709267 | 709267 |  | 0 | 18201 | 18201 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 727468 | 0 | 292840 | 0 | 0 | 0 | 343.991 | 21.8 | 0 | 18342 | 18342 | 4 | 9298.785 | 38932.1531 | 1044.9045 | 18342 | 647741.6771 | 170.5583 | 714.0936 | 676.8282 | 727468 |  |  |  | 727468 | 727468 |  | 0 | 18342 | 18342 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 745810 | 0 | 293568 | 0 | 0 | 0 | 344.013 | 22 | 0 | 18524 | 18524 | 5 | 9300.5237 | 38939.4328 | 1045.0999 | 18524 | 654168.9471 | 172.2829 | 721.3141 | 683.6719 | 745810 |  |  |  | 745810 | 745810 |  | 0 | 18524 | 18524 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 764334 | 0 | 294301 | 0 | 0 | 0 | 344.462 | 21.6 | 0 | 19070 | 19070 | 6 | 9258.1735 | 38762.121 | 1040.341 | 19070 | 673450.7569 | 176.5534 | 739.1936 | 700.6184 | 764334 |  |  |  | 764334 | 764334 |  | 0 | 19070 | 19070 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 783404 | 0 | 295057 | 0 | 0 | 0 | 344.199 | 21.9 | 0 | 17154 | 17154 | 7 | 9214.1515 | 38577.8096 | 1035.3942 | 17154 | 605787.8492 | 158.0596 | 661.7637 | 627.2292 | 783404 |  |  |  | 783404 | 783404 |  | 667700 | 17154 | -650546 | -3792%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 800558 | 0 | 295738 | 0 | 0 | 0 | 344.565 | 21.9 | 0 | 591 | 591 | 8 | 8851.6764 | 37060.1987 | 994.6629 | 591 | 20870.97 | 5.2313 | 21.9026 | 20.7596 | 800558 | 319 | 8 | 667700 | 800558 | 132858 |  | 6435 | 591 | -5844 | -988.8%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 801149 | 0 | 295761 | 0 | 0 | 0 | 351.131 | 21.1 | 0 | 9252 | 9252 | 9 | 9090.7802 | 38061.2787 | 1021.531 | 9252 | 326731.3268 | 84.1079 | 352.143 | 333.7662 | 801149 | 319 | 9 | 674135 | 801149 | 127014 |  | 6117 | 9252 | 3135 | 33.88%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 810401 | 0 | 296127 | 0 | 0 | 0 | 347.063 | 21.9 | 0 | 19932 | 19932 | 10 | 8920.628 | 37348.8852 | 1002.411 | 19932 | 703892.0024 | 177.806 | 744.438 | 705.5891 | 810401 | 319 | 10 | 680252 | 810401 | 130149 |  | 10203 | 19932 | 9729 | 48.81%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 830333 | 0 | 296919 | 0 | 0 | 0 | 343.446 | 22 | 0 | 20516 | 20516 | 11 | 8817.8948 | 36918.7621 | 990.8668 | 20516 | 724515.7697 | 180.9079 | 757.4253 | 717.8987 | 830333 | 319 | 11 | 690455 | 830333 | 139878 |  | 17526 | 20516 | 2990 | 14.57%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 850849 | 0 | 297735 | 0 | 0 | 0 | 343.257 | 22.1 | 0 | 20370 | 20370 | 12 | 8819.385 | 36925.001 | 991.0343 | 20370 | 719359.8279 | 179.6509 | 752.1623 | 712.9103 | 850849 | 319 | 12 | 707981 | 850849 | 142868 |  | 12275 | 20370 | 8095 | 39.74%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 871219 | 0 | 298545 | 0 | 0 | 0 | 343.341 | 22 | 0 | 20205 | 20205 | 13 | 8777.9649 | 36751.5833 | 986.3799 | 20205 | 713532.9073 | 177.3588 | 742.5657 | 703.8145 | 871219 | 319 | 13 | 720256 | 871219 | 150963 |  | 11221 | 20205 | 8984 | 44.46%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 891424 | 0 | 299349 | 0 | 0 | 0 | 343.33 | 22.2 | 0 | 20372 | 20372 | 14 | 8885.789 | 37203.0213 | 998.4961 | 20372 | 719430.4572 | 181.0213 | 757.9 | 718.3485 | 891424 | 319 | 14 | 731477 | 891424 | 159947 |  | -178396 | 20372 | 198768 | 975.7%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 911796 | 0 | 300160 | 0 | 0 | 0 | 343.338 | 22.3 | 0 | 3325 | 3325 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 117421.2777 | 0 | 0 | 0 | 911796 | 319 | 15 | 553081 | 911796 | 358715 |  | 20397 | 3325 | -17072 | -513.4%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 16 | 915121 | 0 | 300293 | 0 | 0 | 0 | 350.076 | 21.5 | 0 | 9949 | 9949 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9949 | 351345.6518 | 0 | 0 | 0 | 915121 | 319 | 16 | 573478 | 915121 | 341643 |  | 17675 | 9949 | -7726 | -77.66%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 17 | 925070 | 0 | 300685 | 0 | 0 | 0 | 348.956 | 21.7 | 0 | 20828 | 20828 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20828 | 735533.9468 | 0 | 0 | 0 | 925070 | 319 | 17 | 591153 | 925070 | 333917 |  | 20703 | 20828 | 125 | 0.6002%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 18 | 945898 | 0 | 301512 | 0 | 0 | 0 | 344.097 | 22.2 | 0 | 20447 | 20447 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20447 | 722079.0575 | 0 | 0 | 0 | 945898 | 319 | 18 | 611856 | 945898 | 334042 |  | 21259 | 20447 | -812 | -3.971%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 19 | 966345 | 0 | 302323 | 0 | 0 | 0 | 344.331 | 22.1 | 0 | 19112 | 19112 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19112 | 674933.973 | 0 | 0 | 0 | 966345 | 319 | 19 | 633115 | 966345 | 333230 |  | 21562 | 19112 | -2450 | -12.82%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 20 | 985457 | 0 | 303081 | 0 | 0 | 0 | 344.476 | 22.2 | 0 | 17723 | -982277 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17723 | 625881.8964 | 0 | 0 | 0 | 985457 | 319 | 20 | 654677 | 985457 | 330780 |  | 7673 | -982277 | -989950 | 100.8%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 21 | 3180 | 0 | 303784 | 0 | 0 | 0 | 344.578 | 22.3 | 0 | 17320 | 17320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17320 | 611650.0844 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 319 | 21 | 662350 | 3180 | -659170 |  | 8728 | 17320 | 8592 | 49.61%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 22 | 20500 | 0 | 304471 | 0 | 0 | 0 | 344.975 | 22.1 | 0 | 0 | -20500 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 319 | 22 | 671078 | 20500 | -650578 |  | 22808 | -20500 | -43308 | 211.3%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 23 | 693886 | 0 | -693886 |  | 21962 | 0 | -21962
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 24 | 715848 | 0 | -715848 |  | 2596 | 0 | -2596
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 25 | 718444 | 0 | -718444 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 26 | 718444 | 0 | -718444 |  | 25 | 0 | -25
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 27 | 718469 | 0 | -718469 |  | 255 | 0 | -255
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 28 | 718724 | 0 | -718724 |  | 14236 | 0 | -14236
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 29 | 732960 | 0 | -732960 |  | 20289 | 0 | -20289
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 30 | 753249 | 0 | -753249 |  | 18530 | 0 | -18530
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 31 | 771779 | 0 | -771779 |  | 25 | 0 | -25
[26 empty] | 319 | 1 | 771804 | 0 | -771804
|  |  | días | 22 | -698435 |  |  |  |  | Máximo | 351.131 | 22.3 | m3 | 322065 |  | Promedio | 4095.9529 | 17148.9357 | 460.2622 | 322065 | 11373619.1935 | 1932.388 | 8090.5222 | 7668.3137 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | -479694 | total |  |  | -698435 | total
[10 empty] | Promedio | 345.329 | 21.8636 | cft | 11373619.1935 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -4 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 343.257 | 21.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 379.862 | 24.05
[10 empty] | min | 310.7961 | 19.6773
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-08-01 | 18.6457 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-02 | 374.9832 | 75 | 0 |  | 0 | 299.9832 | 0
2015-08-03 | 667.6266 | 75 | 0 |  | 0 | 592.6266 | 0
2015-08-04 | 673.0438 | 75 | 0 |  | 0 | 598.0438 | 0
2015-08-05 | 679.3848 | 75 | 0 |  | 0 | 604.3848 | 0
2015-08-06 | 697.2176 | 75 | 0 |  | 0 | 622.2176 | 0
2015-08-07 | 623.0777 | 75 | 0 |  | 0 | 548.0777 | 0
2015-08-08 | 20.0814 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-09 | 331.6367 | 75 | 0 |  | 0 | 256.6367 | 0
2015-08-10 | 702.9101 | 75 | 0 |  | 0 | 627.9101 | 0
2015-08-11 | 716.09 | 75 | 0 |  | 0 | 641.09 | 0
2015-08-12 | 711.8434 | 75 | 0 |  | 0 | 636.8434 | 0
2015-08-13 | 702.2337 | 75 | 0 |  | 0 | 627.2337 | 0
2015-08-14 | 715.4788 | 75 | 0 |  | 0 | 640.4788 | 0
2015-08-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-31 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 7634.2536 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 6695.5264 | 0
CMD MAX | 716.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 31 | Factor de carga | 34.39% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.18738 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1430.4962 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-08-01 | 504 |  |  |  |  | 504 | 14589 | 508.5 | 14506.6429 | 0.885% | -0.5677% | 1
2015-08-02 | 10328 |  |  |  |  | 10328 | 14589 | 10262 | 14506.6429 | -0.6431% | -0.5677% | 1
2015-08-03 | 18201 |  |  |  |  | 18201 | 14589 | 18109.8 | 14506.6429 | -0.5036% | -0.5677% | 1
2015-08-04 | 18342 |  |  |  |  | 18342 | 14589 | 18239.7 | 14506.6429 | -0.5609% | -0.5677% | 1
2015-08-05 | 18524 |  |  |  |  | 18524 | 14589 | 18408.1 | 14506.6429 | -0.6296% | -0.5677% | 1
2015-08-06 | 19070 |  |  |  |  | 19070 | 14589 | 18977.7 | 14506.6429 | -0.4864% | -0.5677% | 1
2015-08-07 | 17154 |  |  |  |  | 17154 | 14589 | 17040.7 | 14506.6429 | -0.6649% | -0.5677% | 1
2015-08-08 | 591 |  |  |  |  | 591 | 15891.1429 | 571.7 | 15839.5143 | -3.376% | -0.3259% | 1
2015-08-09 | 9252 |  |  |  |  | 9252 | 15891.1429 | 9193.1 | 15839.5143 | -0.6407% | -0.3259% | 1
2015-08-10 | 19932 |  |  |  |  | 19932 | 15891.1429 | 19856.6 | 15839.5143 | -0.3797% | -0.3259% | 1
2015-08-11 | 20516 |  |  |  |  | 20516 | 15891.1429 | 20464.6 | 15839.5143 | -0.2512% | -0.3259% | 1
2015-08-12 | 20370 |  |  |  |  | 20370 | 15891.1429 | 20339.8 | 15839.5143 | -0.1485% | -0.3259% | 1
2015-08-13 | 20205 |  |  |  |  | 20205 | 15891.1429 | 20159.9 | 15839.5143 | -0.2237% | -0.3259% | 1
2015-08-14 | 20372 |  |  |  |  | 20372 | 15891.1429 | 20290.9 | 15839.5143 | -0.3997% | -0.3259% | 1
2015-08-15 | 3325 |  |  |  |  | 3325 | 15529.1429 | 3290.6 | 15422.4 | -1.045% | -0.6921% | 1
2015-08-16 | 9949 |  |  |  |  | 9949 | 15529.1429 | 9872.4 | 15422.4 | -0.7759% | -0.6921% | 1
2015-08-17 | 20828 |  |  |  |  | 20828 | 15529.1429 | 20694.2 | 15422.4 | -0.6466% | -0.6921% | 1
2015-08-18 | 20447 |  |  |  |  | 20447 | 15529.1429 | 20319.2 | 15422.4 | -0.629% | -0.6921% | 1
2015-08-19 | 19112 |  |  |  |  | 19112 | 15529.1429 | 18990.2 | 15422.4 | -0.6414% | -0.6921% | 1
2015-08-20 | 17723 |  |  |  |  | 17723 | 15529.1429 | 17593.7 | 15422.4 | -0.7349% | -0.6921% | 1
2015-08-21 | 17320 |  |  |  |  | 17320 | 15529.1429 | 17196.5 | 15422.4 | -0.7182% | -0.6921% | 1
2015-08-22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-08-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 322065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322065 | 322065 | 320379.9 | 320379.9 | -0.526% | -0.526%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 213361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213361 | 213361 | 212423.1 | 212423.1 | -0.4415% | 0.4396% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 212423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212423.1
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 108704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108704 | 108704 | 107956.8 | 107956.8 | -0.6921% | 0.6874% | 7
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 107956.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107956.8
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-08-01 | 117.2 | 0 | 3714.686 | 78.9881 | 3714.686 | 26.1045 | 0 | 508.5 | 9240.3682 |  | 4.6987 | 18.6457
2015-08-02 | 1087.933 | 0 | 3715.854 | 70.797 | 3715.854 | 21.5539 | 0 | 10262 | 9208.3177 |  | 94.4958 | 374.9832
2015-08-03 | 1440 | 0 | 3708.385 | 68.7409 | 3708.385 | 20.4116 | 0 | 18109.8 | 9290.1024 |  | 168.2419 | 667.6266
2015-08-04 | 1440 | 0 | 3704.577 | 69.0615 | 3704.577 | 20.5897 | 0 | 18239.7 | 9298.785 |  | 169.607 | 673.0438
2015-08-05 | 1440 | 0 | 3706.314 | 68.4052 | 3706.314 | 20.2251 | 0 | 18408.1 | 9300.5237 |  | 171.205 | 679.3848
2015-08-06 | 1440 | 0 | 3691.171 | 68.8914 | 3691.171 | 20.4952 | 0 | 18977.7 | 9258.1735 |  | 175.6988 | 697.2176
2015-08-07 | 1360.55 | 0 | 3695.809 | 68.9749 | 3695.809 | 20.5416 | 0 | 17040.7 | 9214.1515 |  | 157.0156 | 623.0777
2015-08-08 | 26.4167 | 0 | 3720.241 | 70.4232 | 3720.241 | 21.3462 | 0 | 571.7 | 8851.6764 |  | 5.0605 | 20.0814
2015-08-09 | 747.9333 | 0 | 3701.437 | 68.9812 | 3701.437 | 20.5451 | 0 | 9193.1 | 9090.7802 |  | 83.5725 | 331.6367
2015-08-10 | 1440 | 0 | 3696.995 | 69.2694 | 3696.995 | 20.7052 | 0 | 19856.6 | 8920.628 |  | 177.1333 | 702.9101
2015-08-11 | 1440 | 0 | 3697.024 | 69.0791 | 3697.024 | 20.5995 | 0 | 20464.6 | 8817.8948 |  | 180.4547 | 716.09
2015-08-12 | 1440 | 0 | 3697.313 | 68.8768 | 3697.313 | 20.4871 | 0 | 20339.8 | 8819.385 |  | 179.3845 | 711.8434
2015-08-13 | 1440 | 0 | 3695.65 | 69.1531 | 3695.65 | 20.6406 | 0 | 20159.9 | 8777.9649 |  | 176.9629 | 702.2337
2015-08-14 | 1440 | 0 | 3702.512 | 69.1644 | 3702.512 | 20.6469 | 0 | 20290.9 | 8885.789 |  | 180.3007 | 715.4788
2015-08-15 | 482.7667 | 0 | 3709.891 | 73.8383 | 3709.891 | 23.2435 | 0 | 3290.6 |  |  | 0 | 0
2015-08-16 | 771.3834 | 0 | 3695.156 | 67.9276 | 3695.156 | 19.9598 | 0 | 9872.4 |  |  | 0 | 0
2015-08-17 | 1440 | 0 | 3698.016 | 68.7531 | 3698.016 | 20.4184 | 0 | 20694.2 |  |  | 0 | 0
2015-08-18 | 1440 | 0 | 3707.198 | 68.6743 | 3707.198 | 20.3746 | 0 | 20319.2 |  |  | 0 | 0
2015-08-19 | 1440 | 0 | 3691.226 | 68.9666 | 3691.226 | 20.537 | 0 | 18990.2 |  |  | 0 | 0
2015-08-20 | 1440 | 0 | 3703.3 | 69.3675 | 3703.3 | 20.7597 | 0 | 17593.7 |  |  | 0 | 0
2015-08-21 | 1361.467 | 0 | 3690.982 | 68.8885 | 3690.982 | 20.4936 | 0 | 17196.5 |  |  | 0 | 0
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 320379.9 | 6004.8458 |  | 1923.8319 | 7634.2536
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-08-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-24
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-01 | 2015-08-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 11314.1094 | 320379.9 | 7634.2536 | 1923.8319
MAZDA |  |  | 11314.1094 | 320379.9 | 7634.2536 | 1923.8319 | 100% | 21
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 11314.1094 | 320379.9 | 7634.2536 | 1923.8319 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 674.7551
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-08-01 | 2015-08-31 | 1923.8319 | 7634.2536
0
|  | 1923.8319 | 7634.2536
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 674.7551 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-24
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-15 | 2015-08-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 3812.4584 | 107956.8 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 3812.4584 | 107956.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 3812.4584 | 107956.8 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-08-15 | 2015-08-31 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 674.7551 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-24
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-01 | 2015-08-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 7501.651 | 212423.1 | 7634.2536 | 1923.8319
MAZDA |  |  | 7501.651 | 212423.1 | 7634.2536 | 1923.8319 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 7501.651 | 212423.1 | 7634.2536 | 1923.8319 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-08-01 | 2015-08-14 | 1923.8319 | 7634.2536
|  |  | 0 | .
|  | 1923.8319 | 7634.2536
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 674.7551 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-08-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 7634.3603 | MMBTU | Combustible | 4.6465 | 35472.8186
|  |  |  | subtotal= | 35472.8186
Comisión por compra de gas por terceros
| 7634.3603 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.18738 | 1430.5162
|  |  |  | subtotal= | 1430.5162
Servicio para el Sistema de Transporte
| 7634.3603 | MMBTU |  | 1.339 | 10222.4085
|  |  |  | subtotal= | 10222.4085
Comisión por compra de gas
| 7634.3603 | MMBTU |  | 0.1041 | 794.7369
|  |  |  | subtotal= | 794.7369
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 47920.4802
|  |  |  | IVA | 7667.2768
|  |  |  | TOTAL | 55587.757
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | MAZDA | 674.7551 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.18738 |  | 1.339 | 0.1041 | 4.6465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7634.3603 |  |  |  | 7634.3603 | 7634.3603 | 7634.3603 |  |  | 1 | 7634.3603 |  | 11314.2676 |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT | 7634.3603 |  | 246.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 63.29 | 4.5298
ANN | 64.92 | 4.6465
BV | 63.01 | 4.5098
14.7414
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-08-01 | 1105-01 | 508.5
00001-01-119 | 2015-08-02 | Agricola Zaratini | 10262
00001-01-119 | 2015-08-03 | Agricola Zaratini | 18109.8
00001-01-119 | 2015-08-04 | Agricola Zaratini | 18239.7
00001-01-119 | 2015-08-05 | Agricola Zaratini | 18408.1
00001-01-119 | 2015-08-06 | Agricola Zaratini | 18977.7
00001-01-119 | 2015-08-07 | Agricola Zaratini | 17040.7
00001-01-119 | 2015-08-08 | Agricola Zaratini | 571.7
00001-01-119 | 2015-08-09 | Agricola Zaratini | 9193.1
00001-01-119 | 2015-08-10 | Agricola Zaratini | 19856.6
00001-01-119 | 2015-08-11 | Agricola Zaratini | 20464.6
00001-01-119 | 2015-08-12 | Agricola Zaratini | 20339.8
00001-01-119 | 2015-08-13 | Agricola Zaratini | 20159.9
00001-01-119 | 2015-08-14 | Agricola Zaratini | 20290.9
00001-01-119 | 2015-08-15 | Agricola Zaratini | 3290.6
00001-01-119 | 2015-08-16 | Agricola Zaratini | 9872.4
00001-01-119 | 2015-08-17 | Agricola Zaratini | 20694.2
00001-01-119 | 2015-08-18 | Agricola Zaratini | 20319.2
00001-01-119 | 2015-08-19 | Agricola Zaratini | 18990.2
00001-01-119 | 2015-08-20 | Agricola Zaratini | 17593.7
00001-01-119 | 2015-08-21 | Agricola Zaratini | 17196.5
00001-01-119 | 2015-08-22 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-08-23 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-08-24 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-08-25 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-08-26 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-08-27 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-08-28 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-08-29 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-08-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1