## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 18.481 |  |  |  |  | 18.481 | 18.646 | Interconexión | 16635.3502
|  | 2 | 377.4001 |  |  |  |  | 377.4001 | 374.9884 | Etapas | 16714.6218
|  | 3 | 670.9981 |  |  |  |  | 670.9981 | 667.6359
|  | 4 | 676.8282 |  |  |  |  | 676.8282 | 673.0533 | Diferencia | -79.2715 | MMBTU
|  | 5 | 683.6719 |  |  |  |  | 683.6719 | 679.3943 |  | -0.4765%
|  | 6 | 700.6184 |  |  |  |  | 700.6184 | 697.2274
|  | 7 | 627.2292 |  |  |  |  | 627.2292 | 623.0865
|  | 8 | 20.7596 |  |  |  |  | 20.7596 | 20.0816
|  | 9 | 333.7662 |  |  |  |  | 333.7662 | 331.6414
|  | 10 | 705.5891 |  |  |  |  | 705.5891 | 702.9199
|  | 11 | 717.8987 |  |  |  |  | 717.8987 | 716.1001
|  | 12 | 712.9103 |  |  |  |  | 712.9103 | 711.8533
|  | 13 | 703.8145 |  |  |  |  | 703.8145 | 702.2435
|  | 14 | 718.3485 |  |  |  |  | 718.3485 | 715.4888
|  | 15 | 121.4645 |  |  |  |  | 121.4645 | 120.2078
|  | 16 | 361.8395 |  |  |  |  | 361.8395 | 359.0536
|  | 17 | 756.6266 |  |  |  |  | 756.6266 | 751.766
|  | 18 | 740.9015 |  |  |  |  | 740.9015 | 736.2706
|  | 19 | 701.0108 |  |  |  |  | 701.0108 | 696.5433
|  | 20 | 649.8062 |  |  |  |  | 649.8062 | 645.0654
|  | 21 | 635.8034 |  |  |  |  | 635.8034 | 631.2698
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.014085
|  | 23 | 290.094 |  |  |  |  | 290.094 | 288.4206
|  | 24 | 720.8301 |  |  |  |  | 720.8301 | 715.9578
|  | 25 | 778.0224 |  |  |  |  | 778.0224 | 775.51
|  | 26 | 771.9817 |  |  |  |  | 771.9817 | 770.234
|  | 27 | 747.6344 |  |  |  |  | 747.6344 | 744.634
|  | 28 | 750.6529 |  |  |  |  | 750.6529 | 747.0238
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.027854
|  | 30 | 1019.6403 |  |  |  |  | 1019.6403 | 365.2041
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 653.7872
| Total | MMBTU | 16714.6218 |  |  |  |  | 16714.6218 | 16635.3502
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20150801 | 9:00 | 1440 |  | 3705.705 | 20.4085 | 41.7645 |  | 18.9937 | 705.1584 | 0 | día | [8 empty] | 18.9937 |  |  |  | 18.9937 | 18.9937
1105-01 | 20150802 | 9:00 | 117.2 |  | 3714.686 | 26.1045 | 40.9407 |  | 0.5085 | 18.878 | 0 | 1 | 9240.3682 | 38687.5737 | 1038.3402 | 508.5 | 17957.5097 | 4.6987 | 19.6726 | 18.646 | 0.5085 |  |  |  | 0.5085 | 0.5085
1105-01 | 20150803 | 9:00 | 1087.933 |  | 3715.854 | 21.5539 | 41.7969 |  | 10.262 | 380.9861 | 0 | 2 | 9208.3177 | 38553.3846 | 1034.7387 | 10262 | 362399.1435 | 94.4958 | 395.6348 | 374.9884 | 10.262 |  |  |  | 10.262 | 10.262
1105-01 | 20150804 | 9:00 | 1440 |  | 3708.385 | 20.4116 | 41.7796 |  | 18.1098 | 672.3434 | 0 | 3 | 9290.1024 | 38895.8008 | 1043.9288 | 18109.8 | 639541.6108 | 168.2419 | 704.3952 | 667.6359 | 18.1098 |  |  |  | 18.1098 | 18.1098
1105-01 | 20150805 | 9:00 | 1440 |  | 3704.577 | 20.5897 | 41.7003 |  | 18.2397 | 677.1675 | 0 | 4 | 9298.785 | 38932.1531 | 1044.9045 | 18239.7 | 644128.9864 | 169.607 | 710.1108 | 673.0533 | 18.2397 |  |  |  | 18.2397 | 18.2397
1105-01 | 20150806 | 9:00 | 1440 |  | 3706.314 | 20.2251 | 41.812 |  | 18.4081 | 683.4204 | 0 | 5 | 9300.5237 | 38939.4328 | 1045.0999 | 18408.1 | 650075.9768 | 171.205 | 716.801 | 679.3943 | 18.4081 |  |  |  | 18.4081 | 18.4081
1105-01 | 20150807 | 9:00 | 1440 |  | 3691.171 | 20.4952 | 41.5949 |  | 18.9777 | 704.5642 | 0 | 6 | 9258.1735 | 38762.121 | 1040.341 | 18977.7 | 670191.2129 | 175.6988 | 735.6159 | 697.2274 | 18.9777 |  |  |  | 18.9777 | 18.9777
1105-01 | 20150808 | 9:00 | 1360.55 |  | 3695.809 | 20.5416 | 41.5991 |  | 17.0407 | 632.6512 | 0 | 7 | 9214.1515 | 38577.8096 | 1035.3942 | 17040.7 | 601786.6971 | 157.0156 | 657.3929 | 623.0865 | 17.0407 |  |  |  | 17.0407 | 17.0407
1105-01 | 20150809 | 9:00 | 26.4167 |  | 3720.241 | 21.3462 | 41.703 |  | 0.5717 | 21.2267 | 0 | 8 | 8851.6764 | 37060.1987 | 994.6629 | 571.7 | 20189.3968 | 5.0605 | 21.1873 | 20.0816 | 0.5717 |  |  |  | 0.5717 | 0.5717
1105-01 | 20150810 | 9:00 | 747.9333 |  | 3701.437 | 20.5451 | 41.6412 |  | 9.1931 | 341.3042 | 0 | 9 | 9090.7802 | 38061.2787 | 1021.531 | 9193.1 | 324651.2928 | 83.5725 | 349.9011 | 331.6414 | 9.1931 |  |  |  | 9.1931 | 9.1931
1105-01 | 20150811 | 9:00 | 1440 |  | 3696.995 | 20.7052 | 41.6151 |  | 19.8566 | 737.1973 | 0 | 10 | 8920.628 | 37348.8852 | 1002.411 | 19856.6 | 701229.2763 | 177.1333 | 741.6219 | 702.9199 | 19.8566 |  |  |  | 19.8566 | 19.8566
1105-01 | 20150812 | 9:00 | 1440 |  | 3697.024 | 20.5995 | 41.6362 |  | 20.4646 | 759.7698 | 0 | 11 | 8817.8948 | 36918.7621 | 990.8668 | 20464.6 | 722700.5957 | 180.4547 | 755.5277 | 716.1001 | 20.4646 |  |  |  | 20.4646 | 20.4646
1105-01 | 20150813 | 9:00 | 1440 |  | 3697.313 | 20.4871 | 41.6457 |  | 20.3398 | 755.1346 | 0 | 12 | 8819.385 | 36925.001 | 991.0343 | 20339.8 | 718293.3249 | 179.3845 | 751.0471 | 711.8533 | 20.3398 |  |  |  | 20.3398 | 20.3398
1105-01 | 20150814 | 9:00 | 1440 |  | 3695.65 | 20.6406 | 41.5951 |  | 20.1599 | 748.4562 | 0 | 13 | 8777.9649 | 36751.5833 | 986.3799 | 20159.9 | 711940.2157 | 176.9629 | 740.9082 | 702.2435 | 20.1599 |  |  |  | 20.1599 | 20.1599
1105-01 | 20150815 | 9:00 | 1440 |  | 3702.512 | 20.6469 | 41.6899 |  | 20.2909 | 753.3196 | 0 | 14 | 8885.789 | 37203.0213 | 998.4961 | 20290.9 | 716566.4375 | 180.3007 | 754.8828 | 715.4888 | 20.2909 |  |  |  | 20.2909 | 20.2909
1105-01 | 20150816 | 9:00 | 482.7667 |  | 3709.891 | 23.2435 | 41.3392 |  | 3.2906 | 122.1668 | 0 | 15 | 9205.5997 | 38542.0048 | 1034.4332 | 3290.6 | 116206.4531 | 30.2919 | 126.8263 | 120.2078 | 3.2906 |  |  |  | 3.2906 | 3.2906
1105-01 | 20150817 | 9:00 | 771.3834 |  | 3695.156 | 19.9598 | 41.6996 |  | 9.8724 | 366.5221 | 0 | 16 | 9164.9684 | 38371.8898 | 1029.8675 | 9872.4 | 348640.5481 | 90.4802 | 378.8226 | 359.0536 | 9.8724 |  |  |  | 9.8724 | 9.8724
1105-01 | 20150818 | 9:00 | 1440 |  | 3698.016 | 20.4184 | 41.6482 |  | 20.6942 | 768.2911 | 0 | 17 | 9154.3705 | 38327.5183 | 1028.6766 | 20694.2 | 730808.8439 | 189.4424 | 793.1573 | 751.766 | 20.6942 |  |  |  | 20.6942 | 20.6942
1105-01 | 20150819 | 9:00 | 1440 |  | 3707.198 | 20.3746 | 41.7893 |  | 20.3192 | 754.3706 | 0 | 18 | 9131.1466 | 38230.2846 | 1026.0669 | 20319.2 | 717565.8427 | 185.5376 | 776.8088 | 736.2706 | 20.3192 |  |  |  | 20.3192 | 20.3192
1105-01 | 20150820 | 9:00 | 1440 |  | 3691.226 | 20.537 | 41.5549 |  | 18.9902 | 705.0294 | 0 | 19 | 9243.0018 | 38698.5999 | 1038.6361 | 18990.2 | 670632.6462 | 175.5265 | 734.8942 | 696.5433 | 18.9902 |  |  |  | 18.9902 | 18.9902
1105-01 | 20150821 | 9:00 | 1440 |  | 3703.3 | 20.7597 | 41.6704 |  | 17.5937 | 653.1824 | 0 | 20 | 9239.3421 | 38683.2774 | 1038.2249 | 17593.7 | 621315.7096 | 162.5542 | 680.582 | 645.0654 | 17.5937 |  |  |  | 17.5937 | 17.5937
1105-01 | 20150822 | 9:00 | 1361.467 |  | 3690.982 | 20.4936 | 41.5706 |  | 17.1965 | 638.438 | 0 | 21 | 9250.5897 | 38730.3689 | 1039.4888 | 17196.5 | 607288.7227 | 159.0778 | 666.0268 | 631.2698 | 17.1965 |  |  |  | 17.1965 | 17.1965
1105-01 | 20150823 | 9:00 | 0.1667 |  | 3692.763 | 19.2532 | 41.8097 |  | 0.0004 | 0.0155 | 0 | 22 | 8873.254 | 37150.5399 | 997.0876 | 0.4 | 14.1259 | 0.0035493 | 0.01486 | 0.014085 | 0.0004 |  |  |  | 0.0004 | 0.0004
1105-01 | 20150824 | 9:00 | 752.2667 |  | 3687.62 | 20.5645 | 41.5392 |  | 8.101 | 300.7565 | 0 | 23 | 8971.8534 | 37563.3558 | 1008.1672 | 8101 | 286084.1417 | 72.681 | 304.3007 | 288.4206 | 8.101 |  |  |  | 8.101 | 8.101
1105-01 | 20150825 | 9:00 | 1440 |  | 3700.952 | 20.7924 | 41.6278 |  | 19.4993 | 723.9306 | 0 | 24 | 9252.58 | 38738.7017 | 1039.7124 | 19499.3 | 688611.3447 | 180.4188 | 755.3776 | 715.9578 | 19.4993 |  |  |  | 19.4993 | 19.4993
1105-01 | 20150826 | 9:00 | 1440 |  | 3682.35 | 20.6544 | 41.4544 |  | 22.1014 | 820.5376 | 0 | 25 | 8842.2358 | 37020.673 | 993.602 | 22101.4 | 780503.6475 | 195.4258 | 818.2087 | 775.51 | 22.1014 |  |  |  | 22.1014 | 22.1014
1105-01 | 20150827 | 9:00 | 1440 |  | 3690.48 | 20.5647 | 41.5375 |  | 22.1677 | 822.9983 | 0 | 26 | 8755.8137 | 36658.8407 | 983.8908 | 22167.7 | 782845.0102 | 194.0963 | 812.6422 | 770.234 | 22.1677 |  |  |  | 22.1677 | 22.1677
1105-01 | 20150828 | 9:00 | 1440 |  | 3692.077 | 20.49 | 41.5918 |  | 21.3928 | 794.2272 | 0 | 27 | 8771.4153 | 36724.1617 | 985.6439 | 21392.8 | 755479.6724 | 187.6451 | 785.6326 | 744.634 | 21.3928 |  |  |  | 21.3928 | 21.3928
1105-01 | 20150829 | 9:00 | 1352.117 |  | 3707.751 | 20.4507 | 41.7568 |  | 21.4488 | 796.3083 | 0 | 28 | 8776.5923 | 36745.8368 | 986.2257 | 21448.8 | 757457.2939 | 188.2474 | 788.1541 | 747.0238 | 21.4488 |  |  |  | 21.4488 | 21.4488
1105-01 | 20150830 | 9:00 | 0.3333 |  | 3706.968 | 27.9985 | 40.392 |  | 0.0008 | 0.03 | 0 | 29 | 8774.037 | 36735.1383 | 985.9385 | 0.8 | 28.2517 | 0.0070192 | 0.029388 | 0.027854 | 0.0008 |  |  |  | 0.0008 | 0.0008
1105-01 | 20150831 | 9:00 | 666.8666 |  | 3687.916 | 19.8432 | 41.6198 |  | 10.5506 | 391.7021 | 0 | 30 | 8722.7405 | 36520.3699 | 980.1743 | 10550.6 | 372590.9573 | 92.0301 | 385.3118 | 365.2041 | 10.5506 |  |  |  | 10.5506 | 10.5506
1105-01 | 20150901 | 9:00 | 1440 |  | 3695.646 | 20.592 | 41.5941 |  | 18.8954 | 701.5099 | 0 | 31 | 8719.1631 | 36505.3919 | 979.7724 | 18895.4 | 667284.8155 | 164.7521 | 689.784 | 653.7872 | 18.8954 |  |  |  | 18.8954 | 18.8954
días | 32 |  |  | Máximo | 3720.241 | 27.9985 |  | Km3 | 464.5381 |  |  | Promedio | 9026.5563 | 37792.3858 | 1014.3141 | 464538.1 | 16405009.7039 | 4192.0496 | 17551.2734 | 16635.3502 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 464.6364 | total
|  |  |  | Promedio | 3699.8114 | 21.0091 |  | Mcft | 16405.0097 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 |  |  | 100% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3682.35 | 19.2532 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4069.7925 | 23.11
|  |  |  | min | 3329.8303 | 18.9082
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 698435 | 0 | 291690 | 0 | 0 | 0 | 343.565 | 21.6 | 0 | 504 | 504 | 1 | 9240.3682 | 38687.5737 | 1038.3402 | 504 | 17798.5937 | 4.6571 | 19.4985 | 18.481 | 698435 | 319 | 1 | 771804 | 698435 | -73369 |  | -771804 | 504 | 772308 | 153236%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 698939 | 0 | 291710 | 0 | 0 | 0 | 350.563 | 21.1 | 0 | 10328 | 10328 | 2 | 9208.3177 | 38553.3846 | 1034.7387 | 10328 | 364729.9118 | 95.1035 | 398.1794 | 377.4001 | 698939 |  |  |  | 698939 | 698939 |  | 0 | 10328 | 10328 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 709267 | 0 | 292118 | 0 | 0 | 0 | 345.486 | 21.4 | 0 | 18201 | 18201 | 3 | 9290.1024 | 38895.8008 | 1043.9288 | 18201 | 642762.3087 | 169.0892 | 707.9425 | 670.9981 | 709267 |  |  |  | 709267 | 709267 |  | 0 | 18201 | 18201 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 727468 | 0 | 292840 | 0 | 0 | 0 | 343.991 | 21.8 | 0 | 18342 | 18342 | 4 | 9298.785 | 38932.1531 | 1044.9045 | 18342 | 647741.6771 | 170.5583 | 714.0936 | 676.8282 | 727468 |  |  |  | 727468 | 727468 |  | 0 | 18342 | 18342 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 745810 | 0 | 293568 | 0 | 0 | 0 | 344.013 | 22 | 0 | 18524 | 18524 | 5 | 9300.5237 | 38939.4328 | 1045.0999 | 18524 | 654168.9471 | 172.2829 | 721.3141 | 683.6719 | 745810 |  |  |  | 745810 | 745810 |  | 0 | 18524 | 18524 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 764334 | 0 | 294301 | 0 | 0 | 0 | 344.462 | 21.6 | 0 | 19070 | 19070 | 6 | 9258.1735 | 38762.121 | 1040.341 | 19070 | 673450.7569 | 176.5534 | 739.1936 | 700.6184 | 764334 |  |  |  | 764334 | 764334 |  | 0 | 19070 | 19070 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 783404 | 0 | 295057 | 0 | 0 | 0 | 344.199 | 21.9 | 0 | 17154 | 17154 | 7 | 9214.1515 | 38577.8096 | 1035.3942 | 17154 | 605787.8492 | 158.0596 | 661.7637 | 627.2292 | 783404 |  |  |  | 783404 | 783404 |  | 667700 | 17154 | -650546 | -3792%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 800558 | 0 | 295738 | 0 | 0 | 0 | 344.565 | 21.9 | 0 | 591 | 591 | 8 | 8851.6764 | 37060.1987 | 994.6629 | 591 | 20870.97 | 5.2313 | 21.9026 | 20.7596 | 800558 | 319 | 8 | 667700 | 800558 | 132858 |  | 6435 | 591 | -5844 | -988.8%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 801149 | 0 | 295761 | 0 | 0 | 0 | 351.131 | 21.1 | 0 | 9252 | 9252 | 9 | 9090.7802 | 38061.2787 | 1021.531 | 9252 | 326731.3268 | 84.1079 | 352.143 | 333.7662 | 801149 | 319 | 9 | 674135 | 801149 | 127014 |  | 6117 | 9252 | 3135 | 33.88%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 810401 | 0 | 296127 | 0 | 0 | 0 | 347.063 | 21.9 | 0 | 19932 | 19932 | 10 | 8920.628 | 37348.8852 | 1002.411 | 19932 | 703892.0024 | 177.806 | 744.438 | 705.5891 | 810401 | 319 | 10 | 680252 | 810401 | 130149 |  | 10203 | 19932 | 9729 | 48.81%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 830333 | 0 | 296919 | 0 | 0 | 0 | 343.446 | 22 | 0 | 20516 | 20516 | 11 | 8817.8948 | 36918.7621 | 990.8668 | 20516 | 724515.7697 | 180.9079 | 757.4253 | 717.8987 | 830333 | 319 | 11 | 690455 | 830333 | 139878 |  | 17526 | 20516 | 2990 | 14.57%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 850849 | 0 | 297735 | 0 | 0 | 0 | 343.257 | 22.1 | 0 | 20370 | 20370 | 12 | 8819.385 | 36925.001 | 991.0343 | 20370 | 719359.8279 | 179.6509 | 752.1623 | 712.9103 | 850849 | 319 | 12 | 707981 | 850849 | 142868 |  | 12275 | 20370 | 8095 | 39.74%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 871219 | 0 | 298545 | 0 | 0 | 0 | 343.341 | 22 | 0 | 20205 | 20205 | 13 | 8777.9649 | 36751.5833 | 986.3799 | 20205 | 713532.9073 | 177.3588 | 742.5657 | 703.8145 | 871219 | 319 | 13 | 720256 | 871219 | 150963 |  | 11221 | 20205 | 8984 | 44.46%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 891424 | 0 | 299349 | 0 | 0 | 0 | 343.33 | 22.2 | 0 | 20372 | 20372 | 14 | 8885.789 | 37203.0213 | 998.4961 | 20372 | 719430.4572 | 181.0213 | 757.9 | 718.3485 | 891424 | 319 | 14 | 731477 | 891424 | 159947 |  | -178396 | 20372 | 198768 | 975.7%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 911796 | 0 | 300160 | 0 | 0 | 0 | 343.338 | 22.3 | 0 | 3325 | 3325 | 15 | 9205.5997 | 38542.0048 | 1034.4332 | 3325 | 117421.2777 | 30.6086 | 128.1522 | 121.4645 | 911796 | 319 | 15 | 553081 | 911796 | 358715 |  | 20397 | 3325 | -17072 | -513.4%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 16 | 915121 | 0 | 300293 | 0 | 0 | 0 | 350.076 | 21.5 | 0 | 9949 | 9949 | 16 | 9164.9684 | 38371.8898 | 1029.8675 | 9949 | 351345.6518 | 91.1823 | 381.7619 | 361.8395 | 915121 | 319 | 16 | 573478 | 915121 | 341643 |  | 17675 | 9949 | -7726 | -77.66%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 17 | 925070 | 0 | 300685 | 0 | 0 | 0 | 348.956 | 21.7 | 0 | 20828 | 20828 | 17 | 9154.3705 | 38327.5183 | 1028.6766 | 20828 | 735533.9468 | 190.6672 | 798.2856 | 756.6266 | 925070 | 319 | 17 | 591153 | 925070 | 333917 |  | 20703 | 20828 | 125 | 0.6002%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 18 | 945898 | 0 | 301512 | 0 | 0 | 0 | 344.097 | 22.2 | 0 | 20447 | 20447 | 18 | 9131.1466 | 38230.2846 | 1026.0669 | 20447 | 722079.0575 | 186.7046 | 781.6946 | 740.9015 | 945898 | 319 | 18 | 611856 | 945898 | 334042 |  | 21259 | 20447 | -812 | -3.971%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 19 | 966345 | 0 | 302323 | 0 | 0 | 0 | 344.331 | 22.1 | 0 | 19112 | 19112 | 19 | 9243.0018 | 38698.5999 | 1038.6361 | 19112 | 674933.973 | 176.6523 | 739.6076 | 701.0108 | 966345 | 319 | 19 | 633115 | 966345 | 333230 |  | 21562 | 19112 | -2450 | -12.82%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 20 | 985457 | 0 | 303081 | 0 | 0 | 0 | 344.476 | 22.2 | 0 | 17723 | -982277 | 20 | 9239.3421 | 38683.2774 | 1038.2249 | 17723 | 625881.8964 | 163.7489 | 685.5837 | 649.8062 | 985457 | 319 | 20 | 654677 | 985457 | 330780 |  | 7673 | -982277 | -989950 | 100.8%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 21 | 3180 | 0 | 303784 | 0 | 0 | 0 | 344.578 | 22.3 | 0 | 17320 | 17320 | 21 | 9250.5897 | 38730.3689 | 1039.4888 | 17320 | 611650.0844 | 160.2202 | 670.81 | 635.8034 | 3180 | 319 | 21 | 662350 | 3180 | -659170 |  | 8728 | 17320 | 8592 | 49.61%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 22 | 20500 | 0 | 304471 | 0 | 0 | 0 | 344.975 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8873.254 | 37150.5399 | 997.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 319 | 22 | 671078 | 20500 | -650578 |  | 22808 | 0 | -22808
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 23 | 20500 | 0 | 304471 | 0 | 0 | 0 | 354.96 | 20.9 | 0 | 8148 | 8148 | 23 | 8971.8534 | 37563.3558 | 1008.1672 | 8148 | 287743.9312 | 73.1027 | 306.0662 | 290.094 | 20500 | 319 | 23 | 693886 | 20500 | -673386 |  | 21962 | 8148 | -13814 | -169.5%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 24 | 28648 | 0 | 304791 | 0 | 0 | 0 | 349.095 | 20.8 | 0 | 19632 | 19632 | 24 | 9252.58 | 38738.7017 | 1039.7124 | 19632 | 693297.6014 | 181.6466 | 760.5182 | 720.8301 | 28648 | 319 | 24 | 715848 | 28648 | -687200 |  | 2596 | 19632 | 17036 | 86.78%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 25 | 48280 | 0 | 305569 | 0 | 0 | 0 | 344.71 | 22.1 | 0 | 22173 | 22173 | 25 | 8842.2358 | 37020.673 | 993.602 | 22173 | 783032.1779 | 196.0589 | 820.8594 | 778.0224 | 48280 | 319 | 25 | 718444 | 48280 | -670164 |  | 0 | 22173 | 22173 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 26 | 70453 | 0 | 306448 | 0 | 0 | 0 | 344.421 | 22.1 | 0 | 22218 | 22218 | 26 | 8755.8137 | 36658.8407 | 983.8908 | 22218 | 784621.3381 | 194.5367 | 814.4861 | 771.9817 | 70453 | 319 | 26 | 718444 | 70453 | -647991 |  | 25 | 22218 | 22193 | 99.89%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 27 | 92671 | 0 | 307329 | 0 | 0 | 0 | 344.241 | 21.9 | 0 | 21479 | 21479 | 27 | 8771.4153 | 36724.1617 | 985.6439 | 21479 | 758523.7969 | 188.4012 | 788.7983 | 747.6344 | 92671 | 319 | 27 | 718469 | 92671 | -625798 |  | 255 | 21479 | 21224 | 98.81%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 28 | 114150 | 0 | 308180 | 0 | 0 | 0 | 344.276 | 21.8 | 0 | 21553 | 21553 | 28 | 8776.5923 | 36745.8368 | 986.2257 | 21553 | 761137.0825 | 189.1619 | 791.983 | 750.6529 | 114150 | 319 | 28 | 718724 | 114150 | -604574 |  | 14236 | 21553 | 7317 | 33.95%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 29 | 135703 | 0 | 309035 | 0 | 0 | 0 | 344.39 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8774.037 | 36735.1383 | 985.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135703 | 319 | 29 | 732960 | 135703 | -597257 |  | 20289 | 0 | -20289
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 30 | 135703 | 0 | 309035 | 0 | 0 | 0 | 350.586 | 21.1 | 0 | 29457 | 29457 | 30 | 8722.7405 | 36520.3699 | 980.1743 | 29457 | 1040264.2342 | 256.9458 | 1075.7805 | 1019.6403 | 135703 | 319 | 30 | 753249 | 135703 | -617546 |  | 18530 | 29457 | 10927 | 37.09%
319 | 9:00 | 2015 | 8 | 31 | 165160 | 0 | 310199 | 0 | 0 | 0 | 344.614 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8719.1631 | 36505.3919 | 979.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165160 | 319 | 31 | 771779 | 165160 | -606619 |  | 25 | 0 | -25
319 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 165160 | 0 | 310199 | 0 | 0 | 0 | 344.614 | 22.1 | 0 | 0 | [10 empty] | 165160 | 319 | 1 | 771804 | 165160 | -606644
|  |  | días | 32 | -533275 |  |  |  |  | Máximo | 354.96 | 22.3 | m3 | 466725 |  | Promedio | 9026.5563 | 37792.3858 | 1014.3141 | 466725 | 16482239.3557 | 4212.0258 | 17634.9095 | 16714.6218 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | 331574 | total |  |  | -533275 | total
[10 empty] | Promedio | 345.7233 | 21.7969 | cft | 16482239.3558 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 6 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 343.257 | 20.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 380.2956 | 23.9766
[10 empty] | min | 311.151 | 19.6172
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-08-01 | 18.6457 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-02 | 374.9832 | 75 | 0 |  | 0 | 299.9832 | 0
2015-08-03 | 667.6266 | 75 | 0 |  | 0 | 592.6266 | 0
2015-08-04 | 673.0438 | 75 | 0 |  | 0 | 598.0438 | 0
2015-08-05 | 679.3848 | 75 | 0 |  | 0 | 604.3848 | 0
2015-08-06 | 697.2176 | 75 | 0 |  | 0 | 622.2176 | 0
2015-08-07 | 623.0777 | 75 | 0 |  | 0 | 548.0777 | 0
2015-08-08 | 20.0814 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-09 | 331.6367 | 75 | 0 |  | 0 | 256.6367 | 0
2015-08-10 | 702.9101 | 75 | 0 |  | 0 | 627.9101 | 0
2015-08-11 | 716.09 | 75 | 0 |  | 0 | 641.09 | 0
2015-08-12 | 711.8434 | 75 | 0 |  | 0 | 636.8434 | 0
2015-08-13 | 702.2337 | 75 | 0 |  | 0 | 627.2337 | 0
2015-08-14 | 715.4788 | 75 | 0 |  | 0 | 640.4788 | 0
2015-08-15 | 120.2061 | 75 | 0 |  | 0 | 45.2061 | 0
2015-08-16 | 359.0485 | 75 | 0 |  | 0 | 284.0485 | 0
2015-08-17 | 751.7555 | 75 | 0 |  | 0 | 676.7555 | 0
2015-08-18 | 736.2603 | 75 | 0 |  | 0 | 661.2603 | 0
2015-08-19 | 696.5335 | 75 | 0 |  | 0 | 621.5335 | 0
2015-08-20 | 645.0564 | 75 | 0 |  | 0 | 570.0564 | 0
2015-08-21 | 631.261 | 75 | 0 |  | 0 | 556.261 | 0
2015-08-22 | 0.014085 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-23 | 288.4166 | 75 | 0 |  | 0 | 213.4166 | 0
2015-08-24 | 715.9477 | 75 | 0 |  | 0 | 640.9477 | 0
2015-08-25 | 775.4992 | 75 | 0 |  | 0 | 700.4992 | 0
2015-08-26 | 770.2232 | 75 | 0 |  | 0 | 695.2232 | 0
2015-08-27 | 744.6235 | 75 | 0 |  | 0 | 669.6235 | 0
2015-08-28 | 747.0134 | 75 | 0 |  | 0 | 672.0134 | 0
2015-08-29 | 0.027854 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-08-30 | 365.199 | 75 | 0 |  | 0 | 290.199 | 0
2015-08-31 | 653.7781 | 75 | 0 |  | 0 | 578.7781 | 0
TOTAL | 16635.1176 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 14571.3485 | 0
CMD MAX | 775.4992 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 31 | Factor de carga | 69.2% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.1218 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 2026.1573 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-08-01 | 504 |  |  |  |  | 504 | 14589 | 508.5 | 14506.6429 | 0.885% | -0.5677% | 1
2015-08-02 | 10328 |  |  |  |  | 10328 | 14589 | 10262 | 14506.6429 | -0.6431% | -0.5677% | 1
2015-08-03 | 18201 |  |  |  |  | 18201 | 14589 | 18109.8 | 14506.6429 | -0.5036% | -0.5677% | 1
2015-08-04 | 18342 |  |  |  |  | 18342 | 14589 | 18239.7 | 14506.6429 | -0.5609% | -0.5677% | 1
2015-08-05 | 18524 |  |  |  |  | 18524 | 14589 | 18408.1 | 14506.6429 | -0.6296% | -0.5677% | 1
2015-08-06 | 19070 |  |  |  |  | 19070 | 14589 | 18977.7 | 14506.6429 | -0.4864% | -0.5677% | 1
2015-08-07 | 17154 |  |  |  |  | 17154 | 14589 | 17040.7 | 14506.6429 | -0.6649% | -0.5677% | 1
2015-08-08 | 591 |  |  |  |  | 591 | 15891.1429 | 571.7 | 15839.5143 | -3.376% | -0.3259% | 1
2015-08-09 | 9252 |  |  |  |  | 9252 | 15891.1429 | 9193.1 | 15839.5143 | -0.6407% | -0.3259% | 1
2015-08-10 | 19932 |  |  |  |  | 19932 | 15891.1429 | 19856.6 | 15839.5143 | -0.3797% | -0.3259% | 1
2015-08-11 | 20516 |  |  |  |  | 20516 | 15891.1429 | 20464.6 | 15839.5143 | -0.2512% | -0.3259% | 1
2015-08-12 | 20370 |  |  |  |  | 20370 | 15891.1429 | 20339.8 | 15839.5143 | -0.1485% | -0.3259% | 1
2015-08-13 | 20205 |  |  |  |  | 20205 | 15891.1429 | 20159.9 | 15839.5143 | -0.2237% | -0.3259% | 1
2015-08-14 | 20372 |  |  |  |  | 20372 | 15891.1429 | 20290.9 | 15839.5143 | -0.3997% | -0.3259% | 1
2015-08-15 | 3325 |  |  |  |  | 3325 | 15529.1429 | 3290.6 | 15422.4 | -1.045% | -0.6921% | 1
2015-08-16 | 9949 |  |  |  |  | 9949 | 15529.1429 | 9872.4 | 15422.4 | -0.7759% | -0.6921% | 1
2015-08-17 | 20828 |  |  |  |  | 20828 | 15529.1429 | 20694.2 | 15422.4 | -0.6466% | -0.6921% | 1
2015-08-18 | 20447 |  |  |  |  | 20447 | 15529.1429 | 20319.2 | 15422.4 | -0.629% | -0.6921% | 1
2015-08-19 | 19112 |  |  |  |  | 19112 | 15529.1429 | 18990.2 | 15422.4 | -0.6414% | -0.6921% | 1
2015-08-20 | 17723 |  |  |  |  | 17723 | 15529.1429 | 17593.7 | 15422.4 | -0.7349% | -0.6921% | 1
2015-08-21 | 17320 |  |  |  |  | 17320 | 15529.1429 | 17196.5 | 15422.4 | -0.7182% | -0.6921% | 1
2015-08-22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 16457.5714 | 0.4 | 16387.3429 | 100% | -0.4286% | 0
2015-08-23 | 8148 |  |  |  |  | 8148 | 16457.5714 | 8101 | 16387.3429 | -0.5802% | -0.4286% | 1
2015-08-24 | 19632 |  |  |  |  | 19632 | 16457.5714 | 19499.3 | 16387.3429 | -0.6805% | -0.4286% | 1
2015-08-25 | 22173 |  |  |  |  | 22173 | 16457.5714 | 22101.4 | 16387.3429 | -0.324% | -0.4286% | 1
2015-08-26 | 22218 |  |  |  |  | 22218 | 16457.5714 | 22167.7 | 16387.3429 | -0.2269% | -0.4286% | 1
2015-08-27 | 21479 |  |  |  |  | 21479 | 16457.5714 | 21392.8 | 16387.3429 | -0.4029% | -0.4286% | 1
2015-08-28 | 21553 |  |  |  |  | 21553 | 16457.5714 | 21448.8 | 16387.3429 | -0.4858% | -0.4286% | 1
2015-08-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9819 | 0.8 | 9815.6 | 100% | -0.03464% | 0
2015-08-30 | 29457 |  |  |  |  | 29457 | 9819 | 10550.6 | 9815.6 | -179.2% | -0.03464% | 1
2015-08-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9819 | 18895.4 | 9815.6 | 100% | -0.03464%
TOTAL | 466725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466725 | 466725 | 464538.1 | 464538.1 | -0.4708% | -0.4708%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 213361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213361 | 213361 | 212423.1 | 212423.1 | -0.4415% | 0.4396% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 212423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212423.1
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 253364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253364 | 253364 | 252115 | 252115 | -0.4954% | 0.493% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 252115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252115
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-08-01 | 117.2 | 0 | 3714.686 | 78.9881 | 3714.686 | 26.1045 | 0 | 508.5 | 9240.3682 |  | 4.6987 | 18.6457
2015-08-02 | 1087.933 | 0 | 3715.854 | 70.797 | 3715.854 | 21.5539 | 0 | 10262 | 9208.3177 |  | 94.4958 | 374.9832
2015-08-03 | 1440 | 0 | 3708.385 | 68.7409 | 3708.385 | 20.4116 | 0 | 18109.8 | 9290.1024 |  | 168.2419 | 667.6266
2015-08-04 | 1440 | 0 | 3704.577 | 69.0615 | 3704.577 | 20.5897 | 0 | 18239.7 | 9298.785 |  | 169.607 | 673.0438
2015-08-05 | 1440 | 0 | 3706.314 | 68.4052 | 3706.314 | 20.2251 | 0 | 18408.1 | 9300.5237 |  | 171.205 | 679.3848
2015-08-06 | 1440 | 0 | 3691.171 | 68.8914 | 3691.171 | 20.4952 | 0 | 18977.7 | 9258.1735 |  | 175.6988 | 697.2176
2015-08-07 | 1360.55 | 0 | 3695.809 | 68.9749 | 3695.809 | 20.5416 | 0 | 17040.7 | 9214.1515 |  | 157.0156 | 623.0777
2015-08-08 | 26.4167 | 0 | 3720.241 | 70.4232 | 3720.241 | 21.3462 | 0 | 571.7 | 8851.6764 |  | 5.0605 | 20.0814
2015-08-09 | 747.9333 | 0 | 3701.437 | 68.9812 | 3701.437 | 20.5451 | 0 | 9193.1 | 9090.7802 |  | 83.5725 | 331.6367
2015-08-10 | 1440 | 0 | 3696.995 | 69.2694 | 3696.995 | 20.7052 | 0 | 19856.6 | 8920.628 |  | 177.1333 | 702.9101
2015-08-11 | 1440 | 0 | 3697.024 | 69.0791 | 3697.024 | 20.5995 | 0 | 20464.6 | 8817.8948 |  | 180.4547 | 716.09
2015-08-12 | 1440 | 0 | 3697.313 | 68.8768 | 3697.313 | 20.4871 | 0 | 20339.8 | 8819.385 |  | 179.3845 | 711.8434
2015-08-13 | 1440 | 0 | 3695.65 | 69.1531 | 3695.65 | 20.6406 | 0 | 20159.9 | 8777.9649 |  | 176.9629 | 702.2337
2015-08-14 | 1440 | 0 | 3702.512 | 69.1644 | 3702.512 | 20.6469 | 0 | 20290.9 | 8885.789 |  | 180.3007 | 715.4788
2015-08-15 | 482.7667 | 0 | 3709.891 | 73.8383 | 3709.891 | 23.2435 | 0 | 3290.6 | 9205.5997 |  | 30.2919 | 120.2061
2015-08-16 | 771.3834 | 0 | 3695.156 | 67.9276 | 3695.156 | 19.9598 | 0 | 9872.4 | 9164.9684 |  | 90.4802 | 359.0485
2015-08-17 | 1440 | 0 | 3698.016 | 68.7531 | 3698.016 | 20.4184 | 0 | 20694.2 | 9154.3705 |  | 189.4424 | 751.7555
2015-08-18 | 1440 | 0 | 3707.198 | 68.6743 | 3707.198 | 20.3746 | 0 | 20319.2 | 9131.1466 |  | 185.5376 | 736.2603
2015-08-19 | 1440 | 0 | 3691.226 | 68.9666 | 3691.226 | 20.537 | 0 | 18990.2 | 9243.0018 |  | 175.5265 | 696.5335
2015-08-20 | 1440 | 0 | 3703.3 | 69.3675 | 3703.3 | 20.7597 | 0 | 17593.7 | 9239.3421 |  | 162.5542 | 645.0564
2015-08-21 | 1361.467 | 0 | 3690.982 | 68.8885 | 3690.982 | 20.4936 | 0 | 17196.5 | 9250.5897 |  | 159.0778 | 631.261
2015-08-22 | 0.1667 | 0 | 3692.763 | 66.6558 | 3692.763 | 19.2532 | 0 | 0.4 | 8873.254 |  | 0.0035493 | 0.014085
2015-08-23 | 752.2667 | 0 | 3687.62 | 69.0161 | 3687.62 | 20.5645 | 0 | 8101 | 8971.8534 |  | 72.681 | 288.4166
2015-08-24 | 1440 | 0 | 3700.952 | 69.4263 | 3700.952 | 20.7924 | 0 | 19499.3 | 9252.58 |  | 180.4188 | 715.9477
2015-08-25 | 1440 | 0 | 3682.35 | 69.1779 | 3682.35 | 20.6544 | 0 | 22101.4 | 8842.2358 |  | 195.4258 | 775.4992
2015-08-26 | 1440 | 0 | 3690.48 | 69.0165 | 3690.48 | 20.5647 | 0 | 22167.7 | 8755.8137 |  | 194.0963 | 770.2232
2015-08-27 | 1440 | 0 | 3692.077 | 68.882 | 3692.077 | 20.49 | 0 | 21392.8 | 8771.4153 |  | 187.6451 | 744.6235
2015-08-28 | 1352.117 | 0 | 3707.751 | 68.8113 | 3707.751 | 20.4507 | 0 | 21448.8 | 8776.5923 |  | 188.2474 | 747.0134
2015-08-29 | 666.8666 | 0 | 3706.968 | 67.7178 | 3706.968 | 19.8432 | 0 | 0.8 | 8774.037 |  | 0.0070192 | 0.027854
2015-08-30 | 1440 | 0 | 3687.916 | 69.0656 | 3687.916 | 20.592 | 0 | 10550.6 | 8722.7405 |  | 92.0301 | 365.199
2015-08-31 | 0 | 0 | 3695.646 | 32 | 3695.646 | 0 | 0 | 18895.4 | 8719.1631 |  | 164.7521 | 653.7781
[8 empty] | 464538.1 | 9024.1245 |  | 4192.0496 | 16635.1176
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-08-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-09-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-01 | 2015-08-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 16405.0082 | 464538.1 | 16635.1176 | 4192.0496
MAZDA |  |  | 16405.0082 | 464538.1 | 16635.1176 | 4192.0496 | 100% | 28
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 16405.0082 | 464538.1 | 16635.1176 | 4192.0496 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 1014.0268
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-08-01 | 2015-08-31 | 4192.0496 | 16635.1176
0
|  | 4192.0496 | 16635.1176
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1014.0268 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-09-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-15 | 2015-08-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 8903.3572 | 252115 | 9000.864 | 2268.2177
MAZDA |  |  | 8903.3572 | 252115 | 9000.864 | 2268.2177 | 100% | 14
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 8903.3572 | 252115 | 9000.864 | 2268.2177 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-08-15 | 2015-08-31 | 2268.2177 | 9000.864
0
|  | 2268.2177 | 9000.864
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -2.021e-14% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -2.021e-14% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1014.0268 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-09-01
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-01 | 2015-08-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 7501.651 | 212423.1 | 7634.2536 | 1923.8319
MAZDA |  |  | 7501.651 | 212423.1 | 7634.2536 | 1923.8319 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 7501.651 | 212423.1 | 7634.2536 | 1923.8319 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-08-01 | 2015-08-14 | 1923.8319 | 7634.2536
|  |  | 0 | .
|  | 1923.8319 | 7634.2536
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1014.0268 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-08-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 16635.3502 | MMBTU | Combustible | 3.3382 | 55531.9265
|  |  |  | subtotal= | 55531.9265
Comisión por compra de gas por terceros
| 16635.3502 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.1218 | 2026.1857
|  |  |  | subtotal= | 2026.1857
Servicio para el Sistema de Transporte
| 16635.3502 | MMBTU |  | 0.5356 | 8909.8936
|  |  |  | subtotal= | 8909.8936
Comisión por compra de gas
| 16635.3502 | MMBTU |  | 0.1041 | 1731.74
|  |  |  | subtotal= | 1731.74
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 68199.7457
|  |  |  | IVA | 10911.9593
|  |  |  | TOTAL | 79111.705
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | MAZDA | 1014.0268 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.1218 |  | 0.5356 | 0.1041 | 3.3382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16635.3502 |  |  |  | 16635.3502 | 16635.3502 | 16635.3502 |  |  | 1 | 16635.3502 |  | 16405.2376 |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT | 16635.3502 |  | 536.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 51.18 | 3.2175
ANN | 53.1 | 3.3382
BV | 50.86 | 3.1974
16.7829
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-08-01 | 1105-01 | 508.5
00001-01-119 | 2015-08-02 | Agricola Zaratini | 10262
00001-01-119 | 2015-08-03 | Agricola Zaratini | 18109.8
00001-01-119 | 2015-08-04 | Agricola Zaratini | 18239.7
00001-01-119 | 2015-08-05 | Agricola Zaratini | 18408.1
00001-01-119 | 2015-08-06 | Agricola Zaratini | 18977.7
00001-01-119 | 2015-08-07 | Agricola Zaratini | 17040.7
00001-01-119 | 2015-08-08 | Agricola Zaratini | 571.7
00001-01-119 | 2015-08-09 | Agricola Zaratini | 9193.1
00001-01-119 | 2015-08-10 | Agricola Zaratini | 19856.6
00001-01-119 | 2015-08-11 | Agricola Zaratini | 20464.6
00001-01-119 | 2015-08-12 | Agricola Zaratini | 20339.8
00001-01-119 | 2015-08-13 | Agricola Zaratini | 20159.9
00001-01-119 | 2015-08-14 | Agricola Zaratini | 20290.9
00001-01-119 | 2015-08-15 | Agricola Zaratini | 3290.6
00001-01-119 | 2015-08-16 | Agricola Zaratini | 9872.4
00001-01-119 | 2015-08-17 | Agricola Zaratini | 20694.2
00001-01-119 | 2015-08-18 | Agricola Zaratini | 20319.2
00001-01-119 | 2015-08-19 | Agricola Zaratini | 18990.2
00001-01-119 | 2015-08-20 | Agricola Zaratini | 17593.7
00001-01-119 | 2015-08-21 | Agricola Zaratini | 17196.5
00001-01-119 | 2015-08-22 | Agricola Zaratini | 0.4
00001-01-119 | 2015-08-23 | Agricola Zaratini | 8101
00001-01-119 | 2015-08-24 | Agricola Zaratini | 19499.3
00001-01-119 | 2015-08-25 | Agricola Zaratini | 22101.4
00001-01-119 | 2015-08-26 | Agricola Zaratini | 22167.7
00001-01-119 | 2015-08-27 | Agricola Zaratini | 21392.8
00001-01-119 | 2015-08-28 | Agricola Zaratini | 21448.8
00001-01-119 | 2015-08-29 | Agricola Zaratini | 0.8
00001-01-119 | 2015-08-30 | Agricola Zaratini | 10550.6
18895.4
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1