## Dlog_MAZDA 3120492_15-09-2015
Data Log
Unit Serial Number: | 02/11/45782
Meter/Site ID: | MAZDA 3120492
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
35 | 15/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7322049 | 316389 | 26.3942 | 0 | 348.637 | 20.8 | 5.17
34 | 14/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7321921 | 316384 | 26.0278 | 0 | 350.244 | 20.5 | 5.18
33 | 13/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7321043 | 316350 | 26.0089 | 0 | 351.941 | 21.7 | 5.17
32 | 12/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7319388 | 316286 | 25.9243 | 0 | 347.415 | 21.4 | 5.18
31 | 11/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7305744 | 315749 | 25.5584 | 0 | 346.668 | 21.7 | 5.18
30 | 10/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7288937 | 315088 | 25.5645 | 0 | 346.639 | 22 | 5.17
29 | 09/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7273525 | 314481 | 25.5251 | 0 | 346.489 | 22 | 5.17
28 | 08/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7257848 | 313863 | 25.5446 | 0 | 346.398 | 22.1 | 5.18
27 | 07/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7241769 | 313229 | 25.6302 | 0 | 351.115 | 23.1 | 5.17
26 | 06/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7234752 | 312954 | 26.931 | 0 | 352.727 | 21 | 5.18
25 | 05/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7234243 | 312934 | 26.1403 | 0 | 345.576 | 21.8 | 5.17
24 | 04/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7219460 | 312349 | 25.3568 | 0 | 345.089 | 22 | 5.17
23 | 03/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7202783 | 311689 | 25.2964 | 0 | 344.693 | 22 | 5.18
22 | 02/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7184010 | 310945 | 25.4371 | 0 | 344.848 | 21.8 | 5.17
21 | 01/09/2015 | 9:00:00 a. m. | 7165160 | 310199 | 25.4405 | 0 | 344.614 | 22.1 | 5.17
20 | 31/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7146266 | 309450 | 25.438 | 0 | 347.329 | 23.2 | 5.18
19 | 30/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7135703 | 309035 | 26.8751 | 0 | 350.586 | 21.1 | 5.17
18 | 29/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7135703 | 309035 | 26.5499 | 0 | 344.39 | 21.6 | 5.16
17 | 28/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7114150 | 308180 | 25.3371 | 0 | 344.276 | 21.8 | 5.17
16 | 27/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7092671 | 307329 | 25.392 | 0 | 344.241 | 21.9 | 5.17
15 | 26/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7070453 | 306448 | 25.2622 | 0 | 344.421 | 22.1 | 5.17
14 | 25/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7048280 | 305569 | 25.3753 | 0 | 344.71 | 22.1 | 5.17
13 | 24/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7028648 | 304791 | 25.3195 | 0 | 349.095 | 20.8 | 5.18
12 | 23/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7020500 | 304471 | 26.8552 | 0 | 354.96 | 20.9 | 5.17
11 | 22/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7020500 | 304471 | 26.2666 | 0 | 344.975 | 22.1 | 5.18
10 | 21/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 7003180 | 303784 | 25.3396 | 0 | 344.578 | 22.3 | 5.18
9 | 20/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6985457 | 303081 | 25.2011 | 0 | 344.476 | 22.2 | 5.17
8 | 19/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6966345 | 302323 | 25.356 | 0 | 344.331 | 22.1 | 5.19
7 | 18/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6945898 | 301512 | 25.2527 | 0 | 344.097 | 22.2 | 5.18
6 | 17/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6925070 | 300685 | 25.2908 | 0 | 348.956 | 21.7 | 5.17
5 | 16/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6915121 | 300293 | 27.0731 | 0 | 350.076 | 21.5 | 5.17
4 | 15/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6911796 | 300160 | 25.4611 | 0 | 343.338 | 22.3 | 5.17
3 | 14/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6891424 | 299349 | 25.3311 | 0 | 343.33 | 22.2 | 5.18
2 | 13/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6871219 | 298545 | 25.3399 | 0 | 343.341 | 22 | 5.16
1 | 12/08/2015 | 9:00:00 a. m. | 6850849 | 297735 | 25.2978 | 0 | 343.257 | 22.1 | 5.18